## cz. zamienne nowe
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
| L.p. | Nr katalogowy | Zakres zamówienia | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.]
| 1. |  | Przekładnia kątowa pośrednicząca | szt.
| 2. |  | Przekładnia kątowa 8.01779.5 | szt.
| 3. |  | Przekładnia kątowa 8.01803.5 | szt.
| 4. |  | Koło zębate stożkowe | szt.
| 5. |  | Napęd PPZ NEC-U-3 | szt.
| 6. |  | Napęd PPZ remontowany | szt.
| 7. |  | Termometr 2 kontaktowy | szt.
| 8. |  | Odwilżacz 8l | szt.
| 9. |  | Odwilżacz 4l | szt.
| 10. |  | Odwilżacz 1,5l | szt.
| 11. |  | Odwilżacz bezobsługowy MESSKO | szt.
| 12. |  | Olejowskaz MESSKO 1 kontaktowy | szt.
| 13. |  | Przekaźnik Buchholtza BF 80 | szt.
| 14. |  | Przekaźnik Buchholtza URF 25/10-1 | szt.
| 15. |  | Przekaźnik Buchholtza BG 25/10-2 | szt.
| 16. |  | Przekaźnik Buchholtza BG 25 | szt.
| 17. |  | Przegub „kardana” | szt.
| 18. |  | Uszczelka główna kadzi | szt.
| 19. |  | Uszczelka radiatora | szt.
| 20. |  | Uszczelka podstawy izolatora | szt.
| 21. |  | Uszczelka baryłkowa izolatora | szt.
| 22. |  | Uszczelka płaska | szt.
| 23. |  | Zawór kulowy 80 | szt.
| 24. |  | Zawór kulowy 40 | szt.
| 25. |  | Licznik napędu PPZ | szt.
| 26. |  | Styk główny stały PPZ | szt.
| 27. |  | Styk główny ruchowy PPZ | szt.
| 28. |  | Styk oporowy PPZ | szt.
| 29. |  | Olej transformatorowy | kg
ŁĄCZNA SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH
..................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## istotne czynności
Załącznik nr 2aa do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI
(Podlega ocenie - wypełnia Wykonawca)
Lp. | Zakres usługi | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4
1 | Zestaw pomiarów podstawowych: | kpl.
- pomiar rezystancji uzwojeń,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar prądów magnesujących,
- pomiar przekładni,
2 | Diagnostyka stanu mechanicznego uzwojeń metodą FRA: | kpl.
- wyznaczenie przebiegów funkcji przenoszenia uzwojeń GN,
- wyznaczenie przebiegów funkcji przenoszenia uzwojeń DN,
- analiza wyników określenie stanu mechanicznego uzwojeń
3 | Badanie stanu izolacji stałej metodami polaryzacyjnymi: | kpl.
- badanie metodą napięcia powrotnego RVM - PDC
- analiza wyników,
- oznaczenie zawartości wody oraz produktów rozkładu w izolacji stałej
4 | Diagnostyka izolatorów przepustowych: | kpl.
- pomiar współczynnika stratności tgδ50 Hz oraz pojemności izolatorów przepustowych,
- analiza wyników określenie stanu technicznego izolatorów WN,
5 | Badanie próbek oleju: | kpl.
- analizy chromatograficznej DGA,
- badań parametrów dielektrycznych i fizykochemicznych,
- oznaczenia zawartości związków furanów,
- analiza wyników i ocena zestarzenia izolacji,
6 | Badanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów | kpl.
7 | Uzdatnianie oleju transformatorowego na miejscu: | kpl.
- przygotowanie stanowiska,
- obróbka oleju, odgazowanie i suszenie
- końcowe badania parametrów oleju,
- przygotowanie protokołów z badania olejów oraz ocena techniczna transformatora,
- likwidacja stanowiska , oddanie jednostki do ruchu
ŁACZNA SUMACEN NETTO
..................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## cz. nie podlegające ocenie
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg
Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych - Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rys. (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN]
*)
…
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rys. | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN]
Cennik pozostałych czynności serwisowych podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rys. | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN]
1
2
3
4
…
..................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)