## Arkusz1
Załącznik nr 2 a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚĆI ZAMIENNYCH
L.p. | Symbol | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto PLN
1 | 109403 | Wpust LSA4A
2 | 109421 | Zaślepka LSA4A
3 | 601418 | Woltomierz
4 | 611001 | Wyświetlacz funkcji
5 | 613227 | Przepust wielożyłowy czarny 15x1,5/M36x1,5
6 | 613228 | Przepust wielożyłowy czarny 30x0,5/M36,1,5
7 | 624402 | HA-KA/ER2.1
8 | 624402 | HA-KA/ER2
9 | 624601 | HA-SL3.1
10 | 624601 | HA-SL3
11 | 625012 | Separator HA-KG3.11
12 | 624402/1 | HA-ER2C
13 | A 13013 | Zacisk montażowy szary
14 | A13011 | Zacisk montażowy niebieski
15 | B 21056 | Transformator do HA-UB1.4
16 | B 21188 | Transformator 4,5kVA 500/500/160 // 3x230/3x133
17 | B 21286 | Trafo 250VA pri 500/500V sek 42V
18 | D 20018 | Oprawa Bezpiecznikowa 1000V
19 | D 20039 | Wyzwalacze 6A/230V
20 | D 20066 | Podstawa bezpiecznikowa 500V
21 | D 20086 | Oprawa bezpiecznika radiowego
22 | D 20105 | Styki pomocnicze do wyzwalacza 16A/400V
23 | D 20106 | Wyzwalacze 16A/400V (trójfazowy)
24 | E 13125 | Kostka pod LSA M 40x1,5
25 | E20008 | Nakrętka do gniazda bezpiecznikowego
26 | F 20012 | Gniazdo pod ER/SL
27 | F 20014 | Gniazdo pod UB
28 | F 70076 | Listwa 30 pol do wyświetlacza
29 | G 21004 | Stycznik LUF 25A cewka 42V
30 | G 21032 | Styczniki pomocnicze K6-31Z
31 | G 21033 | Styczniki pomocnicze K6-22Z
32 | J 21129 | Przełącznik główny
33 | L 20074 | Przekładnik prądowy 1mV/A
34 | L 20075 | Przekładniki 5mV/A
35 | L 31060 | Rezystor 2x10kΩ
36 | L 31098 | Rezystor 2x120Ω
37 | L 31120 | Rezystor 2x2,7kΩ
38 | N 20055 | HA-UB1.4
39 | N 21054 | Przekaźnik czasowy Finder 8A
40 | O 20006 | Cewka dławikowa
41 | R 30121 | Przycisk k/k 4-przyciskowy M56
42 | V 23012k | Izolator 630A
43 | V 23092 | Zaślepka M36x1,5
44 | V 23104 | Zacisk przyłączowy 65mm
45 | V 23105 | Zacisk przyłączowy 95mm
46 | W 20030 | Wkładka bezp 2A
47 | W 20031 | Wkładka bezp 6,3A
48 | W 20051 | wkładka bezp. 25A/1000V
49 | W 21019 | Wkładka topikowa (radiowa) 400mA/250V
50 | W 48227 | Wziernik M56x1,5
51 | X 20088 | Listwa zaciskowa 16qmm 500V
52 | X 20100 | Listwa zaciskowa 70qmm
53 | X 21079 | Zacisk masowy 0,5qmm - 2,5qmm
54 | X 21108 | Zaciusk UK10N BK/sw
55 | X 42133 | Zaślepka 65 x 112
56 | X 42167 | Wpust podstawa 02
57 | 117005 | Zaślepka pod szybkowpust
58 | 117246 | Nadajnik sygnałów
59 | 601417 | Woltomierz
60 | 603201 | Przekaźnik HA-SL2 (lub równoważny BTH-PS1.3)
61 | 604201 | Przekaźnik HA-ER1 (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
62 | 610901 | Wyświetlacz do HA-KG3
63 | 613201 | Przepust wielożyłowy czarny 15x1,5/M36x1,5
64 | 613204 | Przepust wielożyłowy niebieski 15x0,5/M36x1,5
65 | 620101 | Zasilacz wskaźnika barograficznego HA-V4
66 | 625001 | Przekaźnik separujący HA-KG3 (lub równoważny BTH-PS6.3)
67 | 625011 | Przekaźnik separujący HA-KG3.11 (lub równoważny BTH-PS6.11)
68 | 0/B 0012 | Ochronnik przepięciowy OPL-21 1,14kV
69 | 0/B 0094 | Transformator ET1oM-0,40 - 1-fazowy sterowniczy 0,4kVA
70 | 0/B 0121 | Ochronnik przepięciowy OPL-2 U-1,0 kV
71 | 0/B 0125 | Transformator ET1SM-1.0 1-fazowy sterowniczy 1,0kVA
72 | 0/B 0194 | Przekładnik napięciowy US-1,2 5VA 1000V
73 | 0/E 0102 | Przekaźnik HA-RSL (lub równoważny BTH-PS1.3)
74 | 0/M 0017 | Zaślepka otworu wziernika
75 | 0/M 0027 | Płyta zamocowania ochronników przepięciowych
76 | 0/M 0210 | Osłona wskaźników obciążenia
77 | 0/M 0365 | Mostek na izolator
78 | 0/M 0410 | Przekładnik 1 mVA
79 | 0/M 0421 | Płyta montażowa transformatora 0,4kVA
80 | 0/M 0533 | Płyta montażowa transformatora 1 kVA
81 | 0/M 0554 | Osłona drzwi elektrycznych w komorze głównej
82 | 0/M 0555 | Osłona separatorów HA-KG3 w komorze odpływowej
83 | A 72096 | Rezystor grzewczy 180W/100 Ohm
84 | B 21028 | Transformator do HA-KA1
85 | B 21056 | Transformator do HA-UB1-4
86 | D 20018 | Oprawka bezpiecznikowa 1,2kV
87 | D 20023 | Wyzwalacz 1,4-2,1A/1000V
88 | D 20074 | Wyzwalacz 2,0-3,0A/1000V
89 | D 20076 | Wyzwalacz 3,8-5,8A/1000V
90 | D 20077 | Wyzwalacz 5,3-8A /1000V
91 | E 11087 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): tuleja (lub równoważny)
92 | E 11522 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): uszczelka (lub równoważny)
93 | E 12033 | Wpust HA-LSA-4 (niebieski): kielich (lub równoważny)
94 | E 12044 | Widełki zabezpieczające
95 | E 13043 | Widełki zabezpieczające przed przekr. LSA-4
96 | E 20008 | Główka bezpiecznikowa
97 | F 70076 | Listwa 30-pol. do wyświetlacza
98 | G 21027 | Stycznik pomocniczy 1000V - 2xNC
99 | G 21032 | Stycznik pomocniczy K6-31Z
100 | G 21033 | Stycznik pomocniczy K6-22Z
101 | J 22010 | Rozłącznik NLW0 160÷400A / N4S0 / 1000V
102 | J 22011 | Przełącznik praca-próba
103 | J 22012 | Przełącznik do kontroli przekaźników
104 | J 22018 | Rozłącznik NLW0 630A / N4S0 / 1000V
105 | 0/B 0214 | Zespół styków
106 | 0/B 0224 | Przełącznik z zamkiem (na klucz) dwupozycyjny
107 | 0/B 0218 | Przycisk wyłączenia awaryjnego Not-Aus
108 | 0/B 0216 | Przycisk sterowniczy zielony
109 | 0/B 0217 | Przycisk sterowniczy czerwony
110 | 0/B 0221 | Przełącznik z zamkiem (na klucz) trójpozycyjny
111 | J 22049 | Przełącznik do kasowania HA-UB1-4
112 | J 22064 | Przełącznik pozycyjny otwarty
113 | J 40016 | Dźwignia z łańcuszkiem do otwierania drzwi komory gł.
114 | L 20061 | Komplet przekładników 1 mVA z korytkiem
115 | L 20062 | Komplet przekładników 5mV/A z korytkiem
116 | L 30099 | Wkład stycznikowy 400A
117 | L 31032 | Rezystor 2x6,2k w zalewie hermetycznej
118 | L 31040 | Rezystor 2x30k w zalewie hermetycznej
119 | M 20015 | Złote styki - gniazdo
120 | M 20016 | Złote styki - wtyk
121 | M 20038 | Wtyczka AMP
122 | M 20039 | Śruba do przykręcania wtyczki AMP
123 | M 20040 | Bolce mocujące wtyczkę AMP do elementu montażowego
124 | M 20042 | Kody do AMP
125 | N 20055 | Przekaźnik HA-UB1-4 (lub równoważny BTH-ZPZ2)
126 | N 20054 | Przekaźnik HA-SL1 (lub równoważny BTH-PS1.3)
127 | N 20059 | Przekaźnik HA-KA1 (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
128 | N 21015 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M4
129 | N 21016 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M3
130 | N 21017 | Gniazdo pod przekaźnik KA1/ZG1
131 | N 21021 | Bariera iskrobezpieczna dla HA-UB1-4
132 | N 21057 | Wtyczka mostkująca przekaźnik HA-ZG1
133 | N 21081 | Przekaźnik HA-ZG1 (lub równoważny przekaźnik czasowy)
134 | N 23037 | Wyświetlacz funkcji
135 | N 24004 | Wskaźnik obciążenia do wyłącznika
136 | N 24047 | Wskaźnik prądu obciążenia
137 | O 22044 | Kondensator 4,7µF ± 10% w zalewie hermetycznej
138 | V 21007 | Króciec przyłączowy - 48 mm
139 | V 21008 | Króciec przyłączowy - 78 mm
140 | V 21009 | Króciec przyłączowy - 108 mm
141 | V 22089 | Króciec przyłączowy - 145 mm
142 | V 22095 | Element dociskowy 400 A zacisku przyłączowego
143 | V 23012 | Izolator przepustowy 630A
144 | V 22009 | Izolator przepustowy 100A
145 | V 40043 | Wziernik plastykowy na wskaźnik prądu obciążenia
146 | V 45036 | Zawias drzwi elektrycznych cz.1 - gniazdo
147 | V 45039 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.1
148 | V 45040 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.2
149 | V 45041 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.3
150 | V 45043 | Płyta montażowa styczników pomocniczych / HA-dk9
151 | V 45091 | Płyta montażowa transform. 400 VA i rezystora grzewcz.
152 | V 46015 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 1.
153 | V 46016 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 2.
154 | V 46017 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 3.
155 | V 46018 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 4.
156 | V 46019 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 5.
157 | V 46020 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 6.
158 | V 47003 | Zawias drzwi elektrycznych cz.2 - bolec
159 | V 47023 | Osłona z pleksi na styczniki
160 | V 47179 | Płyta montażowa separatorów HA-KG3 (HAE-2019399)
161 | V 47181 | Wspornik wiązki przewodów z AMP
162 | V 47182 | Osłona na barografy (na trzy)
163 | W 20083 | Bezpiecznik ogranicznik NH /1000V
164 | W 21029 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1,2kV
165 | W 21030 | Wkładka bezpiecznikowa 4A 1,2kV
166 | W 21031 | Wkładka bezpiecznikowa 6,3A 1,2kV
167 | W 40010 | Wziernik M56x1,5
168 | W 47012 | Szyna masowa – T
169 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk8, dk9)
170 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk6, dk7)
171 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit mały)
172 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit duży)
173 | F 20012 | Gniazdo pod przekaźnik HA-ER1
174 | F 20014 | Gniazdo pod przekaźnik HA-UB1-4
175 | K 14013 | Dioda zielona do pulpitu sterowniczego
176 | K 14049 | Dioda żółta do pulpitu sterowniczego
177 | K 15056 | Dioda czerwona do pulpitu sterowniczego
178 | O 20006 | Dławik do HA-ER1
179 | 624402 | Przekaźnik HA-KA/ER2 (ATEX) (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
180 | 625101 | Przekaźnik HA-KG5 (ATEX) (lub równoważny BTH-PS6.5)
181 | 624601 | Przekaźnik HA-SL3 (ATEX) (lub równoważny BTH-PS1.3)
182 |  | Sterownik programowalny
183 |  | Zasilacz do sterownika
184 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS2 .. ATEX (mały) (lub równoważny)
185 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS1.. ATEX (duży) (lub równoważny)
186 |  | Sterownik Soft-start
187 |  | Zasilacz do sterownika Soft-Start
188 |  | Przekaźnik HA-ER2C (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
189 |  | Wpust kablowy Gothe/ Drim
190 |  | Wkład stycznikowy 160/200/300A
191 |  | Stycznik powietrzny 100...150A
192 |  | Stycznik powietrzny 50...80A
193 |  | Stycznik powietrzny 18A...30A
194 |  | Transformator 4,5kVA (3,5kVA)
195 |  | Transformator 250VA/42V
196 |  | Przewód LiYY 32x05
197 |  | HA-EVS
198 |  | Transformator pomocniczy 6kV/230V
199 |  | Stycznik 6kV (630A)
200 |  | Odłączniko - uziemnik
201 |  | Uziemnik
202 |  | Bezpiecznik ogranicznik 6kV
Suma cen netto do oceny oferty
..................................................................
( pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)