Załącznik nr 2a do SIWZ

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

| Transformatory produkcji MEFTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr DTR/rysunku | Nazwa części/podzespołu/czynności | Cena netto [PLN/szt] |
| 1 |  | Wyłącznik główny SH-630 |  |
| 2 |  | Napęd SH |  |
| 3 |  | Transformator pomocniczy T1EA 016/1000V 500V |  |
| 4 |  | Izolator przepustowy PTH 1/500 I |  |
| 5 |  | Izolator przepustowy PTH 1/500 NI |  |
| 6 |  | Izolator przepustowy PTH 1/500 II |  |
| 7 |  | Izolator przepustowy PTH 1/500 NII |  |
| 8 |  | Izolator przepustowy PTH 1/600 |  |
| 9 |  | Izolator przepustowy PTH 1/600 N |  |
| 10 |  | Izolator przepustowy PTH 1/800 |  |
| 11 |  | Izolator przepustowy PTH 1/800 N |  |
| 12 |  | Izolator przepustowy PTH 3-6/200 |  |
| 13 |  | Izolator przepustowy PTH 6/200 |  |
| 14 |  | Okablowanie DN 400kVA/1050VG (kpi.) |  |
| 15 |  | Okablowanie DN 630kVA/1050VG (kpi.) |  |
| 16 |  | Oszynowanie DN 400kVA/525V (kpi.) |  |
| 17 |  | Okablowanie GN do rozłącznika |  |
| 18 |  | Woltomierz EA |  |
| 19 |  | Amperomierz 600A |  |
| 20 |  | Przekładnik prądowy IPZOT |  |
| 21 |  | Odłącznik OKR 6/6 |  |
| 22 |  | Przewody pod OKR (kpi) |  |
| 23 |  | Śruba pociągowa z mocownikiem |  |
| 24 |  | Blokada zamkowa |  |
| 25 |  | Pochłaniacz ognia P3 |  |
| 26 |  | Łącznik krańcowy |  |
| 27 |  | Klucz grzechotkowy do stacji transformatorowych |  |
| 28 |  | Śruba pociągowa trójchodowa/mosiądz |  |
| 29 |  | Szkło wziernika stacji |  |
| 30 |  | Gniazdo + główka bezpiecznikowa SP-7 |  |
| 31 |  | Obsada śruby pociągowej |  |
| 32 |  | Redukcja pod wpust kablowy |  |
| 33 |  | Przekaźnik czasowy RTX-132 |  |
| 34 |  | Łącznik krańcowy KLM-3 |  |
| 35 |  | Łącznik miniaturowy typu 83402-0 |  |
| 36 |  | Łącznik miniaturowy typu 83758-3.2 |  |
| 37 |  | Komplet połączeń elastycznych 400kVA/525V |  |
| 38 |  | Komplet połączeń elastycznych 400kVA/1050V |  |
| 39 |  | Komplet połączeń elastycznych 630kVA/1050V |  |
| 40 |  | Szyna elastyczna L-170 |  |
| 41 |  | Szyna elastyczna L-210 |  |
| 42 |  | Transformator pomocniczy |  |
| 43 |  | Cewka zanikowa i wybijakowa do wyłącznika SH 630/M |  |
| 44 |  | Styki pomocnicze do wyłącznika SH 630/M |  |
| 45 |  | Wyzwalacz termiczny i magnetyczny do wyłącznika SH 630/M |  |
| 46 |  | Nóż kompletny do rozłącznika OKR |  |
| 47 |  | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR |  |
| 48 |  | Rozłącznik RG3 |  |
| 49 |  | Dławik 1000V |  |
| 50 |  | Moduł przeciwprzepięciowy MP-1 |  |
| 51 |  | Zawias kompletny do stacji transformatorowej |  |
| 52 |  | Zabezpieczenie upływowe RRgx A05 |  |
| 53 |  | Zabezpieczenie upływowe RRgx A10 |  |
| 54 |  | Przekaźnik PM-2 |  |
| 55 |  | Zespół dławików ZD-11 -3 |  |
| 56 |  | Przekaźnik PRb |  |
| 57 |  | Ogranicznik przepięć BOP-G |  |
| 58 |  | Ogranicznik przepięć ASW |  |
| 59 |  | Wskaźnik napięcia WDS-1 |  |
| 60 |  | Wskaźnik napięcia WN-1 |  |
| 61 |  | Skrzynka mikrowyłącznika do blokady pierścienia trafo |  |
| 62 |  | Zestaw kołowy (1 szt.) |  |
| 63 |  | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory DN |  |
| 64 |  | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory GN |  |
| 65 |  | Płyta przepustowa izolatorów DN |  |
| 66 |  | Płyta przepustowa izolatorów GN |  |
| 67 |  | Wpust kablowy typu WKMa-1 |  |
| 68 |  | Wpust kablowy typu WKMa-2 |  |
| 69 |  | Wpust kablowy typu WKMa-3 |  |
| 70 |  | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 1000kVA (kpl. - 4 szt.) |  |
| 71 |  | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorą GN do stacji 400kVA (kpl. - 2 szt.) |  |
| 72 |  | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 630kVA (kpl. - 4 szt.) |  |
| 73 |  | Zawias kompletny |  |
| 74 |  | Szkło wziernika |  |
| 75 |  | Korek odwadniający kadzi transformatora |  |
| 76 |  | Płyta przepustowa izolatorów transformatora strony DN |  |
| 77 |  | Płyta przepustowa izolatorów transformatora strony GN |  |
| 78 |  | Oszynowanie elastyczne do komory transformatorowej 400 kVA |  |
| 79 |  | Oszynowanie elastyczne do komory transformatorowej 630 kVA |  |
| 80 |  | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR |  |
| 81 |  | Nóż kompletny do rozłącznika OKR |  |
| 82 |  | Napęd rozłącznika OKR |  |
| 83 |  | Zespół dławików sztucznego zera ZD-11-3 |  |
| 84 |  | Przekaźnik separujący RExSL-2 lub PSSI-2 |  |
| 85 |  | Gniazdo z główką bezpiecznikową |  |
| 86 |  | Wkładka bezpiecznikowa |  |
| 87 |  | Bezpiecznik radiowy |  |
| 88 |  | Gniazdo przekaźnika |  |
| 89 |  | Przekaźnik RRB |  |
| 90 |  | Łącznik krańcowy KLM-3 |  |
| 91 |  | centralno-blokujące zabezp. transformatora typu ZT05-BP, ZT10-BP (jako zamiennik zabezpieczenia ZZS05 lub ZZS10 |  |
| 92 |  | przystosowanie wyposażenia komory DN do zgodności z przepisami (wraz z materiałami) - stacja IT3S…315kVA i IT3S..400kVA (oprócz IT3SM 400kVA) |  |
| 93 |  | przystosowanie wyposażenia komory DN do zgodności z przepisami (wraz z materiałami) - stacja IT3SM 400kVA |  |
| 94 |  | przystosowanie wyposażenia komory DN do zgodności z przepisami (wraz z materiałami) - stacja IT3S…630kVA |  |
| 95 |  | przystosowanie wyposażenia komory DN do zgodności z przepisami (wraz z materiałami) - stacja IT3S…1000kVA |  |
| 96 |  | wyposażenie w aparaturę komór DN i GN - stacja IT3S…315kVA i IT3S..400kVA (oprócz IT3SM 400kVA) |  |
| 97 |  | wyposażenie w aparaturę komór DN i GN - stacja IT3SM 400kVA |  |
| 98 |  | wyposażenie w aparaturę komór DN i GN - stacja IT3S…630kVA |  |
| 99 |  | wyposażenie w aparaturę komór DN i GN - stacja IT3S…1000kVA |  |
| 100 |  | Zespół przekaźnika termiczno-magnetycznego do SH 630/M |  |
| 101 |  | Cewka wybijakowa prądowa do SH 630/M |  |
| 102 |  | Cewka zanikowa (podnapięciowa) do SH 630/M |  |
| 103 |  | Styki pomocnicze do SH 630/M |  |
| 104 |  | Drzwi komory GN lub DN |  |
| 105 |  | Pierścień drzwi GN lub DN |  |
| 106 |  | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej GN |  |
| 107 |  | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej DN |  |
| 108 |  | Modernizacja drzwi GN (IT3Sb 315/6…(6N) |  |
| 109 |  | Modernizacja drzwi DN –wlot pochłaniacza ognia |  |
| 110 |  | Transformator żywiczny 400 kVA |  |
| 111 |  | Transformator żywiczny 630 kVA |  |
| 112 |  | Transformator żywiczny 1000 kVA |  |
| 113 |  | Zestaw kołowy |  |
| 114 |  | Stacja IT3S...315... - 1 kolumna |  |
| 115 |  | StacjaIT3S...315... -2 kolumny |  |
| 116 |  | Stacja 1T3S...315... -3 kolumny |  |
| 117 |  | Stacja IT3S...400... - 1 kolumna |  |
| 118 |  | Stacja IT3S...400... - 2 kolumny |  |
| 119 |  | Stacja IT3S...400... - 3 kolumny |  |
| 120 |  | StacjaIT3S...630... - 1 kolumna |  |
| 121 |  | Stacja IT3S...630... - 2 kolumny |  |
| 122 |  | Stacja IT3S... 630... - 3 kolumny |  |
| 123 |  | Stacja IT3Sf-2-1000 - 1 kolumna |  |
| 124 |  | Stacja IT3Sf-2-1000 - 2 kolumny |  |
| 125 |  | Stacja IT3Sf-2-1000 - 3 kolumny |  |
| 126 |  | Obudowa stacji transformatorowej typu IT3S 400… |  |
| 127 |  | Obudowa stacji transformatorowej typu IT3S 630… |  |
| 128 |  | Obudowa stacji transformatorowej typu IT3S 1000… |  |
| 129 |  | Klucze monterskie trójkątne |  |
| 130 |  | Klucze monterskie sześciokątne |  |
| 131 |  | Klucze monterskie toczone na spince |  |
| Suma cen netto do oceny oferty |  |  |  |

..................................................................

( pieczęć i podpisy osoby/osób 
                     upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)