Załącznik nr 2a do SIWZ

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

| Transformatory produkcji MARTECH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr DTR/rysunku | Nazwa części/podzespołu/czynności | Cena jednostkowa netto [PLN/JM] |
| 1 | 222 4113-011 | Przekładnik prądowy IPZOT 300/5 |  |
| 2 | 222 4113-012 | Przekładnik prądowy IPZOT 600/5 |  |
| 3 | 222 4121-011 | Blokada zamkowa (3szt./1kpl) |  |
| 4 | 222 4123-011 | Klucz grzechotkowy do stacji transformatorowej |  |
| 5 | 222 4124-011 | Śruba pociągowa trójchodowa/mosiądz |  |
| 6 | 222 4124-012 | Zębnik, zębatka stacji transformatorowej (komplet) |  |
| 7 | 222 4125-011 | Klucz uniwersalny - komplet |  |
| 8 | 222 4125-013 | Klucz odłącznika załącz-wyłącz |  |
| 9 | 222 4125-014 | Klucz do odłącznika trafo MAR-G |  |
| 10 | 222 4126-011 | Szkło wziernika do stacji |  |
| 11 | 222 4127-011 | Gniazdo + główka bezpiecznikowa SP-7 |  |
| 12 | 222 4127-012 | Wziernik do stacji ATEX |  |
| 13 | 222 4128-011 | Obsada śruby pociągowej |  |
| 14 | 222 4129-011 | Redukcja pod wpust kablowy |  |
| 15 | 222 4141-011 | Okablowanie DN 400kVA/1050V (komplet) |  |
| 16 | 222 4141-012 | Okablowanie DN 630kVA/1050V (komplet) |  |
| 17 | 222 4141-013 | Oszynowanie DN 400kVA/525V (komplet) |  |
| 18 | 222 4141-014 | Okablowanie GN do rozłącznika (komplet) |  |
| 19 | 222 4142-011 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 525V |  |
| 20 | 222 4142-012 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 1050V |  |
| 21 | 222 4142-013 | Komplet połączeń elastycznych 630kVA, 1050V |  |
| 22 | 222 4142-014 | Komplet połączeń elastycznych 1000 kVA |  |
| 23 | 222 4146-011 | Szyna elastyczna L-170 |  |
| 24 | 222 4146-012 | Szyna elastyczna L-210 |  |
| 25 | 222 4146-013 | Szyna łączeniowa izolator-okablowanie do 1000kVA |  |
| 26 | 222 4152-011 | Pochłaniacz ognia typu PM |  |
| 27 | 222 4161-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 I |  |
| 28 | 222 4161-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N I |  |
| 29 | 222 4162-011 | Izolator przepustowy PTHo-3-6/200 |  |
| 30 | 222 4163-011 | Izolator przepustowy PTHo-6/200 |  |
| 31 | 222 4164-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 II |  |
| 32 | 222 4164-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N II |  |
| 33 | 222 4165-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/600 |  |
| 34 | 222 4171-011 | Transformator T1Ea-0,16/1,2g 1050V |  |
| 35 | 222 4171-012 | Transformator T1Ea-0,16/0,5g 525V |  |
| 36 | 222 4171-013 | Transformator pomocniczy ZT6 630VA 500/230/24V |  |
| 37 | 222 4171-014 | Transformator ETPW-6 6/0,22kV |  |
| 38 | 222 4171-015 | Transformator TS8 220V, 24V, 8VA |  |
| 39 | 222 4171-016 | Transformator 400KVA |  |
| 40 | 222 4171-017 | Transformator 630KVA |  |
| 41 | 222 4171-018 | Transformator 1000KVA |  |
| 42 | 222 4171-019 | Transformator 630KVA - małogabarytowa |  |
| 43 | 222 4201-011 | Wyłącznik SH 630/M |  |
| 44 | 222 4201-012 | Napęd wyłącznika SH 630/M |  |
| 45 | 222 4201-013 | Cewka zanikowa i wybijakowa do wyłącznika SH 630/M |  |
| 46 | 222 4201-014 | Styki pomocnicze do wyłącznika SH 630M |  |
| 47 | 222 4201-015 | Wyzwalacz termiczny i magnetyczny do wyłącznika SH 630/M |  |
| 48 | 222 4202-011 | Wiązka MAR ATEX - 1 odpływ |  |
| 49 | 222 4202-012 | Wiązka MAR ATEX - 2 odpływy |  |
| 50 | 222 4202-013 | Wiązka MAR ATEX - 3 odpływy |  |
| 51 | 222 4202-014 | Wiązka stycznika |  |
| 52 | 222 4212-011 | Woltomierz EA-17 |  |
| 53 | 222 4212-012 | Amperomierz EA-17 |  |
| 54 | 222 4231-011 | Rozłącznik OKR 6/6-1 |  |
| 55 | 222 4231-012 | Rozłącznik z odłącznikiem i uziemnikiem szybkim |  |
| 56 | 222 4231-013 | Nóż kompletny do rozłącznika OKR |  |
| 57 | 222 4231-014 | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR |  |
| 58 | 222 4231-015 | Rozłącznik z uziemnikiem szybkim typu RK-3 |  |
| 59 | 222 4272-011 | Wpust kablowy typu WKMa-3 ATEX (Ø11÷14mm; Ø14÷18mm; Ø18÷21mm) |  |
| 60 | 222 4272-012 | Wpust kablowy typu WKMa-2 ATEX (Ø33÷36mm; Ø36÷42mm; Ø42÷48mm; Ø48÷53mm) |  |
| 61 | 222 4272-013 | Wpust kablowy typu WKMa-1 ATEX (Ø50÷55mm; Ø55÷60mm; Ø60÷65mm) |  |
| 62 | 222 4321-013 | Zaślepka włazu pochłaniacza ognia |  |
| 63 | 222 4321-015 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-3 |  |
| 64 | 222 4321-016 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-2 |  |
| 65 | 222 4321-017 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-1 |  |
| 66 | 222 4361-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/500 ATEX |  |
| 67 | 222 4361-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/500N ATEX |  |
| 68 | 222 4362-011 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/200 ATEX |  |
| 69 | 222 4362-012 | Izolator przepustowy PTHż-2-6/50 ATEX |  |
| 70 | 222 4363-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/200 ATEX |  |
| 71 | 222 4365-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/600 ATEX |  |
| 72 | 222 4365-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/600N ATEX |  |
| 73 | 222 4368-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/400A ATEX |  |
| 74 | 222 4368-012 | Izolator przepustowy PTHż-6/400B ATEX |  |
| 75 | 222 4368-013 | Izolator przepustowy PTHż-6/400C ATEX |  |
| 76 | 222 4369-011 | Izolator przepustowy PTHż-4-1s |  |
| 77 | 222 4369-012 | Izolator wsporczy 10B-75 |  |
| 78 | 222 4369-013 | Izolator wsporczy VPIS-12-1 |  |
| 79 | 222 4369-014 | Zacisk izolatora PTHż-6/200 |  |
| 80 | 222 4370-011 | Przepust kablowy M20ss |  |
| 81 | 222 4370-012 | Przepust kablowy M20s |  |
| 82 | 222 4370-013 | Przepust kablowy M20 |  |
| 83 | 222 4370-014 | Przepust kablowy M25 |  |
| 84 | 222 4370-015 | Przepust kablowy M32 |  |
| 85 | 222 4370-016 | Przepust kablowy M40 |  |
| 86 | 222 4370-017 | Przepust kablowy M50 |  |
| 87 | 222 4370-018 | Przepust kablowy M63 |  |
| 88 | 222 5142-011 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 400kVA (kpl.=2szt) |  |
| 89 | 222 5142-012 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 630kVA (kpl.=4szt) |  |
| 90 | 222 5142-013 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 1000kVA (kpl.=4szt) |  |
| 91 | 222 7112-011 | Przekaźnik mikroprocesorowy typu PM-2 ATEX |  |
| 92 | 222 7112-012 | Kaseta na przekaźnik PM-2 |  |
| 93 | 222 7113-011 | Dławik 1000V |  |
| 94 | 222 7211-011 | Przetwornik napięcie/prąd 1mV/A |  |
| 95 | 222 7411-011 | Stycznik główny HR-VS 3 315A |  |
| 96 | 222 7411-012 | Stycznik główny HR-VS 4 400A |  |
| 97 | 222 7411-013 | Stycznik główny HR-VS 4 450A |  |
| 98 | 222 7411-014 | Stycznik główny HR-VS 200 200A |  |
| 99 | 222 7411-015 | Stycznik LSV 250 le=250A(AC1) |  |
| 100 | 222 7411-016 | Stycznik SV 7 le=250A (AC 1) |  |
| 101 | 222 7411-017 | Stycznik SV 400 le=400A (AC1) |  |
| 102 | 222 7411-018 | Stycznik HSV 250 le=250A (AC1) |  |
| 103 | 222 7411-019 | Stycznik SV 400 G le= 400 A (AC1) |  |
| 104 | 222 7611-011 | Ochronnik Varist. HR-V3 |  |
| 105 | 222 7711-011 | Moduł przeciwprzepięciowy MP-1 |  |
| 106 | 222 7711-012 | Moduł kondensatora MK-1 |  |
| 107 | 222 7711-013 | Gwiazda diodowa GD-525 |  |
| 108 | 222 7711-014 | Gwiazda diodowa GD-1140 |  |
| 109 | 222 7712-011 | Bariera diodowa BD-1 1140 |  |
| 110 | 222 7712-012 | Bariera diodowa BD-2 525 |  |
| 111 | 222 7811-011 | Stycznik pomocniczy Schneider typ LC1K0601B7 |  |
| 112 | 222 7811-012 | Styk dodatkowy stycznika pomocniczego typ LA1KN20 |  |
| 113 | 222 7911-011 | Gniazdo bezpiecznikowe E-33 typ 492 1000V |  |
| 114 | 222 7911-012 | Główka bezpiecznikowa 63A typ KIII |  |
| 115 | 222 7911-013 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1000V |  |
| 116 | 222 7912-011 | Wyłącznik instalacyjny 2A |  |
| 117 | 222 7921-011 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A START |  |
| 118 | 222 7921-012 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A STOP/KASOWANIE |  |
| 119 | 222 7921-013 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A KONTROLA |  |
| 120 | 222 7921-014 | Przycisk (awaryjne wyłączanie) typ NEF30-DR4Y |  |
| 121 | 222 8011-011 | Podstawa bezpiecznikowa 400A typ PBD-2 |  |
| 122 | 222 8011-012 | Podstawa bezpiecznikowa 630A typ PBD-3 |  |
| 123 | 222 8011-013 | Podstawa DEX-300.10.00 |  |
| 124 | 222 8011-014 | Podstawa KSP-770.00 |  |
| 125 | 222 8012-011 | Bezpiecznik WO-160A |  |
| 126 | 222 8012-012 | Bezpiecznik WO-200A |  |
| 127 | 222 8012-013 | Bezpiecznik WO-250A |  |
| 128 | 222 8012-014 | Bezpiecznik WO-315A |  |
| 129 | 222 8012-015 | Bezpiecznik WO-400A |  |
| 130 | 222 8012-016 | Bezpiecznik WO-450A |  |
| 131 | 222 8012-017 | Bezpiecznik WO-500A |  |
| 132 | 222 8111-011 | Przekaźnik R-15 |  |
| 133 | 222 8112-011 | Przekaźnik czasowy RTX-132 |  |
| 134 | 222 8112-012 | Gniazdo przekaźnika typ GZ-11 |  |
| 135 | 222 8113-011 | Łącznik krańcowy KLM-3 |  |
| 136 | 222 8113-012 | Łącznik miniaturowy typu 83402-0 |  |
| 137 | 222 8113-013 | Łącznik miniaturowy typu 83758-3.2 |  |
| 138 | 222 8114-011 | Zacisk uziemiający |  |
| 139 | 222 8211-011 | Zespół wskaźników 24V (5 wskaźników) |  |
| 140 | 222 8212-011 | Stycznik Rollarc R400 7,2kV, napięcie sterowania 220V AC |  |
| 141 | 222 8213-011 | Zabezpieczenie cyfrowe EcoMUZ 2G 220V AC |  |
| 142 | 222 8214-011 | Przekładnik prądowy CTS 50/5A |  |
| 143 | 222 8214-012 | Przekładnik prądowy CTS 75/5A |  |
| 144 | 222 8214-013 | Przekładnik prądowy CTS 100/5A |  |
| 145 | 222 8214-014 | Przekładnik prądowy CTS 150/5A |  |
| 146 | 222 8218-011 | Przekaźnik RM-84, 24V |  |
| 147 | 222 8218-012 | Przekaźnik RRb |  |
| 148 | 222 8219-011 | Bezpiecznik radiowy 250V, 500mA |  |
| 149 | 222 8219-012 | Bezpiecznik radiowy 250V, 100mA |  |
| 150 | 222 8221-011 | Trójfazowy ogranicznik przepięć OPE-6 |  |
| 151 | 222 8223-011 | Złącze wielostykowe ZE-1, 28styk., 500V, 10A |  |
| 152 | 222 8224-011 | Wkładka bezpiecznikowa ABCN 3,15A, 6kV |  |
| 153 | 222 8225-011 | Uziemnik szybki UM/80-12 12kV, 80kA |  |
| 154 | 222 8227-011 | Zespół styku przedniego i tylnego |  |
| 155 | 222 8227-012 | Skrzynka mikrowyłącznika do blokady pierścienia trafo |  |
| 156 | 222 8231-011 | Zawias kompletny do stacji transformatorowej |  |
| 157 | 222 8232-011 | Napęd rozłącznika OKR |  |
| 158 | 222 8232-012 | Osłona napędu rozłącznika |  |
| 159 | 222 8411-011 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A05 |  |
| 160 | 222 8411-012 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A10 |  |
| 161 | 222 8411-013 | Zabezpieczenie upływowe RRgFx M-05 |  |
| 162 | 222 8511-011 | Zespół zabezpieczeń stacji ZZS-05 |  |
| 163 | 222 8511-012 | Zespół zabezpieczeń stacji ZZS-10 |  |
| 164 | 222 8811-011 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL |  |
| 165 | 222 8811-012 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL-2 |  |
| 166 | 222 8811-014 | Zespół dławików ZD-11-3 |  |
| 167 | 222 9111-011 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 400kVA |  |
| 168 | 222 9111-012 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 630kVA |  |
| 169 | 222 9111-013 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 1000kVA i 1400kVA |  |
| 170 | 222 9112-011 | Zestaw kołowy 1szt |  |
| 171 | 222 9113-011 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory DN |  |
| 172 | 222 9113-012 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory GN |  |
| 173 | 222 9114-011 | Płyta przepustowa izolatorów DN |  |
| 174 | 222 9114-012 | Płyta przepustowa izolatorów GN |  |
| 175 | 222 4121-012 | Zamek do ROK |  |
| 176 | 222 4123-012 | Klucz grzechotkowy do ROK |  |
| 177 | 222 4124-013 | Śruba specjalna M12 |  |
| 178 | 222 4124-014 | Śruba specjalna M16 |  |
| 179 | 222 4125-015 | Klucze imbusowe do stacji (komplet) |  |
| 180 | 222 4141-036 | Okablowanie komory GN "N" - stycznik |  |
| 181 | 222 4141-037 | Okablowanie komory GN "N" - rozłącznik |  |
| 182 | 222 4146-014 | Szyna prądowa typu B |  |
| 183 | 222 4171-020 | Transformator 1Toxg 0.55 |  |
| 184 | 222 4171-021 | Transformator 3Txg 4 |  |
| 185 | 222 4202-015 | Wiązka MAR ATEX - 4 odpływy |  |
| 186 | 222 4212-013 | Miernik cyfrowy 1200V AC |  |
| 187 | 222 4362-013 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/800 ATEX |  |
| 188 | 222 4369-015 | Zacisk izolatora PTHż-1/500N |  |
| 189 | 222 4369-016 | Zacisk izolatora potrójny |  |
| 190 | 222 4369-017 | Wałek do ROK |  |
| 191 | 222 7211-012 | Przetwornik napięcie/prąd 5mV/A |  |
| 192 | 222 7411-020 | Stycznik próżniowy TVAC 1.5kV, 630A, 230V AC |  |
| 193 | 222 7411-021 | Stycznik LSV 454 Ie=400A (AC1) |  |
| 194 | 222 7711-015 | Gwiazda diodowa GD-231 |  |
| 195 | 222 7712-013 | Bariera diodowa BD-231 |  |
| 196 | 222 7712-014 | Bariera diodowa BB-2 |  |
| 197 | 222 7811-013 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 60mm |  |
| 198 | 222 7811-014 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 111mm |  |
| 199 | 222 7912-010 | Wyłącznik instalacyjny 1A |  |
| 200 | 222 7912-012 | Wyłącznik instalacyjny 4A |  |
| 201 | 222 7912-013 | Wyłącznik instalacyjny 6A |  |
| 202 | 222 7912-014 | Wyłącznik termiczny |  |
| 203 | 222 7921-015 | Przycisk załącz (MARTB) |  |
| 204 | 222 7921-016 | Przycisk wyłącz (MARTB) |  |
| 205 | 222 8011-015 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB10-1SPEC 100/1140V |  |
| 206 | 222 8011-016 | Blok izolacyjny + przegrody |  |
| 207 | 222 8011-017 | Podstawa bezpiecznikowa Eti VLC 10x38 3P |  |
| 208 | 222 8012-018 | Bezpiecznik WO-2aM 400A 690V |  |
| 209 | 222 8012-019 | Bezpiecznik WO-2aM 315A 690V |  |
| 210 | 222 8012-020 | Bezpiecznik WO-160A-1aM "N" |  |
| 211 | 222 8012-021 | Bezpiecznik WO-250A-1aM "N" |  |
| 212 | 222 8012-022 | Bezpiecznik WO-315A-1aM "N" |  |
| 213 | 222 8012-023 | Bezpiecznik WO-400A-1aM "N" |  |
| 214 | 222 8012-024 | Bezpiecznik WO-450A-1aM "N" |  |
| 215 | 222 8012-025 | Bezpiecznik WO-550A-1aM "N" |  |
| 216 | 222 8012-026 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 mm GG 10A |  |
| 217 | 222 8012-027 | Bezpiecznik Wts-gF 10A 1000-1140V 10x78 mm |  |
| 218 | 222 8211-012 | Wyświetlacz diodowy |  |
| 219 | 222 8211-013 | Wskaźnik napięcia WN-1 |  |
| 220 | 222 8214-015 | Przekładnik prądowy CTS 200/5A |  |
| 221 | 222 8214-016 | Przekładnik prądowy CTS 300/5A |  |
| 222 | 222 8223-012 | Złączka niebieska ZUG-G 2,5 |  |
| 223 | 222 8223-013 | Złączka szara ZUG-G 2,5 |  |
| 224 | 222 8223-014 | Złączka zaciskowa LZ-B46 |  |
| 225 | 222 8225-012 | Uziemnik wnętrzowy UWZ-3 |  |
| 226 | 222 8225-013 | Uziemnik do ROK |  |
| 227 | 222 8811-013 | Separator SP-4 |  |
| 228 | 222 9011-011 | Wentylator z poprzecznym przepływem |  |
| 229 | 222 9011-012 | Kratka wentylacyjna + filtr |  |
| 230 | 222 9011-014 | Wentylator dachowy |  |
| 231 | 222 9112-012 | Podwozie kadzi |  |
| 232 | 222 9113-013 | Skrzynia blokady GN |  |
| 233 | 222 9113-014 | Zacisk skrzynki przyłączowej GN/B |  |
| 234 | 222 9114-015 | Płytka skrajna PSU-4 |  |
| 235 | 222 9115-011 | Tabliczka ostrzegawczo-opisowa stacji |  |
| 236 | 222 9115-012 | Linka do stacji MARTB |  |
| 237 | 222 9115-013 | Skrzynka narzędziowa |  |
| 238 | 222 9115-014 | Kłódka blokady dźwigni DN |  |
| 239 | 222 9117-011 | Trzymacz KU-1/35 |  |
| 240 | 222 7112-013 | Wielowtyk do kasety PM-2 |  |
| 241 | 222 4141-015 | Okablowanie DN 1000kVA/1050 ( komplet) |  |
| 242 | 222 4121-013 | Krańcówka blokady zamka |  |
| 243 | 222 4141 -016 | Okablowanie DN 1400 KVA 1050V (komplet) |  |
| 244 | 222 4141 -017 | Okablowanie DN 1800 KVA 1050 ( komplet) |  |
| 245 | 222 4272- 014 | Zaślepka typu WKM-a 3Z |  |
| 246 | 222 4272 -015 | Zaślepka ø 90 |  |
| 247 | 222 8811 -015 | Przekaźnik Rexi |  |
| 248 | 222 8221 -012 | Trójfazowy ogranicznik przepięć typu BOP-G 6/10 |  |
| 249 | 223 0000-000 | Rozłącznik z uziemnikiem RK-3 z napędem elektrycznym |  |
| 250 | 223 0000-010 | Bezpieczniki ABCN |  |
| 251 | 223 0000-011 | Wyłączniki instalacyjne S191 C1,C2,C4,C6,C8,C10,C13 C25 |  |
| 252 | 223 0000-021 | Przekaźnik separacyjny SM-Psi 1 |  |
| 253 | 223 0000-022 | Stycznik pomocniczy LC1- k0601B7 |  |
| 254 | 224 0000-000 | Bateria kondensatorów 300 kVAr |  |
| 255 | 224 0000-001 | Dławik 7,2kV 50µH |  |
| 256 | 224 0000-002 | Regulator mocy biernej RG-8BS |  |
| 257 | 224 0000-003 | Przekładnik prądowy JK 24m |  |
| 258 | 224 0000-004 | Transformator pomocniczy 7,2kV 0,23kV/0,24kV |  |
| 259 | 222 4171-022 | Transformator 200 kVA |  |
| 260 | 222 4171-023 | Transformator 1400kVA |  |
| 261 |  | Sprawdzenie przekaźników PM-2 |  |
| 262 |  | Kalibracja przekaźników PM-2 |  |
|  |  | NAPRAWY |  |
| 263 |  | Naprawa przekaźnika |  |
| 264 |  | Naprawa rozłącznika OKR |  |
| 265 |  | Naprawa wyłącznika SH 630 |  |
| 266 |  | Naprawa zabezpieczenia upływowego RRGx A05 |  |
| 267 |  | Naprawa zabezpieczenia upływowego RRGx A10 |  |
| 268 |  | Sprawdzenie przekaźników PM-2 |  |
| 269 |  | Kalibracja przekaźników PM-2 |  |
| Suma cen netto do oceny oferty |  |  |  |

..................................................................

( pieczęć i podpisy osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)