## zał. nr 2a części zamienne no
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
L.p. | Nr rysunku | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [zł/szt.
1 |  | adapter do wyprowadzenia złącza systemowego na drzwi rozdzielnicy lub płytę czołową
2 |  | analizator sieci diris a40 garo
3 |  | blok styków pom. zatrzaskiwany od przodu, din en 50005, 4-p, 3no+1nc
4 |  | blok styków pom., 22, 2no+2nc, din en50005, zatrzaskiwane od przodu, przył. śrub., do budowy styczników z 3 i 5 stykami, wlk. s00
5 |  | blok styków pomocniczych czołowych
6 |  | blokada mech. boczna dla styczn. 3rt10/3rt13, wlk. s0/s2/s3
7 |  | blokada mechaniczna do styczników 3rt10
8 |  | door drive 8uc7 handle ti-grey/bl.green basic masking frame light gray for 3-pole switch disconnector 3kl50, 3km50, 3ka50, 3ka51 for actuating shafts 6x6mm masking frame light gray
9 |  | door drive 8uc7 handle ti-grey/bl.green basic masking frame light gray for 3-pole switch disconnector 3kl50, 3km50, 3ka50, 3ka51 w.reduced tolerance compensat. for actuating shafts 6x6mm
10 |  | door drive 8uc7 handle ti-grey/bl.green basic masking frame light gray for switch disconnector 3kl55, 3km55, 3kl57, 3km57, 3ka for actuating shafts 10x10mm
11 |  | door drive 8uc7 handle ti-grey/bl.green basic masking frame light gray w.reduced tolerance compensat. for switch disconnector 3kl52/53, 3km52/53, 3ka52/53 for actuating shafts 8x8mm
12 |  | door-coupling operat. mechanism with coupling driver without tolerance compensation without non-interchangeability with door interlocking without flat sealing, without shaft, for 8pt-insert size 1 handle ti-grey/bl.green basic
13 |  | element przełączający 1nc
14 |  | elementy stykowe 1no+1nc
15 |  | etykieta identyfikacyjna urządzenia
16 |  | ewaluator eds 460-l2 ac/dc 70-276v
17 |  | falownik abb
18 |  | gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 1p - 10x38 schrack
19 |  | gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2p - 10x38
20 |  | gniazdo do przekaźnika 38
21 |  | gniazdo przekaźnika 34 finder
22 |  | gniazdo wtykowe dla przek. 85.04
23 |  | gniazdo wtykowe do przekaźnika 40 finder
24 |  | interfejs sieciowy eco profibus dp 12mbaud, wago
25 |  | izometr z funkcją lokalizacji doziemień dla sieci 3x500v us 88-264vac bender
26 |  | jednostka podstawowa 1 simocode pro c, złącze profibus dp 12 mbit/s, rs485 4we/3wy dowolnie programowalne, us: ac/dc 110-240v, ochrona termistorowa, wykonanie monostabilne
27 |  | jednostka podstawowa 2 simocode pro v us ac/dc 110-240v wyk. monostabilne
28 |  | kabel długości 0, 1m do połączenia jednostki podstawowej z modułem przekładników, modułem przekładników z funkcją pomiaru napięcia, panela operatorskiego lub modułu rozszerzającego poprzez złącze systemowe
29 |  | kabel długości 0, 5m do połączenia jednostki podstawowej z modułem przekładników, modułem przekładników z funkcją pomiaru napięcia, panela operatorskiego lub modułu rozszerzającego poprzez złącze systemowe
30 |  | kabel długości 0,025 m do podłączenie jednostki podstawowej z modułami
31 |  | kabel do pc, do połączenia jednostki podstawowej z komputerem poprzez złącze systemowe
32 |  | kabel profibus wnętrzowy mb
33 |  | kompletne urządzenia, pokrętło z 2 położeniami łączeniowymi 0-i, blokowane, kolor czarny, 1no + 1nc
34 |  | konwerter bms/profibus dp
35 |  | kratka wentylacyjna z filtrem 250x250mm astat
36 |  | lampka ze zintegrowaną led 230 v ac biała
37 |  | maskownica z materiału izolacyjnego
38 |  | mata filtrująca astat
39 |  | mirnik elektromagnetyczny prądu, bezpośredni eqb 48 zakres 0-15a/30a
40 |  | moduł cyfrowy 4we/2wy, napięcie we ac/dc 110-240v, wykonanie bistabine, maksymalnie 2 moduły cyfrowe na jednostkę podstawową 2
41 |  | moduł cyfrowy 4we/2wy, napięcie we dc 24v, wykonanie bistabilne, maksymalnie 2 moduły cyfrowe na jednostkę podstawową 2
42 |  | moduł końcowy
43 |  | moduł pamięci do zapisywania i przenoszenia parametrów poprzez złącze systemowe bez użycia komputera
44 |  | moduł profibus dp do a40
45 |  | moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 10...100a, szerokość 55mm, technika przetykania
46 |  | moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 2, 4...25a, szerokość 45mm, technika przetykania
47 |  | moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 20...200a, szerokość 120mm, technika przetykania
48 |  | moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy 24vdc, 3ms wago
49 |  | moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy 24vdc; 0,5a wago
50 |  | moduł zasilający
51 |  | napęd drzwiowy, wielkość 2, pokrętło czarne wałek 8x8mm do rozłącznika
52 |  | ochronnik rc
53 |  | ochronnik rc
54 |  | ogranicznik przepięć 230vac
55 |  | oprawka lampowa ze zintegrowaną led, 24v uc, kolor biały, przył. śrub.,
56 |  | oprawka z led 24 v czerwona
57 |  | oprawka z led 24 v zielona
58 |  | oprawka z led 24 v żółta
59 |  | osłona drzwiowa przeźroczysta ip 65 do wyłącznika 3wl
60 |  | osłona zacisków, dla gwintu m10, (1 kpl. = 6 szt.),
61 |  | panel operatorski do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy lub płycie czołowej, do podłączenia do jednostki podstawowej lub modułu rozszerzającego, 10 diód sygnalizacyjnych i przycisków programowalnych
62 |  | pierwszy blok styków pom. dołączany bocznie (prawy lub lewy), 2-p, 1no+1nc, wg. din en50012, 10 mm, przył. śrub., wielkości s0 do s12, dla styczników do łącz. siln.,
63 |  | podświetlany przycisk sterowniczy płaski, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, ze wspornikiem, dla 3 elementów, przezroczysty
64 |  | pokrętło z 2 położeniami łączeniowymi 0-i, blokowane, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągłe, tworzywo sztuczne, niepodświetlane, czarne
65 |  | pokrętło z 3 położeniami łączeniowymi, i-o-ii, wykonanie w obsadzie, okrągłe, tworzywo sztuczne, bez podświetlenia, blokowane, czarne
66 |  | przekaźnik bezpieczeństwa, jednostka podst. do wył. awar. i drzwi zabezp., ac/dc 24v, 22.5mm, z zaciskami śrub., zestyki zwalniające: 2no, autostart, osiągana kategoria wg. en954-1: 3,
67 |  | przekaźnik czasowy
68 |  | przekaźnik czasowy 4p 125v wtykowy
69 |  | przekaźnik modułowy sprzęgający 2p 24vdc
70 |  | przekaźnik pomocniczy
71 |  | przekaźnik pomocniczy 2p 125vac wtykowy
72 |  | przekaźnik pomocniczy 2p 230vac wtykowy
73 |  | przekaźnik pomocniczy 2p 24 vac wtykowy finder
74 |  | przekaźnik pomocniczy 3p 230v ac
75 |  | przekaźnik pomocniczy 3p(4p) 125vac wtykowy relpol
76 |  | przekaźnik przeciążeniowy 50-200a
77 |  | przekaźnik sprzęgający 24vdc 1p
78 |  | przekaźnik termiczny 22...32a, styki. pom. 1z+1r, wlk.s2, kl.10, do zab. na styczniku
79 |  | przekładnik pomiarowy śr. wew. 120 mm bender
80 |  | przekładnik pomiarowy śr. wew. 20 mm bender
81 |  | przekładnik pomiarowy śr. wew. 210 mm bender
82 |  | przekładnik pomiarowy śr. wew. 35 mm bender
83 |  | przekładnik pomiarowy śr. wew. 60 mm bender
84 |  | przekładnik prądowy uniwersalny ask 561.4 1000/5a kl.1 10va astat
85 |  | przekładnik szynowy 1000/5a kl. 1 okno 60x30 finder
86 |  | przełącznik bez pozycji „0” 20a 2p
87 |  | przełącznik krzywkowy 4p bez poz. „0” eaton
88 |  | przełącznik krzywkowy 6p bez pozycji „0”
89 |  | przełącznik sterowniczy
90 |  | przemiennik częstotliwości 3x500v it 50 hz pn=75 kw ip 55 z panelem cdr312r na obudowie + dławik wejściowy ac + moduł światłowodowy ddcs typu rdco-02 + adapter magistrali profibus dp, płytki elektroniki powlekane, przedłużona gwarancja do 24 mies.
91 |  | przemiennik częstotliwości w wykonaniu modułowym 3x500v it 50 hz pn 18,5 kw obudowa r3 ip 20 z panelem sterowania cdp312r + dławik wejściowy ac + adapter magistrali profibus dp z płytkami powlekanymi i przedłużoną gwarancją 24 mies.
92 |  | przycisk grzybkowy bezpieczeństwa
93 |  | przycisk okrągły 12 mm wysoki guzik, kolor czarny
94 |  | przycisk sterowniczy czerwony 1nc
95 |  | przycisk sterowniczy płaski, wykonanie kompletne ze stykami, kolor czerwony, 1n0 + 1nc
96 |  | przycisk sterowniczy płaski, wykonanie kompletne ze stykami, kolor zielony, okrągły, tworzywo sztuczne, 1n0
97 |  | przycisk sterowniczy płaski, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, kolor czerwony,
98 |  | rozł. bezpiecznikowy, i = 100/160a, u = 500/400v, rodzaj przył.: zacisk ramowy, wlk. bezp.: nh00 (szer. 21mm)
99 |  | rozł. bezpiecznikowy, i = 160a, u = 500/400v, do nadbudowy i zabudowy, także do zatknięcia na standard. szynę mont., z zaciskami ramowymi, wlk. bezp.: nh 000, do przewodu ø 1, 5-50 mm ²
100 |  | rozłącznik 3-bieg., i=1000a, u=690v, z napędem obrotowym drzwiowym 8uc7, pokrętło czarne, wałek 12x12mm
101 |  | rozłącznik do zabudowy wys., bez wyzw., bez ramy wys., 3-p, wielkość i, iec in=1250a do 690v, ac50/60hz icu=55ka przy 500v, z tylnym poziomym przył. gł., bez wyzw. nadpr. nap. ręcz./siln. z wyzw. mech. i elektr., cewka zał. przyst. do pracy ciągłej ac 50/60hz 208-240v bzw dc 220-250v requ. ac 50/60hz 230v, dc 220v z 1. cewką pom., cewką wzrostową ac50/60hz 230v/ dc 220v, 100%ed
102 |  | rozłącznik iu 400a 690v 3 - biegunowy aparat podstawowy
103 |  | rozłącznik z bezpiecznikami, iu=125a, ue=690v, 3-bieg. dla bezpieczników lv hrc, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
104 |  | rozłącznik z bezpiecznikami, iu=160a, ue=690v, 3-bieg. dla bezpieczników lv hrc, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
105 |  | rozłącznik z bezpiecznikami, iu=250a, ue=690v, 3-bieg. dla bezpieczników lv hrc, wlk. 1 i 2 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
106 |  | rozłącznik z bezpiecznikami, iu=400a, ue=690v, 3-bieg. dla bezpieczników lv hrc, wlk. 1 i 2 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
107 |  | rozłącznik z bezpiecznikami, iu=63a, ue=690v, 3-bieg. dla bezpieczników lv hrc, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
108 |  | simatic dp rs485 rezystor
109 |  | simatic s7- 300, digital output sm 322, optically isolated, 8 do, 24v dc, 2a, 20 pin
110 |  | simatic s7, modbus slave v3. 1 single license f. 1 installation r- sw, sw and docu. on cd, hw- dongle, class a, 3 languages (g, e, f), executable u. step7 from v4. 2, reference- hw: cp341 and cp441- 2
111 |  | simatic s7-300, jednostka centralna cpu 315-2 dp, interfejsy: mpi i dp master/slave, 256 kb pamięci work, wymagana karta mmc
112 |  | simatic s7-300, listwa przyłączeniowa (front connector) dla modułów sygnałowych, przyłącze śrubowe, 20-pin
113 |  | simatic s7-300, moduł wejść binarnych sm 321, 16 wejść/24v dc, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 pin
114 |  | simatic s7-300, procesor komunikacyjny cp 341 z interfejsem rs422/485, pakiet konfiguracyjny na cd
115 |  | simatic s7-300, zasilacz ps 307, napięcie wejścia: 120/230v ac, napięcie wyjścia: 24v dc / 2a
116 |  | skrznka sterownocza ae 200x300x120
117 |  | stycznik z cewką 24vdc do plc
118 |  | stycznik, 55kw/400v/ac-3 ac/dc znamion. nap. sterujące uc 220-240v styki pom. 2no+2nc 3-p, wlk. s6, zaciski ramowe, napęd konwencj.,
119 |  | stycznik, 75kw/400v/ac-3 ac/dc znamion. nap. sterujące uc 220-240v styki pom. 2no+2nc 3-p, wlk. s6 przyłącze szynowe - napęd konwencj.
120 |  | stycznik, ac-3 7.5 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s0, przył. śrub.,
121 |  | stycznik, ac-3, 11 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s0, przył. śrub.,
122 |  | stycznik, ac-3, 15 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s2, przył. śrub.,
123 |  | stycznik, ac-3, 18.5 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s2, przył. śrub.,
124 |  | stycznik, ac-3, 22 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s2, przył. śrub.,
125 |  | stycznik, ac-3, 3 kw/400 v, 1 no, ac 230 v, 50/60 hz, zakres pracy cewki: przy 50 hz: 0, 8 do 1, 1 x us, przy 60 hz: 0, 85 do 1, 1 x us, 3-p, wlk. s00, przył. śrub.,
126 |  | stycznik, ac-3, 30 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s3, przył. śrub.,
127 |  | stycznik, ac-3, 37 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s3, przył. śrub.,
128 |  | stycznik, ac-3, 45 kw/400 v, ac 230 v, 50 hz, 3-p, wlk. s3, przył. śrub.,
129 |  | styk pom. 1w do 3np35, 3np4.7, 3np401
130 |  | styk pomocniczy, ø 22mm i 30mm 1no+1nc
131 |  | sv riline60 bodenwanne
132 |  | sv riline60 sammelschienenhalter
133 |  | sygnalizator świetlny z gładką soczewką, wykonanie kompletne, ze stykami, okrągły, tworzywo sztuczne, ze zintegrowaną led, 24v uc zielony
134 |  | sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, biały
135 |  | sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony
136 |  | sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, niebieski
137 |  | sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, żółty
138 |  | szafa 1200x1600x500 z cokołem h=200
139 |  | szyna miedziana kg
140 |  | termostat 0-60 astat
141 |  | transformator 1000va 500/125v tmm 1000
142 |  | transformator 1000va 500/230v tmm 1000
143 |  | transformator 500/230v 630va
144 |  | transformator 630va 500/24v tmm 630 breve
145 |  | ts cokół el. przód i tył bh 1200x200 mm, op=1st
146 |  | ts cokół osłony boczne ht 200x500 mm, op=2st
147 |  | ts ściany boczne para ral 7035
148 |  | warystor, ac 127...240 v, dc 150...250 v, ogranicznik przepięć do wetknięcia od przodu stycznika wlk.s0
149 |  | warystor, ac 127...240v,
150 |  | warystor, ac 127...240v, dc 15
151 |  | wentylator filtrujący 120m3/h 230vac astat
152 |  | wkładka bezp. cylindryczna 10x38
153 |  | wkładka bezpiecznikowa
154 |  | wkładka bezpiecznikowa mocy
155 |  | wył. do zabudowy wys. bez ramy wys., 3-p, wielkość i, iec in=1250a do 690v, ac50/60hz icu=55ka przy 500v, z tylnym poziomym przył. gł., wyzw. nadprądowy, etu 25b funkcje zabezp.: lsi 0.4-1 in nap. ręcz. z wyzw. mech. bez 1. cewki pomocniczej bez 2. cewki pomocniczej 2z+
156 |  | wył. do zabudowy wys. bez ramy wys., 3-p, wielkość i, iec in=1250a do 690v, ac50/60hz icu=55ka przy 500v, z tylnym poziomym przył. gł., wyzw. nadprądowy, etu 45b funkcje zabezp.:lsin 0.4-1 in uwaga: i4t char. do in=2500 a możl. i2t z in>2500 a! kom../zabezp. ziemnozwarciowe./zsi opcja. kom../zabezp. ziemnozwarciowe./zsi opcja. nap. ręcz./siln. z wyzw. mech. i elektr., cewka zał. przyst. do pracy ciągłej ac 50/60hz 208-240v bzw dc 220-250v requ. ac 50/60hz 230v, dc 220v z 1. cewką pom., cewką wzrostową ac50/60hz 230v/ dc 220v, 100%ed bez 2. cewki pomocniczej 4z+4r f01: podł. czujnika stanu wył.(bs
157 |  | wyłącznik 3wl 1000a 3p z ramą wysuwną bez wyzwalacza nadprądowego z napędem ręcznym/silnikowym 208-240v z wyzwalaczem pomocniczym 208-240 z żaluzjami
158 |  | wyłącznik 3wl 1250 a 3p z ramą wysuwną z wyzwalaczem etu 45b z napędem ręcznym/ silnikowym 208-240 v ac z modułem komunikacyjnym com15 i żaluzjami
159 |  | wyłącznik główny i awaryjny 3-bieg., iu=32, p/ac-23a przy 400v=11, 5kw, do montażu na wsporniku, mocowanie na 4 otw., napęd obrotowy czerw./żółty,
160 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 230/400v 6 ka, 1-bieg., b2 a
161 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 230/400v 6 ka, 1-bieg., b4 a
162 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 400v 6ka, 1-bieg., c2a
163 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 400v 6ka, 1-bieg., c4a
164 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6ka, 2-bieg., c2a
165 |  | wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6ka, 2-bieg., c4a
166 |  | wyłącznik, wielkość s0, do ochrony silników, class 10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 1.4...2 a, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 26 a, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1no/1nc
167 |  | wyłącznik, wielkość s0, do ochrony silników, class 10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 7...10 a, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 130 a, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1no/1nc
168 |  | wyłącznik, wielkość s0, do ochrony silników, class 10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 9...12, 5 a, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 163 a, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1no/1nc
169 |  | wyłącznik, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 0.9...1.25 a bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 16 a, wielkość s00, do ochrony silników, class 10, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa
170 |  | wyposażenie do 3ka50, 3ka51, 3kl50, 3km50, 3kl70, napęd do zabudowy stałej czarny, wał. 250mm dług.,
171 |  | wyposażenie do 3ka53, 3kl52, 3kl53, 3km52, 3km53, napęd do zabudowy stałej(wał 250mm)
172 |  | wyposażenie do 3ka55-58, 3kl55-57, 3km55-57, pokrętło 140mm długości, czarne, z wałkiem 10x10mm, 205mm dług.,
173 |  | wyposażenie do 3sb3 zaślepka dla wykonania okrągłego, tworzywo sztuczne, kolor czarny
174 |  | wyposażenie do rozłącznika 3ke42-45, styk pomocniczy 1no+1nc
175 |  | wyposażenie do wył. 3wl, blok styków pomocniczych 2no + 2nc
176 |  | wyposażenie do wył. 3wl, główne styki robocze wielkość i, in max do 1600a, klasa mocy łącz. n/s, 3/4-p
177 |  | wyposażenie do wył. 3wl, komora łukowa wielkość i, do 690v
178 |  | wyposażenie do wył. 3wl, listwa nożowa
179 |  | wyposażenie do wył. 3wl, łacznik sygn. wyzwolenia s24
180 |  | wyposażenie do wył. 3wl, łącznik sygn. gotowości łączeniowej s20
181 |  | wyposażenie do wył. 3wl, łącznik sygn. położenia do ramy wysuwnej, 1. blok (3 mikrołączniki)
182 |  | wyposażenie do wył. 3wl, łącznik sygnalizacyjny stanu zazbrojenia zasobnika sprężynowego
183 |  | wyposażenie do wył. 3wl, moduł styku ślizgowego do ramy wys.,
184 |  | wyposażenie do wył. 3wl, napęd silnikowy ac 50/60hz 208-240v/dc 220-250
185 |  | wyposażenie do wył. 3wl, osł. z możl. plombowania dla etu15b do etu55b
186 |  | wyposażenie do wył. 3wl, osłona komory łukowej, zestaw el. dla ramy wysuwnej, wielkość i 3-p
187 |  | wyposażenie do wył. 3wl, osłona ochronna na mech. on[zał.] off[wył.] bez zamka bezpieczeństwa
188 |  | wyposażenie do wył. 3wl, osłona z tworzywa sztucznego, ip55
189 |  | wyposażenie do wył. 3wl, przyłącza główne, zabudowa wysuwna, wielkość i, z dostępem od przodu, pojedynczy otwór na górze lub na dole do 1600a
190 |  | wyposażenie do wył. 3wl, wtyk ręczny, przył. z zaciskami śrubowymi (sigut)
191 |  | wyposażenie do wył. 3wl, wyłącznik napędu silnikowego
192 |  | wyposażenie do wył. 3wl, wyświetlacz lcd, 4 wierszowy dla etu45 z podświetleniem
193 |  | wyposażenie do wył. 3wl, zestaw do przebudowy wył. do zabudowy stałej w wersję wysuwną, wielkość 1 3-p (ramy wys. i moduły styków ślizgowych muszą być zamawiane oddzielnie)
194 |  | wyposażenie do wył. 3wl, zestaw do rozbudowy komunikacji przez profibus, zawierający com15, bss i przew. dla wył. sentron wl, z wyzw. etu45, 55, 75, 76
195 |  | wyposażenie do wył. 3wl, zestaw do rozbudowy profibus, czujnik stanu wyłącznika (bss)
196 |  | wyposażenie do wył. 3wl, zestaw do rozbudowy profibus, moduł com15 profibus
197 |  | wyposażenie do wył. 3wl, żaluzja 3p wielkość i, z zamknięciem
198 |  | wyzwalacz nap. ac 210...240v, 50/60hz, 100% ed, dc 190...330v, 5sec ed, ac 190...330v, 50/60hz, 5sec ed, do s00...s3,
199 |  | zacisk dwupoziomowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, przekrój: 0.08 - 4 mm2, szerokość: 6.2 mm, kolor: szary
200 |  | zacisk dwupoziomowy, z izolatorem z termoplastu, obustronne przył. śrubowe, 2-p, kolor beżowy, 6, 5mm, wlk. 4 2 elektr., oddziel. poł.
201 |  | zacisk ensto pojedynczy 16-95 mm2 ensto
202 |  | zacisk ensto pojedynczy 2,5-50 mm2 ensto
203 |  | zacisk ensto pojedynczy 35-150 mm2 ensto
204 |  | zacisk ensto pojedynczy 35-240 mm2 ensto
205 |  | zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., blok 3 zacisków 30, 2mm, wlk. 16,
206 |  | zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., blok 3 zacisków 48mm, wlk. 35,
207 |  | zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., zacisk pojed. 10mm, wlk. 16,
208 |  | zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., zacisk pojed. 25mm, wlk. 70,
209 |  | zacisk przelotowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, 3 punkty łączeniowe, przekrój: 0.08 - 4 mm2, szerokość: 6.2 mm, kolor: szary
210 |  | zacisk przelotowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, 4 punkty łączeniowe, przekrój: 0.08 - 2.5 mm2, szerokość: 5.2 mm, kolor: szary
211 |  | zaciski przel., z izolat. z termoplastu, przył. śrub., obustronne, blok zacisk., 3-p, kolor beżowy, 24, 5mm, wlk. 6
212 |  | zaciski przel., z izolat. z termoplastu, przył. śrub., obustronne, zacisk pojedynczy, 8mm, wlk. 6
213 |  | zasilacz impulsowy 3x360-550vac/ 24 vdc 10a
214 |  | zasilacz impulsowy cabur 230vac/24vdc 10a cabur
215 |  | zasilacz ups 700 va fideltronik ares 700
216 |  | zestaw przyłączy górnych do zestawu nawrotnego s6
ŁĄCZNA SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## zał. nr 2b części i czynności
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr normy lub Nr rys. (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
Cennik pozostałych czynności serwisowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nazwa przyrządu | Czynnośc serwisowa | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)