## Cennik cz. podl. ocenie
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nr | Nazwa części (podzespołu)/ |  | Cena jednostkowa netto [PLN]
| katalogowy |  | JM
1. |  | Zasilacz 230VAC / 24VDC /10A | szt.
2. |  | Zasilacz awaryjny 24VDC / 24VDC | szt.
3. |  | Separator sygnałów napięciowych SC3-SEN10 | szt.
4. |  | Separator sygnałów prądowych SC3-SEJ10 | szt.
5. |  | Moduł prostownika PR1 | szt.
6. |  | Moduł dzielnika napięcia RDN | szt.
7. |  | Przekaźnik kontroli napięcia 24VDC | szt.
8. |  | Przekaźnik kontroli napięcia 230VAC RM4UA33M | szt.
9. |  | Przekaźnik (cewka 24VDC) typu R15 | szt.
10. |  | Podstawka pod przekaźnik typu R-15 GZ14U | szt.
11. |  | Przekaźnik interfejsowy PI6-IP-24VDC | szt.
12. |  | Wyłącznik instalacyjny typu S302 C6A | szt.
13. |  | Wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30mA | szt.
14. |  | Przekaźnik kontroli rezystancji izolacji EMR4 RDC-1-A | szt.
15. |  | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji RRTs-623/MR623 | szt.
16. |  | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji RRTs-627/MR627 | szt.
17. |  | Manipulator sterowniczy VNSO | szt.
18. |  | Stycznik SU-321 | szt.
19. |  | Stycznik SU-220 | szt.
20. |  | Stycznik SU-201 | szt.
21. |  | Stycznik (cewka 24VDC) LP1K1210BD | szt.
22. |  | Stycznik (cewka 110VDC) LP1K12110FD | szt.
23. |  | Stycznik (cewka 220VDC) LP1K1210MD | szt.
24. |  | Stycznik (cewka 230VAC) LC1K0601M7 | szt.
25. |  | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (110VDC / VAC) LA4-KE1FC | szt.
26. |  | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (230VDC/ VAC) LA4-KE1UG | szt.
27. |  | Wyświetlacz linijkowy LIN51 SEM | szt.
28. |  | Wyświetlacz linijkowy LIN31 SEM | szt.
29. |  | Cyfrowy wyświetlacz LDN-5/20-RS485-24T SEM | szt.
30. |  | Łącznik magnetyczny KFM | szt.
31. |  | Nadajnik sygnałów KFS | szt.
32. |  | Impulsator 36000imp/Obr | szt.
33. |  | Złącze do impulsatora serii 5820 | szt.
34. |  | Sprzęgło impulsatora serii 5820 | szt.
35. |  | Przetwornik temperatury TCH-2 | szt.
36. |  | Przycisk nożny TFS-402 | szt.
37. |  | Lampa liniowa WERA 13 Brilux | szt.
38. |  | Miernik analogowy MA 12 | szt.
39. |  | Sterownik ALPHA XL AL2-24MR-D MPL | szt.
40. |  | Czujnik temperatury TP-383-2 | szt.
41. |  | Czujnik temperatury TP-Pt100-xxx | szt.
42. |  | Czujnik temperatury MIDO2LT | szt.
43. |  | Przycisk z samoczynnym powrotem (zielony) XB4-BA31 | szt.
44. |  | Przycisk z samoczynnym powrotem (czerwony) XB4-BA42 | szt.
45. |  | Łącznik stabilny 2 pozycyjny (czarny) XB4-BD21 | szt.
46. |  | Łącznik stabilny 2 pozycyjny na klucz (czarny) XB4-BG21 | szt.
47. |  | Łącznik stabilny podświetlany 2 pozycyjny (zielony) ZB4-BK1233 | szt.
48. |  | Łącznik stabilny podświetlany 3 pozycyjny (zielony) ZB4-BK1333 | szt.
48. |  | Podświetlenie przycisku (zielone) ZB4-BW0B31 | szt.
50. |  | Styk czynny (NO) | szt.
51. |  | Styk bierny (NZ) | szt.
52. |  | Buczek XB5-KSB | szt.
53. |  | Łącznik ŁK15 | szt.
54. |  | Fotel mechaniczny 6000/517 | szt.
55. |  | Komputer przemysłowy Advantech | szt.
56. |  | Przemysłowa karta Compact Flash 8GB „CF 8GB | szt.
57. |  | Monitor z nakładką dotykową LCD 17' | szt.
58. |  | Łącznik krańcowy PAP1 xx | szt.
59. |  | Baza sterownika MLI 500 1764-28BXB | szt.
60. |  | Procesor sterownika MLI500 1764-LRP | szt.
61. |  | Procesor sterownika CL 1769-L32E | szt.
62. |  | Procesor sterownika CL 1769-L35E | szt.
63. |  | Moduł sterownika 1769-ECR | szt.
64. |  | Moduł sterownika 1769-IQ16 | szt.
65. |  | Moduł sterownika 1769-OF8V | szt.
66. |  | Moduł sterownika 1769-PB2 | szt.
67. |  | Moduł sterownika 1769-OF2 | szt.
68. |  | Moduł sterownika 1769-OB.16 | szt.
69. |  | Moduł sterownika 1769-IQ32 | szt.
70. |  | Moduł sterownika 1769-SDN | szt.
71. |  | Moduł sterownika 1769-IF4 | szt.
72. |  | Moduł sterownika 1769-HSC | szt.
73. |  | Moduł sterownika 1769-0 W8I | szt.
74. |  | Moduł pamięciowy 1764-MM2 | szt.
75. |  | Panel operatorski 2711-K6C5 | szt.
76. |  | Panel operatorski Weintek 8000i | szt.
77. |  | Podświetlenie panela operatorskiego PV | szt.
78. |  | Moduł rozproszony sieci DeviceNet 1790D-TN0V2 | szt.
79. |  | Switch Ethernet HUE-800 (zamiennik 178US08T) | szt.
80. |  | Wkładka bezpiecznikowa WTNH 000 Gg | szt.
81. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 63A | szt.
82. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 80A | szt.
83. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 100A | szt.
84. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 125A | szt.
85. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 160A | szt.
86. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 250A | szt.
87. |  | Wkładka bezpiecznikowa szybka gR 450A | szt.
88. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D09 | szt.
89. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D25 | szt.
90. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D40 | szt.
91. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D50 | szt.
92. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D80 | szt.
93. |  | Stycznik cewka 230VAC LC1-D115 | szt.
94. |  | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-xx | szt.
95. |  | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy LRD-33xx | szt.
96. |  | Przetwornik drogi EWP-2000 OPA-ROW sp. z o.o. | szt.
97. |  | Przekształtnik DML420 – cyfrowy | szt.
98. |  | Przekształtnik DML420 - analogowy | szt.
99. |  | Przekształtnik DML285 – cyfrowy | szt.
100. |  | Przekształtnik DML285 - analogowy | szt.
101. |  | Przekształtnik DML200 – cyfrowy | szt.
102. |  | Przekształtnik DML200 - analogowy | szt.
103. |  | Przekształtnik DML 130 – cyfrowy | szt.
104. |  | Przekształtnik DML130 - analogowy | szt.
105. |  | Przekształtnik DML075 – cyfrowy | szt.
106. |  | Przekształtnik DML075 - analogowy | szt.
107. |  | Płyta górna przekształtnika DML cyfrowa | szt.
108. |  | Płyta górna przekształtnika DML analogowa | szt.
109. |  | Moduł DeviceNet do przekształtnika DML | szt.
110. |  | Tyrystor 105A SKKT105E/18 | szt.
111. |  | Tyrystor 250A SKKT250E/18 | szt.
112. |  | Płytka blokady rewersji Wersja 1 | szt.
113. |  | Płytka blokady rewersji Wersja 2 | szt.
114. |  | Wentylator dachowy | szt.
115. |  | Termostat wentylatora | szt.
116. |  | Pole kasety sygnalizacji szybowej ZPAS | szt.
117. |  | Karta 8GB SQ | szt.
118. |  | Pompa zębata | szt.
119. |  | Zawór przelewowy DBD10 | szt.
120. |  | Zawór przelewowy DBD6 | szt.
121. |  | Zawór przelewowy DB10 | szt.
122. |  | Proporcjonalny zawór przelewowy | szt.
123. |  | Rozdzielacz 3WE10 | szt.
124. |  | Rozdzielacz 3WE6 | szt.
125. |  | Rozdzielacz 4WE6 | szt.
126. |  | Regulator przepływu 2FRM6 | szt.
127. |  | Zawór dławiący rurowy 10 | szt.
128. |  | Zawór zwrotny rurowy S10 | szt.
129. |  | Zawór zwrotny rurowy S6 | szt.
130. |  | Wkład wysokociśnieniowy | szt.
131. |  | Blok zabezpieczenia hydroakumulatora | szt.
132. |  | Hydroakumulator poj.3dm3 | szt.
133. |  | Hydroakumulator poj.1dm3 | szt.
134. |  | Układ chłodzenia oleju | szt.
135. |  | Pęcherz do hydroakumulatora | szt.
136. |  | Przetwornik ciśnienia HDA | szt.
Podzespoły aparatu klatkowego ECHO-S/AK
137. |  | Aparat klatkowy ECHO-S/AK bez baterii | szt.
138. |  | Szafka SAKN | szt.
139. |  | Obudowa kompletna aparatu klatkowego | szt.
140. |  | Obudowa aparatu klatkowego | szt.
141. |  | Pokrywa kompletna komory elektroniki | szt.
142. |  | Pokrywa komory elektroniki | szt.
143. |  | Płyta przednia pokrywy elektroniki (opisy) | szt.
144. |  | Pokrywa komory baterii | szt.
145. |  | Uszczelka pokrywy elektroniki | szt.
146. |  | Uszczelka pokrywy baterii | szt.
147. |  | Bateria BAKS, BAKS-9 | szt.
148. |  | Płyta sterowania PS-S | szt.
149. |  | Płyta fonii PF | szt.
150. |  | Procesor | szt.
151. |  | Przycisk pokrętny NEF30-P.... | szt.
152. |  | Przycisk NEF30-UW... | szt.
153. |  | Dioda świecąca wraz z oprawką | szt.
154. |  | Głośnik MGD-5 | szt.
155. |  | Głośnik W-69-2B | szt.
156. |  | Płytka stykowa | szt.
157. |  | Mikrofon W-69-1 | szt.
158. |  | Gniazdo ZGT28B7Sa | szt.
159. |  | Wtyk ZGT28KP7a | szt.
160. |  | Skrzynka STK | szt.
161. |  | Przewód PAK | szt.
162. |  | Przewód PAKS | szt.
163. |  | Przewód PAKD | szt.
164. |  | Zaślepka ZGT28G | szt.
165. |  | Zaślepka ZGT28W | szt.
166. |  | Gniazdo T 3110 003 | szt.
167. |  | Sprzęgacz klatkowy SK.....+ 8 m. kabla | szt.
168. |  | Filtr nadawczy | szt.
169. |  | Filtr odbiorczy | szt.
170. |  | Indykator ITI-2 | szt.
171. |  | Przewód do sprzęgacza klatkowego | szt.
172. |  | Przewód do aparatu klatkowego | szt.
173. |  | Zamek szafki | szt.
174. |  | Uchwyt | szt.
175. |  | Zawias szafki | szt.
176. |  | Kluczyk | szt.
Podzespoły aparatu stacyjnego ECHO-S/AS
177. |  | Blok zasilacza BZ | szt.
178. |  | Blok nadajnika BN | szt.
179. |  | Blok odbiornika BO | szt.
180. |  | Blok transmisji BT | szt.
181. |  | Blok kontroli impulsów BKI | szt.
182. |  | Blok separacji galwanicznej BSG 1 | szt.
183. |  | Blok separacji galwanicznej BSG 2 | szt.
184. |  | Blok sterowania sprzęgaczami BSS | szt.
185. |  | Płyta główna | szt.
186. |  | Kaseta | szt.
187. |  | Przekaźnik Finder 48.52.7.012.0050 | szt.
188. |  | Optoprzekaźnik Magnecraft W6212DDX-1 | szt.
189. |  | Podstawka pod optoprzekaźnik | szt.
190. |  | Obudowa | szt.
191. |  | Mikrofon | szt.
192. |  | Statyw | szt.
193. |  | Mikrofon kontrolny | szt.
194. |  | Przełącznik N/O z przewodami i złączami | szt.
195. |  | Głośnik | szt.
196. |  | Wtyczka MIC324 | szt.
197. |  | Sprzęgacz stacyjny SS-... | szt.
198. |  | Filtr nadawczy | szt.
199. |  | Filtr odbiorczy | szt.
200. |  | Przewód ekranowany mb. | szt.
Podzespoły ładowarki ŁAE-S,-S3
201. |  | Obudowa | szt.
202. |  | Płyta elektroniki | szt.
203. |  | Oprawka diody LED | szt.
204. |  | Zasilacz impulsowy | szt.
205. |  | Dioda LED | szt.
206. |  | Tranzystor mocy | szt.
207. |  | Procesor | szt.
208. |  | Listwa zaciskowa | szt.
209. |  | Akumulator 3,6V | szt.
210. |  | Wtyczka T 3109 013 | szt.
211. |  | Wyłącznik sieciowy | szt.
.......................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)