## zał. nr 2a części zamienne no
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
L.p. | Nr rysunku | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [zł/szt.
1 | 2 | 3 | 4
Sterownik – moduł MSW
1 |  | Konwerter RS-232/opto
2 |  | Światłowód ST/ST
3 |  | Monitor LCD
4 |  | Karta grafiki
5 |  | Karta liczników
6 |  | Karta moxa
7 |  | Zasilacz
8 |  | Karta pamięci flash
9 |  | Klawiatura przemysłowa
10 |  | Dysk FD 1.44
11 |  | Wentylator
Komputer nadrzędny
12 |  | Karta Smartio C168H/PCI
13 |  | Opt 8B Connection Box
14 |  | Światłowód ST/ST
15 |  | Monitor LCD
16 |  | Drukarka atramentowa
17 |  | Dysk HD SATA
18 |  | Rarta RAID
19 |  | Karta grafiki
20 |  | Karta sieciowa
21 |  | Zasilacz
22 |  | Płyta główna
23 |  | Pamięć RAM
24 |  | Procesor
25 |  | Wentylator procesora
26 |  | Wentylator obudowy
27 |  | Wentylator zasilacza
Podzespoły centrali CMC-3MS
28 |  | Karta KSM
29 |  | Karta UL, UL-1, UL-2
30 |  | Karta UZB
31 |  | Karta KS-1
32 |  | Karta KS-3
33 |  | Karta KS-4
34 |  | Karta ULM
35 |  | Karta KM
36 |  | Karta EZB-37
37 |  | Karta OW
38 |  | Plater kasety PUL
39 |  | Plater kasety UG
40 |  | Plater kasety UM
41 |  | Zasilacz kasety PUL
42 |  | Zasilacz kasety UG
43 |  | Zasilacz kasety UM
44 |  | Karta PROFI-BUS
45 |  | Kaseta PUL
46 |  | Kaseta UG
47 |  | Kaseta UM
48 |  | Kaseta MZT-8/xx
49 |  | Kaseta MZT-10/xx
50 |  | Moduł MSW
Podzespoły centrali CMC-3, CMC-4, i CMC-5
51 |  | Wentylator główny dachowy
52 |  | Panel dystrybucji napięć
53 |  | Kaseta MZT-10/60M
54 |  | Sterownik przemysłowy – moduł KMS
55 |  | Switch 19’’
56 |  | Moduł KVM
Kaseta MZT-8/40V/50V/50Vm
57 |  | Plater kasety
58 |  | Zasilacz liniowy (ZL-40V, ZL-50V, ZL-50Vm)
59 |  | Układ transmisyjny DP-Slave
60 |  | Konwerter światłowodowy
61 |  | Moduł wyświetlacza
62 |  | Zasilacz sieciowy
63 |  | Moduł transmisyjny
Kaseta MZT-10/60M
64 |  | Karta MT-1
65 |  | Zasilacz ZS-2
66 |  | Karta ZL-60M
Kaseta UG
67 |  | Plater
68 |  | Zasilacz sieciowy
Kaseta KS-1
69 |  | Blok obsługi transmisji RS-485
70 |  | Blok sterowania sygnalizacji optycznej
71 |  | Blok napięć zasilających
72 |  | Blok kontrolera
73 |  | Płyta elektroniki
74 |  | Złącze
Karta KSM
75 |  | Blok Transmisji RS-485
76 |  | Blok zasilania
Karta UZB
77 |  | Blok stabilizatorów napięć
78 |  | Blok zmiany biegunowości
79 |  | Płyta elektroniki (1 szt.)
80 |  | Złącze (1 szt.)
Kaseta PUL
81 |  | Plater
82 |  | Zasilacz sieciowy
Karta KS-3
83 |  | Płyta elektroniki
84 |  | Złącze
Karta OW
85 |  | Płyta elektroniki
86 |  | Złącze
Karta UL, UL-1, UL-2
87 |  | Moduł bariery napięciowej
88 |  | Moduł przetwornicy
89 |  | Blok źródła prądowego
90 |  | Płyta elektroniki
91 |  | Złącze
Kaset UM
92 |  | Plater
93 |  | Zasilacz sieciowy (kompletny)
94 |  | - moduł zasilacza
95 |  | - moduł stabilizatorów
96 |  | - złącze
97 |  | - wentylator
Karta ULM
98 |  | Moduł bariery napięciowej
99 |  | Blok źródła prądowego
100 |  | Moduł przetwornicy
101 |  | Blok transmisji modemowej
102 |  | Złącze
Karta KS-4
103 |  | Blok procesora
104 |  | Blok transmisji modemowej
105 |  | Złącze
Karta KM
106 |  | Blok sterowania
107 |  | Blok transmisji modemowej
108 |  | Złącze
Karta EZB-37
109 |  | Moduł zasilacza
110 |  | Moduł stabilizatorów
111 |  | Złącze
112 |  | Wentylator
Kaseta MZT-10
113 |  | Plater kasety
114 |  | Moduł złącz telemetrycznych Highband z okablowaniem
Karta ZL-60M
115 |  | Blok mikroprocesora
116 |  | Blok konwertera TTL.RS-485
117 |  | Blok transmisji modemowej
118 |  | Blok separacji iskrobezpiecznej
119 |  | Transformator przetwornicy
Karta MT-1
120 |  | Blok obwodów transmisji Ethernet
121 |  | Blok obwodów transmisji RS-485
Karta ZS-2
122 |  | Blok obwodów wyjściowych 24V DC
123 |  | Blok obwodów wyjściowych 8V DC
124 |  | Blok zabezpieczeń przeciążenia prądowego
125 |  | Blok zabezpieczenia nadnapięciowego
126 |  | Transformator separujący
Kaseta MZT-8/40V/50V/50Vm
127 |  | Plater kasety
128 |  | Zasilacz linowy (ZL-40V, ZL50V, ZL50Vm)
129 |  | Układ transmisyjny PP-Slave
130 |  | Konwerter światłowodowy
131 |  | Moduł wyświetlacza
132 |  | Zasilacz sieciowy
133 |  | Moduł transmisyjny
Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS
134 |  | Panel dystrybucji napięć
135 |  | Switch 19’’
136 |  | Kaseta konwerterów
137 |  | Zasilacz
138 |  | Konwerter opto TX/FX
139 |  | Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Jednostka sterująca – komputer nadrzędny
140 |  | Płyta główna
141 |  | Pamięć RAM
142 |  | Procesor
143 |  | Wentylator procesora
144 |  | Wentylator obudowy
145 |  | Wentylator zasilacza
146 |  | Zasilacz sieciowy
147 |  | Napęd FDD
148 |  | Napęd CD/DVD
149 |  | Karta sieciowa
150 |  | Karta grafiki
151 |  | Dysk HDD
152 |  | Dysk FDD
153 |  | Obudowa
154 |  | Monitor LCD
155 |  | Mysz
156 |  | Klawiatura
157 |  | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
158 |  | Tusz do drukarki systemowej (pojedynczy kolor)
Moduł MSW
159 |  | Płyta główna
160 |  | Pamięć RAM (1 szt.)
161 |  | Procesor
162 |  | Wentylator procesora
163 |  | Wentylator zasilacza
164 |  | Pamięć Flash z adapterem
165 |  | Napęd FDD
166 |  | Karta sieciowa
167 |  | Karta grafiki
168 |  | Karta Multi RS 1938
169 |  | Karta PROFIBUS
170 |  | Konwerter Ethernet-opto
171 |  | Obudowa
172 |  | Monitor LCD
173 |  | Osprzęt montażowy monitora LCD
174 |  | Klawiatura przemysłowa
175 |  | Światłowód ST/ST
176 |  | Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
177 |  | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Moduł KMS
178 |  | Sterownik przemysłowy
179 |  | Zasilacz sieciowy
180 |  | Regulator temperatury
181 |  | Switch 19’’
182 |  | Monitor LCD
183 |  | Osprzęt montażowy monitora LCD
184 |  | Klawiatura przemysłowa
185 |  | Moduł KVM
186 |  | Karta pamięci FLASH
Stacja MSP-1
187 |  | Moduł pomiarowy ciśnienia barometrycznego
188 |  | Moduł pomiarowy temperatury i wilgotności względnej
189 |  | Moduł pomiarowy temperatury zewnętrznej
190 |  | Moduł transmisji Ethernet
191 |  | Wyświetlacz LCD
192 |  | Blok stabilizatorów napięć
193 |  | Płyta elektroniki
194 |  | Złącze komunikacyjne zewnętrzne
195 |  | Listwa przyłączowa
196 |  | Zasilacz sieciowy zewnętrzny
197 |  | Obudowa
Serwer czasu SSC
198 |  | Moduł GPS
199 |  | Płyta elektroniki
200 |  | Wyświetlacz LCD
201 |  | Moduł transmisji Ethernet
202 |  | Blok stabilizatorów napięć
203 |  | Kontroler
204 |  | Obudowa
205 |  | Listwa przyłączowa
206 |  | Switch programowalny
Zegar cyfrowy sterowany z serwera SSC
207 |  | Matryca LED
208 |  | Moduł komunikacyjny RS-232
209 |  | Sterownik
210 |  | Zespół zasilaczy stabilizowanych
211 |  | Konwerter RS-232/Ethernet
212 |  | Zasilacz sieciowy
213 |  | Obudowa
Tablica świetlna LED sterowana z sieci Ethernet (wewnętrzna)
214 |  | Matryca LED
215 |  | Moduł komunikacyjny RS-485
216 |  | Sterownik
217 |  | Zespół zasilaczy stabilizowanych
218 |  | Konwerter RS-485/Ethernet
219 |  | Zasilacz sieciowy
220 | ŁĄCZNA SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH
.........................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

## zał. nr 2b części i czynności
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego.
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr normy lub Nr rys. (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
Cennik pozostałych czynności serwisowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nazwa przyrządu | Czynnośc serwisowa | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)