## przeglądy
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH (ROCZNYCH)
(podlegający ocenie)
Lp. | Charakterystyka / Nazwa urządzenia | Szacunkowa ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto [zł]
Przeglądy do wykonania na Ruchu Bobrek
1 | Przegląd okresowy (roczny) siłowni telekomunikacyjnej prądu stałego typu SBE 600HP | 1
2 | Przegląd okresowy (roczny) siłowni prądu przemiennego typu FBE 48/230 | 1
3 | Przegląd okresowy (roczny) UPS typu ENERTRONIC S 10 kVA | 1
4 | Przegląd okresowy (roczny) agregatu prądotwórczego typu FM 30 ASCG wraz ze sterowaniem | 1
5 | Przegląd okresowy (roczny) agregatu prądotwórczego typu F.G. Wilson typu LH-30 wraz ze sterowaniem | 1
6 | Przegląd okresowy (roczny) baterii akumulatorów typu Eos-500 500Ah, 48V | 2
7 | Przegląd okresowy (roczny) baterii akumulatorów typu 7OPzV 490Ah, 36V | 2
Przeglądy do wykonania na Ruchu Piekary
8 | Przegląd okresowy (roczny) siłowni telekomunikacyjnej prądu stałego typu SUW 200 | 1
9 | Przegląd okresowy (roczny) siłowni telekomunikacyjnej prądu stałego typu SDK 30 | 1
10 | Przegląd okresowy (roczny) siłowni prądu przemiennego typu SPB 20, 48/230 | 1
11 | Przegląd okresowy (roczny) agregatu prądotwórczego typu HE-PK50E wraz ze sterowaniem | 1
12 | Przegląd okresowy (roczny) UPS typu BIRD KR S 1 kVA | 1
13 | Przegląd okresowy (roczny) baterii akumulatorów typu OPzS 600Ah, 48V | 2
14 | Przegląd okresowy (roczny) urządzenia przełączającego EUP 230/230/12,5 wraz ze sterowaniem | 1
Suma cen jednostkowych netto (pozycje od 1 do 14):
………………………………………………………………
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## cz. zamienne nowe
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH/PODZESPOŁÓW
(podlegający ocenie)
Lp. | Charakterystyka/nazwa/typ części zamiennej | JM | Cena jednostkowa netto [zł/JM]
Siłownia telekomunikacyjna prądu stałego
Siłownia prądu przemiennego
1 | Adapter DSP | szt.
2 | Adapter TCP/IP | szt.
3 | Adapter SNMP | szt.
4 | Automatyka rozłącznika RGR | szt.
5 | Back panel kaseta inwertorów | szt.
6 | Back panel kaseta prostowników | szt.
7 | Bezpieczniki automatyczne | szt.
8 | By-pass elektroniczny STATIC BY-PASS 30kVA | szt.
9 | Elektronika obwodu kontroli i reg. PDD | szt.
10 | Elektronika obwodu kontroli i reg. PHD | szt.
11 | Elektronika obwodu kontroli i reg. PDZ | szt.
12 | Elektronika obwodu kontroli i reg. Tebevert 2500 | szt.
13 | Elektronika obwodu mocy FUH | szt.
14 | Elektronika obwodu mocy Tebevert 2500 | szt.
15 | Elektronika obwodu sterowania FUB | szt.
16 | Elektronika obwodu sterowania PDH | szt.
17 | Elektronika obwodu sterowania PDW | szt.
18 | Elektronika obwodu sterowania prostownik E230 | szt.
19 | Inwerter FUH 230/2,5 | szt.
20 | Karta TUII MCU 2500 | szt.
21 | Karta wejść/wyjść RELIO | szt.
22 | Kondensator 220/100 | szt.
23 | Kondensator 2200mF/400VDC | szt.
24 | Kondensator 330/100 | szt.
25 | Manualny przełącznik bypass | szt.
26 | Modem do nadzoru | szt.
27 | Moduł FUB 230/2,5 (remont odtworzeniowy) | szt.
28 | Moduł inwertora TebeVert 2500 | szt.
29 | Moduł prostownika Tebechop 2700 | szt.
30 | Panel moduł inwertera FUB | szt.
31 | Panel moduł prostownika PDN | szt.
32 | Prostownik PDD (remont odtworzeniowy) | szt.
33 | Prostownik Tebechop 2700 | szt.
34 | Przełącznik EUP (remont odtworzeniowy) | szt.
35 | Przetwornik pomiarowy napięcia | szt.
36 | Przetwornik pomiarowy prądu | szt.
37 | Przetwornik pomiarowy temperatury | szt.
38 | Rozłącznik RGR (stycznik) | szt.
39 | Sensor temperatury | szt.
40 | Sterownik MCSU | szt.
41 | Sterownik siłowni Benning MCU 2500 | szt.
42 | Sumator diodowy układu nadzoru pracy siłowni | szt.
43 | Wentylator – moduł prostownika Tebechop 2700 | szt.
44 | Wentylator – moduł inwertora Tebevert 2500 | szt.
45 | Wentylator inwertera | szt.
46 | Wyświetlacz LCD | szt.
47 | Zespół prostownikowy typu PDD 48/67-3200W | szt.
48 | Zespół prostownikowy typu PDJ 48/73-3500W | szt.
49 | Zespół prostownikowy typu PDZ | szt.
50 | Zespół prostownikowy PDW | szt.
51 | Zestaw bezpieczników obwodów potrzeb własnych | szt.
UPS ENERTRONIC S
1 | Moduł mocy 1,25kVA | szt.
2 | Bypass | szt.
3 | Interfejs przekaźników | szt.
4 | Ładowarka akumulatorów | szt.
5 | Wentylator ładowarki | szt.
6 | Wentylator UPS | szt.
7 | Bezpieczniki automatyczne | szt.
Agregat prondotwórczy wraz ze sterowaniem
1 | Akumulator rozruchowy 12 V | szt.
2 | Alternator silnika | szt.
3 | Bezpieczniki automatyczne | szt.
4 | Czujnik ciśnienia oleju | szt.
5 | Czujnik położenia wału korbowego | szt.
6 | Czujnik temp. Silnika | szt.
7 | Czujnik poziomu paliwa | szt.
8 | Elementy elektroniczne układu SZR 1-kpl. | szt.
9 | Filtr oleju | szt.
10 | Filtr paliwa | szt.
11 | Filtr powietrza | szt.
12 | Grzałka bloku silnika | szt.
13 | Pasek klinowy | szt.
14 | Płyny technologiczne | szt.
15 | Pompa paliwa | szt.
16 | Pompa paliwa (wysokie ciśnienie) | szt.
17 | Pompa wody silnika | szt.
18 | Prostownik do ładowania akumulatora 12V | szt.
19 | Rozrusznik silnika | szt.
20 | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR) | szt.
21 | Sterownik SZR | szt.
22 | Sterownik agregatu | szt.
23 | Stycznik w układzie SZR-kpl. | szt.
Bateria akumulatorów
1 | Ogniwo 7OpzV 490Ah | szt.
2 | Łącznik do ogniw 7OpzV 490Ah | szt.
3 | Ogniwo 6OpzS 600Ah | szt.
4 | Łącznik do ogniw 6OpzS 600Ah | szt.
Suma cen jednostkowych netto (wszystkich pozycji tabeli)
…………………………………………………………………………………
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## pozost. dod. cenniki
Załącznik nr 2c do SIWZ
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCY OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Lp | Charakterystyka/nazwa/ typ części zamiennej | JM | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2b do SIWZ
Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Charakterystyka/nazwa/ typ części zamiennej | JM | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
Cennik pozostałych czynności serwisowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Czynność serwisowa | JM | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SIWZ
……………………..……………………………………………………
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy