## Zał. nr 2a do SIWZ
Załacznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH/PODZESPOŁÓW (Podlegający ocenie)
Lp. | Nazwa części / podzespołu | Typ podzespołu/oznaczenie | JM | Cena jednostkowa netto w PLN [PLN/JM]
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚCI ELEKTRYCZNE
1 | Zasilacz 230VAC / 24VDC / 10A | DRP-240-24 | szt.
2 | Zasilacz 230VAC / 24VDC / 4A | EL 100-D | szt.
3 | Zasilacz 230VAC / 24VDC / 8A | SPS-200M 24/8A | szt.
4 | Zasilacz awaryjny 24VDC / 24VDC | Qunit-DC-UPS/24DC/10 | szt.
5 | Zasilacz awaryjny 230VAC 720VA | Mini UPS 720 | szt.
6 | Zasilacz awaryjny 230VAC 1000VA | Mini UPS 1000 | szt.
7 | Zasilacz awaryjny 230VAC 1000VA | Multisystem UPS Rack | szt.
8 | Separator sygnałów napięciowych | SC3-SEN10 | szt.
9 | Separator sygnałów prądowych | SC3-SEJ10 | szt.
10 | Moduł prostownika | PR1 | szt.
11 | Moduł dzielnika napięcia | RDN | szt.
12 | Przekaźnik kontroli napięcia 24VDC | RM4UA32M | szt.
13 | Przekaźnik kontroli napięcia 230VAC | RM4UA33M | szt.
14 | Przekaźnik kontroli obecności napięcia oraz kolejności faz | RM4-TU02 | szt.
15 | Przekaźnik (cewka 24VDC) | R15-1014-23-1024-KLD | szt.
16 | Przekaźnik (cewka 110VDC) | R15-1014-23-1110-KLD | szt.
17 | Podstawka pod przekaźnik typu R-15 | GZ14U | szt.
18 | Przekaźnik interfejsowy | PI6-1P 115VDC | szt.
19 | Wyłącznik instalacyjny | S301; S302 C6A C4A C2A C10A | szt.
20 | Wyłącznik instalacyjny | S304 C16A | szt.
21 | Wyłącznik instalacyjny | S304 C4A | szt.
22 | Wyłącznik instalacyjny | S302 B10A | szt.
23 | Wyłącznik różnicowo prądowy | 25A 30mA | szt.
24 | Przekaźnik kontroli rezystancji izolacji | EMR4 RDC-1-A | szt.
25 | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji | RRTs-623/MR623 | szt.
26 | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji | RRTs-627/MR627 | szt.
27 | Manipulator sterowniczy | VNSO
28 | Drążek steru pulpit maszynisty
29 | Stycznik | SU-321 | szt.
30 | Stycznik | SU-220 | szt.
31 | Stycznik | SU-201 | szt.
32 | Stycznik (cewka 24VDC) | LP1K1210BD | szt.
33 | Stycznik (cewka 110VDC) | LP1K12110FD | szt.
34 | Stycznik (cewka 220VDC) | LP1K1210MD | szt.
35 | Stycznik (cewka 230VAC) | LC1K0601M7 | szt.
36 | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (110VDC / VAC) | LA4-KE1FC | szt.
37 | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (230VDC / VAC) | LA4-KE1UG | szt.
38 | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników |  | szt.
39 | Wyświetlacz linijkowy | LIN51 | szt.
40 | Wyświetlacz linijkowy | LIN31 | szt.
41 | Cyfrowy wyświetlacz | LDN-5/20-RS485-24T | szt.
42 | Tachoprądnica (100V / 1000obr/min) | PZTK 76-38FR | szt.
43 | Tachoprądnica | TDP 13.06LT-17,B5k | szt.
44 | Łącznik magnetyczny | KFM-02301 | szt.
45 | Nadajnik sygnałów | KFS-03321 | szt.
46 | Impulsator 5000imp/Obr | 8.5820.1P32.5000 | szt.
47 | Impulsator 5000imp/Obr | 8.5020.C551.5000 | szt.
48 | Impulsator 5000imp/Obr | 8.5020.1822.1000 | szt.
49 | Impulsator 36000imp/Obr | 8.5825.1831.36000 | szt.
50 | Złącze do impulsatora serii 5820 | 8.0000.5012.0000 | szt.
51 | Złącze do impulsatora serii 5802 | 8.0000.5062.0000 | szt.
52 | Sprzęgło impulsatora serii 5820 | 8.0010.1601.0000 | szt.
53 | Przetwornik temperatury | TFS-402 | szt.
54 | Przycisk nożny |  | szt.
55 | Lampa liniowa | WERA13 | szt.
56 | Miernik analogowy MA12 | 0 – 150A / 6V | szt.
57 | Miernik analogowy MA12 | 6kA – 0 – 6kA / 6V | szt.
58 | Miernik analogowy MA12 | 1kV – 0 – 1kV / 10V | szt.
59 | Miernik analogowy MA12 | 0 – 14m/s / 10V | szt.
60 | Sterownik | ALPHA XL AL2-24MR-D | szt.
61 | Czujnik temperatury | TP-383-2 | szt.
62 | Czujnik temperatury | TP-Pt100-xxx | szt.
63 | Czujnik temperatury | Rayomatic 6 1-2-2-1 | szt.
64 | Czujnik temperatury | MID02LT | szt.
65 | Przetwornik temperatury | AR590/J1 | szt.
66 | Przycisk z samoczynnym powrotem (zielony) | XB4-BA31 | szt.
67 | Przycisk z samoczynnym powrotem (czerwony) | XB4-BA42 | szt.
68 | Łącznik stabilny 2 pozycyjny (czarny) | XB4-BD21 | szt.
69 | Łącznik stabilny 2 pozycyjny na klucz (czarny) | XB4-BG21 | szt.
70 | Łącznik stabilny podświetlany 2 pozycyjny (zielony) | ZB4-BK1233 | szt.
71 | Łącznik stabilny podświetlany 3 pozycyjny (zielony) | ZB4-BK1333 | szt.
72 | Przycisk z samoczynnym powrotem podświetlany (zielony) | ZB4-BW33B5 | szt.
73 | Przycisk z samoczynnym powrotem podświetlany (czerwony) | ZB4-BW34B5 | szt.
74 | Buczek | XB5-KSB | szt.
75 | Fotel mechaniczny | 6000/517 | szt.
76 | Komputer przemysłowy Advantech P-M 1.4 G, 1GB RAM | UNO-2171-P12E | szt.
77 | Przemysłowa karta Compact Flash 8GB „CF 8GB Industrial WideTemp HighSpeed” | PCD-100WTH-8GB | szt.
78 | Monitor z nakładką dotykową | LCD 17’ | szt.
79 | Dysk twardy |  | szt.
80 | Klawiatura |  | szt.
81 | Kabel mikrofonowy |  | szt.
82 | Mikrofon |  | szt.
83 | Kabel ethernet |  | szt.
84 | Kabel Profibus |  | szt.
85 | Wtyczka Profibus |  | szt.
86 | Końcówka ethernet |  | szt.
87 | Łącznik krańcowy | PAP1xx | szt.
88 | Baza sterownika ML1500 | 1764-24BWA | szt.
89 | Baza sterownika ML1500 | 1764-28BXB | szt.
90 | Sterownik ML1200 | 1762-L24BWAR | szt.
91 | Moduł sterownika | 1762-IQ16 | szt.
92 | Procesor sterownika ML1500 | 1764-LRP | szt.
93 | Procesor sterownika ML1500 | 1764-LSP | szt.
94 | Procesor sterownika CL | 1769-L32E | szt.
95 | Procesor sterownika CL | 1769-L35E | szt.
96 | Moduł sterownika | 1769-ECR | szt.
97 | Moduł sterownika | 1769-IQ16 | szt.
98 | Moduł sterownika | 1769-OF8V | szt.
99 | Moduł sterownika | 1769-PB2 | szt.
100 | Interfejs do wymiany informacji | AKS2/4 | szt.
101 | Moduł sterownika | 1769-DPS | szt.
102 | Moduł sterownika | 1769-OF2 | szt.
103 | Moduł sterownika | 1769-OB.16 | szt.
104 | Moduł sterownika | 1769-IQ32 | szt.
105 | Moduł sterownika | 1769-SDN | szt.
106 | Moduł sterownika | 1769-IF4 | szt.
107 | Moduł sterownika | 1769-HSC | szt.
108 | Moduł sterownika | 1769-OW8I | szt.
109 | Moduł sterownika | 1769-IR6 | szt.
110 | Moduł sterownika | 1764-PA4 | szt.
111 | Moduł komunikacyjny | 1761-Net-Aic | szt.
112 | Moduł pamięciowy | 1764-MM2 | szt.
113 | Panel operatorski | 2711-K6C5 | szt.
114 | Panel operatorski | Weintek 8000i | szt.
115 | Podświetlenie panela operatorskiego | PV | szt.
116 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790D-TN0V2 | szt.
117 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790D-TN4CO | szt.
118 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790D-TN4VO | szt.
119 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790D-T16BVO | szt.
120 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790-TOB16X | szt.
121 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790-TOW8X | szt.
122 | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790-T16BVOX | szt.
123 | Switch Ethernet |  | szt.
124 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 6A | szt.
125 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 10A | szt.
126 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 16A | szt.
127 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 25A | szt.
128 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 32A | szt.
129 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 50A | szt.
130 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 63A | szt.
131 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 80A | szt.
132 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 100A | szt.
133 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 125A | szt.
134 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 160A | szt.
135 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 1 gG 200A | szt.
136 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 1 gG 250A | szt.
137 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 2 gG 315A | szt.
138 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 2 gG 350A | szt.
139 | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 3 gG 400A | szt.
140 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 63A | szt.
141 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 80A | szt.
142 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 100A | szt.
143 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 125A | szt.
144 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 160A | szt.
145 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 250A | szt.
146 | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 450A | szt.
147 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D09 | szt.
148 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D25 | szt.
149 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D40 | szt.
150 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D50 | szt.
151 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D80 | szt.
152 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D115 | szt.
153 | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D150 | szt.
154 | Przetwornik drogi | EWP-2000 | szt.
155 | Rozszerzenie przekaźnika MR627 | MZ611 | szt.
156 | Przekształtnik | DML420 – cyfrowy | szt.
157 | Przekształtnik | DML420 – analogowy | szt.
158 | Przekształtnik | DML285 – cyfrowy | szt.
159 | Przekształtnik | DML285 – analogowy | szt.
160 | Przekształtnik | DML200 – cyfrowy | szt.
161 | Przekształtnik | DML200 – analogowy | szt.
162 | Przekształtnik | DML130 – cyfrowy | szt.
163 | Przekształtnik | DML130 – analogowy | szt.
164 | Przekształtnik | DML075 – cyfrowy | szt.
165 | Przekształtnik | DML075 – analogowy | szt.
166 | Płyta górna przekształtnika DML cyfrowa | Wersja 1.7 | szt.
167 | Płyta górna przekształtnika DML analogowa |  | szt.
168 | Płyta przekształtnika DML75-130 |  | szt.
169 | Płyta przekształtnika DML200-420 |  | szt.
170 | Moduł DeviceNet do przekształtnika DML |  | szt.
171 | Tyrystor | 105A SKKT105E/18 | szt.
172 | Tyrystor | 250A SKKT250E/18 | szt.
173 | Płytka blokady rewersji | Wersja 1 | szt.
174 | Płytka blokady rewersji | Wersja 2 | szt.
175 | Wentylator dachowy | 85W | szt.
176 | Karta wieloportowa RS232 | MOXA CP-168U | szt.
177 | Kabel do karty wieloportowej | MOXA Opt8-D | szt.
178 | Stycznik | DILLER 22E | szt.
179 | Nakładka stycznika | 22DILE-44 | szt.
180 | Termostat wentylatora |  | szt.
181 | Pole kasety sygnalizacji szybowej |  | szt.
182 | Dioda prostownicza 1200V 250A | D62-250-12N | szt.
183 | Dioda prostownicza 1200V 250A | D62-250-12R | szt.
184 | Przetwornik mocy biernej | PB.83 | szt.
185 | Kabel do sterowników - CABLE MICROLOGIX 1500 AIC PORT 1 |  | szt.
186 | Złącze | UT-4 | szt.
187 | Złącze PE | UT-4-PE | szt.
188 | Złącze rozłączne | UK5-MKT-P/P | szt.
189 | Ścianka końcowa | D-UT 2,5/10 | szt.
190 | Płytka podziału sekcji | ATP-UT | szt.
191 | Adapter pomiarowy | PAI-4 | szt.
192 | Sprzęgło impulsatora |  | szt.
193 | Czujnik indukcyjny M12 |  | szt.
194 | Wtyk kątowy z przewodem | do czujnika indukcyjnego | szt.
195 | Miernik analogowy EA19 |  | szt.
196 | Bezpieczniko-rozłącznik | RBK2 | szt.
197 | Bezpieczniko-rozłącznik | RBK000 | szt.
198 | Akumulator 12V – 1,3Ah |  | szt.
199 | Akumulator do UPS |  | szt.
200 | Bateria do procesora | 1769-BA | szt.
201 | Urządzenie do chłodzenia i ogrzewania kabiny maszynisty |  | szt.
202 | Karta 8GB SQ |  | szt.
203 | Zawór proporcjonalny NW 4 G¼’’ 4 - 20mA | RC1,RC2 | szt.
204 | Przyłącze elektryczne zasilające do RC1 i RC2 |  | szt.
205 | Przyłącze elektryczne sygnałowe do RC1 i RC2 |  | szt.
206 | Regulator ciśnienia sterowany pneumatycznie EVEX 1700 | WR1, WR2 | szt.
207 | Zestaw naprawczy do EVEX 1700 | Do WR1, WR2 | szt.
208 | Przetwornik pomiarowy ciśnienia | PC, PM, PW | szt.
209 | Filtr powietrza 2” | F | szt.
210 | Wkład filtracyjny do filtra F18 –G2” | do filtra F | szt.
211 | Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny sprężynowy przyłączami gwintowanymi | 1UR2,1U1, 2UR1,2UR2 | szt.
212 | Smarownica powietrza ( przyłącze 2" ) | SZ1 | szt.
213 | Smarownica powietrza ( przyłącze 1½ " ) | SZ1 | szt.
214 | Reduktor ciśnienia | SB, SO | szt.
215 | Reduktor precyzyjny ciśnienia | SW1, SW2, SM | szt.
216 | Zawór nadmiarowy ( 1 - 10 bar) | ZBCB | szt.
217 | Urządzenie do odprowadzania kondensatu (G1/2") | Od | szt.
218 | Zawór logiczny ( G1/4”) | ZL | szt.
219 | Filtr sprężonego powietrza G¼ | FS | szt.
220 | Wkład filtra sprężonego powietrza G¼ | Do FS | szt.
221 | Zawór redukcyjny EXCELON G¼ | SM | szt.
222 | Zawór redukcyjny G¼ | SS, SM | szt.
223 | Zawór dławiący wkręcany G¼ | DR ,4.0 | szt.
224 | Zawór dławiący wkręcany G ½ | DR ,4.0 | szt.
225 | Zawór dławiący G¼ | DW | szt.
226 | Filtr sprężonego powietrza G½ z osłoną | FB, FO | szt.
227 | Wkład filtra sprężonego powietrza G½ | Do FB, FO | szt.
228 | Smarownica sprężonego powietrza G½ z osłoną | Smb, Smo, | szt.
229 | Zawór rozdzielający DTE 3/2 G¼” przewodowy, sterowany elektrycznie 24VDC z wspomaganiem obcym i kontrolą położenia czujnikami indukcyjnymi M12 | RW | szt.
230 | Zawór rozdzielający DTE 3/2 G¼” przewodowy, sterowany elektrycznie 24VDC (EVM) z wspomaganiem obcym, bistabilny dwucewkowy | RP, RM | szt.
231 | Adapter do DTE z EVM | Do zaworu RP, RM | szt.
232 | Adapter do DTE EVML | Do zaworu RP, RM | szt.
233 | Zawór rozdzielający DTE 5/2 G¼” przewodowy, sterowany elektrycznie 24VDC (EVM), bistabilny dwucewkowy | RS | szt.
234 | Manometr glicerynowy śr. 100mm o zakresie 0 - 1MPa lub 1-10 bar z przyłączem tylnym M20x1 ,5 | M1, M2, M3 | szt.
235 | Manometr glicerynowy śr. 100mm o zakresie 0-0,4 MPa lub 0-4 bar z przyłączem tylnym M20x1 ,5 |  | szt.
236 | Belka mocująca do manometrów glicerynowych śr. 100mm | Do M… | szt.
237 | Manometr DN50 0÷10 bar | PP na płytę | szt.
238 | Zawór rozdzielający 3/2 DN50 sterowany pneumatycznie z sygnalizacją położeń | RR1, RR2 | szt.
239 | Zawór rozdzielający 2/2 NZ DN20 sterowany elektromagnetycznie z sygnalizacją położeń | RB | szt.
240 | Zawór rozdzielający 2/2 NZ DN20 sterowany elektromagnetycznie z sygnalizacją położeń | RO | szt.
241 | Zawór rozdzielający 3/2 NZ DN50 sterowany elektromagnetycznie z sygnalizacją położeń | RB1, RB2 | szt.
242 | Zawór wspomagający typu MVB 24V DC | do zaworów RB1, RB2, RB,RO | szt.
243 | Zawór wspomagający typu EVM24V DC | do zaworów RW, RM, RP, RS | szt.
244 | Tłumik hałasu G¼ | do RS, RR1, RR2 | szt.
245 | Tłumik hałasu G 1/8 | do RC1 i RC2 | szt.
246 | Zawór dławiąco – zwrotny | DB | szt.
247 | Zawór nadmiarowy | UW1; UW2 | szt.
248 | Zawór nadmiarowy (1-10bar) | UO | szt.
249 | Zespół zaworów odcinających 2/2 NZ G2, NO G1 sterowanych ręcznie wspólnym napędem dźwigniowym z kontrolą położenia. | 2.1, 2.2 | szt.
250 | Zespół zaworów zaworów odcinających 2/2 NZ, NO G1 sterowanych ręcznie wspólnym napędem dźwigniowym z kontrolą położenia. | 2.1, 2.2 | szt.
251 | Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy przyłączami gwintowymi | 3.0 | szt.
252 | Szybkozłącza G¼ | Pp | szt.
253 | Szybkozłącza G1/2 | Pp | szt.
254 | Wąż gumowy tłoczny ze wzmocnieniem tekstylnym do oleju o średnicy wewnętrznej 8mm ( 1.6 MPa ) 25mb. | Do podłączenia manometrów hamulca | szt.
255 | Wąż gumowy tłoczny ze wzmocnieniem tekstylnym do oleju o średnicy wewnętrznej 8mm ( 68Bar ) |  | szt.
256 | Przewód poliamidowy PA 8x1 (niebieski) |  | szt.
257 | Przewód poliamidowy PA 10x1(niebieski) |  | szt.
258 | Przewód poliamidowy PA 4x1(niebieski) |  | szt.
259 | Konstrukcja napędu impulsatora pod kołem (zestaw naprawczy)- bez impulsatora |  | szt.
260 | Konstrukcja napędu impulsatora (pod kołem)- bez impulsatora |  | szt.
261 | Czujnik przepływu |  | szt.
262 | Króciec przyłączeniowy |  | szt.
263 | Komplet naprawczy do zaworu RR1; RR2 |  | szt.
264 | Komplet naprawczy do zaworu RB1; RB2 |  | szt.
265 | Komplet naprawczy do zaworu RB; RO |  | szt.
266 | Osłona drążka hamulca i steru |  | szt.
267 | Czujnik ciśnienia dwustanowy - Przełącznik ciśnieniowy dwustanowy AZ, AS, AM, AB, AR |  | szt.
SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH NETTO (DO OCENY OFERTY)
……………………………………………………………………………………
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Zał. nr 2b do SIWZ
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCY OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nazwa części (podzespołu | Typ podzespołu/oznaczenie | JM | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SIWZ
Cennik pozostałych czynności serwisowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nazwa przyrządu | Czynność serwisowa | JM | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)