## Załacznik 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTONYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa części/podzespołu, czynności remontowej | Cena jednostkowa netto PLN
1 | 2 | 3 | 4
Przenośny miernik gazów X-AM 2500 / 5000 / 5600
1 | 68 11 960 | Sensor Drager DUAL IR Ex / CO2 0 - 100 Vol.-% CH4 0 -100 % LEL 0 - 5 Vol.-% CO2
2 | 68 12 180 | Sensor Drager IR Ex 0 -100 Vol.-% 0-100% LEL
3 | 68 12 190 | Sensor Dräger IR CO2 0 – 5 Vol.-% CO2
4 | 68 10 881 | Dräger Sensor XXS O2 0 – 25 Vol.-% O2
5 | 68 10 882 | Dräger Sensor XXS CO 0 – 2000 ppm CO
6 | 68 10 883 | Dräger Sensor XXS H2S 0- 200 ppm H2S
7 | 68 10 889 | Dräger Sensor XXS CO2 0 – 5 Vol.-% ppm CO2
8 | 68 10 884 | Dräger Sensor XXS NO2 0 – 50 ppm NO2
9 | 68 10 885 | Dräger Sensor XXS SO2 0 – 100 ppm SO2
10 | 68 12 010 | Dräger Sensor XXS CO HC 0 – 10000 ppm CO
11 | 68 12 015 | Dräger Sensor XXS H2S HC 0 – 1000 ppm H2S
12 | 68 12 025 | Dräger Sensor XXS H2 HC 0 – 4 Vol.-% H2
13 | 68 11 545 | Dräger Sensor XXS NO 0 – 200 ppm NO
14 | 68 12 370 | Dräger Sensor XXS H2 0 – 2000 ppm H2
15 | 83 18 704 | AKUMULATOR NiMH T4
16 | 83 18 639 | MODUŁ DO ŁADOWANIA
17 | 8315805 | ZASILACZ MAX. DO 20 MODUŁÓW
18 | 83 16 994 | ZASILACZ MAX. DO 5 MODUŁÓW
19 | 83 15 635 | ZASILACZ MAX. DO 2 MODUŁÓW
20 | 83 17 409 | USB DIRA i USB KABEL
21 | 83 19 400 | POMPKA ELEKTRYCZNA
22 | 68 01 933 | POMPKA RĘCZNA
23 | 83 19 195 | ADAPTER DO POMPKI RĘCZNEJ
24 | 83 16 533 | SONDA TELESKOPOWA ZESTAW
25 | 83 16 530 | SONDA TELESKOPOWA
26 | 83 19 364 | FILTR DO POMPKI
27 | 8321506 | OSŁONA GUMOWA
28 | 83 20 046 | OBUDOWA GÓRNA X-am 2500
29 | 83 21 633 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5000
30 | 83 21 636 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5600
31 | 83 22 085 | Wyświetlacz płyty głównej
32 | 83 19 185 | ŚRUBA
33 | 83 19 186 | KLIPS
34 | 83 18 712 | OBUDOWA DOLNA
35 | 83 20 071 | PŁYTA
36 | 68 12 950 | SENSOR CatEx 125 PR
37 | 83 18 752 | KOŁYSKA KALIBRACYJNA
38 | 83 18 755 | POKROWIEC
39 | 83 16 421 | Membrana wyrównawcza dolnej obudowy
40 |  | WYMIANA SENSORA
41 |  | WYMIANA AKUMULATORA
42 |  | WYMIANA PŁYTY
43 |  | WYMIANA POMPKI WEWNĘTRZNEJ
44 |  | WYMIANA OBUDOWY
45 |  | WYMIANA FILTRA LUB MEMBRANY
46 |  | CZYSZCZENIE POMPKI
Przenośny miernik gazów X-AM 7000
1 | 83 17 538 | OSŁONA WYŚWIETLACZA
2 | 83 17 542 | PODSTAWKA
3 | 68 10 590 | IR CO2 SENSOR 5 Vol %
4 | 68 10 599 | IR CO2 SENSOR 100 Vol %
5 | 68 10 410 | Cat EX Vol % CH4 SENSOR
6 | 68 10 710 | Cat EX SENSOR 100% (LEL)
7 | 68 10 375 | O2 SENSOR 0-25%
8 | 68 09 550 | O2 100 SENSOR XS
9 | 68 09 180 | H2S HC 0 do 1000 ppm
10 | 68 09 125 | NO 0 do 200 ppm
11 | 68 09 160 | SO2 0 do 100 ppm
12 | 68 09 155 | NO2 0 do 50 ppm
13 | 68 10 365 | CO 0 do 500 ppm
14 | 68 10 370 | H2S 0 do 100 ppm
15 | 83 17 406 | POMPKA
16 | 83 17 804 | Wewnętrzna pompka z adapterem
17 | 83 17 604 | USZCZELKI SENSORA
18 | 83 17 805 | MEMBRANY
19 | 83 17 836 | POKRYWA SENSORÓW
20 | 83 16 870 | SREBRNA SIATKA
21 | 83 17 639 | ADAPTER POMPKI
22 | 83 17 656 | ADAPTER KALIBRACYJNY
23 | 83 18 374 | ADAPTER POMPKI Z WYJŚCIEM NA GAZ
24 | 83 17 454 | AKUMULATOR
25 | 83 18 646 | OBUDOWA
26 | 83 16 421 | PRZYSŁONA
27 | 83 16 878 | UCHWYT PASKA NOŚNEGO
28 | 83 17 401 | PŁYTA CYFROWA
29 | 83 17 091 | PŁYTA ZASILAJĄCA
30 | 83 17 431 | PŁYTA ANALOGOWA
31 | 83 16 481 (8320357) | PŁYTA WYŚWIETLACZA
32 | 83 16 487 | MODUŁ ŁADUJĄCY
33 | 83 18 607 | FILTR POMPKI
34 | 83 17 540 | PRZYCISKI STERUJĄCE
35 | 83 18 249 | REJESTRATOR DANYCH
36 |  | WYMIANA SENSORA
37 |  | WYMIANA AKUMULATORA
38 |  | WYMIANA PŁYTY
39 |  | WYMIANA POMPKI WEWNĘTRZNEJ
40 |  | WYMIANA OBUDOWY
41 |  | WYMIANA FILTRA LUB MEMBRANY
42 |  | INSPEKCJA , KALIBRACJA WYDANIE
43 | 83 17 397 | OSŁONA GUMOWA OBUDOWY
44 | 68 10 460 | IR EX SENSOR
Przenośny miernik gazów PAC 3000/3500
1 | 83 17 985 | OBUDOWA PRZEDNIA KOMPLET)
2 | 83 23 615 | FILTR
3 | 83 20 973 | OBUDOWA DOLNA
4 | 83 19 186 | KLIP MOCUJĄCY (KOMPLET)
5 | 45 43 827 | KLAWIATURA
6 |  | RENOWACJA
7 |  | BATERIA
Przenośny miernik gazów PAC III
1 | 45 30 324 | OBUDOWA DOLNA
2 | 64 08 033 | TABLICZKA ZNAMIONOWA
3 | 45 30 048 | OSŁONA SENSORA
4 | 45 30 020 | OSŁONA WYŚWIETLACZA
5 | 68 10 365 | CO SENSOR 0-500ppm
6 | 68 09 175 | CO2 SENSOR 0-5%
7 | 68 10 375 | O2 SENSOR 0-25%
8 | 68 09 120 | CO HC SENSOR 0-10000
9 | 68 09 155 | NO2 SENSOR
10 | 68 09 125 | NO SENSOR
11 | 45 30 032 | PŁYTA CYFROWA
12 | 68 08 244 | Filtr
13 |  | WYMIANA SENSORA
14 |  | WYMIANA AKUMULATORA
15 |  | WYMIANA PŁYTY
16 |  | WYMIANA OBUDOWY
X-dock 6300
1 | 8321970 | Króciec montażowy węża wraz z oringiem (6szt.)
2 | 8321840 | Pompa wewnętrzna 3000h
3 | 1892911 | Bateria litowa CR 1623
4 | 8321795 | Wyświetlacz modułu master
5 | 8321972 | Obudowa modułu master (komlet)
6 | 8324283 | Blok zaworów na 6 gazów
7 | 8324282 | Blok zaworów na 3 gazy
8 | 8321824 | Karta pamięci SD
9 | 8321986 | Wkładka uszczelniająca modułu X-am
10 | 8321987 | Wkładka uszczelniająca modułu PAC
11 | 8321981 | Płyta główna modułu X-am
12 | 8321982 | Płyta główna modułu PAC
13 | 8321973 | Obudowa górna modułu
14 | 8321984 | Łoże modułu X-am
15 | 8321985 | Łoże modułu PAC
16 | 8321729 | Blok zaworowy modułu
17 | 8321966 | Złączka toru gazowego międzymodułowa
18 | 8321975 | Terminator toru gazowego
19 | 8321967 | Komplet przewodów modułu
20 | 8321809 | Wewnętrzny filtr linii gazowej
21 | 8321971 | Zestaw wkrętów
22 | 8321831 | Łącznik modułów dolny
23 | 8321841 | Łącznik modułów tylni
24 | 8321849 | Zasilacz 100-240 VAC/1.33 A
25 | 8321850 | Zasilacz 100-240VAC/6.25 A
26 | 8324250 | Reduktor ciśnienia
27 | 8321980 | Płyta główna modułu Master X-dock 6600
28 |  | Aktualizacja oprogramowania
29 |  | Wymiana płyty
30 |  | Wymiana bloku zaworowego
31 |  | Wymiana obudowy
32 |  | Wymiana łoża
33 |  | Wymiana baterii
34 |  | Wymiana uszkodzonego elementu linii pneumatycznej
35 |  | Wymiana pompki wewnętrznej
36 |  | Wymiana innego uszkodzonego elementu
PSS 7000
1 |  | Remont główny układu redukcji I stopnia
PSS BG 4
1 |  | Remont główny układu redukcji
MARINER 250
1 | 2303124 | Filtr
2 | 6531054 | Filtr ssący
3 | 6531516 | Filtr oleju
4 | U12065 | Grzybek
5 | - | Olej mineralny (3 l)
6 |  | Pokrętło wraz z grzybkiem
7 |  | O-ring pod filtr
8 |  | O-ring
9 |  | Zestaw naprawczy zaworu pełniącego
CareVent
1 | 17MP1183-ASSY | Regulator
2 | 17MP9663 | Zaworek czasowy
3 | 17MP9682 | Przełącznik automatyczny
4 | 17MP9140 | Zaworek
5 | 17MP9039 | Zaworek zwrotny
6 | 17MP7376 | Zawór iglicowy
7 | 01FV4302 | Przewód
8 | 17MP9708 | Filtr
9 | 17MP9300 | Zaworek wydechowy kpl.
10 | 17MP9950 | Sprężyna
11 | 17MP9682 | Przycisk trybu ręcznego
12 | 17MP9813 | Śruba przycisku
13 | 17MP3141 | Podkładka
14 | 17MP1528 | Membrana
15 | 17MP7035Y | Obudowa kpl.
16 | 17MP2155 | Uszczelka
17 | 17MP9221 | Śruba regulatora
18 | 17MP8755-ASSY | Tłok regulatora ręcznego
19 | 17MP9669 | Śruba
20 | 17MP9678 | Zawór główny
21 | 17MP7387 | Zawór iglicowy – opóźnienie
22 | 17MP1535 | Pierścień
23 | 17MP9533 | Siedzenie sprężyny
24 | 17MP9157 | Kulka pokrętła trybu
25 | 17MP9674 | Dźwignia
26 | 17MP7009-ASSY | Przełącznik automatu opóźnienia
27 | 17MP2157 | Uszczelka 5x1
28 | 17MP2143 | Uszczelka 006
29 | 17MP2146 | Uszczelka 009
30 | 17F7015042-1 | Uszczelka 014
31 | 17MP9417 | Sprężyna trybu ręcznego
32 | 17MP3141 | Podkładka trybu ręcznego
33 | 17MP9228 | Przekładka
34 | 17MP9813 | Śruba ¼”
35 | 17MP3114 | Pierścień
36 | AdaptCADR | Adapter CA/DRA
37 | 17MP4714 | Naklejka – zaślepka okna
38 | 17MP4703 | Naklejka przycisku
39 | 17MP4702 | Naklejka – baza
40 | 17MP4701 | Naklejka trybu
41 | 17MP9691-Black | Naklejka – ciśnienie pracy
42 | 17MP4705 | Naklejka – ciśnienie zredukowane
43 | 17MP4715 | Naklejka górna
44 | 17MP1132 | Naklejka G05
45 | 17MP4039 | Podkładka regulacyjna
46 | 17MP9226 | Śruba 4-40
47 | 17MP9222 | Nakrętka
48 | 17MP3125 | Membrana główna
49 | 17MP1183-ASSY | Kolektor kpl.
50 | 17MP9021-ASSY | Osłona dźwigni
51 | 17MP3153 | Uszczelka 2x1
52 | 01PV1121 | Membrana pacjenta
53 | 17MP9019 | Filtr
54 | 17MP1148 | Płytka zaworu
55 | - | Wymiana uszkodzonego elementu
Testor 21000
1 | AG02518 | Manometr niskociśnieniowy
2 | R53384 | Manometr średniociśnieniowy 0-16 bar
3 | R55099 | Czasomierz
4 | R53879 | Dźwignia sterująca do pompowania głowicy testowej
5 | R50804 | Pompowana głowica testowa
6 | R53327 | Wylot średniego ciśnienia (szybkozłącze)
7 | R53667 | Okrągłe przyłącze gwintowe 40x1/7”
8 | R53326 | Wlot zasilania w sprężone powietrze (złączka)
9 | R53805 | Zawór bezpieczeństwa
10 | R53392 | Blok zaworu 5/3
11 | R53328 | Zawór 3/2
12 | R53385 | Injector
13 | R53458 | Dystrubutor
14 | - | Wymiana uszkodzonego elementu układu pneumatyki
Test-it 6100
1 | AG02683 | Wyświetlacz (AG02683)
2 | AG02673 | Obudowa (AG02673)
3 | AG02691 | Pompka ręczna (AG02691)
4 | AG02715 | Płyta elektroniczna USB (AG02715)
5 | AG02657 | Sensor niskiego ciśnienia
6 | AG02252 | Sensor przepływu
7 | AG02649 | Sensor średniego ciśnienia
8 | AG02687 | Zawór odpowietrzający
9 | AG02686 | Zawór odcinający
10 | AG02101 | Dozymetr 0.2 l/min
11 | AG02735 | Przewód SI 12x25
12 |  | Wymiana uszkodzonego elementu układu pneumatycznego
13 |  | Wymiana uszkodzonego elementu obudowy
Butle powietrzne
1 |  | Wymiana zaworu w butli (robocizna plus zawór)
PSS BG 4
1 | R34340 | Zawór odwadniający EP
2 | R34310 | Reduktor ciśnienia EP (komplet)
3 | R34312 | Reduktor ciśnienia FEP (komplet)
4 | B10221 | Butla z tlenem 2L 204 Bar
5 | R34330 | Zawór MINIMUM
6 | R34230 | BODYGUARD II
7 | R34397 | SWITCH-BOX
8 | R34396 | Czujnik wysokiego ciśnienia
9 | R33125 | Torba oddechowa
10 | R34060 | Pokrywa (płyta worka oddechowego)
11 | R34598 | Sprężyna
12 | R34597 | Sprężyna
13 | R33316 | Stabilizator worka
14 | R34276 | Wąż
15 | R34533 | Wąż (zaworu nadmiarowego)
16 | R34048 | Wąż
17 | R34710 | Chłodnica
18 | R34720 | Chłodnica regeneracyjna
19 | R34320 | Przyłącze oddechowe
20 | R34520 | Przyłącze oddechowe
21 | R34705 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem i wężem
22 | R34715 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem i długim wężem
23 | R34725 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem
24 | R34360 | Nabój jednorazowy
25 | R34367 | Pochłaniacz wielokrotnego użytku (transparentny)
26 | R34277 | Pusty nabój
27 | V11315 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
28 | V11305 | Zawór butli O2 200 Bar G3/4
29 | V11310 | Zawór butli O2 200 Bar W21,8/14”
30 | V11330 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
31 | V11325 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
32 | V11335 | Zawór butli G ¾” RUS
33 | R57675 | FPS RP 7000
34 | R34150 | Szkielet zaczepu na pas (komplet)
35 | R34702 | Pokrywa urządzenia BG4 PLUS (komplet)
36 | R34152 | Pasy
37 | R34151 | Pokrywa ochronna
38 | R34265 | Wspornik
39 | R34052 | Zamknięcie pokrywy
40 | R33704 | Wspornik
41 | R33748 | Wspornik montażowy chłodnicy
42 | 1341227 | Wkręty
43 | R34593 | Zacisk sprężynowy naboju CO2
44 | R34594 | Zacisk sprężynowy chłodnicy
45 | 1341227 | Wkręty
46 | 1327542 | Uszczelka DIN 125
47 | R33747 | Blokada zaworu odwadniającego
48 | 1390013 | Wkręty DWN 562 4X10
49 | R33472 | Uchwyt butli
50 | 6800478 | Gumowa łapa
51 | R33827 | Pasek
52 | 1341227 | Wkręt
53 | R33514 | Uchwyt
54 | 1341863 | Nit DIN7337 A3X6-A4A4
55 | 1341227 | Wkręt
56 | R33148 | Zawias
57 | R34642 | Zestaw zawiasów o podwyższonej wytrzymałości
58 | 1334816 | Wkręty AM4X8 DIN964
59 | R34527 | Zespół ochraniacza
60 | 3339057 | Przeplotka
61 | R34471 | Uprząż
62 | 3351015 | Osłona szelek
63 | R34236 | Element antywibracyjny
64 | R34182 | Uchwyt
65 | 1330233 | Dysk A 3,2 DIN 125-A2
66 | R34335 | Dźwignia (komplet)
67 | R34322 | Dźwignia
68 | 1336002 | Nakrętka samo kontrująca
69 | 1293664 | Śruba z łbem walcowym M4X12 DIN912
70 | R34163 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (przednia)
71 | R34164 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (boczna)
72 |  | Wymiana uszkodzonego elementu pneumatyki
73 |  | Wymiana uszkodzonego elementu obudowy
74 |  | Wymiana uszkodzonego elementu zespołu pasów
75 |  | Wymiana uszkodzonego elementu układu dystrybucji powietrza
PSS 7000
1 | 3359178 | Aparat kompletny (stelaż aparatu)
2 | 3355979 | Łoże butli
3 | 3356169 | Bloczek ustalający
4 | 3338219 | Śruba M4x25
5 | 3356170 | Sprężyna
6 | 3355978 | Gumowa osłona stelaża
7 | 3355977 | Widelec
8 | 3357815 | Pas na butle (cześć ze sprzączką)
9 | 3356645 | Pas na butle (część z napą)
10 | 3356171 | Pasek zaciskowy
11 | 3355980 | Sworzeń blokujący
12 | 3333358 | Blokada sworznia blokującego
13 | 3355975 | Pas naramienny lewy
14 | 3355976 | Pas naramienny prawy
15 | 3357911 | Karabińczyk
16 | 3355972 | Pas zaciskowy
17 | 3339626 | Uchwyt na wąż
18 | R17095 | Sprzączka metalowa
19 | 3355971 | Regulowany pas biodrowy
20 | 3356002 | Sprzączka pasa biodrowego
21 | 3358876 | Przeplotka
22 | 3338016 | Kotwa
23 | 3350499 | Przewód średniego ciśnienia krótki
24 | 3355998 | Manometr
25 | 3356706 | Bodyguard 7000
26 | D17409 | O-ring uszczelniający
27 | V11119 | Wrzeciono górne
28 | 3338700 | Automat płucny PSS-A
29 | R57820 | Maska FPS 7000 EPDM
30 | R51806 | Filtr spiekowy
31 | 3355986 | Wąż wysokiego ciśnienia (930 mm)
32 | 3357284 | Przewód wysokiego ciśnienia manometru
33 | V11110 | Zawór butli
34 | 3337660 | Łącznik „T” butli kompozytowej 6,8L 300 bar
35 | - | Wymiana elementu układu pneumatyki
36 | - | Wymiana elementu zespołu pasów
37 | 3358684 | Bodyguard 1000
38 | 3353733 | Butla 6.8L/300 bar CFK
39 | 3355982 | Płyta nośna aparatu
40 | 3355981 | Obrotowe mocowanie pasa biodrowego (komplet)
41 | 3355974 | Pas regulacyjny pasa naramiennego
42 | 3355973 | Wyściółka pasa biodrowego
FPS 7000
1 | R56410 | szkielet maski EPDM S
2 | R56487 | szkielet maski EPDM M
3 | R56402 | szkielet maski EPDM L
4 | R56299 | szkielet maski SI S
5 | R56488 | szkielet maski SI M
6 | R56302 | szkielet maski SI L
7 | R56226 | górna ramka wizjera
8 | R56223 | wizjer
9 | R56288 | wizjer (odporny na zarysowania)
10 | R56291 | wizjer (powłoka antyparowa)
11 | R56227 | dolna ramka wizjera
12 | 1390020 | wkręt M 4x35
13 | R56548 | nakrętka M4
14 | R56340 | zacisk
15 | R56270 | łącznik P-T
16 | R56633 | łącznik P
17 | R56285 | łącznik RAT-T
18 | R56634 | łącznik RA
19 | R56278 | pokrywa łącznika PE, ESA, RA, P
20 | R56378 | pokrywa łącznika M/S PE
21 | R56518 | klapka (czarna)
22 | R56279 | klapka (czerwona)
23 | R56218 | przycisk
24 | R56472 | wewnętrzna maska
25 | R56470 | wewnętrzna maska
26 | R56471 | wewnętrzna maska
27 | R54671 | membrana zaworu
28 | R54664 | przycisk
29 | R54721 | pasek na głowę M/L czarny
30 | R56436 | pasek na głowę S
31 | R54662 | pasek na głowę (silikon)
32 | R56407 | pasek na głowę SI-S
33 | R56197 | zespół pasków na głowę
34 | R54673 | klamry przesuwne
35 | RM08910 | podwójny przycisk
36 | R51772 | pomocniczy pasek na szyję PVC
37 | R56366 | pomocniczy pasek na szyję (elastyczny)
38 | R56275 | łącznik PE-T
39 | R56665 | łącznik PE
40 | R56260 | łącznik ESA-T
41 | R56666 | łącznik ESA
42 | R56263 | szkielet maski EPDM-S/A
43 | R56264 | szkielet maski EPDM-M/A
44 | R56265 | szkielet maski EPDM-L/A
45 | R56266 | szkielet maski SI-S/A
46 | R56267 | szkielet maski SI-M/A
47 | R56268 | szkielet maski SI-L/A
48 | R56500 | nasadka H61
49 | R56490 | nasadka H62
50 | R53272 | pasek na szyję
51 | 1390021 | wkręty TX10
52 | R56637 | wkręty M4x35
53 | R56548 | nakrętka M4
54 | R53875 | zaślepka
RAZEM (suma cen jednostkowych)
…......................................................................
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)