## Załącznik 2a
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wykaz części wyłączników produkcji EPLAN
Lp. | Nazwa części | Nr katalogowy | Cena netto PLN
1 | 2 | 3 | 4
1 | Blacha kątownik 11xAMP (BTH-GOO-02) | AM0056
2 | Blacha łącznika KLM GOO-02 | AM0018
3 | Blok izolacyjny EL-Z3-50-550A | AP0167
4 | Blok izolacyjny EL-Z3-50-550A (przyłącze proste z osłoną) | AP0171
5 | Docisk zacisku uziemienia (BTH-GOO-02) | AM0015
6 | Izolator przepustowy E16/12w-M36 450A 1600V | AX2015
7 | Kołki kodujące AMP 0-0926499-1 TE | AE2005
8 | Kontrolka z neonówką płaska żółta 230V (NI-1YL) | AL1549
9 | Listwa zaciskowa SAK2,5/EN BL | AE1010
10 | Listwa zaciskowa SAK4/EN beżowa | AE1012
11 | Listwa zaciskowa WDU 10 beżowa | AE1002
12 | Łącznik krańcowy KLM-3 A36-3000 Pokój | AP1200
13 | Łącznik krzywkowy 4G10 11-pozycyjny prog. 5039 | AP1653
14 | Łącznik krzywkowy 4G10-3348-U (2-pozycyjny) | AP1652
15 | Łącznik krzywkowy 4G10-1920 U | AP1674
16 | Sterownik Soft-Start BTH-MPR-01 | AW0018
17 | Obudowa AMP 0-0926500-1 TE CONNECTIVITY | AE2000
18 | Oznacznik DEK 6 FWZ 1-10 0518960001 | AE1030
19 | Panel operatorski dotykowy o przekątnej 7", | AP2760
20 | Płytka skrajna AP SAK 2,5/35 BL | AE1011
21 | Podstawa bezp. EL-PB8-2 spec. (Elnap) | AP0114
22 | Podstawa bezp. EL-PB10-2 (Elnap) | AP0130
23 | Przekaźnik BTH-BZU 1 (42V) | AW0012
24 | Przekaźnik BTH-BZU 3.1 (50k) | AW0011
25 | Przekaźnik BTH-CZU1.42 | AW0010
26 | Przekaźnik BTH-PKT1 kontroli temperatury | AW0013
27 | Przekaźnik BTH-PS1.2 ster.kontr.ciągł.uziem. | AW0005
28 | Przekaźnik BTH-PS6.1 sterowniczy | AW0032
29 | Przekaźnik BTH-PS6.2 sterowniczy | AW0003
30 | Przekaźnik BTH-ZPZ1 zabezpieczenie | AW0015
31 | Przekaźnik czasowy MT-TUA-17S-11-9240 RELPOL | AP1802
32 | Przetwornik zalany bez obudowy 1mV/A | AP2023
33 | Przetwornik zalany bez obudowy 3mV/A | AP2024
34 | Przetwornik w obudowie zalany 1mV/A | AP2021
35 | Przetwornik w obudowie zalany 3mV/A | AP2022
36 | Przetwornik w obudowie zalany 5mV/A | AP2027
37 | Przetwornik/bariera DS1061S-077 | AX3001
38 | Przewód NSGAFOU 1x120qmm 1,8/3kV | AE0261
39 | Przewód NSGAFOU 1x70qmm 1,8/3kV | AE0259
40 | Przewód NSGAFOU 1x95qmm 1,8/3kV | AE0260
41 | Rozłącznik 16A 1000V (T27429) | AP1614
42 | Rozłącznik 100A 1000V z dwoma stykami pomocniczymi | AP1603
43 | Rozłącznik 200A 1000V ze stykami pomocniczymi | AP1608
44 | Rozłącznik 315A 1000V ze stykami pomocniczymi | AP1616
45 | Rozłącznik 400A 1000V rewersyjny ze stykami pomocniczymi | AP1605
46 | Rozłącznik 500A 1000V 60* ze stykami pomocniczymi | AP1612
47 | Rozłącznik 630A 1000V 60* ze stykami | AP1617
48 | Sprężyna przycisku GOO-02 typu BTH-ŁPr | AM0047
49 | Sterownik programowalny VersaMax Micro | AP2751
50 | Stift mocujący AMP 0-0826418-1 TE | AE2004
51 | Stycznik CL01AB00T1 24V GE nr kat. 110656 | AP1106
52 | Stycznik pomocniczy CA2KN22B7 Schneider | AP1100
53 | Stycznik pomocniczy CA2KN31B7 Schneider | AP1101
54 | Stycznik pomocniczy CA2KN40B7 Schneider | AP1107
55 | Stycznik LC1D25P7 Schneider | AP1002
56 | Stycznik LC1D18P7 Schneider | AP1001
57 | Stycznik LC1D80P7 Schneider | AP1007
58 | Stycznik LC1D150P7 Schneider | AP1010
59 | Stycznik próżniowy SP 160A | AP1053
60 | Stycznik próżniowy SP 200A | AP1054
61 | Stycznik próżniowy SP 270A | AP1055
62 | Stycznik próżniowy SP 450A | AP1056
63 | Stycznik próżniowy SP 630A | AP1057
64 | Styki pomocnicze LA1KN22 Schneider | AP1013
65 | Styki pomocnicze LAD8N11 Schneider | AP1011
66 | Szyna masowa GOO4 | AM0180
67 | Tabliczka zaciskowa TPE wyk.2 DRIM | AP0201
68 | Transformator jednofazowy kopalniany dzielony SUS 0,5 kVA | AP0056
69 | Transformator jednofazowy kop.SU 1,0 kVA, 2*500V | AP0057
70 | Wkładka bezpiecznikowa Wts gF 4A 8x50 1200V | AP0112
71 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-100-1nc aM 1000V/1140V | AP0120
72 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-40-1nc aM 1000/1140V | AP0117
73 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-200-1 aM 1000/1140V 78mm | AP0115
74 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-450-1 aM 1000/1140V 100mm | AP0172
75 | Wpust kablowy W1d55 (30-34) | AX0023
76 | Wpust kablowy W1d80 (60-65;55-60;52-57;48-53;) | AX0026
77 | Wpust kablowy W2d100 (62-68) + gumy | AX0030
78 | Wpust kablowy Wk-M36 (15-18) | AX0033
79 | Wyłącznik awaryjny P-STOP (GOO-02 wykonanie) | AW0302
80 | Wyłącznik nadprądowy iC60N B 6A 3P A9F03306 | AP1508
81 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 10A 1P A9F05110 | AP1514
82 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 2A 1P A9F05102 | AP1500
83 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 0,5A 1P | AP1502
84 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 4A 1P A9F05104 | AP1505
85 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.0 | AW0022
86 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.2 | AW0026
87 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD4 | AW0017
88 | Wziernik BTH-WOG-30.14.S | AW0354
89 | Wziernik BTH-WOG-110.14.s | AW0353
90 | Wziernika BTH-WOP-1 (prostokątny) | AW0356
91 | Zasilacz impulsowy DR-45-24, 45W, 24VDC | AP2014
92 | Zaślepka M56x1,5 V46024 H-058-13-00 | AX0067
93 | Zaślepka ZW1 | AX0034
94 | Zaślepka ZW2 | AX0063
95 | Zespół diodowy BTH-DZ3.1 | AW0004
96 | Złącze okrągłe; do AMP; styk męskie | AE2007
97 | Złącze okrągłe; do AMP;styk żeńskie | AE2006
98 | Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne BTH-ZUW1 | AW0023
99 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/1/… | -
100 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/2/… | -
101 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/3/… | -
102 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/S/… | -
103 | Przewód sterowniczy LiYY 32x05 mm2 | -
104 | Przekaźnik BTH-ZPZ2 | -
105 | Przekaźnik BTH-KT/ZUx | -
106 | Przekaźnik BTH-PS1.3 | -
107 | Przekaźnik BTH-PS6.3 | -
108 | Przekaźnik BTH-PS6.5 | -
Suma cen netto
………………………………………………………….
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)