## zał. nr 2a części zamienne no
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
L.p. | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [zł/szt.
1 | Adapter do wyprowadzenia złącza systemowego na drzwi rozdzielnicy lub płytę czołową
2 | Analizator sieci DIRIS A40 GARO
3 | Blok styków pom. zatrzaskiwany od przodu, DIN EN 50005, 4-P, 3NO+1NC
4 | Blok styków pom. 22, 2NO+2NC, DIN EN50005, zatrzaskiwane od przodu, przył. śrub. do budowy styczników z 3 i 5 stykami, wlk. S00
5 | Blok styków pomocniczych czołowych
6 | Blokada mech. boczna dla styczn. 3RT10/3RT13, wlk. S0/S2/S3
7 | Blokada mechaniczna do stycznIków 3RT10
8 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY FOR 3-POLE SWITCH DISCONNECTOR 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51 FOR ACTUATING SHAFTS 6X6MM MASKING FRAME LIGHT GRAY
9 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY FOR 3-POLE SWITCH DISCONNECTOR 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51 W.REDUCED TOLERANCE COMPENSAT. FOR ACTUATING SHAFTS 6X6MM
10 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY FOR SWITCH DISCONNECTOR 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3KA FOR ACTUATING SHAFTS 10X10MM
11 | DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY W.REDUCED TOLERANCE COMPENSAT. FOR SWITCH DISCONNECTOR 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53 FOR ACTUATING SHAFTS 8X8MM
12 | DOOR-COUPLING OPERAT. MECHANISM WITH COUPLING DRIVER WITHOUT TOLERANCE COMPENSATION WITHOUT NON-INTERCHANGEABILITY WITH DOOR INTERLOCKING WITHOUT FLAT SEALING, WITHOUT SHAFT, FOR 8PT-INSERT SIZE 1 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC
13 | Element przełączający 1NC
14 | Elementy stykowe 1NO+1NC
15 | Etykieta identyfikacyjna urządzenia
16 | Ewaluator EDS 460-L2 AC/DC 70-276V
17 | Falownik ABB
18 | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 1P - 10x38 SCHRACK
19 | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2P - 10x38
20 | Gniazdo do przekaźnika 38
21 | Gniazdo przekaźnika 34 FINDER
22 | Gniazdo wtykowe dla przek. 85.04
23 | Gniazdo wtykowe do przekaźnika 40 FINDER
24 | Interfejs sieciowy ECO PROFIBUS DP 12MBaud, WAGO
25 | Izometr z funkcją lokalizacji doziemień dla sieci 3x500V Us 88-264VAC BENDER
26 | Jednostka podstawowa 1 SIMOCODE PRO C, złącze PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485 4WE/3WY dowolnie programowalne, US: AC/DC 110-240V, ochrona termistorowa, wykonanie monostabilne
27 | Jednostka podstawowa 2 SIMOCODE pro V US AC/DC 110-240V wyk. monostabilne
28 | Kabel długości 0,1m do połączenia jednostki podstawowej z modułem przekładników, modułem przekładników z funkcją pomiaru napięcia, panela operatorskiego lub modułu rozszerzającego poprzez złącze systemowe
29 | Kabel długości 0,5m do połączenia jednostki podstawowej z modułem przekładników, modułem przekładników z funkcją pomiaru napięcia, panela operatorskiego lub modułu rozszerzającego poprzez złącze systemowe
30 | Kabel długości 0,025m do podłączenie jednostki podstawowej z modułami
31 | Kabel do PC, do połączenia jednostki podstawowej z komputerem poprzez złącze systemowe
32 | Kabel PROFIBUS wnętrzowy mb
33 | Kompletne urządzenia, pokrętło z 2 położeniami łączeniowymi 0-I, blokowane, kolor czarny 1NO + 1NC
34 | Konwerter BMS/PROFIBUS DP
35 | Kratka wentylacyjna z filtrem 250x250mm ASTAT
36 | Lampka ze zintegrowaną LED 230VAC biała
37 | Maskownica z materiału izolacyjnego
38 | Mata filtrująca ASTAT
39 | Miernik elektromagnetyczny prądu, bezpośredni EQB 48 zakres 0-15A/30A
40 | Moduł cyfrowy 4WE/2WY, napięcie we AC/DC 110-240V, wykonanie bistabine, maksymalnie 2 moduły cyfrowe na jednostkę podstawową 2
41 | Moduł cyfrowy 4WE/2WY, napięcie we DC 24V, wykonanie bistabilne, maksymalnie 2 moduły cyfrowe na jednostkę podstawową 2
42 | Moduł końcowy
43 | Moduł pamięci do zapisywania i przenoszenia parametrów poprzez złącze systemowe bez użycia komputera
44 | Moduł PROFIBUS DP do A40
45 | Moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 10...100A, szerokość 55mm, technika przetykania
46 | Moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 2,4...25A, szerokość 45mm, technika przetykania
47 | Moduł przekładników prądowych, zakres prądowy 20...200A, szerokość 120mm, technika przetykania
48 | Moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy 24VDC, 3ms WAGO
49 | Moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy 24VDC; 0,5A WAGO
50 | Moduł zasilający
51 | Napęd drzwiowy, wielkość 2, pokrętło czarne wałek 8x8mm do rozłącznika
52 | Ochronnik RC
53 | Ogranicznik przepięć 230VAC
54 | Oprawka lampowa ze zintegrowaną LED, 24V UC, kolor biały, przył. śrub.
55 | Oprawka z LED 24V czerwona
56 | Oprawka z LED 24V zielona
57 | Oprawka z LED 24V żółta
58 | Osłona drzwiowa przeźroczysta IP 65 do wyłącznika 3WL
59 | Osłona zacisków, dla gwintu M10, (1 kpl. = 6 szt.),
60 | Panel operatorski do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy lub płycie czołowej, do podłączenia do jednostki podstawowej lub modułu rozszerzającego, 10 diód sygnalizacyjnych i przycisków programowalnych
61 | Pierwszy blok styków pom. dołączany bocznie (prawy lub lewy), 2-P, 1NO+1NC, wg. DIN EN50012, 10mm, przył. śrub. wielkości S0 do S12, dla styczników do łącz. siln.,
62 | Podświetlany przycisk sterowniczy płaski, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, ze wspornikiem, dla 3 elementów, przezroczysty
63 | Pokrętło z 2 położeniami łączeniowymi 0-I, blokowane, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągłe, tworzywo sztuczne, niepodświetlane, czarne
64 | Pokrętło z 3 położeniami łączeniowymi, I-0-II, wykonanie w obsadzie, okrągłe, tworzywo sztuczne, bez podświetlenia, blokowane, czarne
65 | Przekaźnik bezpieczeństwa, jednostka podst. do wył. awar. i drzwi zabezp., AC/DC 24V, 22.5mm, z zaciskami śrub., zestyki zwalniające: 2NO, autostart, osiągana kategoria wg. EN954-1: 3
66 | Przekaźnik czasowy
67 | Przekaźnik czasowy 4P 125V wtykowy
68 | Przekaźnik modułowy sprzęgający 2P 24VDC
69 | Przekaźnik pomocniczy
70 | Przekaźnik pomocniczy 2P 125VAC wtykowy
71 | Przekaźnik pomocniczy 2P 230VAC wtykowy
72 | Przekaźnik pomocniczy 2P 24VAC wtykowy FINDER
73 | Przekaźnik pomocniczy 3P 230VAC
74 | Przekaźnik pomocniczy 3P(4P) 125VAC wtykowy RELPOL
75 | Przekaźnik przeciążeniowy 50-200A
76 | Przekaźnik sprzęgający 24VDC 1P
77 | Przekaźnik termiczny 22...32A, styki. pom. 1Z+1R, wlk.S2, kl.10, do zab. na styczniku
78 | Przekładnik pomiarowy śr. wew. 120mm BENDER
79 | Przekładnik pomiarowy śr. wew. 20mm BENDER
80 | Przekładnik pomiarowy śr. wew. 210mm BENDER
81 | Przekładnik pomiarowy śr. wew. 35mm BENDER
82 | Przekładnik pomiarowy śr. wew. 60mm BENDER
83 | Przekładnik prądowy uniwersalny ASK 561.4 1000/5A kl.1 10VA ASTAT
84 | Przekładnik szynowy 1000/5A kl. 1 okno 60x30 FINDER
85 | Przełącznik bez pozycji „0” 20A 2P
86 | Przełącznik krzywkowy 4P bez poz. „0” EATON
87 | Przełącznik krzywkowy 6P bez pozycji „0”
88 | Przełącznik sterowniczy
89 | Przemiennik częstotliwości 3x500V IT 50 Hz Pn=75 kW IP 55 z panelem CDR312R na obudowie + dławik wejściowy AC + moduł światłowodowy DDCS typu RDCO-02 + adapter magistrali PROFIBUS DP, płytki elektroniki powlekane, przedłużona gwarancja do 24 mies.
90 | Przemiennik częstotliwości w wykonaniu modułowym 3x500V IT 50Hz Pn 18,5kW obudowa R3 IP20 z panelem sterowania CDP312R + Dławik wejściowy AC + adapter magistrali PROFIBUS DP z płytkami powlekanymi i przedłużoną gwarancją 24 mies.
91 | Przycisk grzybkowy bezpieczeństwa
92 | Przycisk okrągły 12mm wysoki guzik, kolor czarny
93 | Przycisk sterowniczy czerwony 1NC
94 | Przycisk sterowniczy płaski, wykonanie kompletne ze stykami, kolor czerwony, 1N0 + 1NC
95 | Przycisk sterowniczy płaski, wykonanie kompletne ze stykami, kolor zielony, okrągły, tworzywo sztuczne, 1N0
96 | Przycisk sterowniczy płaski, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, kolor czerwony,
97 | Rozł. bezpiecznikowy, I=100/160A, U=500/400V, rodzaj przył.: zacisk ramowy, wlk. bezp.: NH00 (szer. 21mm)
98 | Rozłącznik bezpiecznikowy, I=160A, U=500/400V, do nadbudowy i zabudowy, także do zatknięcia na standard. szynę mont. z zaciskami ramowymi, wlk. bezp. NH 000, do przewodu ø 1, 5-50 mm ²
99 | Rozłącznik 3-bieg., I=1000A, U=690V, Z napędem obrotowym drzwiowym 8UC7, pokrętło czarne, wałek 12x12mm
100 | Rozłącznik do zabudowy wys. bez wyzw. bez ramy wys. 3-P, wielkość I, IEC IN=1250A do 690V, AC50/60Hz ICU=55kA przy 500V, z tylnym poziomym przył. gł. bez wyzw.nadpr.nap. ręcz./siln. z wyzw. mech. i elektr., cewka zał. przyst. do pracy ciągłej AC 50/60Hz 208-240V BZW DC 220-250V REQU. AC 50/60Hz 230V, DC 220V z 1. cewką pom., cewką wzrostową AC50/60Hz 230V/ DC220V,100% ED bez 2.cewki pomocniczej 4Z+
101 | Rozłącznik Iu 400A 690V 3 - biegunowy aparat podstawowy
102 | Rozłącznik z bezpiecznikami, IU=125A, UE=690V, 3-bieg. dla bezpieczników LV HRC, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
103 | Rozłącznik z bezpiecznikami, IU=160A, UE=690V, 3-bieg. dla bezpieczników LV HRC, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
104 | Rozłącznik z bezpiecznikami, IU=250A, UE=690V, 3-bieg. dla bezpieczników LV HRC, wlk. 1 i 2 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
105 | Rozłącznik z bezpiecznikami, IU=400A, UE=690V, 3-bieg. dla bezpieczników LV HRC, wlk. 1 i 2 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
106 | Rozłącznik z bezpiecznikami, IU=63A, UE=690V, 3-bieg. dla bezpieczników LV HRC, wlk. 00 wykonanie podstawowe bez uchwytu,
107 | SIMATIC DP RS485 REZYSTOR
108 | SIMATIC S7- 300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 2A, 20 PIN
109 | SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3. 1 SINGLE LICENSE F. 1 INSTALLATION R- SW, SW AND DOCU. ON CD, HW- DONGLE, CLASS A, 3 LANGUAGES (G, E, F), EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4. 2, REFERENCE- HW: CP341 AND CP441- 2
110 | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 DP, interfejsy: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 kB pamięci work, wymagana karta MMC
111 | SIMATIC S7-300, listwa przyłączeniowa (FRONT CONNECTOR) dla modułów sygnałowych, przyłącze śrubowe, 20-PIN
112 | SIMATIC S7-300, moduł wejść binarnych SM321, 16 wejść/24V DC, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN
113 | SIMATIC S7-300, procesor komunikacyjny CP341 z interfejsem RS422/485, pakiet konfiguracyjny na CD
114 | SIMATIC S7-300, zasilacz PS 307, napięcie wejścia: 120/230V AC, napięcie wyjścia: 24V DC / 2A
115 | Skrzynka sterownocza AE 200x300x120
116 | Stycznik z cewką 24VDC do PLC
117 | Stycznik 55KW/400V/AC-3 AC/DC znamion. nap. sterujące UC 220-240V styki pom. 2NO+2NC 3-P, wlk. S6, zaciski ramowe, napęd konwencj.
118 | Stycznik 75KW/400V/AC-3 AC/DC znamion. nap. sterujące UC 220-240V styki pom. 2NO+2NC 3-P, wlk. S6 przyłącze szynowe - napęd konwencj.
119 | Stycznik AC-3 7.5KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S0, przył. śrub.
120 | Stycznik AC-3, 11KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S0, przył. śrub.
121 | Stycznik AC-3, 15KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S2, przył. śrub.
122 | Stycznik AC-3, 18.5KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S2, przył. śrub.
123 | Stycznik AC-3, 22KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S2, przył. śrub.
124 | Stycznik AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC230V, 50/60Hz, zakres pracy cewki: przy 50Hz: 0,8 do 1,1 X US, przy 60HZ: 0, 85 do 1,1 X US, 3-P, wlk. S00, przył. śrub.
125 | Stycznik AC-3, 30 KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S3, przył. śrub.
126 | Stycznik AC-3, 37 KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S3, przył. śrub.
127 | Stycznik AC-3, 45 KW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-P, wlk. S3, przył. śrub.
128 | Styk pom. 1W do 3NP35, 3NP4.7, 3NP401
129 | Styk pomocniczy, ø 22mm i 30mm 1NO+1NC
130 | SV RILINE60 BODENWANNE
131 | SV RILINE60 SAMMELSCHIENENHALTER
132 | Sygnalizator świetlny z gładką soczewką, wykonanie kompletne ze stykami, okrągły, tworzywo sztuczne ze zintegrowaną LED 24V UC zielony
133 | Sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, biały
134 | Sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony
135 | Sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, niebieski
136 | Sygnalizator świetlny z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami, wykonanie w obsadzie, bez styków, okrągły, tworzywo sztuczne, żółty
137 | Szafa 1200x1600x500 z cokołem H=200
138 | Szyna miedziana kg
139 | Termostat 0-60 ASTAT
140 | Transformator 1000VA 500/125V TMM 1000
141 | Transformator 1000VA 500/230V TMM 1000
142 | Transformator 500/230V 630VA
143 | Transformator 630VA 500/24V TMM 630 BREVE
144 | TS COKÓŁ el. przód i tył BH 1200X200 mm, OP=1ST
145 | TS COKÓŁ osłony boczne HT 200X500 mm, OP=2ST
146 | TS Ściany boczne para RAL 7035
147 | Warystor, AC127...240V, DC150...250V, ogranicznik przepięć do wetknięcia od przodu stycznika wlk.S0
148 | Warystor, AC 127...240V,
149 | Warystor, AC 127...240V, DC 15
150 | Wentylator filtrujący 120m3/h 230VAC ASTAT
151 | Wkładka bezp. cylindryczna 10x38
152 | Wkładka bezpiecznikowa
153 | Wkładka bezpiecznikowa mocy
154 | Wyłącznik do zabudowy wys. bez ramy wys., 3-P, Wielkość I, IEC IN=1250A do 690V, AC50/60Hz ICU=55kA przy 500V, z tylnym poziomym przył. gł. wyzw. nadprądowy ETU 25B funkcje zabezp.: LSI 0.4-1IN nap. ręcz. z wyzw. mech. bez 1.cewki pomocniczej bez 2. cewki pomocniczej 2Z+
155 | Wyłącznik. do zabudowy wys. bez ramy wys., 3-P, wielkość I, IEC IN=1250A do 690V, AC50/60Hz ICU=55kA przy 500V, z tylnym poziomym przył. gł.,wyzw. nadprądowy, ETU 45B funkcje zabezp.:LSIN 0.4-1 IN UWAGA: I4T char. DO IN=2500 A możl. I2T z IN>2500A! kom../zabezp. ziemnozwarciowe./ZSI OPCJA. kom../zabezp.ziemnozwarciowe./ZSI OPCJA.nap. ręcz./siln. z wyzw. mech. i elektr., cewka zał. przyst. do pracy ciągłej AC 50/60Hz 208-240V BZW DC 220-250V REQU. AC50/60Hz 230V, DC220V z 1. cewką pom., cewką wzrostową AC50/60Hz 230V/ DC220V,100%EDBE z 2.cewki pomocniczej 4Z+4RF01: podł. czujnika stanu wył.(bs
156 | Wyłącznik 3WL 1000A 3P z ramą wysuwną bez wyzwalacza nadprądowego z napędem ręcznym/silnikowym 208-240V z wyzwalaczem pomocniczym 208-240 z żaluzjami
157 | Wyłącznik 3WL 1250A 3P z ramą wysuwną z wyzwalaczem ETU 45B z napędem ręcznym/ silnikowym 208-240 VAC z modułem komunikacyjnym COM15 i żaluzjami
158 | Wyłącznik główny i awaryjny 3-bieg. IU=32, P/AC-23A przy 400V=11,5kW, do montażu na wsporniku, mocowanie na 4 otw., napęd obrotowy czerw./żółty,
159 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 230/400V 6 KA, 1-bieg., B2 A
160 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 230/400V 6 KA, 1-bieg., B4 A
161 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 400V 6KA, 1-bieg., C2A
162 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 400V 6KA, 1-bieg., C4A
163 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6KA, 2-bieg., C2A
164 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6KA, 2-bieg., C4A
165 | Wyłącznik, wielkość S0, do ochrony silników, CLASS 10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 1.4...2A, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 26A, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1NO/1NC
166 | Wyłącznik, wielkość S0, do ochrony silników, CLASS10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 7...10A, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 130A, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1NO/1NC
167 | Wyłącznik, wielkość S0, do ochrony silników, CLASS 10, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 9...12,5A, bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 163A, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa z poprzecznymi stykami pom. 1NO/1NC
168 | Wyłącznik, zakres nastaw term. wyzw. przeciąż. 0.9...1.25A bezzwł. wyzw. zwarć. napdpr. 16A, wielkość S00, do ochrony silników, CLASS 10, przyłącze śrubowe, standardowa zdolność łączeniowa
169 | Wyposażenie do 3KA50, 3KA51, 3KL50, 3KM50, 3KL70, napęd do zabudowy stałej czarny, wał. 250mm dług.
170 | Wyposażenie do 3KA53, 3KL52, 3KL53, 3KM52, 3KM53, napęd do zabudowy stałej(wał 250mm)
171 | Wyposażenie do 3KA55-58, 3KL55-57, 3KM55-57, pokrętło 140mm długości, czarne, z wałkiem 10x10mm, 205mm dług.,
172 | Wyposażenie do 3SB3 zaślepka dla wykonania okrągłego, tworzywo sztuczne, kolor czarny
173 | Wyposażenie do rozłącznika 3KE42-45, styk pomocniczy 1NO+1NC
174 | Wyposażenie do wył. 3WL, blok styków pomocniczych 2NO + 2NC
175 | Wyposażenie do wył. 3WL, główne styki robocze wielkość I, IN MAX do 1600A, klasa mocy łącz. N/S, 3/4-P
176 | Wyposażenie do wył. 3WL, komora łukowa wielkość I, do 690V
177 | Wyposażenie do wył. 3WL, listwa nożowa
178 | Wyposażenie do wył. 3WL, łacznik sygn. wyzwolenia S24
179 | Wyposażenie do wył. 3WL, łącznik sygn. gotowości łączeniowej S20
180 | Wyposażenie do wył. 3WL, łącznik sygn. położenia do ramy wysuwnej, 1. blok (3 mikrołączniki)
181 | Wyposażenie do wył. 3WL, łącznik sygnalizacyjny stanu zazbrojenia zasobnika sprężynowego
182 | Wyposażenie do wył. 3WL, moduł styku ślizgowego do ramy wys.,
183 | Wyposażenie do wył. 3WL, napęd silnikowy AC 50/60Hz 208-240V/DC 220-250
184 | Wyposażenie do wył. 3WL, osł. z możl. plombowania dla ETU15B do ETU55B
185 | Wyposażenie do wył. 3WL, osłona komory łukowej, zestaw el. dla ramy wysuwnej, wielkość I 3-P
186 | Wyposażenie do wył. 3WL, osłona ochronna na mech. On(zał.) off(wył.) bez zamka bezpieczeństwa
187 | Wyposażenie do wył. 3WL, osłona z tworzywa sztucznego, IP55
188 | Wyposażenie do wył. 3WL, przyłącza główne, zabudowa wysuwna, wielkość I, z dostępem od przodu, pojedynczy otwór na górze lub na dole do 1600A
189 | Wyposażenie do wył. 3WL, wtyk ręczny, przył. z zaciskami śrubowymi (SIGUT)
190 | Wyposażenie do wył. 3WL, wyłącznik napędu silnikowego
191 | Wyposażenie do wył. 3WL, wyświetlacz LCD, 4 wierszowy dla ETU45 z podświetleniem
192 | Wyposażenie do wył. 3WL, zestaw do przebudowy wył. do zabudowy stałej w wersję wysuwną, wielkość 1 3-P (ramy wys. i moduły styków ślizgowych muszą być zamawiane oddzielnie)
193 | Wyposażenie do wył. 3WL, zestaw do rozbudowy komunikacji przez PROFIBUS, zawierający COM15, BSS i przew. dla wył. SENTRON WL, z wyzw. ETU45, 55, 75, 76
194 | Wyposażenie do wył. 3WL, zestaw do rozbudowy PROFIBUS, czujnik stanu wyłącznika (BSS)
195 | Wyposażenie do wył. 3WL, zestaw do rozbudowy PROFIBUS, moduł COM15 PROFIBUS
196 | Wyposażenie do wył. 3WL, żaluzja 3P wielkość I, z zamknięciem
197 | Wyzwalacz nap. AC 210...240V, 50/60Hz, 100% ED, DC 190...330V, 5SEC ED, AC 190...330V, 50/60Hz, 5SEC ED, do S00...S3,
198 | Zacisk dwupoziomowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, przekrój: 0.08 - 4mm2, szerokość: 6.2 mm, kolor szary
199 | Zacisk dwupoziomowy, z izolatorem z termoplastu, obustronne przył. śrubowe, 2-P, kolor beżowy, 6, 5mm, wlk. 4 2 elektr., oddziel. poł.
200 | Zacisk ENSTO pojedynczy 16-95mm2 ENSTO
201 | Zacisk ENSTO pojedynczy 2,5-50mm2 ENSTO
202 | Zacisk ENSTO pojedynczy 35-150mm2 ENSTO
203 | Zacisk ENSTO pojedynczy 35-240mm2 ENSTO
204 | Zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., blok 3 zacisków 30, 2mm, wlk. 16
205 | Zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., blok 3 zacisków 48mm, wlk. 35
206 | Zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., zacisk pojed. 10mm, wlk. 16
207 | Zacisk przelot. z izolatorem z termoplastu, przyłącze śrubowe obustron., zacisk pojed. 25mm, wlk. 70
208 | Zacisk przelotowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, 3 punkty łączeniowe, przekrój:0.08 - 4mm2, szerokość: 6.2mm, kolor: szary
209 | Zacisk przelotowy z przył. spręż., wykonanie kompaktowe, 4 punkty łączeniowe, przekrój:0.08 - 2.5mm2, szerokość: 5.2mm, kolor: szary
210 | Zaciski przel. z izolat. z termoplastu, przył. śrub.,obustronne, blok zacisk. 3-P, kolor beżowy,24,5mm, wlk. 6
211 | Zaciski przel. z izolat. z termoplastu, przył. śrub. obustronne, zacisk pojedynczy, 8mm, wlk. 6
212 | Zasilacz impulsowy 3x360-550VAC/24VDC 10A
213 | Zasilacz impulsowy CABUR 230VAC/24VDC 10A CABUR
214 | Zasilacz UPS 700VA FIDELTRONIK ARES 700
215 | Zestaw przyłączy górnych do zestawu nawrotnego S6
ŁĄCZNA SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## zał. nr 2b części i czynności
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych/czynności serwisowych/regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych
L.p. | Nr normy lub Nr rys. (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SIWZ
Cennik regenerowanych części zamiennych
L.p. | Nazwa przyrządu | Czynnośc serwisowa | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)