## Załącznik 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nazwa części/ podzespołu | Dane techniczne | cena jednostkowa
netto PLN
1 | 2 | 3 | 4
1 | Obudowa rozdzielnicy | 250x200x170mm
2 |  | 300x250x150mm
3 |  | 300x400x300mm szafka
4 |  | 370x300x250mm
5 |  | 400x600x300mm
6 |  | 400x450x250mm
7 |  | 400x450x300mm
8 |  | 400x600x250 typu S3DNSYS3D6425P
9 |  | 600x600x400 typu S3DNSYS3D6640
10 |  | 300x300x150 typu S3DNSYS3D3320P
11 |  | 500x350x300mm
12 |  | 500x400x300mm szafka
13 |  | 600x600x300mm
14 |  | 700x300x300mm komora
15 |  | 700x500x250mm
16 |  | 700x800x250mm
17 |  | 900x600x300 mm
18 |  | 900x800x300mm
19 |  | 1000x800x300mm
20 |  | 1200x600x300 mm
21 |  | 1200x800x300 mm
22 |  | 1200x1000x300 mm
23 |  | 1200x1200x300 mm
24 |  | 400x600x300mm, nierdzewna
25 |  | 600x600x300mm, nierdzewna
26 |  | 700x500x250mm, nierdzewna
27 |  | 700x800x250mm, nierdzewna
28 |  | 900x600x300 mm, nierdzewna
29 |  | 1200x600x300 mm, nierdzewna
30 |  | 1200x800x300 mm, nierdzewna
31 |  | 1200x1000x300 mm, nierdzewna
32 |  | 1200x1200x300 mm, nierdzewna
33 |  | Zawiesie rozdzielnicy
34 | Transformator | TMM 50, 600V/100V, 50VA
35 |  | TMM 50, 500/24V, 50VA
36 |  | TMM 100, 500/24V, 100VA
37 |  | TMM 160, 500V/24V, 160VA
38 |  | TMM 250, 500/24V, 250VA
39 |  | TMM 400, 500/24V, 400VA
40 |  | TMM 100, 500/42V, 100VA
41 |  | TMM 800, 500/24V, 800VA
42 |  | TUM 2001/H 500/230V
43 |  | TUM 2000, 2000V, 500/230V
44 |  | TUM 20002/A 20kVA 500/24V
45 |  | T3M 1501VA 500/230
46 |  | T3M 2001VA 500/230
47 |  | T3M 3201VA 500/230
48 |  | T3M 3201VA 500/133
49 |  | T3M 6301VA 500/230
50 |  | T3M 6301VA 500/133
51 |  | T3M 10001VA 500/230
52 |  | T3M 10001VA 500/133
53 |  | TUM 2001/H 500/230V
54 |  | TUM 1601/H 500/230V
55 |  | TUM 2501/H 500/230V
56 |  | TUM 3201/H 500/230V
57 |  | TUM 5001/H 500/230V
58 |  | Różnicowoprądowy TR 250
59 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | NH 00, 160A, 500V
60 |  | RA400 P3
61 |  | VLC 10x38 1P ETI
62 |  | VLC 10x38 2P ETI
63 |  | VLC 10x38 3P ETI
64 |  | VLC 22x58 3P ETI
65 |  | VLC 14x51 2P
66 |  | Fuserblock CD 3P 250A
67 |  | LTL00-3/9/40-60 160A
68 |  | LTL2-3/9, 400A, 690V
69 |  | RBK 00-C, 100A, 690 V
70 |  | OT63F3 3P 63A
71 |  | OT25F3 25A
72 |  | SALIT-N/160/3/F 160A
73 | Podstawa bezpiecznikowa | 2 biegunowa nr 005828
74 |  | 3 biegunowa nr 005838
75 | Wkładka bezpiecznikowa | BiWTs 16A, 500V
76 |  | BiWTs 2A, 500V
77 |  | WT zakres prądu wg wykonania
78 |  | WT 00 zakres prądu wg wyk.
79 |  | 22x58 25A 690V aM
80 |  | 22x58 50A 690V aM
81 |  | 22x58 50A 500V gG
82 |  | 10x38 1A 500V gG
83 |  | 10x38 2A
84 |  | 250A Gg500V
85 |  | 10x38 2A 500V gG
86 |  | Grupa 00 50A
87 |  | Grupa 00 00 80A
88 |  | Grupa 00 00 160A
89 |  | NH00 25A
90 |  | Gr. 1 250A AC500V gG
91 |  | Gr.2 400A AC500V gG
92 |  | 1A ¼”x1 ¼” 6,3x32mm
93 |  | 80A Gg 500V
94 |  | 160A Gg 500V
95 |  | 20A Gg 500V
96 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, B6
97 |  | S 302, C10
98 |  | S 302, C6
99 |  | CLS6-C6-DP, 6A
100 |  | CLS6-B6
101 |  | PKZM0-4-T 2,5-4,0A
102 |  | CLS6-C2
103 | Stycznik | SM 316 24-z+r
104 |  | SM 320 24-4z, 24 V
105 |  | DILM12-10 24V 50/60Hz
106 |  | DIL 0M
107 |  | DIL 1M
108 |  | DIL 1AM
109 |  | DIL 2M
110 |  | DIL 2AM
111 |  | DIL 3M
112 |  | DIL 3AM
113 |  | DIL 4M
114 |  | LC1D09
115 |  | LC1D09B7 24VAC
116 |  | LC1D12
117 |  | LC1D12B7
118 |  | LC1D16
119 |  | LC1D25
120 |  | LC1D40
121 |  | LC1D50B7
122 |  | LC1D65
123 |  | LC1D80
124 |  | LC1D95
125 |  | LC1D95B7
126 |  | LC1D115
127 |  | LC1D140
128 |  | MC40a
129 |  | MC-40a 1a1b 24VAC
130 |  | MC-65a 1a1b 24VAC
131 |  | MC-150a 1a1b 24VAC
132 |  | MC-9b 1a1b 24VAC
133 | Licznik energii elektrycznej | A44 111-100 ABB
134 |  | A44 211-100 ABB
135 |  | A44 311-100 ABB
136 | Wyłącznik instalacyjny | BKN 1P B6A
140 | Przekaźnik | PCB 1/42, 24VAC
141 |  | PCB 1/24, 24VAC
142 | Przekaźnik upływowy | UKU-24, 24VAC
143 | Przekaźnik kontroli faz | RM4TG
144 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI, 24VAC
145 |  | UKI-R, 24VAC
146 |  | UKI-A 500V
147 | Przekaźnik kontr. izolacji/ uziem. | UKI/UKU
148 | Przekaźnik kontr. izolacji/ izol. | UKI/UKI
149 | Przekaźnik kontr. uziem./uziem | UKU/UKU
150 | Przekaźnik kontroli uziemienia | UKU
151 | Przekaźnik centralny | PC
152 | Przekaźnik | PK-1P 24VAC
153 | Przekaźnik pomocniczy | PIR4 24VAC
154 |  | PIR2 24VAC
155 | Łącznik krzywkowy | ŁK – 15 wg diagramu
156 | Przełącznik 3p stabilny | M22-WRK3
157 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22 - P3CCL.g-20-24LED
158 |  | ST 22-PCL.g-20-24LED
159 |  | M22 WRK3-W
160 |  | M22-WRK3
161 |  | M22-WLK3-Y
162 |  | M22-WRLK3-W
163 |  | ST22-Klb-11-24LED
164 |  | ST22-WR-01 – ryglowany
165 | Przycisk dłoniowy | ST22 – Dc – 01
166 | Przycisk dłoniowy czerwony | M22-PV
167 | Przycisk czarny | M22-D-S-X0
168 |  | M22-D-S
169 | Przycisk biały | M22-D-W
170 | Przycisk biały podświetlony | M22-DL-W
171 | Przycisk niebieski | M22-D-B
172 | Przycisk czerwony podświetlany | M22-DL-R
173 | Przycisk żółty z samopowrotem | M22-D-Y
174 | Przycisk zespolony | M22-DDL-GR-X1/X0
175 | Lampka zielona | M22-L-G
176 | Dioda zielona | M22-LED-G
177 |  | ENGRAM
178 | Dioda czerwona | M22-LED-R
179 |  | ENGRAM
180 | Dioda biała | M22-LED-W
181 | Lampka LED | 24 VAC, czerwona
182 |  | 24 VAC, żółta
183 |  | 24 VAC, zielona
184 |  | 24 VAC, biała
185 |  | LED-10 czerwona 24 VAC
186 |  | LED-10 zielona 24 VAC
187 |  | LED-10 zielona/czerwona 24 VAC
188 | Rezystor | 4,7kW, 0,5W
189 |  | 4k7, 2W
190 |  | 10k, 2W
191 | Rezystor metalizowany | MOR 2W-S 30K
192 | Przełącznik | OT400E03C, 400A, 690V
193 | Mostek prostowniczy | 300V, 10A
194 | Mostek diodowy | KBPC1000FP-DIO
195 | Wpust kablowy | WK 30/65p
196 |  | WK 30/65
197 |  | WK-2045P
198 |  | WK 20/45
199 |  | WK-3063P
200 |  | WK30/63
201 | Dławnica | MDW 25HM+MDN25M
202 |  | MDW 32HM+MDN32M
203 |  | MDW 40HM+MDN40M
204 |  | MDW42H+MD42
205 |  | MDW9H+MD9
206 | Sterownik pracy silnika | SPS
207 | Sygnalizator akustyczny ciągły | BPT-40X
208 | Sygnalizator akust. modulowany | SPW-100
209 | Rezystor | 75 Om 3W
210 | Układ kontroli napięcia | WOZ 500V
211 | Przekaźnik | PK-2P/24V
212 | Mieszek czasowy nakładka | LADR01
213 |  | LADR0
214 | Dioda | 1N1007
215 | Dioda prostownicza | 5A, 300V
216 | Dioda LED biała | M22-LED-W
217 | Lampka sygnalizacyjna | M22-LED230-G
218 | Styki pomocnicze | UA-2 1a1b
219 | Osłona | nr 1 Rys. 159.20.E01
220 |  | nr 2 Rys. 159.20.E11
221 |  | nr 3 Rys. 159.20.E21
222 | Przekaźnik termiczny/termik | ZB, Z00, Z1, Z5
223 |  | MT-32 4-6A
224 |  | MT-32 18-25A
225 |  | MT-32 22-32A
226 |  | MT-63 34-50A
227 |  | MT-150 63-85A
228 |  | LRD16 9-13A
229 |  | LRD350 37-50A
230 | Adapter termika | UZ-32S
231 | Zabezpieczenie elektroniczne | MICOM P-210, 24 VAC
232 | Układ sztucznego zera | USZ, 500V
233 |  | USZ-R, 500V
234 | Stycznik pomocniczy | SM 320 24, 24V
235 |  | SM 316 24, 24V
236 | Moduł | DX
237 | Złączka bezpiecznikowa | 2 A, 250 V
238 |  | 282-128 nr kat. 189020
239 | Dławik gumowy | DE 42
240 | Dławik metalowy | MDW40H + MDN40
241 |  | MDW20HM + MDN20M
242 |  | MDW32HM + MDN32M
243 |  | MDW50HM+MDN50M
244 |  | MDW21H + MDN21
245 |  | MDW16H + MDN16
246 |  | MDW13H + MDN13
247 | Złączka | ZUG– G16, 16 mm2 , 660VAC
248 |  | SAK – 16 mm2, 660VAC
249 |  | ZUG – G4, 4 mm2, 660VAC
250 |  | SAK – 4 mm2, 660VAC
251 | Złączka szara | AVK 4, 4mm2, 660VAC
252 |  | AVK 10, 10mm2, 660VAC
253 |  | AVK 32, 32mm2, 660VAC
254 | Przekaźnik czasowy | RTx – 210, 24 VAC, 1p
255 |  | PCU 510
256 | Przetwornik prądu | 5A/4 – 20 mA
257 | Miernik analogowy | EA-17, zakres dobrany odpływu
258 | Amperomierz | EA-16 0-500/1000AA LUMEL
259 | Cyfrowy woltomierz trójfazowy | VPS11-21220000 LUMEL
260 | Cyfrowy amperomierz trójfazowy | DMA-3T F&F
261 | Cyfrowy woltomierz tablicowy | N24-Z230400P0 LUMEL
262 | Cyfrowy amperomierz tablicowy | N24-Z530300P0 LUMEL
263 | Regulator temperatury | RE 22 LUMEL
264 | Czujnik PT 100 | TOP-106-3-B-L3P
265 | Przekładnik prądowy zwykły | Zakres dobrany do mocy odpływu
266 | Przekładnik prądowy | ISN1 500/5A 10VA kl2/2
267 | Przekładnik prąd. rozliczeniowy | LCTB klasa 0,5
268 | Gniazdo | SW-E-05-125G, 125 A, 500V
269 | Gniazdo z łącznikiem krańcowym | 16A, 250V
270 | Przewód suszenia indukcyjnego | NSGAFOEU 1x185 1,8/3kV FABER
271 | Rozłącznik Q1 z uziemnikiem, cewka wzrostowa, styki pomoc | OM/OMB 12kV; 400A; 12kA
271 | Izolator reaktancyjny XC1-3 | MCL-I-12-08-SC
273 | Wskaźnik napięcia H01 | Fluorc LS/S lub WS-01 lub WS-03
274 | Ogranicznik przepięć OG1 | POLIM-D 08 N - UGN= 6kV
275 | Ogranicznik przepięć OG2, 3 | POLIM-D 12 N - UGN=10kV
276 | Ograniczniki przepięć OG4 | 4x LOVOS 10/280-1
277 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | CEF 292 40 A UGN= 6kV
278 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | 25 A dla UGN=10kV
279 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 56A dla UGN=6kV
280 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 31,5A dla UGN=10kV
281 | Transformator stacji SP-E | TZEH 265/6; 6/0,2kV lub
282 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/10; 10/0.2kV
283 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/10; 10/0,2kV
284 | Wentylator transf. M1.1-M1.4 | QR06A-2EM.38.AB230V,50Hz;37W
285 | Wyłącznik mocy, cewka wzrostowa 24VAC, styki pomocnicze 2AB, napęd elektryczny 230VAC | E630-NE; 36kA; 3P Ir=250-630A
286 |  | HND630H; 50kA; 3P Ir=250-630A
287 | Wkładka bezpiecznikowa F1-3 | NH4 1000A 500V gG
288 | Przekładnik | ASK 101.4 800/5A
289 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 25A
290 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 10A
291 | Stycznik | CL01A310T1+BCLF10+3xBCLF01
292 | Dioda prostownicza zespołu | D83-1200 / 1400
293 | Radiator zespołu prostowników | A6023; l=1700mm rys. 333.13.E.10
294 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-30
295 |  | IWN-35
296 |  | IWN-50/M10
297 | Wentylator zespołu prostowników | 92x92mm; 24VDC; JF0925B2H
298 | Mostek prostowniczy | KBPC3510F; 35A; 1000V
299 | Złączka bezpiecznikowa | UK5-HESI; 1A
300 | Przetwornik prądu | LEM HAT100-S
301 | Transformator | TMM400; 230/50V
302 | Mostek prostowniczy 1-fazowy | 100A
303 | Dioda prostownicza | 50A
304 | Rezystor z radiatorem | 200W; 2,2 ohm
305 | Przetwornik napiecia stałego | P20H–6-2-2-00-P-0; 100V,4-20mA
306 | Przekaźnik | R15 4p 24VAC
307 | Panel operatorski | KTP 400
308 |  | KTP 600
309 | Jednostka central. sterownika | S7-1200 CPU 1214
310 | Karta wejść cyfrowych | SM 1223; 16DI, 16DO
311 | Karta wejść analogowych | SM 1231; 4 AI
312 |  | SM 1231; 4 AI RTD
313 | Zasilacz 24 VDC, 10A | PS 307
314 | Przekaźnik | PI84 2p 24VAC
315 | Zespół zabezpieczeń | ZZ-1
316 | Amperomierz ME-17 | 0-900A
Suma cen jednostkowych netto
………………………………………………………………………………….……………………….
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)