## Cennik istotnych cz. zam.
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
L.p. | Nazwa części/podzespołu | Oznaczenie części/podzespołu | JM | Cena jednostkowa netto
PLN/JM
1. | Zasilacz | 230VAC / 24VDC /10A | szt.
2. | Zasilacz awaryjny | 24VDC / 24VDC | szt.
3. | Separator sygnałów napięciowych | SC3-SEN10 | szt.
4. | Separator sygnałów prądowych | SC3-SEJ10 | szt.
5. | Moduł prostownika | PR1 | szt.
6. | Moduł dzielnika napięcia | RDN | szt.
7. | Przekaźnik kontroli napięcia 24VDC |  | szt.
8. | Przekaźnik kontroli napięcia 230VAC |  | szt.
9. | Przekaźnik (cewka 24VDC) | R15 | szt.
10. | Podstawka pod przekaźnik typu R-15 | GZ14U | szt.
11. | Przekaźnik interfejsowy | PI6-IP-24VDC | szt.
12. | Wyłącznik instalacyjny | S302 C6A | szt.
13. | Wyłącznik różnicowo prądowy | 25A 30mA | szt.
14. | Przekaźnik kontroli rezystancji izolacji | EMR4 RDC-1-A | szt.
15. | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji | RRTs-623/MR623 | szt.
16. | Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji | RRTs-627/MR627 | szt.
17. | Manipulator sterowniczy VNSO | Pulpit maszynisty | szt.
18. | Stycznik | SU-321 | szt.
19. | Stycznik | SU-220 | szt.
20. | Stycznik | SU-201 | szt.
21. | Stycznik (cewka 24VDC) | LP1K1210BD | szt.
22. | Stycznik (cewka 110VDC) | LP1K12110FD | szt.
23. | Stycznik (cewka 220VDC) | LP1K1210MD | szt.
24. | Stycznik (cewka 230VAC) | LC1K0601M7 | szt.
25. | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (110VDC / VAC) | LA4-KE1FC | szt.
26. | Moduł przeciwzakłóceniowy do styczników (230VDC/ VAC) | LA4-KE1UG | szt.
27. | Wyświetlacz linijkowy |  | szt.
28. | Wyświetlacz linijkowy |  | szt.
29. | Cyfrowy wyświetlacz |  | szt.
30. | Łącznik magnetyczny |  | szt.
31. | Nadajnik sygnałów |  | szt.
32. | Impulsator 36000imp/Obr | 8.5825.1831.36000 | szt.
33. | Złącze do impulsatora serii 5820 | 8.0000.5012.0000 | szt.
34. | Sprzęgło impulsatora serii 5820 | 8.0010.1601.0000 | szt.
35. | Przetwornik temperatury | TCH-2 | szt.
36. | Przycisk nożny |  | szt.
37. | Lampa liniowa |  | szt.
38. | Miernik analogowy |  | szt.
39. | Sterownik | ALPHA XL. AL2-24MR-D | szt.
40. | Czujnik temperatury | TP-383-2 | szt.
41. | Czujnik temperatury | Pt100-xxx | szt.
42. | Czujnik temperatury | MIDO2LT | szt.
43. | Przycisk z samoczynnym powrotem (zielony) | XB4-BA31 | szt.
44. | Przycisk z samoczynnym powrotem (czerwony) | XB4-BA42 | szt.
45. | Łącznik stabilny 2 pozycyjny (czarny) | XB4-BD21 | szt.
46. | Łącznik stabilny 2 pozycyjny na klucz (czarny) | XB4-BG21 | szt.
47. | Łącznik stabilny podświetlany 2 pozycyjny (zielony) | ZB4-BK1233 | szt.
48. | Łącznik stabilny podświetlany 3 pozycyjny (zielony) | ZB4-BK1333 | szt.
49. | Podświetlenie przycisku (zielone) | ZB4-BW0B31 | szt.
50. | Styk czynny (NO) | ZB4-BZ101 | szt.
51. | Styk bierny (NZ) | ZB4-BZ102 | szt.
52. | Buczek | XB5-KSB | szt.
53. | Łącznik | ŁK15 | szt.
54. | Fotel mechaniczny |  | szt.
55. | Komputer przemysłowy | APC910 | szt.
56. | Przemysłowa karta Compact Flash 8GB „CF 8GB Induustrial |  | szt.
57. | Monitor z nakładką dotykową | pulpit | szt.
58. | Łącznik krańcowy |  | szt.
59. | Baza sterownika MLI 500 | 1764-28BXB | szt.
60. | Procesor sterownika MLI500 | 1764-LRP | szt.
61. | Procesor sterownika CL | 1769-L32E | szt.
62. | Procesor sterownika CL | 1769-L35E | szt.
63. | Moduł sterownika | 1769-ECR | szt.
64. | Moduł sterownika | 1769-IQ16 | szt.
65. | Moduł sterownika | 1769-OF8V | szt.
66. | Moduł sterownika | 1769-PB2 | szt.
67. | Moduł sterownika | 1769-OF2 | szt.
68. | Moduł sterownika | 1769-OB16 | szt.
69. | Moduł sterownika | 1769-IQ32 | szt.
70. | Moduł sterownika | 1769-SDN | szt.
71. | Moduł sterownika | 1769-IF4 | szt.
72. | Moduł sterownika | 1769-HSC | szt.
73. | Moduł sterownika | 1769-0 W8I | szt.
74. | Moduł pamięciowy | 1764-MM2 | szt.
75. | Panel operatorski | 2711-K6C5 | szt.
76. | Panel operatorski | Weintek 8000i | szt.
77. | Podświetlenie panela operatorskiego | PV | szt.
78. | Moduł rozproszony sieci DeviceNet | 1790D-TN0V2 | szt.
79. | Switch Ethernet 8 wejściowy | HUB-800 | szt.
80. | Wkładka bezpiecznikowa | WTNH 000 gG 6A | szt.
81. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 63A | szt.
82. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 80A | szt.
83. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 100A | szt.
84. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 125A | szt.
85. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 160A | szt.
86. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 250A | szt.
87. | Wkładka bezpiecznikowa szybka | gR 450A | szt.
88. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D09 | szt.
89. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D25 | szt.
90. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D40 | szt.
91. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D50 | szt.
92. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D80 | szt.
93. | Stycznik cewka 230VAC | LC1-D115 | szt.
94. | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy | LRD-xx | szt.
95. | Przekaźnik cieplny przeciążeniowy | LRD-33xx | szt.
96. | Przetwornik drogi | EWP-2000 | szt.
97. | Przekształtnik | DML420 – cyfrowy | szt.
98. | Przekształtnik | DML420 - analogowy | szt.
99. | Przekształtnik | DML285 – cyfrowy | szt.
100. | Przekształtnik | DML285 - analogowy | szt.
101. | Przekształtnik | DML200 – cyfrowy | szt.
102. | Przekształtnik | DML200 - analogowy | szt.
103. | Przekształtnik DML | 130 – cyfrowy | szt.
104. | Przekształtnik | DML130 - analogowy | szt.
105. | Przekształtnik | DML075 – cyfrowy | szt.
106. | Przekształtnik | DML075 - analogowy | szt.
107. | Płyta górna przekształtnika | DML cyfrowa | szt.
108. | Płyta górna przekształtnika | DML analogowa | szt.
109. | Moduł DeviceNet do przekształtnika | DML | szt.
110. | Tyrystor | 105A SKKT105E/18 | szt.
111. | Tyrystor | 250A SKKT250E/18 | szt.
112. | Płytka blokady rewersji | Wersja 1 | szt.
113. | Płytka blokady rewersji | Wersja 2 | szt.
114. | Wentylator dachowy | 85W | szt.
115. | Termostat wentylatora |  | szt.
116. | Pole kasety sygnalizacji szybowej ZPAS |  | szt.
117. | Karta 8GB | SQ | szt.
118. | Pompa zębata |  | szt.
119. | Zawór przelewowy | DBD10 | szt.
120. | Zawór przelewowy | DBD6 | szt.
121. | Zawór przelewowy | DB10 | szt.
122. | Proporcjonalny zawór przelewowy |  | szt.
123. | Rozdzielacz | 3WE10 | szt.
124. | Rozdzielacz | 3WE6 | szt.
125. | Rozdzielacz | 4WE6 | szt.
126. | Regulator przepływu | 2FRM6 | szt.
127. | Zawór dławiący rurowy 10 |  | szt.
128. | Zawór zwrotny rurowy S10 |  | szt.
129. | Zawór zwrotny rurowy S6 |  | szt.
130. | Wkład wysokociśnieniowy |  | szt.
131. | Blok zabezpieczenia hydroakumulatora |  | szt.
132. | Hydroakumulator poj.3dm3 |  | szt.
133. | Hydroakumulator poj.1dm3 |  | szt.
134. | Układ chłodzenia oleju |  | szt.
135. | Pęcherz do hydroakumulatora |  | szt.
136. | Przetwornik ciśnienia | HDA | szt.
Podzespoły aparatu klatkowego ECHO-S/AK
137. | Aparat klatkowy ECHO-S/AK bez baterii |  | szt.
138. | Szafka SAKN |  | szt.
139. | Obudowa kompletna aparatu klatkowego |  | szt.
140. | Obudowa aparatu klatkowego |  | szt.
141. | Pokrywa kompletna komory elektroniki |  | szt.
142. | Pokrywa komory elektroniki |  | szt.
143. | Płyta przednia pokrywy elektroniki (opisy) |  | szt.
144. | Pokrywa komory baterii |  | szt.
145. | Uszczelka pokrywy elektroniki |  | szt.
146. | Uszczelka pokrywy baterii |  | szt.
147. | Bateria BAKS, BAKS-9 |  | szt.
148. | Płyta sterowania PS-S |  | szt.
149. | Płyta fonii PF |  | szt.
150. | Procesor |  | szt.
151. | Przycisk pokrętny NEF30-P.... |  | szt.
152. | Przycisk NEF30-UW... |  | szt.
153. | Dioda świecąca wraz z oprawką |  | szt.
154. | Głośnik MGD-5 |  | szt.
155. | Głośnik W-69-2B |  | szt.
156. | Płytka stykowa |  | szt.
157. | Mikrofon W-69-1 |  | szt.
158. | Gniazdo ZGT28B7Sa |  | szt.
159. | Wtyk ZGT28KP7a |  | szt.
160. | Skrzynka STK |  | szt.
161. | Przewód PAK |  | szt.
162. | Przewód PAKS |  | szt.
163. | Przewód PAKD |  | szt.
164. | Zaślepka ZGT28G |  | szt.
165. | Zaślepka ZGT28W |  | szt.
166. | Gniazdo T 3110 003 |  | szt.
167. | Sprzęgacz klatkowy SK.....+ 8 m. kabla |  | szt.
168. | Filtr nadawczy |  | szt.
169. | Filtr odbiorczy |  | szt.
170. | Indykator ITI-2 |  | szt.
171. | Przewód do sprzęgacza klatkowego (mb) |  | szt.
172. | Przewód do aparatu klatkowego (mb) |  | szt.
173. | Zamek szafki |  | szt.
174. | Uchwyt |  | szt.
175. | Zawias szafki |  | szt.
176. | Kluczyk |  | szt.
Podzespoły aparatu stacyjnego ECHO-S/AS
177. | Blok zasilacza BZ |  | szt.
178. | Blok nadajnika BN |  | szt.
179. | Blok odbiornika BO |  | szt.
180. | Blok transmisji BT |  | szt.
181. | Blok kontroli impulsów BKI |  | szt.
182. | Blok separacji galwanicznej BSG 1 |  | szt.
183. | Blok separacji galwanicznej BSG 2 |  | szt.
184. | Blok sterowania sprzęgaczami BSS |  | szt.
185. | Płyta główna |  | szt.
186. | Kaseta |  | szt.
187. | Przekaźnik Finder 48.52.7.012.0050 |  | szt.
188. | Optoprzekaźnik Magnecraft W6212DDX-1 |  | szt.
189. | Podstawka pod optoprzekaźnik |  | szt.
190. | Obudowa |  | szt.
191. | Mikrofon |  | szt.
192. | Statyw |  | szt.
193. | Mikrofon kontrolny |  | szt.
194. | Przełącznik N/O z przewodami i złączami |  | szt.
195. | Głośnik |  | szt.
196. | Wtyczka MIC324 |  | szt.
197. | Sprzęgacz stacyjny SS-... |  | szt.
198. | Filtr nadawczy |  | szt.
199. | Filtr odbiorczy |  | szt.
200. | Przewód ekranowany mb. |  | szt.
Podzespoły ładowarki ŁAE-S, -S3
201. | Obudowa |  | szt.
202. | Płyta elektroniki |  | szt.
203. | Oprawka diody LED |  | szt.
204. | Zasilacz impulsowy |  | szt.
205. | Dioda LED |  | szt.
206. | Tranzystor mocy |  | szt.
207. | Procesor |  | szt.
208. | Listwa zaciskowa |  | szt.
209. | Akumulator 3,6V |  | szt.
210. | Wtyczka T 3109 013 |  | szt.
211. | Wyłącznik sieciowy |  | szt.
SUMA poz. 1 - 211
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

## Cennik cz. zam. dod.
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCY OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych
Lp. | Nazwa części/podzespołu | Oznaczenie części/podzespołu | JM | Cena jednostkowa netto PLN/JM
….
….
….
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SIWZ
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)