## Arkusz1
Załąącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI
A. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA NR 1
SERWIS systemu monitoringu wizyjnego wraz z sieciami światłowodowymi i teletechnicznymi na powierzchni
Lp. | Nazwa części/podzespołów | Cena netto
1 | Monitor CCTV LCD 17" wejście BNC
2 | BCS-DVR-KA Klawiatura analogowa
3 | BCS-DVR-KA II Klawiatura analogowa
4 | BCS-DVR-KN II Klawiatura analogowa
5 | BCS-OU612/12V Obudowa do kamer
6 | BCS-SDHC2120 Kamera szybkoobrotowa typu dzień/noc
7 | BCS-SD7036 WDR Kamera szybkoobrotowa IR do 100m
8 | BCS-SDHC8230 Kamera szybkoobrotowa IR do 150m
9 | Dysk 1 Tb SATA WD Purple
10 | Dysk 2 Tb SATA WD Purple
11 | Dysk 6 Tb SATA WD Purple
12 | GL-218A Uchwyt aluminiowy do montażu obudów do kamer na słupie
13 | GL-224C Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew
14 | GL-224D Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew
15 | GL-224E Uchwyt aluminiowy do kamer
16 | GL-225 Uchwyt do kamer kopułkowych wewnętrznych
17 | GL-600 Pasywny separator elektryczny
18 | GL-606/12V Obudowa do kamer
19 | GL-606/230V Obudowa do kamer
20 | GL-618/12V Obudowa do kamer
21 | GL-618/230V Obudowa do kamer
22 | GL-618IR-2/230V Obudowa do kamer
23 | HDD 4 TB WD Purple SATA
24 | Kamera stacjonarna DS-2CD4B26FWD-IZ(S)
25 | Kamera stacjonarna AHD NVAHD-2DN5102D/IR-1
26 | Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision DS- 2DF8223I-AEL(W)
27 | Kamera szybkoobrotowa NVC-DN6237SD-II
28 | Klimatyzator ścienny do urządzeń monitoringu
29 | Komputer serwer Serwer do nagrywania i obsługi 32 kamer IP/analog
30 | Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce NVPT-A121VT NVPT-A122VR zestaw
31 | Listwa zasilająca ACAR 5 gniazdek
32 | Mocowanie klimatyzatora
33 | Moduł Camsat CD04 transmisji bezprzewodowa danych
34 | Monitor CCTV LCD 19" wejście BNC LC-L1988V
35 | Kamera NVIP-2DN7018CZ-2P
36 | Obiektyw DV3.8x4SR4A-SA1(L)
37 | Obiektyw NVL-3MP2812D/IR
38 | Obiektyw YV2.8x2.8SR4A-SA2(L)
39 | Obudowa kamery stacjonarnej z grzałką i wysięgnikiem NVH-160H/12/24
40 | Obudowa z grzałką do kamery stacjonarnej NVH-160H/230
41 | Obudowa zewnętrzna z grzałką, wentylatorem, termostatem, IP66 do kamery szybkoobrotowej
42 | Pompka skroplin
43 | Przewód UTP mb 5e
44 | Przewód zasilający 3 x 1,5 mb
45 | Przewód zasilający 3 x 2,5 mb
46 | Pulpit sterowniczy NV-KBD 50
47 | Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu
48 | Rejestrator NHDR-5208AHD
49 | Rejestrator NDR-BA6416
50 | Rura 1/2" w izolacji 1,5 mb
51 | Rura 1/4" w izolacji 1,5 mb
52 | Stacja robocza do systemów IP Komputer przemysłowy do obsługi IP/Analog/AHD
53 | Światłowód nadawczy konwerter video SM - wolnostojący 4 kanałowy F7-4VT
54 | Światłowód nadawczy konwerter video+data SM - wolnostojący 4 kanałowy F7-4VT
55 | Światłowód odbiorczy konwerter video SM - wolnostojący 4 kanałowy F7-4VT
56 | Światłowód odbiorczy konwerter video SM - wolnostojący 4 kanałowy F7-4VT
57 | TR-08K Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce
58 | TR-1600 Odbiornik 16 kanałowy do konwerterów TR-1
59 | TRP-04K Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce
60 | Urządzenie ochronne do stosowania w torach zasilania i wizji Ewimar
61 | Zasilacz do kamery stacjonarnej 12V DC AAT
62 | Zestaw do transmisji bezprzewodowej wideo Camsat 5816H
63 | Monitor CCTV LCD 42”
64 | Kamera kolorowa CC6227X
65 | Kamera iskrobezpieczna Kti 2 lub Kti 3 firmy Somar
66 | Rejestrator cyfrowy EC-16400
67 | Rejestrator cyfrowy NDR-EA 4208 firmy NOVUS
68 | Rejestrator K2 XVR-08D1-E+
69 | Monitor 22” firmy Novus
70 | Monitor 32” 320 PX firmy Samsung
71 | Kamera Bosh TC 0455/51
72 | Kamera CC-6227X
73 | Monitor Philips model NO 32PHH 4319/88
74 | Kamera kolorowa NVC-BC3406 H/IR
75 | Kamera kolorowa NVC-EDN4201 V/IR
76 | Kamera kolorowa NVC-GDN3800 H/IR
77 | Bariera optyczna AX-100+
78 | Zasilacz RP 1050 24V
79 | EKSA MPLC 1202
80 | Przekaźnik RM84-12V lub RM84- 24V
81 | Kabel UTP
82 | Kamera D&N 1/3" Super HAD CCD. 0.03 lux (F1.2) kolor. 0,0002 lux (F1.2) BW, 600 linii, DIS, HLC, SSDR, WDR. System redukcje szumów SSNRIII. Cyfrowa stabilizacja obrazu, Serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu ,obrócenie obrazu. 12 stref prywatności CCVC, inteligentna analiza zawartości obrazu.
83 | Kamera IP, 1/2.5" CMOS 5 Mpx, czułość od 0,01 lux, DSS, DNR, obiektyw ze zmienną ogniskową i automatyczną przysłoną, funkcja dzień-noc, filtr IR, Możliwość zapisu na karte SD, oświetlacz IR zasięg 30m, zasilanie 12V lub PoE, IP66
84 | Kamera IP: przetwornik 1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [mpx]- 1,3, Wielkość obrazu [px] – 1280x1024, czułość [lux] – 15 (1,5 sek), 0,3 (1/30 sek), Zasilanie – 5V DC, PoE (IEEE 802,3af), zakres temperatur pracy -20 do -45 stopni C.
85 | Monitor LCD CCTV 32" , profesjonalny, min 1920x1080px, czas reakcji max 8ms, 350cd/m2 , kontrast 3500 , trwałość matrycy min. 5000 HR, HDMI, VGA, BNC
86 | Obiektyw 1/3" 5-50mm, DC, F1.3~T360, mocowanie C, metalowy bagnet, filtr ND, soczewki asferyczne
87 | Obiektyw 1/3"2,7-13,5mm, F1.3~T360, mocowanie C, metalowy bagnet, filtr ND, soczewki asferyczne
88 | Obiektyw ze złączem CS-Mount z automatyczną przysłoną 1/3" , 1/2" , F1.0, zmiennoogniskowy 3.5 -8mm, DC
89 | Zasilacz do kamery stacjonarnej
90 | Obudowa kamery stacjonarnej
91 | Kamera szybkoobrotowa 1/4" 550 linii, 0,7 lux kolor, 680 linii 0,002 lux Sens-up, IP66, 37x zoom optyczny, 12x zoom cyfrow, WDR, HLC, DIS, BLC, WB, detekcja ruchu, 256 presetów, RS-485, podwójna gęstość pionowa, 8 stref prywatności
92 | Kamera szybkoobrotowa IP, 2 Mpx, WDR, DSS, zoom min. 20X, Mechaniczny filtr podczerwieni, IP66, zasilanie 24V AC lub PoE
93 | Zasilacz napięcia zmiennego 24V/3,3A, IP43
94 | Klawiatura do sterowania kamerami i rejestratorami z interfejsem RS-485, wyświetlacz LCD, 3 osiowy dżojstik z funkcją zoom w pokrętle
95 | Urządzenie do transmisji sygnału wideo po skrętce, pasmo przenoszenia 12 Mhz, odległość transmisji sygnału kolorowego do 400m, sygnału czarno-białego do 600m, Złącza śrubowe, RJ45
96 | Aktywne urządzenie do transmisji sygnału wideo po skrętce, odległość transmisji sygnału kolorowego do 2400m przy zastosowaniu aktywnych nadajników, do 1200m przy zastosowaniu pasywnych nadajników, odległość transmisji sygnału cz/b do 3000m przy zastosowaniu aktywnych nadajników, do 2000m przy zastosowaniu pasywnych Nadajników
97 | Rejestrator cyfrowy, 16x BNC, 960H, 400kl/s, 2xHDD, LAN, USB, oprogramowanie klienckie i przeglądarka
98 | Monitor TFT LCD 22", przeznaczony do pracy ciągłej, 700TVL, funkcja zapobiegania wypalaniu matrycy, czas reakcji 5 ms
99 | Światlowód 4G wielomodowy/jednomodowy mb
100 | Światlowód 12G wielomodowy/jednomodowy mb
101 | Mufa światłowodowa
102 | Spaw światłowodowy
103 | Pigtail światłowodowy
104 | Akumulator 7Ah/12V
105 | Wentylator do szafy rack lub komputera 12 V
106 | Zamek do szafy
107 | Listwa zasilająca 5 gniazdek
108 | Środki czyszczące i konserwujące (chemiczne)
109 | Materiały instalacyjno-montażowe (1 komplet)
110 | Wtyk, złączki do kabli RG-59
111 | Kabel koncentryczny RG-59 (100m)
RAZEM
…...................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)