## zał. nr 2a części zamienne no
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(podlegający ocenie - Wycenia Wykonawca)
Lp. | Charakterystyka/nazwa/typ części zamiennej | Cena jednostkowa netto [zł/szt.]
1 | 3 | 4
Podzespoły centrali CMC-3MS
1. | Karta KSM
2. | Karta UL, UL-1, UL-2
3. | Karta UZB
4. | Karta KS-1
5. | Karta KS-3
6. | Karta KS-4
7. | Karta ULM
8. | Karta KM
9. | Karta EZB-37
10. | Karta OW
11. | Plater kasety PUL
12. | Plater kasety UG
13. | Plater kasety UM
14. | Zasilacz kasety PUL
15. | Zasilacz kasety UG
16. | Zasilacz kasety UM
17. | Karta PROFI-BUS
18. | Kaseta PUL
19. | Kaseta UG
20. | Kaseta UM
21. | Kaseta MZT-8/xx
22. | Kaseta MZT-10/xx
23. | Moduł MSW
Podzespoły centrali CMC-5
24. | Wentylator główny dachowy
25. | Panel dystrybucji napięć
26. | Kaseta MZT-10/60M
27. | Sterownik przemysłowy – moduł KMS
28. | Switch 19’’
29. | Moduł KVM
Kaseta MZT-10/60M
30. | Karta MT-1
31. | Zasilacz ZS-2
32. | Karta ZL-60M
Kaseta UG
33. | Plater
34. | Zasilacz sieciowy
Kaseta KS-1
35. | Blok obsługi transmisji RS-485
36. | Blok sterowania sygnalizacji optycznej
37. | Blok napięć zasilających
38. | Blok kontrolera
39. | Płyta elektroniki
40. | Złącze
Karta KSM
41. | Blok Transmisji RS-485
42. | Blok zasilania
Karta UZB
43. | Blok stabilizatorów napięć
44. | Blok zmiany biegunowości
45. | Płyta elektroniki (1 szt.)
46. | Złącze (1 szt.)
Kaseta PUL
47. | Plater
48. | Zasilacz sieciowy
Karta KS-3
49. | Płyta elektroniki
50. | Złącze
Karta OW
51. | Płyta elektroniki
52. | Złącze
Karta UL, UL-1, UL-2
53. | Moduł bariery napięciowej
54. | Moduł przetwornicy
55. | Blok źródła prądowego
56. | Płyta elektroniki
57. | Złącze
Kaset UM
58. | Plater
59. | Zasilacz sieciowy (kompletny)
60. | - moduł zasilacza
61. | - moduł stabilizatorów
62. | - złącze
63. | - wentylator
Karta ULM
64. | Moduł bariery napięciowej
65. | Blok źródła prądowego
66. | Moduł przetwornicy
67. | Blok transmisji modemowej
68. | Złącze
Karta KS-4
69. | Blok procesora
70. | Blok transmisji modemowej
71. | Złącze
Karta KM
72. | Blok sterowania
73. | Blok transmisji modemowej
74. | Złącze
Karta EZB-37
75. | Moduł zasilacza
76. | Moduł stabilizatorów
77. | Złącze
78. | Wentylator
Kaseta MZT-10
79. | Plater kasety
80. | Moduł złącz telemetrycznych Highband z okablowaniem
Karta ZL-60M
81. | Blok mikroprocesora
82. | Blok konwertera TTL.RS-485
83. | Blok transmisji modemowej
84. | Blok separacji iskrobezpiecznej
85. | Transformator przetwornicy
Karta MT-1
86. | Blok obwodów transmisji Ethernet
87. | Blok obwodów transmisji RS-485
Karta ZS-2
88. | Blok obwodów wyjściowych 24V DC
89. | Blok obwodów wyjściowych 8V DC
90. | Blok zabezpieczeń przeciążenia prądowego
91. | Blok zabezpieczenia nadnapięciowego
92. | Transformator separujący
Kaseta MZT-8/40V/50V/50Vm
93. | Plater kasety
94. | Zasilacz linowy (ZL-40V, ZL50V, ZL50Vm)
95. | Układ transmisyjny PP-Slave
96. | Konwerter światłowodowy
97. | Moduł wyświetlacza
98. | Zasilacz sieciowy
99. | Moduł transmisyjny
Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS
100. | Panel dystrybucji napięć
101. | Switch 19’’
102. | Kaseta konwerterów
103. | Zasilacz
104. | Konwerter opto TX/FX
105. | Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Jednostka sterująca – komputer nadrzędny
106. | Płyta główna
107. | Pamięć RAM
108. | Procesor
109. | Wentylator procesora
110. | Wentylator obudowy
111. | Wentylator zasilacza
112. | Zasilacz sieciowy
113. | Napęd FDD
114. | Napęd CD/DVD
115. | Karta sieciowa
116. | Karta grafiki
117. | Dysk HDD
118. | Dysk FDD
119. | Obudowa
120. | Monitor LCD
121. | Mysz
122. | Klawiatura
123. | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
124. | Tusz do drukarki systemowej (pojedynczy kolor)
Moduł MSW
125. | Płyta główna
126. | Pamięć RAM (1 szt.)
127. | Procesor
128. | Wentylator procesora
129. | Wentylator zasilacza
130. | Pamięć Flash z adapterem
131. | Napęd FDD
132. | Karta sieciowa
133. | Karta grafiki
134. | Karta Multi RS 1938
135. | Karta PROFIBUS
136. | Konwerter Ethernet-opto
137. | Obudowa
138. | Monitor LCD
139. | Osprzęt montażowy monitora LCD
140. | Klawiatura przemysłowa
141. | Światłowód ST/ST
142. | Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
143. | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Moduł KMS
144. | Sterownik przemysłowy
145. | Zasilacz sieciowy
146. | Regulator temperatury
147. | Switch 19’’
148. | Monitor LCD
149. | Osprzęt montażowy monitora LCD
150. | Klawiatura przemysłowa
151. | Moduł KVM
152. | Karta pamięci FLASH
Serwer czasu SSC
153. | Moduł GPS
154. | Płyta elektroniki
155. | Wyświetlacz LCD
156. | Moduł transmisji Ethernet
157. | Blok stabilizatorów napięć
158. | Kontroler
159. | Obudowa
160. | Listwa przyłączowa
161. | Switch programowalny
Sterownik - moduł MSW
162. | Konwerter RS-232/opto
163. | Światłowód ST/ST
164. | Monitor LCD
165. | Karta grafiki
166. | Karta liczników
167. | Karta moxa
168. | Zasilacz
169. | Karta pamięci flash
170. | Klawiatura przemysłowa
171. | Dysk FD 1.44
172. | Wentylator
ŁĄCZNA SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH
.........................................................................
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

## zał. nr 2b części i czynności
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych/ czynności serwisowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Cennik pozostałych części zamiennych nowych/ czynności serwisowych
Lp. | Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. Nr 2 a do SIWZ
.....................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)