Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość ...................................                                  Data, ...............

| Dane Wykonawcy | Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę wspólną – członek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy (adres): |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |  |
| Nr fax-u |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu |  |  |  |  |  |

Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka

41-940 Piekary Śląskie

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy rurociągu zrzutowego z poz. 726m do poz. 840m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Razem wartość zamówienia netto [4=2x3] | Stawka podatku VAT | Wartość zadania brutto [6=4+(5x4)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j.m. | [PLN] | [PLN] | [%] | [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rura Ø219,1x6,3x6000 z wykładką | 1998 mb |  |  |  |  |
| –wyprawka - Kołnierz stalowy DN200 PN25 luźny kołnierz typu 02 i pierścień typu 32 do przyspawania | 30 kpl. |  |  |  |  |
| –wyprawka -Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 wraz z wizualizacją | 3 kpl. |  |  |  |  |
| –wyprawka – kształtka kołnierzowa 900 L-1000 | 10 szt. |  |  |  |  |
| –wyprawka – kształtka kołnierzowa 1200 L-1000 | 10 szt. |  |  |  |  |
| –wyprawka – Zasuwa klinowa DN200 PN25 | 10 szt. |  |  |  |  |
| –wyprawka -Zawór zwrotny klapowy DN200 PN25 | 3 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

    - Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza:

- podałem cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, który wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane                 w Załączniku nr 1 do SIWZ,

- zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl, oraz, że w  przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

2.  Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadam odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

    - nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                     (z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawcy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu);

    - nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

5.  Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):			            nr strony w ofercie

- ________________________________		           ________________

- ________________________________	                       ________________

- ________________________________		           ________________

.....................................................................................

( pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
                    do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data wykonania dostaw (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy dostaw | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) | Nr strony w ofercie zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać 
„do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,              w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ………….......................……………….…………………………………………………… Wykonawca: ……………………………................................................…………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE |  | Wymagane przez Zamawiającego |  | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |  |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR Ø 219,1 X 6,3 X 6000 Z WKŁADKĄ PE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna | 219,1 mm |  |  |  |  |
| 2. | Grubość ścianki | min. 6,3 mm(±10%) |  |  |  |  |
| 3. | Długość | 6000 mm (±10mm) |  |  |  |  |
| 4. | Łączna ilość | 333 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Ciśnienie robocze | min. 2,5 MPa |  |  |  |  |
| 6. | Rodzaj materiału | ST3S, P235, S235 |  |  |  |  |
| 7. | Typ złącza - rury z nałożonymi luźnymi kołnierzami typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32 zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej rury przewodowej należy wykonać z tworzywa sztucznego w postaci wkładki polietylenowej lub innej wkładki z tworzywa sztucznego zapewniającej wytrzymałość mechaniczną na ścieranie taką samą lub wyższą niż wkładka z polietylenu | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do transportu sprężonego powietrza, wody oraz zawiesin o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Rury powinny spełniać wymagania normy: PN-EN 10216-1 lub 10217-1 lub normy równoważnej | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Przedmiot zamówienia powinien składać się z odcinków rur spełniających przepisy prawne oraz wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu i wymagania bezpieczeństwa stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z nałożonymi luźnymi kołnierzami i przyspawanymi pierścieniami oraz spełniać wymagania norm | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Do produkcji zastosowane będą rury z atestem hutniczym | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Do produkcji Wykonawca winien stosować stal posiadającą świadectwo odbioru 3,1 (wg PN-EN 10204:2006 lub równoważnej) o gatunku St3S, S235; P235 lub inną równoważną spełniająca wymagania technologiczne, mechaniczne i użytkowe dla rur stalowych kołnierzowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” , „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | TAK |  |  |  |  |
| 15. | Każdy element dostarczonego rurociągu powinien być zabezpieczony kołpakami przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu | TAK |  |  |  |  |
| 16. | Każda rura powinna być oznakowana w sposób trwały i być odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję. W odległości około 300 mm od jednego z jej końców winny być naniesione co najmniej następujące dane: - nazwa lub znak wytwórcy - rok produkcji - ciśnienie robocze | TAK |  |  |  |  |
| WYPRAWKA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kołnierz stalowy DN200 PN25 - luźny kołnierz typu 02 i pierścień typu 32 do przyspawania zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 | 30 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 wraz z wizualizacją- 3 kpl. każdy komplet składa się z: a) Przepływomierz elektromagnetyczny iskrobezpieczny typu RS-485 , DN200 wraz z modbusem RTU do komunikacji z sterownikiem CUKS-MPS4/S1 lub równoważny b) Cyfrowe urządzenie kontrolno-sterujące CUKS-MPS4/S1 do monitorowania wartości natężenia przepływu wody, temperatury i transmisji danych lub równoważny c) Zasilacz iskrobezpieczny do sterownika typu CUKS-MPS4/S1 lub równoważny | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Kształtka kołnierzowa 900 Ø219,1x6,3 z wykładką PE, L-1000 (500+500mm) kołnierze (02+32) PN25 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kształtka kołnierzowa 1200 Ø219,1x6,3 z wykładką PE, L-1000 (500+500mm) kołnierze (02+32) PN25 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zasuwa klinowa kołnierzowa DN200 PN25 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Zawór zwrotny kołnierzowy klapowy DN 200 PN25 | 3 szt. |  |  |  |  |
| DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń w zakresie przedmiotu zamówienia w tym co najmniej : 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym: - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118). - Norm: - PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy. - PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. - PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. - PN-EN 1092-1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. |  | TAK |  |  |  |
|  | Kopia certyfikatu/certyfikatów w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe oraz może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (dotyczy rur). |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja dla przedmiotu zamówienia (dotyczy rur oraz przepływomierzy). |  | TAK |  |  |  |
|  | Rysunek techniczny uwzględniający wymiary wykonania przedmiotu zamówienia (dotyczy rur). |  | TAK |  |  |  |
|  | Wzór cechy, którą będzie oznakowany przedmiot zamówienia (dotyczy rur). |  | TAK |  |  |  |
| DOKUMENTY WYMAGANE Z DOSTAWĄ PRZEDMIOTU (ODBIOREM) ZAMÓWIENIA W JĘZYKU POLSKIM Wymagane dokumenty dla rur i wyprawki (nie dotyczy przepływomierzy) |  |  |  |  |  |  |
| - Przy pierwszej dostawie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 kopie w wersji papierowej i 1 kopia w wersji elektronicznej). |  | TAK |  |  |  |
| Przy każdej dostawie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kopia certyfikatu/certyfikatów w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia deklarowane przez producenta wymagania ciśnieniowe oraz może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  | TAK |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności UE ( lub WE) |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Świadectwo jakości zawierające między innymi: nazwę wytwórcy wyrobu, nr partii, ilość, nazwę i adres odbiorcy (Zamawiającego), datę produkcji. |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Atest wyrobu hutniczego potwierdzony świadectwem producenta stali zgodne z normą PN-EN 10204:2006/3.1. (dotyczy rur). |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Dowód dostawy WZ wraz z wykazem kompletacji każdej dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Ww. dokumenty (pkt. 1 - 6) sporządzone w wersji elektronicznej - po 1 egzemplarzu |  | TAK |  |  |  |
| Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym): |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Protokół kompletności dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 2. | Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą |  | TAK |  |  |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRZEPŁYWOMIERZY WRAZ Z WIZUALIZACJĄ |  |  |  |  |  |  |
| Przy pierwszej dostawie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję stosowania dla przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem technicznym uwzględniającym wymiary wykonania przedmiotu zamówienia ( 2 kopie w wersji papierowej i 1 kopia w wersji elektronicznej). |  | TAK |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności UE ( lub WE). |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Świadectwo jakości. |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny. |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej: - kopię certyfikatu badania typu WE (lub UE) dla każdego przedmiotu zamówienia, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania grupy I, - deklarację zgodności WE (lub UE) dla każdego przedmiotu zamówienia, producenta lub upoważnionego przedstawiciela oświadczającego, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817) - świadectwo zgodności dla części (lub komponentów). |  | TAK |  |  |  |
| Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Protokół kompletności dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 2. | Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą |  | TAK |  |  |  |

...............................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

  - Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

__________________________________________________________________________

(pełna nazwa i adres)

__________________________________________________________________________

2) Nazwa wyrobu:

__________________________________________________________________________

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

__________________________________________________________________________

3) Producent wyrobu:

__________________________________________________________________________

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

__________________________________________________________________________

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku   w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych                                    w warunkach istniejących zagrożeń w zakresie przedmiotu zamówienia w tym co najmniej :

1)  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868)      wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi  w dniu wykonania zamówienia, tym:

    - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakład górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118).

  - Norm:

a) PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki      techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami                               w temperaturze pokojowej.

- PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej.

- PN-EN 1092-1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe.

  - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: ……………………………………………………………………………….. **)

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,                       jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

**) Niepotrzebne skreślić

___________________________________________

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Miejscowość .........................................                                Data, …..............

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

...........................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik nr 7  do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP ……………………..                                                                            DATA …………………..………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

przetarg nr: ……………………………………………………………………………………………………………..

przewidywana data otwarcia ofert: ………………………………………………………………………………..

wysokość wymaganego wadium: ………………………………………………………………………………….

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

WARTOŚĆ RAZEM: ………………………

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [____] (słownie: (___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [____]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego 
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)