## Zasilanie
Załącznik Nr 2a do SIWZ
Wykaz części transformatorów, wyłączników, oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA
Lp. | Nr rys. | Nazwa podzespołu (części) | Cena netto
Podzespoły TEK
1. | CPS 12-7 | Wyłącznik mocy
2. |  | Skrzynka transportowa do paneli CPS
3. | HVCB-SE | Wyłącznik mocy
4. | HVC-T | Wyłącznik mocy
5. |  | Skrzynka transportowa do paneli HVCB-SE
6. | TOP-A | Panel kontrolny
7. | TOP-G | Panel kontrolny
8. | B0 | Wpust kablowy
9. | B1 | Wpust kablowy
10. | B3 | Wpust kablowy
11. | B4 | Wpust kablowy
12. | EB6 | Wpust kablowy
13. | PR | Redukcja do wpustów
14. | PF 6 | Zaślepka
15. |  | Listwa kontaktowa dla panelu CPS
16. |  | Płyta tylna CPS12-7-SP..
17. |  | Przysłona płyty energetycznej do TEK 1324
18. |  | Kurtyna płyty energ. prawa do TEK 1324
19. |  | Kurtyna płyty energ. lewa do TEK 1324
20. | DX3H14 AT | Izolator 6600V - 315A
21. | T.8-VV | Izolator
22. | T.8-FF | Izolator
23. | T12-FP | Izolator
24. | T25-FP | Izolator 6600V - 630A
25. | T25-VV | Izolator 6600V - 630A
26. |  | Przekładnik prądowy 450/1A 5P10 - 250/1A 5P10
27. |  | Bezpiecznik LIM6,6 0,5-10kV 8x150
28. |  | Podstawa bezpiecznika LIM6,6
29. | GLK112 | Smar silikonowy
30. |  | Zestaw montażowy do wpustu B4 i EB6
31. |  | Śruba H-M8 komory PHE
32. |  | Palec kontaktu komory PHE
33. |  | Kaseta dla kontaktu komory PHE
34. |  | Magistrala izolująca komory PHE
35. |  | Płyta energetyczna dla PHE kompletna
36. |  | Gniazdo tulipanowe 6-cio stykowe
37. |  | Gniazdo tulipanowe 4-ro stykowe
38. | PF1 | Zaślepka
39. |  | Styk kontaktowy teleskopowy
40. |  | Styk kontaktowy wkręcany
41. |  | Płyta wewnętrzna drzwi PHE
42. |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet.
43. | TC20-12 | Izolator przepustowy
44. | TB/0-5A | Przekładnik prądowy
45. |  | Transformator 500VA Pr.5000V Sek.230V
46. |  | Transformator do PHE 400VA Pr.6000V/230V
47. |  | Gniazdo bezp. do CPS 12-7-SP.. (izolator)
48. |  | Izolator uziemienia dla CPS 12-7-SP..
49. |  | Izolator komory PHE z klemą uziemiającą
50. |  | Śruba izolatora komory PHE (M8 tworzywo)
51. |  | Nakrętka izolatora PHE (M8 tworzywo)
52. |  | Bezpiecznik LIM3,3 20x127 0,63A/5,5kV
54. |  | Płyta energet. dla PHE dopływ (brązowa)
55. |  | Płyta energet. dla PHE odpływ (brązowa)
56. |  | Kątownik uziemiający odpł. PHE (brązowa)
57. |  | Kątownik uziem. punktu gw. PHE (brązowa)
58. |  | Gniazdo 9-cio płytkowe tulipanowe V.2
59. |  | Podstawa bezpieczników LIM 3,3 V.2
60. |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HH
61. |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HL
62. | RIS 2F-HT | Przekaźnik komory RHTE
63. |  | Rączka drzwi komory ognioszczelnej
64. | T.6-VV | Izolator 100A 1,25kV
65. | T.5-VV | Izolator 25A 630V
66. | T.4-VV | Izolator 16A 630V
67. | T12-FF | Izolator 500A 1,25kV
68. | DX3R22 | Izolator przepustowy
69. |  | Zestaw przewodów do PHE - 150mm2 / dł.2,3
70. |  | Izolator listwy napięć pomocniczych PHE
71. | VL3-d | Trójfazowa lampka wskaźnikowa
72. |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ I
73. |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ II
74. |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpł. III
75. |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ IV
76. |  | Przekaźnik klapkowy dla IMTU - kontrola
77. |  | Przewód SIHF-C-Si 4G25mm2
78. |  | Przewód SIHF-C-Si 7G0,75
79. |  | Przewód SIHF-C-Si 2x0,75
80. |  | Przewód 150mm2 6,6kV Ui15kV - PHE
81. |  | Złącze izolatora przekładni TEK +5/0/-5%
82. |  | Sprzęgło izolatora przekładni TEK+5/0/-5%
83. | IMTU-IW | Panel transformatorowy
84. | IMTU-HT | Panel transformatorowy
85. | IMTU-IW-3C | Panel
86. | HVC-R | Wyłącznik mocy
Podzespoły KE
1. | HPC 450-3 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A
2. | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA
3. | HPC 450-1 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A
4. | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy
5. | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny
6. | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny
7. | TCU-D | Panel wyłącznikowy TCU-D 230V
8. | TCU-DF | Panel wyłącznikowy TCU-DF
9. | TPU-3 | Panel kontrolny typu TPU-3
10. | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 1050/230/42V 3000VA
11. | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 525/230/42V 3000VA
12. | IMTU-TS | Panel transformatorowy
13. |  | Skrzynka transportowa do paneli HPC450
14. | PE 4200AT | Interfejs do systemu sterowania PROMOS
15. | FB 058.3 | Interfejs do systemu sterowania Betacontrol
16. | FF-PC220 | Wtyczka żeńska PC220 250V Ø 15-32
17. | FM-PC220 | Wtyczka męska PC220 250V Ø 15-32
19. | SM-PC220 | Gniazdo męskie z przewodem M36x1,5
20. | DF-PC220 | Gniazdo żeńskie podwójne
21. |  | Element dławiący wtyczki FF-PC220 D.18-21
22. |  | Kielich wtyczki FF-PC220 D.18-21
23. | PCF 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCF Ø 18 - 34
24. | PCF 1000-1010M | Wtyczka męska PCF Ø 18 - 40
25. |  | Zestaw do zalewania dla gniazd typu ..PC-220
26. | PC 1000-1C10M | Zaślepka
27. | CM-PC220 | Zaślepka
28. | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 46 - 78 Pilot + 5 zacisków 1000V
29. | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 16 - 48 Pilot + 5 zacisków 1000V
30. |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 16 - 48
31. |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 46 - 78
32. | PC 1000-2P00 | Gniazdo podwójne wolne
33. | PC 1000-2200 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne
34. | PC 1000-2B0C | Pokrywa zaślepiająca z diodą EGI
35. | PC 1000-2C00 | Pokrywa zaślepiająca EEx d
36. | PC 1000-2E00 | Pokrywa zaślepiająca EEx e
37. | PC 1000-2300 | Gniazdo British Standard
38. | PC1000-1212F | Podwójne gniazdo
39. | 43 PB | Wtyczka Victor 3300V
40. | 43 BPB | Zaślepka Victor 3300V
41. | 43 SB | Gniazdo Victor 3300V
42. |  | Gilotyna dolna KE3002
43. |  | Gilotyna górna KE3002
44. |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE - kurtyna górna
45. |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE- kurtyna dolna
46. |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBE odpływ IV
47. |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBEodpływ III
48. |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ II
49. |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ I
50. |  | Izolator gniazda VICTOR
51. |  | Element dociskowy mosiężny wtyczki VICTOR (4 dziury)
52. |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 70mm2
53. |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 95mm2
54. |  | Korpus wtyczki VICTOR A43PB
55. |  | Element dociskowy gumy wtyczki VICTOR
56. |  | Podkładka dociskowa VICTOR
57. |  | Izolator dociskowy dla wtyczki VICTOR
58. |  | izolator główny dla wtyczki VICTOR
59. |  | Segment płyty energetycznej KE 1kV
60. |  | Segment płyty energet. dla uziemiacza
61. |  | Bolec pilot wtyczki VICTOR A43PB
62. |  | Bolec pomocniczy wtyczki VICTOR A43PB
63. |  | Ogranicznik napięcowy LIM 6,6
64. |  | klips szyny do LIM
65. |  | Zawleczka bezpiecznika LIM6,6
66. |  | Szyna do LIM 6,6
67. |  | Przysłona prawa KE 3002 blacha
68. |  | Przysłona lewa KE 3002 blacha
69. |  | Maskownica wyświetlacza panelu stycznikowego
70. |  | Maskownica wyświetlacza panela oświetleniowego LVTU
71. |  | Maskownica wyświetlacza panela stycznikowego podwójnego
72. |  | Listwa kontaktowa dla panelu HPC / LVTU
73. |  | Łącze kablowe pomiędzy DIS-2D i IM-2D
74. |  | Łącze kablowe pomiędzy DIS-2D i PE 4200 lub FB 058.3
79. |  | Tuleja kontaktowa
80. |  | Dźwignia odłącznika
81. |  | Przeciwnakrętka M36x1,5
82. |  | Smar silikonowy GP1 1kg
83. |  | Mechanizm napędu paneli wsuwanych
84. |  | Mechanizm przyłączenia pinów sterowniczych
85. | 126A.120 | Klucz hakowy do sprzęgieł typu PC..
86. |  | Zamek do komory iskrobezpiecznej KE / PBE
87. | 12000V AC 1,5A | Bezpiecznik
88. | Egi | Dioda końcowa obwodu pilota
90. |  | Osłona blokady drzwi KE / PBE
91. |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet.
92. |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450
93. |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 0,63A
94. |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 2,0A
95. |  | Pole kontaktowe dla KE piny stare
96. |  | Pole kontaktowe dla KE piny wkręcane
99. |  | Gniazdo PCF1000-2200 dopływ C (KE1006)
100. |  | Plecionka uziemiająca do drzwi KE / PBE
101. |  | Uszczelka do drzwi iskro KE / Pbe
102. |  | Kątownik izolujący do płyty energ. KE3002
103. |  | Segment płyty energetycznej KE 3,3kV / V2
104. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ A
105. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ B
106. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ I
107. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ II
108. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ A
109. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ B
110. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ I
111. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ II
112. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ III
113. |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ IV
114. |  | Mechanizm napędowy paneli - KE1008 V.2
115. |  | Mocowanie mechanizmu załączania - KE1008
116. |  | Płyta wpustów zasil. KE1008, 3xEB6, 1xPC
117. |  | Przysłona płyty ener. KE1008 dół V-VIII
118. |  | Przysłona płyty ener. KE1008 góra V-VIII
121. | SF-PC220 | Gniazdo M36x1,5 - 2,5mm2, 1mb
123. | SM-PC220 | Gniazdo wtykowe Typ SM-PC220 - 2,5mm2 1mb
124. | SF-PC220 | Gniazdo typu SF-PC220 M36x1,5 - 10mm2 1mb
125. | PC-1000-2200 | Gniazdo PC1000-2200 odpływ I - KE1006
127. |  | Moduł wyświetlacza typu DIS-GRACO - HPC
128. |  | Przysłona płyty energ. cześć lewa KE3002
129. |  | Przysłona płyty energ. cześć prawa KE3002
130. |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. I i II
131. |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. III
132. |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. IV
133. |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. V i VI
134. |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych męski
135. |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych żeński
136. |  | Płyta energetyczna dla KE1004
137. |  | Płyta energetyczna dla KE3002
138. |  | kompletny uziemiacz dla KE3004 / PBE
139. | BF-PC220 | Wtyk żeński zaślepiający z członem końcowym
140. | BM-PC220 | Wtyk męski zaślepiający z członem końcowym
141. | PCA 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCA Ø 42 - 29
142. | PCA 1000-1010M | Wtyczka męska PCA Ø 42 - 29
143. | PC 1000-1B1AM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
144. | PC 1000-1B1CM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
145. | PC 1000-1B1PM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
146. | PC 1000-1B1TM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
147. | PC 1000-1B1XM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
148. | PC 1000-1510F | Gniazdo żeńskie pojedyncze wolne
149. | PC 1000-1510M | Gniazdo męskie pojedyncze wolne
150. | PC 1000-1210F | Gniazdo pojedyncze stacjonarne
151. |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 28 - 45 Pilot + 5 zacisków 1000V
152. |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 42 - 65 Pilot + 5 zacisków 1000V
153. |  | Złącze EG 45-G/ABS GN
154. |  | Złącze EG 45-A/ABS GN
155. |  | Złącze MSTBV 2,5/8-G
156. |  | Złącze MVSTBW 2,5/8-ST
157. |  | Złącze MSTB 2,5/4-ST-5,08
158. |  | Złącze MCV 1,5-3,81 4-zaciski
159. |  | Płyta kontrolna typ MABS-808
160. |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - masa
161. |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -masa
162. |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -faza
163. |  | Tuleja na przewód 25mm PCF1010 - faza
164. |  | Tuleja na przew. 1,5mm PCF1010 sterowanie
165. |  | Tuleja na przew. 2,5mm PCF1010 sterowanie
166. |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - masa
167. |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - faza
168. |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - sterowanie
169. |  | Styk męski do PCF1010 - pilot
170. |  | Styk męski do PCF1010 - sterowanie
171. |  | Styk męski do PCF1010 - masa
172. |  | Styk żeński do PCF1010 - sterowanie
173. |  | Styk żeński do PCF1010 - faza
174. |  | Styk żeński do PCF1010 - masa
175. |  | Styk męski do PCF1010 - faza
Podzespoły do paneli
1. |  | Połowa obudowy panela stycznikowego z przełącznikiem faz
2. |  | Połowa obudowy panela stycznikowego
3. |  | Rdzeń magnetyczny ruchomy
4. |  | Transformator 45VA 3300/310/36V
5. |  | Styk dopływowy do HPC 450/3
6. |  | Styk dopływowy do HPC 450/1
7. |  | Pole kontaktowe dla HPC V.4
8. |  | Transformator 45VA 50/60Hz 1000/310V
9. |  | Wyłacznik nawrotny
10. |  | Płytka pomiarowa do MPE1
11. |  | Płytka CPU do MPE1
12. |  | Bańka próżniowa stycznika
13. |  | Pierścień magnetyczny fazy L1
14. |  | Styk odpływowy fazy L1 (HPC)
15. |  | Styk odpływowy fazy L2 (HPC)
16. |  | Pierścień magnetyczny fazy L2
17. |  | Bezpiecznik 6,3x46 0,1A 1000V
18. |  | Kompletna elektronika MPE-10-SP1 do CPS
19. |  | Kompletna elektronika MPE-10-SP4 do CPS
20. |  | Cewka elektromagnesu dla HPC
21. |  | Bańka próżniowa dla CPS (bez izolatora)
22. |  | Bańka próżniowa dla CPS (z izolatorem)
23. |  | Płyta elektroniki CPU dla CPS12
24. |  | Płyta pomiarowa dla CPS 12-7-SP1
25. |  | Płytka pozycji baniek HPC-450
26. |  | Kondensator 4700uF/80V/105C C46
27. |  | Płytka zabezpieczająca przepięciowo 6 diód
28. |  | Rdzeń magnetyczny nieruchomy
29. | PTG 01,1 | Płytka obwodu pilota
30. | K1 226/17-12-17072 | Przekaźnik wysokiego napięcia
31. | CT3820EC1 | Płytka adaptera
32. | ST1-519 9,3VA Sek.2x18V | Transformator
33. |  | Silnik mechanizmu przełącznika nawrotnego
34. |  | Pokrywa dla bezpieczników HPC450
35. |  | Pokrywa dla silnika zwrotnego
36. |  | Przekładnik prądowy 1mV/A
37. | ST-2091-D F31053-E | Dławik sztucznego zera
38. | ST-2088b 3,3kV | Dławik sztucznego zera
39. |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450 v5
40. |  | Pierścień magnetyczny fazy L1 HPC V.5
41. |  | Pierścień magnetyczny fazy L2 HPC V.5
42. |  | Bezpiecznik 2A/5500VAC do HPC V.5
43. |  | Styk odpływowy fazy L1 HPC V.5
44. |  | Styk odpływowy fazy L2 HPC V.5
45. |  | Wyłacznik nawrotny HPC V.5
46. |  | Cewka elektromagnesu HPC V.5
47. |  | Czujnik położenia bańki (PCIN) HPC V.5
48. |  | Przekładnik prądowy ST2124 HPC V.5
49. |  | Styk dopływowy do HPC 450/1 V.5
50. |  | Styk dopływowy do HPC 450/3 V.5
51. | VHR-5N | Wtyczka do trafo HPC V.5
52. | BVH-21 | Styk wtyczki do trafo HPC V.5
53. |  | Transformator 45VA 1000/310V HPC V.5
54. |  | Dławik sztucznego zera ST2122 HPC V.5
55. |  | Płytka CPU do MPE1/MPE3 HPC V.5
56. |  | Dystans amort. pola kontaktowego HPC V.5
57. |  | Transformator 45VA 3300/310/36V HPC V.5
58. |  | Transformator 45VA 525/310/36V HPC V.5
59. |  | Moduł / przekaźnik MKP CT3031 dla CPS
60. |  | Moduł / przekaźnik MKP CT3630-CI dla CPS
61. |  | Styk pomoczniczy gniazda bezp. 6kV - HVCB
62. |  | Sprężyna gniazda bezp. 6kV - HVCB
63. |  | Podstawa bezpiecznika 6kV - HVCB
64. |  | Pokrywa styku bezpiecznika 6kV - HVCB
65. |  | Bezpiecznik 20x190 1,5A 6kV - HVCB
66. |  | Uchwyt bloku bezpiecznika 6kV - HVCB
67. |  | Bezpiecznik nożowy 1140V/200A
69. |  | Kompletna elektronika dla MPE-3 V.4
70. |  | Pokrywa boczna obudowy CPS (izolatora)
71. |  | Pole kontaktowe do HPC V.5 - płytka
72. |  | Tulipan fi10 do CPS (bezp. 12kV)
73. |  | Tuleja bezpiecznika 12kV do CPS (mała)
74. |  | Element dociskowy gniazda 12kV do CPS
75. |  | Tuleja bezpiecznika 12kV do CPS (duża)
76. |  | Styk sprężynowy bezpiecznika 12kV do CPS
77. |  | Uchwyt punktu zerowego (gwiazda) dla CPS
78. |  | uchwyt transportowy przedni dla CPS
79. | 604013-F | Dławik sztucznego zera
80. |  | Listwa dla biegunu kolumny z taśmą (CPS)
81. |  | Przekładnik prądowy - kolumna bańki (CPS)
82. |  | Płyta przekładkowa kolumn baniek (CPS)
83. |  | Tuleja izolatora kolumny fi 65/50,5 (CPS)
84. |  | Nakrętka izolatora kolumny M50x1.5 (CPS)
85. |  | Transformator 3300/230 IMTU-3S
86. | CT4000CI | Płytka kondensatorów
87. |  | Płyta pomiarowa do MPE-3 v.5 CB-v3.2
88. |  | Płyta pomiarowa do MPE-1 v.5
89. |  | płyta montażowa dla panela IMTU
90. |  | płyta pomiarowa dla IMTU
91. |  | płyta procesora dla IMTU
92. |  | Płytka obwodu wyłącznika krańcowego
93. |  | Dławik typ 604020-B do TCU-R
94. |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450
95. |  | Obudowa dla HPC 450 V.5 - blok izolacyjny
System sterowania automatyzacji
1 | BFS 1 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
2 | BFS 2/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
3 | BFS 4/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
4 | BFS 8/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
5 | BFS 9/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
6 | BFS 9.11 bez karty CP106.21 | Sterownik programowalny
7 | BFS1/FB027 | Sterownik lokalny - Multiplekser
8 | BFS1/FB064.1 | Sterownik lokalny - Stacja lokalna
9 | BFBM2 | Multiplekser
10 |  | Obudowa sterownika BFS 2
11 |  | Obudowa sterownika BFS 4
12 | BFC 03/11-11 | Głośnik do rozmowy naprzemiennej (BETACONTROL)
13 | BFC 03/41-21 | Urządzenie głośnomówiące z blokadą linkową
14 | BNS 03A/41-21 | Blokada linkowa/wyłącznik awaryjny linkowy
15 | BNS 03A/41-11 | Blokada linkowa/wyłącznik awaryjny linkowy
16 |  | Obudowa złącz BS08D do BFC
17 | BFE 02 | Człon końcowy
18 | BFK 02.6 | Człon sprzęgający Feldbus z pomiarem mocy
19 | SVI 12/2.0-250d | Zasilacz iskrobezpieczny
20 | SVI 12/1.3-250d | Zasilacz iskrobezpieczny
21 | SVI 12/1.3-100d | Zasilacz iskrobezpieczny
22 | NS 2.1/1 | Czujnik schodzenia taśmy
23 | KVI 1/1 | Skrzynka rozdzielcza kablowa, podłączenie standard. MMC
24 | MSI-2C | Wyłącznik magnetyczny synchronizujący
25 | MSI-2F | Wyłącznik magnetyczny krańcowy
26 | BIR 01.1 | Odbiornik na podczerwień
27 | ZED 05.1A | Układ kontroli linii/dioda końcowa
28 | ZED 04.1 | Dioda końcowa z połączeniem gwintowym
29 | BSV 36 | Zaślepka M36x1,5
30 |  | Piezo dla BFC 03
31 | BETAPULS | Czujnik radarowy Betapuls 68/70
32 | BETADIS 61 | Moduł wyświetlacza
33 |  | Przewód 100mb. sonda - przetwornik
34 | BFS 1 | Urządzenie analizy danych dla czujnika radarowego
35 | PMB 2-B | Parametryzator
36 | PMB-2 | Parametryzator
37 | FB 103.2 | podzespół przekaźnika dla modułu czujnika
38 | PE4200AT-B.1A | Łącznik obwodów bezpieczeństwa
39 | FB 108 | Karta separatora i/i-NF typ FB 108
40 | FB 140 | Moduł opracowujący zmierzone wartości PT100-Feldbus
41 | FB 174.1A | Karta przyłączowa - moduł akumulatora dla BFC03/*
42 | FB 203.1A | Uniwersalny, cyfrowy modem FSK
43 | FB 400 | karta bazowa do sterownika
44 | FB 005 | Karta wyjść
45 | FB 005.1 | Karta wyjść
46 | FB 006.2 | Karta wejść/wyjść
47 | FB 007 | Karta separatora
48 | FB 058.3 | Karta współpracy z KE 1004/interfejs współpracy
49 | FB 027.1 | Karta multipleksera
50 | FB 064.1 | Moduł sensorowy (4 wejścia / 4 wyjścia)
51 | FB 019 | Karta prędkości (Namur)
52 | FB 019.1 | Karta prędkości (Namur)
53 | FB 019.3 | Optyczny nadajnik przyrostowy karty przyłączowej
54 | FB 096.3 | Karta prędkości do sterownika taśm
55 | FB 024 | Karta wyświetlacza
56 | FB 031 | Karta przetwornika-separatora AFU
57 | FB 016.3 | Podzespół przyłączowy Feldbus - stojący
58 | FB 016.4 | Karta wejścia RS 485
59 | FB 043 | Interfejs prądowy20mA
60 | CP 43.1 | Pole wyświetlacza dla AFU
61 | FB 168 | Akumulator dla BFC03/*
62 | MIF 13.1A | Moduł radaru
63 | FB 119 | Karta wyświetlacza do BFS8
64 | FB 120 | Karta klawiatury do BFS8
65 | FB 145 | Karta klawiatury do BFS8
66 | FB 102.1A | Modem FSK
67 | FB 176.1A | Karta elektroniki
68 | BSZ 01.6A | Karta elektroniki
69 | FB 052.1 | Karta elektroniki
70 | FB 173.1A | Karta elektroniki
71 | BSZ 01.2A | Karta elektroniki
72 | BS 08 M25 | Adapter gniazda
73 | BS 08 D | Gniazdo kabla dedykowanego
74 | BS 08 VZ | Łącznik kabli dedykowanych
75 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 1m
76 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 2m
77 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 3m
78 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 5m
79 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 10m
80 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 15m
81 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 20m
82 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 25m
83 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 30m
84 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 35m
85 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 40m
86 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 45m
87 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 50m
88 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 60m
89 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 75m
90 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 80m
91 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 100m
92 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 110m
93 | YHpKGLYFoyn 2x6+3x2x0,5 | Przewód magistralny Betacontrol
94 | ME CC HC2 10mb | Przewód multi I/O
95 | ME CC HC2 15mb | Przewód multi I/O
96 | ME CC G83 GBSIII 7,5mb. | Przewód sterowniczy Tschan
97 | ME CC G83 GBSIII 15mb. | Przewód sterowniczy Tschan
98 |  | Konstrukcja pod urządzenie BFC
99 |  | Konstrukcja pod urządzenie MSI
100 | BOS-S1121 | Przełącznica światłowodowa
101 | BOS-S1110 | Przełącznica światłowodowa
102 | BOS-S2110 | Przełącznica światłowodowa
103 | BOS-S3121 | Przełącznica światłowodowa
104 | BOS-S3122 | Przełącznica światłowodowa
105 | BOS-S3124 | Przełącznica światłowodowa
106 | BOS-S5125 | Przełącznica światłowodowa
107 | BCOM 014.1A | BCOM Switch - ia/M1 (4 Port)
108 | BCOM Switch 8/0 | BCOM Switch 8/0 (8 portów światł., bez akumulatora, ib)
109 | MPS_ ia.1122 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 2 x 12 VDC/ 1,25 A
110 | MPS_ia.3022 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 1 x 12 VDC/ 1,25A
111 | BCOM 006.4A | BCOM akumulator dla switcha (nowe wykonanie)
112 | BOS-PS2 | Gniazdo światłowodowe
113 | BOS-PC2 | Złącze światłowodowe
114 | BOS-PS4 | Gniazdo światłowodowe
115 | BOS-PC4 | Złącze światłowodowe
116 | BOS-CABB2-0002m | Przewód światłowodowy
117 | BOS-CABB2-0005m | Przewód światłowodowy
118 | BOS-CABB2-0010m | Przewód światłowodowy
119 | BOS-CABB2-0020m | Przewód światłowodowy
120 | BOS-CABB2-0050m | Przewód światłowodowy
121 | BOS-CABB2-0100m | Przewód światłowodowy
122 | BOS-CABB4-0005m | Przewód światłowodowy
123 | BOS-CABB4-0010m | Przewód światłowodowy
124 | BOS-CABB4-0020m | Przewód światłowodowy
125 | BOS-CABB4-0050m | Przewód światłowodowy
126 | BOS-CABB4-0100m | Przewód światłowodowy
127 | BOS-CABB4-0250m | Przewód światłowodowy
128 | BOS-CAEE4-0005m | Przewód światłowodowy
129 | BOS-CABE2-0350m | Przewód światłowodowy
130 | BOS-CABE2-0130m | Przewód światłowodowy
131 | BOS-CABE2-0050m | Przewód światłowodowy
132 | BOS-CABE2-0005m | Przewód światłowodowy
133 | BOS-CAEEA-0200m | Przewód światłowodowy
134 | BOS-CAEEA-0350m | Przewód światłowodowy
135 | BOS-CAEEA-0500m | Przewód światłowodowy
136 | BOS-CAEEA-1000m | Przewód światłowodowy
137 | BOS-CBEEC-1000m | Przewód światłowodowy
138 | BOS-CBEEC-0500m | Przewód światłowodowy
139 | BOS-CAEC2-0005m | Przewód światłowodowy
140 | BOS-CHBB2-0050m | Przewód światłowodowy
141 | BOS-CBEAC-0500m | Przewód światłowodowy
142 | IPC 007.1B | Zasilacz SPS, nieiskrobezpieczny
143 | IPC 029.1A | Podwójna karta przyłączowa BTS
144 | IPC 031.1A | Karta przyłączowa PC
145 | IPC 036.1A | Podwójna karta przyłączowa Promos AST
146 | IPC 042.4A | Uniwersalna karta złącz 4-krotna
147 | IPC 046.1A | Podwójna karta przyłączowa TTY
148 | IPC 060.2A | Podzespół łączący częstotliwości akustycznej
149 | IPC 071.2A | Karta łącząca NOT-AUS
150 | IPC 073.1A | Podwójny podzespół Profi-Bus
151 | IPC 087.12A | Switch światłowodowy 2portowy
152 |  | Wkładka magnetyczna do wyłącznika MSI
153 | PSG 1 | Głośnik piezo do BFBH typ PSG1
154 |  | Zestaw przycisku wył. awaryjnego BFC03
155 | Pg 16 | Wpust kablowy M20x1,5/Pg16
156 | Pg 21 | Wpust kablowy M25x1,5/Pg21
157 | ZB2-BE101 | Styk NO
158 | ZB2-BE102 | Styk NZ
159 | XB4-BP | Przycisk o samoczynnym powrocie
160 | ZB4-BJ2 | Łącznik z napędem pokrętnym 2-położenia
161 | XB2-BJ33 | Łącznik z napędem pokrętnym 3-położenia
162 | XB4-BG25 | Łącznik z zamkiem w guziku 2-położenia
163 | XB4-BG33 | Łącznik z zamkiem w guziku 3-położenia
164 | ZB4-BS54 | Wyłącznik awaryjny NOT-AUS
165 | YnKGSLY 2x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
166 | YnKGSLY 3x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
167 | YnKGSLY 4x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
168 | YnKGSLY 6x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
169 | YnKGSLY 9x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
170 | YnKGSLY 11x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
171 | YnKGSLY 23x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
172 | YnKGSLYkon 2x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
173 | YnKGSLYkon 3x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
174 | YnKGSLYkon 4x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
175 | YnKGSLYkon 6x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
176 | YnKGSLYkon 9x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
177 | YnKGSLYkon 11x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
178 | YnKGSLYkon 23x1,5+1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
179 | OnGcekżi-G 0,6/1KV 3x1,5+1,5+6x1,5 | Przewód sterowniczy
180 | OnGcekżi-G 0,6/1KV 3x1,5+1,5 | Przewód sterowniczy
181 | OnGcekżi-G 0,6/1KV 3x2,5+2,5 | Przewód sterowniczy
182 | OnGcekżi-G 0,6/1KV 2x1,5+1,5 | Przewód sterowniczy
183 | YnSTY-Gżo 3x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
184 | YnSTY-Gżo 5x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
185 | YnSTY-Gżo 7x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
186 | YnSTY-Gżo 10x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
187 | YnSTY-Gżo 14x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
188 | YnSTY-Gżo 18x1,5 300/500V | Przewód sterowniczy
189 | N | Magnes typu N
190 |  | Touchpad dla MMS i BRS
191 | FB 212.1A | Płytka wyświetlacza dla MMS
192 | FB 214.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS-B
193 | FB 218.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS.B
194 | FB004.1 | Karta wejść
195 | BCOM011.1A | Moduł światłowodowy typ BCOM011.1A do MMS
196 |  | Płytka wyświetlacza PLISCOM do Betapuls68
197 |  | Flash Disk Solid State 128GB 2,5" SATA
198 |  | Uszczelka USPE-20.10 EPDM do drzwi BFS
199 |  | Wyświetlacz TFT-Display 15", XGA, 450cd/m²
200 |  | Inwerter do G150X01-L01
201 |  | KAB-JILI-TXLB05
202 | WDU2,5 N | Złączka
203 | WAP WDU 2,5N/4N | Płytka skrajna
204 | WDK2,5WQV | Złączka piętrowa
205 | WAP WDK2,5 | Płytka skrajna
206 | 3A2 | Płyta kontaktowa 3A2
207 | 7G7 | Płyta kontaktowa 7G7
208 | BFS 4.11 CU-BS08D | Sterownik główny BFS 4.11 systemu BRS
209 | BFS1 1x FB064.1/FB103.2 | Sterownik BFS1 1x FB064.1/FB103.2
210 | BFS1-SU-BS08D | Sterownik pomocniczy BFS1 systemu BRS
211 | BFS4 FB27.1,FB140, FB064.1 | Sterownik BFS4 FB27.1,FB140,FB064.1
212 | BFS9.11 | Sterownik BFS9.11
213 |  | Zaślepka F2-0, RAL 5015
214 |  | Zaślepka M25x1,5
215 |  | Zaślepka M40 x 1,5,
216 |  | Zaślepka okrągła 22mm, ZB5SZ3
217 | BOS-B252BSE 0,3m 2fi -5/+70°C | Gniazdo "d" BOS-B252BSE 0,3m 2Fa -5/+70°C
218 | BOS-CABB2-0070m | Przewód światłowodowy
219 | BOS-CAEE4-0250m | Przewód światłowodowy
220 | BRD02A-Rx | Odbiornik BRD02A-Rx dla BRS
221 | BRD02-TX | Nadajnik BRD02-TX dla BRS
222 | BS08D M32x1,5 13cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 13cm
223 | BS08D M24x1, 150cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 150cm
224 | BS88G81 | Przewód konfekcjonowany 140m
225 | DAK-025/50L/G1/E25/DD | Czujnik przepływu wody
226 |  | Uszczelka do BFC 03
227 | FB166.1A | Wyświetlacz 4 x 40 znaków FB166.1A
228 | FB173 AF | Karta FB173 NF
229 | FB176 | Karta FB176
230 |  | Kołnierz F2 pcm 425, RAL 5015
231 |  | Kołnierz F2 pcm 440, RAL5015
232 | IPC002.1J | Karta sterownika Mining Master IPC002.1J
233 | IPC084.2A | Karta wyświetlacza TFT sterownika Mining Master IPC084.2A
234 | M40 x 1,5/PG29 | Wpust M40 x 1,5/PG29
235 | BRS Tx/Rx 20m | Przewód łączeniowy systemu BRS
236 |  | Magnes typu S M10dla PE3000
237 | MECCHC2 25m | Przewód multi I/O
238 | MMS.12203-013-EAA0M000-0001 | Sterownik Mining Master Smart
239 | MMS.12210-027-AABH000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
240 | MMS.14410-000000000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
241 | MMS.14410-0AABH0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
242 | MMS.14411-0AAAB0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
243 | MPS_ia.0122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
244 | MPS_ia.0422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
245 | MPS_ia.1111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
246 | MPS_ia.2222-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
247 | MPS_ia.2422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
248 | MPS_ia.3111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
249 | MPS_ia.3122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
250 | MPS_ia.3311-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
251 | MPS_ia.3322-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
252 | MPS_ia.4411-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
253 | MPS_ia.4422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
254 |  | Tabliczka Not-Aus do BNS**/BFC**
255 |  | Tabliczka Not-Aus 90mm
256 |  | Zawias 180 st.
257 | OPC-Server 2.0 Desktop | Oprogramowanie OPC-Server 2.0 Desktop
258 | ProVisIT 2.3 Development (EC) | Oprogramowanie ProVisIT 2.3 Development (EC)
259 | TR41 16 Ohm | Głośnik TR41 16 Ohm
256 | BFS1 | pulpit stacji zwrotnej
257 | FB 212.3A | Płytka wyświetlacza dla MMS
258 | FB 213.4A | Karta bazowa dla MMS
Pozostałe części
1 | CPS 12-7 | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
2 | HVCB-SE | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
3 | TOP-A | Panel kontrolny - legalizacja nastaw
4 | TOP-G | Panel kontrolny - legalizacja nastaw
5 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw
6 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA - legalizacja nastaw
7 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw
8 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy - legalizacja nastaw
9 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw
10 | TCU-D | Panel wyłacznikowy TCU-D 230V - legalizacja nastaw
11 | TPU-3 | Panel kontrolny TPU-3 - legalizacja nastaw
12 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 1050/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw
13 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 525/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw
14 | HVC-T | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
15 | IMTU-IW | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
16 | IMTU-HT | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
17 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw
18 | TCU-DF | Panel wyłacznikowy TCU-DF - legalizacja nastaw
19 | IMTU-TS | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
20 | HVC-R | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
Suma cen netto do oceny oferty
...........................................................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)