SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65, REGON: 270034633

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

- Informacje podstawowe:

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  w Profilu Nabywcy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 
w 2020 roku

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno- użytkowe określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności                     z uwagi na charakter  prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji  zamówienia w pełnym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania), które wyszczególnia Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 59.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej  części zamówienia (zadania).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb                z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.

- Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

- Umowa obowiązywać będzie  od daty  zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.

- Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi                   z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Wymagany termin realizacji dostawy: do 31 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).

- Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego lub 12 miesięcy od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia.

Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia,  które  zostaną wprowadzone do Umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku.

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem postępowania, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj.: dostawy skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych 
z osprzętem

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej  kwoty  według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w  którym  dostawy wykonano,  a  w  przypadku  dostaw wykonanych 
w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone 
w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne             z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku  upadłego,

- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia 
na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów  
i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku  do Formularza  Ofertowego stanowiącego Załącznik  2 i 2a do SIWZ.

- Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające,  że te dostawy zostały wykonane należycie – zgodnie  ze wzorem  Załącznika  Nr 4 do SIWZ.

      - Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub  upadłości:

a)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się                           w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument.

W stosunku do Wykonawców, których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu – oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem w/w postanowienia Sądu.

      - Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1)	aktualnego zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

2)	aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

      - Oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania   oferty w imieniu Wykonawcy,  jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika  
z przedstawionych dokumentów,

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa w pkt 3, 4 składa dokumenty wystawione  w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda również przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:

- dokumentów / oświadczeń wymienionych w cz. III Załącznika Nr 1 do SIWZ.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą   solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku, o którym mowa w punkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

  - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych  Wykonawców,

  - dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie  z Załącznikiem nr 7 do SIWZ,

  - umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzw. umowa konsorcjum.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,  że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta składa się z:

- Formularza Ofertowego składanego w dwóch formach tj.:

- papierowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a do SIWZ,

- elektronicznej - na portalu Zamawiającego

Formularz ofertowy jako osobny plik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w Profilu Nabywcy pod adresem:

https://efo.coig.biz

W przypadku rozbieżności danych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu online,  wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.

- oświadczeń i dokumentów, o których mowa w cz. VI -  VIII SIWZ,

- oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,

- oświadczenia o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w oryginale w jednym egzemplarzu.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).

- Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

- Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

- Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta 
w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,

- Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z § 27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.

- Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto 
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010t.j.)                     nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” 
ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych 
do dokumentacji postępowania  oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

- Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kryteria oceny oferty:

      - Kryterium oceny– najniższa cena (C)- waga 100 %

      - Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

      - Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

- Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

- Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

        - spośród złożonych ofert,

        - w drodze aukcji elektronicznej:

- Komisja Przetargowa może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem:

https://aukcje-weglokoks.coig.biz/nowe.php

- Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.

- Wymagania sprzętowe dla użytkowników systemu zostały określone na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://aukcje-weglokoks.coig.biz  w zakładce „Wymagania sprzętowe” Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz 
z zaproszeniem do udziału w aukcji.

- W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną pisemną ofertę.

        - licytacji  ustnej:

Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem  faxu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną,   lub

        - negocjacji,

- W przypadku złożenia jednej oferty Komisja Przetargowa  przeprowadzi indywidualne negocjacje            z Wykonawcą, który złożył ofertę.

- Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny)

- Do  licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy 
nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu

- Warunki umowy:

- Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku  Nr 8 do SIWZ.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę 
na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Warunki płatności

            - Wymagany termin płatności wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego  wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

            - Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres  
do 60 dni.

- Termin i miejsce składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek,

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i  Przetargów -  I piętro, pok. nr 6

do dnia  ………..………….. do godz. …………… .

W godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 06.00 do godz. 14.00

- Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy  z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 
w 2020 roku - nr sprawy: PRZZ/2269

Nie otwierać przed dniem ………………………. godz. …………….. .”

- Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

- Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia  Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy  - bez jej rozpatrzenia.

- Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza 
na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję                      o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

- Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ……………………….  o godz. …………… w miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.      KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i  Przetargów -  I piętro, pok. nr 8

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- W części jawnej Komisja Przetargowa:

  - stwierdza ilość otrzymanych ofert

  - otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania

- podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

- Oferty otwiera się również w przypadku  gdy wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia               w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

- Informacje, o których mowa w pkt 4 przekazane zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

- Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

      - Wykonawcy z Zamawiającym:

- zapytania do SIWZ

  - faksem na nr +48 (32) 718-11-75    lub

  - drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl     lub

  - pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

- uzupełnianie dokumentów

- pisemnie na adres: KWK  Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905  Bytom,

- faksem na nr +48 (32) 718-11-75

- wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,

- pisemnie na adres: KWK  Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905  Bytom   lub                                                                                            - faksem na nr +48 (32) 718-11-75

- pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76,   41-905  Bytom, lub

- faksem na nr +48 (32) 718-11-75

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

      - Zamawiającego z Wykonawcami:

zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

    - pisemnie, lub

    - faksem na numer wskazany w ofercie, lub

    - drogą elektroniczną:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania  na stronie internetowej w profilu nabywcy  https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/

  - Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt  otrzymania     informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.

  - Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Ewa Wrodarczyk: e-mail: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia     
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła 
do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną  
w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/.

- Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów 
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; 
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: 
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek  przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć  reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa.  Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są 
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);

- przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)

- (jeżeli dotyczy)

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując 
im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy)

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacje dodatkowe

- Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej  korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

- Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania  ofert:

  - nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając  o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

- Zgodnie z § 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu 
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji  publicznej.

- Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

            - Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokokskraj.pl

            - Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Oferta nie podlega zwrotowi.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki :

Załącznik  Nr 1    –  Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe    przedmiotu zamówienia,

Załącznik  Nr 2    –  Formularz ofertowy,

Załącznik  Nr 2a  –  Załącznik do  formularza ofertowego,

Załącznik  Nr 3    –  Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów  technicznych,

Załącznik  Nr 4    –  Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat,

Załącznik  Nr 5    –  Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty,

Załącznik  Nr 6    –  Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Załącznik  Nr 7    –  Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,

Załącznik  Nr 8    –  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA,

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO –  UŻYTKOWE, 
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

            - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 w 2020 roku

Grupa asortymentowa 312-1

Lp.; NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; SZACUNKOWA ILOŚĆ DOSTAW. Ilość Jm; Jm. 1; ZESPÓŁ WPUSTOWY W20M Z USZCZELKĄ Q 10-15W2 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 10-20 BELMA; 151,000; szt.. 2; ZESPÓŁ WPUSTOWY W20M Z USZCZELKĄ Q 15-20W2 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 10-20 BELMA; 151,000; szt.. 3; ZESPÓŁ WPUSTOWY W30M Z USZCZELKĄ Q 20-25W3 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 20-30 BELMA; 11,000; szt.. 4; ZESPÓŁ WPUSTOWY W30M Z USZCZELKĄ Q 25-30W3 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 20-30 BELMA; 30,000; szt.. 5; WPUST KABLOWY METALOWY WP-13,5 Q 7-13MM IP-54 CZUJNIK TEMPERATURY CTMA PATOR; 60,000; szt.. 6; WPUST KABLOWY STERUJĄCY W-28 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI I PRZEWODÓW 7-14MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 20,000; szt.. 7; WPUST KABLOWY STERUJĄCY W-38D ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI I PRZEWODÓW 14-21MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 41,000; szt.. 8; WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-1 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 60-65MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS; 5,000; szt.. 9; WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-2 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 42-48MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS; 6,000; szt.. 10; WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-2 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 48-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS; 10,000; szt.. 11; WPUST KABLOWY WKM/M28 16-21MM GWINT M28X1,5 KOREK KZ/M28 BUDOWY WZMOCNIONEJ GWINT METR. KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH CARBOAUTOMATYKA; 10,000; szt.. 12; WPUST KABLOWY WKM/M55 33-45MM GWINT M55X1,5 KOREK KZ/M55 BUDOWY WZMOCNIONEJ GWINT METR. KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH CARBOAUTOMATYKA; 10,000; szt.. 13; WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.02 36-42MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 1,000; szt.. 14; WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.04 48-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 1,000; szt.. 15; WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.05 30-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 21,000; szt.. 16; WPUST KABLOWY EWKS-3 WYK.07 58-63MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR; 10,000; szt.. 17; WPUST KABLOWY WK-35 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.20-35 BELMA; 10,000; szt.. 18; WPUST KABLOWY WK-50 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.35-50 BELMA; 80,000; szt.. 19; WPUST KABLOWY WK-65 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.50-65 BELMA; 20,000; szt.. 20; WPUST KABLOWY WKE-17-23 IP-65 KOMORA OGNIOSZCZELNA LAMPY OLU-08 ELEKTROMETAL; 18,000; szt.. 21; WPUST KABLOWY WKD-01 Q 8-26MM OGNIOSZCZELNY -20ST.C-+90ST.C IP-65 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZEG; 5,000; szt.. 22; WPUST KABLOWY HSK-K-EX M20X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 6,5-12MM OSPRZĘT SKRZYNEK; 100,000; szt.. 23; WPUST KABLOWY HSK-K-EX M25X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 13-18MM OSPRZĘT SKRZYNEK; 100,000; szt.. 24; WPUST KABLOWY HSK-K-EX M32X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 13-20MM OSPRZĘT SKRZYNEK; 50,000; szt.. 25; TARCZA ZAGŁUSZAJĄCA EZTZ Q 99-156MM SŁUŻY DO OGNIOSZCZELNEGO ZAMKNIĘCIA OTWORÓW; 30,000; szt.. 26; POKRYWA=ZAGŁUSZKA PG-90 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA BELMA; 20,000; szt.. 27; ZAGŁUSZKA GG SKRZYNKA OGNIOSZCZELNA BELMA; 55,000; szt.. 28; ZAGŁUSZKA=ZAŚLEPKA WK-Z90 BELMA; 41,000; szt.. 29; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 0 P1 P1 1A 95V IP-65; 35,000; szt.. 30; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 E2 P1 0 1A 95V IP-65; 10,000; szt.. 31; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/D3 F1 0 0 1A 95V IP-65; 15,000; szt.. 32; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/1/3/F1 0 F3 F3 4A 95V IP-65; 6,000; szt.. 33; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/3/3/E4 E2 P1 P1 1A 95V IP-65; 65,000; szt.. 34; SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/3/3/E4 0 P1 P1 1A 95V IP-65; 5,000; szt.. 35; SKRZYNKA ROZGAŁĘŹNA OGNIOSZCZELNA SRO-3/3-A/2 500V IP-54 3XWPUST WP; 2,000; szt.. 36; SKRZYNKA SR-6 WYK.112 = SR-6 WYK.12 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 2XWPUSTAMI; 32,000; szt.. 37; SKRZYNKA SR-6 WYK.113 = SR-6 WYK.13 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI; 41,000; szt.. 38; SKRZYNKA SR-6 WYK.114 = SR-6 WYK.14 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 4XWPUSTAMI; 5,000; szt.. 39; SKRZYNKA SR-16 WYK.113 = SR-16 WYK.13 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI; 8,000; szt.. 40; SKRZYNKA SR-16 WYK.114 = SR-16 WYK.14 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 4XWPUSTAMI; 2,000; szt.. 41; SKRZYNKA SR-16 WYK.212 = SR-16 WYK.22 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 2XWPUSTAMI; 14,000; szt.. 42; SKRZYNKA SR-16 WYK.213 = SR-16 WYK.23 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI; 3,000; szt.. 43; SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 320A 1000V IP-54 OSPRZĘT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BELMA; 5,000; szt.. 44; SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSŁ-2/120A 270A/270A 340A/0A 24V AC 60V DC 1000V 50-60HZ IP-54 -20+40C OSPRZĘT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BELMA; 1,000; szt.. 45; SKRZYNKA ROZGAŁĘŹNA OBWODÓW ISKROBEZPIECZNYCH BTH-SROI 1-2 90V IP55; 3,000; szt.. 46; SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-6 32A 500V 50-60HZ IP-54 BELMA; 4,000; szt.. 47; SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-185 400A 1000V 50-60HZ IP-54 9X(35-185)MM2 4X DO 185MM2 BELMA; 25,000; szt.. 48; SKRZYNKA ISR-94/1 56/12 60V ISKROBEZPIECZNA ROZGAŁĘŹNA 56 ZACISKÓW 12 WPUSTÓW; 1,000; szt.. 49; SKRZYNKA ELTEL-E 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA 8XDP METALOWYCH IP-54; 2,000; szt.. 50; SKRZYNKA ELTEL-MIDI 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZ. 10XDP PLASTYKOWYCH IP-54; 8,000; szt.. 51; SKRZYNKA ELTEL-MIDI 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZ. 10XDP METALOWYCH IP-54; 3,000; szt.. 52; SKRZYNKA ELTEL-P 3A 25W 60V DC IP-65 ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA 10XDP PLASTYKOWYCH ELTEL; 3,000; szt.. 53; LISTWA ZACISKOWA TORÓW GŁÓWNYCH 79.2510.01.5 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 BELMA; 15,000; szt.. 54; POKRYWA PR/II SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 BELMA; 20,000; szt.. 55; LISTWA ZACISKOWA-WKŁAD 79.4020.01.5 SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-185 BELMA; 10,000; szt.. 56; LISTWA ZACISKOWA 79.4051.01.5 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSŁ-2/120A BELMA; 1,000; szt.. 57; ZESPÓŁ WPUSTOWY ZW25M ZAKRES ŚREDNIC KABLI ZEW. 15-25MM SKRZYNKA SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET; 20,000; szt.. 58; ZESPÓŁ WPUSTOWY ZW35M ZAKRES ŚREDNIC KABLI ZEW. 25-35MM SKRZYNKA SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET; 10,000; szt.. 59; ZAŚLEPKA PLASTYKOWA V-EX M25X1,5 WPUST KABLOWY HSK-K-EX OSPRZĘT SKRZYNEK; 50,000; szt..

            - WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

- Wyrób musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń, dyrektyw oraz norm zharmonizowanych.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad  konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz posiadać czytelne i trwałe oznakowanie.

            - WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań  prawnych, oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem   Nr 3 do  SIWZ.

- Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek  - dotyczy części zamówienia 
nr: 5, 22-24, 26-27, 53-56, 59 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do SIWZ .

- Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-21, 25, 28-52, 57-58 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SIWZ.

- Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodność z Dyrektywą: 94/9/WE ATEX lub 2014/34/UE  wydaną przez  jednostkę notyfikowaną określającą możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-44, 46-52, 55-59.

- Wzór deklaracji zgodności  lub świadectwo zgodności / świadectwo jakości- dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

- Instrukcja obsługi lub karta katalogowa w formie elektronicznej- dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

UWAGA:

- Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

- W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Logistyki Materiałowej (PHPL), WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, aktualny - obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

            - WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

  - Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania materiału (WZ).

- Deklaracja zgodności lub świadectwo zgodności / świadectwo jakości - dotyczy części

zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

- Instrukcja obsługi lub karta katalogowa - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

- Dokument gwarancyjny.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 w 2020 roku

(Nr sprawy:  PRZZ/2269)

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM: https://efo.coig.biz

UWAGA !

WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY i PODPISANY PRZEZ OSOBY REPREZENTUJĄCE WYKONAWCĘ FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ.

Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO – DODATKOWE OŚWIADCZENIA I USTALENIA

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza:

- podałem cenę ofertową oraz  stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,

- akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego 
na podstawie umowy, który wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego  wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w szczególności 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia,  w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,

- zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/, oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

- Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Oświadczam, że:

    - nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

- Oświadczam, że:

  - jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym  
NIP ………………………..……..   i jest uprawnionym do wystawiania faktur,

  - lub jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług

- Oświadczam, że moim właściwym urzędem skarbowym jest ……………………..………………………....

- Oświadczam, że posiadam status ……………………………… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

- Adresy e-mail:

E-mail do obsługi portalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcji z przetargu)

……………………………………………………………….

E-mail do obsługi zamówień generowanych w portalu Dostawcy ( LDO )                 ………………………………………………………………………………..

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. ……….SIWZ

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):		       nr strony w ofercie

          - ……………………………..                                         …………………………….

          - …………………………….                                           ……………………………

          - ……………………………                                            ……………………………

...............................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, 
WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZESPÓŁ WPUSTOWY W20M Z USZCZELKĄ Q 10-15W2 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 10-20 BELMA |  |
| 2 | ZESPÓŁ WPUSTOWY W20M Z USZCZELKĄ Q 15-20W2 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 10-20 BELMA |  |
| 3 | ZESPÓŁ WPUSTOWY W30M Z USZCZELKĄ Q 20-25W3 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 20-30 BELMA |  |
| 4 | ZESPÓŁ WPUSTOWY W30M Z USZCZELKĄ Q 25-30W3 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW Q 20-30 BELMA |  |
| 5 | WPUST KABLOWY METALOWY WP-13,5 Q 7-13MM IP-54 CZUJNIK TEMPERATURY CTMA PATOR |  |
| 6 | WPUST KABLOWY STERUJĄCY W-28 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI I PRZEWODÓW 7-14MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 7 | WPUST KABLOWY STERUJĄCY W-38D ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI I PRZEWODÓW 14-21MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 8 | WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-1 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 60-65MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS |  |
| 9 | WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-2 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 42-48MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS |  |
| 10 | WPUST PRZEWODOWY OGNIOSZCZELNY WKMA-2 IP-65 -20+130C ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODU 48-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MARTECH-PLUS |  |
| 11 | WPUST KABLOWY WKM/M28 16-21MM GWINT M28X1,5 KOREK KZ/M28 BUDOWY WZMOCNIONEJ GWINT METR. KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH CARBOAUTOMATYKA |  |
| 12 | WPUST KABLOWY WKM/M55 33-45MM GWINT M55X1,5 KOREK KZ/M55 BUDOWY WZMOCNIONEJ GWINT METR. KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH CARBOAUTOMATYKA |  |
| 13 | WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.02 36-42MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 14 | WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.04 48-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 15 | WPUST KABLOWY EWKS-2 WYK.05 30-53MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 16 | WPUST KABLOWY EWKS-3 WYK.07 58-63MM KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH APATOR |  |
| 17 | WPUST KABLOWY WK-35 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.20-35 BELMA |  |
| 18 | WPUST KABLOWY WK-50 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.35-50 BELMA |  |
| 19 | WPUST KABLOWY WK-65 DO USZCZELNIANIA PRZEWODÓW KABLI Q ZEW.50-65 BELMA |  |
| 20 | WPUST KABLOWY WKE-17-23 IP-65 KOMORA OGNIOSZCZELNA LAMPY OLU-08 ELEKTROMETAL |  |
| 21 | WPUST KABLOWY WKD-01 Q 8-26MM OGNIOSZCZELNY -20ST.C-+90ST.C IP-65 KOMORY PRZYŁĄCZENIOWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZEG |  |
| 22 | WPUST KABLOWY HSK-K-EX M20X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 6,5-12MM OSPRZĘT SKRZYNEK |  |
| 23 | WPUST KABLOWY HSK-K-EX M25X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 13-18MM OSPRZĘT SKRZYNEK |  |
| 24 | WPUST KABLOWY HSK-K-EX M32X1,5 ZAKRES ŚREDNIC ZEWNĘTRZNYCH KABLI 13-20MM OSPRZĘT SKRZYNEK |  |
| 25 | TARCZA ZAGŁUSZAJĄCA EZTZ Q 99-156MM SŁUŻY DO OGNIOSZCZELNEGO ZAMKNIĘCIA OTWORÓW |  |
| 26 | POKRYWA=ZAGŁUSZKA PG-90 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA BELMA |  |
| 27 | ZAGŁUSZKA GG SKRZYNKA OGNIOSZCZELNA BELMA |  |
| 28 | ZAGŁUSZKA=ZAŚLEPKA WK-Z90 BELMA |  |
| 29 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 0 P1 P1 1A 95V IP-65 |  |
| 30 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 E2 P1 0 1A 95V IP-65 |  |
| 31 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/D3 F1 0 0 1A 95V IP-65 |  |
| 32 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/1/3/F1 0 F3 F3 4A 95V IP-65 |  |
| 33 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/3/3/E4 E2 P1 P1 1A 95V IP-65 |  |
| 34 | SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI2/3/3/E4 0 P1 P1 1A 95V IP-65 |  |
| 35 | SKRZYNKA ROZGAŁĘŹNA OGNIOSZCZELNA SRO-3/3-A/2 500V IP-54 3XWPUST WP |  |
| 36 | SKRZYNKA SR-6 WYK.112 = SR-6 WYK.12 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 2XWPUSTAMI |  |
| 37 | SKRZYNKA SR-6 WYK.113 = SR-6 WYK.13 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI |  |
| 38 | SKRZYNKA SR-6 WYK.114 = SR-6 WYK.14 25A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 4XWPUSTAMI |  |
| 39 | SKRZYNKA SR-16 WYK.113 = SR-16 WYK.13 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI |  |
| 40 | SKRZYNKA SR-16 WYK.114 = SR-16 WYK.14 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 4XWPUSTAMI |  |
| 41 | SKRZYNKA SR-16 WYK.212 = SR-16 WYK.22 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 2XWPUSTAMI |  |
| 42 | SKRZYNKA SR-16 WYK.213 = SR-16 WYK.23 63A 500V OGNIOSZCZELNA ROZGAŁĘŹNA 50HZ IP-54 Z 3XWPUSTAMI |  |
| 43 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 320A 1000V IP-54 OSPRZĘT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BELMA |  |
| 44 | SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSŁ-2/120A 270A/270A 340A/0A 24V AC 60V DC 1000V 50-60HZ IP-54 -20+40C OSPRZĘT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ BELMA |  |
| 45 | SKRZYNKA ROZGAŁĘŹNA OBWODÓW ISKROBEZPIECZNYCH BTH-SROI 1-2 90V IP55 |  |
| 46 | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-6 32A 500V 50-60HZ IP-54 BELMA |  |
| 47 | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-185 400A 1000V 50-60HZ IP-54 9X(35-185)MM2 4X DO 185MM2 BELMA |  |
| 48 | SKRZYNKA ISR-94/1 56/12 60V ISKROBEZPIECZNA ROZGAŁĘŹNA 56 ZACISKÓW 12 WPUSTÓW |  |
| 49 | SKRZYNKA ELTEL-E 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA 8XDP METALOWYCH IP-54 |  |
| 50 | SKRZYNKA ELTEL-MIDI 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZ. 10XDP PLASTYKOWYCH IP-54 |  |
| 51 | SKRZYNKA ELTEL-MIDI 3A 25W 60V DC ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZ. 10XDP METALOWYCH IP-54 |  |
| 52 | SKRZYNKA ELTEL-P 3A 25W 60V DC IP-65 ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA 10XDP PLASTYKOWYCH ELTEL |  |
| 53 | LISTWA ZACISKOWA TORÓW GŁÓWNYCH 79.2510.01.5 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 BELMA |  |
| 54 | POKRYWA PR/II SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA SŁO-120 BELMA |  |
| 55 | LISTWA ZACISKOWA-WKŁAD 79.4020.01.5 SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSP-185 BELMA |  |
| 56 | LISTWA ZACISKOWA 79.4051.01.5 SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA OGNIOSZCZELNA OSŁ-2/120A BELMA |  |
| 57 | ZESPÓŁ WPUSTOWY ZW25M ZAKRES ŚREDNIC KABLI ZEW. 15-25MM SKRZYNKA SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET |  |
| 58 | ZESPÓŁ WPUSTOWY ZW35M ZAKRES ŚREDNIC KABLI ZEW. 25-35MM SKRZYNKA SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET |  |
| 59 | ZAŚLEPKA PLASTYKOWA V-EX M25X1,5 WPUST KABLOWY HSK-K-EX OSPRZĘT SKRZYNEK |  |

  - Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy

- Wyrób spełnia wymagania prawne wymienione w cz. II Załącznika nr 1 do SIWZ.

- Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek  - dotyczy części zamówienia nr: 5, 22-24, 26-27, 53-56, 59 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do SIWZ .

Nr strony w ofercie …………

- Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku 
w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-21, 25, 28-52, 57-58 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SIWZ.

Nr strony w ofercie …………

- Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodność z Dyrektywą: 94/9/WE ATEX lub 2014/34/UE  wydaną przez  jednostkę notyfikowaną określającą możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego - dotyczy części zamówienia 
nr: 1-4, 6-25, 28-44, 46-52, 55-59.

Nr strony w ofercie …………

- Wzór deklaracji zgodności  lub świadectwo zgodności / świadectwo jakości - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

Nr strony w ofercie …………

- Instrukcja obsługi lub karta katalogowa w formie elektronicznej - dotyczy części zamówienia 
nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

Nr strony w ofercie …………

- Oświadczenia:

- Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie:

- strona nr …....………,

- strona nr …………….,

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 roku Nr 1010 tj.)

tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………………

Ad 2…….…………………………………………………………………………………………

Ad 3 ………………………………………………………………………………………………

* wypełnić jeżeli dotyczy

............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy  i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….………..

Data: ……………………..

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data dostaw (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy dostaw | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) | Nr strony w ofercie (zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać 
„do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia. –

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

..................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób  upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

  - Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(pełna nazwa i adres)

- Nazwa wyrobu:

_____________________________________________________________________________________

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- Producent wyrobu: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Posiadane dokumenty, odniesienia:

_____________________________________________________________________________________

  - Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

  - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym 
nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie 
w opakowaniu zwrotnym tj.: ……………………………………………………………………………….. **)

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)  W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,                   jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

**) Niepotrzebne skreślić

___________________________________________

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6  do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

  - Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(pełna nazwa i adres)

- Nazwa wyrobu:

_____________________________________________________________________________________

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- Producent wyrobu: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Posiadane dokumenty, odniesienia:

_____________________________________________________________________________________

  - Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku  w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

  - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym 
nie podlegającym zwrotowi.*) lub Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie 
w opakowaniu zwrotnym tj.: ……………………………………………………………………………….. **)

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)  W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,                   jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

**) Niepotrzebne skreślić

___________________________________________

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________				                           	Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że :

    - nie jestem w stanie likwidacji lub upadłości albo jestem w stanie upadłości lub likwidacji oraz                          po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,    a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

    - nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

..............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Umowa

zawarta w dniu   …. . …. ………  r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”):

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną                     w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633,                            BDO 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, w imieniu  i na rzecz którego działają:

- ........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

a

Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..………..., zarejestrowaną  w ………… pod numerem KRS ………….., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny  NIP …….……, REGON ……….… wysokość kapitału zakładowego – ……………… PLN., zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

- ........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

§ 1. Podstawa zawarcia  umowy

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

            - Protokół końcowy z postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzający wynik postępowania  
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 
w 2020 roku - nr sprawy:  PRZZ/2269.

            - Oferta złożona  przez Wykonawcę.

            - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK  Bobrek – Piekary grupa materiałowa 312-1 w 2020 roku.

- Wykonawca oświadcza, że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym  
w ofercie Wykonawcy.

§ 3. Cena i warunki płatności

- Wartość umowy nie przekroczy:

  - Wartość   netto ....................zł,

  - stawka   VAT  – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.

- Suma wartości zamówień wystawionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć wartości umowy. Wartość odebranego towaru, którą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Ceny jednostkowe netto zgodnie z Załącznikiem nr…… do Umowy.

- Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Wartość umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., w tym  lub aukcji elektronicznej (art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynów Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartość umowy netto będzie niższa od wartości netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy.

- W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

- Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. Uważa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamówień Wykonawcy przez Zamawiającego:

      - w formie elektronicznej (opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy), lub

      - przesłanie zamówienia faksem, lub

      - przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.

- W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane  będą w „Portalu Dostawcy” co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia. Operacja ta połączona jest                                          z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), ponadto nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwą asortymentu określonego w umowie i zamówieniu.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia 
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. ……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach 
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego 
na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, 
że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonawcy określonym 
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz określonego w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów będących Wykonawcami 
z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,  41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary

i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa                    w ust. 11, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego oraz numer zamówienia.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek 
i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie 
na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej                                               u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, 
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia 
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych                                          i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług                                         o  NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym  NIP ……………..   i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest ………………………………....

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są 
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status …………………… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 39,40 powyżej.

- W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

§ 4.  Termin obowiązywania umowy

- Umowa obowiązywać będzie  …………………………………………………………………………… .

- Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania  umowy.

- Termin realizacji dostaw – …………... dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

§ 5. Gwarancja  i postępowanie reklamacyjne

- Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres: ....… miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu Umowy do magazynu Zamawiającego lub ....... miesięcy od daty zainstalowania przedmiotu Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy.

- Po stwierdzeniu konieczności wycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

            - W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do  3 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10.

            - W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić  wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.

            - W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań  ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych  od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie  z zapisami   § 10.

Wysokość kosztów badań określi każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.

8.	Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

§ 6.  Badania kontrolne

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności                       z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wydanymi certyfikatami przez:

  - akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, lub

  - akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub

  - laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów objętych kontrolą.

            - Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.

Zawiadomienie będzie zawierało informację o:

  - rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

  - numerze dowodu dostawy partii materiałów lub wyrobu lub części zamiennych maszyn/urządzeń podlegających badaniom kontrolnym

  - magazynie, w którym zostanie pobrana próbka towaru,

  - terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie Jednostkę, której zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru do badań kontrolnych, w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający.

- Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu próbki towaru do badań oraz jej oznaczenia w dogodny dla niego sposób.

Wykonawcy i Zamawiającemu nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i przeprowadzanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą , o której mowa    w ust. 1.

- Z pobrania próbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający, co najmniej, informacje określone w ust. 3, który podpisują:

  - Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,

  - przedstawiciel Wykonawcy umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał zatrzymuje Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu próbek towaru do badań.

- W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań, protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących sposobu jej pobierania.

- Przekazanie próbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru wskazującym datę odbioru, ilość i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby odbierającej próbkę do badań.

- W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii stwierdzającej niezgodność próbki towaru z wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną .

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości równej wielkości nierozchodowanej dostawy,                o której mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10,                   z zastrzeżeniem ust. 12,

  - Wykonawca, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zużytego 
do badań, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia                 i wydania opinii,

  - Zamawiający może zlecić, powtórne badania kontrolne próbki tożsamego towaru z losowo wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziału,

  - Wykonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtórnych badań, o których mowa w pkt 3, jego dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii, niezależnie od uzyskanych wyników,

  - dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.

- Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa 
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.

- W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa             w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu przez Zamawiającego decyzji o demontażu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami wynikającymi z wyżej wymienionych działań obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez niego kalkulację kosztów.

- W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym            z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków techniczno – organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.

- W audycie, o którym mowa w ust. 13, oprócz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, również przedstawiciele akredytowanej jednostki certyfikującej.

§ 7. Obowiązki  Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia  zgodny ze złożoną ofertą.

- Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca                              w terminach określonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu   w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt własny 
do  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.

- Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.

- Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyższych odpadów ponosi Wykonawca.

- Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności,                z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z  zastrzeżeniem, 
że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.

- O przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego            z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podać Wykonawcy do wiadomości pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien 
w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do braków w towarze.

- Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w  tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uważał 
za niedostarczony

- Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu Zamawiającego z każdą partią wyrobów sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Przy każdej dostawie:

    - Dokument wydania materiału (WZ).

    - Deklaracja zgodności lub świadectwo zgodności / świadectwo jakości - dotyczy części

zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

    - Instrukcja obsługi lub karta katalogowa - dotyczy części zamówienia nr: 1-4, 6-25, 28-52, 55-59.

    - Dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ Sp.  z o.o. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.

- Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o możliwości odbioru opakowań w terminie:

- do   60 dni od dnia przyjęcia towaru     – dotyczy pozostałych opakowań - jeżeli dotyczy,

- do 180 dni od dnia przyjęcia towaru – dotyczy bębnów po linach, kablach i przewodach - jeżeli dotyczy

- Jeżeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwości odbioru opakowań zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

- dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem przewoźnika,

- utylizacji opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

§ 8. Obowiązki  Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamówień, które będą podpisywane lub przekazywane (w przypadku zamówień elektronicznych) przez osoby upoważnione  ze Strony Zamawiającego.

  - Zamówienie winno określać:

  - identyfikatory umowy,

  - sygnaturę postępowania o udzielenie zamówienia,

  - datę i numer zamówienia,

  - przedmiot zamówienia,

  - ilości i jednostki miar,

  - ceny jednostkowe netto,

  - ogólną wartość netto zamówienia,

  - termin realizacji zamówienia,

  - miejsce dostawy.

  - Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby wymienione w zawartej umowie lub branżysta sporządzający zamówienie.

  - Zabezpieczenie środków technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

§ 9. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy

Zakres rzeczowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

§ 10. Kary umowne i odszkodowania

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia 
od umowy,

- w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, 
nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie  w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki  w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.

- w wysokości 0,2% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3,

- w wysokości 0,2% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki (w przypadkach określonych w § 5 ust. 5 lub 7 oraz w § 6 ust. 10 pkt 1),

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

    - w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

    - w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest 
do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.

- Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty stanowić będzie nota księgowa

- Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:

  - datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

  - datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub

  - datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej, potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1.

6.	Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamówienie.

§ 11. Odstąpienie od zamówienia

            - W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami §10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:

  - otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,

  - otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru, 
co do której Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,

  - gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z § 10 ust.1 
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,

  - gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie 
z § 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartości reklamowanego towaru,

  - nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarów, w ilości wyspecyfikowanej w niezrealizowanym zamówieniu, z których dostarczeniem Wykonawca się opóźnia.

- Odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamówienia, przekazane w każdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uważa się za skuteczne.

- Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

§ 12. Odstąpienie od umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:

  - utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż 60 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu,                        w przypadku:

  - ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego 
do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.

  - zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane

  - niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części,

- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1.	Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związku z realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 19.09.2019), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.	Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3.	Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamówienia/umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

4.	Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów 
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; 
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności  
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 15. Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/.

§ 16. Zasady etyki

1.	Wykonawca oraz Zamawiający nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

1)	popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r., poz. 628),

2)	popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).

2.	Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

§ 17. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony               w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub 
po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego 
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, 
za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne                               w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy 
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane 
do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji,   z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 18. Ochrona informacji niejawnych

W trakcie  wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia   5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 t.j.).

§ 19. Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 20. Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy jest / są:

………………………..   tel. …. ..………..  e- mail ………………….

………………………..   tel. …. ..………..  e- mail ………………….

Osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamówień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją

i terminowością dostaw jest:

………………………..   tel. …. ..………..  e- mail ………………….

- Ze strony Wykonawcy  osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy osób jest / są:

………………………..    tel. …. ..………..  e- mail ………………….

………………………..   tel. …. ..………..  e- mail ………………….

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie               w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie  drugiej strony umowy.

§ 21. Postanowienia końcowe

1.	Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w umowie:

1)	w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2)	po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą  elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem 
lub e- mailem.

3.	W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

4.	Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień),    a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wynikających               z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

            - Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

  - Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla  każdej  
ze  Stron.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1  -  Ceny jednostkowe materiałów,