## Załącznik 2a
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚĆI ZAMIENNYCH
L.p. | Symbol | Nazwa części (podzespołu) | Ceny jednostkowe szt/PLN
1 | N 21021 | Bariera iskrobezpieczna dla HA-UB1-4
2 |  | Bezpiecznik ogranicznik 6kV
3 | W 20083 | Bezpiecznik ogranicznik NH /1000V
4 | M 20040 | Bolce mocujące wtyczkę AMP do elementu montażowego
5 | O 20006 | Cewka dławikowa
6 | K 15056 | Dioda czerwona do pulpitu sterowniczego
7 | K 14013 | Dioda zielona do pulpitu sterowniczego
8 | K 14049 | Dioda żółta do pulpitu sterowniczego
9 | O 20006 | Dławik do HA-ER1
10 | J 40016 | Dźwignia z łańcuszkiem do otwierania drzwi komory gł.
11 | V 22095 | Element dociskowy 400 A zacisku przyłączowego
12 | E 20008 | Główka bezpiecznikowa
13 | F 20012 | Gniazdo pod ER/SL
14 | F 20012 | Gniazdo pod przekaźnik HA-ER1
15 | F 20014 | Gniazdo pod przekaźnik HA-UB1-4
16 | N 21017 | Gniazdo pod przekaźnik KA1/ZG1
17 | F 20014 | Gniazdo pod UB
18 | V 23012k | Izolator 630A
20 | V 22009 | Izolator przepustowy 100A
21 | V 23012 | Izolator przepustowy 630A
22 | M 20042 | Kody do AMP
23 | L 20061 | Komplet przekładników 1 mVA z korytkiem
24 | L 20062 | Komplet przekładników 5mV/A z korytkiem
25 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit duży)
26 | - | Komplet tabliczek informacyjnych (pulpit mały)
27 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk6, dk7)
28 | - | Komplet tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych (dk8, dk9)
29 | O 22044 | Kondensator 4,7µF ± 10% w zalewie hermetycznej
30 | E 13125 | Kostka pod LSA M 40x1,5
31 | V 21009 | Króciec przyłączowy - 108 mm
32 | V 22089 | Króciec przyłączowy - 145 mm
33 | V 21007 | Króciec przyłączowy - 48 mm
34 | V 21008 | Króciec przyłączowy - 78 mm
35 | F 70076 | Listwa 30 pol do wyświetlacza
36 | F 70076 | Listwa 30-pol. do wyświetlacza
37 | X 20088 | Listwa zaciskowa 16qmm 500V
38 | X 20100 | Listwa zaciskowa 70qmm
39 | V 45039 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.1
40 | V 45040 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.2
41 | V 45041 | Mechanizm kas. i kontr. UB1-4 + przeł. rodz.ster.-cz.3
42 | 0/M 0365 | Mostek na izolator
43 | 117246 | Nadajnik sygnałów
44 | E20008 | Nakrętka do gniazda bezpiecznikowego
45 | 0/B 0121 | Ochronnik przepięciowy OPL-2 U-1,0 kV
46 | 0/B 0012 | Ochronnik przepięciowy OPL-21 1,14kV
47 |  | Odłączniko - uziemnik
48 | D 20086 | Oprawa bezpiecznika radiowego
49 | D 20018 | Oprawa Bezpiecznikowa 1000V
50 | D 20018 | Oprawka bezpiecznikowa 1,2kV
51 | 0/M 0554 | Osłona drzwi elektrycznych w komorze głównej
52 | V 47182 | Osłona na barografy (na trzy)
53 | 0/M 0555 | Osłona separatorów HA-KG3 w komorze odpływowej
54 | 0/M 0210 | Osłona wskaźników obciążenia
55 | V 47023 | Osłona z pleksi na styczniki
56 | V 47179 | Płyta montażowa separatorów HA-KG3 (HAE-2019399)
57 | V 45043 | Płyta montażowa styczników pomocniczych / HA-dk9
58 | V 45091 | Płyta montażowa transform. 400 VA i rezystora grzewcz.
59 | 0/M 0421 | Płyta montażowa transformatora 0,4kVA
60 | 0/M 0533 | Płyta montażowa transformatora 1 kVA
61 | 0/M 0027 | Płyta zamocowania ochronników przepięciowych
62 | D 20066 | Podstawa bezpiecznikowa 500V
63 | N 21054 | Przekaźnik czasowy Finder 8A
64 | 604201 | Przekaźnik HA-ER1 (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
65 | 624402/1 | Przekaźnik HA-ER2C
68 | 624402 | Przekaźnik HA-KA/ER2 (ATEX) (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
69 | 624402 | Przekaźnik HA-KA/ER2.1 (ATEX) (lub równoważny BTH-KT/ZUx)
71 | 625101 | Przekaźnik HA-KG5 (ATEX) (lub równoważny BTH-PS6.5)
72 | N 20054 | Przekaźnik HA-SL1 (lub równoważny BTH-PS1.3)
73 | 603201 | Przekaźnik HA-SL2 (lub równoważny BTH-PS1.3)
74 | 624601 | Przekaźnik HA-SL3 (ATEX) (lub równoważny BTH-PS1.3)
75 | 624601 | Przekaźnik HA-SL3.1 (ATEX) (lub równoważny BTH-PS1.3)
76 | N 20055 | Przekaźnik HA-UB1-4 (lub równoważny BTH-ZPZ2)
77 | N 21081 | Przekaźnik HA-ZG1 (lub równoważny przekaźnik czasowy)
78 | 625001 | Przekaźnik separujący HA-KG3 (lub równoważny BTH-PS6.3)
79 | 625011 | Przekaźnik separujący HA-KG3.11 (lub równoważny BTH-PS6.11)
80 | 0/M 0410 | Przekładnik 1 mVA
81 | 0/B 0194 | Przekładnik napięciowy US-1,2 5VA 1000V
82 | L 20074 | Przekładnik prądowy 1mV/A
83 | L 20075 | Przekładniki 5mV/A
84 | J 22049 | Przełącznik do kasowania HA-UB1-4
85 | J 22012 | Przełącznik do kontroli przekaźników
86 | J 21129 | Przełącznik główny
87 | J 22064 | Przełącznik pozycyjny otwarty
88 | J 22011 | Przełącznik praca-próba
89 | 0/B 0224 | Przełącznik z zamkiem (na klucz) dwupozycyjny
90 | 0/B 0221 | Przełącznik z zamkiem (na klucz) trójpozycyjny
91 | 613201 | Przepust wielożyłowy czarny 15x1,5/M36x1,5
92 | 613227 | Przepust wielożyłowy czarny 15x1,5/M36x1,5
93 | 613228 | Przepust wielożyłowy czarny 30x0,5/M36,1,5
94 | 613204 | Przepust wielożyłowy niebieski 15x0,5/M36x1,5
95 |  | Przewód LiYY 32x05
96 | R 30121 | Przycisk k/k 4-przyciskowy M56
97 | 0/B 0217 | Przycisk sterowniczy czerwony
98 | 0/B 0216 | Przycisk sterowniczy zielony
99 | 0/B 0218 | Przycisk wyłączenia awaryjnego Not-Aus
100 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS1.. ATEX (duży) (lub równoważny)
101 |  | Pulpit sterowniczy HA-SS2 .. ATEX (mały) (lub równoważny)
102 | L 31060 | Rezystor 2x10kΩ
103 | L 31098 | Rezystor 2x120Ω
104 | L 31120 | Rezystor 2x2,7kΩ
105 | L 31040 | Rezystor 2x30k w zalewie hermetycznej
106 | L 31032 | Rezystor 2x6,2k w zalewie hermetycznej
107 | A 72096 | Rezystor grzewczy 180W/100 Ohm
108 | J 22010 | Rozłącznik NLW0 160÷400A / N4S0 / 1000V
109 | J 22018 | Rozłącznik NLW0 630A / N4S0 / 1000V
110 | N 21016 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M3
111 | N 21015 | Sprężyna mocująca przekaźnik KA1/ZG1 M4
112 |  | Sterownik programowalny
113 |  | Sterownik Soft-start
114 |  | Stycznik 6kV (630A)
115 | G 21004 | Stycznik LUF 25A cewka 42V
116 | G 21027 | Stycznik pomocniczy 1000V - 2xNC
117 | G 21033 | Stycznik pomocniczy K6-22Z
118 | G 21032 | Stycznik pomocniczy K6-31Z
119 |  | Stycznik powietrzny 100...150A
120 |  | Stycznik powietrzny 18A...30A
121 |  | Stycznik powietrzny 50...80A
122 | G 21033 | Styczniki pomocnicze K6-22Z
123 | G 21032 | Styczniki pomocnicze K6-31Z
124 | D 20105 | Styki pomocnicze do wyzwalacza 16A/400V
125 | W 47012 | Szyna masowa – T
126 | V 46015 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 1.
127 | V 46016 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 2.
128 | V 46017 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 3.
129 | V 46018 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 4.
130 | V 46019 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 5.
131 | V 46020 | Szyna prądowa mocowana za stycznikami 400A - cz 6.
132 | M 20039 | Śruba do przykręcania wtyczki AMP
133 | B 21286 | Trafo 250VA pri 500/500V sek 42V
134 |  | Transformator 250VA/42V
135 |  | Transformator 4,5kVA (3,5kVA)
136 | B 21188 | Transformator 4,5kVA 500/500/160 // 3x230/3x133
137 | B 21028 | Transformator do HA-KA1
138 | B 21056 | Transformator do HA-UB1-4
139 | 0/B 0094 | Transformator ET1oM-0,40 - 1-fazowy sterowniczy 0,4kVA
140 | 0/B 0125 | Transformator ET1SM-1.0 1-fazowy sterowniczy 1,0kVA
141 |  | Transformator pomocniczy 6kV/230V
142 |  | Uziemnik
143 | E 12044 | Widełki zabezpieczające
144 | E 13043 | Widełki zabezpieczające przed przekr. LSA-4
145 |  | Wkład stycznikowy 160/200/300A
146 | L 30099 | Wkład stycznikowy 400A
147 | W 20051 | Wkładka bezpiecznikowa 25A/1000V
148 | W 21029 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1,2kV
149 | W 21030 | Wkładka bezpiecznikowa 4A 1,2kV
150 | W 21031 | Wkładka bezpiecznikowa 6,3A 1,2kV
151 | W 21019 | Wkładka topikowa (radiowa) 400mA/250V
152 | 601418 | Woltomierz
153 | X 42167 | Wpust podstawa 02
154 |  | Wpust kablowy Gothe/ Drim
155 | N 24004 | Wskaźnik obciążenia do wyłącznika
156 | N 24047 | Wskaźnik prądu obciążenia
157 | V 47181 | Wspornik wiązki przewodów z AMP
158 | M 20038 | Wtyczka AMP
159 | N 21057 | Wtyczka mostkująca przekaźnik HA-ZG1
160 | 610901 | Wyświetlacz do HA-KG3
161 | 611001 | Wyświetlacz funkcji
162 | D 20023 | Wyzwalacz 1,4-2,1A/1000V
163 | D 20074 | Wyzwalacz 2,0-3,0A/1000V
164 | D 20076 | Wyzwalacz 3,8-5,8A/1000V
165 | D 20077 | Wyzwalacz 5,3-8A /1000V
166 | D 20106 | Wyzwalacze 16A/400V (trójfazowy)
167 | D 20039 | Wyzwalacze 6A/230V
168 | W 40010 | Wziernik M56x1,5
169 | V 40043 | Wziernik plastykowy na wskaźnik prądu obciążenia
170 | X 21079 | Zacisk masowy 0,5qmm - 2,5qmm
171 | A13011 | Zacisk montażowy niebieski
172 | A 13013 | Zacisk montażowy szary
173 | V 23104 | Zacisk przyłączowy 65mm
174 | V 23105 | Zacisk przyłączowy 95mm
175 | X 21108 | Zaciusk UK10N BK/sw
176 |  | Zasilacz do sterownika
177 |  | Zasilacz do sterownika Soft-Start
178 | 620101 | Zasilacz wskaźnika barograficznego HA-V4
179 | X 42133 | Zaślepka 65 x 112
180 | V 23092 | Zaślepka M36x1,5
181 | 0/M 0017 | Zaślepka otworu wziernika
182 | 117005 | Zaślepka pod szybkowpust
183 | V 45036 | Zawias drzwi elektrycznych cz.1 - gniazdo
184 | V 47003 | Zawias drzwi elektrycznych cz.2 - bolec
185 | 0/B 0214 | Zespół styków
186 | M 20015 | Złote styki - gniazdo
187 | M 20016 | Złote styki - wtyk
188 |  | Przekaźnik BTH-KT/ZUx
189 |  | Przekaźnik BTH-ZPZ2
190 |  | Przekaźnik BTH-PS1.3
191 |  | Przekaźnik BTH-PS6.3
192 |  | Przekaźnik BTH-PS6.11
193 |  | Przekaźnik BTH-PS6.5
194 |  | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/1…
195 |  | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/2…
196 |  | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/3…
Suma cen netto do oceny oferty
...............................................................
( pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)