SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy::https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary.

- Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej dwie usługi polegające na  eksploatacji urządzeń elektrycznych na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny tożsame z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 2 000 000,00 PLN brutto w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Eksploatacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. eksploatacja urządzeń i sieci Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z siecią IT 500V, eksploatacja stacji 110kV, stacji wentylatorów głównych, zabezpieczenie stanu technicznego urządzeń dźwignicowych na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

- dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować osobami w liczbie co najmniej:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wymagane kwalifikacje | Ilość pracowników (ilość min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . | 3 |
| 2. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7, 10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - posiadania świadectwa stwierdzenia kwalifikacji do eksploatacji łączników średniego napięcia i wyłączników w izolacji SF6. | 3 |
| 3. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt.6,7,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
| 4. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I), - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 6 |
| 5. | Nawijanie silników, cewek i transformatorów | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |
| 6. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |
| 7. | Dozór | - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. | 3 |
|  | Wykonawca w ramach eksploatacji będzie obsługiwał, konserwował i naprawiał urządzenia transportu bliskiego aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej dwie osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
| 8. | Urządzenia transportu bliskiego suwnice | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - ważne zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z napędem elektrycznym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych), - zaświadczenie uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podnośnik P-100). | 2 |
| 9. | Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie naprawiał linie kablowe aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej cztery osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
|  | Dla całego zakresu zadania | - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. | 4 |
| 10. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aby zapewnić fachową realizację zadania oraz obłożenie na poszczególnych stanowiskach Wykonawca dodatkowo musi dysponować pracownikami o kwalifikacjach: |  |  |  |
| 10.1 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. | 2 |
| 10.2 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego dla suwnic hakowych i kabinowych. | 2 |
| 10.3 | Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do transportów. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt.2,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic. - zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków akumulatorowych i widlaków do transportu bliskiego. | 2 |
| 10.4 | Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych . Próby pomp typu P. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). | 1 |
| 11. Wykonawca w ramach zadania musi opracować technologię i organizację prac, instrukcje eksploatacji, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia, prowadzić dokumentacje dla zapewnienia fachowego opracowania ww. dokumentów oraz właściwego nadzoru i koordynacji z służbami Zamawiającego Wykonawca musi dysponować osobami o kwalifikacjach: |  |  |  |
| 11.1 | Dozór | - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci. | 1 |
| 11.2 | Dozór | - kwalifikacje osoby kierownika działu energomechanicznego | 1 |

- sytuacji finansowej, to znaczy:

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  1 000 000,00 PLN,

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

VIII.	Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2do SIWZ;

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem Nr 3doSIWZ oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodnie Załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 
1 000 000,00 PLN,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów – ten dokument,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, spełnienie warunku określonego w cz. VIII ust. 1 pkt 5,6,7.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

IX.	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
w SIWZ Zamawiający żąda również następujących  dokumentów i oświadczeń:

      - Oświadczenia Wykonawcy, że:

- pracownicy realizujący zamówienie będą posiadali doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń będących przedmiotem Zamówienia (eksploatacja urządzeń i sieci Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z siecią IT 500V, eksploatacja stacji 110kV, stacji wentylatorów głównych), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, oraz referencje poświadczające prowadzenie działalności w zakresie zadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie eksploatacji rozdzielń typu MultiCell, SIVACON, MNS,

- zapozna się i przeszkoli swoich pracowników (w razie powierzenia mu wykonywania usługi) z urządzeniami, instalacjami i ruchem zakładu w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, uzyska upoważnienia do obsługi zatwierdzone przez KRZG przed przystąpieniem do wykonywania usługi,

- wraz z dokumentami które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze, dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  2 000 000,00 PLN,

- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość korzystania odpłatnie z usług świadczonych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

X.	Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną 
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

    - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

    - dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia – według wzoru oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający  może zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VIII, IX do SIWZ.

- Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w jednym egzemplarzu wyłącznie w formie pisemnej.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski 
i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty

- Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).

- Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

- Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

- Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,

- Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie  z Załącznikiem Nr 2 do  SIWZ.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 1010) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

XII.	Warunki płatności.

Termin płatności wynosi do 60dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części,  na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o.

XIII.	Wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00PLN(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu,

  - w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

- Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.

- Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

- Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium  do postępowania nr sprawy: PRZZ/2505 pn.: Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium – kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.

- Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie,

  - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - W przypadku określonym w punkcie 14.

- Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.

- Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona zwraca Wykonawcy, poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w określonym terminie.

- Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

XIV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.

- Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z cena najniższą według określonego w ust. 
1 kryterium.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Warunki umowy:

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku 
Nr9 do SIWZ.

XVII.	Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVIII.	Termin i miejsce składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – 
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Brama główna – wjazd do Ruch Bobrek

do dnia 18.12.2020r. do godz. 09:45

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobistego składania ofert przez Wykonawców, jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

- Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary; nr sprawy: PRZZ/2505,

Nie otwierać przed dniem 18.12.2020r. godz. 10:00

- Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.

- Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

- Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XIX.	Otwarcie ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w  dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,  że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu, po uprzednim zwróceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W części niejawnej Komisja Przetargowa:

  - stwierdza ilość otrzymanych ofert,

  - otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,

  - podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony 
w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

XX.	Sposób komunikowania.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

        - Wykonawcy z Zamawiającym:

- zapytania do SIWZ

  - pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

  - drogą elektroniczną na adres: b.mizera@weglokokskraj.pl

    - uzupełnianie dokumentów:

  - pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

    - wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

- drogą elektroniczną na adres: b.mizera@weglokokskraj.pl

  - pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

- drogą elektroniczną na adres: b.mizera@weglokokskraj.pl

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

  - Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom:

    - pisemnie, lub,

    - faksem na numer wskazany w ofercie, lub

    - drogą elektroniczną:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

      - Osobą  udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego 
jest:

- Bożena Mizera – e-mail: b.mizera@weglokokskraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:00 do 15:00.

XXI. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);

- przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego).

- (jeżeli dotyczy).

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający).

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XXII.  Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:

  - nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,

do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień uzupełnienia.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 3.

XXIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

- Oferta nie podlega zwrotowi.

- Nie podlegają ocenie oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:

- niewykonaniu zamówienia w terminie  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,

- niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,

- wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,

- rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem 
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

|  | Załącznik nr 1 |  | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 |  | Formularz ofertowy |
|  | Załącznik nr 3 |  | Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert |
|  | Załącznik nr 4 |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 |  | Oświadczenie Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 6 |  | Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie |
|  | Załącznik nr 7 |  | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego |
|  | Załącznik nr 8 |  | Oświadczenie dotyczące wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności |
|  | Załącznik nr 9 |  | Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy |

Bytom, dnia …………...................

# Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

# Stanisław Kaczmarek

Z A T W I E R D Z A M

___________________________                                               ___________________________

podpis osoby upoważnionej                                                          podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotu zamówienia:

Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i eksploatację - zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na powierzchni, w granicach eksploatacji określonych przez Zamawiającego, w tym utrzymanie ruchu i należytej sprawności technicznej. Przedmiotowe zamówienie należy realizować za pomocą osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane ustawami: Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Prawo Energetyczne, szczegółowo wskazane w poniższej tabeli 
nr 1. Świadczenie usług należy wykonywać w ruchu ciągłym według podziału prac i podziału ilościowego wskazanego w poniższej tabeli nr 2 i 3.

Przy czym do realizacji części przedmiotowego zadania kopalnia oddeleguje elektromonterów oraz  osoby dozoru, zatrudnione w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. lub świadczące usługę dla Węglokoks Kraj 
Sp. z o.o.,  którzy wejdą w skład oddziałów realizujących wymagane prace.

Osoby zatrudnione w Węglokoks Kraj Sp. z o.o., oddelegowane do realizacji przedmiotowego zadania posiadają kwalifikacje odpowiednio dla elektromonterów do 1kV i powyżej 1kV oraz osób dozoru, 
a także doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych Zamawiającego. Podział wskazanych stanowisk osób dozoru i elektromonterów kopalni, oraz osób dozoru i elektromonterów Wykonawcy zostanie ujęty na etapie tworzenia technologii i organizacji prac. Stanowiska, na których eksploatację, obsługę będą realizować osoby zatrudnione w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz stanowiska na których eksploatację, obsługę będą realizować osoby Wykonawcy zostaną zatwierdzone przez koordynatora umowy. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany stanowisk dla wyżej wymienionych osób, zmiana taka musi zostać zaakceptowana przez koordynatora umowy lub upoważnioną osobę dozoru wyższego ze strony Zamawiającego. Liczba osób zatrudnionych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o., oddelegowanych do realizacji przedmiotowego zadania może zostać zmieniona przez Zamawiającego podczas realizacji umowy. O  zmianie Wykonawca zostanie poinformowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. W takich przypadkach Wykonawca będzie musiał zmienić ilość pracowników firmy, tak aby zapewnić obłożenie i realizację zadania. Zmiana ilości stanowisk zleconych Wykonawcy nie będzie wymagała aneksu do umowy. Osoby pełniące nadzór nad realizacją zadania ze strony Wykonawcy muszą posiadać kwalifikacje: osoby dozoru, osoby dozoru wyższego ruchu w specjalności elektrycznej oraz kierownika działu energomechanicznego. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać znajomość obiektów układów zasilania, sterowania. Zamawiający będzie miał możliwość przez cały okres trwania umowy weryfikacji  znajomość obiektów układów zasilania, sterowania oraz wiedzy technicznej pracowników Wykonawcy.

Funkcję koordynatora określoną w art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu będzie pełnił dozór zatrudniony na danej zmianie odpowiedzialny za nadzór prac. W przypadku zatrudnienia na danej zmianie osoby dozoru Wykonawcy i Zamawiającego funkcję koordynatora będzie pełniła osoba dozoru Zamawiającego.

W razie konieczności dozór zmianowy może wyznaczyć koordynatora do pełnienia ww. funkcji z pośród zatrudnionych pracowników z ograniczeniem do jednego miejsca pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Lokalizacja miejsca wykonywania usług:

KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-902 Bytom,

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przy współudziale służb zamawiającego będzie świadczył usługi w zakresie:

        - Opracowanie rocznego harmonogramu kontroli, przeglądów obiektów elektroenergetycznych i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Koordynatora ze strony Zamawiającego oraz KRZG.

        - Opracowanie instrukcji eksploatacji obsługiwanych obiektów i urządzeń i uzyskanie ich zatwierdzenia przez Koordynatora ze strony Zamawiającego oraz KRZG.

        - Przeprowadzanie codziennych kontroli urządzeń elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do prowadzonej dokumentacji.

        - Przeprowadzanie okresowych kontroli urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do książek kontroli w zakresie obowiązków elektromontera,  osób dozoru ruchu i osób wyższego dozoru ruchu.

        - Dokonywanie wpisów do książek ruchu rozdzielń na powierzchni, książek bieżących kontroli rozdzielń na powierzchni dotyczących przekazywania zmian, czynności łączeniowych, zmianach w układzie zasilania, zadziałania sygnalizacji zakłóceń itd. zgodnie z instrukcjami,

        - Prowadzenie książek kontroli obiektów/urządzeń/instalacji i sieci.

        - Dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, według harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz dokumentowanie powyższego stosownym wpisem w książkach kontroli. Wykonawca będzie dokonywał uzgodnień wyłączeń urządzeń elektrycznych niezbędnych w celu dokonania przeglądów 
z oddziałami kopalni eksploatującymi dane urządzenia, oraz będzie występował pisemne do KRZG poprzez koordynatora ze strony Zamawiającego o wydanie zgody na wyłączenie urządzeń elektrycznych podlegającym okresowym przeglądom z określeniem daty, godziny planowanego wyłączenia oraz obiektów pozbawionych napięcia na czas wykonywania prac. Ponadto należy określić również czas gotowości ruchowej oraz kontakt z osobą dozoru nadzorującą prace.

        - Bieżące aktualizowanie opisów urządzeń elektrycznych.

        - Bieżące aktualizowanie wykazów, schematów i instrukcji eksponowanych w eksploatowanych obiektach.

        - Prowadzenie przez osoby dozoru Wykonawcy ewidencjonowania sprzętu ochronnego 
w obsługiwanych rozdzielniach WN, SN i nN oraz dopilnowanie ich terminowego sprawdzania (badania).O terminie sprawdzeń (badań)należy powiadomić Koordynatora ze strony Zamawiającego z minimum 7-mio i maksymalnie 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Sprawdzenie (badanie) sprzętu ochronnego nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi.

        - Dostarczanie sprzętu ochronnego i pomiarowego eksploatowanego w obsługiwanych rozdzielniach celem przeprowadzenia okresowego sprawdzenia i ewidencjonowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 pkt 5.10.10; 5.10.15 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. do Sekcji Pomiarów Elektrycznych na Ruchu Bobrek,

Wraz z przekazaniem urządzeń i sprzętu należy przekazać protokół zdawczo-odbiorczy zawierający datę, ilościowy wykaz i wskazanie miejsca eksploatacji.

        - Dopilnowanie terminowego sprawdzania sprzętu przeciw pożarowego w eksploatowanych obiektach z urządzeniami elektrycznymi. Sprawdzenie wspomnianego sprzętu dokonuje kopalniana straż pożarna i nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi,

        - Niezwłoczne naprawy uszkodzeń kabli, wykonania stosownych pomiarów oraz dostarczenie protokołu. Lokalizacja uszkodzeń, identyfikacja lub trasowanie linii kablowych oraz dostarczenie protokołu. Naprawy należy prowadzić w sposób zapewniający jak najszybsze przywrócenie prawidłowego stanu technicznego. W przypadku prowadzenia prac poza terenem zakładu górniczego wykonanie wszystkich uzgodnień z osobami (podmiotami) trzecimi. Materiały do niezwłocznej naprawy uszkodzeń kabli dostarcza Zamawiający.

        - W przypadku zakłóceń pracy urządzeń ciągu technologicznego kopalni (tj. sieci WN , SN i nN oraz urządzeń elektrycznych ZPMW) strony [w szczególności Koordynator ze strony Zamawiającego lub w razie jego nieobecności osoba dozoru wyższego kopalni wraz z osobą dozoru ruchu ze strony Wykonawcy] ustalą wspólny sposób postępowania celem jak najszybszego usunięcia zakłóceń - zatwierdzony przez obydwie strony, z wyłączeniem sytuacji uregulowanych w Instrukcjach.

        - Uzgadnianie przez osoby dozoru Wykonawcy z Koordynatorem [lub w razie jego nieobecności z osobą dozoru wyższego kopalni] zamiar wprowadzenia zmian w układzie zasilania sieci WN, SN i nN. Powiadamiania Koordynatora ze strony Zamawiającego [lub w razie jego nieobecności z osobą dozoru wyższego kopalni] o przeprowadzanych czynnościach łączeniowych i zmianach w układzie zasilania sieci WN , SN i nN na każdej zmianie.

        - Wykonywanie terminowych przeglądów oraz prowadzenie gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w obiektach, instalacjach w których realizowane będzie zadanie.

        - Dopilnowanie terminowych kontroli i badań urządzeń i instalacji przekazanych do eksploatacji, oraz prowadzenie dokumentacji (harmonogramy, książki kontroli, protokoły, karty ewidencji, dokumentacje techniczne itp.).

        - Wykonywanie pomiarów kontrolnych i eksploatacyjnych przekazanych urządzeń i instalacji.

        - Miesięczna archiwizacja wskazań urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej we wskazanych przez Zamawiającego obiektach lub polach rozdzielczych rozdzielń.

        - Wykonywanie konserwacji, napraw instalacji elektrycznych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej na powierzchni zakładu na terenie szybów głównych i peryferyjnych wraz z wieżami szybowymi i przyszyciami.

        - Prowadzenie przynależnej dokumentacji urządzeń, sieci i instalacji w pełnym zakresie, w tym między innymi dokumentacji zmian, instrukcji, wykazów, itp.

        - Prowadzenie książek raportowych.

        - Prowadzenie selekcji i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiającego.

        - Bieżące naprawy i modernizacje sieci, instalacji, urządzeń wchodzących w skład eksploatowanych obiektów.

        - Montaż i likwidacja sieci, instalacji, urządzeń i osprzętu elektrycznego.

        - Wykonywanie nowych instalacji w obrębie obiektów objętych eksploatacją.

        - Przekazywanie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego sprawozdań statystycznych 
o wypadkowości w postaci sumy ilości dniówek dla poszczególnych stanowisk (fizycznych 
i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne (do 2 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

        - Przekazywanie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego sprawozdań z ilością dniówek dla poszczególnych stanowisk (fizycznych i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne. Sprawozdanie należy przedstawiać w każdy poniedziałek miesiąca za miniony tydzień lub części tygodnia w danym miesiącu.

        - Uczestniczenie w kontrolach i odbiorach właściwego organu nadzoru górniczego lub właściwego organu dozoru technicznego, a także uczestniczenie w wewnętrznych komisyjnych odbiorach technicznych według bieżących potrzeb wskazanych przez Zamawiającego.

        - Prowadzenie instruktaży stanowiskowych, szkoleń i zapoznania z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne na obiektach objętych eksploatacją przez Wykonawcę.

        - Prace porządkowe, sprzątanie pomieszczeń ruchu elektrycznego przekazanych do eksploatacji oraz warsztatu elektrycznego, magazynów i biur.

        - Dozór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi na każdej zmianie w ramach świadczonych usług.

        - Obsługa warsztatu napraw i remontu silników elektrycznych oraz obsługa nawijalni:

- naprawy i remonty maszyn elektrycznych stosowanych na kopalni,

- naprawy i remonty, prace nawojowe maszyn elektrycznych o mocy do 5 kW,

- uzwojenie cewek styczników, transformatorów, silników o mocy do 5 kW,

- przeglądy okresowe górniczych wiertarek elektrycznych,

- przeglądy i bieżące naprawy spawarek wirowych i transformatorowych,

- przeglądy, naprawy i remonty przestawiaków, przesuwników, zwalniaków elektrohydraulicznych i elektromagnetycznych,

- przeglądy i naprawy elektronarzędzi budowy zwykłej – ogólnego przeznaczenia,

- przygotowanie silników oraz innych urządzeń przechowywanych na warsztacie do wysyłki, transport urządzeń na szyb,

- pozostałe prace nawojowe naprawcze i remontowe zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

        - Obsługa warsztatu eklektycznego.

        - Obsługa stanowiska sprawdzania i badania przekaźników.

        - Prowadzenie magazynu urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Zamawiającego. Przedstawienie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego rocznych, miesięcznych, awaryjnych ilościowych wykazów zapotrzebowania materiałowego wraz 
z indeksami materiałowymi nadawanymi przez Zamawiającego, zatwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy. Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu materiału.

        - Za zgodną przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się zakup przez Wykonawcę drobnych materiałów elektroinstalacyjnych do kwoty nie większej niż 12 000,00 zł w okresie trwania umowy. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawcę w okresach miesięcznych. Ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie wg wydawnictwa Sekocenbud za kwartał poprzedzający miesiąc zakupu.

        - Eksploatacja i naprawy podestu ruchomego samojezdnego typu P100 na wózku akumulatorowym typu WSA 1320.

- Obiekty, instalacje i urządzenia objęte eksploatacją:

Wykonawca w ramach zadania będzie prowadził kompleksową eksploatację i obsługę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na powierzchni KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.

W rejonie szybów głównych „Józef”, „Bolesław”.

- Rozdzielnia 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” wraz z rozdzielnicami pomocniczymi, transformatorami, układem kompensacji mocy biernej, kablową siecią zasilającą i odpływową, tunelem kablowym z instalacjami pomocniczymi i kanałami kablowymi. W przypadku kabli szybowych kanały kablowe do grodzi wraz z grodziami.

- Rozdzielnia 6kV Zakładu Przeróbczego wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnie 500V, 400/230V oraz urządzenia elektryczne SN i nN Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,

- Rozdzielnie 500V, 400/230V oraz urządzenia elektryczne SN i nN, instalacje oświetlenia zewnętrznego załadunku węgla, kamienia, zwałów węgla.

- Stacja elektroenergetyczna 6/0,4 kV „Bar Mleczny” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Stacja elektroenergetyczna 6/0,4 kV „Impregnacja” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Stacja kontenerowa 6/0,4kV przy centrali telefonicznej wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 400/230V RSM w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 500V RsGw hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz 
z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 400/230 V RoG w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z urządzeniami oraz instalacją zasilającą i odpływową.

- Place składowe, parkingi, przejścia, olownia drewna wraz z instalacjami elektrycznymi.

- Paczkowalnia węgla wraz  z rozdzielniami, instalacjami, siecią zasilającą i sterowniczą.

- Suwnice i elektrowciągi zainstalowane na powierzchni zakładu górniczego na Ruchu Bobrek i na Ruchu Piekary zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Urządzenia elektryczne SN i nN wraz z instalacjami, instalacjami oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacjami odgromowymi wszystkich budynków i obiektów eksploatowanych na powierzchni, w tym między innymi: budynkach, pomieszczeniach socjalnych, administracyjnych, w łaźni, lampowni, kotłowni, zmiękczalni, laboratorium, 
w warsztatach, magazynach, pomieszczeń biurowych, itp.

- Sieci transmisji danych układów pomiarowych, automatyki, sterowania i wizualizacji urządzeń elektroenergetycznych na powierzchni, układu alarmowania o obecności w tunelu kablowym.

W rejonie byłego szybu peryferyjnego „Antoni”

- Stacja elektroenergetyczna WN (110 kV) przy byłym szybie „Antoni”.

- Rozdzielnia 6 kV przy byłym szybie „Antoni” wraz z urządzeniami oraz instalacją zasilającą i odpływową.

- Urządzenia i instalacje WN, SN i nN, w tym instalacje oświetlenia zewnętrznego 
i wewnętrznego oraz instalacje odgromowe na powierzchni.

W rejonie szybu peryferyjnego „Zbigniew”

- Rozdzielnia 6kV przy szybie „Zbigniew” wraz z rozdzielnicami pomocniczymi, rozdzielniami 500V i 400V, transformatorami, urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Urządzenia napędowe SN i nN w stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz 
z rozdzielnicami, instalacjami zasilania i sterowania, szafami AKPiA.

- Urządzenia i instalacje SN i nN, w tym instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacje odgromowe na powierzchni wraz z urządzeniami i instalacjami wytwornic azotu.

W rejonie szybu peryferyjnego „Ignacy”

- Stacja elektroenergetyczna 6kV RI przy szybie „Ignacy” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Urządzenia napędowe SN i nN stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz 
z rozdzielnicami, instalacjami zasilania i sterowania, szafami AKPiA.

- Urządzenia i instalacje SN i nN, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacje odgromowe obiektów eksploatowanych na powierzchni.

Poza terenem KWK „Bobrek-Piekary”

- Urządzenia i instalacje elektryczne nN przepompowni ścieków „Bobrek”

W przypadku oddania do ruchu nowych obiektów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, nie ujętych na powyższym wykazie obiektów na powierzchni Wykonawca również przejmie ich eksploatację. Przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu, zatwierdzonego przez przedstawicieli stron i nie będzie wymagało aneksu do umowy.

- Wymagania organizacyjne.

        - Wykonawca przy współudziale służb Zamawiającego zobowiązany jest do ustalenia sposobu organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych na Ruchu Bobrek zgodnie z wymaganymi przepisami.  Sposób organizacji prac Wykonawca musi przedstawić służbom Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

        - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapozna się z instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi na kopalni właściwymi dla przedmiotu zamówienia (do wglądu w Dziale Energomechanicznym kopalni) oraz dokumentem bezpieczeństwa w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia (do wglądu w dziale BHP kopalni). Fakt potwierdzenia zapoznania z w/w dokumentami pracowników Wykonawcy skierowanych do świadczenia przedmiotowych usług musi zostać potwierdzony podpisem każdej zapoznanej osoby. Alfabetyczny wykaz osób należy dołączyć do technologii 
i organizacji prac.

        - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument technologii i organizacji prac zawierający między innymi

          - opis wykonywanych czynności,

          - opis sposobu alarmowania i postępowania w razie wypadku,

          - karty oceny ryzyka zawodowego,

          - wykaz osób dozoru ruchu Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego 
w zakresie zamówienia,

          - alfabetyczny wykaz pracowników Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego w zakresie zamówienia,

          - wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy względem Zamawiającego,

          - zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego 
i Wykonawcy,

          - pełną dokumentację posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania wraz z imiennym, alfabetycznym wykazem w postaci tabelarycznej, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym,

          - kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji.

Dokument musi być dostarczony w terminie do 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, opóźnienie dostarczenia dokumentu będzie traktowane jak zwłoka w realizacji umowy.

        - Przed wykonywaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakładem, jego ruchem, urządzeniami itp. w przedmiotowym zakresie. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji opracuje lub zaktualizuje instrukcje eksploatacji dla urządzeń i instalacji przekazanych do eksploatacji i uzyska ich zatwierdzenie przez KRZG. Kopie instrukcji w wersji edytowalnej zostaną przekazane Zamawiającemu.

        - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca według procedury Zamawiającego wystąpi z wnioskami do KRZG o nadanie upoważnień zgodnie z zakresem prac na poszczególnych stanowiskach. Do wniosku dołączy niezbędne kopie dokumentów pracowników poświadczających posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych, szkoleń, kursów, badań okresowych i psychologicznych.

        - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wystąpi o nadanie kart RWW.

        - Zmianę pracownika fizycznego oraz osoby dozoru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie przed rozpoczęciem pracy. W zawiadomieniu należy wskazać przewidywany zakres robót oraz dołączyć komplet dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji zawodowych, a także aktualnych badań okresowych i psychologicznych. Do momentu uzyskania zgody od Zamawiającego na podjęcie pracy poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu osób dozoru (załącznika do technologii i organizacji prac) lub zatwierdzenia przez KRZG upoważnienia Zamawiający nie będzie rozliczał dniówek nowych pracowników.

        - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilości zapotrzebowanych pracowników pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót, zmianami, dniami, z zastrzeżeniem, że łączna ilość zatrudnionych w okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć ilości ustalonej 
w załączniku. W w/w przypadkach Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach.

        - Za zgodą lub na polecenie Zamawiającego dopuszcza się ograniczenie obłożenia w dni robocze do ilości pracowników z obłożenia w dni świąteczne.

        - Rozliczenia świadczonych usług będą się odbywać w cyklu miesięcznym. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument przygotowany przez Wykonawcę
i zatwierdzony przez upoważnionego przez KRZG przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usługi dla poszczególnych stanowisk (fizycznych i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne.

        - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad ewidencji osób przebywających na terenie Zamawiającego (poprzez system rejestracji wejść/wyjść), oraz przedstawienia imiennego rozliczenia przepracowanych dniówek. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dzienne listy pracowników zgłaszanych markowni ze stanowisk przy szybach peryferyjnych.

        - Osoby dozoru Wykonawcy zobligowane są do zgłaszania codziennych raportów do godz. 700 oraz do godz. 1300 zm. A Koordynatorowi ze strony Zamawiającego [lub w razie jego nieobecności osobie dozoru wyższego  Zamawiającego] oraz na zakończenie każdej zmiany do godz. 2100 zm. B, do 500 zm. C dozorowi wyższemu ruchu elektrycznego kopalni.

        - Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego obłożenie weekendowe i tygodniowe z uwzględnieniem dni świątecznych co najmniej trzy dni przed zakończeniem tygodnia.

        - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie skutki wynikłe 
z korzystania niezgodnie z instrukcją maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy.

        - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzony mu sprzęt i urządzenia energomechaniczne, jak również materiały. W przypadku konieczności napraw lub serwisowania maszyn i urządzeń powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy użytkownika koszt tych napraw, serwisów, części i materiałów ponosić będzie Wykonawca.

        - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać wszystkie osoby na umowę o pracę przez cały okres trwania umowy.

        - Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

        - Wykonawca zapewni na własny koszt transport materiałów, narzędzi i pracowników pomiędzy poszczególnymi rejonami i na miejsce pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

        - Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież roboczą, obuwie, środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież, obuwie i środki ochrony osobistej winne posiadać oznakowanie znakiem CE. W/w wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

        - Wykonawca zapewni wszelkie narzędzia (np. wkrętaki, szczypce, mierniki, wskaźniki napięcia, wiertarki, drabiny, itp.) oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.

        - W ramach przedmiotowych usług będą wykonywane również inne prace związane 
z utrzymaniem ruchu elektrycznego zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.

- Wymagania kwalifikacyjne

Tabela 1

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wymagane kwalifikacje | Ilość pracowników (ilość min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . | 3 |
| 2. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7, 10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - posiadania świadectwa stwierdzenia kwalifikacji do eksploatacji łączników średniego napięcia i wyłączników w izolacji SF6. | 3 |
| 3. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt.6,7,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
| 4. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I), - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 6 |
| 5. | Nawijanie silników, cewek i transformatorów | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |
| 6. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |
| 7. | Dozór | - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. | 3 |
|  | Wykonawca w ramach eksploatacji będzie obsługiwał, konserwował i naprawiał urządzenia transportu bliskiego aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej dwie osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
| 8. | Urządzenia transportu bliskiego suwnice | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - ważne zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z napędem elektrycznym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych), - zaświadczenie uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podnośnik P-100). | 2 |
| 9. | Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie naprawiał linie kablowe aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej cztery osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
|  | Dla całego zakresu zadania | - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. | 4 |
| 10. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aby zapewnić fachową realizację zadania oraz obłożenie na poszczególnych stanowiskach Wykonawca dodatkowo musi dysponować pracownikami o kwalifikacjach: |  |  |  |
| 10.1 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. | 2 |
| 10.2 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego dla suwnic hakowych i kabinowych. | 2 |
| 10.3 | Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do transportów. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt.2,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic. - zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków akumulatorowych i widlaków do transportu bliskiego. | 2 |
| 10.4 | Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych . Próby pomp typu P. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). | 1 |
| 11. Wykonawca w ramach zadania musi opracować technologię i organizację prac, instrukcje eksploatacji, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia, prowadzić dokumentacje dla zapewnienia fachowego opracowania ww. dokumentów oraz właściwego nadzoru i koordynacji z służbami Zamawiającego Wykonawca musi dysponować osobami o kwalifikacjach: |  |  |  |
| 11.1 | Dozór | - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci. | 1 |
| 11.2 | Dozór | - kwalifikacje osoby kierownika działu energomechanicznego | 1 |

- Obłożenie stanowiskowe.

Wykonawca zapewni obsługę stanowisk w ruchu ciągłym wg poniższego zakresu rzeczowego, przy czym do realizacji części przedmiotowego zadania zostaną oddelegowani elektromonterzy i osoby dozoru zatrudnieni w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. lub świadczący usługę dla Węglokoks Kraj 
Sp. z o.o. na podstawie oddzielnej umowy. Liczba i rodzaj stanowisk obłożonych przez pracowników  Węglokoks Kraj Sp. z o.o. lub świadczących usługę dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy a Wykonawca będzie o tym poinformowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana ilości stanowisk nie będzie wymagała aneksu do umowy.

Tabela 2 – wykaz wymaganych ilości pracowników na poszczególnych zmianach w dni robocze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia pracowników Wykonawcy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Obsada na zmianie |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| RUCH BOBREK |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | 1+1WK* | 1 | 1 | 3+1WK* |
| 2. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew” | 1+1WK* | 1+1WK* | 1+1WK* | 3+3WK* |
| 3. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | 2+1WK* | 2+1WK* | 2+1WK* | 6+3WK* |
| 5. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | 1WK* | - | - | 1WK* |
| 6. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | 1WK* | 1WK* | - | 2WK* |
| 7. | Nawijanie silników, cewek i transformatorów | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do wysyłki. | 2WK* | - | - | 2WK* |
| 9. | Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy elektrycznych wiertarek górniczych oraz próby pomp typu P | 1WK* | - | - | 1WK* |
| 10. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń. | 1 | - | - | 1 |
| Ilość elektromonterów |  | 7+8WK* | 5+3WK* | 5+2WK* | 17+13WK* |
| 11. | Dozór | 1+1WK* | 1 | 1+1WK* | 3+2WK* |
| SUMA |  | 8+9WK* | 6+3WK* | 6+3WK* | 20+15WK* |

* symbol WK przy ilości wymaganych osób na zmianie oznacza,

ilość osób Zamawiającego oddelegowanych do realizacji zadania.

Tabela 3 – wykaz wymaganych ilości pracowników na poszczególnych zmianach w dni ustawowo wolne od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości pracowników Wykonawcy w zależności od aktualnych potrzeb.

| Lp. | Wyszczególnienie robót |  | Obsada na zmianie |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
| RUCH BOBREK |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | 1 |  | 1 | 1WK* | 2+1WK* |
| 2. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew” | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych | 1WK* |  | - | - | 1WK* |
| Ilość elektromonterów |  | 4+1WK* |  | 4 | 3+1WK* | 11+2WK* |
| 6. | Dozór z wykorzystaniem osoby dozoru WK* | 1 |  | 1 | 1WK* | 2+1WK* |
| SUMA |  | 5+1WK* |  | 5 | 3+2WK* | 13+3WK* |

* symbol WK przy ilości wymaganych osób na zmianie oznacza, ilość osób Zamawiającego oddelegowanych do realizacji zadania.

Dodatkowo w ramach przedstawionych powyżej stanowisk pracy Wykonawca będzie świadczył bieżące prace związane z rozbudową instalacji, pracami modernizacyjnymi oraz likwidacyjnymi. Zamawiający zakłada możliwość i konieczność przesuwania pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami zgodnie z bieżącymi potrzebami ruchowymi. W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał okresowe przeglądy (często wymagające wyłączenia instalacji 
i konieczności wykonania w dni wolne od pracy), które będą wymagały zmian w powyższym obłożeniu jednak zmiany te nie mogą spowodować zwiększenia założonej kwoty wynikającej 
z obłożenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia dotyczącego Ruchu Bobrek o czym powiadomi Wykonawcę z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku znacznego ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i rezygnacji z zatrudnienia osób dozoru Wykonawcy na Ruchu Bobrek nadzór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi 
w ramach świadczonych usług pełnił będzie dozór Wykonawcy zatrudniony na Ruchu Bobrek.

- Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być prowadzone zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami, tj.:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1064 ; Dz.U. 2020 poz. 1339) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisami i aktami wykonawczymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833)wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2020 poz. 1094)wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2019 poz. 1883) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.  ; Dz.U. 2020 poz. 1333 Dz.U. 2020 poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320) wraz z późniejszymi   zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034) wraz z późniejszymi zmianami.

- Wymogami BHP, wewnętrznymi zarządzeniami Zamawiającego, nakazami organów nadzoru i kontroli oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 31/KRZG/2017 z dnia 03.07.2017r. w sprawie: realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

- Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 16/KRZG/2020 z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie powiadamiania właściwego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o podjęciu pracy w ruchu zakładu górniczego przez podmiot gospodarczy.

- Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Kopalni Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 68/D/2016  dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji systemu przepustkowego w ruchu osobowym na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”.

- Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Kopalni Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 47/D/2016  dnia 8września 2016r. w sprawie ewidencji czasu pracy pracowników przebywających pod ziemią i zatrudnionych na powierzchni.

- Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 17/KRZG/2019 z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania komisji odbiorów technicznych i wydawania zezwoleń na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”

- Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 38/KRZG/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie współpracy podmiotów wykonujących prace dla zakładu górniczego w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

- Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Kopalni Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” nr 46/D/2017 z dnia 28grudnia 2017r. w sprawie zasad i trybu nadawania upoważnień dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni przy obsłudze, konserwacji i remoncie maszyn, urządzeń i instalacji.

- Wewnętrznymi zarządzeniami Zamawiającego, w tym w szczególności w sprawie wymaganych kwalifikacji, zatrudnienia i prowadzenia działalności przez obce podmioty gospodarcze na terenie kopalni.

- Wykonawca, od momentu przekazania rejonu realizacji usługi, będzie wykonywać powierzone zamówienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z obłożeniem.

- Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć:

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Technologię wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia zawierającą min:

- Wycinkowy schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób kierownictwa 
i dozoru ruchu,

- Wykazy osób kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu Wykonawcy,

- Wykaz koordynatorów umowy,

- Kopie świadectw kwalifikacyjnych osób kierownictwa, nadzoru i dozoru Wykonawcy

- Zakresy czynności kierownictwa, nadzoru i dozoru Wykonawcy,

- Wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę z podaniem terminu ważności badań 
lekarskich oraz innych wymaganych badań,

- Wykaz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia,

- Kopie dokumentu stwierdzającego odbycie szkolenia przez pracowników Wykonawcy,

- Wykaz osób zapoznanych z przedmiotową technologią,

- Karty oceny ryzyka zawodowego,

- Kserokopie świadectw kwalifikacyjnych w przedmiotowym zakresie.

- Wymagania dotyczące gwarancji:

            - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

            - Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi i bierze odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji.

            - Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty wykonania usługi/zadania zleconego przez Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do prowadzonej dokumentacji.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonanie prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zadania.

- Przyjęcie lub odbiór robót stanowiących przedmiot umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia, nie dopełni obowiązków wynikających z treści ustęp 1, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

            - Wymagany okres gwarancji dla dostarczonych materiałów minimum 24 miesiące od daty dostawy.

Nr sprawy: PRZZ/2505                                                                                              Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

.........................................			Data, ...............

OFERTA

| Dane Wykonawcy | Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę wspólną - członek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy (adres): |  |  |  |  |  |
| Właściwy urząd skarbowy (adres) |  |  |  |  |  |
| Status przedsiębiorcy (Mikroprzedsiębiorca / Mały przedsiębiorca / Średni przedsiębiorca/ Duży przedsiębiorca) |  |  |  |  |  |
| Województwo |  |  |  |  |  |
| Gmina |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |  |
| Nr fax-u |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu |  |  |  |  |  |

Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek – Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp | Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”. | Szacunkowa ilość rdn | Cena jednostkowa netto [zł 1/rdn] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3x4) | 6 | 7=5+6 |
| 1 | Elektromonter w dni robocze | 4 267 |  |  |  |  |
| 2 | Elektromonter w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy | 1 254 |  |  |  |  |
| 3 | Osoba dozoru w dni robocze | 753 |  |  |  |  |
| 4 | Osoba dozoru w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy | 228 |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- podałem cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi do 60dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia,

- zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.ploraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,

- spełniam wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki:

- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
(z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

- nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

- Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że*:

  - jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym  NIP………………….. i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

  - jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):					nr strony w ofercie

- ________________________________					________________

- ________________________________					________________

- ________________________________					________________

.....................................................................................

( pieczęć i podpisy osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Data usługi (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy | Nr strony oferty, na której zamieszczono potwierdzające referencje. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać do nadal, podając wartość zrealizowanego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz dokumenty potwierdzające spójność zakresu wykonanych prac z tematem referencji.

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

..................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓBKTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie co najmniej:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wymagane kwalifikacje | Ilość pracowników (ilość min.) | Imię i nazwisko | Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/ kwalifikacje | Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . | 3 |  |  |  |
| 2. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 110kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 6, 7, 10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - posiadania świadectwa stwierdzenia kwalifikacji do eksploatacji łączników średniego napięcia i wyłączników w izolacji SF6. | 3 |  |  |  |
| 3. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt.6,7,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |  |  |  |
| 4. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I), - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 6 |  |  |  |
| 5. | Nawijanie silników, cewek i transformatorów | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |  |  |  |
| 6. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1 |  |  |  |
| 7. | Dozór | - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10, - ważne uprawnienia G2 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 1, 2, 4, 6, 7 i 10. | 3 |  |  |  |
|  | Wykonawca w ramach eksploatacji będzie obsługiwał, konserwował i naprawiał urządzenia transportu bliskiego aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej dwie osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |  |  |  |
| 8. | Urządzenia transportu bliskiego suwnice | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - ważne zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z napędem elektrycznym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych), - zaświadczenie uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podnośnik P-100). | 2 |  |  |  |
| 9. | Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie naprawiał linie kablowe aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej cztery osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |  |  |  |
|  | Dla całego zakresu zadania | - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. | 4 |  |  |  |
| 10 | Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aby zapewnić fachową realizację zadania oraz obłożenie na poszczególnych stanowiskach Wykonawca dodatkowo musi dysponować pracownikami o kwalifikacjach: |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 7, 9 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. | 2 |  |  |  |
| 10.2 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 7, 9, 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego dla suwnic hakowych i kabinowych. | 2 |  |  |  |
| 10.3 | Przeglądy i naprawy silników, przygotowanie silników do transportów. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i siecipkt.2,10 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic. - zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków akumulatorowych i widlaków do transportu bliskiego. | 2 |  |  |  |
| 10.4 | Przeglądy i naprawy spawarek, naprawy górniczych wiertarek elektrycznych . Próby pomp typu P. | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 10, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I). | 1 |  |  |  |
| 11 | Wykonawca w ramach zadania musi opracować technologię i organizację prac, instrukcje eksploatacji, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia, prowadzić dokumentacje dla zapewnienia fachowego opracowania ww. dokumentów oraz właściwego nadzoru i koordynacji z służbami Zamawiającego Wykonawca musi dysponować osobami o kwalifikacjach: |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Dozór | - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci. | 1 |  |  |  |
| 11.2 | Dozór | - kwalifikacje osoby kierownika działu energomechanicznego | 1 |  |  |  |

- Oświadczam, iż ww. pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że dostarczę Zamawiającemu – po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, imienny wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje oraz aktualne badania wymagane przepisami prawa.

UWAGA

w przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  dołączając w tym celu do oferty oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Miejscowość __________________					         Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że:

- pracownicy realizujący zamówienie będą posiadali doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń będących przedmiotem Zamówienia tj. (eksploatacja urządzeń i sieci Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z siecią IT 500V, eksploatacja stacji 110kV, stacji wentylatorów głównych), zgodnie 
z wymaganymi kwalifikacjami, oraz referencje poświadczające prowadzenie działalności w zakresie zadania,

- posiadam  wiedzę i doświadczenie w zakresie eksploatacji rozdzielń typu MultiCell, SIVACON, MNS,

- w przypadku powierzenia mi przedmiotu zamówienia zapoznam pracowników obsługi  z urządzeniami, instalacjami i ruchem zakładu w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, uzyskam upoważnienia KRZG do obsługi powierzonego mi rejonu  przed przystąpieniem do wykonywania usługi,

- wraz z dokumentami które należy dostarczyć przy pierwszej usłudze, dostarczę Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  2 000 000,00 PLN.

.....................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Miejscowość __________________					Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________					         Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

będą korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

| Wyszczególnienie | TAK | NIE | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy |  |  | 1,50 zł/dn. |
| Korzystanie z łaźni |  |  | 11,70 zł/dn. |
| Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy |  |  | 10,70 zł/dn. |
| Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) |  |  | 50,00 zł/szt. |
| Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. |  |  | 70,00 / 50 zł/os |
| Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  | 6,40 zł/kg |
| Najem pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych |  |  | 7,00 zł/m2/mc |
| Najem pomieszczeń socjalno-bytowych |  |  | 9,00 zł/m2/mc |
| Najem pomieszczeń biurowych i usługowych |  |  | 12,00 zł/m2/m-c |
| Odpady komunalne – opłata miesięczna |  |  | 6,00 zł/os./mc |
| Dostawa wody |  |  | Wg. taryfy BPK 5,33 zł/m3 |
| Odprowadzanie ścieków |  |  | Wg. taryfy BPK 8,11 zł/m3 |
| Energia elektryczna |  |  | Wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| Energia cieplna |  |  | Wg taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| Korzystanie z telefonów |  |  | Wg cennika ZIT |
| Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych |  |  | 1,50 zł/m2/mc |
| Inne (wskazać jakie) |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

.....................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy*)

Uwagi:

Do oferty załączyć oryginał oświadczenia

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP ……………………..                                                                            DATA …………………..………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przetarg nr: ……………………………………………………………………………………………..

przewidywana data otwarcia ofert: …………………………………………………………………..

wysokość wymaganego wadium: …………………………………………………………………….

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

WARTOŚĆ RAZEM: ………………………..

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty[____] (słownie: ___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [____]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy

Nr e - RU

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Umowa

zawarta w dniu …………………………………..r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”): WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o.41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO: 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treści Umowy Zamawiającym w imieniu  i na rzecz, której działają:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

a

Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..………..., zarejestrowaną  w ………… pod numerem KRS ………….., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny  NIP …….……, REGON ……….… wysokość kapitału zakładowego – ……………… PLN, zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, w imieniu  i na rzecz  której działają:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

# § 1

# Podstawa zawarcia Umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

- Zatwierdzony wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary, nr sprawy: PRZZ/2505.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).

- Oferta złożona  przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  KWK Bobrek-Piekary, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym  w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy, 
a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

# § 3

# Cena i warunki płatności

            - Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:

  - wartość netto ogółem ....................zł,

  - stawka   VAT  – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.

            - Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze 
z tytułu niezrealizowanej części umowy.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe  w okresach miesięcznych.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół wykonania usługi zatwierdzony przez upoważnionego przez KRZG przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usługi.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na adres :

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.

i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa 
w ust. 6, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części,  na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o  NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy 
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………………………..

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status ……………… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa 
w ust. 36i 37 powyżej.

§ 4

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji Umowy wynosi: …………………………

§ 5

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

      - Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

      - Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę określa Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 6

Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających z niniejszej Umowy są:

…………………………………………….… tel. …………………………………...…………………..…

…………………………………………….… tel. ………………………….......…………………………..

- Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających z niniejszej Umowy są:

…………………………………………….… tel. …………………………………...…………………..…………

…………………………………………….… tel. ………………………….......…………………………..………

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie 
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.

- Wykaz koordynatorów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego zostanie dołączony do technologii organizacji robót zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w formie załącznika.

§ 7

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpieniaod Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzeniaUmowy lub jej częściex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie Umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;

-	nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się wykonywanie Umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym,  iż uzyskany efekt realizacji Umowy jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy.

- zmian organizacyjnych Zamawiającego, przekształceń lub zbycia części składników majątkowych.

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiającego dalsze należyte wykonanie Umowy.

- Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn.

- Gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

- Gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków Umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne w szczególności, gdy wykonuje prace z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.

- Gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania części przedmiotu Umowy siłami własnymi co skutkuje ograniczeniem ilości roboczodniówek Wykonawcy. Wykonawca zostanie poinformowany 
o przystąpieniu przez Zamawiającego do wykonania części zadania z 1-miesięcznym wypowiedzeniem, na co Wykonawca wyraża zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

- Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2%  wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,

- w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych  w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt 1).

- Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć ceny brutto przedmiotu Umowy określonej w § 3 ust.1

4.  W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy 
w wyniku:

- nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl  w Profilu Nabywcy.

§ 10

Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11

Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności 
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją Umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, 
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi 
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);

- przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego);

- (jeżeli dotyczy).

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 10, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 
o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający).

§ 13

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych 
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich 
w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (j.t.Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 15

Zasady etyki

- Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.  z 2019 r. poz. 628);

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).

- Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16

Badania kontrolne (AUDYT)

- W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- 	wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

-   uwzględnienie ich albo

- 	  poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku ponownego występowania utrudnień  w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od Umowy  w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. 
Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części Umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, 
w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron,  spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 –Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ),

Załącznik nr 2 –Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku 
 z realizacją przedmiotu umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi:

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja czasu pracy |  |  |
| 2 | Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) |  |  |
| 3 | Korzystanie z łaźni |  |  |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy |  |  |
| 5 | Szkolenie BHP |  |  |
| 6 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  |
|  | Inne (wskazać jakie): |  |  |
| 7 | …………………………… |  |  |

- Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:

- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- występujących zagrożeń;

- porządku i dyscypliny pracy;

- zasad łączności i alarmowania;

- znajomości rejonu prac;

- sposobu zgłoszenia wypadków.

- Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z którą Zamawiający  ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.

- Opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:

| Lp. | Rodzaj Usługi | Wartość jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja czasu pracy | 1,50 zł/dn. |
| 2 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | 50,00 zł/szt. |
| 3 | Korzystanie z łaźni | 11,70 zł/dn. |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy | 10,70 zł/dn. |
| 5 | Szkolenie BHP1-5 osób/grupa pow. 5 os. | 70,00 /50,00 zł/os. |
| 6 | Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych | 6,40 zł/kg |
|  | Inne (wskazać jakie): |  |
| 7 | …………….. |  |

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 60 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.