SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

- Informacje podstawowe.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.

  - Szczegółowy zakres zamówienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono 
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Maszyny/urządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych są własnością WĘGLOKOKS KRAJ 
Spółka z o. o.  KWK Bobrek - Piekary.

- Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji:

- Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania umowy

określonym w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartość umowy nie zostanie wykorzystana, umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania wartości umowy, ale nie dłużej niż do 90 dni licząc od ostatniego dnia  obowiązywania umowy. 
O przedłużeniu okresu obowiązywania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia (również w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi 
u Zamawiającego uregulowaniami wewnętrznymi, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić działania od momentu otrzymania zgłoszenia (telefonicznego Wezwania Serwisowego) w terminach podanych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe :

- na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi,

- na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne i podzespoły: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania Zamawiającemu,

- na dostarczone regenerowane części zamienne i podzespoły: minimum 6 miesięcy od dnia

przekazania Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej części szybkozużywające się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.

- Szczegółowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 1 do

SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia,

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. do świadczenia usług serwisowych maszyn/urządzeń w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej:

1)  Producent maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,

2)	inni Wykonawcy niż wymienieni w ust. 3. pkt. 1) posiadający zdolność zakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodnie z  pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

4.	sytuacji finansowej,

5.	niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6.	nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, oświadczenie zgodnie 
z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,

- dla potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,

- dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: dokumenty w odniesieniu do maszyny i urządzenia budowy przeciwwybuchowej:

1)	w przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy:

a)	oświadczenia, iż jest Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

lub

2)	w przypadku Wykonawcy niebędącego Producentem maszyny/urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy:

a)	oświadczenia  Wykonawcy potwierdzającego zdolność zakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej 
i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodni z pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

4.	dla potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji finansowej, oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,

5.	dla potwierdzenia spełnienia warunku niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1)	oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,

2)	oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zgodnie 
z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,

6.	aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków składa dokument wystawiony w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, spełnienie warunku określonego 
w cz. VI ust. 6. Termin określony w ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych - innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1

do SIWZ, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty:

      - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ złożone 
na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy              w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

  - W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

  - W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

    - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców

    - dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Opis przygotowania oferty.

1.	Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie 
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć cenniki stanowiące Załączniki nr 2a i 2b (jeżeli dotyczy) do SIWZ. Wykonawca w Załączniku nr 2b do SIWZ może dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych lub poremontowych, czynności serwisowych zgodnie z podanym poniżej wzorem. Wykonawca składający ofertę do przetargu oprócz wersji pisemnej zobowiązany jest także do złożenia formularza ofertowego i cenników części zamiennych, czynności serwisowych na nośniku elektronicznym. Zaleca się, aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel (*.xls).

Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:

      - Lp. (podać liczbę bez kropki),

      - Nr rysunku, nr katalogowy (w przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole należy pozostawić niezapisane),

      - Nazwa (nazw podzespołu/części nie może zawierać znaku „ ; ”),

      - Cena [zł] netto (podana w formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie należy scalać poszczególnych komórek

wzór:

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN/JM] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Czujnik r-789 | 12,50 |
| 2 | 4567890 | Regulator | 16987,68 |
| 3 | Rys 34579 | Nakrętka | 1,50 |

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się wyłącznie w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

  - Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.

  - Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi wynikać z przedstawionych dokumentów lub być dołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

  - Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

  - Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta 
w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) nie podlegają ocenie.

  - Oferta składa się z:

    - Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI, VII, VIII SIWZ.

    - Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1010) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. 
W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane 
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

- Wadium

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.

1.	Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z § 26 Regulaminu. Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu § 23 ust. 10 Regulaminu.

2.	Kryterium oceny ofert będzie: cena - 100% liczona jako bilans oferowanych cen jednostkowych, 
tj. ryczałtowej stawki roboczogodziny serwisowej i istotnych dla Zamawiającego części zamiennych.

Wartość oceniana będzie obliczona w toku negocjacji w następujący sposób:

Wz = WRR + WRŚ + WRW + WCZ

gdzie:

Wz – wartość oceniana,

WRR – wartość punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny serwisowej w dni robocze,

WRŚ – wartość punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny serwisowej w dni świąteczne

WRW – wartość punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny w siedzibie Wykonawcy

WCZ – wartość sumaryczna istotnych dla Zamawiającego części zamiennych,

minimalna wartość oceniana (Wz min)

Punktowa wartość oceniana Wz pkt = --------------------------------------------------------------------- x 100

badana wartość oceniana (Wz bad)

Ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością ocenianą Wz.

- Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozycji cennikowych netto przyjętych do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku uzgodnień wg matematycznych zasad zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość umowy brutto będzie równa kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia powiększonej o podatek VAT.

- Warunki umowy:

- Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 6 
do SIWZ.

- Termin płatności wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

- Termin i miejsce składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Brama główna – wjazd do Ruch Bobrek

do dnia                                 . do godz.__________

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobistego składania ofert przez Wykonawców, jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ/2543 pn. Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022. Nie otwierać przed dniem …………………..……..

- Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu 
niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.

- Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia zamieszcza 
na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję 
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

- Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu                           r. o godz.                  _

- Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień,                  w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, po uprzednim zwróceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W części niejawnej Komisja Przetargowa:

          - stwierdza ilość otrzymanych ofert,

          - otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,

          - podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.

- Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1.	Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

1)	Wykonawcy z Zamawiającym:

a)	   zapytania do SIWZ

-	pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

-	drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

b)	   uzupełnianie dokumentów:

-	pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

-	drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

c)	wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:

-	pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

-	drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

d)	pozostałe oświadczenia i wnioski:

-	pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

-	drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

2)	Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

    - pisemnie, lub,

    - drogą elektroniczną:

-	na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy

2.	Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Gabriela Lonczyk    –    e-mail: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

1.  Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia     
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest             zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła 
do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3.	Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

4.	Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

5.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert   zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- Informacje dodatkowe.

  - Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

  - Komisja może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - Komisja każdorazowo wzywa Wykonawcę, który w terminie składania ofert:

  - nie złożył stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożył pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy

do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby   
unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunków udziału               w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień wyznaczony przez Komisje jako dzień uzupełnienia.

- Komisja poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika 
z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 3.

- Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofert.

  - Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie www.weglokokskraj.pl.

  - Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXI.      Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, 
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XXII.       Postanowienia końcowe.

  - Oferta nie podlega zwrotowi.

  - Ocenie nie podlegają oferty, które zostały złożone przez Wykonawców wykonujących wcześniej zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością, a w szczególności polegających na:

a)	niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b)	dostarczeniu towarów o niewłaściwej jakości,

c)	niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,

d)	wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,

e)	rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

  - Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.

  - Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

| Załącznik nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2a | - | Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych (podlegających ocenie). |
| Załącznik nr 2b | - | Wzór Cennika pozostałych części zamiennych, podzespołów i czynności serwisowych (niepodlegających ocenie). |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń |
| Załącznik nr 4 | - | Oświadczenie Wykonawcy |
| Załącznik nr 5 | - | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. |
| Załącznik nr 6 | - | Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. |

Bytom, dnia   .................................... r.

# Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

# Stanisław Kaczmarek

Podpisy Członków Komisji

Z – ca Przewodniczącego   -   Aneta Szczepańczyk – Aksamit 	-  ....................................

Sekretarz		      -   Gabriela Lonczyk			-  ....................................

Członek		      -   Rafał Pszczoła			-   ...................................

Z A T W I E R D Z A M

______________________________                                              ____________________________

# podpis osoby upoważnionej                                                              podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.		Przedmiot zamówienia.

1)		Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.

2) 	Całodobowe oraz we wszystkie dni tygodnia w tym również w soboty, niedziele i dni świąteczne świadczenie usług serwisowych:

a)	pól rozdzielczych typu ROK-6 … produkcji Elektrometal S.A.

b)	urządzeń systemu automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal S.A.

c)	urządzeń elektrycznych automatycznego załadunku węgla do skipów na poziomie 726m

górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław”.

d)	lamp nahełmnych produkcji Elektrometal S.A.

e)	pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal S.A.

2.          Lokalizacja miejsca wykonywania usług.

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

1)	Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.

1064) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:

a)	rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1118) wraz z późniejszymi zmianami,

b)	rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,

c)	rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247) wraz z późniejszymi zmianami.

2)	Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)  wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:

a)	rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z późn.

zmianami).

3)	Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla   urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 817 z dnia 09.06.2016 r.).

4)	     Wymogami BHP, wewnętrznymi zarządzeniami zamawiającego, nakazami organów nadzoru i kontroli oraz zasadami techniki i sztuki górniczej.

5)	Zarządzenia kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 31/KRZG/2017 z dnia 03.07.2017r. 
w sprawie: realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

6)	Zarządzenia kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 30/KRZG/2017 z dnia 03.07.2017r. 
w sprawie: realizacji robót dołowych w ruchu zakładu górniczego przez podmioty.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot

zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

4.	Zasady świadczenia usług serwisowych.

1)		W ramach działań serwisowych Wykonawca ma doprowadzić serwisowane urządzenia
i instalacje do stanu sprawności jaką utraciło w wyniku awarii lub podjąć działania wyprzedzające, mające zapobiec wystąpieniu awarii. Działania serwisowe będą działaniami doraźnymi, które podjęte muszą być niezwłocznie, realizowanymi głównie poprzez prace regulacyjne, konfiguracyjne, wymianę uszkodzonych części bądź całych podzespołów, nie wymagającymi ich przeprowadzania w warunkach warsztatowych.

2)		Prace związane z usunięciem usterek bądź awarii będą się odbywać na podstawie telefonicznego Wezwania Serwisowego potwierdzonego pisemnym dokumentem (w formie formularza „Wezwanie Serwisowe”), przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy najpóźniej do zakończenia pierwszej zmiany roboczej w dniu kolejnym od dnia zgłoszenia telefonicznego lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego w dzień ustawowo wolny od pracy do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia telefonicznego. W Wezwaniu Serwisowym Zamawiający, powołując się na numer umowy, określi obiekt usługi, przyczynę wezwania z ewentualnym określeniem objawów awarii lub uszkodzenia oraz spodziewany zakres rzeczowy/usługowy serwisu.

3)		Prace serwisowe będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego, w miejscu zainstalowania urządzeń – na powierzchni i pod powierzchnią zakładu górniczego – lub w przypadku systemu automatycznego układu załadunku węgla i za zgodą Zamawiającego zdalnie poprzez sieć Internet. W przypadku problemów z połączeniem zdalnym serwis jest zobligowany do przyjazdu do siedziby Zamawiającego.

4)		Dopuszcza się wykonywanie prac serwisowych w siedzibie Wykonawcy w przypadkach których naprawa nie jest możliwa do wykonania w siedzibie Zamawiającego, w miejscu zainstalowania urządzeń – na powierzchni i pod powierzchnią zakładu górniczego.

5)		W przypadku wykonywania prac serwisowych w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony za wymianę uszkodzonych części bądź całych podzespołów a koszt roboczogodziny będzie zgodny z ustaloną stawką.

6)		Zakres prac serwisowych wykonywanych w siedzibie Wykonawcy zostanie ustalony podczas wizji lokalnej w miejscu Zamawiającego, zatwierdzony przez osobę odpowiedzialną za realizacje umowy serwisowej.

7)		Podczas prac serwisowych wykonywanych w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na cały okres naprawy dla urządzeń których brak może powodować zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz postoju zakładu górniczego.

8)			Przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego musi nastąpić:

a)	w przypadku awaryjnego postoju urządzeń  powodującego zatrzymanie ruchu kopalni do 2 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia potrzeby serwisowej,

b)	w przypadku awarii nie powodującej zatrzymania ruchu kopalni we wzajemnie uzgodnionym terminie, lub w przypadku braku zgodności do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia potrzeby serwisowej.

9)			Zdalne prace serwisowe muszą nastąpić:

a)	w przypadku awaryjnego postoju urządzeń  powodującego zatrzymanie ruchu kopalni do 30 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia potrzeby serwisowej,

b)	w przypadku awarii nie powodującej zatrzymania ruchu kopalni we wzajemnie uzgodnionym terminie lub w przypadku braku zgodności do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia potrzeby serwisowej.

10) 	Czas rozpoczęcia pracy serwisu liczy się:

a)	w przypadku pracy zdalnej od momentu uzyskania zgody wyznaczonej osoby pełniącej rolę koordynatora z ramienia kopalni na dokonanie zdalnego logowania,

b)	w pozostałych przypadkach od momentu przyjazdu serwisu na teren zamawiającego i zgłoszeniu się u wyznaczonej osoby, pełniącej rolę koordynatora lub gdy przyjazd nastąpił poza czasem pracy osoby wyznaczonej - u dyspozytora ruchu kopalni.

Zdalna diagnostyka awarii, wymagającej przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego nie będzie liczona jako czas rozpoczęcia usunięcia awarii.

11) 	W ramach świadczonych usług serwisowych dla przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania  umowy Wykonawca zapewni dostawę sprawnych podzespołów i części zamiennych , które są zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową/instrukcją użytkowania – producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) w maszynie/urządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.

12)		Wykonawca  zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów (nie dotyczy usług gwarancyjnych). W przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych i za zgodą przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się stosowanie części zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadność i zakres ich stosowania winny być każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny jednostkowe nie powinny przekraczać 60% cen nowych części / podzespołów, natomiast okres udzielonej gwarancji będzie nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla części/podzespołów nowych.

13)	Zastosowanie części i podzespołów nie może naruszać deklaracji zgodności WE lub dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy.

14)	Dostawa części w celu usunięcia awarii, która powoduje zatrzymanie ruchu kopalni, musi zakończyć się najpóźniej przed upływem 2 godzin od momentu rozpoznania takiej potrzeby. Dostawa części w innym przypadku będzie się odbywać we wzajemnie uzgodnionym terminie. Za transport części i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych odpowiada Wykonawca.

15) 	W momencie wjazdu na teren kopalni i wyjazdu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pracownikom ochrony listę posiadanych części zamiennych, narzędzi i materiałów.

16)	Wszelkie prace będą prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami jak również przepisami i zarządzeniami wewnątrz zakładowymi oraz przepisami i zarządzeniami obowiązującymi dla firm obcych na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”.

5.	Wymagane dokumenty po wykonaniu usługi serwisowej.

1)	Wykonanie usługi na terenie Zamawiającego oraz usługi zdalnej i dostawa materiałów będzie każdorazowo dokumentowana Protokołem usługi serwisowej, sporządzonym w 3 egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego) przez Przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół należy sporządzić bezpośrednio po wykonaniu usługi serwisowej na terenie Zamawiającego, natomiast protokół z wykonania usługi zdalnej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego licząc od daty jego sporządzenia.

Protokół usługi serwisowej powinien m.in. zawierać:

a)	numer kolejny,

b)	datę, godzinę zgłoszenia usługi serwisowej i numer Wezwania serwisowego,

c)	uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,

d)	datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej,

e)	datę i godzinę zakończenia prac,

f)	rodzaj wykonanej usługi – gwarancyjna, pozagwarancyjna,

g)	rodzaj pracy serwisu – na miejscu, zdalny,

h)	rodzaj uszkodzenia,

i)	wyszczególnienie przeprowadzonych prac,

j)	ilość godzin pracy brygady serwisowej lub dowóz części,

k)	wykaz wymienionych elementów i podzespołów (z podaniem pozycji cennika).

2)	Prawidłowo sporządzony przez Wykonawcę protokół podpisany przez obie strony jest podstawą do potwierdzenia wykonania usługi przez brygadę serwisową. Niezgodność protokołu z wyżej wymienionymi wymogami może być podstawą do odmowy zapłaty. Do wystawionej faktury Wykonawca dołączy kopie zatwierdzonego protokołu.

3)	 W przypadku dostawy części oprócz protokołu należy dostarczyć Zamawiającemu także dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcję obsługi, certyfikaty CE, zaświadczenia fabryczne, karty gwarancyjne.

6.	Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy dokumenty:

a)	Protokół wykonania usługi serwisowej.

b)	Dowód dostawy WZ – potwierdzony przez pracowników ochrony na bramie wjazdowej Zamawiającego.

c)	Świadectwa gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń/podzespołu lub protokół zdawczo – odbiorczy / serwisowy z wpisanym terminem gwarancji.

d)	Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

e)	W przypadku dostawy części zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez użytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki części zamiennych oryginalnych lub katalogowych - certyfikat(y) zgodności właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i przepisów, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania w maszynach/urządzeniach, których przedmiot zamówienia dotyczy.

8.  	Obowiązki Wykonawcy.

1)		Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu należy:

a)		dostawa transportem własnym i na własny koszt pracowników serwisu i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

b)		na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy,

c)		kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy na podstawie zapisów umów bądź dokumentacji,

d)		zabezpieczenie dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów,

e)		o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało 
lub mogło spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Ruchu Zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca przedłoży w Dziale BHP Zamawiającego 1-go dnia następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jego kopię należy dostarczyć do Działu BHP Zamawiającego. Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyni okoliczności wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza służba BHP Wykonawcy zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 , poz. 870).

2)	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail …… lub pod nr fax.  …… w terminie do 14 dni od dnia zwrotu podzespołów i części zamiennych. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę korygującą.

3)	Wykonawca przygotuje i dostarczy  technologię wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia dostosowane do warunków panujących w  zakładzie  górniczym. Technologia musi  zawierać między innymi: wycinkowy schemat organizacyjny, dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, określający wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu Górniczego oraz wykaz pracowników serwisu posiadających wymagane kwalifikacje, kopie świadectw kwalifikacyjnych, kopie badań okresowych. Dostarczenie dokumentów nastąpi co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zaplanowanych prac.

9.  	Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.

1)		Za transport części i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych odpowiada Wykonawca.

2)		Wszystkie części i podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach świadczonych usług serwisowych powinny być identyfikowalne.

3)		Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych niniejszą umową. W przypadku utraty ważności takich uprawnień ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego.

4)	Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy (jeżeli dotyczy).

10.  	Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest:

1)	Zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na terenie Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, 
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, na terenie, którego usługa jest świadczona. 
W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową, że warunki uniemożliwiają pracę, ekipa może 
jej nie podjąć, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.

2)	        Zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac.

3)	Zapewnić transport narzędzi, części i podzespołów oraz pracowników serwisu w podziemiu kopani.

4)	Zapewnić dostawę mediów w postaci energii elektrycznej, sprężonego powietrza, emulsji wysokociśnieniowej, wody oraz materiałów eksploatacyjnych np. olejów i smarów, potrzebnych 
do wymiany lub uzupełnienia.

5)	W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego na terenie kopalni, w której zdarzył się wypadek podejmuje działania zgodnie 
z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

6)	Umożliwić pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli, stanu technicznego maszyn/urządzeń lub ich podzespołów oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraźnych kontroli wymaga powiadomienia Zamawiającego (Kopalnię) nie później niż 8 godz. przed rozpoczęciem zmiany, na której Wykonawca planuje przeprowadzić kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy przywołane w umowie oraz powyżej, dotyczące realizacji usług serwisowych.

7)	Odmowa lub uniemożliwienie dokonania kontroli przez pracowników serwisu Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku siły wyższej, może być podstawą do cofnięcia gwarancji.

8)	W przypadku odmowy podpisania części bądź całości ustaleń Protokołu usługi serwisowej przez Zamawiającego (Kopalnię) z różnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisać w Protokole usługi serwisowej własne ustalenia i wnioski.

9)	Zwrócić w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych podzespoły i części zamienne (w przypadku konieczności zwrotu). Dotyczy to również podzespołów 
i części w odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosić roszczenia gwarancyjne. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku Zamawiający pokryje koszty wymienionych podzespołów i części zamiennych.

10)	W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru Wykonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia załogi Wykonawcy, Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyżurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić: niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

11)	Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunków pracy 
i udostępnienie pracownikom Wykonawcy, w czasie wykonywania usługi serwisowej jak i w czasie doraźnych kontroli zawiązanych  z nadzorem nad eksploatacją maszyn/urządzeń, możliwości korzystania z: zaplecza socjalnego i technicznego (łaźnia, szatnia, markownia, łączność telefoniczna), opieki lekarskiej (tylko dla pracowników serwisu wymagających interwencji lekarskiej na terenie Kopalni) oraz korzystania z wyposażenia pracownika (tj.: lamp górniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej).

12.	Gwarancja i warunki odszkodowania.

1.	Wymagana gwarancja:

1)	na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi,

2)	na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania Zamawiającemu,

3)	na dostarczone regenerowane części zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej części szybkozużywające się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.

2.	Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego 
z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji 
(z wyłączeniem wad materiałowych), wyspecyfikowane w załączniku do niniejszej umowy oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją maszyny/urządzenia.

3.	W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz 
z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych części do Zamawiającego.

4.	Zgłoszenia awarii przyjmuje:

……………………..…, tel. ………………………., fax  ……………………., e-mail: ………………………

5.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail …… lub pod nr fax.  …… w terminie do 14 dni od dnia zwrotu podzespołów i części zamiennych. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę korygującą.

6.		Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

7.	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:

1)	jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,

2)	jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,

3)	jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami 
i wymaganiami organów państwowych.

8.	Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.

9.	Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły 
w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

10.	Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak 
i rękojmi.

11.	W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.

12.	W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

13.	Udzielona gwarancja musi uwzględniać spełnienie parametrów technicznych, potwierdzonych w złożonej ofercie.

14.	W przypadku wystąpienia wad w wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy.

15.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

16.	Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją 
na zasadach określonych w umowie.

17.	Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.

18.	Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki 
i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

13.	Wykonawca gwarantuje, że:

1)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposób określony w DTR/Instrukcji użytkowania, a naprawiona maszyna/urządzenie będzie odpowiadać DTR/Instrukcji użytkowania,

2)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie z wymogami określonymi w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118,  z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094),

3)	dysponować będę w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych,

4)	oferowane do świadczenia usług serwisowych części zamienne będą częściami zamiennymi maszyny/urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa maszyny/urządzenia wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,

5)	stosowanie oferowanych do świadczenia usług serwisowych części zamiennych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

6)	zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską, 
w sposób gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszyny/urządzenia.

7)	będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia niezbędną ilością osób posiadających uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych usług serwisowych maszyn/urządzeń będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w tym zakresie.

14.	  Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności serwisowe:

1)			Osoby, które będą wykonywać czynności serwisowe muszą posiadać uprawnienia do pracy 
w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne

szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane.

2)		Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Wykaz będzie stanowić Załącznik do umowy.

3)	  Odzież robocza, odzież ochronna, zabezpieczająca oraz środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego a w szczególności z postanowieniem:

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U z 2017 r., poz. 1118 , 
z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020r. poz. 1094).

4)	Wykonawca wyposaży pracowników, których skieruje do realizacji prac we wszelkie narzędzia, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne w tym oprogramowanie niezbędne do świadczenia przedmiotowych usług.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ/2543

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość: ..............................			   Data: ........................

| Dane Wykonawcy | Wykonawca a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę wspólną - członek |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy (adres): |  |  |  |  |
| Województwo |  |  |  |  |
| Gmina |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |
| Nr fax-u |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |
| Właściwy Urząd Skarbowy (nazwa i adres) |  |  |  |  |
| Status przedsiębiorcy (Mikroprzedsiębiorca/ Mały przedsiębiorca/ Średni przedsiębiorca/ Duży przedsiębiorca) |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu |  |  |  |  |

Do:  	WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

KWK Bobrek - Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert pn.:

Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn 
i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w SIWZ w cenie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Cena brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego |  |  |  |
| 3 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w siedzibie Wykonawcy. |  |  |  |
| 4 | Suma cen jednostkowych części zamiennych nowych (wg Załącznika nr 2a do SIWZ) |  |  |  |
|  | Suma cen jednostkowych (pozycje 1- 4 podlegające ocenie) |  |  |  |

- Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że:

- podałem cenę ofertową, która zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania  zamówienia,

- ceny jednostkowe przedstawiamy dodatkowo w formacie excel na nośniku elektronicznym (CD) 
w formularzu zamieszczonym przez Zamawiającego w profilu nabywcy, oraz oświadczamy, 
iż przedstawione dane na nośniku elektronicznym są zgodne ze złożoną ofertą.

- akceptuję termin płatności wynoszący do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,

- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane 
w Załączniku nr 1 do SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- zapoznałem się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokokskraj.pl                              oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją,

- zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

- Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że:

1)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposób określony w DTR/Instrukcji użytkowania, a naprawiona maszyna/urządzenie będzie odpowiadać DTR/Instrukcji użytkowania,

2)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118, z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094),

3)	dysponować będę w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych,

4)	oferowane do świadczenia usług serwisowych części zamienne będą częściami zamiennymi maszyny/urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa maszyny/urządzenia wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawa wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,

5)	stosowanie oferowanych do świadczenia usług serwisowych części zamiennych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

6)	zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską, 
w sposób gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszyny/urządzenia,

7)	będę dysponować w okresie realizacji zamówienia niezbędną ilością osób posiadających uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych usług serwisowych maszyn/ urządzeń będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że:

      - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

      - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

      - znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że:

1)	nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
(z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego   organu),

2)	nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu   upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie   przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

- Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oświadczam, że jestem:*

- czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP: ………….………..  i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

- zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

* zaznaczyć właściwą opcję

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. .....................  SIWZ:

Nazwa nr dokumentu:					            nr strony w ofercie:

1. ..............................................................................		...............................

2. ..............................................................................		...............................

3. ..............................................................................		...............................

4. ..............................................................................		...............................

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2a do SIWZ

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)

Cennik załączony w odrębnym pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skrzynka modułów SM100 |  |
| 1 | 0000000000001225 | Klawiatura membranowa 70.299 |  |
| 2 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 3 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 4 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 5 | 15.280 | Osłona |  |
| 6 | 19.741 | Ramka |  |
| 7 | 0000000000002236 | Płytka podziału sekcji ATP-UKK 3/5 |  |
| 8 | 0000000000005345 | Płytka podziału sekcji ATP-UTTB 2,5 |  |
| 9 | 0000000000005570 | Ścianka końcowa dystansowa D-UKK 3/5 BU |  |
| 10 | 0000000000004008 | Ścianka końcowa dystansowa D-UTTB 2,5/4 |  |
| 11 | 0000000000002221 | Wspornik końcowy E/UK1 |  |
| 12 | 0000000000002237 | Złącze UKK 5-PV |  |
| 13 | 0000000000005343 | Złącze UTTB 2,5 BU (niebieskie) |  |
| 14 | 0000000000002227 | Złącze UKK 3 BU |  |
| 15 | 0000000000005344 | Złącze UTTB 2,5 PV (szare) |  |
| 16 | 15.346 | Wspornik |  |
| 17 | 1158644084305127 | Szyna perforowana 35x7,5x1mm |  |
| 18 | 0000000000005441 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 1-19 nieparz. |  |
| 19 | 0000000000005442 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 2-20 parzyste |  |
| 20 | 0000000000005443 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 21-39 nieparz. |  |
| 21 | 0000000000005444 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 22-40 parzyste |  |
| 22 | 0000000000005445 | Oznacznik UC-TM 5 CUS, LGS 41-59 nieparz. |  |
| 23 | 0000000000005446 | Oznacznik UC-TM 5 CUS, LGS 42-60 parzyste |  |
| 24 | 0000000000005447 | Oznacznik UC-TM 5 CUS, LGS 61-79 nieparz. |  |
| 25 | 0000000000005448 | Oznacznik UC-TM 5 CUS, LGS 62-80 parzyste |  |
| 26 | 0000000000005449 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 81-99 nieparz. |  |
| 27 | 0000000000005450 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 82-100 parzyste |  |
| 28 | 0000000000005451 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 101-119 nieparz. |  |
| 29 | 0000000000005452 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 102-120 parzyste |  |
| 30 | 0000000000005453 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 121-139 nieparz. |  |
| 31 | 0000000000005454 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 122-140 parzyste |  |
| 32 | 0000000000005455 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 141-159 nieparz. |  |
| 33 | 0000000000005456 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 142-160 parzyste |  |
| 34 | 0000000000005457 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 161-179 nieparz. |  |
| 35 | 0000000000005458 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 162-180 parzyste |  |
| 36 | 0000000000005459 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 181-199 nieparz. |  |
| 37 | 0000000000005460 | Oznacznik UC-TM 5 SZ, LGS 182-200 parzyste |  |
| 38 | 1158643084308110 | Złączka 2-piętrowa L/L 2,5 |  |
| 39 | 1158643084308115 | Ścianka końcowa pomarańczowa |  |
| 40 | 1158643084308120 | Bezśrubowa blokada końcowa |  |
| 41 | 1158643084308125 | Podstawka oznacznika grupowego |  |
| 42 | 1158643084308130 | Ramka z oznacznikami |  |
| 43 | 0000000000002409 | Ramka z oznacznikami WSB (101-150) |  |
| 44 | 1158643084308135 | Mostek do pionowego łączenia szyn |  |
| 45 | 0000000000002232 | Uszczelka 35.173 |  |
| 46 | 44.1272/1 | Tabliczka znamionowa |  |
| 47 | 0000000000002224 | Podstawa obudowy ME 17,5 UT/FE BUS/10+2 GN |  |
| 48 | 19.654/2 | Pokrywka |  |
| 49 | 0000000000002226 | Wtykany element COMBICON MSTBT 2,5/3 ST |  |
| 50 | 0000000000002981 | Wtykany element COMBICON MSTBT 2,5/4 ST |  |
| 51 | 0000000000005612 | Wtykany element COMBICON MSTBT 2,5/4 ST KMGY |  |
| 52 | 0000000000001432 | Bezpiecznik 0,125A |  |
| 53 | 70.310/8 | Bezpiecznik kompletny |  |
| 54 | 87.280/1 | Płytka wyświetlacza |  |
| Skrzynka modułów SM110 |  |
| 55 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 56 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| Urządzenie UML-05, UBL-05, SKD-06, URT-06, SMS-07, CSZ-05/X, WSZ-05, WSS-06, SUP |  |
| 57 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 58 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 59 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 60 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 61 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 62 | 0000000000001225 | Klawiatura membranowa 70.299 |  |
| 63 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 64 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 65 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 66 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 67 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 68 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 69 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 70 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 71 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 72 | 81.291 | Moduł EM230 |  |
| 73 | 87.344 | Moduł EM240 |  |
| 74 | 81.292/1 | Moduł EM250 |  |
| 75 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 76 | 81.294 | Moduł EM280 |  |
| 77 | 81.295 | Moduł EM281 |  |
| 78 | 81.296 | Moduł EM282 |  |
| 79 | 81.301 | Moduł EM283 |  |
| 80 | 87.362 | Moduł EM243 |  |
| 81 | 81.308/1 | Moduł EM261 |  |
| 82 | 81.321 | Moduł EM267 |  |
| 83 | 87.405 | Moduł EM244 |  |
| 84 | 81.312 | Moduł EM211 |  |
| 85 | 504-10-014/1 | Skrzynka SM110 wykonanie 1 |  |
| 86 | 504-10-014/2 | Skrzynka SM110 wykonanie 2 |  |
| 87 | 504-10-014/3 | Skrzynka SM110 wykonanie 3 |  |
| 88 | 504-10-014/4 | Skrzynka SM110 wykonanie 4 |  |
| 89 | 504-10-016 | Skrzynka SM100 wykonanie 3 |  |
| 90 | 504-10-017 | Skrzynka SM100 wykonanie 4 |  |
| 91 | 504-10-018 | Skrzynka SM100 wykonanie 5 |  |
| 92 | 504-10-024 | Skrzynka SM100 wykonanie 6 |  |
| 93 | 504-10-026 | Skrzynka SM100 wykonanie 7 |  |
| 94 | 504-10-037/1 | Skrzynka SM100 wykonanie 8 |  |
| 95 | 504-10-052 | Skrzynka SM100 wykonanie 9 |  |
| 96 | 504-10-075 | Skrzynka SM100 wykonanie 10 |  |
| 97 | 70.357 | Listwa zaciskowa UML-05 |  |
| 98 | 70.364 | Listwa zaciskowa UML-05 |  |
| 99 | 72.730/1 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 100 | 72.730/2 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 101 | 72.731 | Zespół wtyku Ex16 |  |
| 102 | 72.732 | Złącze mostkujące Ex16 |  |
| 103 | 72.738 | Zespół gniazda MINI |  |
| 104 | 72.737 | Zespół wtyku MINI |  |
| 105 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 106 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 107 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 108 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Urządzenie mikroprocesorowe transmisyjne UMT-05 |  |
| 109 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 110 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 111 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 112 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 113 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 114 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 115 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 116 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 117 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 118 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 119 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 120 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 121 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 122 | 87.362/3 | Moduł EM243 |  |
| 123 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 124 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| Urządzenie mikroprocesorowe lokalne UML-05 |  |
| 125 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 126 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 127 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 128 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 129 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 130 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 131 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 132 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 133 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 134 | 0000000000001225 | Klawiatura membranowa 70.299 |  |
| 135 | 72.027/2 | Przycisk kompletny PK wyk. 2 |  |
| 136 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 137 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 138 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 139 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 140 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 141 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 142 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 143 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 144 | 87.344/1 | Moduł EM240 |  |
| 145 | 81.292/1 | Moduł EM250 |  |
| 146 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 147 | 81.294 | Moduł EM280 |  |
| 148 | 81.295 | Moduł EM281 |  |
| 149 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| 150 | 81.301 | Moduł EM283 |  |
| 151 | 72.759 | Wyłącznik awaryjny |  |
| Urządzenie mikroprocesorowe lokalne UML-05/SZ |  |
| 152 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 153 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 154 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 155 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 156 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 157 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 158 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 159 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 160 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 161 | 72.730/1 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 162 | 72.730/2 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 163 | 72.731 | Zespół wtyku Ex16 |  |
| 164 | 72.732 | Złącze mostkujące Ex16 |  |
| 165 | 72.738 | Zespół gniazda MINI |  |
| 166 | 72.737 | Zespół wtyku MINI |  |
| 167 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 168 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 169 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 170 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 171 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 172 | 87.362/85 | Moduł EM243 |  |
| 173 | 81.292/1 | Moduł EM250 |  |
| 174 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 175 | 81.294 | Moduł EM280 |  |
| 176 | 81.295 | Moduł EM281 |  |
| Urządzenie blokad UBL-05 |  |
| 177 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 178 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 179 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 180 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 181 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 182 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 183 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 184 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 185 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 186 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 187 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 188 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 189 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 190 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 191 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 192 | 87.362/1 | Moduł EM243 |  |
| 193 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| Sterownik kruszarki dynamicznej SKD-06 |  |
| 194 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 195 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 196 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 197 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 198 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 199 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 200 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 201 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 202 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 203 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 204 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 205 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 206 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 207 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 208 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 209 | 87.362/9 | Moduł EM243 |  |
| 210 | 81.292/1 | Moduł EM250 |  |
| 211 | 81.295 | Moduł EM281 |  |
| 212 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 213 | 72.759 | Wyłącznik awaryjny |  |
| Urządzenie regeneracji transmisji URT-06 |  |
| 214 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 215 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 216 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 217 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 218 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 219 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 220 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 221 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 222 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 223 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 224 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 225 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 226 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 227 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| Sterownik maszyny chłodniczej SMC-07 |  |
| 228 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 229 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 230 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 231 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 232 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 233 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 234 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 235 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 236 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 237 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 238 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 239 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 240 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 241 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 242 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 243 | 87.362/12 | Moduł EM243 |  |
| 244 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| Centralny sterownik zwrotnic i semaforów CSZ-05/x |  |
| 245 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 246 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 247 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 248 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 249 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 250 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 251 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 252 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 253 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 254 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 255 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 256 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 257 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 258 | 87.362/6 | Moduł EM243 |  |
| 259 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| Węzeł sterowania zwrotnic WSZ-05 |  |
| 260 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 261 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 262 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 263 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 264 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 265 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 266 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 267 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 268 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 269 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 270 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 271 | 87.362/5 | Moduł EM243 |  |
| 272 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| 273 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 274 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 275 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 276 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Węzeł sterowania semaforów WSS-06 |  |
| 277 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 278 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 279 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 280 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 281 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 282 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 283 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 284 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 285 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 286 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 287 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 288 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 289 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 290 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 291 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 292 | 81.293/8 | Moduł EM260 |  |
| Sterownik urządzeń przyszybowych SUP-07/x |  |
| 293 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 294 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 295 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 296 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 297 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 298 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 299 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 300 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 301 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 302 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 303 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 304 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 305 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 306 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 307 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 308 | 87.362/15 | Moduł EM243 |  |
| Monitor automatyzacji przenośników MAP-07 |  |
| 309 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 310 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 311 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 312 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 313 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 314 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 315 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 316 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 317 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 318 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 319 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 320 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 321 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 322 | 87.362/16 | Moduł EM243 |  |
| 323 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| Urządzenie Konwersji Protokołów UKP-07/x |  |
| 324 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 325 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 326 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 327 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 328 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 329 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 330 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 331 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 332 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 333 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 334 | 209-00-108/1 | Moduł EM221 wyk. 1 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 335 | 209-00-108/2 | Moduł EM221 wyk. 2 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 336 | 209-00-108/3 | Moduł EM221 wyk. 3 (moduł zasilający z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 337 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| 338 | 81.293/14 | Moduł EM260 |  |
| 339 | 81.293/20 | Moduł EM260 |  |
| 340 | 81.293/23 | Moduł EM260 |  |
| System automatyzacji ELSAP 05 |  |
| 341 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 342 | 71.832/2/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 343 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 344 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 345 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 346 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 347 | 72.027/2 | Przycisk kompletny PK wyk. 2 |  |
| 348 | 72.759 | Wyłącznik awaryjny |  |
| 349 | 0000000000003556 | Przełącznik piórkowy 3 położeniowy M22-WRK3 |  |
| 350 | 0000000000006015 | Przełącznik piórkowy 2 położeniowy |  |
| 351 | 0000000000007541 | Elementy stykowe /1-zwierny/ M22-K10 |  |
| 352 | 0000000000003558 | Łącznik mocujący M22-A4 |  |
| 353 | 72.891 | Osłona kpl. |  |
| 354 | 0000000000005343 | Złącze UTTB 2,5 BU (niebieskie) |  |
| 355 | 0000000000005344 | Złącze UTTB 2,5 PV (szare) |  |
| 356 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 357 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 358 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 359 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 360 | 81.328 | Moduł EM370 |  |
| 361 | 81.327 | Moduł EM340 |  |
| 362 | 81.320 | Moduł EM213 |  |
| Zestaw do nagrywania komunikatów dla modułu EM-250 |  |
| 363 | 0000000000002928 | Zasilacz 20 ZSI 12V/1.2A |  |
| 364 | 0000000000002929 | Konwerter RS232/RS485 |  |
| System automatyzacji ELSAP-01/2 |  |
| 365 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 366 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 367 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 368 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 369 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 370 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 371 | 87.299 | Płytka UML-01/2 |  |
| 372 | 87.298 | Płytka UMC-01/2 |  |
| 373 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 374 | 81.267 | Zespół ZII |  |
| 375 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 376 | 0000000000000489 | Przełącznik przyciskowy IP67 zielony |  |
| 377 | 0000000000000137 | Przełącznik przyciskowy IP67 |  |
| 378 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 379 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 380 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 381 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sterownik centralny UMC-01/2 |  |
| 382 | 504-10-007 | Urządzenie UMC-01/2 |  |
| 383 | 72.158 | Obudowa kompl. UMC-01/1 |  |
| 384 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 385 | 87.280/1 | Płytka wyświetlacza |  |
| 386 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 387 | 87.298 | Płytka UMC-01/2 |  |
| 388 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 389 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 390 | 0000000000000489 | Przełącznik przyciskowy IP67 zielony |  |
| 391 | 0000000000000137 | Przełącznik przyciskowy IP67 |  |
| 392 | 0000000000001087 | Procesor PIC16 |  |
| Sterownik lokalny UML-01/2 |  |
| 393 | 504-10-008 | Urządzenie Mikroprocesorowe Lokalne UML-01/2 |  |
| 394 | 72.077 | Obudowa kompl. UML-02 |  |
| 395 | 19.741 | Ramka |  |
| 396 | 72.066 | Osłona UML-01 kompl. |  |
| 397 | 70.289 | Listwa zaciskowa UML-01 |  |
| 398 | 87.299 | Płytka UML-01/2 |  |
| 399 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 400 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 401 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 402 | 87.280/1 | Płytka wyświetlacza |  |
| 403 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 404 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 405 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 406 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 407 | 81.267 | Zespół ZII |  |
| 408 | 0000000000001003 | Procesor PIC 18F452-I/P |  |
| Urządzenie blokad UBL-01/2 |  |
| 409 | 72.160 | Obudowa kompl. UBL-01 |  |
| 410 | 19.741 | Ramka |  |
| 411 | 87.297 | Płytka UBL-01/2 |  |
| 412 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 413 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 414 | 87.280/1 | Płytka wyświetlacza |  |
| 415 | 1373182010724005 | Przepust 35.121 EGHJ-87 |  |
| 416 | 87.220 | Zespol rezystorow koncowych ZRK |  |
| 417 | 8888000000000852 | Dławica kablowa PG13,5 szara IP 68 |  |
| 418 | 1133929026105015 | Nakrętka Pg 13,5 |  |
| 419 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 420 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 421 | 0000000000001083 | Procesor PIC16 |  |
| 422 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 423 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 424 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| Urządzenie UMS-03 |  |
| 425 | 81.257 | Zespół ZTC |  |
| 426 | 81.258 | Zespół ZWW |  |
| 427 | 87.305 | Płytka LZ-UMS |  |
| 428 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 429 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 430 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sterownik centralny UMC-01/1 |  |
| 431 | 72.074 | Obudowa kompl. UMC-02 |  |
| 432 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 433 | 87.280/1 | Płytka wyświetlacza |  |
| 434 | 87.286 | Płytka UMC-01/1 |  |
| 435 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 436 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 437 | 0000000000000489 | Przełącznik przyciskowy IP67 zielony |  |
| 438 | 0000000000000137 | Przełącznik przyciskowy IP67 |  |
| 439 | 0000000000001087 | Procesor PIC16 |  |
| Sterownik lokalny UML-01/1 |  |
| 440 | 72.077 | Obudowa kompl. UML-02 |  |
| 441 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 442 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 443 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 444 | 87.287/2 | Płytka UML-01/1 |  |
| 445 | 87.283 | Płytka PAD |  |
| 446 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 447 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 448 | 70.289 | Listwa zaciskowa UML-01 |  |
| 449 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 450 | 81.251 | Zespół ZZS |  |
| 451 | 81.254 | Zespół ZII |  |
| 452 | 0000000000001003 | Procesor PIC 18F452-I/P |  |
| Urządzenie blokad UBL-01/1 |  |
| 453 | 72.160 | Obudowa kompl. UBL-01 |  |
| 454 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 455 | 87.270 | Płytka UBL-01 |  |
| 456 | 70.284 | Klawiatura membranowa |  |
| 457 | 87.220 | Zespol rezystorow koncowych ZRK |  |
| 458 | 8888000000000852 | Dławica kablowa PG13,5 szara IP 68 |  |
| 459 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 460 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 461 | 0000000000001087 | Procesor PIC16 |  |
| System głośnomówiący UGS-10 |  |
| 462 | 0000000000005671 | Gniazdo szybkozłącza ZGH3 |  |
| 463 | 0000000000005695 | Gniazdo szybkozłącza ZGH3 |  |
| 464 | 0000000000004512 | Wtyk szybkozłącza ZGH3 CH-119-6 AOC.199.100 |  |
| 465 | 205-20-104 | Pulpit pomocniczy PSU-PP-14 (pulpit zdalny do SGK-10 w trybie sterownika) |  |
| 466 | 205-20-104/2 | Pulpit pomocniczy PSU-PP-14/2 (pulpit zdalny do SGK-10 w trybie sterownika) |  |
| 467 | 205-20-104/3 | Pulpit pomocniczy PSU-PP-14/3 (pulpit zdalny do SGK-10 w trybie sterownika) |  |
| 468 | 205-20-104/4 | Pulpit pomocniczy PSU-PP-14/4 (pulpit zdalny do SGK-10 w trybie sterownika) |  |
| 469 | 0000000000008705 | Styk żeński 0,5 mm2 ZGH3 AOC.920-1 |  |
| 470 | 0000000000008704 | Styk żeński 4 mm2 ZGH3 AOC.920 |  |
| 471 | 0000000000009948 | Zawleczka do wlotu ZGH3 (AOC.199.105) |  |
| Sygnalizator SGK-10 |  |
| 472 | 72.573 | Korpus kpl. SGK |  |
| 473 | 72.571 | Pokrywa kpl. SGK |  |
| 474 | 0000000000000298 | Klawiatura SGK 70.483 |  |
| 475 | 0000000000000297 | Klawiatura SG;SGW 70.482 |  |
| 476 | 2258 | Głośnik |  |
| 477 | 0000000000004424 | Uszczelka głośnika 35.195 |  |
| 478 | 15.360 | Osłona głośnika |  |
| 479 | 72.677/1 | Maskownica klawiatury |  |
| 480 | 72.677/2 | Maskownica klawiatury |  |
| 481 | 70.560/1 | Wtyk kompletny |  |
| 482 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 483 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 484 | 70.539/2 | Blok BI-SGW |  |
| 485 | 70.541/2 | Blok BI-SGK |  |
| 486 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 487 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 488 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 489 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 490 | 0000000000004515 | Uszczelka zaślepki 35.196/1 E.GHJ.128 |  |
| 491 | 70.549 | Mikrofon kpl. |  |
| 492 | 0000000000002821 | Wyłącznik awaryjny IP65 E A |  |
| 493 | 72.2118 | Wyłącznik blokady SGK |  |
| 494 | 25.602 | Wiązka klawiatury |  |
| 495 | 70.547/1 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 496 | 77.1004 | Panel przedni SGK-10 |  |
| 497 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 498 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 499 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 500 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SGW-10 |  |
| 501 | 72.572 | Korpus kpl. SG |  |
| 502 | 72.570 | Pokrywa kpl. SG |  |
| 503 | 0000000000000297 | Klawiatura SG;SGW 70.482 |  |
| 504 | 0000000000002258 | Głośnik |  |
| 505 | 0000000000004424 | Uszczelka głośnika 35.195 |  |
| 506 | 15.360 | Osłona głośnika |  |
| 507 | 72.677/2 | Maskownica klawiatury |  |
| 508 | 70.560/2 | Wtyk kompletny |  |
| 509 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 510 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 511 | 70.539/2 | Blok BI-SGW |  |
| 512 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 513 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 514 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 515 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 516 | 0000000000004515 | Uszczelka zaślepki 35.196/1 E.GHJ.128 |  |
| 517 | 70.549 | Mikrofon kpl. |  |
| 518 | 72.574 | Korpus kpl. SW |  |
| 519 | 19.724 | Pokrywa wyłącznika |  |
| 520 | 72.628 | Wyłącznik blokady |  |
| 521 | 87.467 | Płytka SW |  |
| 522 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 523 | 19.469 | Tuleja prowadzaca |  |
| 524 | 20.086 | Sprężyna |  |
| 525 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 526 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 527 | 0000000000003347 | Osłonka 35.187/2 E.GHJ.123 |  |
| 528 | 77.1000 | Panel przedni SGW-10/SG-10 |  |
| 529 | 25.602 | Wiązka klawiatury |  |
| 530 | 70.547/3 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 531 | 70.548 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 532 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 533 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 534 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 535 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SGW-S-10 |  |
| 536 | 72.626 | Korpus kpl. SG-S |  |
| 537 | 72.627 | Pokrywa kpl. SG-S |  |
| 538 | 0000000000000308 | Klawiatura SG-S 70.527 |  |
| 539 | 0000000000002258 | Głośnik |  |
| 540 | 0000000000004424 | Uszczelka głośnika 35.195 |  |
| 541 | 15.360 | Osłona głośnika |  |
| 542 | 72.677/3 | Maskownica klawiatury |  |
| 543 | 70.560/2 | Wtyk kompletny |  |
| 544 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 545 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 546 | 70.539/2 | Blok BI-SGW |  |
| 547 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 548 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 549 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 550 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 551 | 0000000000004515 | Uszczelka zaślepki 35.196/1 E.GHJ.128 |  |
| 552 | 70.549 | Mikrofon kpl. |  |
| 553 | 72.574 | Korpus kpl. SW |  |
| 554 | 19.724 | Pokrywa wyłącznika |  |
| 555 | 72.628 | Wyłącznik blokady |  |
| 556 | 87.467 | Płytka SW |  |
| 557 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 558 | 19.469 | Tuleja prowadzaca |  |
| 559 | 20.086 | Sprężyna |  |
| 560 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 561 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 562 | 0000000000003347 | Osłonka 35.187/2 E.GHJ.123 |  |
| 563 | 25.602 | Wiązka klawiatury |  |
| 564 | 70.547/3 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 565 | 70.548 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 566 | 77.1005 | Panel przedni SGW-S-10 |  |
| 567 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 568 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 569 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 570 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SW-10 |  |
| 571 | 72.574 | Korpus kpl. SW |  |
| 572 | 19.724 | Pokrywa wyłącznika |  |
| 573 | 72.628 | Wyłącznik blokady |  |
| 574 | 87.467 | Płytka SW |  |
| 575 | 70.251 | Zespół diody LED |  |
| 576 | 19.469 | Tuleja prowadząca |  |
| 577 | 20.086 | Sprężyna |  |
| 578 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 579 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 580 | 0000000000003347 | Osłonka 35.187/2 E.GHJ.123 |  |
| 581 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 582 | 0000000000004515 | Uszczelka zaślepki 35.196/1 E.GHJ.128 |  |
| 583 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 584 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 585 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 586 | 70.560/2 | Wtyk kompletny |  |
| 587 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 588 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 589 | 70.548 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 590 | 77-1009 | Pokrywa kpl. SW-10 |  |
| 591 | 70.637 | Blok BI-SW |  |
| 592 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 593 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 594 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 595 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SG-10 |  |
| 596 | 72.572 | Korpus kpl. SG |  |
| 597 | 72.570 | Pokrywa kpl. SG |  |
| 598 | 0000000000000297 | Klawiatura SG;SGW 70.482 |  |
| 599 | 0000000000002258 | Głośnik |  |
| 600 | 0000000000004424 | Uszczelka głośnika 35.195 |  |
| 601 | 15.360 | Osłona głośnika |  |
| 602 | 72.677/2 | Maskownica klawiatury |  |
| 603 | 70.560/1 | Wtyk kompletny |  |
| 604 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 605 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 606 | 70.539/2 | Blok BI-SGW |  |
| 607 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 608 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 609 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 610 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 611 | 0000000000004515 | Uszczelka zaślepki 35.196/1 E.GHJ.128 |  |
| 612 | 70.549 | Mikrofon kpl. |  |
| 613 | 77.1000 | Panel przedni SGW-10/SG-10 |  |
| 614 | 25.602 | Wiązka klawiatury |  |
| 615 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 616 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 617 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 618 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| System głośnomówiący UGS-01/2 |  |
| 619 | 81.263 | Zespół ZGM |  |
| 620 | 81.266 | Zespół ZF |  |
| 621 | 81.260 | Zespół ZBI |  |
| 622 | 81.261 | Zespół ZE |  |
| 623 | 81.264 | Zespół ZI |  |
| 624 | 81.265 | Zespół ZK |  |
| 625 | 81.245 | Zespół ZP |  |
| 626 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 627 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 628 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 629 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 630 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 631 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 632 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 633 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 634 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 635 | 1373111010014036 | Uszczelka dławika 35.092 EGHJ-61 |  |
| 636 | 0000000000004557 | Wkładka elektroakustyczna |  |
| 637 | 87.303 | Płytka PSGK-01/2 |  |
| 638 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 639 | 87.296 | Płytka IRS |  |
| 640 | 87.304 | Płytka ITR |  |
| 641 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 642 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 643 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 644 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SGK-01/2, SGK-01/2-ZGH 2 |  |
| 645 | 72.017 | Obudowa kompl. SGK-01 |  |
| 646 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 647 | 87.303 | Płytka PSGK-01/2 |  |
| 648 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 649 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 650 | 87.328 | Płytka wyświetlacza |  |
| 651 | 0000000000003084 | Matryca LCD LCM |  |
| 652 | 81.263 | Zespół ZGM |  |
| 653 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 654 | 81.261 | Zespół ZE |  |
| 655 | 81.260 | Zespół ZBI |  |
| 656 | 71.641/1 | Przelacznik blokady |  |
| 657 | 1373111010014036 | Uszczelka dławika 35.092 EGHJ-61 |  |
| 658 | 0000000000004557 | Wkładka elektroakustyczna |  |
| 659 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 660 | 71.681 | Dzwignia kpl. |  |
| 661 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 662 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 663 | 87.304 | Płytka ITR |  |
| 664 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 665 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 666 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 667 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 668 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| 669 | 87.296 | Płytka IRS |  |
| 670 | 25.427 | Wiązka kabla SGK-01 |  |
| 671 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 672 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 673 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 674 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 675 | 72.035 | Obudowa kompl. SGW-01 |  |
| 676 | 72.059 | Płyta montażowa |  |
| 677 | 71.671 | Sworzen kpl. |  |
| 678 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 679 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 680 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 681 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 682 | 71.641/7 | Przelacznik blokady |  |
| 683 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 684 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 685 | 71.681 | Dzwignia kpl. |  |
| 686 | 1373111010014036 | Uszczelka dławika 35.092 EGHJ-61 |  |
| 687 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 688 | 0000000000004557 | Wkładka elektroakustyczna |  |
| 689 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 690 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 691 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 692 | 87.307 | Płytka LZ-SW/SGW |  |
| 693 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 694 | 81.264 | Zespół ZI |  |
| 695 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 696 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| 697 | 81.263 | Zespół ZGM |  |
| 698 | 25.428 | Wiązka kabla SGW-01 |  |
| 699 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 700 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 701 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 702 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 703 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 704 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 705 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SW-01/2, SW-01/2-ZGH2 |  |
| 706 | 72.154 | Obudowa kompl. SW-01 |  |
| 707 | 14.890 | Płyta montażowa |  |
| 708 | 71.671 | Sworzen kpl. |  |
| 709 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 710 | 71.641/7 | Przelacznik blokady |  |
| 711 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 712 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 713 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 714 | 81.266 | Zespół ZF |  |
| 715 | 87.307 | Płytka LZ-SW/SGW |  |
| 716 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 717 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 718 | 25.429 | Wiązka kabla SW-01 |  |
| 719 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 720 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| 721 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 722 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 723 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 724 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 725 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 726 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 727 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SK-01/2 |  |
| 728 | 72.044 | Obudowa kompl. SK-01,SKZ-01 |  |
| 729 | 87.274 | Płytka LZ-SK |  |
| 730 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 731 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 732 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 733 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 734 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| 735 | 81.265 | Zespół ZK |  |
| 736 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 737 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 738 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 739 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 740 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 741 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 742 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SKZ-01/2, SKZ-01/2-ZGH2 |  |
| 743 | 72.156 | Obudowa kompl. SK-01, SKZ-01 |  |
| 744 | 14.890 | Płyta montażowa |  |
| 745 | 87.275 | Płytka LZ-SKZ |  |
| 746 | 81.245 | Zespół ZP |  |
| 747 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 748 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 749 | 1373182010724020 | Uszczelka 35.156 EGHJ-110 |  |
| 750 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 751 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| 752 | 0653512051080925 | Śruba M5x25-Fe/Zn ISO4762, DIN912, PN82302 |  |
| 753 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 754 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 755 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 756 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 757 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 758 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 759 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Płytka IRS |  |
| 760 | 87.285 | Płytka IRS |  |
| Sygnalizator SGK-99/1 |  |
| 761 | 206-30-017 | Sygnalizator SGK-99/1 |  |
| 762 | 71.920 | Korpus SGK-99 |  |
| 763 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 764 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 765 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 766 | 70.316 | Blok iskrobezpieczny BI-SGK |  |
| 767 | 25.398 | Wiazka kabla BI-SGK |  |
| 768 | 71.914 | Pokrywa SGK-99 |  |
| 769 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 770 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 771 | 71.641/5 | Przelacznik blokady |  |
| 772 | 71.681 | Dzwignia kpl. |  |
| 773 | 72.149 | Plyta montazowa kpl. |  |
| 774 | 81.286 | Zespol ZD |  |
| 775 | 81.261 | Zespół ZE |  |
| 776 | 81.263 | Zespół ZGM |  |
| 777 | 81.260 | Zespół ZBI |  |
| Sygnalizator SGW-99/1 |  |
| 778 | 206-10-031 | Sygnalizator SGW-99/1 |  |
| 779 | 72.188 | Korpus kpl. SGW-99/1 |  |
| 780 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 781 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 782 | 71.798 | Pokrywa (skrzynka zlacz) |  |
| 783 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 784 | 19.469 | Tuleja prowadzaca |  |
| 785 | 71.671 | Sworzen kpl. |  |
| 786 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 787 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 788 | 25.466 | Wiazka kabla SGW-99/1 |  |
| 789 | 71.786 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 790 | 00.641 | Oprawka LED |  |
| 791 | 31.496 | Plytka LED |  |
| 792 | 10.121 | Nakretka LED |  |
| 793 | 10.122 | Podkladka LED |  |
| 794 | 71.927 | Plytka montazowa kpl. |  |
| 795 | 71.924 | Pokrywa II |  |
| 796 | 81.263 | Zespół ZGM |  |
| 797 | 81.264 | Zespół ZI |  |
| 798 | 71.641/6 | Przelacznik blokady |  |
| 799 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 800 | 71.681 | Dzwignia kpl. |  |
| Skrzynka SW-99/1 |  |
| 801 | 206-20-018 | Skrzynka SW-99/1 |  |
| 802 | 72.147 | Korpus kpl. SW-99/1 |  |
| 803 | 71.671 | Sworzen kpl. |  |
| 804 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 805 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 806 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 807 | 71.786 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 808 | 70.251 | Zespol diody LED |  |
| 809 | 00.641 | Oprawka LED |  |
| 810 | 10.122 | Podkladka LED |  |
| 811 | 10.121 | Nakretka LED |  |
| 812 | 72.148/1 | Plytka montazowa kpl. |  |
| 813 | 81.266 | Zespół ZF |  |
| 814 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 815 | 71.916 | Pokrywa SW-99 |  |
| 816 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 817 | 71.641/6 | Przelacznik blokady |  |
| Skrzynka SK-99/1 |  |
| 818 | 206-50-056 | Skrzynka SK-99/1 |  |
| 819 | 72.191 | Korpus SK-99/1, SKZ-99/1 |  |
| 820 | 71.917 | Pokrywa SK-99, SKZ-99 |  |
| 821 | 71.925 | Pokrywa I |  |
| 822 | 81.265 | Zespół ZK |  |
| 823 | 72.148/2 | Plytka montazowa kpl. |  |
| 824 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 825 | 71.786 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| Skrzynka SKZ-99/1 |  |
| 826 | 206-50-055 | Skrzynka SKZ-99/1 |  |
| 827 | 71.934 | Korpus SKZ-99 |  |
| 828 | 71.917 | Pokrywa SK-99, SKZ-99 |  |
| 829 | 81.245 | Zespół ZP |  |
| 830 | 71.925 | Pokrywa I |  |
| 831 | 72.148/3 | Plytka montazowa kpl. |  |
| 832 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 833 | 71.786 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| Sygnalizator SAO-86/1 |  |
| 834 | 71.655/3 | Korpus |  |
| 835 | 72.144/1 | Korpus SAO-86/1 |  |
| 836 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 837 | 70.317 | Blok iskrobezpieczny BI-UGO |  |
| 838 | 71.662/5 | Plyta pokrywy |  |
| 839 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 840 | 1373112010112013 | Uszczelka 35.091 EGHJ-60 |  |
| 841 | 1373111010014038 | Uszczelka 35.093 EGHJ-62 |  |
| 842 | 1373111010014036 | Uszczelka dławika 35.092 EGHJ-61 |  |
| 843 | 1373111010014035 | Uszczelka 35.096 EGHJ-58 |  |
| 844 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 845 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 846 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 847 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 848 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 849 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 850 | 81.271 | Zespół PA |  |
| 851 | 81.272 | Zespół PB |  |
| 852 | 81.274 | Zespol PCE |  |
| 853 | 81.273 | Zespol PCC |  |
| 854 | 81.276 | Zespol PH |  |
| 855 | 25.460 | Wiazka kabla W2 SKO-86/1, SAO-86/1 |  |
| 856 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 857 | 71.684/4 | Plyta montazowa kpl. |  |
| 858 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 859 | 71.774/2 | Plyta pokrywy |  |
| 860 | 0000000000004557 | Wkładka elektroakustyczna |  |
| 861 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 862 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 863 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 864 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SKO-86/1 |  |
| 865 | 72.144/2 | Korpus SKO-86/1 |  |
| 866 | 71.655/3 | Korpus |  |
| 867 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 868 | 70.317 | Blok iskrobezpieczny BI-UGO |  |
| 869 | 71.662/5 | Plyta pokrywy |  |
| 870 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 871 | 1373112010112013 | Uszczelka 35.091 EGHJ-60 |  |
| 872 | 1373111010014038 | Uszczelka 35.093 EGHJ-62 |  |
| 873 | 1373111010014036 | Uszczelka dławika 35.092 EGHJ-61 |  |
| 874 | 1373111010014035 | Uszczelka 35.096 EGHJ-58 |  |
| 875 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 876 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 877 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 878 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 879 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 880 | 1373112010112015 | Klin 35.098 EGHJ-66 |  |
| 881 | 81.271 | Zespół PA |  |
| 882 | 81.272 | Zespół PB |  |
| 883 | 81.275 | Zespol PCD |  |
| 884 | 81.276 | Zespol PH |  |
| 885 | 71.774/1 | Plyta pokrywy |  |
| 886 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 887 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 888 | 71.684/3 | Plyta montazowa kpl. |  |
| 889 | 71.752 | Pokrywa |  |
| 890 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 891 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 892 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 893 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka SWS-03 |  |
| 894 | 70.302 | Blok iskrobezpieczny BI-SWS-03 |  |
| 895 | 81.259 | Zespół PT |  |
| 896 | 81.256 | Zespół ZDP |  |
| 897 | 81.270 | Zespół ZPS |  |
| 898 | 71.610/2 | Wpust kablowy WP-17-23A |  |
| 899 | 71.674 | Wpust kompletny |  |
| 900 | 71.641/1 | Przelacznik blokady |  |
| 901 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 902 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 903 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 904 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| Skrzynka SWD-04 |  |
| 905 | 87.323 | Płytka SWD |  |
| 906 | 87.324 | Płytka PST |  |
| 907 | 87.325 | Płytka PAUD |  |
| 908 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 909 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Urządzenie współpracy systemów SWHT-11 |  |
| 910 | 87.504 | Płytka SWHT |  |
| Sygnalizator SDL-99/1 |  |
| 911 | 206-50-063 | Sygnalizator SD-04 |  |
| 912 | 206-50-064/2 | Sygnalizator SB-04 |  |
| 913 | 1373112010112006 | Uszczelka 35.073 EGHJ-37 |  |
| 914 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 915 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 916 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 917 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 918 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 919 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 920 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SDL-04 |  |
| 921 | 72.113/3 | Obudowa kompl. SDL-04 |  |
| 922 | 81.287 | Zespół ZPG |  |
| 923 | 81.261 | Zespół ZE |  |
| 924 | 87.317 | Płytka LZ-SDL |  |
| 925 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 926 | 0000000000004557 | Wkładka elektroakustyczna |  |
| 927 | 71.676 | Głośnik tubowy |  |
| 928 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 929 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 930 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 931 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 932 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 933 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 934 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator SD-04/1 |  |
| 935 | 0000000000004530 | Złącze wtykowe PLUSCON M23 SF-7EP1N8AWA00 |  |
| 936 | 0000000000004531 | Styk sygnałowy SF-6AP2000 |  |
| 937 | 0000000000004532 | Styk sygnałowy SF-7PP2000 |  |
| 938 | 70.538 | Przewód kpl. SD-04/1 |  |
| Sygnalizator SB-93 |  |
| 939 | 70.221 | Zespol klosza |  |
| 940 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 941 | 1373111010014046 | Uszczelka 28.057 EGHJ-91 |  |
| 942 | 1362259070014001 | Klosz ZLI nr 009 300 004 żółty |  |
| 943 | 1154249036509600 | Lampa blyskowa wyładowcza bub |  |
| 944 | 19.547 | Klosz |  |
| 945 | 1373111010014047 | Uszczelka 35.132 EGHJ-92 |  |
| 946 | 14.501 | Mocownik kabla |  |
| 947 | 00.591 | Tuleja wpustu |  |
| 948 | 00.594 | Korpus wpustu |  |
| 949 | 14.540 | Mocownik |  |
| 950 | 12.130 | Szpilka dystansowa |  |
| 951 | 14.177 | Podkladka |  |
| 952 | 14.179 | Zaslepka |  |
| 953 | 10.112 | Nakretka |  |
| 954 | 35.127 | Uszczelka |  |
| 955 | 1029990036000305 | Cewka zapłonowa zs 1052 |  |
| Sygnalizator SDL-13 |  |
| 956 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 957 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 958 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 959 | 206-50-096 | Sygnalizator dźwiękowy SD-13 |  |
| 960 | 206-50-097/2 | Sygnalizator SB-13 |  |
| 961 | 206-50-097/3 | Sygnalizator SB-13 |  |
| 962 | 206-50-097/4 | Sygnalizator SB-13 |  |
| 963 | 206-50-097/5 | Sygnalizator SB-13 |  |
| System automatyzacji ELSAFE-14 |  |
| 964 | 81.0340/1 | Moduł EM440 |  |
| 965 | 81.341 | Moduł EM410 |  |
| 966 | 81.0342 | Moduł EM470 |  |
| 967 | 301-00-101 | Oprogramowanie SAFEPROG |  |
| 968 | 205-20-028/1 | Panel operatorski PO-13/1 |  |
| 969 | 205-20-028/2 | Panel operatorski PO-13/2 |  |
| 970 | 504-10-210/11 | Skrzynka modułów SM300 wyk.11 |  |
| 971 | 504-10-210/12 | Skrzynka modułów SM300 wyk.12 |  |
| 972 | 504-10-210/13 | Skrzynka modułów SM300 wyk.13 |  |
| 973 | 504-10-210/14 | Skrzynka modułów SM300 wyk.14 |  |
| 974 | 504-10-210/15/N | Skrzynka modułów SM300 wyk.15 /nierdz/ |  |
| 975 | 504-10-210/21 | Skrzynka modułów SM300 wyk.21 |  |
| 976 | 504-10-210/22 | Skrzynka modułów SM300 wyk.22 |  |
| 977 | 504-10-210/31 | Skrzynka modułów SM300 wyk.31 |  |
| 978 | 504-10-420/11 | Skrzynka modułów SM310 wyk.11 |  |
| Systemy transmisji |  |
| 979 | 81-1011/1/N2/N2 | Moduł EFI-BRI-13/B /1/N2/N2 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 980 | 81-1011/1/N2/N3 | Moduł EFI-BRI-13/B /1/N2/N3 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 981 | 81-1011/1/N2/N5 | Moduł EFI-BRI-13/B /1/N2/N5 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 982 | 81-1011/1/N3/N5 | Moduł EFI-BRI-13/B /1/N3/N5 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 983 | 81-1011/2/N2/N2 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N2/N2 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 984 | 81-1011/2/N2/N3 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N2/N3 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 985 | 81-1011/2/N2/N5 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N2/N5 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 986 | 81-1011/2/N3/N5 | Moduł EFI-BRI-13/B /2/N3/N5 (moduł EFI-BRI-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 987 | 81.333/1/N2/N2 | Moduł EFI-BRI-13 /1/N2/N2 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 988 | 81.333/1/N2/N3 | Moduł EFI-BRI-13 /1/N2/N3 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 989 | 81.333/1/N2/N5 | Moduł EFI-BRI-13 /1/N2/N5 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 990 | 81.333/1/N3/N5 | Moduł EFI-BRI-13 /1/N3/N5 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 991 | 81.333/2/N2/N2 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N2/N2 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 992 | 81.333/2/N2/N3 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N2/N3 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 993 | 81.333/2/N2/N5 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N2/N5 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 994 | 81.333/2/N3/N5 | Moduł EFI-BRI-13 /2/N3/N5 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 995 | 81-1012/1/N2 | Moduł EFI-CON-13/B /1/N2 (moduł EFI-CON-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 996 | 81-1012/2/N2 | Moduł EFI-CON-13/B /2/N2 (moduł EFI-CON-13 z podtrzymaniem bateryjnym) |  |
| 997 | 81.332/1/N2 | Moduł EFI-CON-13 /1/N2 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 998 | 81.332/1/N3 | Moduł EFI-CON-13 /1/N3 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 999 | 81.332/1/N5 | Moduł EFI-CON-13 /1/N5 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 1000 | 81.332/2/N2 | Moduł EFI-CON-13 /2/N2 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 1001 | 81.332/2/N3 | Moduł EFI-CON-13 /1/N3 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 1002 | 81.332/2/N5 | Moduł EFI-CON-13 /1/N5 (serwer portów szeregowych na ethernet) |  |
| 1003 | 81.334/N2 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa) |  |
| 1004 | 70.1063 | Modem MD-2 |  |
| 1005 | 70.1066 | PLC-VAR |  |
| 1006 | 70.1065 | FIL-EMC |  |
| 1007 | 81-1016 | Moduł BA-DSL |  |
| 1008 | 81-1017 | Moduł BA-ETH |  |
| 1009 | 0000000000000944 | Modem Westermo DDW-120 |  |
| 1010 | 81-1012/1/N3 | Moduł EFI-CON-13/B /1/N3 |  |
| 1011 | 81-1012/1/N5 | Moduł EFI-CON-13/B /1/N5 |  |
| Źródła |  |
| 1012 | 70.540/P | Źródło zasilania iskrob. 3ZZI-5/1 (do SGW-10; SG-10; SWS-13) |  |
| 1013 | 70.540/2/P | Źródło zasilania iskrob. 3ZZI-5/2 (do SGK-10) |  |
| 1014 | 70.311/1/P | Źródło zasilania iskrob. 9ZZI-07/03/MH (do SGW-01/2; SKO-86/1; SAO-86/1) |  |
| 1015 | 70.311/3/P | Źródło zasilania iskrob. 9ZZI-1,5/03/MH (do SGK-01/2; SGK-99/1; SGW-99/1; GZS-04) |  |
| 1016 | 70.306/P | Źródło zasilania iskrob. 10ZZI-1,5/03/MH (do UKO-95/1) |  |
| 1017 | 70.304/1/P | Źródło zasilania iskrob. 12ZZI-07/03/MH |  |
| 1018 | 70.304/3/P | Źródło zasilania iskrob. 12ZZI-1,5/03/MH |  |
| 1019 | 70.305/P | Źródło zasilania iskrob. 12ZZI-1,5/03/1/MH (do MUS-04) |  |
| 1020 | 70.250 | Źródło zasilania 9ZZI-07/99 |  |
| 1021 | 70.175 | Źródło zasilania 12ZZI-05/84 |  |
| 1022 | 70.200 | ZRODLO12ZZI-05/87 |  |
| 1023 | 70.152 | Blok baterii BBL-05/1 |  |
| 1024 | 70.153 | Blok baterii BBL-1/1 |  |
| Zasilacz ZSI-94/1 |  |
| 1025 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1026 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1027 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1028 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1029 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1030 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1031 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1032 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1033 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1034 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Zasilacz ZIS-x/04/W |  |
| 1035 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1036 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1037 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1038 | 71.842/1 | Zespol listwy zaciskowej |  |
| 1039 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| 1040 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1041 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1042 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1043 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1044 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1045 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1046 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Zasilacz ZIS-x/04/Z |  |
| 1047 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1048 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| Zasilacz ZIG-x/06/x |  |
| 1049 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1050 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1051 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1052 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1053 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1054 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1055 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1056 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1057 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1058 | 71.842/4 | Zespol listwy zaciskowej |  |
| 1059 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| 1060 | 72.667/2 | Okienko wziernikowe typu OwO-1 |  |
| Zasilacz ZISD-13 |  |
| 1061 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1062 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1063 | 72-2246 | Retrofit NLS 7 PRGI) LED 1200 70W 2 |  |
| 1064 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1065 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 1066 | 0000000000004516 | Uszczelka zaślepki 35.196/2 E.GHJ.128 |  |
| 1067 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1068 | 72.1049 | Korpus kompl.ZISD-13 |  |
| 1069 | 54-2047 | Przepust Ex adaptowany |  |
| 1070 | 54-2048/1 | Przepust Ex adaptowany |  |
| 1071 | 87.534/7 | Płytka PZB kompl. |  |
| 1072 | 87.536/3 | Płytka PZD kompl. |  |
| 1073 | 71.798 | Pokrywa (skrzynka złącz) |  |
| 1074 | 72.1056 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 1075 | 72.1055 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 1076 | 72.208 | Pokrywa skrzynki ognioszczelnej |  |
| 1077 | 72.1043 | Pokrywa komory głównej |  |
| 1078 | 70.560/3 | Wtyk kompletny |  |
| Zasilacz ZIS-x/10/y |  |
| 1079 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1080 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1081 | 72.680 | Wpust kablowy DP2 6-10 |  |
| 1082 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1083 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1084 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1085 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| Zasilacz ZIS-x/10/y/T |  |
| 1086 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1087 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1088 | 72.680 | Wpust kablowy DP2 6-10 |  |
| 1089 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1090 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1091 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1092 | 70.578/2 | Zespół listwy zaciskowej |  |
| 1093 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| Zasilacz ZIS-12/06/08/W |  |
| 1094 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1095 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1096 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1097 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1098 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1099 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1100 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1101 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1102 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1103 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1104 | 71.842/1 | Zespol listwy zaciskowej |  |
| 1105 | 77.077 | Zlaczka gwintowana |  |
| Zasilacz ZISD-15 |  |
| 1106 | 72-2246 | Retrofit NLS 7 PRGI) LED 1200 70W 2 |  |
| 1107 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 1108 | 0000000000004516 | Uszczelka zaślepki 35.196/2 E.GHJ.128 |  |
| 1109 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1110 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1111 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1112 | 70.560/3 | Wtyk kompletny |  |
| Zasilacz ZISD-13 |  |
| 1113 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1114 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1115 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 1116 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1117 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1118 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 1119 | 0000000000004516 | Uszczelka zaślepki 35.196/2 E.GHJ.128 |  |
| Zasilacz ZISR-18 |  |
| 1120 | 72-2246 | Retrofit NLS 7 PRGI) LED 1200 70W 2 |  |
| 1121 | 0000000000004544 | Zaślepka szybkozłącza 19.727 E.GHD.183 |  |
| 1122 | 0000000000004516 | Uszczelka zaślepki 35.196/2 E.GHJ.128 |  |
| 1123 | 72.678/P | Wpust kablowy DP2 14-21 |  |
| 1124 | 72.679/P | Wpust kablowy DP2 10-15 |  |
| 1125 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1126 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1127 | 0000000000005016 | Sznur silikonowy fi 3,0 |  |
| 1128 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1129 | 70.560/3 | Wtyk kompletny |  |
| Iskrobezpieczny system blokady ISB-89/1 |  |
| 1130 | 87.312 | Płytka LZ-SBI |  |
| 1131 | 87.314 | Zespół wyświetlacza |  |
| 1132 | 81.224 | Zespol PFB |  |
| 1133 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 1134 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1135 | 1373111010014035 | Uszczelka 35.096 EGHJ-58 |  |
| 1136 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1137 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1138 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1139 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1140 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| Sygnalizator SBI-89/1 |  |
| 1141 | 206-50-050 | Sygnalizator SBI-89/1 |  |
| 1142 | 72.113/2 | Obudowa kompl. UZS-02/2, SBI-89/1 |  |
| 1143 | 81.278 | Zespół ZGB |  |
| 1144 | 81.277 | Zespół ZBB |  |
| 1145 | 87.312 | Płytka LZ-SBI |  |
| 1146 | 87.314 | Zespół wyświetlacza |  |
| 1147 | 10.112 | Nakretka |  |
| 1148 | 15.136 | Osłona |  |
| Sygnalizator SPI-89/1 |  |
| 1149 | 206-50-051 | Sygnalizator SPI-89/1 |  |
| 1150 | 72.190 | Korpus kpl. SPI-89/1 |  |
| 1151 | 71.671 | Sworzen kpl. |  |
| 1152 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 1153 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1154 | 20.086 | Sprężyna |  |
| 1155 | 0652610040507089 | Sprężyna 20.090 ocynkowana |  |
| 1156 | 19.516 | Tulejka III |  |
| 1157 | 00.550/1 | Kolek |  |
| 1158 | 00.550/2 | Kolek |  |
| 1159 | 71.797/1 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 1160 | 71.797/2 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 1161 | 00.553 | Tulejka I |  |
| 1162 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1163 | 71.641/4 | Przelacznik blokady |  |
| 1164 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1165 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1166 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 1167 | 81.224 | Zespol PFB |  |
| 1168 | 71.798 | Pokrywa (skrzynka zlacz) |  |
| 1169 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| Urządzenie UKO-95/1 |  |
| 1170 | 71.855 | Korpus UKO-95 |  |
| 1171 | 71.655/3 | Korpus |  |
| 1172 | 71.856 | Pokrywa kompl. |  |
| 1173 | 70.318 | Blok iskrobezpieczny BI-UKO |  |
| 1174 | 81.281 | Zespół ZKO |  |
| 1175 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 1176 | 1373112010112013 | Uszczelka 35.091 EGHJ-60 |  |
| 1177 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1178 | 35.024 | Oslona przycisku |  |
| 1179 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 1180 | 70.177/4 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1181 | 68.082 | Wkład UKO-95/1 |  |
| 1182 | 71.854 | Pokrywa |  |
| 1183 | 71.752 | Pokrywa |  |
| 1184 | 71.684/5 | Plyta montazowa kpl. |  |
| 1185 | 87.243 | Plytka wyswietlacza PW |  |
| 1186 | 81.302 | Zespół ZKK |  |
| 1187 | 72.027 | Przycisk kompletny PK |  |
| 1188 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1189 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1190 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1191 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1192 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1193 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1194 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Urządzenie MUS-04 |  |
| 1195 | 72.071 | Obudowa kompl. MUS-04 |  |
| 1196 | 87.281 | Płytka MUS |  |
| 1197 | 0000000000001225 | Klawiatura membranowa 70.299 |  |
| 1198 | 70.177/5 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1199 | 81.253/2 | Zespół MW |  |
| 1200 | 87.280/2 | Płytka wyświetlacza |  |
| 1201 | 87.282 | Płytka MŁ |  |
| 1202 | 19.741 | Ramka |  |
| 1203 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| Urządzenie UKS-95/1 |  |
| 1204 | 71.859 | Korpus kompletny |  |
| 1205 | 81.281 | Zespół ZKO |  |
| 1206 | 81.282 | Zespół ZT |  |
| 1207 | 81.283 | Zespół ZUP |  |
| 1208 | 81.284 | Zespół ZUI |  |
| 1209 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1210 | 71.860 | Pokrywa |  |
| 1211 | 71.842/2 | Zespol listwy zaciskowej |  |
| 1212 | 87.244 | Plytka diody PD |  |
| 1213 | 70.177/4 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1214 | 71.798 | Pokrywa (skrzynka zlacz) |  |
| 1215 | 71.752 | Pokrywa |  |
| 1216 | 71.861/2 | Plyta montazowa kpl. |  |
| 1217 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1218 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1219 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1220 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1221 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1222 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1223 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1224 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Urządzenie UKB-96/2 |  |
| 1225 | 71.867 | Korpus |  |
| 1226 | 71.866 | Pokrywa |  |
| 1227 | 1373112010112006 | Uszczelka 35.073 EGHJ-37 |  |
| 1228 | 77.089 | Listwa zaciskowa |  |
| 1229 | 87.245 | Plytka diody PD |  |
| 1230 | 87.246 | Plytka lacznika |  |
| 1231 | 70.177/4 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1232 | 1373189010798020 | Osłona przełącznika 35.134 EGHJ-97 |  |
| 1233 | 1158651084607003 | Przełącznik z blokadą |  |
| 1234 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| Skrzynka IS-95/1 |  |
| 1235 | 1373112010112006 | Uszczelka 35.073 EGHJ-37 |  |
| 1236 | 71.857 | Korpus |  |
| 1237 | 71.789 | Pokrywa kpl |  |
| 1238 | 71.858 | Zespol listwy zaciskowej |  |
| 1239 | 87.220 | Zespol rezystorow koncowych ZRK |  |
| 1240 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1241 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1242 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1243 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1244 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1245 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1246 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Generator zapowiedzi słownych GZS-04 |  |
| 1247 | 0000000000002258 | Głośnik |  |
| 1248 | 87.363 | Płytka GZS |  |
| 1249 | 81.299 | Zespol ZSG |  |
| 1250 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 1251 | 81.297 | Zespol ZWP |  |
| 1252 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1253 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1254 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1255 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1256 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1257 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1258 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1259 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| Generator GSO-91/A/8 |  |
| 1260 | 72.113/1 | Obudowa kompl. |  |
| 1261 | 81.278 | Zespół ZGB |  |
| 1262 | 81.279 | Zespół ZGS |  |
| 1263 | 87.313 | Płytka LZ-GSO |  |
| 1264 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1265 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| Urządzenie MSB-02/1 |  |
| 1266 | 1133929026100017 | Wpust kablowy M20x1,5 |  |
| 1267 | 87.301 | Płytka MSB-02 |  |
| Urządzenie UZS-02/2 |  |
| 1268 | 81.262 | Zespół ZZS |  |
| 1269 | 81.269 | Zespół ZSZ |  |
| 1270 | 87.290 | Płytka LZ-UZS |  |
| 1271 | 87.300 | Zespół wyświetlacza |  |
| 1272 | 70.177/1 | Zespol diody swiecacej |  |
| 1273 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| Wyłącznik WAJL-07 |  |
| 1274 | 87.403/C | Płytka WAJL-07 |  |
| 1275 | 70.410/C | Zespół anten |  |
| 1276 | 70.425/C | Zespół diody |  |
| 1277 | 1158652097207069 | Przełącznik IP65 TYP AV19 |  |
| 1278 | 19.689 | Obudowa wyłącznika |  |
| 1279 | 15.562 | Płyta montażowa |  |
| 1280 | 0000000000010015 | Wpust kablowy M25x1,5 HSK-K-Ex-Active czarny typ 1.292.2501 |  |
| 1281 | 0000000000003096 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M25x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 1282 | 0000000000002952 | Wpust kablowy typ HSK-K-Ex, IP68, M20x1,5 nr kat 1.291.2001. |  |
| 1283 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 1284 | 25.543 | Wiązka kabla |  |
| Urządzenie separacyjno-sterownicze EMC-USS 1/2 |  |
| 1285 | 0000000000007655 | Obudowa AUO |  |
| 1286 | 0000000000007656 | Wpust kablowy AUWK |  |
| 1287 | 0000000000007657 | Zasilacz + kabel AUZK |  |
| 1288 | 0000000000007658 | Moduł separatora AUMS |  |
| 1289 | 0000000000007659 | Wpust PG AUWPG |  |
| 1290 | 0000000000007660 | Diody zasilacza AUDZ |  |
| 1291 | 0000000000007661 | Taśma do transmisji AUT |  |
| 1292 | 0000000000007662 | Blacha montażowa pod moduł separatora AUBL |  |
| Rygiel wrót szybowych RWS-01 |  |
| 1293 | 0000000000010436 | Cewka 24V DC AR1C24D |  |
| 1294 | 0000000000007665 | Cewka 24V AC AR1C24A |  |
| 1295 | 0000000000007666 | Cięgno mosiężne między komorami AR1CM |  |
| 1296 | 0000000000007667 | Dzwignia blokująca AR1DB |  |
| 1297 | 0000000000007668 | Dzwignia podnosząca zaczep AR1DZ |  |
| 1298 | 0000000000007669 | Ramię do dzwigni /na zewnątrz/ AR1DR |  |
| 1299 | 0000000000010439 | Sprężyna dźwigni zaczepu AR1S1 |  |
| 1300 | 0000000000010440 | Sprężyna dźwigni blokującej AR1S1 |  |
| Rygiel wrót szybowych RWS-02 |  |
| 1301 | 0000000000010437 | Cewka 230VAC AR2EM230A |  |
| 1302 | 0000000000010438 | Cewka 127VAC AR2EM127A |  |
| 1303 | 0000000000007674 | Cięgna mosiężne miedzy komorami AR2CM |  |
| 1304 | 0000000000007675 | Dzwignia blokująca AR2DB |  |
| 1305 | 0000000000007676 | Dzwignia podnosząca zaczep AR2DZ |  |
| 1306 | 0000000000007677 | Ramię do dzwigni /na zewnątrz/ AR2DR |  |
| 1307 | 0000000000010441 | Sprężyna dźwigni zaczepu AR2S1 |  |
| 1308 | 0000000000010442 | Sprężyna dźwigni blokującej AR2S2 |  |
| Górniczy łącznik magnetyczny GLM01/.../.../… |  |
| 1309 | 0000000000007679 | Obudowa AGO |  |
| 1310 | 0000000000007680 | Wpust kablowy AGWK |  |
| 1311 | 0000000000007681 | Pokrywa + zespół kontraktonów AGPK |  |
| Sygnalizator graficzny SLOGAN-SG1/08 |  |
| 1312 | 0000000000003176 | Sygnalizator-Płytka PCB 623-162.4 |  |
| 1313 | 72.442 | Obudowa kpl. |  |
| 1314 | 25.560 | Wiązka kabla |  |
| 1315 | 72.440 | Korpus kpl. |  |
| 1316 | 72.441 | Pokrywa kpl. |  |
| 1317 | 15.542 | Maskownica |  |
| 1318 | 19.677 | Płyta wziernika |  |
| 1319 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1320 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1321 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1322 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1323 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1324 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1325 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator graficzny SLOGAN-SG2/08 |  |
| 1326 | 0000000000003177 | Sygnalizator-Płytka PCB 623-161.4 |  |
| 1327 | 72.442 | Obudowa kpl. |  |
| 1328 | 25.560 | Wiązka kabla |  |
| 1329 | 72.440 | Korpus kpl. |  |
| 1330 | 72.441 | Pokrywa kpl. |  |
| 1331 | 15.542 | Maskownica |  |
| 1332 | 19.677 | Płyta wziernika |  |
| 1333 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1334 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1335 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1336 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1337 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1338 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1339 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| Sygnalizator Graficzny SLOGAN-SG12/10 |  |
| 1340 | 0000000000003176 | Sygnalizator-Płytka PCB 623-162.4 |  |
| 1341 | 0000000000003177 | Sygnalizator-Płytka PCB 623-161.4 |  |
| 1342 | 72.451 | Obudowa kpl. |  |
| 1343 | 25.560 | Wiązka kabla |  |
| 1344 | 72.450 | Korpus kpl. |  |
| 1345 | 72.441 | Pokrywa kpl. |  |
| 1346 | 15.542 | Maskownica |  |
| 1347 | 19.677 | Płyta wziernika |  |
| 1348 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| Sygnalizator graficzno-alfanumeryczny SLOGAN-SGA/08 |  |
| 1349 | 0000000000003178 | Płytka SLOGAN SGA/08 623-156 |  |
| 1350 | 72.445 | Obudowa kpl. |  |
| 1351 | 25.561 | Wiązka kabla |  |
| 1352 | 72.443 | Korpus |  |
| 1353 | 72.444 | Pokrywa kpl. |  |
| 1354 | 15.543 | Maskownica |  |
| 1355 | 19.678 | Płyta wziernika |  |
| 1356 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1357 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1358 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1359 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1360 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1361 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1362 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Sygnalizator graficzno-alfanumeryczny SLOGAN-SGA/09 |  |
| 1363 | 0000000000005048 | Sygnalizator SGA/09 - Płytka PCB 623-166 |  |
| 1364 | 72.445/2 | Obudowa kpl. |  |
| 1365 | 25.610 | Wiązka kabla |  |
| 1366 | 72.443/2 | Korpus |  |
| 1367 | 72.444 | Pokrywa kpl. |  |
| 1368 | 15.543 | Maskownica |  |
| 1369 | 19.678 | Płyta wziernika |  |
| 1370 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| Sygnalizator świetlny SLOGAN-SS/08 |  |
| 1371 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1372 | 72.442 | Obudowa kpl. |  |
| 1373 | 25.560 | Wiązka kabla |  |
| 1374 | 72.440 | Korpus kpl. |  |
| 1375 | 72.441 | Pokrywa kpl. |  |
| 1376 | 15.542 | Maskownica |  |
| 1377 | 19.677 | Płyta wziernika |  |
| 1378 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1379 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1380 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1381 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1382 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1383 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1384 | 0000000000003172 | Sygnalizator-Płytka PCB 623-160.4 |  |
| Kamera RKS-1 |  |
| 1385 | 72.781/1 | Pokrywa kamery kpl |  |
| 1386 | 72.632 | Wpust kablowy WKW 17-23 |  |
| 1387 | 72.705 | Mocownik kabla kpl. |  |
| 1388 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 1389 | 12.167 | Śruba M8x35 - podtaczana |  |
| 1390 | 0000000000004561 | Zawias pokrywy kpl 72.692 |  |
| 1391 | 0000000000006173 | Kamera |  |
| 1392 | 0000000000004995 | Konwerter światłowodowy jednomodowy |  |
| 1393 | 0000000000004994 | Separator sygnału wizji |  |
| 1394 | 0000000000004989 | Zasilacz |  |
| Kamera ISK-11 |  |
| 1395 | 87.489 | Płytka PLJ |  |
| 1396 | 0000000000006150 | Obiektyw motozoom |  |
| 1397 | 72.667 | Okienko wziernikowe typu OwO-1 |  |
| 1398 | 87.492 | Płytka PPK |  |
| MIP-19/1 |  |
| 1399 | 205-20-136/011 | PSU-EOS.41.28.10.0.1 |  |
| 1400 | 81-1024 | Moduł EM471 |  |
| 1401 | 25-1128 | Wiązka pilota EM470 |  |
| 1402 | 44-4482/1 | Tabliczka znamionowa MIP-19 |  |
| 1403 | 72-2887 | Pokrywa kpl. |  |
| 1404 | 72-2886 | Korpus kpl. |  |
| 1405 | 0000000000004690 | Ramka 19.741 |  |
| 1406 | 0000000000001225 | Klawiatura membranowa 70.299 |  |
| 1407 | 0000000000007544 | Przycisk płaski zielony M22-D-G |  |
| 1408 | 0000000000012392 | Wkładka przycisku 22mm czarna M22-XD-S-X7 |  |
| 1409 | 0000000000007861 | Membrana zabezpieczająca |  |
| 1410 | 0000000000006584 | Zamek M22-3-1.11-D3.1-21/3/35 (pokrycie chrom, nakrętka bez uziemienia) |  |
| 1411 | 0000000000011323 | Moduł przejściowy - VIP-3/SC/RJ45 |  |
| 1412 | 0000000000004382 | Złącze UK 2,5 N szary |  |
| 1413 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| MIP-15/1/1 |  |
| 1414 | 504-10-210/13 | Skrzynka modułów SM300 wyk.13 |  |
| 1415 | 81.328/11 | Moduł EM370 |  |
| 1416 | 81.333/1/N2/N2 | Moduł EFI-BRI-13 /1/N2/N2 (iskrobezpieczny switch ethernetowy) |  |
| 1417 | 70.1058 | Listwa zaciskowa MIP-15 |  |
| 1418 | 72.920/4 | Obudowa kpl.1 |  |
| 1419 | 72.2045 | Maskownica kpl. |  |
| 1420 | 72.2089 | Osłona kpl. |  |
| 1421 | 72.929 | Maskownica dolna kpl (kolor niebieski RAL 5015) |  |
| 1422 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1423 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1424 | 0000000000006600 | Klawiatura 70.650 IRGA |  |
| 1425 | 19.809 | Płytka wyświetlacza |  |
| Skrzynka ISR-87/1 |  |
| 1426 | 71.707/2A | Skrzynka |  |
| 1427 | 71.707/2B | Skrzynka |  |
| 1428 | 71.707/1 | Skrzynka |  |
| 1429 | 71.662/7 | Plyta pokrywy |  |
| 1430 | 70.198/1 | Listwa zaciskowa |  |
| 1431 | 70.198/2 | Listwa zaciskowa |  |
| 1432 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1433 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 1434 | 71.674 | Wpust kompletny |  |
| 1435 | 19.445 | Nakretka dlawika |  |
| 1436 | K39.002-10/1 | Tulejka |  |
| 1437 | K39.002-10/2 | Tulejka |  |
| 1438 | K39.002-09 | Uszczelka dlawika |  |
| 1439 | K39.002-05 | Pierścień dociskowy |  |
| 1440 | K39.002-06 | Pierścień ksztaltowy |  |
| 1441 | K39.002-07 | Pierścień |  |
| 1442 | K39.002-08 | Pierścień |  |
| Skrzynka ISR-94/1 |  |
| 1443 | 71.839/1 | Skrzynka |  |
| 1444 | 71.839/2 | Skrzynka |  |
| 1445 | 71.839/3 | Skrzynka |  |
| 1446 | 72.729/1 | Skrzynka |  |
| 1447 | 72.729/2 | Skrzynka |  |
| 1448 | 72.729/3 | Skrzynka |  |
| 1449 | 72.772/1 | Skrzynka |  |
| 1450 | 72.733 | Skrzynka dolna ISR-94/1/SZ |  |
| 1451 | 71.662/7 | Plyta pokrywy |  |
| 1452 | 70.198/1 | Listwa zaciskowa |  |
| 1453 | 70.198/2 | Listwa zaciskowa |  |
| 1454 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1455 | 1373112010112014 | Uszczelka 35.097 EGHJ-65 |  |
| 1456 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 1457 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1458 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1459 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1460 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1461 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1462 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1463 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1464 | 72.730/1 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 1465 | 72.730/2 | Zespół gniazda Ex16 |  |
| 1466 | 72.731 | Zespół wtyku Ex16 |  |
| 1467 | 72.732 | Złącze mostkujące Ex16 |  |
| 1468 | 72.367 | Zespół gniazda - na kabel |  |
| 1469 | 72.366 | Zespół wtyku - na skrzynkę |  |
| Uniwersalna Skrzynka Rozgałęzna USR-07 |  |
| 1470 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1471 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1472 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1473 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1474 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1475 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1476 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Skrzynka rozdzielcza uniwersalna SRU-xx/xxx |  |
| 1477 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1478 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1479 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1480 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1481 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1482 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1483 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1484 | 71.835 | Klucz specjalny |  |
| 1485 | 0000000000004984 | Złącze |  |
| 1486 | 0000000000005996 | Złącze typ UK-5 N BU |  |
| 1487 | 0000000000005326 | Złącze UK 5-TWIN BU |  |
| 1488 | 0000000000002296 | Bezśrubowa blokada końcowa szara 6 mm |  |
| 1489 | 0000000000004553 | Przepust metalowy M12x1,5 |  |
| 1490 | 0000000000006699 | Przepust metalowy M16x1,5 |  |
| 1491 | 0000000000005627 | Przepust metalowy M20x1,5 , Bg220 ms |  |
| 1492 | 0000000000003493 | Przepust metalowy M25x1,5 |  |
| 1493 | 0000000000002294 | Przepust metalowy M32x1,5 |  |
| 1494 | 0000000000002310 | Przepust metalowy M40x1,5 |  |
| 1495 | 0000000000005985 | Dławnica kablowa metalowa ATEX M50x1,5 |  |
| Pulpit sterowniczy PSU-xx/xxx |  |
| 1496 | 0000000000007643 | Skrzynka RITTAL nr kat. 1553.500 |  |
| 1497 | 0000000000005135 | Skrzynka RITTAL nr kat. 1549.500 |  |
| 1498 | 0000000000008651 | Obudowa |  |
| 1499 | 0000000000007765 | Obudowa |  |
| 1500 | 8888000000002205 | Obudowa |  |
| 1501 | 0000000000008972 | Obudowa 1002.600 |  |
| 1502 | 0000000000007876 | Obudowa 1009.600 |  |
| 1503 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1504 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1505 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1506 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1507 | 0000000000007535 | Łącznik mocujący |  |
| 1508 | 0000000000002314 | Przełącznik piórkowy 2 położeniowy M22-WRK |  |
| 1509 | 0000000000007541 | Elementy stykowe /1-zwierny/ M22-K10 |  |
| 1510 | 0000000000007532 | Główka lampki czerwona M22-L-R |  |
| 1511 | 0000000000007536 | Dioda niebieska M22-LED-B |  |
| 1512 | 0000000000007533 | Główka lampki zielona M22-L-G |  |
| 1513 | 0000000000007537 | Lampka sygnalizacyjna 12-30 VDC zielona M22-LED-G |  |
| 1514 | 0000000000007534 | Główka lampki żółta M22-L-Y |  |
| 1515 | 0000000000007538 | Dioda biała M22-LED-W |  |
| 1516 | 0000000000008227 | Szyna perforowana 35x7,5x1mm, dł.2m |  |
| 1517 | 0000000000003173 | Złącze typ UK-2,5 N BU |  |
| 1518 | 0000000000003174 | Wspornik końcowy CLIPFIX 35-5 |  |
| 1519 | 0000000000007543 | Przycisk płaski biały M22-D-W |  |
| 1520 | 0000000000007542 | Przycisk płaski czarny M22-D-S |  |
| 1521 | 0000000000007632 | Główka lampki biała M22-L-W |  |
| 1522 | 0000000000004392 | Pokrywa szara D-UK 2,5 |  |
| 1523 | 0000000000011566 | Mostek wtykany EBL 10-5 |  |
| 1524 | 0000000000006554 | Komplet uchwytów do mocowania skrzynki KL 1580.000 |  |
| 1525 | 87.220 | Zespol rezystorow koncowych ZRK |  |
| 1526 | 0000000000007540 | Element stykowy rozwierny M22-K01 |  |
| 1527 | 0000000000007861 | Membrana zabezpieczająca |  |
| 1528 | 0000000000007628 | Przycisk bezpieczeństwa M22-PV |  |
| 1529 | 0000000000007609 | Komplet uchwytów do mocowania skrzynki |  |
| 1530 | 0000000000007631 | Główka lampki niebieska M22-L-B |  |
| 1531 | 0000000000007633 | Dioda niebieska M22-LED-B |  |
| 1532 | 0000000000009750 | Złącze przelotowe WT 2,5 BL |  |
| 1533 | 0000000000010031 | Trzymacz Z5 |  |
| 1534 | 0000000000009751 | Płytka kończąca 07.313.2555.0 Wieland |  |
| 1535 | 0000000000008951 | Dławnica kablowa metalowa MS-M M20x1,5 |  |
| 1536 | 0000000000008952 | Nakrętka metryczna metalowa SM-M M20x1,5 |  |
| 1537 | 0000000000007707 | Dławnica kablowa metalowa MS-M M25x1,5 nr kat. 53112030 |  |
| 1538 | 0000000000007710 | Nakrętka metryczna metalowa SM-M M25x1,5 nr kat 52103030 |  |
| 1539 | 0000000000007514 | Dławica moś. nikl.M32x1,5 1060.32 |  |
| 1540 | 0000000000001918 | Zaślepka |  |
| Obudowa OBIU-XX/XXX |  |
| 1541 | 0000000000003996 | Wpust kablowy typ HSK-K-Ex, IP68, M12x1,5 |  |
| 1542 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1543 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1544 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1545 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1546 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1547 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1548 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1549 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 1550 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| 1551 | 72.027/2 | Przycisk kompletny PK wyk. 2 |  |
| 1552 | 72.759 | Wyłącznik awaryjny |  |
| 1553 | 0000000000003556 | Przełącznik piórkowy 3 położeniowy M22-WRK3 |  |
| 1554 | 0000000000002821 | Wyłącznik awaryjny IP65 E A |  |
| 1555 | 0000000000007688 | Przełącznik z kluczykiem 3 położeniowym M22-WRS3 |  |
| Czujnik ruchu CRI-97/1 |  |
| 1556 | 72.185 | Korpus CRI-97/1 |  |
| 1557 | 71.789 | Pokrywa kpl |  |
| 1558 | 1373112010112006 | Uszczelka 35.073 EGHJ-37 |  |
| 1559 | 2387 | Czujnik indukcyjny PCIN-8 Ex /z czołem niewbudowanym/ |  |
| 1560 | 19.633 | Uchwyt czujnika |  |
| 1561 | 28.060 | Uszczelka |  |
| 1562 | 00.823 | Pokrywka łożyska |  |
| 1563 | 72.187 | Koło |  |
| 1564 | 11.199 | Tulejka dystansowa |  |
| 1565 | 72.186 | Przerywacz kompletny |  |
| 1566 | 00.825 | Oś czujnika |  |
| 1567 | 6,31113E+14 | Łożysko 6204 ZZ |  |
| 1568 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1569 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Czujnik ruchu CRB-08 |  |
| 1570 | 0000000000004368 | Czujnik indukcyjny /z czołem niewbudowanym/ |  |
| 1571 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1572 | 1373112010112018 | Uszczelka 35.120 EGHJ-86 |  |
| 1573 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Wyłącznik WL-92/1, WL-92/2, WL-92/3 |  |
| 1574 | 81.268 | Zespol ZID |  |
| 1575 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1576 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 1577 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1578 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1579 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1580 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1581 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1582 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1583 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Wyłącznik linkowy WL-08 |  |
| 1584 | 81.268 | Zespol ZID |  |
| 1585 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1586 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1587 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1588 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1589 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1590 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1591 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1592 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1593 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| Wyłącznik lnkowy WL-08/1 230V |  |
| 1594 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1595 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1596 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1597 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1598 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1599 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1600 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1601 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1602 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| Wyłacznik WK-03 |  |
| 1603 | 72.211 | Obudowa WK-03 |  |
| 1604 | 72.216 | Sworzeń kompl. |  |
| 1605 | 15.174 | Płytka mocujaca |  |
| 1606 | 71.844 | Linka kpl. |  |
| 1607 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 1608 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1609 | 0000000000001015 | Mikroprzełącznik XC G3-81 |  |
| 1610 | 13.538 | Podkladka zacisku |  |
| 1611 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1612 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1613 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1614 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1615 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1616 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1617 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1618 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Wyłacznik WK-97/1, WK-97/2, WK-97/3 |  |
| 1619 | 72.193 | Korpus kpl. WK-97/1 |  |
| 1620 | 1373112010112012 | Uszczelka pokrywy 35.090 EGHJ-59 |  |
| 1621 | 1373111010014039 | Uszczelka 35.095 EGHJ-64 |  |
| 1622 | 28.054 | Uszczelka filcowa |  |
| 1623 | 71.874 | Sworzen kpl. |  |
| 1624 | 71.797/1 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 1625 | 71.797/2 | Listwa zaciskowa kpl. |  |
| 1626 | 71.844 | Linka kpl. |  |
| 1627 | 14.467/2 | Plytka mocujaca |  |
| 1628 | 71.796 | Plyta pokrywy |  |
| 1629 | 71.641/4 | Przelacznik blokady |  |
| 1630 | 81.268 | Zespol ZID |  |
| 1631 | 71.832/P | Wpust kablowy DP 14-21 |  |
| 1632 | 71.833/P | Wpust kablowy DP 10-15 |  |
| 1633 | 71.834/P | Wpust kablowy DP 6-10 |  |
| 1634 | 72.1090 | Wpust kablowy DPT 6-10 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1635 | 72.977 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) |  |
| 1636 | 72.977/2 | Wpust kablowy DPT 14-21 (tworzywo sztuczne) wydłużony |  |
| 1637 | 72.978 | Wpust kablowy DPT 10-15 (tworzywo sztuczne) |  |
| Wyłącznik WL-15/x |  |
| 1638 | 72.2130 | Wyłącznik blokady |  |
| 1639 | 72.2161 | Wyłącznik blokady |  |
| 1640 | 72.759 | Wyłącznik awaryjny |  |
| 1641 | 87.1024 | Płytka PW AW-1 |  |
| 1642 | 87.1025 | Płytka PW AW-2 |  |
| Komputer EMPC-08 |  |
| 1643 | 0000000000005685 | Zasilacz |  |
| 1644 | 15.680 | Płytka montażowa |  |
| 1645 | 81.316 | Moduł BK |  |
| 1646 | 81.316/2 | Moduł BK |  |
| 1647 | 81.316/2/2 | Moduł BK |  |
| 1648 | 0000000000003116 | Separator D1061S |  |
| 1649 | 72.469 | Zespół wentylatora |  |
| 1650 | 72.474 | Klawiatura komputera EMPC-08 |  |
| Ładowarka ŁB-04 |  |
| 1651 | 87.352 | Płytka PLD |  |
| 1652 | 70.707 | Przejściówka |  |
| 1653 | 0000000000001813 | Zasilacz 40ZSI 24V, 1,5A |  |
| Pozostałe |  |
| 1654 | 300-00-009/2 | Topikowy czujnik temperatury TCT-8/2 |  |
| 1655 | 206-50-002/3 | Ladowarka LB-10 |  |
| 1656 | 206-50-031 | Ladowarka baterii LB-9ZZI |  |
| 1657 | 206-50-068 | Ładowarka ŁB-04 (4 źródła typu 9ZZI lub 10ZZI lub 12ZZI) |  |
| 1658 | 71.563/1 | Puszka 250M |  |
| 1659 | 208-10-014 | Urządzenie UT-04 |  |
| 1660 | 601-10-005 | Urządzenie US-97/1 |  |
| 1661 | 16.1062 | Mocownik wtyków |  |
| 1662 | 6028 | Klucz KM1 AOC.199.901 |  |
| 1663 | 6030 | Klucz KM3 AOC.199.903 |  |
| Różne |  |
| 1664 | 71.764 | Ramie kpl. |  |
| 1665 | 19.473/1 | Polowka glosnika |  |
| 1666 | 19.473/2 | Polowka glosnika |  |
| 1667 | K39.002-03/1 | Kołnierz |  |
| 1668 | B 39.001.05 | Nakrętka specjalna |  |
| 1669 | 1158642084200101 | Złącze górnicze /uchwyt/ ZGH 27B10 |  |
| 1670 | 1158642084200102 | Złącze górnicze /wtyczka/ ZGH-27K10 |  |
| 1671 | 00.483/1 | Sruba specjalna |  |
| 1672 | 00.483/2 | Sruba specjalna |  |
| 1673 | 0000000000006682 | Końcówka lutownicza KJ 5,2 |  |
| 1674 | 24.103 | Korpus zacisku |  |
| 1675 | 14.222 | Podkladka zacisku |  |
| 1676 | 19.489 | Pokrywka gniazda |  |
| 1677 | 71.910 | Obudowa modulu |  |
| 1678 | 35.128 | Uszczelka |  |
| 1679 | 35.129 | Uszczelka |  |
| 1680 | 71.837 | Korpus kompletny |  |
| 1681 | 71.838 | Pokrywa skrzynki ognioszczelnej |  |
| 1682 | 0000000000000040 | Zaślepka 19.566 |  |
| 1683 | 71.426 | Wtyczka |  |
| 1684 | 0000000000006735 | Kapturek EGHJ-80 35.116 |  |
| 1685 | 1158650040003010 | Listwa zaciskowa |  |
| 1686 | 0000000000000781 | Wkręt ST 2,2x4,5, DIN 7981C |  |
| 1687 | 19.426/3 | Korpus |  |
| 1688 | 0000000000000043 | Wtyk 26.025 E.GHD.111 |  |
| 1689 | 0000000000002213 | Nitonakrętka M5 HC/ROKSG 3,5 KVT /stal nierdz./ |  |
| 1690 | 1362233011119006 | Uszczelka 1011-24 (cena za 1mb) |  |
| 1691 | 12.173/2 | Śruba specjalna M5x30 - (podtaczana) |  |
| 1692 | 12.173/1 | Śruba specjalna M5x25 - (podtaczana) |  |
| Rozdzielnica ognioszczelna ROK-6EM/ |  |
| 1693 | 72.606 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-A |  |
| 1694 | 72.607 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-B |  |
| 1695 | 72.608 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-C |  |
| 1696 | 70.434 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-1 |  |
| 1697 | 70.435/1 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2 |  |
| 1698 | 70.435/2 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-2 |  |
| 1699 | 70.436/1 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3 |  |
| 1700 | 00.875 | Zaślepka przepustu |  |
| 1701 | 72.667 | Okienko wziernikowe typu OwO-1 |  |
| 1702 | 72.668 | OwO-2 |  |
| 1703 | 72.911 | Okienko wziernikowe typu OwO-3 |  |
| 1704 | 0000000000006898 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 64-69 / wyk - 0/ |  |
| 1705 | 0000000000002001 | Wpust kablowy WUKS wyk.1 |  |
| 1706 | 0000000000002276 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 54-59 / wyk - 2 / |  |
| 1707 | 0000000000002277 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 49-54 /wyk - 3/ |  |
| 1708 | 0000000000002278 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 44-49 /wyk - 4/ |  |
| 1709 | 0000000000002279 | Wpust uniwersalny WUKS zakres średnic 39-44 / wyk - 5/ |  |
| 1710 | 0000000000000850 | Głowica kablowa (złącze) |  |
| 1711 | 0000000000002002 | Szynoprzewód do ROK-6 |  |
| 1712 | 0000000000004887 | Zespół szynowy |  |
| 1713 | 0000000000004970 | Zespół szynowy |  |
| 1714 | 0000000000002498 | Zaślepka gniazda komory przyłączowej |  |
| 1715 | 0000000000002747 | Wał odłącznika z nożami prawymi |  |
| 1716 | 0000000000002748 | Wał odłącznika z nożami lewymi |  |
| 1717 | 72.088/1 | Wpust kablowy WKE 14-20 |  |
| 1718 | 72.721/1 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex |  |
| 1719 | 0000000000002366 | Przekaźnik separujący typ PSSI-2 |  |
| 1720 | 0000000000005179 | Przekaznik sterowniczo- separujący |  |
| 1721 | 601-10-005 | Urządzenie US-97/1 |  |
| 1722 | 0000000000003116 | Separator D1061S |  |
| 1723 | 81.321 | Moduł EM267 |  |
| 1724 | 81.334/N2 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa) |  |
| 1725 | 504-10-272 | Zespół upływowo sterowniczy ZUS-740 |  |
| 1726 | 79.9016 | Zabezpieczenie HMC-R1 |  |
| 1727 | 72.660 | Zespół manipulatora głównego |  |
| 1728 | 72.683 | Zespół manipulatora pomocniczego /wersja 2/ |  |
| 1729 | 72-2493 | Przycisk HMC-CPO-1 |  |
| 1730 | 1115211068100102 | Stycznik Rollarc 400 |  |
| 1731 | 0000000000002694 | Wyłącznik próżniowy /1250A/ |  |
| 1732 | 0000000000003329 | Wyłącznik próżniowy |  |
| 1733 | 1115419080010001 | Wyłącznik VD4 |  |
| 1734 | 0000000000008535 | Wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO |  |
| 1735 | 0000000000000607 | Uziemnik kpl. |  |
| 1736 | 72.092 | Uziemnik dolny - kpl. |  |
| 1737 | 0000000000009571 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 150:5 |  |
| 1738 | 0000000000009572 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 200:5 |  |
| 1739 | 0000000000009570 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 300:5 |  |
| 1740 | 0000000000009573 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 400:5 |  |
| 1741 | 0000000000002606 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 150/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 |  |
| 1742 | 0000000000002607 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 200/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 |  |
| 1743 | 0000000000002608 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 300/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 |  |
| 1744 | 0000000000002609 | Przekładnik prądowy IBZ 12b 400/5 A/A Ith=100xIpn 10VA kl. 0,5 FS5 |  |
| 1745 | 0000000000012087 | Przekładnik napięciowy GE 12 6000/pier.(3) / 100/pier.(3) / 100/3 V/V/V |  |
| 1746 | 1114350068100001 | Przekładnik napięciowy UMZ 12 6000/110 |  |
| 1747 | 0000000000012088 | Przekład. napięciowy GZ 12 6000/100 100VA kl.1 |  |
| 1748 | 0000000000012087 | Przekładnik napięciowy GE 12 6000/pier.(3) / 100/pier.(3) / 100/3 V/V/V |  |
| 1749 | 0000000000000634 | Bezpiecznik średniego napięcia WBP-6 ABB |  |
| 1750 | 0000000000000632 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IO1s (1/120) |  |
| 1751 | 0000000000006651 | Generator wysokonapięciowy |  |
| 1752 | 0000000000006652 | Dławik wysokonapięciowy 6kV 60Hz |  |
| 1753 | 0000000000006657 | Wkładka topikowa 10kV 32mA |  |
| 1754 | 0000000000006658 | Podstawa bezpiecznika 10kV |  |
| 1755 | 0000000000006653 | Rezystor wysokonapięciowy 50k 5% |  |
| 1756 | 0000000000007770 | MUPASZ 710 plus z redukcją mocowania + gniazda MUPASZ 2001G/ |  |
| 1757 | 0000000000007776 | Sterownik polowy e2TANGO-600-J6 / j. polski/ |  |
| 1758 | 0000000000002484 | Zespół zabezpieczeń MULTIMUZ2 wersja 72 |  |
| 1759 | 0000000000003330 | Zespół zabezpieczeń MULTIMUZ2-EL2-PM-MB-Z-W1-K5-WDC wersja 94 |  |
| 1760 | 0000000000006668 | MULTIMUZ 3 +I/1pole/ +U+Z+4+xW/130VDC+ETHERNET+COM1/RS485+CO |  |
| 1761 | 0000000000006667 | ECOMUZ 110VAC |  |
| 1762 | 0000000000003023 | Transformator STM30 110/100/24V |  |
| 1763 | 0000000000006656 | Transformator w obudowie 100/42V na szynę |  |
| 1764 | 0000000000001610 | Mostek prostowniczy KBPC 3510 |  |
| 1765 | 0000000000001120 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F |  |
| 1766 | 1115240681746801 | Łącznik KLM-3 250V 25A |  |
| 1767 | 1158655085002011 | Łącznik miniaturowy |  |
| 1768 | 0000000000000422 | Stycznik 6A 110V |  |
| 1769 | 0000000000002674 | Miernik zakres 0-8kV do przekładnika 6000/100V/ V |  |
| 1770 | 0000000000002675 | Miernik zakres 0-8kV do przekładnika 6000/110V/ V |  |
| 1771 | 0941127000820001 | Miernik 150/300A 150/5 |  |
| 1772 | 0000000000000960 | Miernik 200/400A 200/5 |  |
| 1773 | 0000000000001430 | Miernik 300/600A 300/5 |  |
| 1774 | 0000000000001516 | Miernik 400/800A 400/5 |  |
| 1775 | 70.326/2 | Modem MIG-04 |  |
| 1776 | 0000000000006268 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1777 | 0000000000006290 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1778 | 0000000000006648 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1779 | 0917421081651218 | Lampka syg. 24V AC czerwona |  |
| 1780 | 0917421081651217 | Lampka syg. 24V AC zielona |  |
| 1781 | 0917421081651216 | Lampka syg. 24V AC żółta |  |
| 1782 | 0917421081651215 | Lampka syg. 24V AC czerwona pulsująca |  |
| 1783 | 0917421081651214 | Lampka syg. 24V AC żółta pulsująca |  |
| 1784 | 0917421081651226 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono-czerwony |  |
| 1785 | 1115293682420101 | Wyłącznik S301C 6A |  |
| 1786 | 79.9008 | Zabezpieczenie HMC-ZC1 |  |
| 1787 | 87.354 | Układ sterowania wyświetlaczem |  |
| 1788 | 72.110 | Blokada elektromechaniczna pokrywy |  |
| 1789 | 0000000000008941 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko) |  |
| 1790 | 0000000000000352 | Zespół zamka RG2 3 B06 XX + RG2 3 E06 XX |  |
| 1791 | 0000000000006011 | Zespół zamykania obudowy ROK-6 72.816 |  |
| 1792 | 0000000000002501 | Klucz specjalny do ROK-6 -grzechotkowy |  |
| 1793 | 0000000000000719 | Zacisk I RG2 4 G80 ABB |  |
| 1794 | 0000000000000720 | Zacisk IV RG2 4 W80 ABB |  |
| 1795 | 00.1131 | Styk A |  |
| 1796 | 00.1132 | Styk B |  |
| 1797 | 00.1133 | Styk C |  |
| 1798 | 71-1046 | Retrofit NLS 7 PRGI) LED 1200 70W 2 |  |
| 1799 | 0000000000002004 | Pochłaniacz ognia PR-1 |  |
| 1800 | 0000000000002005 | Pochłaniacz ognia PR-1a |  |
| 1801 | 0000000000002003 | Pochłaniacz ognia UPO-1 |  |
| 1802 | 0000000000002006 | Pochłaniacz ognia UPO-1R |  |
| 1803 | 0000000000004683 | Pokrywa I - kpl. 72.172/2 |  |
| 1804 | 0000000000004682 | Pokrywa I - kpl. 72.172/1 |  |
| 1805 | 0000000000004685 | Pokrywa II - kpl. 72.173/2 |  |
| 1806 | 0000000000004684 | Pokrywa II - kpl. 72.173/1 |  |
| 1807 | 0000000000002188 | Szyna lamelowa miedziana 32x5 |  |
| 1808 | 0000000000002494 | Śruba M12x30 - 12.9 DIN 912, ISO 4762, PN 82302 |  |
| 1809 | 0000000000002491 | Śruba M10x30 -12.9 DIN 912, ISO 4762, PN 82302 |  |
| 1810 | 0653722038413715 | Podkładka sprężysta Z-12,2-Fe/Zn5 PN82008 |  |
| 1811 | 0653722038210612 | Podkładka sprężysta Z-10,2-Fe/Zn PN82008 |  |
| Rozdzielnica ognioszczelna ROK-8EM/ |  |
| 1812 | 72.608 | Izolator przepustowy ognioszczelny typu IPO-C |  |
| 1813 | 72.485 | Izolator przepustowy IPO-900A |  |
| 1814 | 72.893 | Przepust PPOS-400 |  |
| 1815 | 72.892 | Przepust siłowy PPOS-900 |  |
| 1816 | 70.434 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-1 |  |
| 1817 | 70.436/1 | Przepust przewodowy ognioszczelny PPO-3 |  |
| 1818 | 00.875 | Zaślepka przepustu |  |
| 1819 | 72.667 | Okienko wziernikowe typu OwO-1 |  |
| 1820 | 72.668 | OwO-2 |  |
| 1821 | 72.911 | Okienko wziernikowe typu OwO-3 |  |
| 1822 | 0000000000005112 | Wpust kablowy (48-53mm) |  |
| 1823 | 0000000000005327 | Wpust kablowy (52-57 mm) |  |
| 1824 | 0000000000005328 | Wpust kablowy (55-61 mm) |  |
| 1825 | 0000000000005329 | Wpust kablowy (60-65 mm) |  |
| 1826 | 0000000000005330 | Wpust kablowy (64-68 mm) |  |
| 1827 | 0000000000005331 | Wpust kablowy (68-74 mm) |  |
| 1828 | 0000000000005332 | Wpust kablowy (74-80 mm) |  |
| 1829 | 0000000000005333 | Wpust kablowy (80-86 mm) |  |
| 1830 | 72.528 | Zaślepka wpustu |  |
| 1831 | 72.721/1 | Wpust kablowy WKE 14-20 Ex |  |
| 1832 | 0000000000002366 | Przekaźnik separujący typ PSSI-2 |  |
| 1833 | 0000000000005179 | Przekaznik sterowniczo- separujący |  |
| 1834 | 601-10-005 | Urządzenie US-97/1 |  |
| 1835 | 0000000000003116 | Separator D1061S |  |
| 1836 | 81.321 | Moduł EM267 |  |
| 1837 | 81.334/N2 | Moduł EFI-BAR-13 /N2 (bariera światłowodowa) |  |
| 1838 | 504-10-272 | Zespół upływowo sterowniczy ZUS-740 |  |
| 1839 | 79.9016 | Zabezpieczenie HMC-R1 |  |
| 1840 | 72.660 | Zespół manipulatora głównego |  |
| 1841 | 72.683 | Zespół manipulatora pomocniczego /wersja 2/ |  |
| 1842 | 72-2493 | Przycisk HMC-CPO-1 |  |
| 1843 | 1115211068100102 | Stycznik Rollarc 400 |  |
| 1844 | 0000000000002694 | Wyłącznik próżniowy /1250A/ |  |
| 1845 | 1115419080010001 | Wyłącznik VD4 |  |
| 1846 | 0000000000008535 | Wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO |  |
| 1847 | 0000000000005103 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 12 kV, 1000A |  |
| 1848 | 0000000000005103 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 12 kV, 1000A |  |
| 1849 | 0000000000009571 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 150:5 |  |
| 1850 | 0000000000009572 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 200:5 |  |
| 1851 | 0000000000009570 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 300:5 |  |
| 1852 | 0000000000009573 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 400:5 |  |
| 1853 | 0000000000005233 | Przekładnik prądowy 12kV/30 VA |  |
| 1854 | 0000000000007469 | Przekładnik prądowy 12kV/35 VA |  |
| 1855 | 0000000000012087 | Przekładnik napięciowy GE 12 6000/pier.(3) / 100/pier.(3) / 100/3 V/V/V |  |
| 1856 | 0000000000012088 | Przekład. napięciowy GZ 12 6000/100 100VA kl.1 |  |
| 1857 | 0000000000006666 | Transformator żywiczny 6000V/230V wyk. pionowe |  |
| 1858 | 0000000000000634 | Bezpiecznik średniego napięcia WBP-6 ABB |  |
| 1859 | 0000000000007084 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego |  |
| 1860 | 0000000000000632 | Przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego IO1s (1/120) |  |
| 1861 | 0000000000006651 | Generator wysokonapięciowy |  |
| 1862 | 0000000000006652 | Dławik wysokonapięciowy 6kV 60Hz |  |
| 1863 | 0000000000006657 | Wkładka topikowa 10kV 32mA |  |
| 1864 | 0000000000006658 | Podstawa bezpiecznika 10kV |  |
| 1865 | 0000000000006653 | Rezystor wysokonapięciowy 50k 5% |  |
| 1866 | 0000000000006986 | MUPASZ 740 G |  |
| 1867 | 0000000000006641 | MUPASZ 741G + Cewki Rogowskiego |  |
| 1868 | 0000000000002484 | Zespół zabezpieczeń MULTIMUZ2 wersja 72 |  |
| 1869 | 0000000000003330 | Zespół zabezpieczeń MULTIMUZ2-EL2-PM-MB-Z-W1-K5-WDC wersja 94 |  |
| 1870 | 0000000000006668 | MULTIMUZ 3 +I/1pole/ +U+Z+4+xW/130VDC+ETHERNET+COM1/RS485+CO |  |
| 1871 | 0000000000007776 | Sterownik polowy e2TANGO-600-J6 / j. polski/ |  |
| 1872 | 0000000000003023 | Transformator STM30 110/100/24V |  |
| 1873 | 0000000000001610 | Mostek prostowniczy KBPC 3510 |  |
| 1874 | 0000000000001120 | Mostek prostowniczy KBPC 1001 F |  |
| 1875 | 1115240681746801 | Łącznik KLM-3 250V 25A |  |
| 1876 | 1158655085002011 | Łącznik miniaturowy |  |
| 1877 | 0000000000000422 | Stycznik 6A 110V |  |
| 1878 | 70.326/2 | Modem MIG-04 |  |
| 1879 | 0000000000006268 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1880 | 0000000000006290 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1881 | 0000000000006648 | Zasilacz impulsowy |  |
| 1882 | 0917421081651218 | Lampka syg. 24V AC czerwona |  |
| 1883 | 0917421081651217 | Lampka syg. 24V AC zielona |  |
| 1884 | 0917421081651216 | Lampka syg. 24V AC żółta |  |
| 1885 | 0917421081651215 | Lampka syg. 24V AC czerwona pulsująca |  |
| 1886 | 0917421081651214 | Lampka syg. 24V AC żółta pulsująca |  |
| 1887 | 0917421081651226 | Wskaźnik położenia NEF 30WPcz/24V AC zielono-czerwony |  |
| 1888 | 1115293682420101 | Wyłącznik S301C 6A |  |
| 1889 | 79.9008 | Zabezpieczenie HMC-ZC1 |  |
| 1890 | 87.354 | Układ sterowania wyświetlaczem |  |
| 1891 | 72.110 | Blokada elektromechaniczna pokrywy |  |
| 1892 | 0000000000008941 | Oprogramowanie EMROK (1 stanowisko) |  |
| 1893 | 71-1046 | Retrofit NLS 7 PRGI) LED 1200 70W 2 |  |
| Części zamienne HMC |  |
| 1894 | 79.9025 | Bariera HMC-BCU-0,5 |  |
| 1895 | 79.9003 | Bariera HMC-BCU-1 |  |
| 1896 | 79.9004 | Bariera HMC-BRT-1 |  |
| 1897 | 79.9009 | Bariera HMC-BRT-O.5 |  |
| 1898 | 79.9024 | Bariera HMC-BRU-0,5 |  |
| 1899 | 79.9021 | Bariera HMC-BRU-1 |  |
| 1900 | 0000000000003116 | Separator D1061S |  |
| 1901 | 700000000E610069 | Bezpiecznik 160A |  |
| 1902 | 700000000E610053 | Bezpiecznik 250A |  |
| 1903 | 700000000P010025 | Czujnik temperatury Ex ia |  |
| 1904 | 700000000E010092 | Czujnik PT100 B 2 1,5m (kompensacja) |  |
| 1905 | 700000000E510108 | Dławik |  |
| 1906 | 700000000W010108 | Guma 15-18 do wpustu Wk36.15-28.S46 |  |
| 1907 | 700000000W010110 | Guma 20-24 do wpustu W1d47 |  |
| 1908 | 700000000W010109 | Guma 22-26 do wpustu W1d47 |  |
| 1909 | 700000000W010111 | Guma 24-28 do wpustu W1d55 |  |
| 1910 | 700000000W010106 | Guma 28-32 do wpustu W1d55 |  |
| 1911 | 700000000W010070 | Guma 34-38 Drim |  |
| 1912 | 700000000W010107 | Guma 48-53 do wpustu W2d80 |  |
| 1913 | 700000000W010102 | Guma 52-57 do wpustu W2d100 |  |
| 1914 | 700000000W010103 | Guma 52-57 do wpustu W2d80 |  |
| 1915 | 700000000E130018 | Izolator |  |
| 1916 | 700000000E130023 | Izolator trafo. |  |
| 1917 | 700000000E130003 | Izolator prądowy 160A |  |
| 1918 | 700000000E130004 | Izolator prądowy 250A |  |
| 1919 | 700000000E130027 | Izolator prądowy |  |
| 1920 | 700000000E130028 | Izolator prądowy 500A |  |
| 1921 | 700000000E130024 | Izolator prądowy 160A (wspor.) |  |
| 1922 | 700000000E130020 | Izolator prądowy (komp.) |  |
| 1923 | 700000000E130025 | Izolator prądowy 800A, 6,3kV |  |
| 1924 | 700000000E120062 | Izolator przepustowy wielożyłowy 1000V |  |
| 1925 | 700000000E130019 | Izolator wsporczy M16 |  |
| 1926 | 700000000P310049 | Kondensator 250kVAr |  |
| 1927 | 700000000P310032 | Kondensator 360pF 10kV do stacji trans. |  |
| 1928 | 700000000P610040 | Kontrolka miniaturowa neon AC230V ziel. |  |
| 1929 | 700000000E710011 | Listwa zaciskowa beżowa |  |
| 1930 | 700000000E720002 | Listwa zaciskowa niebieska |  |
| 1931 | 700000000E710002 | Listwa zaciskowa beżowa |  |
| 1932 | 700000000E710022 | Listwa zaciskowa beżowa |  |
| 1933 | 700000000E710001 | Listwa zaciskowa beżowa |  |
| 1934 | 700000000E710017 | Listwa zaciskowa zielono-żółta |  |
| 1935 | 700000000E710028 | Listwa zaciskowa żółto-zielona |  |
| 1936 | 700000000E220006 | Łącznik 3NC 16A |  |
| 1937 | 700000000E220007 | Łącznik z samoczynnym powrotem |  |
| 1938 | 700000000E220004 | Łącznik |  |
| 1939 | 700000000E220008 | Łącznik |  |
| 1940 | 700000000E220002 | Łącznik |  |
| 1941 | 700000000E220015 | Łącznik |  |
| 1942 | 700000000E220011 | Łącznik 25A |  |
| 1943 | 700000000E220013 | Łącznik 50A |  |
| 1944 | 1115240681746801 | Łącznik KLM-3 250V 25A |  |
| 1945 | 700000000E220014 | Łącznik-krańcówka |  |
| 1946 | 7000000000037072 | Manipulator HMC-WMO-1 |  |
| 1947 | 700000000E010139 | Mikroprzełącznik z dźwignią |  |
| 1948 | 7000000000011110 | Mocowanie BH (bez płyty dolnej) |  |
| 1949 | 7000000000169050 | Mocowanie bloku izolacyjnego KP4 |  |
| 1950 | 74.9002 | Mocowanie przekaźnika PW-1 wyk. A (HMC SO5-BL07.000/A) |  |
| 1951 | 16.9055 | Mocowanie rozłącznika (HMC KP4-BL06-00.001) |  |
| 1952 | 16.9058 | Mocowanie rozłącznika (size 2) |  |
| 1953 | 700000000P610031 | Moduł tyrystorowy (ładowarka) |  |
| 1954 | 79.9020 | Moduł współpracy HMC-MW2 |  |
| 1955 | 00-2183 | Nakrętka M36x1,5 |  |
| 1956 | 700000000M110019 | Obudowa OS (zwykła rączka + daszek) |  |
| 1957 | 700000000M110022 | Obudowa OS do wył.BHO |  |
| 1958 | 700000000E210018 | Odłącznik 630A z uziemnikiem szybkim (komp.) |  |
| 1959 | 700000000E010153 | Ogranicznik przepięć |  |
| 1960 | 700000000E010142 | Ogranicznik przepięć |  |
| 1961 | 7000000000000SO8 | Osłona ognioszczelna HMC-SO-8 (KP4 + KG1) |  |
| 1962 | 70000000000SO8.1 | Osłona ognioszczelna HMC-SO8.1 (KP4+KP1/A) |  |
| 1963 | 700000000M010045 | Panel czteroogniskowy trafo. |  |
| 1964 | 700000000M010081 | Tabliczka przyłączowa typu TP3-M10-B3B (10-120mm2, 450A, 125 |  |
| 1965 | 700000000E610018 | Podstawa bezp. 1000/1140V wersja2 (3) niższa |  |
| 1966 | 700000000E610067 | Podstawa bezp. |  |
| 1967 | 700000000E610028 | Podstawa bezp. 1000/1140V |  |
| 1968 | 700000000E610098 | Podstawa bezp. 1000/1140V |  |
| 1969 | 700000000E610121 | Podstawa bezp. |  |
| 1970 | 700000000E610036 | Podstawa bezp. |  |
| 1971 | 700000000E610084 | Podstawa bezp. |  |
| 1972 | 700000000E610112 | Podstawa bezp. 450A (zagięte końcówki, szeroka) |  |
| 1973 | 700000000E610128 | Podstawa bezp. 250A wąska, proste końcówki |  |
| 1974 | 700000000E610088 | Podstawa bezp. 250A wąska, zagięte końcówki |  |
| 1975 | 700000000E610013 | Podstawka bezp. 10x38 |  |
| 1976 | 700000000M010087 | Prowadnica kulkowa |  |
| 1977 | 700000000P910008 | Przekaźnik czasowy (zwłoka przyciągania) |  |
| 1978 | 700000000E010105 | Przekaźnik kontroli stanu izolacji |  |
| 1979 | 7000000000X01300 | HMC-PW1 przekaźnik wielofunkcyjny |  |
| 1980 | 700000000E010156 | HMC-PW-2 Przekaźnik wielofunkcyjny |  |
| 1981 | 700000000P910004 | Przekaźnik |  |
| 1982 | 0000000000009573 | Przekładnik prądowy typ RTS-7,2 5110(typB) przekładnia 400:5 |  |
| 1983 | 700000000E010144 | Przekładnik napięciowy |  |
| 1984 | 700000000E010143 | Przekładnik napięciowy z podst. bezp. |  |
| 1985 | 700000000E010100 | Przekładnik prądowy |  |
| 1986 | 700000000E010145 | Przekładnik |  |
| 1987 | 700000000E010082 | Przekładnik ziemnozwarciowy (komp.) |  |
| 1988 | 700000000E010151 | Przemiennik częstotliwości 3kW/500V |  |
| 1989 | 700000000E010043 | Przemiennik częstotliwości 3kW/500V |  |
| 1990 | 700000000E010150 | Przemiennik częstotliwości 550V |  |
| 1991 | 700000000E010042 | Przemiennik częstotliwości 55kW wykonanie specjalne |  |
| 1992 | 700000000E120001 | Przepust wielożył. czarny 275V |  |
| 1993 | 70.777/1/2/N | Przepust przewodowy PWO-1 Ms 26x0,75mm2 (niebieska izolacja |  |
| 1994 | 700000000E120048 | Przepust wielożył. czarny 1100V |  |
| 1995 | 700000000E120045 | Przepust wielożył. szary |  |
| 1996 | 700000000E120049 | Przepust wielożył. szary |  |
| 1997 | 700000000E120051 | Przepust wielożył. czarny 1000V |  |
| 1998 | 700000000E120050 | Przepust wielożył. czarny 1000V |  |
| 1999 | 700000000E120007 | Przepust wielożył. czarny |  |
| 2000 | 700000000E120011 | Przepust wielożył. czarny 1000V |  |
| 2001 | 700000000E120014 | Przepust wielożył czarny 750V |  |
| 2002 | 700000000E120018 | Przepust wielożyłowy nieb. |  |
| 2003 | 700000000E120017 | Przepust wielożyłowy |  |
| 2004 | 700000000E510033 | Przetwornik prądowy (ładowarka) |  |
| 2005 | 700000000E010109 | Przetwornik 230VAC |  |
| 2006 | 700000000E510088 | Przetwornik HMC-IU4 |  |
| 2007 | 700000000E510058 | Przetwornik U/I 1mV/A HMC-IU2 |  |
| 2008 | 700000000E510064 | Przetwornik U/I 3mV/A HMC-IU3 |  |
| 2009 | 700000000E230017 | Przycisk bez lampki 1NO+1NZ 250V |  |
| 2010 | 72-2332/1 | Przycisk HMC-NPO-1 wypukły |  |
| 2011 | 72-2332/2 | Przycisk HMC-NPO-1 wklęsły |  |
| 2012 | 700000000E010104 | Przystawka przyspieszająca |  |
| 2013 | 700000000E010103 | Przystawka rozszerzająca zakres napięć |  |
| 2014 | 700000000M010044 | Redukcja M110x2/M56x1,5 trafo. |  |
| 2015 | 700000000E010146 | Regulator |  |
| 2016 | 700000000E210034 | Rozłącznik 16A |  |
| 2017 | 700000000E210032 | Rozłącznik 12A |  |
| 2018 | 700000000E210030 | Rozłącznik 16A |  |
| 2019 | 700000000E210031 | Rozłącznik 12A |  |
| 2020 | 700000000E210033 | Rozłącznik 12A |  |
| 2021 | 700000000E210007 | Rozłącznik izol. (rewersyjny) |  |
| 2022 | 700000000E210028 | Rozłącznik izol. |  |
| 2023 | 700000000E210016 | Rozłącznik izol. (rewersyjny) |  |
| 2024 | 700000000E210013 | Rozłącznik izol. |  |
| 2025 | 700000000E210022 | Rozłącznik izol. |  |
| 2026 | 700000000E210015 | Rozłącznik 63A |  |
| 2027 | 700000000E210020 | Rozłącznik z nap.bocz.bez rączki |  |
| 2028 | 79.9007 | Separator HMC-SI1 |  |
| 2029 | 700000000P010027 | Separator-zasilacz |  |
| 2030 | 700000000E010049 | Sterownik ładowarki HMC-PT (komplet) |  |
| 2031 | 700000000E320021 | Stycznik główny 9A 42V |  |
| 2032 | 700000000E320004 | Stycznik główny 9A 230V |  |
| 2033 | 700000000E320002 | Stycznik główny 115A 230V |  |
| 2034 | 700000000E320023 | Stycznik główny 12A 42V |  |
| 2035 | 700000000E320009 | Stycznik główny 150A 230V |  |
| 2036 | 700000000E320003 | Stycznik główny 18A 42V |  |
| 2037 | 700000000E320020 | Stycznik główny 18A 230V |  |
| 2038 | 700000000E320012 | Stycznik główny 25A 42V |  |
| 2039 | 700000000E320007 | Stycznik główny 25A 230V |  |
| 2040 | 700000000E320015 | Stycznik główny 32A 230V |  |
| 2041 | 700000000E320024 | Stycznik główny 42V |  |
| 2042 | 700000000E320017 | Stycznik główny 230V |  |
| 2043 | 700000000E320010 | Stycznik główny |  |
| 2044 | 700000000E320006 | Stycznik główny |  |
| 2045 | 700000000E320016 | Stycznik główny |  |
| 2046 | 700000000E320022 | Stycznik główny 50A 22kW AC |  |
| 2047 | 700000000E320026 | Stycznik główny |  |
| 2048 | 700000000E310013 | Stycznik 4NC |  |
| 2049 | 700000000E310016 | Stycznik |  |
| 2050 | 700000000E310021 | Stycznik pom. 3 polowy 4kW/9A |  |
| 2051 | 700000000E310020 | Stycznik pom. 24V AC |  |
| 2052 | 700000000E310004 | Stycznik pom. 42V 9A |  |
| 2053 | 700000000E310019 | Stycznik pom. 230V 9A |  |
| 2054 | 700000000E310001 | Stycznik pom.3NO&1NC |  |
| 2055 | 700000000E310018 | Stycznik pom. 6A 230V |  |
| 2056 | 700000000E330005 | Stycznik próźniowy 400A 200kW 3-biegunowy |  |
| 2057 | 700000000E330001 | Stycznik próżniowy 265A |  |
| 2058 | 700000000E330006 | Stycznik próżniowy 500A 2NO+2NC |  |
| 2059 | 700000000E330003 | Stycznik próżniowy 200A |  |
| 2060 | 700000000E330004 | Stycznik próżniowy 315A |  |
| 2061 | 700000000E340001 | Stycznik Rollarc 7,2kVA 230VAC |  |
| 2062 | 700000000E310005 | Styk pom. 1NC |  |
| 2063 | 700000000E210009 | Styk pom.do RA100 |  |
| 2064 | 700000000E010041 | Styk pom. do wył.GZ1-M |  |
| 2065 | 700000000E310014 | Styk pom. moc. z góry |  |
| 2066 | 700000000E310003 | Styk pom. moc.z boku 2NC |  |
| 2067 | 700000000E310009 | Styk pom. moc.z boku 1NO 1NC |  |
| 2068 | 700000000E320005 | Styk pom. (2NO) montowane z boku |  |
| 2069 | 700000000E310008 | Styk pom. moc.od góry |  |
| 2070 | 700000000E210006 | Styk pom. do rozłącznika |  |
| 2071 | 700000000E610015 | Styk pom.1NC&1NO |  |
| 2072 | 700000000M010030 | Szyna masowa do ORKW |  |
| 2073 | 24.9003 | Szyna masy (HMC-009008-0) |  |
| 2074 | 700000000P010039 | Termostat 90C |  |
| 2075 | 700000000E510083 | Transformator 1,7kVA |  |
| 2076 | 700000000E510082 | Transformator 1,7kVA |  |
| 2077 | 700000000E510069 | Transformator |  |
| 2078 | 700000000E510081 | Transformator 5kVA bez odczepów |  |
| 2079 | 700000000E510070 | Transformator 5kVA |  |
| 2080 | 700000000E510090 | Transformator 0,5kVA 500V+-10%//230V(1,52A)/42V(3,57A) |  |
| 2081 | 700000000E510093 | Transformator 1,0kVA 2x500V+-10% // 230V(3,26)/42V(5,95A) |  |
| 2082 | 700000000E510091 | Transformator 1,2kVA 2x500V+-10%//230V/42V |  |
| 2083 | 700000000E510095 | Transformator 0,1 kVA 500V+-10% // 42V |  |
| 2084 | 700000000E510092 | Transformator 1,5kVA 2x3x500V+-10%//3x230V(3,77A) |  |
| 2085 | 700000000E510084 | Transformator 2,5 kVA |  |
| 2086 | 700000000E510063 | Transformator 3,5kVA |  |
| 2087 | 700000000E510085 | Transformator 3,5kVA |  |
| 2088 | 700000000E510037 | Transformator 0,25KVA |  |
| 2089 | 700000000E510067 | Transformator 1,25KVA |  |
| 2090 | 700000000E510060 | Transformator |  |
| 2091 | 700000000E510016 | Transformator |  |
| 2092 | 700000000E510107 | Transformator |  |
| 2093 | 700000000E510074 | Transformator 500VA 230V//42 |  |
| 2094 | 700000000E510071 | Transformator 300VA 230//24V |  |
| 2095 | 700000000E510075 | Transformator |  |
| 2096 | 700000000E510073 | Transformator 35VA 230V//24V |  |
| 2097 | 700000000E510078 | Transformator 100VA 500//42V |  |
| 2098 | 700000000E510079 | Transformator 50VA |  |
| 2099 | 700000000E510087 | Transformator 250VA |  |
| 2100 | 700000000E510080 | Transformator 250VA |  |
| 2101 | 700000000E510068 | Transformator żywiczny (wersja leżąca), 1.5 kVA, 1f, 6600//2 |  |
| 2102 | 700000000E130026 | Tuleja redukcyjna M60x2-M48x2-S |  |
| 2103 | 16.9036 | Uchwyt pod przełącznik - manipulator (HMC-006608-0) |  |
| 2104 | 700000000E010106 | Uziemnik szybki 521-3,6kV 20kA |  |
| 2105 | 7000000000099007 | Wałek napędu rozłącznika |  |
| 2106 | 700000000M010075 | Wentylator z filtrem (wkład G4) AC 230V, 55m3/h, IP55 |  |
| 2107 | 700000000E610089 | Wkładka bezp. 32A |  |
| 2108 | 700000000E610126 | Wkładka bezp. 63A |  |
| 2109 | 700000000E610095 | Wkładka bezp. do transf. |  |
| 2110 | 700000000E610082 | Wkładka bezp. 50A 500V |  |
| 2111 | 700000000E610102 | Wkładka bezp.10A 10x78 1000/1140V |  |
| 2112 | 700000000E610073 | Wkładka topikowa 50A 500V |  |
| 2113 | 700000000E610134 | Wkładka topikowa 63A |  |
| 2114 | 700000000E610004 | Wkładka topikowa 80A 500V |  |
| 2115 | 700000000E610074 | Wkładka topikowa 0,5A 10x38 500V |  |
| 2116 | 700000000E610122 | Wkładka topikowa 10A 10x38 |  |
| 2117 | 700000000E610081 | Wkładka topikowa 16A 10x38 |  |
| 2118 | 700000000E610024 | Wkładka topikowa 1A 10x38 |  |
| 2119 | 700000000E610125 | Wkładka topikowa 20A 10x38 |  |
| 2120 | 700000000E610132 | Wkładka topikowa 20A |  |
| 2121 | 700000000E610020 | Wkładka topikowa 2A 10x38 |  |
| 2122 | 700000000E610054 | Wkładka topikowa 4A 10x38 |  |
| 2123 | 700000000E610127 | Wkładka topikowa 6A 10x38 |  |
| 2124 | 700000000E610007 | Wkładka topikowa 100A 1000/1140V |  |
| 2125 | 700000000E610142 | Wkładka topikowa 10A 14x78 1000/1140V |  |
| 2126 | 700000000E610116 | Wkładka topikowa 1000/1140V (dłuższa) |  |
| 2127 | 700000000E610068 | Wkładka topikowa 125A (2x63) |  |
| 2128 | 700000000E610055 | Wkładka topikowa 1000/1140V "N" 100mm |  |
| 2129 | 700000000E610129 | Wkładka topikowa 1000/1140V |  |
| 2130 | 700000000E610083 | Wkładka topikowa 200A-1000/1140V "N" (dłuższa) |  |
| 2131 | 700000000E610033 | Wkładka topikowa 250A 1000/1140V (dłuższa) |  |
| 2132 | 700000000E610075 | Wkładka topikowa 25A-1 1000/1140V nc |  |
| 2133 | 700000000E610072 | Wkładka topikowa 1000V/1140V |  |
| 2134 | 700000000E610115 | Wkładka topikowa 1000/1140V "N" |  |
| 2135 | 700000000E610023 | Wkładka topikowa 50A 1000/1140V |  |
| 2136 | 700000000E610109 | Wkładka topikowa 63A 1000/1140V nc |  |
| 2137 | 700000000E610135 | Wkładka topikowa 250A aM 1000/1140V (do podstawy Z2) "N" |  |
| 2138 | 700000000E610140 | Wkładka topikowa 315A 1000/1140V (do podstawy Z2) "N" 100mm |  |
| 2139 | 700000000E610143 | Wkładka topikowa 0,5A 10x78 1000/1140V |  |
| 2140 | 700000000E610085 | Wkładka topikowa 0,5A 8x50 1200V |  |
| 2141 | 700000000E610045 | Wkładka topikowa 10A 14x78 1000/1140V |  |
| 2142 | 700000000E610123 | Wkładka topikowa 16A 14x78 1000/1140V |  |
| 2143 | 700000000E610113 | Wkładka topikowa 1A 10x78 1000/1140V |  |
| 2144 | 700000000E610002 | Wkładka topikowa 20A 14x78 1000/1140V |  |
| 2145 | 700000000E610029 | Wkładka topikowa 25A 14x78 1000/1140V |  |
| 2146 | 700000000E610001 | Wkładka topikowa 2A 10x78 1000/1140V |  |
| 2147 | 700000000E610136 | Wkładka topikowa 2A 14x78 1000/1140V |  |
| 2148 | 700000000E610026 | Wkładka topikowa 4A 10x78 1000/1140V |  |
| 2149 | 700000000E610138 | Wkładka topikowa 4A 14x78 1000/1140V |  |
| 2150 | 700000000E610027 | Wkładka topikowa 6A 10x78 1000/1140V |  |
| 2151 | 700000000E610099 | Wkładka topikowa 6A 10x85 1000/1140V |  |
| 2152 | 700000000E610047 | Wkładka topikowa 6A 14x78 1000/1140V |  |
| 2153 | 0000000000000634 | Bezpiecznik średniego napięcia WBP-6 ABB |  |
| 2154 | 700000000W010063 | Wpust W1d40 (13-17) |  |
| 2155 | 700000000W010082 | Wpust W1d40 (15-18) |  |
| 2156 | 700000000W010057 | Wpust W1d40 (16-19) |  |
| 2157 | 700000000W010095 | Wpust W1d47 (19-21) |  |
| 2158 | 700000000W010062 | Wpust W1d47 (20-24) |  |
| 2159 | 700000000W010074 | Wpust W1d47 (22-26) |  |
| 2160 | 700000000W010066 | Wpust W1d55 (24-28) |  |
| 2161 | 700000000W010073 | Wpust W1d55 (28-32) |  |
| 2162 | 700000000W010084 | Wpust W1d55 (30-34) |  |
| 2163 | 700000000W010061 | Wpust W1d80 (34-38) |  |
| 2164 | 700000000W010069 | Wpust W1d80 (36-40) |  |
| 2165 | 700000000W010068 | Wpust W1d80 (40-44) |  |
| 2166 | 700000000W010067 | Wpust W1d80 (41-46) |  |
| 2167 | 700000000W010096 | Wpust W1d80 (48-53) |  |
| 2168 | 700000000W010105 | Wpust W1d80 (52-57) |  |
| 2169 | 700000000W010099 | Wpust W1d80 (55-60) |  |
| 2170 | 700000000W010064 | Wpust W2d100 (55-61) |  |
| 2171 | 700000000W010083 | Wpust W2d100 52-74 (62-68) |  |
| 2172 | 700000000W010059 | Wpust W2d100 (68-74) |  |
| 2173 | 700000000W010104 | Wpust W2d47 (20-24) |  |
| 2174 | 700000000W010098 | Wpust W2d55 (30-34) |  |
| 2175 | 700000000W010065 | Wpust W2d80 (36-40) |  |
| 2176 | 700000000W010100 | Wpust W2d80 (40-44) |  |
| 2177 | 700000000W010094 | Wpust W2d80 (44-49) |  |
| 2178 | 700000000W010072 | Wpust W2d80 (48-53) |  |
| 2179 | 700000000W010081 | Wpust W2d80 34-60 (41-46) |  |
| 2180 | 700000000W010080 | Wpust W2d80 34-60 (55-60) |  |
| 2181 | 700000000W010076 | Wpust Wk25.13-18.S36 + gumy |  |
| 2182 | 700000000W010075 | Wpust Wk25.9-16.S36 + gumy |  |
| 2183 | 700000000W010077 | Wpust Wk-M36.15-26.S46 + gumy |  |
| 2184 | 700000000W010078 | Wpust Wk-M36.20-28.S46 + gumy |  |
| 2185 | 700000000W010085 | Wpust Wk-M40.15-24.S46 + gumy |  |
| 2186 | 700000000W010101 | Wpust Wk-M40.22-30.S46 + gumy |  |
| 2187 | 16-1494 | Wspornik przycisku NPO-1 do KLM |  |
| 2188 | 700000000E010040 | Wyłącznik magneto-term. 1,6A |  |
| 2189 | 700000000E010071 | Wyłącznik magneto-term. 2,5A |  |
| 2190 | 700000000E010046 | Wyłącznik magneto-term. 4,0A |  |
| 2191 | 700000000E010072 | Wyłącznik magneto-term. 14A |  |
| 2192 | 700000000E010091 | Wyłącznik magneto-term. 18A |  |
| 2193 | 700000000E010039 | Wyłącznik megneto-term. 1A |  |
| 2194 | 700000000E610094 | Wyłącznik nadprądowy 10A |  |
| 2195 | 700000000E610048 | Wyłącznik nadprądowy 16A |  |
| 2196 | 700000000E610086 | Wyłącznik nadprądowy 1A |  |
| 2197 | 700000000E610087 | Wyłącznik nadprądowy 25A |  |
| 2198 | 700000000E610003 | Wyłącznik nadprądowy 2A |  |
| 2199 | 700000000E610091 | Wyłącznik nadprądowy 3A |  |
| 2200 | 700000000E610014 | Wyłącznik nadprądowy 6A |  |
| 2201 | 700000000E610093 | Wyłącznik nadprądowy 3A |  |
| 2202 | 700000000E610096 | Wyłącznik nadprądowy 10A |  |
| 2203 | 700000000E610097 | Wyłącznik nadprądowy 16A |  |
| 2204 | 700000000E610131 | Wyłącznik nadprądowy 2A |  |
| 2205 | 700000000E610141 | Wyłącznik nadprądowy 3A |  |
| 2206 | 700000000E610100 | Wyłącznik nadprądowy 6A |  |
| 2207 | 700000000P010030 | Wyłącznik termiczny |  |
| 2208 | 700000000P010029 | Wyłącznik termiczny |  |
| 2209 | 79.9022 | Wyświetlacz diodowy HMC-WD 16 |  |
| 2210 | 79.9010 | Wyświetlacz diodowy HMC-WD 8 |  |
| 2211 | 79.9014 | Wyświetlacz HMC-WD-3 f75 |  |
| 2212 | 700000000E010078 | Wyświetlacz |  |
| 2213 | 700000000E010138 | Wyświetlacz |  |
| 2214 | 72-2273/3 | Wziernik GWO-M110 |  |
| 2215 | 72-2273/1 | Wziernik GWO-M56 |  |
| 2216 | 700000000M010026 | Wziernik ognioszczelny (M80x2) |  |
| 2217 | 700000000E010123 | Zabezpieczenie ecoMUZ |  |
| 2218 | 700000000E010099 | Zabezpieczenie 5A (traf.) |  |
| 2219 | 79.9001 | Zabezpieczenie HMC-CU1 |  |
| 2220 | 79.9026 | Zabezpieczenie HMC-PKB |  |
| 2221 | 79.9016 | Zabezpieczenie HMC-R1 |  |
| 2222 | 79.9006 | Zabezpieczenie HMC-RT1 |  |
| 2223 | 79.9008 | Zabezpieczenie HMC-ZC1 |  |
| 2224 | 700000000E010149 | Zabezpieczenie HMC-ZPZ-310 |  |
| 2225 | 700000000E010026 | Zabezpieczenie (1,5-6A) (A) |  |
| 2226 | 700000000E010048 | Zabezpieczenie (B) |  |
| 2227 | 700000000E010009 | Zabezpieczenie (10-40A) (A) |  |
| 2228 | 700000000E010029 | Zabezpieczenie (10-40A) (B) |  |
| 2229 | 700000000E010010 | Zabezpieczenie (20-80A) (A) |  |
| 2230 | 700000000E010030 | Zabezpieczenie (20-80A) (B) |  |
| 2231 | 700000000E010076 | Zabezpieczenie (A) |  |
| 2232 | 700000000E010077 | Zabezpieczenie (B) |  |
| 2233 | 700000000E010130 | Zabezpieczenie MiniMUZ |  |
| 2234 | 700000000E010120 | Zabezpieczenie MiniMUZ |  |
| 2235 | 700000000E010134 | Zabezpieczenie MiniMUZ |  |
| 2236 | 700000000E010140 | Zabezpieczenie MultiMuz 3 |  |
| 2237 | 79.9027 | Zabezpieczenie zwarciowe HMC-ZZ1 |  |
| 2238 | 7000000000008092 | Zacisk izolatora 160A M10x1,5 |  |
| 2239 | 72-2337 | Zacisk izolatora 250A, M12 |  |
| 2240 | 700000000E130022 | Zacisk izolatora |  |
| 2241 | 700000000M010032 | Zamek ryglujący NXO 10mm na 1 klucz |  |
| 2242 | 700000000E010097 | Zasilacz imp. 24V-0,63A 15W |  |
| 2243 | 700000000E010066 | Zasilacz impulsowy |  |
| 2244 | 700000000E010031 | Zasilacz Omron 7,5 W 24V |  |
| 2245 | 7000000000015081 | Zaślepka HMC-Z1 M36x1,5 (18mm) |  |
| 2246 | 7000000000015083 | Zaślepka HMC-Z1 M36x1,5 (błędny indeks) |  |
| 2247 | 00-2179 | Zaślepka HMC-Z1 M36x1,5 dł. gwintu 18mm |  |
| 2248 | 7000000000015082 | Zaślepka HMC-Z1-2 M36x1,5 (28mm) |  |
| 2249 | 7000000000018082 | Zaślepka HMC-Z2 M36x1,5 (16mm) |  |
| 2250 | 7000000000076090 | Zaślepka HMC-Z2-1 M36x1,5 (18mm) |  |
| 2251 | 7000000000047071 | Zaślepka HMC-Z3 M56x1,5 (14mm) |  |
| 2252 | 7000000000077090 | Zaślepka HMC-Z3-1 M56x1,5 (18mm) |  |
| 2253 | 7000000000159090 | Zaślepka HMC-Z3-2 M56x1,5 (21mm) |  |
| 2254 | 7000000000078090 | Zaślepka HMC-Z4-1 M80x2 (18mm) |  |
| 2255 | 7000000000079090 | Zaślepka HMC-Z5-1 M110x2 (18mm) |  |
| 2256 | 7000000000120090 | Zaślepka HMC-Z6-1 M42x1,5 (17mm) |  |
| 2257 | 7000000000097090 | Zaślepka HMC-ZH M36x1,5 |  |
| 2258 | 7000000000096090 | Zaślepka HMC-ZK M40x1,5 |  |
| 2259 | 7000000000068100 | Zaślepka HMC-ZL M25x1,5 |  |
| 2260 | 700000000W010060 | Zaślepka ZW1 (65-112) |  |
| 2261 | 700000000W010056 | Zaślepka ZW2 (85-112) |  |
| 2262 | 79.9005/1 | Zespół diodowy HMC-ZD3 |  |
| 2263 | 79.9029 | Zespół diód zenera HMC-ZDZ1 |  |
| 2264 | 79.9028 | Zespół dławików HMC-ZD EG |  |
| 2265 | 79.9018 | Zespół dławików HMC-ZD1.1 |  |
| 2266 | 79.9019 | Zespół dławików HMC-ZD1.2 |  |
| 2267 | 79.9002 | Zespół dławików HMC-ZD2 |  |
| 2268 | 700000000175100A | Zespół głowicy nap. wersja3 HMC-017510-0/A |  |
| 2269 | 79.9015 | Zespół rezystora próby HMC-ZRP-1 |  |
| 2270 | 700000000E120009 | Przepust wielożył. czarny |  |
| Lampa OLR-1-18 |  |
| 2271 | 71.898/1 | Zespol klosza |  |
| 2272 | 1373111010014051 | Uszczelka 35.139 |  |
| 2273 | 00.577 | Zaslepka wpustu |  |
| 2274 | 71.900 | Skrzynka zaciskowa kpl. |  |
| 2275 | 71.903 | Gniazdo klosza kpl. |  |
| 2276 | 00.631/1 | Pret mocujacy |  |
| 2277 | 14.651 | Uchwyt mocujacy ruchomy |  |
| 2278 | 14.650/1 | Odblysnik |  |
| 2279 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 2280 | 1154219036207002 | Świetlówka 18W |  |
| 2281 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2282 | 77.093 | Listwa zaciskowa |  |
| Lampa OLR-1-36 |  |
| 2283 | 71.898/2 | Zespol klosza |  |
| 2284 | 1373111010014057 | Uszczelka 35.147 EGHJ-105 |  |
| 2285 | 00.577 | Zaslepka wpustu |  |
| 2286 | 71.900 | Skrzynka zaciskowa kpl. |  |
| 2287 | 71.903 | Gniazdo klosza kpl. |  |
| 2288 | 00.631/2 | Pret mocujacy |  |
| 2289 | 14.651 | Uchwyt mocujacy ruchomy |  |
| 2290 | 14.650/2 | Odblysnik |  |
| 2291 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 2292 | 1154219036207003 | Świetlówka 36W |  |
| 2293 | 1373111010014051 | Uszczelka 35.139 |  |
| 2294 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2295 | 77.093 | Listwa zaciskowa |  |
| Lampa OLR-2-36 |  |
| 2296 | 72.325 | Zespol klosza |  |
| 2297 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 2298 | 1154219036207003 | Świetlówka 36W |  |
| 2299 | 0000000000002196 | Statecznik elektroniczny ELXc |  |
| 2300 | 1373111010014051 | Uszczelka 35.139 |  |
| 2301 | 1373111010014057 | Uszczelka 35.147 EGHJ-105 |  |
| 2302 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2303 | 72.1042 | Zespół listwy nośnej |  |
| Lampa OLC-1 |  |
| 2304 | 72.345 | Klosz kpl. |  |
| 2305 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 2306 | 0000000000002571 | Świetlówka kompaktowa |  |
| 2307 | 0000000000002196 | Statecznik elektroniczny ELXc |  |
| 2308 | 1373111010014051 | Uszczelka 35.139 |  |
| 2309 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2310 | 0000000000007264 | Zasilacz Mean Well LPF-40D-54 |  |
| 2311 | 87.1006 | Płytka ML |  |
| Lampa OLU-08 |  |
| 2312 | 403-01-018/1 | Lampa typ OLU-08 |  |
| 2313 | 72.425 | Kosz stalowy |  |
| 2314 | 72.089 | Wpust kablowy WKE 17-23 |  |
| 2315 | 0000000000003542 | Statecznik MBQ142/2 |  |
| 2316 | 0000000000003545 | Statecznik PTI 70/220-240S |  |
| 2317 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2318 | 0000000000003525 | Pierścień uszczelniający fi 154,81x1,78 NBR70 |  |
| 2319 | 0000000000004145 | Wkręt dociskowy M5x6 45H |  |
| 2320 | 72.581 | Zespół oprawki 27W |  |
| 2321 | 72.582 | Zespół oprawki 150W |  |
| 2322 | 72.583 | Zespół oprawki 42W |  |
| 2323 | 72.584 | Zespół oprawki 32W |  |
| 2324 | 72.585 | Zespół oprawki 70W |  |
| Lampa ŚWIT-08 |  |
| 2325 | 403-01-019/14 | Lampa ŚWIT-08 /230/25 / z kloszem matowym/ |  |
| 2326 | 403-01-019/11 | Lampa ŚWIT-08 /230/25 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2327 | 403-01-019/2 | Lampa ŚWIT-08 /230/30 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2328 | 403-01-019/6 | Lampa ŚWIT-08 /230/30 / z kloszem matowym/ |  |
| 2329 | 403-01-019/4 | Lampa ŚWIT-08 /24/30 / z kloszem przezroczystym/ |  |
| 2330 | 403-01-019/7 | Lampa ŚWIT-08 /24/30 / z kloszem matowym/ |  |
| 2331 | 403-01-019/5 | Lampa ŚWIT-08 /42/30 / z kloszem przezroczystym/ |  |
| 2332 | 403-01-021/3 | Lampa ŚWIT-08T/42/30 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2333 | 403-01-019/9 | Lampa ŚWIT-08 /24-230/30 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2334 | 403-01-019/13 | Lampa ŚWIT-08 /24-230/25 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2335 | 403-01-021/19 | Lampa ŚWIT-08T/24-230/25 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2336 | 403-01-021/1 | Lampa ŚWIT-08T/230/30 / z kloszem przezroczystym / |  |
| 2337 | 403-01-021/20 | Lampa ŚWIT-08T/230/25 / z kloszem matowym/ |  |
| 2338 | 403-01-021/4 | Lampa ŚWIT-08T/230/30 / z kloszem matowym / |  |
| 2339 | 72.647 | Pokrywa kpl. |  |
| 2340 | 72.632 | Wpust kablowy WKW 17-23 |  |
| 2341 | 72.633 | Wpust kablowy typ WKW 26-32 |  |
| 2342 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2343 | 72.634 | Zaślepka wpustu WKW 26-32 |  |
| 2344 | 12.167 | Śruba M8x35 - podtaczana |  |
| 2345 | 0000000000004561 | Zawias pokrywy kpl 72.692 |  |
| 2346 | 71.645 | Mocownik kabla |  |
| 2347 | 72.705 | Mocownik kabla kpl. |  |
| 2348 | 72.646/2 | Radiator kpl. |  |
| 2349 | 87.446/2 | Płytka PZ-127-230V (30W) |  |
| 2350 | 0000000000006643 | Tulejka 00.1028 E.GHD.195 |  |
| 2351 | 0000000000006644 | Podkładka 00.1029 E.GHD.195 |  |
| Lampa ŚWIT-09 |  |
| 2352 | 403-01-020/2 | Lampa typ ŚWIT - 09 /230/30/T |  |
| 2353 | 403-01-020/5 | Lampa typ ŚWIT - 09 /42/30/T |  |
| 2354 | 403-01-020/6 | Lampa typ ŚWIT - 09 /230/30/T /z kloszem matowym/ |  |
| 2355 | 403-01-020/9 | Lampa typ ŚWIT - 09 /24-230/30/T /z kloszem przezroczystym/ |  |
| 2356 | 403-01-020/13 | Lampa typ ŚWIT - 09 /24-230/25/T |  |
| 2357 | 403-01-020/14 | Lampa typ ŚWIT - 09 /230/25/T /z kloszem matowym/ |  |
| 2358 | 403-01-020/16 | Lampa typ ŚWIT - 09 /24-230/25/T/z kloszem matowym/ |  |
| 2359 | 72.724 | Pokrywa kpl. |  |
| 2360 | 72.632 | Wpust kablowy WKW 17-23 |  |
| 2361 | 72.633 | Wpust kablowy typ WKW 26-32 |  |
| 2362 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2363 | 72.634 | Zaślepka wpustu WKW 26-32 |  |
| 2364 | 12.167 | Śruba M8x35 - podtaczana |  |
| 2365 | 0000000000004561 | Zawias pokrywy kpl 72.692 |  |
| 2366 | 71.645 | Mocownik kabla |  |
| 2367 | 72.705 | Mocownik kabla kpl. |  |
| 2368 | 72.646/2 | Radiator kpl. |  |
| 2369 | 87.446/2 | Płytka PZ-127-230V (30W) |  |
| 2370 | 0000000000006643 | Tulejka 00.1028 E.GHD.195 |  |
| Lampa ŚWIT-14 |  |
| 2371 | 72.1002/1 | Pokrywa kpl. /z kloszem mlecznym/ |  |
| 2372 | 72.1002/2 | Pokrywa kpl. /z kloszem przezroczystym/ |  |
| 2373 | 72.1002/3 | Pokrywa kpl. /z kloszem mlecznym/ +indykator |  |
| 2374 | 72.1002/4 | Pokrywa kpl. /z kloszem przezroczystym/ +indykator |  |
| 2375 | 72.1002/5 | Pokrywa kpl. /kolor czarny z kloszem mlecznym/ |  |
| 2376 | 72.1002/6 | Pokrywa kpl. /z kloszem przezroczystym/ |  |
| 2377 | 72.632 | Wpust kablowy WKW 17-23 |  |
| 2378 | 71.645 | Mocownik kabla |  |
| 2379 | 72.090 | Zaślepka wpustu /WKE 17-23/ |  |
| 2380 | 12.152 | Śruba M8x25 - podtaczana |  |
| 2381 | 0000000000004561 | Zawias pokrywy kpl 72.692 |  |
| 2382 | 72.1089/1 | Radiator kpl. |  |
| 2383 | 72.1089/2 | Radiator kpl. |  |
| 2384 | 0000000000003741 | Zasilacz Mean Well HLG-40H-24B |  |
| Lampa NLS-3/127V |  |
| 2385 | 0000000000001396 | Świetlówka 18W/840 |  |
| 2386 | 0000000000001270 | Zapłonnik 22W PN-EN 60 155:2002U |  |
| 2387 | 1158655085002003 | Łącznik miniaturowy |  |
| 2388 | 0000000000001265 | Kondensator MKP 9uF/250V RoHS |  |
| 2389 | 72.203 | Klosz kompletny NLS-3, NLS-4 |  |
| Lampa NLS-4 |  |
| 2390 | 0000000000001396 | Świetlówka 18W/840 |  |
| 2391 | 0000000000001270 | Zapłonnik 22W PN-EN 60 155:2002U |  |
| 2392 | 1158655085002003 | Łącznik miniaturowy |  |
| 2393 | 0000000000001263 | Statecznik 230V |  |
| 2394 | 0000000000001266 | Kondensator MKP 4u5F/250V RoHS |  |
| 2395 | 0000000000003169 | Statecznik elektroniczny 230V ELXe |  |
| 2396 | 72.203 | Klosz kompletny NLS-3, NLS-4 |  |
| Lampa NLS-6, NLS-6e (18W) |  |
| 2397 | 0000000000001396 | Świetlówka 18W/840 |  |
| 2398 | 0000000000001270 | Zapłonnik 22W PN-EN 60 155:2002U |  |
| 2399 | 0000000000001265 | Kondensator MKP 9uF/250V RoHS |  |
| 2400 | 0000000000001266 | Kondensator MKP 4u5F/250V RoHS |  |
| 2401 | 0000000000001263 | Statecznik 230V |  |
| 2402 | 0000000000003169 | Statecznik elektroniczny 230V ELXe |  |
| 2403 | 0000000000007855 | Klosz do NLS 2x18 |  |
| Lampa NLS-6, NLS-6e (36W) |  |
| 2404 | 0000000000001839 | Świetlówka 36W/840 |  |
| 2405 | 0000000000001375 | Zapłonnik 65W PN-EN60155:2002U |  |
| 2406 | 0000000000001265 | Kondensator MKP 9uF/250V RoHS |  |
| 2407 | 0000000000001263 | Statecznik 230V |  |
| 2408 | 0000000000003142 | Statecznik elektroniczny 230V ELXe |  |
| 2409 | 0000000000007856 | Klosz do NLS 2x36 |  |
| Projektor POH-2 |  |
| 2410 | 0000000000006439 | Żarówka Halogenowa H3 24V 70W |  |
| 2411 | 71.721 | Mocownik zarowki |  |
| 2412 | 1373111010014004 | Uszczelka 28.002/1 E.GHJ.99 |  |
| 2413 | 1373111010014042 | Uszczelka 28.056 EGHJ-74 |  |
| 2414 | 1373161010510008 | Wkładka amortyzująca 35.106 EGHJ-75 |  |
| 2415 | 72.088/2 | Wpust kablowy WKE 14-20 |  |
| 2416 | 72.907 | Glowica zespol |  |
| 2417 | 71.879 | Odblysnik - zespol |  |
| Projektor POH-3 |  |
| 2418 | 0000000000006439 | Żarówka Halogenowa H3 24V 70W |  |
| 2419 | 71.721 | Mocownik zarowki |  |
| 2420 | 1373111010014004 | Uszczelka 28.002/1 E.GHJ.99 |  |
| 2421 | 1373111010014042 | Uszczelka 28.056 EGHJ-74 |  |
| 2422 | 1373161010510008 | Wkładka amortyzująca 35.106 EGHJ-75 |  |
| 2423 | 72.088/2 | Wpust kablowy WKE 14-20 |  |
| Projektor POH-4 |  |
| 2424 | 0000000000002010 | Uszczelka 35.170 E.GHJ115 |  |
| 2425 | 70.345 | Zespół radiatora |  |
| 2426 | 0000000000001999 | Soczewka FHS- HEB1-LL01-H |  |
| 2427 | 0000000000006876 | Soczewka eliptyczna |  |
| 2428 | 0000000000006875 | Soczewka wąska |  |
| 2429 | 0000000000006877 | Uchwyt soczewki |  |
| 2430 | 0000000000002000 | Soczewka FHS-HNB1-LL01-H |  |
| 2431 | 0000000000004801 | Przewód 3x1,0mm2 450/750V |  |
| 2432 | 1133929026105016 | Przepust metalowy M20x1,5 |  |
| 2433 | 0000000000003098 | Nakrętka wpustu kablowego typ GM-Ms, M20x1,5 nr kat. 1.161.2 |  |
| Projektor POH-5 |  |
| 2434 | 72.774 | Głowica przednia kpl |  |
| 2435 | 72.775 | Pokrywa tylna kpl. (1 wpust) |  |
| 2436 | 72-2330 | Pokrywa tylna kpl. (2 wpusty) |  |
| 2437 | 72.776 | Uchwyt kpl. |  |
| 2438 | 72.088/1 | Wpust kablowy WKE 14-20 |  |
| 2439 | 0000000000005170 | Pierścień uszczelniający Oring fi 108x2,5 NBR 70 |  |
| 2440 | 72.2076/1 | Zespół radiatora |  |
| 2441 | 81.322 | Zespół PLED-24 /30W/ |  |
| 2442 | 81.322/2 | Zespół PLED-24 /25W/ |  |
| 2443 | 81.323 | Zespół PLED-42 |  |
| 2444 | 81.324 | Zespół PLED-230 |  |
| 2445 | 72.091 | Zaślepka wpustu /WKE 14-20/ |  |
| 2446 | 72-2380 | Zespół pierścieni uszczel. WKW 6-14 dla wpustu WKE 14-20 |  |
| Reflektor ROZ-1b |  |
| 2447 | 1373111010014004 | Uszczelka 28.002/1 E.GHJ.99 |  |
| 2448 | 1373111010014014 | Uszczelka 35.046 EGHJ-3 |  |
| 2449 | 71.362 | Zespol odblysnika |  |
| 2450 | 72.129 | Zespół wpustu kablowego |  |
| 2451 | 1154131040786009 | Żarówka 12V 60/55W |  |
| 2452 | 71.362 | Zespol odblysnika |  |
| 2453 | 71.538 | Głowica zespół |  |
| 2454 | 1154171035305202 | Żarówka 24V 75/70W |  |
| Reflektor ROZ-1b /12V |  |
| 2455 | 72.969/1 | Glowica kpl. |  |
| Reflektor ROZ-1b /24V |  |
| 2456 | 72.969/2 | Glowica kpl. |  |
| Reflektor ROZ-1c |  |
| 2457 | 1373111010014004 | Uszczelka 28.002/1 E.GHJ.99 |  |
| 2458 | 1373111010014014 | Uszczelka 35.046 EGHJ-3 |  |
| 2459 | 72.295 | Odbłyśnik |  |
| 2460 | 72.088/2 | Wpust kablowy WKE 14-20 |  |
| 2461 | 0000000000002283 | Żarówka halogenowa dwuświatłowa H4 trzonek P43t, 24V 75/70W |  |
| 2462 | 0000000000002039 | Żarówka z trzonkiem 12V czerwona |  |
| Reflektor ROZ-2a |  |
| 2463 | 1373111010014004 | Uszczelka 28.002/1 E.GHJ.99 |  |
| 2464 | 1373111010014014 | Uszczelka 35.046 EGHJ-3 |  |
| 2465 | 13.979 | Odblysnik |  |
| 2466 | 71.172/2 | Wpust kablowy WP-17-23 |  |
| 2467 | 1373161010510005 | Uszczelka 35.049 EGHJ-15 |  |
| 2468 | 1154149031067701 | Żarówka 2 światłowa asymetryczna 42V 42W |  |
| 2469 | 71.462 | Zespol zaciskowy |  |
| 2470 | 19.362 | Plytka przykrywajaca |  |
| 2471 | 19.316 | Plytka osadcza |  |
| 2472 | 00.403/1 | Tuleja |  |
| 2473 | 00.403/2 | Tuleja |  |
| 2474 | 14.036 | Podstawa kpl. |  |
| 2475 | 71.437 | Oprawka zarowki kpl. |  |
| 2476 | 71.366 | Glowica kpl. |  |
| Lampa nahełmna ELM 01-P/D i ELM-01P/D/T |  |
| 2477 | 70.405/2 | Zespół akumulatora |  |
| 2478 | 70.405 | Zespół akumulatora |  |
| 2479 | 20.128 | Drut |  |
| 2480 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2481 | 70.356/3 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05/M1 |  |
| 2482 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2483 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2484 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2485 | 72.620 | Odgiętka kompl. |  |
| 2486 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2487 | 70.717/1 | Głowica kompletna |  |
| 2488 | 72.615/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2489 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2490 | 72.621 | Odgiętka kompl. |  |
| 2491 | 70.716 | Zespół radiatora |  |
| 2492 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2493 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2494 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2495 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2496 | 25.579 | Kabel |  |
| 2497 | 25.492 | Kabel kompletny |  |
| 2498 | 25.492/6 | Kabel kompletny |  |
| 2499 | 25.492/7 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1 i SMARTLIGHT-05/M1/T |  |
| 2500 | 70.405/2 | Zespół akumulatora |  |
| 2501 | 70.405 | Zespół akumulatora |  |
| 2502 | 20.128 | Drut |  |
| 2503 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2504 | 70.356/3 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05/M1 |  |
| 2505 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2506 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2507 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2508 | 72.620 | Odgiętka kompl. |  |
| 2509 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2510 | 70.717/1 | Głowica kompletna |  |
| 2511 | 72.615/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2512 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2513 | 72.621 | Odgiętka kompl. |  |
| 2514 | 70.716 | Zespół radiatora |  |
| 2515 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2516 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2517 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2518 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2519 | 25.492 | Kabel kompletny |  |
| 2520 | 25.492/6 | Kabel kompletny |  |
| 2521 | 25.492/7 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1 i SMARTLIGHT-05/M1/T wykonanie 2 |  |
| 2522 | 70.405 | Zespół akumulatora |  |
| 2523 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2524 | 20.128 | Drut |  |
| 2525 | 70.356/3 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05/M1 |  |
| 2526 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2527 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2528 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2529 | 72.620 | Odgiętka kompl. |  |
| 2530 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2531 | 70.717/1 | Głowica kompletna |  |
| 2532 | 72.615/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2533 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2534 | 72.621 | Odgiętka kompl. |  |
| 2535 | 70.716 | Zespół radiatora |  |
| 2536 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2537 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2538 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2539 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2540 | 25.492 | Kabel kompletny |  |
| 2541 | 25.492/6 | Kabel kompletny |  |
| 2542 | 25.492/7 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1 i SMARTLIGHT-05/M1/T wykonanie 3 |  |
| 2543 | 70.468 | Zespół akumulatora |  |
| 2544 | 70.468/2 | Zespół akumulatora |  |
| 2545 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2546 | 20.128 | Drut |  |
| 2547 | 70.470 | Pokrywa SMARTLIGHT-05/M1 |  |
| 2548 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2549 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2550 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2551 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2552 | 70.696/3 | Głowica kompletna |  |
| 2553 | 72.605/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2554 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2555 | 70.697 | Zespół radiatora |  |
| 2556 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2557 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2558 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2559 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2560 | 25.492/4 | Kabel kompletny |  |
| 2561 | 70.775/1 | Zespół kolimatora |  |
| 2562 | 70.775/2 | Zespół kolimatora |  |
| 2563 | 70.775/3 | Zespół kolimatora |  |
| 2564 | 72-2847/1 | Głowica z kablem do SL-05 KGHM |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1/W |  |
| 2565 | 70.632 | Zespół akumulatora |  |
| 2566 | 70.628/2 | Pokrywa pojemnika |  |
| 2567 | 70.697/2 | Zespół radiatora |  |
| 2568 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2569 | 20.128 | Drut |  |
| 2570 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2571 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2572 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2573 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2574 | 72.605/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2575 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2576 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2577 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2578 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2579 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2580 | 25.492/4 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05 wyk 3 |  |
| 2581 | 70.478 | Zespół akumulatora |  |
| 2582 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2583 | 20.128 | Drut |  |
| 2584 | 70.479 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05 wyk.3 |  |
| 2585 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2586 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2587 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2588 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2589 | 70.453/1 | Głowica kompletna |  |
| 2590 | 72.615/1 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2591 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2592 | 70.697 | Zespół radiatora |  |
| 2593 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2594 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2595 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2596 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2597 | 25.492/4 | Kabel kompletny |  |
| 2598 | 70.775/1 | Zespół kolimatora |  |
| 2599 | 70.775/2 | Zespół kolimatora |  |
| 2600 | 70.775/3 | Zespół kolimatora |  |
| 2601 | 72-2847/1 | Głowica z kablem do SL-05 KGHM |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M1/GF |  |
| 2602 | 70.485 | Zespół akumulatora |  |
| 2603 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2604 | 20.128 | Drut |  |
| 2605 | 70.486 | Pokrywa pojemnika |  |
| 2606 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2607 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2608 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2609 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2610 | 70.520 | Głowica kompletna |  |
| 2611 | 72.615/1 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2612 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2613 | 70.522 | Zespół odbłyśnika |  |
| 2614 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2615 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2616 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2617 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2618 | 25.492/3 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/O |  |
| 2619 | 70.399 | Zespół akumulatora SMARTLIGHT-05/O |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M2/L |  |
| 2620 | 70.405/2 | Zespół akumulatora |  |
| 2621 | 20.128 | Drut |  |
| 2622 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2623 | 70.355/2 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05/M2/L |  |
| 2624 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2625 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2626 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2627 | 72.620 | Odgiętka kompl. |  |
| 2628 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2629 | 70.717/2 | Głowica kompletna |  |
| 2630 | 72.615/3 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2631 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2632 | 72.621 | Odgiętka kompl. |  |
| 2633 | 70.716 | Zespół radiatora |  |
| 2634 | 0000000000004112 | Wkręt do blach ST 2,9x9,5 BN9995 Inox A2 ISO14585C |  |
| 2635 | 34.025/1 | Szkło ochronne |  |
| 2636 | 0000000000001600 | Uszczelka 35.167 AKD 6263 |  |
| 2637 | 19.644 | Nakrętka korpusu |  |
| 2638 | 25.492 | Kabel kompletny |  |
| 2639 | 25.492/6 | Kabel kompletny |  |
| 2640 | 25.492/7 | Kabel kompletny |  |
| 2641 | 25.492/3 | Kabel kompletny |  |
| Lampa nahełmna SMARTLIGHT-05/M2/L wykonanie 2 |  |
| 2642 | 70.412 | Zespół akumulatora |  |
| 2643 | 20.128 | Drut |  |
| 2644 | 44.1206 | Tabliczka opisowa |  |
| 2645 | 70.452 | Pokrywa pojemnika SMARTLIGHT-05/M2/L |  |
| 2646 | 0000000000001587 | Uszczelka 35.166 AKD4273 |  |
| 2647 | 0000000000003567 | ruba z łbem walcowym z gniazdem TORX M5x20 BN 15857 ISO 14580 Inox A2 |  |
| 2648 | 0000000000003569 | Wkręt do blach ST 3,5x9,5 BN14072 DIN968 |  |
| 2649 | 72.620 | Odgiętka kompl. |  |
| 2650 | 72.618 | Odgiętka kompl. |  |
| 2651 | 70.696/3 | Głowica kompletna |  |
| 2652 | 70.696 | Głowica kompletna |  |
| 2653 | 72.605/1 | Korpus głowicy z mocownikiem |  |
| 2654 | 72.621 | Odgiętka kompl. |  |
| 2655 | 72.619 | Odgiętka kompl. |  |
| 2656 | 70.697 | Zespół radiatora |  |
| 2657 | 25.492/3 | Kabel kompletny |  |
| 2658 | 25.492/4 | Kabel kompletny |  |
| 2659 | 70.775/1 | Zespół kolimatora |  |
| 2660 | 72-2847/1 | Głowica z kablem do SL-05 KGHM |  |
| Lampa nehełmna SMARTLIGHT-12 |  |
| 2661 | 0000000000005158 | Głowica kompletna lampy SM-12 |  |
| 2662 | 70.671/1/1 | Zespół akumulatora |  |
| 2663 | 44.2031 | Tabliczka opisowa |  |
| 2664 | 70.672/1 | Pokrywa pojemnika |  |
| 2665 | 72.263/4 | Moduł ładowania ŁP-1 |  |
| 2666 | 0000000000005159 | Kabel kompletny lampy SM-12 |  |
| 2667 | 0000000000005160 | Wieszak głowicy z lampy SM-12 |  |
| 2668 | 0000000000006417 | Uszczelka pokrywy 35.215 E.GHJ.137 |  |
| Sygnalizator PSO-10 |  |
| 2669 | 70.589 | Zespół akumulatora PSO-10 |  |
| 2670 | 70.591/2 | Pokrywa kompletna PSO-10 |  |
| 2671 | 70.591/4 | Pokrywa kompletna PSO-10 |  |
| 2672 | 70.591/3 | Pokrywa kompletna PSO-10 |  |
| 2673 | 70.590 | Zespół sygnalizatora dźwiękowego |  |
| 2674 | 72.832 | Osłona sygnalizatora PSO-10 |  |
| Lampa stanowiskowa LS-12 |  |
| 2675 | 70.695 | Zespół akumulatora |  |
| 2676 | 70.700 | Pokrywka pojemnika LS-12 |  |
| 2677 | 72.913 | Hak kpl |  |
| Ładownica ŁK-1/102 |  |
| 2678 | 300-10-004/7/1 | Ładownica ŁK-1/102 (102 stanowiska ładowania) |  |
| 2679 | 300-10-008 | Ładownica ŁK-1/51 (51 stanowisk ładowania) |  |
| 2680 | 300-10-004/10/1 | Ładownica LK-1/102/LP2 |  |
| 2681 | 300-10-004/10/2 | Ładownica ŁK-1/102/LP2 |  |
| 2682 | 70.459/1 | Zespół zasilania ładownic ŁK-1/102 |  |
| 2683 | 70.459/2 | Zespół zasilania ładownic ŁK-1/102 |  |
| 2684 | 300-10-009 | Ładowarka ŁK-17 |  |
| 2685 | 300-10-007 | Ładowarka LK-5 |  |
| 2686 | 300-10-006/1 | Ładowarka LN-1a/LP2 |  |
| 2687 | 300-10-006/2 | Ładowarka LN-1a/LP2 USB |  |
| 2688 | 300-10-003 | Moduł ładownicy ŁP-17 |  |
| 2689 | 72.263/4 | Moduł ładowania ŁP-1 |  |
| 2690 | 300-10-112/11/1 | Moduł ładownicy LP2-17/11 |  |
| 2691 | 300-10-112/11/2 | Moduł ładownicy LP2-17/11 |  |
| 2692 | 87.350/1 | Płytka PŁD |  |
| 2693 | 300-10-115/1 | Zespół zasilania ładownic |  |
| 2694 | 300-10-111/1 | Moduł ładowania LP-2 |  |
| Wizualizacja |  |
| 2695 | 81.307 | Moduł transmisji danych MTD |  |
| 2696 | 0000000000008298 | Komputer PC |  |
| 2697 | 0000000000008299 | Monitor LCD |  |
| 2698 | 0000000000008300 | Karta MOXA |  |
| 2699 | 72-2326/3 | Zespół transmisji LP2-1 |  |
| 2700 | 81.308/5 | Moduł EM261 |  |
| Pozostały osprzęt do lamp nahełmnych |  |
| 2701 | 19.704 | Krążek (101-0061) |  |
| 2702 | 19.739 | Krążek |  |
| 2703 | 0000000000008301 | Zestaw serwisowy narzędzi do lamp nahełmnych |  |
| 2704 | 0000000000008302 | Przenośny stabilizator temperetury systemu nadzoru pracy lamp |  |
| 2705 | 0000000000008303 | Stacjonarny stabilizator temperetury systemu nadzoru pracy lamp |  |
| 2706 | 0000000000008304 | Zestaw do konserwacji ładownicy ŁK-1/102 |  |
| 2707 | 0000000000008305 | Zestaw filtrów do stabilizatora tempoeratury systemu nadzoru pracy lamp |  |
| 2708 | 0000000000005614 | Kłódka UK350 w układzie centralnego otwierania |  |
| Lampa NLS-7,NLS-7m (18W) |  |
| 2709 | 0000000000001396 | Świetlówka 18W/840 |  |
| 2710 | 0000000000001263 | Statecznik 230V |  |
| 2711 | 0000000000003143 | Moduł nadzorująco - włączający ADR-10-ILS |  |
| 2712 | 0000000000003169 | Statecznik elektroniczny 230V ELXe |  |
| 2713 | 0000000000007855 | Klosz do NLS 2x18 |  |
| Lampa NLS-7,NLS-7m (36W) |  |
| 2714 | 0000000000001839 | Świetlówka 36W/840 |  |
| 2715 | 0000000000003142 | Statecznik elektroniczny 230V ELXe |  |
| 2716 | 0000000000003143 | Moduł nadzorująco - włączający ADR-10-ILS |  |
| 2717 | 0000000000007856 | Klosz do NLS 2x36 |  |
| Oprawa przeszkodowa MARS-1 |  |
| 2718 | 34.018 | Klosz |  |
| 2719 | 1373111010014060 | Uszczelka 35.154 EGHJ-108 |  |
| 2720 | 1154118033012302 | Żarówka 60W |  |
| 2721 | 14.946 | Mocownik nierdzewny |  |
| 2722 | 72.414 | Klosz kpl. |  |
| Oprawa przeszkodowa MARS-2 |  |
| 2723 | 34.018 | Klosz |  |
| 2724 | 1373111010014060 | Uszczelka 35.154 EGHJ-108 |  |
| 2725 | 1154118033012302 | Żarówka 60W |  |
| 2726 | 81.300 | Zespół przełączający MARS 2 |  |
| 2727 | 15.184 | Mocownik nierdzewny |  |
| Lampa LB-1a |  |
| 2728 | LB1A-06-00 | Zapalnik kpl. |  |
| 2729 | LB1A-01-08I09 | Rurka knotowa z nakrętką rurki knotowej |  |
| 2730 | LB1A-04-00 | Siatka wewnetrzna |  |
| 2731 | LB1A-05-00 | Siatka zewnetrzna |  |
| 2732 | LB1A-00-65 | Uszczelka klingerytowa |  |
| 2733 | LB1A-02-07 | Korek gwintowany |  |
| 2734 | LB1A-02-08 | Uszczelka skórzana |  |
| 2735 | LB1A-02-10 | Zasuwa knotowa |  |
| 2736 | LB1A-03A-05 | Sprężyna zamka |  |
| 2737 | LB1A-03A-07 | Zatyczka zamka |  |
| 2738 | LB1A-06-04 | Sprężyna napinająca kółko cierne |  |
| 2739 | LB1A-06-05 | Kółko cierne |  |
| 2740 | LB1A-06-10 | Uszko zapalnika |  |
| 2741 | 20.038 | Sprężyna czopika zapadkowego |  |
| 2742 | LB1A-06-03 | Wałek kółka ciernego |  |
| 2743 | 13.384 | Oslona |  |
| 2744 | LB1A-01-06 | Śruba do nastawiania knota |  |
| 2745 | LB1A-01-07 | Guzik do nastawiania knota |  |
| 2746 | LB1A-06-02 | Trzpień obrotowy (obróbka) |  |
| 2747 | LB1A-06-12 | Spreżyna zapalnika |  |
| 2748 | LB1A-03B-03 | Hak nośny Fe |  |
| 2749 | LB1A-06-11 | Wkręt z czopikiem |  |
| 2750 | LB1A-06-13 | Prowadnik wałeczka do kółka ciernego |  |
| 2751 | 13.222 | Kotwiczka zamka |  |
| 2752 | 34.016 | Cylinder szklany |  |
| 2753 | LB1A-01-00 | Garnek kpl. |  |
| 2754 | LB1A-01-10 | Knot bawełniany |  |
| 2755 | LB1A-02-09 | Tulejka knotowa |  |
| 2756 | 20.037 | Sprężyna do krzemienia |  |
| 2757 | 0000000000001684 | Krzemień fi 2,4 x4 |  |
| 2758 | 12.005 | Wkret M4x4 |  |
| 2759 | LB1A-01-03 | Znaczek numerowy |  |
| Górnicza waga dołowa EM-WD |  |
| 2760 | 0000000000006260 | Zestaw obudów wg rys. 54-1226 |  |
| 2761 | 0000000000006261 | Izolator M16x1,5 3x1,5 250V, długość żył 5m/5m, 07-9102-H03D |  |
| 2762 | 0000000000006262 | Izolator 07-9102-E152/OB |  |
| 2763 | 0000000000004893 | Zasilacz impulsowy 24VDC na szyne DIN MDR-40-24 |  |
| 2764 | 0000000000005496 | Jednostka bazowa PCD3.M3330 |  |
| 2765 | 0000000000005497 | Moduł transmisyjny PCD3.F110 |  |
| 2766 | 0000000000005498 | Moduł wagowy PCD3.W720 |  |
| 2767 | 0000000000005499 | Moduł we/wy PCD3.B100 |  |
| 2768 | 0000000000010145 | Panel WOP-2040T-N1AE |  |
| 2769 | 0000000000003116 | Separator D1061S |  |
| 2770 | 0000000000005551 | Separator D1063S |  |
| 2771 | 0000000000008376 | Bariera SBEx-2/5.3mA/ I-(2.5;0.5mA)/I-(2.5;0.5mA)) |  |
| 2772 | 0000000000008377 | Bariera SBEx-2/5.3mA/ I-S/I-S optoprzekaźnik |  |
| 2773 | 0000000000005554 | Przekaźnik PSOI-1/2 |  |
| 2774 |  | Zespół elektroniki wagi |  |
| 2775 |  | Tensometr SB4-5kN-<3 FLINTECv DE7 4909 |  |
| 2776 | 0000000000010014 | Wpust ZW25M ZP "BOHAMET" |  |
| 2777 | 0000000000005418 | Wpust ZM15M ZP "BOHAMET" |  |
| 2778 | 8888000000000912 | Przkeaźnik separujący PSOI-1/3 |  |
| 2779 |  | Bariera SBEx-1/14mA |  |
| 2780 | 206-60-010/2 | Czujnik ruchu CRI-97/1 |  |
| 2781 | 0000000000010145 | Panel WOP-2040T-N1AE |  |
| Rozdzielnica RZ-1 S.A. Szyna zbiorcza SASY 60i |  |
| 2782 | CU30x10 | Trzy szyny miedziane 30x10mm o dł. 580mm |  |
| 2783 | BBs-3/FL | Dwa izolatory trójbiegunowe |  |
| 2784 | BBT-CU30-30x5/10-150 | Łączik do szyn |  |
| 2785 | ES-BBS-3/FL | Osłona boczna dla izolatorów trójbiegunowych |  |
| 2786 | BBA-TP3/CU-Band | Adapter przyłączający trójbiegunowy do szyn 30x10 |  |
| 2787 | BB-CS1 | Osłona kompletna |  |
| 2788 | CU-BAND 10x15x0,8-BK | Taśma miedziana izolowana czarna 400A dł.2m |  |
| 2789 | NHSLS-00/160-60 | Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe |  |
| 2790 | DTZ10(500/230) | Transformator o mocy 10kVA lub 6kVA 500/230 EATON lub równoważny |  |
| Wyposażenie odpływu "Taśma skipowa napęd 1" |  |
| 2791 | DILM150(230V50HZ) | Stycznik z cewką 230V, 50Hz DILM150 lub równoważny |  |
| 2792 | ZB150-150 | Przekaźnik przeciążeniowy cieplny o zakresie 120-150A lub równoważny |  |
| 2793 | USZ-e / UKUI-Efa | Zabezp. ziemnozw. blok. z kontrolą ciągłości uziemienia |  |
| 2794 | TR4N 2P 24VAC | Przekaźnik pomocniczy czasowy o charakterystyce "R" z cewką 24V AC |  |
| 2795 | R2M-2012-23-5024 | Przekaźnik przemysłowy miniaturowy 2P z cewką 24V AC Relpol z gniazdem GZ2 |  |
| 2796 | SAK2,5/35 | Zestaw złączek (25szt.) |  |
| 2797 | SAK16 | Zestaw złączek (3szt.) |  |
| 2798 |  | Szyna TS 35 o długości 250mm |  |
| Wyposażenie odpływu "Taśma skipowa napęd 2" |  |
| 2799 | DILM150(230V50HZ) | Stycznik z cewką 230V, 50Hz DILM150 lub równoważny |  |
| 2800 | ZB150-150 | Przekaźnik przeciążeniowy cieplny o zakresie 120-150A lub równoważny |  |
| 2801 | USZ / UKUI-1 | Zabezp. ziemnozw. blok. z kontrolą ciągłości uziemienia |  |
| 2802 | TR4N 2P 24VAC | Przekaźnik pomocniczy czasowy o charakterystyce "R" z cewką 24V AC |  |
| 2803 | R2M-2012-23-5024 | Przekaźnik przemysłowy miniaturowy 2P z cewką 24V AC Relpol z gniazdem GZ2 |  |
| 2804 | 3LT0,5-500/42-00-500VA | Transformator separacyjny Noratel |  |
| 2805 | SAK2,5/35 | Zestaw złączek (25szt.) |  |
| 2806 | SAK16 | Zestaw złączek (3szt.) |  |
| 2807 |  | Szyna TS 35 o długości 250mm |  |
| Wyposażenie odpływu "Dozownik zbiornika" |  |
| 2808 | DILM32(230V50HZ) | Stycznik z cewką 230V, 50Hz DILM32 lub równoważny |  |
| 2809 | ZB32-24 | Przekaźnik przeciążeniowy cieplny o zakresie 16-24A lub równoważny |  |
| 2810 | USZ / UKUI-1 | Zabezp. ziemnozw. blok. z kontrolą ciągłości uziemienia |  |
| 2811 | TR4N 2P 24VAC | Przekaźnik pomocniczy czasowy o charakterystyce "R" z cewką 24V AC |  |
| 2812 | R2M-2012-23-5024 | Przekaźnik przemysłowy miniaturowy 2P z cewką 24V AC Relpol z gniazdem GZ2 |  |
| 2813 | SAK2,5/35 | Zestaw złączek (25szt.) |  |
| 2814 | SAK16 | Zestaw złączek (3szt.) |  |
| 2815 |  | Szyna TS 35 o długości 250mm |  |
| Płyta zasilająca 1 |  |
| 2816 | NZM3-AE400 z zaciskami skrzyniowymi NZM3-XKCO, z osłoną NZM3-XKSA | Wyłącznik mocy 3-faz. z wyzwalaczem elektronicznym 525VAC, 400A lub równoważny |  |
| 2817 | NZM2/3-XUIV24AC | wyzwalacz zanikowy |  |
| 2818 | M22-K01 | wskaźnik wyzwolenia HIA |  |
| 2819 | M22-K10 | styk pomocniczy HIN |  |
| 2820 | NZM3-XKA1 z osłoną NZM3-XKSA | zaciski tunelowe z dołu wyłącznika |  |
| 2821 | STZ 0,25(525/24) | Transformator sterowniczy 525/24V o mocy 0,1kVA lub równoważny |  |
| 2822 | EB16 LUMEL | Woltomierz o zakresie 0-600V LUMEL lub równoważny |  |
| 2823 | Z-SHL/3 lub równoważny | Podst. bezp. przemysł. z sygn. Przepalenia wkładki 500V, 10kA |  |
| 2824 | Z-SHL/2 lub równoważny | Podst. bezp. przemysł. z sygn. Przepalenia wkładki 500V, 10kA |  |
| Płyta zasilająca 2 |  |
| 2825 | LTS-630/3/3, 500V, 630A | Rozłącznik bezpiecznikowy LTS lub równoważny |  |
| Płyta 230V |  |
| 2826 | S303 B50 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 50A char. B Legrand lub równoważny |  |
| 2827 | RIK63-40/230 | Stycznik 230V, 63A z cewką 230V Relpol lub równoważny |  |
| 2828 | RRgCB-02 WK | Zabezp. upływowe centralno-blokujące 230V prod. PEG lub równoważny |  |
| 2829 | PTF80 | Oprawka bezpieczenika aparatowego 63mA prod. Stelvio lub równoważny |  |
| 2830 | PS350 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B typ S302 B66 A styk pom. Legrand lub równoważny |  |
| Szafa elektrozaworów produkcji Elektrometal |  |
| 2831 | FERPI-5/2-1/24 | Rozdzielacz FERPI-5/2-1/1 (nap. 24 VDC) |  |
| 2832 | FERPI-5/2-1-S/24 | Rozdzielacz FERPI-5/2-1-S/1 (nap. 24 VDC) |  |
| 2833 | 206-40-009/4 | Zasilacz ZIS-24/04/1/W |  |
| 2834 | SR-6 | Skrzynka elektrozaworów |  |
| 2835 | FERPI | Zestaw naprawczy elektrozaworu bistabilnego |  |
| 2836 | FERPI | Zestaw naprawczy elektrozaworu monostabilnego |  |
| 2837 | FERPI | Cewka elektrozaworu 24VDC |  |
| 2838 |  | Zawór ręczny przełączania elektrozaworów |  |
| 2839 |  | Dźwignia zaworu ręcznego |  |
| Aparatura luzem |  |
| 2840 | 404-01-008 | Syngalizator Graficzno-Alfanumeryczny SLOGAN-SGA/08 |  |
| 2841 | 404-01-011 | Sygnalizator graficzno-alfanumeryczny SLOGAN-SGA/09 |  |
| 2842 | 206-40-009/2 | Zasilacz ZIS-12/04/2/W |  |
| 2843 | 206-40-009/3 | Zasilacz ZIS-15/04/1,5/W |  |
| 2844 | 406-01-013 | Projektor POH-5 |  |
| 2845 | 504-10-437 | Klawiatura KL-15 |  |
| 2846 | 206-50-083 | Wyłącznik WL-08/1 230V |  |
| 2847 | 405-01-012 | Skrzynka rozgałęźna SRU-31 |  |
| 2848 | 403-01-011 | Lampa OLR-1 |  |
| 2849 | 403-01-017/3 | Lampa typ OLC-1 wyk. LED /z przysłoną matującą/ (napięcie zasilania 90-270VAC) |  |
| Pulpit sygnalisty |  |
| 2850 | PSU-04 IP54 | Pulpit sterowniczy uniwersalny wyk. 4 zawierający: |  |
| 2851 | P0120013R001 (1-0-2 powrotny do 0) | Przełącznik Giovenzana |  |
| 2852 | PPRN5CL2 | Przycisk czarny ze strzałką 2 styki NO PL004002 Giovenzana |  |
| 2853 | PPRN5CL2 | Przycisk czarny ze strzałką 2 styki NO PL004001 Giovenzana |  |
| 2854 | PPRN2CL/ZAŁ | Przycisk płaski zielony 2 styki NO PL004002 Giovenzana |  |
| 2855 | PPRN2CL/WYŁĄCZ | Przycisk płaski czerwony Giovenzana |  |
| 2856 | PPFL1M4NCL | Przycisk dłoniowy grzybkowy |  |
| 2857 | P01200.11R001 (1-0-2) | Przełącznik Giovenzana |  |
| 2858 | (1-0-2-3) | Przełącznik serii P012 Giovenzana |  |
| 2859 | 87.220 | Zespol rezystorow koncowych ZRK |  |
| 2860 | SAK2,5/35 | 60 złączek |  |
| 2861 |  | Szyna TS35 długość 450mm |  |
| Skrzynka sterowania lokalnego SSR |  |
| 2862 | PSU-04 IP54 | Pulpit sterowniczy uniwersalny wyk. 1 zawierający: |  |
| 2863 | PPRN5CL2 | Przycisk czarny ze strzałką 2 styki NO Giovenzana |  |
| 2864 | PPRN5CL2 | Przycisk czarny ze strzałką 2 styki NZ Giovenzana |  |
| 2865 | PPFL1M4NCL | Przycisk dłoniowy grzybkowy 2 styki NZ |  |
| 2866 | P01200.09R 001 | Łącznik krzywkowy 2 styki przeł 48x48mm Giovenzana |  |
| 2867 | SAK2,5/35 | 30 złączek |  |
| 2868 |  | Komplet szyn TS35 długość 200mm |  |
| Skrzynka sterowania lokalnego SSR |  |
| 2869 | 87.362/192 | Moduł EM243 wyk.192 |  |
| 2870 | 81.288 | Moduł EM200 |  |
| 2871 | 81.289 | Moduł EM210 |  |
| 2872 | 81.290 | Moduł EM220 |  |
| 2873 | 81.293/1 | Moduł EM260 |  |
| 2874 | 81.296/2 | Moduł EM282 |  |
| 2875 | 504-10-284 | Sterownik SZSB-13 |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
| 2876 | PML1L12 | Dioda sygnalizacyjna czerwona 12VDC Giovenzana |  |
| 2877 | 206-50-094 | Górniczy Łącznik Magnetyczny GLM-01 |  |
| 2878 | KFS-02 | Nadajnik sygnałów |  |
| 2879 | CL 45A 300M | Stycznik |  |
| 2880 | CL 04A310M | Stycznik |  |
| 2881 | BCLF01 | Stycznik pomocniczy |  |
| 2882 | BCLF10 | Stycznik pomocniczy |  |
| 2883 | RT1W 30-40A | Termik |  |
| 2884 | MACN422AT | Stycznik pomocniczy |  |
| 2885 | CL25A 300T | Stycznik |  |
| 2886 | MC1A310AT | Stycznik |  |
| 2887 | CKO8CA300 | Stycznik z taśmy |  |
| 2888 | OILOS4 400A | Rozłącznik |  |
| Wyposażenie układu wizualizacji pracy załadunku OOSW-*/**/* |  |
| 2889 |  | Klawiatura ISK-01 |  |
| 2890 |  | Bariera do klawiatury ISK-01 (PSZ0ISB-01) |  |
| 2891 |  | Dysk SSD 32GB z Windows 7 Professional |  |
| 2892 |  | Jednostka główna komputera OOSW |  |
| 2893 |  | Układ komunikacyjny komputera OOSW |  |
| 2894 |  | Pamięć RAM (2GB DDR2 SDRAM SODIMM 200-pin) |  |
| 2895 |  | Zasilacz komputera 5V 8A, 12V 3A (ACE 663A-RS) |  |
| 2896 |  | Panel wyświetlacza drzwiowy dotykowy 24V Advantech |  |
| 2897 |  | Monitor wewnętrzny stacji OOSW |  |
| Usługa serwisowa |  |
| 2898 |  | Naprawa serwisowa - zespół sterująco-zabezpieczający MUPASZ |  |
| 2899 |  | Naprawa serwisowa - sterownik polowy e2TANGO |  |
| 2900 |  | Naprawa serwisowa - projektor POH-5 |  |
| 2901 |  | Naprawa serwisowa - lampa OLC-1 |  |
| 2902 |  | Naprawa serwisowa - lampa OLR-1 |  |
| 2903 |  | Naprawa serwisowa - Syngalizator Graficzno-Alfanumeryczny SLOGAN-SGA/08 |  |
| 2904 |  | Naprawa serwisowa - Sygnalizator graficzno-alfanumeryczny SLOGAN-SGA/09 |  |
| 2905 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM200 |  |
| 2906 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM210 |  |
| 2907 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM220 |  |
| 2908 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM221 wyk. 1,2,3 |  |
| 2909 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM230 |  |
| 2910 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM240 |  |
| 2911 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM250 |  |
| 2912 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM260 |  |
| 2913 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM280 |  |
| 2914 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM281 |  |
| 2915 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM282 |  |
| 2916 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM283 |  |
| 2917 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM243 |  |
| 2918 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM261 |  |
| 2919 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM267 |  |
| 2920 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM244 |  |
| 2921 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM211 |  |
| 2922 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM370 |  |
| 2923 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM340 |  |
| 2924 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM213 |  |
| 2925 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM440 |  |
| 2926 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM410 |  |
| 2927 |  | Naprawa serwisowa - Moduł EM470 |  |
|  |  | Suma cen do oceny ofert |  |

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2b do SIWZ

CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 
 I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
     NIE PODLEGAJĄCY OCENIE

Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca

Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Cennik regenerowanych części zamiennych

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Uwaga. Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 7) Załącznika nr 1 do SIWZ - części zamienne i podzespoły poremontowe (regenerowane) nie powinny przekraczać 60% cen nowych części/podzespołów.

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                  dnia _____________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: _________________________________________

______________________________________________________________________________

Adres siedziby: 	____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Dotyczy: ______________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

________________________________________________________ nr sprawy: ____________

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczamy, że jesteśmy producentem tj. podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów maszyn/ urządzeń/ podzespołów, których przedmiot zamówienia dotyczy, w tym w szczególności do dokonywania oceny zgodności z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                  dnia _____________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: _________________________________________

______________________________________________________________________________

Adres siedziby: 	____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy: ______________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

________________________________________________________ nr sprawy: ____________

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczamy, że remont będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany zgodnie  
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodni z pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118, z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094).

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne kreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość __________________		                      		Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

w przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

§ 1. Podstawa zawarcia Umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1.	Zatwierdzony wynik postępowania PRZZ/2543 prowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.

2.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.	Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2.  Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn
 i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022 na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.

3.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

4.	W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3. Cena i warunki płatności

1.   Wartość Umowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przez Zamawiającego i nie przekroczy kwoty

netto ……………… PLN (słownie: złotych 00/100).

Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.

- Stawki roboczogodziny w oparciu o, które będą rozliczane usługi serwisowe [netto]:

a)	Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi ………..PLN.

b)	Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi ………..PLN.

c)	Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w siedzibie Wykonawcy wynosi …..PLN.

- Fakturowanie części zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego w ramach serwisu) następować będzie w oparciu o obowiązujący cennik stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez służby ochrony Zamawiającego, zawierający:

-	cennik części zamiennych i podzespołów nowych i regenerowanych  (jeżeli dotyczy).

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze  z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania usługi. Fakturowanie roboczogodzin następować będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej sporządzonej w trzech egzemplarzach, z których jeden wraz 
z fakturą należy dostarczyć Zamawiającemu.

- Umowa netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - 
w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na adres:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.

i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa 
w ust. 6, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o.  wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub w części, na podstawie dokumentu  potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub części np. protokołu odbioru  przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …… .

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status …… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 38 i 39 powyżej.

§ 4. Termin realizacji Umowy

- Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania umowy 
tj:  24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartość umowy nie zostanie wykorzystana, umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania wartości umowy, ale nie dłużej niż do 90 dni licząc od ostatniego dnia  obowiązywania umowy. 
O przedłużeniu okresu obowiązywania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

§ 5. Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 6. Nadzór i koordynacja

1.   Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

1)	………………………………………..  tel. …………….., e-mail: ………………………….……

2)   ………………………………………..  tel. …………….., e-mail: ………………………….……

2.	Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją

Umowy są/jest:

1)	………………………………………..  tel. …………….., e-mail: ………………………….……

2)   ………………………………………..  tel. …………….., e-mail: ………………………….……

3.	Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.

§ 7. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu  do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową

nie może być zrealizowane,

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;

-	nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8. Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1)	 za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi 
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki  roboczogodziny serwisowej,

2) za opóźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto  roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie,

3)	 za opóźnienie w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości   netto zamówionych elementów za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji Wezwania Serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości dwóch roboczogodzin serwisowych, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych 
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy 
w wyniku:

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej umowy.

5.	W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszyn/urządzeń dzierżawionych zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowy dzierżawy.

§ 9. Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10. Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1.	Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.	Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3.	Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

4.	Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, 
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 
32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 13. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy

i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony  
w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne                                 
w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy 
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane 
do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14. Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 15. Zasady etyki

- Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 628),

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).

2.	Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują 
i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku 
z zamówieniem lub umową.

§ 16. Badania kontrolne (AUDYT)

1.   W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego

upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie

wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami

umownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu                               z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- 	wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

-   uwzględnienie ich albo

-   poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia 
w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług 
i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie 
za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17. Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy 
o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

- Wykaz pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.

- Cennik części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych i czynności

serwisowych.

Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień,

które zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

Wykaz pracowników Wykonawcy

uprawnionych do serwisowania maszyn i urządzeń w warunkach dołowych, 
posiadających aktualne badania lekarskie uprawniające do zjazdów w podziemia kopalń, przeszkolonych w zakresie BHP oraz upoważnionych do odbioru sprzętu 
wysyłanego przez kopalnię do napraw w czasie trwania umowy.

| L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Zmiana osób uprawnionych do serwisowania maszyn i urządzeń nie wymaga formy aneksu. 
O przeprowadzonej zmianie w zakresie ww. osób  wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.