## Załącznik nr 2a do SIWZ
nr sprawy: PRZZ/2538 |  |  | Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
lp. | Nazwa części/podzespołu | Nr części zamiennej / Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
I | ZESPÓŁ MASZYNOWY
1 | sprężarka MK-300 | IMK-ZM-3 | szt.
2 | głowica sterująca | IMK-ZM-5 | szt.
3 | membrana głowicy reg. wydajności (mieszek) | IMK-ZM-7 | szt.
4 | płyta zaworowa | IMK-ZM-8 | szt.
5 | zawór przelewowy | IMK-ZM-9 | szt.
6 | zawór regulacji ciśnienia oleju | IMK-ZM-11 | szt.
7 | zawór regulacji wydajności | IMK-ZM-13 | szt.
8 | uszczelnienie wału | IMK-ZM-15 | szt.
9 | filtr siatkowy ssący oleju | IMK-ZM-18 | szt.
10 | komplet uszczelek | IMK-ZM-21 | szt.
11 | komplet płytek zaworowych (ssawne, tłoczne) na jeden tłok | IMK-ZM-23 | 1kpl/1tłok
12 | sprężynki płytek ssących | IMK-ZM-24 | szt.
13 | sprężynki płytek tłocznych | IMK-ZM-25 | szt.
14 | tłok | IMK-ZM-26 | szt.
15 | cylinder | IMK-ZM-27 | szt.
16 | panewka wału | IMK-ZM-28 | szt.
17 | pompa olejowa | IMK-ZM-30 | szt.
18 | zawór rozprężny (R407C) | IMK-ZM-32 | szt.
19 | 1. wkład zaworu rozprężnego | IMK-ZM-33 | szt.
20 | 2. element termostatyczny | IMK-ZM-34 | szt.
21 | wkłady filtrowe freonowe H48 | IMK-ZM-35 | szt.
22 | wziernk ALCO | IMK-ZM-36 | szt.
23 | zawór bezpieczeństwa | IMK-ZM-37 | szt.
24 | pierścienie tłokowe | IMK-ZM-38 | 1kpl/1tłok
25 | wał sprężarki | IMK-ZM-40 | szt.
26 | sprzęgło (2cześci) | IMK-ZM-42 | szt.
27 | filtr filcowy | IMK-ZM-44 | szt.
28 | korbowód | IMK-ZM-46 | szt.
29 | filtr siatkowy ssący | IMK-ZM-48 | szt.
30 | wkład filtra oleju | IMK-ZM-50 | szt.
31 | silnik 3Sgf 90kW 500V (1000V +3000,00zł) | IMK-ZM-52 | szt.
32 | silnik 3Sgf 132kW 500V (1000V +3000,00zł) | IMK-ZM-53 | szt.
33 | pierścień dystansowy | IMK-ZM-54 | szt.
34 | mechanizm włączania wydajności (widełkowy) | IMK-ZM-56 | szt.
35 | skraplacz MK | IMK-ZM-57 | szt.
36 | pojedyncza rurka skraplacza | IMK-ZM-58 | szt.
37 | zawór odcinający 40 | IMK-ZM-59 | szt.
38 | zawór odcinający 65 | IMK-ZM-60 | szt.
39 | zawór odcinający 6 | IMK-ZM-61 | szt.
40 | zawór odcinający 10 | IMK-ZM-62 | szt.
41 | obudowa filtra ADKS | IMK-ZM-63 | szt.
42 | filterek oleju | IMK-ZM-64 | szt.
43 | rama zespołu maszynowego | IMK-ZM-66 | szt.
44 | środek odkamieniający | IMK-ZM-68 | kg
45 | uszczelka przegrody skraplacza | IMK-ZM-69 | szt.
46 | uszczelka dennicy skraplacza | IMK-ZM-70 | szt.
47 | silnik 200kW 500V (1000V + 3000,00 zł) | IMK-ZM-101 | szt.
48 | rama zespołu maszynowego -cz. Górna | IMK-ZM-102 | szt.
49 | rama zespołu maszynowego -cz. Dolna (bez skraplaczy) | IMK-ZM-103 | szt.
50 | element zaślepiający rurkę skraplacza | IMK-ZM-71 | szt.
51 | powłoki malarskie na pojedynczą ramę |  | kpl.
52 | powłoki malarskie na obudowę |  | kpl.
53 | zawór wydajności kompletny |  | kpl.
54 | magistrala olejowa sprężarki |  | kpl.
55 | obudowa wkładu wymiennika (skraplacz) |  | szt.
56 | klin wału |  | szt.
57 | przyłącze przetwornika ciśnienia |  | szt.
58 | przyłącze czujnika temperatury |  | szt.
59 | Próba ciśnieniowa wkładu (azot) |  | kpl.
60 | podstawa uszy transportowych |  | szt.
61 | śruby/nakrętek |  | kpl.
62 | redukcja przetwornika ciśnienia |  | szt.
63 | przylgnia zaworu głównego |  | szt.
64 | przylgnia zaworu cieczowego |  | szt.
65 | stelaż obudowy filtra freonowego |  | kpl.
66 | uszczelka pokrywy bocznej sprężarki |  | szt.
67 | uszczelka pokrywy zaworowej sprężarki |  | szt.
68 | pochwa czujnika temperatury |  | szt.
69 | kompensator |  | szt.
70 | oczko wziernikowe |  | szt.
71 | manometr |  | szt.
72 | śruby mocujące ramy |  | kpl.
73 | płyta zaworowa |  | szt.
74 | kapa zaworu |  | szt.
75 | sito filtracyjne skraplacza |  | szt.
76 | uszczelka pod stronę tloczną |  | szt.
II | URZĄDZENIE STERUJĄCE
1 | sterowanie US-01IMK (kompletne prócz cz. temp i ciśnienia) + aktualizacja oprogramowania | IMK-US1-1 | szt.
2 | 1. sterownik US-01 | IMK-US1-2 | szt.
3 | 2. separator 1-kanałowy P | IMK-US1-3 | szt.
4 | 3. separator 2-kanałowy P | IMK-US1-4 | szt.
5 | 4. separator 1-kanałowy T | IMK-US1-5 | szt.
6 | 5. separator 2-kanałowy T | IMK-US1-6 | szt.
7 | 6. separator zwiemy 2-kanałowy | IMK-US1-7 | szt.
8 | 7. separator sterujący | IMK-US1-8 | szt.
9 | 8. przyłącze bezpiecznikowe | IMK-US1-9 | szt.
10 | 9. transformator zasilający | IMK-US1-10 | szt.
11 | 10. przetwornik ciśnienia P/U lub P/l | IMK-US1-11 | szt.
12 | 11. czujniki temperatury CT-01IMK | IMK-US1-12 | szt.
13 | 12. przyłącze zaciskowe Ex | IMK-US1-13 | szt.
14 | 13. osłona sterowania OS | IMK-US1-14 | szt.
15 | 14. oprzewodowanie czujników | IMK-US1-15 | kpl.
16 | 15. przycisk sterujący | IMK-US1-16 | szt.
17 | modem transmisji do 18km | IMK-US1-17 | szt.
18 | bariera telefoniczna | IMK-US1-18 | szt.
19 | uaktualnienie wersji oprogramowania dla pojedynczego urządzenia | IMK-US1-19 | szt.
20 | wyświetlacz LCD |  | szt.
21 | mufa kablowej układu sterowania (przetworniki/czujniki) |  | szt.
22 | mufa kablowa układu sterowania (zasilanie/sterowanie) |  | szt.
23 | kostka zaciskowa/bezpiecznikowa układu sterowania |  | szt.
24 | przepust międzykomorowy układu sterowania (do 20 przejść) |  | szt.
25 | przepust międzykomorowy układu sterowania (powyżej 20 przejść) |  | szt.
26 | szafka rozdzielcza czujnik\ow |  | kpl.
27 | szybka oslony |  | kpl.
III | PAROWNIK
1 | wykraplacz - pakiet | IMK-P-1 | szt.
2 | wykraplacz - płat | IMK-P-2 | szt.
3 | zraszacze | IMK-P-3 | szt.
4 | układ zraszania | IMK-P-4 | szt.
5 | kolektor ssący | IMK-P-6 | szt.
6 | kolektor tłoczny | IMK-P-9 | szt.
7 | osłona (rama) parownika | IMK-P-11 | szt.
8 | pokrywy rewizyjne | IMK-P-12 | szt.
9 | kołnierz dolotowy | IMK-P-13 | szt.
10 | kołnierz wylotowy | IMK-P-14 | szt.
11 | wkład parownika | IMK-P-16 | szt.
12 | środek odkamieniający | IMK-P-18 | kg
13 | pojedynczy płat wymiennika | IMK-P-19 | szt.
14 | ramka wkładu |  | kpl.
15 | szpilka ramki wkładu |  | szt.
16 | korek wykraplania |  | szt.
17 | śruby |  | kpl.
IV | PAROWACZ
1 | dennica zamykająca otwarta | IMK-PW-2 | szt.
2 | dennica zamykająca pełna | IMK-PW-5 | szt.
3 | uszczelka zamykająca z przegrodą | IMK-PW-8 | szt.
4 | uszczelka zamykająca | IMK-PW-11 | szt.
5 | wymiana rurki miedzianej parowacza | IMK-PW-13 | szt.
6 | środek odkamieniający | IMK-PW-15 | kg
7 | wkład parowacza | IMK-PW-20 | szt.
8 | dennica sitowa | IMK-PW-14 | szt.
9 | przyłącze wodne | IMK-PW-16 | szt.
10 | przegroda pionowa (górna/dolna) | IMK-PW-17 | szt.
11 | płaszcz | IMK-PW-18 | szt.
12 | wkład parowacza | IMK-PW-19 | szt.
13 | wizja kamerą (2pkt.) | IMK-PW-21 | szt.
14 | element zaślepiający rurkę parowacza | IMK-PW-22 | szt.
15 | śruby |  | kpl.
16 | środek odkamieniający |  | kg
V | CHŁODNICA POWIETRZA
1 | wykraplacz - pakiet | IMK-CP-1 | szt.
2 | wykraplacz - płat | IMK-CP-2 | szt.
3 | zraszacze | IMK-CP-3 | szt.
4 | układ zraszania | IMK-CP-4 | szt.
5 | kolektor ssący | IMK-CP-6 | szt.
6 | kolektor tłoczny | IMK-CP-9 | szt.
7 | osłona (rama) chłodnicy | IMK-CP-11 | szt.
8 | pokrywy rewizyjne | IMK-CP-12 | szt.
9 | kołnierz dolotowy | IMK-CP-13 | szt.
10 | kołnierz wylotowy | IMK-CP-14 | szt.
11 | wkład chłodnicy | IMK-CP-16 | szt.
12 | środek odkamieniający | IMK-CP-19 | kg
VI | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 | przewód freonowy DN 40x5000 | IMK-D-1 | szt.
2 | przewód freonowy DN 80x5000 | IMK-D-2 | szt.
3 | opona sprzęgłowa PX-120 | IMK-D-3 | szt.
4 | przewody sterownicze miedziane | IMK-D-4 | szt.
5 | czynnik chłodniczy | IMK-D-5 | kg
6 | olej Energol/SEZ/lcematic | IMK-D-6 | szt.
7 | środek do prób szczelności | IMK-D-24 | 1 butla
8 | filtr wodny FW-IMK-800 | IMK-D-8 | szt.
9 | przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN50 | IMK-D-9 | szt.
10 | przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN100 | IMK-D-10 | szt.
11 | przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN150 | IMK-D-11 | szt.
12 | zaślepka DN40 | IMK-D-12 | szt.
13 | zaślepka DN80 | IMK-D-13 | szt.
14 | uszczelka DN40 | IMK-D-14 | szt.
15 | uszczelka DN80 | IMK-D-15 | szt.
16 | wąż do napełniania freonu (l,5m) | IMK-D-16 | szt.
17 | przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN200 | IMK-D-18 | szt.
18 | wkład filtra FW-IMK | IMK-D-19 | szt.
19 | powłoki malarskie na obudowę |  | szt.
20 | przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągu DN50/PN40 |  | szt.
21 | przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągu DN80/PN40 |  | szt.
22 | przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągu DN100/PN40 |  | szt.
23 | przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągu DN150/PN40 |  | szt.
24 | przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągu DN200/PN40 |  | szt.
VII | sterownik US-01 IMK Ex
1 | obudowa sterowania |  | szt.
2 | moduł I |  | szt.
3 | moduł II |  | szt.
4 | moduł III |  | szt.
5 | wymiana sterownika |  | szt.
6 | przeprogramownaie sterownika |  | szt.
7 | układ sterownaia Ex (bez czujników i przetworników) |  | szt.
8 | kostki przyłączowe |  | szt.
9 | wyłacznik awaryjny |  | szt.
10 | wpust kablowy (czujniki/przetworniki) |  | szt.
11 | wpust kablowy (zasilanie) |  | szt.
12 | zasilacz iskrobezpieczny |  | szt.
13 | bezpiecznik Exn |  | szt.
RAZEM - suma cen jednostkowych wszystkich pozycji cennika
........................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)