## Załącznik nr 2a
nr sprawy: PRZZ/2537
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
| Lp. | Nazwa części / podzespołu | Nr katalogowy | Cena jednostkowa
| 1 | Filtr siatkowy oleju / sprężarki 40-86 | 5H40-237
| 2 | Filtr siatkowy -ssanie / sprężarki 80,86 | 5H80-323
| 3 | Filtr ssący - komplet / sprężarki 80,86 | 5H80-A382
| 4 | Filtr ssący-filc / sprężarki 80,86 | 5H80-4032
| 5 | Korbowód-zestaw ze śrubami / sprężarki 40-126 | 5H40-103
| 6 | Łożysko główne | 5H40-1012
| 7 | Mieszek / sprężarki 40-126 | 05HG660014
| 8 | Mechanizm włączania wydajności | 5H40-163
| 9 | Panewka na wał korbowy/ sprężarki 40-86 | 5H40-1022
| 10 | Pierścienie tłokowe / sprężarki 40, 60, 80, 120 | 5H40-481
| 11 | Pierścienie tłokowe / sprężarki 46, 66, 86, 126 | 5H46-481
| 12 | Pierścień sprężynujący do tulei / sprężarki 40-126 | 5H40-2221
| 13 | Pierścień tłokowy - olej (zgarniający) / sprężarki 40-126 | 5H40-1091
| 14 | Pierścień tłokowy - olej (zgarniający) / sprężarki 86 | 5H46-1091
| 15 | Pierścień tłokowy - sprężanie / sprężarki 40, 60, 80, 120 | 5H40-1071
| 16 | Pierścień tłokowy - sprężanie / sprężarki 46, 66, 86, 126 | 5H46-1071
| 17 | Pierścień dystansowy -Podkładka panewki (od strony pompy) / 40-126 | 5H40-1082
| 18 | Pierścień dystansowy wału sprężarki-Podkładka panewki (od str. Uszcze.) / 40-86 | 5H40-1062
| 19 | Pierścień oporowy wału sprężarki | 5H86-1072
| 20 | Płyta zaworowa - komplet / sprężarki 46,66,86,126 | 5H46-120A
| 21 | Płyta zaworowa - komplet/ spręzarki 40,60,80,120 | 5H40-120A
| 22 | Płytka ustalająca | 5H40-1201
| 23 | Płytka zaworowa - ssanie/ spręzarki 40-126 | 5H40-1142
| 24 | Płytka zaworowa - tłoczenie / sprężarki 40-126 | 5H40-1132
| 25 | Podkładka oporowa (od strony uszczelnienia) / 40-86 | 5H40-1072
| 26 | Pompa oleju -kpl / sprężarki 40-86 | 5H40-A372
| 27 | Półpanewka korbowodu / sprężarki 40-126 | 5H40-1002
| 28 | Półpanewka środkowa wału korbowego (dolna 86,120,126) | 5H80-1242
| 29 | Półpanewka środkowa wału korbowego (górna 86,120,126) | 5H120-1242
| 30 | Sprężarka Carrier kpl. | Carrier 5H86
| 31 | Sprężyna popychacza zaworu reg.wydajności 40-126 | 5H40-2241
| 32 | Sprężyna zaworu reg.wyd / sprężarki 40-126 | EB39CZ-001
| 33 | Sprężynka płytki zaworowej - ssanie/ spręzarki 40-126 | 5H40-1791
| 34 | Sprężynka płytki zaworowej - tłocznej / spręzarki 40-126 | 5H40-7322
| 35 | Sworzeń popychacza płytki ssawnej 40-126 | 4H40-2231
| 36 | Tłok + sworzeń i pierścienie / 40, 60, 80, 120 | 5H40-482
| 37 | Tłok + sworzeń i pierścienie / 46, 66, 86, 126 | 5H46-482
| 38 | Tuleja cylindrowa /sprężarki 40, 60, 80, 120 | 5H40-1003
| 39 | Tuleja cylindrowa /sprężarki 46, 66, 86, 126 | 5H46-1003
| 40 | Tuleja siłownika odciążającego | 5H40-1752
| 41 | Uszczelka (pokrywy bocznej) | AU51YA-008
| 42 | Uszczelka głowicy łożyska / sprężarki 40-86 | 5H40-1113
| 43 | Uszczelka końca pompy oleju / sprężarki 40-86 | 5H40-1423
| 44 | Uszczelka nakładki uszczelnienia / sprężarki 40-126 | 5H40-3692
| 45 | Uszczelka płyty zaworowej /sprężarki 40-126 | 5H40-1083
| 46 | Uszczelka pod głowice / sprężarki 40-126 | 5H40-1093-010
| 47 | Uszczelka pokrywy bocznej/sprężarki 40-126 | 5H40-1042
| 48 | Uszczelka pokrywy pompy oleju / sprężarki 40-86 | 5F40-1211
| 49 | Uszczelka zaworu - wew./ sprężarki 40-126 | 5H40-2001
| 50 | Uszczelka zaworu - zew./ sprężarki 40-126 | 5H40-1411
| 51 | Uszczelki - komplet / spręzarki 80,86 | 5H80-502
| 52 | Uszczelnienie wału-kpl / sprężarki 40-86 | 5H40-276
| 53 | Wał korbowy sprężarki 5H86 | 5H86-562
| 54 | Zawór regulacji wydajności-kpl / sprężarki 40-126 | 5F40-721
| 55 | Zawór regulacji ciśnienia oleju / sprężarki 40-86 | 5H40-962
| 56 | Zawór upustowy wewn. / spręzarki 40-86 | EB51FH-270
| 57 | Zespół zaworu zewnętrznego / sprężarki 40-126 | 5F-88213
| 58 | Zestaw pokrywy i zaworu sterujacego | 5H40-A564
| 59 | Dysza zaworu rozprężnego THRE | X9144-B13B
| 60 | Element termostatyczny zaworu rozprężnego | XC 726NW
| 61 | Filtr freonu | H 48
| 62 | Manometr 12,5 bar fi 100 | PO-T-30001
| 63 | Manometr 15,0 bar fi 100 | PO-T-30002
| 64 | Manometr 25,0 bar fi 100 | PO-T-30003
| 65 | Obudowa filtra | ADKS-PLUS 14413-T
| 66 | Rurka fi 6 | RCu6
| 67 | Uszczelka skraplacza | USK
| 68 | Uszczelka węża fi 40 | U40
| 69 | Uszczelka węża fi 80 | U80
| 70 | Wziernik ALCO | AMI-3S11 (AMI-2S11)
| 71 | Zawór bezpieczeństwa HERL 1/2" | T21MPT
| 72 | Zawór odcinający | ZOPb-40
| 73 | Zawór odcinający | ZOPb-65
| 74 | Zawór odcinający | ZOPb-80
| 75 | Zawór odcinający | ZOPb-100
| 76 | Zawór odcinający | ZO-6 (BML-6)
| 77 | Zawór odcinający | ZO-10 (BML-10)
| 78 | Zawór odcinający | ZOPk-32
| 79 | Zawór odcinający | ZOPk-40
| 80 | Zawór rozprężny (bez członu termostatycznego) | THRE X9144 B13B
| 81 | Zawór rozprężny (z członem termostatycznym) | THRE X9144 B13B+XC7262B
| 82 | Zawór trójdrożny do zaworów bezpieczeństwa 1/2" | QUERA
| 83 | Zawór trójdrożny pomocniczy | HVT-6, ZTSK-25
| 84 | Zawór odcinający | ZOKb-40
| 85 | Zawór odcinający | ZOKb-65
| 86 | Zawór odcinający | ZOKb-80
| 87 | Przewód freonu DN 40x3000 | WSE 40x3000
| 88 | Przewód freonu DN 40x5000 | WSE 40x5000
| 89 | Przewód freonu DN 80x3000 | WSE 80x3000
| 90 | Przewód freonu DN 80x5000 | WSE 80x5000
| 91 | Wąż do napełniania freonu (Długość 1,5m)
| 92 | Skraplacz płaszczowo-rurowy 380 kW - wkład miedziany | SK-TS-380
| 93 | Czujnik temperatury wyk. EExia I | PT 100
| 94 | Ogranicznik temperatury sprężania | SB 15602K105-1
| 95 | Presostat ciśnienia sprężania | KP 5
| 96 | Presostat ciśnienia sprężania (z resetem ręcznym) | KP 5
| 97 | Presostat różnicy ciśnień | MP 55
| 98 | Presostat wyłącznik ciśnienia ssania | KP 1
| 99 | Przetwornik ciśnienia sprężania | PC 28/EEx…
| 100 | Przetwornik ciśnienia ssania | PC 28/EEx…
| 101 | Przetwornik różnicy ciśnień | PR 28/EEx…
| 102 | Skrzynka rozgałęźna | SSEi 10
| 103 | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń (obudowa) | SSZ/i/TB-E
| 104 | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń (obudowa) | SRT/i/TB-E1
| 105 | Sterownik mikroprocesorowy | MDJ 6001
| 106 | Termostat-ogranicznik temperatury sprężania | RT 107
| 107 | Termostat-temperatury wody | RT 12
| 108 | Termostat-temperatury wody | RT 14
| 109 | Termostat-temperatury wody | KP 71
| 110 | Termostat-temperatury wody | KP 73
| 111 | Wyłącznik awaryjny | NEF 30DRc ...
| 112 | Wyłącznik awaryjny uszczelniony | NEF 30UDRc …
| 113 | Wyłącznik ciśnienia ssania i sprężania (podwójny) | KP 15
| 114 | Wyłącznik temperatury sprężania | SC 15604K205-1
| 115 | Zasilacz iskrobezpieczny ZIM AX 42(230)/12VDC | ZIM-AX
| 116 | Butla do czynnika chłodniczego 12l, 48bar 1Z | B12. 48. 1Z
| 117 | Butla do czynnika chłodniczego powyżej 27l (BCC>27) | BCC>27
| 118 | Czynnik chłodniczy | R407C -1kg
| 119 | Opona sprzęgła | PX-120
| 120 | Sprzęgło do chłodziarki 300 kW (część mechaniczna ) | SM-300
| 121 | Skrzynka sterownicza i zabezpieczeń - komplet | SSZ/i/TB-E
| 122 | Skrzynka sterownicza i zabezpieczeń - komplet | SRT/i/TB-E1
| 123 | Silnik elektryczny ognioszczelny 90kW, 1000V | 3SGf280M4-E
| 124 | Silnik elektryczny ognioszczelny 90kW, 500V | 3SGf280M4-E
| 125 | Olej syntetyczny | SW68 (litr)
| 126 | Środek do usuwania osadów i kamienia | kg
| 127 | Termometr termobimetaliczny | TTb-01
| 128 | Termometr elektroniczny
| 129 | Super metal do regeneracji skraplacza | szt.
| 130 | Śruba sprężarki | AA06BR266
| 131 | Przepływomierz impulsowy | WP-D/G-80
| 132 | Przepływomierz impulsowy | WP-D/G-100
| 133 | Części zamienne do procesora mikroprocesorowego | Moduł MM
| 134 |  | Moduł IDI
| 135 |  | Moduł DI
| 136 |  | Moduł PT100
| 137 |  | Moduł REL4 DO8
| 138 |  | Moduł CI4
| 139 |  | Moduł IPS
| 140 | Czujnik ciśnienia dwustanowy | CCD-09
| 141 | Czujnik przepływu wody | DAK-32
| 142 |  | DAK-80
| 143 |  | DAK-100
| 144 | Dysza spłukująca z tworzywa sztucznego | WIR 1"
| 145 | Konstrukcja zespołu dysz spłukujących ( bez dysz ) | ZS
| 146 | Obudowa parownika | OB-P
| 147 | Wkład parownika TS-300/PB | WPP-300
| 148 | Uszczelka pokrywy kolektorowej fi 406,4 | UPK-406,4
| 149 | Uszczelka pokrywy nawrotnej fi 406,4 | UPN-406,4
| 150 | Pokrywa kolektorowa fi 406,4 | PK-406,4
| 151 | Pokrywa nawrotna fi 406,4 | PN-406,4
| 152 | Zawór spustowy wody | ZSW-3/4"
| 153 | Dysza spłukująca | WIR 1"
| 154 | RAZEM ( suma cen jednostkowych)
........................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)