SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta    
winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez Podwykonawców.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług remontowych  stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS 
dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i 2022

- Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji:

- Umowa obowiązywać będzie:  od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartość Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa obowiązywać będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię bądź jej poszczególne ruchy  do dnia wykorzystania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 marca, roku następującego po roku obowiązywania Umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy 
do 31 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

- Wymagany okres gwarancji na wykonane czynności remontowe: minimum 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu maszyny po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru.

- Szczegółowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w Załączniku 
nr 1 do SIWZ – Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. do świadczenia usług objętych postępowaniem w zakresie nie mniejszym niż  przedmiot zamówienia, to znaczy:

- w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej:

- Producent maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,

lub

- inni Wykonawcy niż wymienieni w pkt. 1) posiadający:

- zdolność zakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodnie 
z pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonali / wykonują  (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. świadczyli usługi remontowe lub inne polegające na naprawie stacji transformatorowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych o łącznej wartości netto nie mniej niż 300 000,00 PLN

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

- dysponowania potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia,

- sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 125 000,00 PLN;

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie  obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP 
z dnia  poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

- niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy 
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / 
nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów  i oświadczeń

- Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą :

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego  Załącznik  nr 2 do SIWZ;

- potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej dla działalności lub czynności:

- dokumenty w odniesieniu do maszyny i urządzenia budowy przeciwwybuchowej:

- w przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia  dotyczy:

- oświadczenia, iż jest Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

- w przypadku Wykonawcy nie będącego Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia  dotyczy:

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zdolność zakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodnie z pkt.9.11.2 zal. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118), złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dowodu wniesienia wadium;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność 
na podstawie innych dokumentów – ten dokument,

- aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że  Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6), 7), 8) składa dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 6), 7), 8) stosuje się odpowiednio.

Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą 
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty:

      - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ złożone 
na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oświadczenie Wykonawcy, że :

- po wykonanym remoncie zostanie wystawione potwierdzenie przez Wykonawcę, 
że wyremontowane urządzenie odpowiada dokumentacji techniczno-ruchowej i spełnia warunki dopuszczenia,

- dokumenty potwierdzające odbiór wykonanej usługi, potwierdzone zostaną przez inspektora fabrycznego PREx posiadającego aktualne uprawnienia

- zgonie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

    - pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

    - dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr  6 do SIWZ,

    - umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzw. umowa konsorcjum.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, 
że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, który zawiera następujące oświadczenia:

- o zapoznaniu się z Wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z  o. o.,

- o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,

- o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, 
że w przypadku  zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją

- że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

- Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI, VII, VIII do SIWZ.

- Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.

- Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie 
z Załącznikiem nr 2, 2a, 2b do SIWZ. Wykonawca w Załączniku nr 2c do SIWZ może dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych, czynności serwisowych zgodnie                     z podanym poniżej wzorem. Wykonawca składający ofertę do przetargu oprócz wersji pisemnej zobowiązany jest także do złożenia cenników części zamiennych, czynności serwisowych 
na nośniku elektronicznym. Zaleca się, aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel  (*.xls).

Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:

- Lp. ( podać liczbę bez kropki),

- Nr rysunku, nr katalogowy ( w przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole należy pozostawić niezapisane ),

- Nazwa (nazw podzespołu/części nie może zawierać znaku „ ; ” ),

- Cena [zł] netto (podana w formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie należy scalać poszczególnych komórek

wzór:

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Czujnik r-789 | 12,50 |
| 2 | 4567890 | Regulator | 16987,68 |
| 3 | Rys 34579 | Nakrętka | 1,50 |

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w jednym egzemplarzu wyłącznie w formie pisemnej.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz 
z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów  i oświadczeń (załączników).

- Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

- Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.

- Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

- Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,

- Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do  SIWZ.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010t.j.) 
nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa 
ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności.

- Warunki płatności.

Wymagany termin płatności wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości 
lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia 
w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości -  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych  00/100),

  - Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu,

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.

- Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

- Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o. o. BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej 
do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium  na przetarg 
nr PRZZ/2547 pn.: „Świadczenie usług remontowych  stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary w  latach 2021
i 2022”.

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

- Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach  wymienionych w Regulaminie.

- Dowód wniesienia wadium - kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy załączyć do oferty.

- Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.

- Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach   określonych 
w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- w przypadku określonym w punkcie 18.

- Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona ze strony Zamawiającego odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na adres wskazany w ofercie.

- Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%. Przez cenę netto przedmiotu zamówienia rozumie się wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.

- Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem  uzyskania ostatecznej ceny zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących  do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z § 26 Regulaminu. Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków 
i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu § 23 ust. 10 Regulaminu.

- Warunki umowy:

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 9
do SIWZ.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 
do 60 dni.

- Termin i miejsce składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – 
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Brama główna – wjazd do Ruch Bobrek

do dnia   …………….2021 r. do godz. …………...

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobistego składania ofert przez Wykonawców, jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

- Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie usług remontowych  stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 
KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i 2022 - nr sprawy: PRZZ/2547;

Nie otwierać przed dniem …….……….2021 r. godz. ……………….

- Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia.

- Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

- Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  ……………….…..2021 r. o godz. ………….………

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, 
po uprzednim zwróceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Sposób komunikowania.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

  - Wykonawcy z Zamawiającym:

- zapytania do SIWZ

  - pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

lub

  - drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

    - uzupełnianie dokumentów:

  - pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

  - drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

    - wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i

- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

  - pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek  ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

lub

- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

  - Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

    - pisemnie, lub

    - drogą elektroniczną:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania 
na stronie internetowej w profilu nabywcy:       https://dostawcy-weglokoks.coig.biz

  - Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

- Ewa Wrodarczyk: e-mail: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

- Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć  reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa.  Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej  korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

- Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania  ofert:

  - nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,

  - złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

- Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając  o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

- Zgodnie z § 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu 
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji  publicznej.

- Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

- Osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia postępowania. Informacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji 
na stronie www.weglokokskraj.pl.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Oferta nie podlega zwrotowi.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem 
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:

Załącznik  nr  1   -  Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik  nr  2   -  Formularz ofertowy,

Załącznik  nr  2a  - Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych (podlegający ocenie),

Załącznik  nr  2b  - Cennik czynności remontowych i przezwojeń transformatora,

Załącznik  nr  2c  -  Wzór Cennika pozostałych części zamiennych, podzespołów i czynności serwisowych 
                               nie podlegających ocenie,

Załącznik  nr  3   -  Oświadczenie Producenta maszyn / urządzeń,

Załącznik  nr  4   -  Oświadczenie Wykonawcy posiadającego zdolność zakładu remontowego

Załącznik Nr  5   -  Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert,

Załącznik  nr  6   -  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ,

Załącznik  nr  7   -  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik  nr  8   -  Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności

Załącznik Nr  9   -  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Bytom, dnia …………...................

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS

dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i 2022

- Wykaz elementów objętych zamówieniem:

Stacje transformatorowe produkcji MARTECH PLUS poniższych typów:

MAR-400 / 400KVA / 6,0KV /

MAR-630 / 630KVA / 6,0KV /

MAR-X-1-630 / 630KVA / 6,0KV /

MAR-2-1000 / 1000KVA / 6,0KV /

MAR-2-1400 / 6 / 1 / 1400KVA / 6,0KV /

MAR-G-4-1400 / 6 /1 / 1400KVA / 6,0KV /

MAR-X-4-1800 / 6 / 1 / 1800KVA / 6,0KV /

- WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

- Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:

    - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1094 wraz z późn. zm.),

b)	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z  2019 r. poz. 1883),

c)	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.1853 z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1339) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2011 r. Nr 124, poz. 701 wraz z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:

    - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 817).

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

- Czynności wchodzące w zakres remontu:

REMONT PODSTAWOWY

    - Demontaż stacji transformatorowej.

    - Przegląd stacji transformatorowej i weryfikacja zakresu remontu.

    - W zakresie obudowy:

- piaskowanie, czyszczenie, mycie oraz konserwacja całej obudowy ognioszczelnej,

- regeneracja płaszczyzn oraz złącz ognioszczelnych, z doprowadzeniem do zgodności z DTR,

- regeneracja otworów gwintowanych,

- malowanie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych obudowy,

- dopasowanie pierścieni ryglujących,

- uzupełnienie lub wymiana tabliczek znamionowych,

    - W zakresie transformatora mocy:

- przegląd i ocena stanu izolacji uzwojeń,

- czyszczenie, mycie i lakierowanie uzwojeń

    - Montaż.

    - Pomiary i próby funkcjonalne, i elektryczne danego urządzenia.

    - Końcowy odbiór techniczny urządzenia.

REMONT ROZSZERZONY

Wymiana uszkodzonych części zamiennych, wykonanie dodatkowych czynności remontowych określonych przez Zamawiającego, przed wysłaniem stacji transformatorowej do remontu lub wynikłych po demontażu stacji transformatorowej w warsztacie Wykonawcy (po potwierdzeniu tego faktu przez przedstawicieli Zamawiającego) w oparciu o dołączony cennik nowych części zamiennych / czynności remontowych.

W celu rozszerzenia zakresu remontu po demontażu w warsztacie Wykonawcy niezbędna jest weryfikacja przez oddelegowanych przedstawicieli Zamawiającego, przy czym dopuszcza  się potwierdzenie konieczności wykonania rozszerzenia zakresu na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej jednoznacznie dokumentującej uszkodzenie i identyfikację stacji transformatorowej 
(np. zdjęcie na którym oprócz uszkodzonych elementów jest widoczny numer fabryczny  stacji transformatorowej lub inne cechy identyfikujące).

Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu wymienionych części i podzespołów po wykonaniu remontu, jednak oferowana cena remontu powinna być pomniejszona o koszty odzyskanego złomu z wymienionych części/podzespołów

- Transport do i od Zamawiającego na koszt wykonawcy.

- ZŁOŻENIE OFERTY W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU JEST RÓWNOZNACZNE Z NASTĘPUJĄCYM ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

W odniesieniu do urządzeń budowy przeciwwybuchowej:

- Jeżeli remont będzie przeprowadzony przez Producenta urządzenia – deklaracja Wykonawcy stwierdzająca, że:

- remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu / elementu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

- wyremontowany podzespół/element odpowiadać będzie DTR/instrukcji użytkowania, na podstawie której maszyna/urządzenie były eksploatowane przed remontem.

- Jeżeli remont przeprowadzony będzie przez Wykonawcę nie będącego producentem – deklaracja Wykonawcy stwierdzająca, że:

  - remont podzespołu/elementu będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych wykonanych wg rysunku Producenta oraz części zamiennych katalogowych wykonanych wg rysunku innego podmiotu niż producent elementów ujętych w wykazie części zamiennych DTR/instrukcji użytkowania lub certyfikowanych części zamiennych, substytucyjnych z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniających wymagania aktualnych norm i przepisów, posiadających certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Maszyna lub urządzenie w której zostanie zastosowany wyremontowany element/podzespół zachowa poziom bezpieczeństwa, co najmniej równy poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do obrotu,

  - remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

  - WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

Po wykonanym remoncie wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty w języku polskim:

- Świadectwo jakości wykonanego remontu, potwierdzające wykonanie usługi zgodnie 
z DTR/Instrukcją Obsługi stacji transformatorowej oraz przywrócenie ich do stanu pełnej zgodności 
z dokumentacją, która stanowiła podstawę do ich eksploatacji,

- Świadectwo gwarancji,

- Protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie z drukiem  stanowiącym załącznik do istotnych postanowień umownych,

- Dokumenty potwierdzające odbiór przez inspektora fabrycznego PREx posiadającego aktualne   uprawnienia,

- Potwierdzenie przeprowadzonego remontu  na karcie ewidencyjnej  stacji transformatorowej,

- Sprawozdanie z wynikami przeprowadzonych badań/pomiarów.

- Duplikaty zaświadczeń fabrycznych (w przypadku ich braku).

- OBOWIĄZKI  WYKONAWCY.

- Po wykonanym remoncie Wykonawca złoży oświadczenie, że wyremontowane urządzenie odpowiada dokumentacji techniczno-ruchowej i spełnia warunki dopuszczenia zgodnie 
z Załącznikiem Nr 4 do umowy DRUK „B” –  wzór Oświadczenia Producenta maszyn lub urządzeń  – jeżeli dotyczy lub zgodnie z Załącznikiem  nr 5  do umowy DRUK „C” –  wzór Oświadczenia Wykonawcy nie będącego producentem maszyn - jeżeli dotyczy.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu wymienionych części i podzespołów po wykonaniu remontu, jednak oferowana cena remontu powinna być pomniejszona  o koszty odzyskanego złomu 
z wymienionych części/podzespołów.

- W przypadku, gdy umowa została zawarta z kilkoma podmiotami, którzy złożyli ofertę wspólną Wykonawca oświadcza, że podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. (jeżeli dotyczy)

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wskazanie miejsca odbioru przedmiotu Umowy do remontu.

- Udział w protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy po wykonanym remoncie

- REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Usługi będą realizowane na podstawie zleceń generowanych w systemie TMZZ2

- Strony ustalają, że maksymalny termin realizacji jednostkowej usługi wynosi: 30 dni od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy. Termin realizacji obejmuje również czas :

  - potrzebny Wykonawcy na odbiór urządzeń.

  - niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.

- O terminie odbioru urządzenia do remontu Wykonawca ma obowiązek poinformowania wskazanych 
w zleceniu pracowników Kopalni niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia.

- Podstawą rozpoczęcia jednostkowej usługi będzie zlecenie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem zgodnie ze wskazaniem w niniejszej umowie. Przekazanie zlecenia 
w sposób określony w umowie uznaje się za skuteczne jego dostarczenie.

O zmianach teleadresowych Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego.

- O zakończeniu remontu urządzenia Wykonawca niezwłocznie Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem na adres lub nr podany w zleceniu.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie planowanego terminu zakończenia remontu (co najmniej w dniu poprzedzającym termin planowanego zakończenia remontu).

- Wykonawca ponosi koszty wynikające z nieuzasadnionego przybycia Zamawiającego i/lub jego przedstawiciela w celu udziału w odbiorze przedmiotu remontu.

- W dniu zakończenia remontu Wykonawca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego sprawozdanie z przeprowadzonych prób i badań.

- Po dokonanym remoncie Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie odbioru technicznego, w tym prób stanowiskowych na terenie swojego zakładu lub w innym miejscu, które wskaże w zgłoszeniu zakończenia remontu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników zawartych w sprawozdaniach poprzez próby i badania sprawdzające na stanowisku prób wskazanym przez Zamawiającego.

- Próby i badania sprawdzające stanowią nieodzowną czynność remontu wliczoną w jego cenę.

- Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanym remoncie  zgodnego 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy (DRUK „A”)

  - GWARANCJA I WARUNKI ODSZKODOWANIA

1.	Minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi: 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu maszyny po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru.

2.	Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w całym postępowaniu.

3.	Okres gwarancji nie może być krótszy niż ujęty w niniejszej umowie i wydłuża się go o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

4.	W przypadku wystąpienia wad w wyremontowanej maszynie/urządzeniu/podzespole, których 
nie można było stwierdzić z chwilą odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.

5.	Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

6.	Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne będą zdolne do pracy 
w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.

W razie wystąpienia potrzeby realizacji usług serwisowych dostarczymy wymagane dokumenty potwierdzające ich zdolność.

7.	Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie i następnie potwierdzane faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w niniejszej umowie.

- LOKALIZACJA MIEJSCA WYKONYWANIA USŁUG.

- KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.,

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy PRZZ/2547

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość ...................................                                  Data, ..................

| Dane Wykonawcy | Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik | Wykonawca składający ofertę wspólną – członek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy (adres): |  |  |  |  |  |
| Właściwy urząd skarbowy |  |  |  |  |  |
| Status przedsiębiorcy (Mikroprzedsiębiorca / Mały przedsiębiorca / Średni przedsiębiorca/ Duży przedsiębiorca) |  |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |  |
| Nr fax-u |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu |  |  |  |  |  |

Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

KWK Bobrek - Piekary

ul. Gen. Jerzego Ziętka,

41-940 Piekary Śląskie

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS

dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i 2022

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Zakres zamówienia | Cena netto w PLN remontu podstawowego | Wartość netto do oceny | Stawka VAT w [%] | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MAR-400 / 400KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 2 | MAR-630 / 630KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 3 | MAR-X-1-630 / 630KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 4 | MAR-2-1000 / 1000KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 5 | MAR-2-1400 / 6 / 1 / 1400KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 6 | MAR-G-4-1400 / 6 /1 / 1400KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| 7 | MAR-X-4-1800 / 6 / 1 / 1800KVA / 6,0KV / |  |  |  |  |
| A | Sumaryczna cena jednostkowa remontu podstawowego |  | Suma kol. 3 – (L.p. od 1 do 7 ) |  |  |
| B | Sumaryczna wartość istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych |  | Suma cen z zał. nr 2a |  |  |
| C | Sumaryczna wartość cennika czynności remontowych |  | Suma cen z zał. nr 2b – tabela nr 1 |  |  |
| D | Sumaryczna wartość cennika przezwojeń transformatorów |  | Suma cen z zał. nr 2b – tabela nr 2 |  |  |
|  | WARTOŚĆ OCENIANA (suma wierszy A + B + C + D) |  |  |  |  |

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

- podałem cenę ofertową oraz  stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania zamówienia,

- akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności wynagrodzenia należnego 
na podstawie umowy, który wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury 
do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia 
w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy czym wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy,

- zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia,  w tym Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, a w szczególności warunki realizacji zamówienia opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ,

- zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl, oraz,  że w  przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy 
z ww. Instrukcją.

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

    - wszystkie usługi remontowe wykonane będą w sposób określony w DTR/ instrukcji użytkowania, 
a naprawiona maszyna/ urządzenie będzie odpowiadać DTR/ instrukcji użytkowania,

    - wszystkie usługi remontowe urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie

z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118),

    - dysponować będę w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług remontowych,

    - oferowane do świadczenia usług remontowych części zamienne będą częściami zamiennymi maszyny/urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa maszyny/urządzenia wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,

    - stosowanie oferowanych do świadczenia usług remontowych części zamiennych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

- zrealizowane w ramach umowy usługi remontowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską, 
w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację maszyny/urządzenia,

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne 
(z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawcy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu);

- nie znajduję się  stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego)

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że: *

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym 
NIP ….……………….……** i jest uprawniony do wystawiania faktur

lub

  - jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług

*   niepotrzebne skreślić

**  wypełnia Wykonawca

- Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):			            nr strony w ofercie

- ________________________________		           ________________

- ________________________________	                       ________________

- ________________________________		           ________________

.....................................................................................

( pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
                    do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2a do SIWZ

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

(Podlega ocenie - wycenia wykonawca)

| L.p. | Nr rysunku | Nazwa podzespołu/części | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222 4113-011 | Przekładnik prądowy IPZOT 300/5 |  |
| 2 | 222 4113-012 | Przekładnik prądowy IPZOT 600/5 |  |
| 3 | 222 4121-011 | Blokada zamkowa (3szt./1kpl) |  |
| 4 | 222 4123-011 | Klucz grzechotkowy do stacji transformatorowej |  |
| 5 | 222 4124-011 | Śruba pociągowa trójchodowa/mosiądz |  |
| 6 | 222 4124-012 | Zębnik, zębatka stacji transformatorowej (komplet) |  |
| 7 | 222 4125-011 | Klucz uniwersalny - komplet |  |
| 8 | 222 4125-013 | Klucz odłącznika załącz-wyłącz |  |
| 9 | 222 4125-014 | Klucz do odłącznika trafo MAR-G |  |
| 10 | 222 4126-011 | Szkło wziernika do stacji |  |
| 11 | 222 4127-011 | Gniazdo + główka bezpiecznikowa SP-7 |  |
| 12 | 222 4127-012 | Wziernik do stacji ATEX |  |
| 13 | 222 4128-011 | Obsada śruby pociągowej |  |
| 14 | 222 4129-011 | Redukcja pod wpust kablowy |  |
| 15 | 222 4141-011 | Okablowanie DN 400kVA/1050V (komplet) |  |
| 16 | 222 4141-012 | Okablowanie DN 630kVA/1050V (komplet) |  |
| 17 | 222 4141-013 | Oszynowanie DN 400kVA/525V (komplet) |  |
| 18 | 222 4141-014 | Okablowanie GN do rozłącznika (komplet) |  |
| 19 | 222 4142-011 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 525V |  |
| 20 | 222 4142-012 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 1050V |  |
| 21 | 222 4142-013 | Komplet połączeń elastycznych 630kVA, 1050V |  |
| 22 | 222 4142-014 | Komplet połączeń elastycznych 1000 kVA |  |
| 23 | 222 4146-011 | Szyna elastyczna L-170 |  |
| 24 | 222 4146-012 | Szyna elastyczna L-210 |  |
| 25 | 222 4146-013 | Szyna łączeniowa izolator-okablowanie do 1000kVA |  |
| 26 | 222 4152-011 | Pochłaniacz ognia typu PM |  |
| 27 | 222 4161-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 I |  |
| 28 | 222 4161-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N I |  |
| 29 | 222 4162-011 | Izolator przepustowy PTHo-3-6/200 |  |
| 30 | 222 4163-011 | Izolator przepustowy PTHo-6/200 |  |
| 31 | 222 4164-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 II |  |
| 32 | 222 4164-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N II |  |
| 33 | 222 4165-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/600 |  |
| 34 | 222 4171-011 | Transformator T1Ea-0,16/1,2g 1050V |  |
| 35 | 222 4171-012 | Transformator T1Ea-0,16/0,5g 525V |  |
| 36 | 222 4171-013 | Transformator pomocniczy ZT6 630VA 500/230/24V |  |
| 37 | 222 4171-014 | Transformator ETPW-6 6/0,22kV |  |
| 38 | 222 4171-015 | Transformator TS8 220V, 24V, 8VA |  |
| 39 | 222 4171-016 | Transformator 400KVA |  |
| 40 | 222 4171-017 | Transformator 630KVA |  |
| 41 | 222 4171-018 | Transformator 1000KVA |  |
| 42 | 222 4171-019 | Transformator 630KVA - małogabarytowa |  |
| 43 | 222 4201-011 | Wyłącznik SH 630/M |  |
| 44 | 222 4201-012 | Napęd wyłącznika SH 630/M |  |
| 45 | 222 4201-013 | Cewka zanikowa i wybijakowa do wyłącznika SH 630/M |  |
| 46 | 222 4201-014 | Styki pomocnicze do wyłącznika SH 630M |  |
| 47 | 222 4201-015 | Wyzwalacz termiczny i magnetyczny do wyłącznika SH 630/M |  |
| 48 | 222 4202-011 | Wiązka MAR ATEX - 1 odpływ |  |
| 49 | 222 4202-012 | Wiązka MAR ATEX - 2 odpływy |  |
| 50 | 222 4202-013 | Wiązka MAR ATEX - 3 odpływy |  |
| 51 | 222 4202-014 | Wiązka stycznika |  |
| 52 | 222 4212-011 | Woltomierz EA-17 |  |
| 53 | 222 4212-012 | Amperomierz EA-17 |  |
| 54 | 222 4231-011 | Rozłącznik OKR 6/6-1 |  |
| 55 | 222 4231-012 | Rozłącznik z odłącznikiem i uziemnikiem szybkim |  |
| 56 | 222 4231-013 | Nóż kompletny do rozłącznika OKR |  |
| 57 | 222 4231-014 | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR |  |
| 58 | 222 4231-015 | Rozłącznik z uziemnikiem szybkim typu RK-3 |  |
| 59 | 222 4272-011 | Wpust kablowy typu WKMa-3 ATEX (Ø11÷14mm; Ø14÷18mm; Ø18÷21mm) |  |
| 60 | 222 4272-012 | Wpust kablowy typu WKMa-2 ATEX (Ø33÷36mm; Ø36÷42mm; Ø42÷48mm; Ø48÷53mm) |  |
| 61 | 222 4272-013 | Wpust kablowy typu WKMa-1 ATEX (Ø50÷55mm; Ø55÷60mm; Ø60÷65mm) |  |
| 62 | 222 4321-013 | Zaślepka włazu pochłaniacza ognia |  |
| 63 | 222 4321-015 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-3 |  |
| 64 | 222 4321-016 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-2 |  |
| 65 | 222 4321-017 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-1 |  |
| 66 | 222 4361-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/500 ATEX |  |
| 67 | 222 4361-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/500N ATEX |  |
| 68 | 222 4362-011 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/200 ATEX |  |
| 69 | 222 4362-012 | Izolator przepustowy PTHż-2-6/50 ATEX |  |
| 70 | 222 4363-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/200 ATEX |  |
| 71 | 222 4365-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/600 ATEX |  |
| 72 | 222 4365-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/600N ATEX |  |
| 73 | 222 4368-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/400A ATEX |  |
| 74 | 222 4368-012 | Izolator przepustowy PTHż-6/400B ATEX |  |
| 75 | 222 4368-013 | Izolator przepustowy PTHż-6/400C ATEX |  |
| 76 | 222 4369-011 | Izolator przepustowy PTHż-4-1s |  |
| 77 | 222 4369-012 | Izolator wsporczy 10B-75 |  |
| 78 | 222 4369-013 | Izolator wsporczy VPIS-12-1 |  |
| 79 | 222 4369-014 | Zacisk izolatora PTHż-6/200 |  |
| 80 | 222 4370-011 | Przepust kablowy M20ss |  |
| 81 | 222 4370-012 | Przepust kablowy M20s |  |
| 82 | 222 4370-013 | Przepust kablowy M20 |  |
| 83 | 222 4370-014 | Przepust kablowy M25 |  |
| 84 | 222 4370-015 | Przepust kablowy M32 |  |
| 85 | 222 4370-016 | Przepust kablowy M40 |  |
| 86 | 222 4370-017 | Przepust kablowy M50 |  |
| 87 | 222 4370-018 | Przepust kablowy M63 |  |
| 88 | 222 5142-011 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 400kVA (kpl.=2szt) |  |
| 89 | 222 5142-012 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 630kVA (kpl.=4szt) |  |
| 90 | 222 5142-013 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 1000kVA (kpl.=4szt) |  |
| 91 | 222 7112-011 | Przekaźnik mikroprocesorowy typu PM-2 ATEX |  |
| 92 | 222 7112-012 | Kaseta na przekaźnik PM-2 |  |
| 93 | 222 7113-011 | Dławik 1000V |  |
| 94 | 222 7211-011 | Przetwornik napięcie/prąd 1mV/A |  |
| 95 | 222 7411-011 | Stycznik główny HR-VS 3 315A |  |
| 96 | 222 7411-012 | Stycznik główny HR-VS 4 400A |  |
| 97 | 222 7411-013 | Stycznik główny HR-VS 4 450A |  |
| 98 | 222 7411-014 | Stycznik główny HR-VS 200 200A |  |
| 99 | 222 7411-015 | Stycznik LSV 250 le=250A(AC1) |  |
| 100 | 222 7411-016 | Stycznik SV 7 le=250A (AC 1) |  |
| 101 | 222 7411-017 | Stycznik SV 400 le=400A (AC1) |  |
| 102 | 222 7411-018 | Stycznik HSV 250 le=250A (AC1) |  |
| 103 | 222 7411-019 | Stycznik SV 400 G le= 400 A (AC1) |  |
| 104 | 222 7611-011 | Ochronnik Varist. HR-V3 |  |
| 105 | 222 7711-011 | Moduł przeciwprzepięciowy MP-1 |  |
| 106 | 222 7711-012 | Moduł kondensatora MK-1 |  |
| 107 | 222 7711-013 | Gwiazda diodowa GD-525 |  |
| 108 | 222 7711-014 | Gwiazda diodowa GD-1140 |  |
| 109 | 222 7712-011 | Bariera diodowa BD-1 1140 |  |
| 110 | 222 7712-012 | Bariera diodowa BD-2 525 |  |
| 111 | 222 7811-011 | Stycznik pomocniczy Schneider typ LC1K0601B7 |  |
| 112 | 222 7811-012 | Styk dodatkowy stycznika pomocniczego typ LA1KN20 |  |
| 113 | 222 7911-011 | Gniazdo bezpiecznikowe E-33 typ 492 1000V |  |
| 114 | 222 7911-012 | Główka bezpiecznikowa 63A typ KIII |  |
| 115 | 222 7911-013 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1000V |  |
| 116 | 222 7912-011 | Wyłącznik instalacyjny 2A |  |
| 117 | 222 7921-011 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A START |  |
| 118 | 222 7921-012 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A STOP/KASOWANIE |  |
| 119 | 222 7921-013 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A KONTROLA |  |
| 120 | 222 7921-014 | Przycisk (awaryjne wyłączanie) typ NEF30-DR4Y |  |
| 121 | 222 8011-011 | Podstawa bezpiecznikowa 400A typ PBD-2 |  |
| 122 | 222 8011-012 | Podstawa bezpiecznikowa 630A typ PBD-3 |  |
| 123 | 222 8011-013 | Podstawa DEX-300.10.00 |  |
| 124 | 222 8011-014 | Podstawa KSP-770.00 |  |
| 125 | 222 8012-011 | Bezpiecznik WO-160A |  |
| 126 | 222 8012-012 | Bezpiecznik WO-200A |  |
| 127 | 222 8012-013 | Bezpiecznik WO-250A |  |
| 128 | 222 8012-014 | Bezpiecznik WO-315A |  |
| 129 | 222 8012-015 | Bezpiecznik WO-400A |  |
| 130 | 222 8012-016 | Bezpiecznik WO-450A |  |
| 131 | 222 8012-017 | Bezpiecznik WO-500A |  |
| 132 | 222 8111-011 | Przekaźnik R-15 |  |
| 133 | 222 8112-011 | Przekaźnik czasowy RTX-132 |  |
| 134 | 222 8112-012 | Gniazdo przekaźnika typ GZ-11 |  |
| 135 | 222 8113-011 | Łącznik krańcowy KLM-3 |  |
| 136 | 222 8113-012 | Łącznik miniaturowy typu 83402-0 |  |
| 137 | 222 8113-013 | Łącznik miniaturowy typu 83758-3.2 |  |
| 138 | 222 8114-011 | Zacisk uziemiający |  |
| 139 | 222 8211-011 | Zespół wskaźników 24V (5 wskaźników) |  |
| 140 | 222 8212-011 | Stycznik Rollarc R400 7,2kV, napięcie sterowania 220V AC |  |
| 141 | 222 8213-011 | Zabezpieczenie cyfrowe EcoMUZ 2G 220V AC |  |
| 142 | 222 8214-011 | Przekładnik prądowy CTS 50/5A |  |
| 143 | 222 8214-012 | Przekładnik prądowy CTS 75/5A |  |
| 144 | 222 8214-013 | Przekładnik prądowy CTS 100/5A |  |
| 145 | 222 8214-014 | Przekładnik prądowy CTS 150/5A |  |
| 146 | 222 8218-011 | Przekaźnik RM-84, 24V |  |
| 147 | 222 8218-012 | Przekaźnik RRb |  |
| 148 | 222 8219-011 | Bezpiecznik radiowy 250V, 500mA |  |
| 149 | 222 8219-012 | Bezpiecznik radiowy 250V, 100mA |  |
| 150 | 222 8221-011 | Trójfazowy ogranicznik przepięć OPE-6 |  |
| 151 | 222 8223-011 | Złącze wielostykowe ZE-1, 28styk., 500V, 10A |  |
| 152 | 222 8224-011 | Wkładka bezpiecznikowa ABCN 3,15A, 6kV |  |
| 153 | 222 8225-011 | Uziemnik szybki UM/80-12 12kV, 80kA |  |
| 154 | 222 8227-011 | Zespół styku przedniego i tylnego |  |
| 155 | 222 8227-012 | Skrzynka mikrowyłącznika do blokady pierścienia trafo |  |
| 156 | 222 8231-011 | Zawias kompletny do stacji transformatorowej |  |
| 157 | 222 8232-011 | Napęd rozłącznika OKR |  |
| 158 | 222 8232-012 | Osłona napędu rozłącznika |  |
| 159 | 222 8411-011 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A05 |  |
| 160 | 222 8411-012 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A10 |  |
| 161 | 222 8411-013 | Zabezpieczenie upływowe RRgFx M-05 |  |
| 162 | 222 8511-011 | Zespół zabezpieczeń stacji ZZS-05 |  |
| 163 | 222 8511-012 | Zespół zabezpieczeń stacji ZZS-10 |  |
| 164 | 222 8811-011 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL |  |
| 165 | 222 8811-012 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL-2 |  |
| 166 | 222 8811-014 | Zespół dławików ZD-11-3 |  |
| 167 | 222 9111-011 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 400kVA |  |
| 168 | 222 9111-012 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 630kVA |  |
| 169 | 222 9111-013 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 1000kVA i 1400kVA |  |
| 170 | 222 9112-011 | Zestaw kołowy 1szt |  |
| 171 | 222 9113-011 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory DN |  |
| 172 | 222 9113-012 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory GN |  |
| 173 | 222 9114-011 | Płyta przepustowa izolatorów DN |  |
| 174 | 222 9114-012 | Płyta przepustowa izolatorów GN |  |
| 175 | 222 4121-012 | Zamek do ROK |  |
| 176 | 222 4123-012 | Klucz grzechotkowy do ROK |  |
| 177 | 222 4124-013 | Śruba specjalna M12 |  |
| 178 | 222 4124-014 | Śruba specjalna M16 |  |
| 179 | 222 4125-015 | Klucze imbusowe do stacji (komplet) |  |
| 180 | 222 4141-036 | Okablowanie komory GN "N" - stycznik |  |
| 181 | 222 4141-037 | Okablowanie komory GN "N" - rozłącznik |  |
| 182 | 222 4146-014 | Szyna prądowa typu B |  |
| 183 | 222 4171-020 | Transformator 1Toxg 0.55 |  |
| 184 | 222 4171-021 | Transformator 3Txg 4 |  |
| 185 | 222 4202-015 | Wiązka MAR ATEX - 4 odpływy |  |
| 186 | 222 4212-013 | Miernik cyfrowy 1200V AC |  |
| 187 | 222 4362-013 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/800 ATEX |  |
| 188 | 222 4369-015 | Zacisk izolatora PTHż-1/500N |  |
| 189 | 222 4369-016 | Zacisk izolatora potrójny |  |
| 190 | 222 4369-017 | Wałek do ROK |  |
| 191 | 222 7211-012 | Przetwornik napięcie/prąd 5mV/A |  |
| 192 | 222 7411-020 | Stycznik próżniowy TVAC 1.5kV, 630A, 230V AC |  |
| 193 | 222 7411-021 | Stycznik LSV 454 Ie=400A (AC1) |  |
| 194 | 222 7711-015 | Gwiazda diodowa GD-231 |  |
| 195 | 222 7712-013 | Bariera diodowa BD-231 |  |
| 196 | 222 7712-014 | Bariera diodowa BB-2 |  |
| 197 | 222 7811-013 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 60mm |  |
| 198 | 222 7811-014 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 111mm |  |
| 199 | 222 7912-010 | Wyłącznik instalacyjny 1A |  |
| 200 | 222 7912-012 | Wyłącznik instalacyjny 4A |  |
| 201 | 222 7912-013 | Wyłacznik instalacyjny 6A |  |
| 202 | 222 7912-014 | Wyłącznik termiczny |  |
| 203 | 222 7921-015 | Przycisk załącz (MARTB) |  |
| 204 | 222 7921-016 | Przycisk wyłącz (MARTB) |  |
| 205 | 222 8011-015 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB10-1SPEC 100/1140V |  |
| 206 | 222 8011-016 | Blok izolacyjny + przegrody |  |
| 207 | 222 8011-017 | Podstawa bezpiecznikowa Eti VLC 10x38 3P |  |
| 208 | 222 8012-018 | Bezpiecznik WO-2aM 400A 690V |  |
| 209 | 222 8012-019 | Bezpiecznik WO-2aM 315A 690V |  |
| 210 | 222 8012-020 | Bezpiecznik WO-160A-1aM "N" |  |
| 211 | 222 8012-021 | Bezpiecznik WO-250A-1aM "N" |  |
| 212 | 222 8012-022 | Bezpiecznik WO-315A-1aM "N" |  |
| 213 | 222 8012-023 | Bezpiecznik WO-400A-1aM "N" |  |
| 214 | 222 8012-024 | Bezpiecznik WO-450A-1aM "N" |  |
| 215 | 222 8012-025 | Bezpiecznik WO-550A-1aM "N" |  |
| 216 | 222 8012-026 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 mm GG 10A |  |
| 217 | 222 8012-027 | Bezpiecznik Wts-gF 10A 1000-1140V 10x78 mm |  |
| 218 | 222 8211-012 | Wyświetlacz diodowy |  |
| 219 | 222 8211-013 | Wskaźnik napięcia WN-1 |  |
| 220 | 222 8214-015 | Przekładnik prądowy CTS 200/5A |  |
| 221 | 222 8214-016 | Przekładnik prądowy CTS 300/5A |  |
| 222 | 222 8223-012 | Złączka niebieska ZUG-G 2,5 |  |
| 223 | 222 8223-013 | Złączka szara ZUG-G 2,5 |  |
| 224 | 222 8223-014 | Złączka zaciskowa LZ-B46 |  |
| 225 | 222 8225-012 | Uziemnik wnętrzowy UWZ-3 |  |
| 226 | 222 8225-013 | Uziemnik do ROK |  |
| 227 | 222 8811-013 | Separator SP-4 |  |
| 228 | 222 9011-011 | Wentylator z poprzecznym przepływem |  |
| 229 | 222 9011-012 | Kratka wentylacyjna + filtr |  |
| 230 | 222 9011-014 | Wentylator dachowy |  |
| 231 | 222 9112-012 | Podwozie kadzi |  |
| 232 | 222 9113-013 | Skrzynia blokady GN |  |
| 233 | 222 9113-014 | Zacisk skrzynki przyłączowej GN/B |  |
| 234 | 222 9114-015 | Płytka skrajna PSU-4 |  |
| 235 | 222 9115-011 | Tabliczka ostrzegawczo-opisowa stacji |  |
| 236 | 222 9115-012 | Linka do stacji MARTB |  |
| 237 | 222 9115-013 | Skrzynka narzędziowa |  |
| 238 | 222 9115-014 | Kłódka blokady dźwigni DN |  |
| 239 | 222 9117-011 | Trzymacz KU-1/35 |  |
| 240 | 222 7112-013 | Wielowtyk do kasety PM-2 |  |
| 241 | 222 4141-015 | Okablowanie DN 1000kVA/1050 ( komplet) |  |
| 242 | 222 4121-013 | Krańcówka blokady zamka |  |
| 243 | 222 4141 -016 | Okablowanie DN 1400 KVA 1050V (komplet) |  |
| 244 | 222 4141 -017 | Okablowanie DN 1800 KVA 1050 ( komplet) |  |
| 245 | 222 4272- 014 | Zaślepka typu WKM-a 3Z |  |
| 246 | 222 4272 -015 | Zaślepka ø 90 |  |
| 247 | 222 8811 -015 | Przekaźnik Rexi |  |
| 248 | 222 8221 -012 | Trójfazowy ogranicznik przepięć typu BOP-G 6/10 |  |
| 249 | 223 0000-000 | Rozłącznik z uziemnikiem RK-3 z napędem elektrycznym |  |
| 250 | 223 0000-010 | Bezpieczniki ABCN |  |
| 251 | 223 0000-011 | Wyłączniki instalacyjne S191 C1,C2,C4,C6,C8,C10,C13 C25 |  |
| 252 | 223 0000-021 | Przekaźnik separacyjny SM-Psi 1 |  |
| 253 | 223 0000-022 | Stycznik pomocniczy LC1- k0601B7 |  |
| 254 | 224 0000-000 | Bateria kondensatorów 300 kVAr |  |
| 255 | 224 0000-001 | Dławik 7,2kV 50µH |  |
| 256 | 224 0000-002 | Regulator mocy biernej RG-8BS |  |
| 257 | 224 0000-003 | Przekładnik prądowy JK 24m |  |
| 258 | 224 0000-004 | Transformator pomocniczy 7,2kV 0,23kV/0,24kV |  |
| 259 | 222 4171-022 | Transformator 200 kVA |  |
| 260 | 222 4171-023 | Transformator 1400 kVA |  |
| 261 |  | Komora GN transformatora 200-400 kVA |  |
| 262 |  | Komora GN transformatora 630 kVA |  |
| 263 |  | Komora GN transformatora 1000-1400 kVA |  |
| 264 |  | Komora DN transformatora 200-400 kVA |  |
| 265 |  | Komora DN transformatora 630 kVA |  |
| 266 |  | Komora DN transformatora 1000-1400 kVA |  |
| 267 |  | Komora transformatora stacji 200-400 kVA |  |
| 268 |  | Komora transformatora stacji 630 kVA |  |
| 269 |  | Komora transformatora stacji 1000-1400 kVA |  |
|  |  | SUMA CEN NETTO DO OCENY OFERT | Wartość przenieść do formularza ofertowego (kol. 4, wiersz B) |

........................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy)

- Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych załączono w odrębnym pliku (*.xls) do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

CENNIK CZYNNOŚCI REMONTOWYCH (Tabela nr 1)

| Lp. | Nazwa podzespołu/części | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | naprawa przekaźnika PM-2 |  |
| 2 | remont rozłącznika OKR |  |
| 3 | remont wyłącznika SH 630 |  |
| 4 | remont zabezpieczenia upływowego RRGxA05 |  |
| 5 | remont zabezpieczenia upływowego RRGxA10 |  |
| 6 | remont rozłącznika RK - 3 |  |
| 7 | remont stycznika LSV 454 Ie=450A |  |
| 8 | SUMA CEN NETTO DO OCENY OFERT | Wartość przenieść do formularza ofertowego (kol. 4, wiersz C) |

CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA (Tabela nr 2)

| Lp. | Nazwa podzespołu/części | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- |
| CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA O MOCY 400 KVA |  |  |
| 1 | jedna kolumna transformatora |  |
| 2 | dwie kolumny transformatora |  |
| 3 | trzy kolumny transformatora |  |
| CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA O MOCY 630 KVA |  |  |
| 1 | jedna kolumna transformatora |  |
| 2 | dwie kolumny transformatora |  |
| 3 | trzy kolumny transformatora |  |
| CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA O MOCY 1000 KVA |  |  |
| 1 | jedna kolumna transformatora |  |
| 2 | dwie kolumny transformatora |  |
| 3 | trzy kolumny transformatora |  |
| CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA O MOCY 1400 KVA |  |  |
| 1 | jedna kolumna transformatora |  |
| 2 | dwie kolumny transformatora |  |
| 3 | trzy kolumny transformatora |  |
| CENNIK PRZEZWOJEŃ TRANSFORMATORA O MOCY 1800 KVA |  |  |
| 1 | jedna kolumna transformatora |  |
| 2 | dwie kolumny transformatora |  |
| 3 | trzy kolumny transformatora |  |
|  | SUMA CEN NETTO DO OCENY OFERT | Wartość przenieść do formularza ofertowego (kol. 4, wiersz D) |

......................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy)

- Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych załączono w odrębnym pliku (*.xls) do SIWZ

Załącznik nr 2c do SIWZ

CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI REMONTOWYCH NIE PODLEGAJĄCY OCENIE

Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług remontowych – Wypełnia Wykonawca

| Lp. | Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM] |
| --- | --- | --- | --- |
| *) …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych  przez Zamawiającego w  zał.  nr  2a do SIWZ .

Cennik regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca

| Lp. | Nr normy lub Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM] |
| --- | --- | --- | --- |

Cennik pozostałych czynności remontowych (nie podlegający ocenie) –  Wypełnia Wykonawca

| Lp. | Nazwa przyrządu | Czynność serwisowa | Cena jednostkowa netto [PLN/JM] |
| --- | --- | --- | --- |

.....................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość: __________________________                                               dnia ___________________

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Dotyczy:

___________________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

_____________________________________________________ nr sprawy: ____________________

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczamy, że jesteśmy Producentem tj. podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów maszyn/ urządzeń/ podzespołów, których przedmiot zamówienia dotyczy, w tym w szczególności do dokonywania oceny zgodności z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Miejscowość: _____________________                                                  dnia ______________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adres siedziby:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM – jeżeli dotyczy

Dotyczy: __________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

________________________________________________________ nr sprawy: ________________

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczamy, że zakład remontowy posiada zdolność do wykonania remontu zgodnie  z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej zgodni z  pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118).

...........................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data usługi (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy usług | Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału) | Nr strony w ofercie (zawierającej dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać 
„do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

…............................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Miejscowość …………………………………                                Data, ………...............

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

...........................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA! Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________				                   Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że:

            - po wykonanym remoncie zostanie wystawione potwierdzenie, że wyremontowane urządzenie odpowiada dokumentacji techniczno - ruchowej i spełnia warunki dopuszczenia,

            - dokumenty potwierdzające odbiór wykonanej usługi, potwierdzone zostaną przez inspektora fabrycznego PREx posiadającego aktualne uprawnienia

...................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                 do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP ……………………..                                                                 DATA …………………..………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

……………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………….……..

przetarg nr: ……………………………………………………………………………………………………………..

przewidywana data otwarcia ofert: …………………………………………………………………………………..

wysokość wymaganego wadium: …………………………………………………………………………………….

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ……………..………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ……………..………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ……………..………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ……………..………………

WARTOŚĆ RAZEM: ………………………

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty [____] (słownie: (___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego 
w postępowaniu pn.: [____]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek 
za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień 
z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLOKOKS KRAJ    Sp. z o.o.)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e - RU

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Umowa

zawarta w dniu   …. . …. ………… w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”):

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną                     w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, 
BDO 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, w imieniu  i na rzecz którego działają:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

a

Firmą:

……….……………………………………………………………………………………………………..………..., zarejestrowaną  w ………… pod numerem KRS ………….., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny  NIP …….……, REGON ……….… wysokość kapitału zakładowego – ……………… PLN., zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

§ 1 Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

- Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania 
o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług remontowych  stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i 2022  - nr sprawy PRZZ/2547.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta złożona  przez Wykonawcę.

§ 2 Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług remontowych  stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary   w  latach 2021 i  2022  na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty 
i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Przedmiotowi umowy podlega utrzymanie gotowości ruchowej urządzeń oraz maszyn będących przedmiotem umowy w Kopalni Zamawiającego.

- Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym 
w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usług dla  Zamawiającego, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- § 3 Cena i warunki płatności

- Wartość umowy wynosi :

- wartość netto ....................zł, (słownie:…………),

- ceny jednostkowe netto,  w oparciu o które będą rozliczane wykonane usługi:

| Lp. | Zakres zamówienia | Cena jednostkowa netto remontu podstawowego w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1. | MAR-400 / 400KVA / 6,0KV / |  |
| 2. | MAR-630 / 630KVA / 6,0KV / |  |
| 3. | MAR-X-1-630 / 630KVA / 6,0KV / |  |
| 4. | MAR-2-1000 / 1000KVA / 6,0KV / |  |
| 5. | MAR-2-1400 / 6 / 1 / 1400KVA / 6,0KV / |  |
| 6. | MAR-G-4-1400 / 6 /1 / 1400KVA / 6,0KV / |  |
| 7. | MAR-X-4-1800 / 6 / 1 / 1800KVA / 6,0KV / |  |

- stawka   VAT  – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Wartość Umowy netto wyznaczy suma zleceń wystawionych przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robót będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanej/ym naprawie/remoncie sporządzony w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy, z których jeden będzie dostarczony do Zamawiającego wraz z fakturą)  podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy.

- Fakturowanie części zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie wykonywania usługi remontowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego w ramach remontu) następować będzie w oparciu o obowiązujący cennik części zamiennych stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi remontowej i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez służby ochrony Zamawiającego.

- Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy 
nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane 
z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Fakturę za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie umowy lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie  
z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach 
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego 
na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała  Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści - dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek

i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną,  fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu,  o którym mowa w ust. 5, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności faktury dokumentującej zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej 
po wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie 
na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, 
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia 
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych   
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2020.1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  Zamawiający jest uprawniony 
do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 t.j.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o  numerze identyfikacyjnym  NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym 
      NIP ……………….…….. i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest ……………………………………

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są 
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status ………..……………… przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j.).

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 38 i 39 powyżej.

§ 4 Termin realizacji Umowy

- Umowa obowiązywać będzie dla Zleceń złożonych w okresie obowiązywania umowy tj.: ………………

- Termin realizacji jednostkowej usługi wynosi:……………………………………………

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartość umowy nie zostanie wykorzystana, umowa obowiązywać będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię bądź jej poszczególne ruchy do dnia wykorzystania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 marca roku następującego po roku obowiązywania umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

§ 5 Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

§ 6 Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi  za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 
z niniejszej Umowy  jest/są:

……………..………………………….….… tel. ………………………………………..

……………..…………………………..…… tel. ………………………………………..

- Ze strony Wykonawcy  - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi   za nadzór  nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 
z niniejszej Umowy jest/są:

……………..………………………….….… tel. ………………………………………..

……………..…………………………..…… tel. ………………………………………..

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór  nie wymaga  formy aneksu. O  przeprowadzonej  zmianie 
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane  jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu 
do wykonania Umowy, druga Strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu  na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części;

-	nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny 
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1- 3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8 Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)	w wysokości 10% wartości netto przedmiotu Zlecenia, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi 
od Zlecenia z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b)	w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania Zlecenia za każdy dzień opóźnienia,

c)	w wysokości 0,2% wartości netto Zlecenia za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia.

2.	Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego 
od realizacji Zlecenia, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu Zlecenia, co nie dotyczy przypadków określonych  w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3.

3.	W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych 
w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

4.	W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy w wyniku:

a)	nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zamówionych usług,

b)	odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9 Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl  w Profilu Nabywcy.

§ 10 Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa                     a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne 
do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć  reprezentantów, właścicieli lub pracowników Wykonawcy.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa.  Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

§ 13 Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także 
do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego 
po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem  niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne 
w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane 
do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile   nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14 Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z  2019.742 t.j.).

§ 15 Zasady etyki

- Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności 
do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz.U. 2019.628 t.j.);

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).

- Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Strony gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16 Badania kontrolne (AUDYT)

- W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie 
i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć  w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami umownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia 
we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych 
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

- uwzględnienie ich albo

- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym 
niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie / prowadzenie / zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień 
w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych 
od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje 
na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany 
do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi 
w zakresie obejmującym odebrane dostawy/roboty budowlane/usługi. Odstąpienie od Umowy 
nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu.

§ 17 Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących  na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron,  spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),

Załącznik nr 2 do umowy - Cennik nowych części zamiennych, czynności remontowych i przezwojeń transformatora

Załącznik nr 3 do umowy - DRUK „A” – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia po        wykonanym remoncie

Załącznik nr 4 do umowy - DRUK „B” –  wzór Oświadczenia Producenta maszyn lub urządzeń / podmiotu upoważnionego przez Producenta  – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 5 do umowy - DRUK „C” –  wzór Oświadczenia Wykonawcy nie będącego producentem maszyn

lub urządzeń - jeżeli dotyczy

Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień

które zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK „A”

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ODBIORU URZĄDZENIA/PODZESPOŁU PO WYKONANYM REMONCIE

Data odbioru  ……………….

Data zgłoszenia zakończenia remontu………………

- Przekazujący po remoncie:

..................................................................................................................................................

(wpisać nazwę firmy remontowej i dane przedstawiciela firmy remontowej dokonującego przekazania)

- Odbierający po remoncie:

............................................................................................................................................

(wpisać dane pracownika Zespołu Gospodarki Środkami Produkcji,  Remontowej, Serwisów i Dzierżaw odbierającego urządzenie/podzespół po remoncie)

- Dotyczy  Zlecenia nr ……………… z dnia ………………

- Przedmiot odbioru:

| Lp. | Nazwa typ | Cechy identyfikujące (Nr „metki”, remontowy, inne) *) | Ilość **) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*)wpisać dane jednoznacznie identyfikujące urządzenie/podzespół/obiekt odbierany po remoncie,

**)wpisać liczbowo i słownie ilość wraz z jednostką miary

- Remont został wykonany: w terminie*) / po terminie umownym , co zgodnie z zapisami Umowy uprawnia WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. do dochodzenia kary umownej za każdy dzień zwłoki*)

*) niepotrzebne skreślić

- Przedmiot odbioru został poddany kontroli technicznej z wynikiem pozytywnym w dniu     ………………       przez       …………………………………………………….*)

*) wpisać imię nazwisko ,dział stanowisko przedstawiciela Zamawiającego który przeprowadził odbiór

- Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z urządzeniem:

| Lp. | Nazwa dokumentu | Data wystawienia | Nie dotyczy *) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protokół zdawczo-odbiorczy |  |  |  |
| 2. | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| 3. | Świadectwo Jakości Wyrobu |  |  |  |
| 4. | Karta prób stanowiskowych |  |  |  |
| 5. | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawidłowość wykonania remontu |  |  |  |
| 6. | Poświadczenie zgodności w karcie ewidencyjnej urządzenia budowy przeciwwybuchowej |  |  |  |
| 7. | Inne |  |  |  |

*) jeżeli nie dotyczy wstawić „X” ;  Dostarczone dokumenty muszą być zgodne z zapisami   w obowiązującej umowie

Przekazujący					             	   Odbierający

.…………………………                                                              ……………………………

(Wymagany podpis osób uczestniczących w odbiorze/ przekazaniu po remoncie)

- Potwierdzenie służb ochrony o wwozie na teren zakładu

Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień

które zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK „B”

Miejscowość: _____________________________________, dnia _______________________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: _______________-________________________________

Adres siedziby:	_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN LUB URZĄDZEŃA / PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA – jeżeli dotyczy

Dotyczy: ______________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania.)

____________________________________ nr zlecenia wykonawczego: _________________________

Wykonawca usługi remontowej:

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |

Oświadczam, iż:

a) remont wykonany został w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie spowodował wytworzenia nowej maszyny/urządzenia – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

b)  wyremontowany podzespół/element odpowiada DTR/ instrukcji użytkowania, na podstawie której maszyna/urządzenie były eksploatowane przed remontem.

...................................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Producenta/ podmiotu upoważnionego przez producenta)

Załącznik nr 5 do Istotnych postanowień

które zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK „C”

Miejscowość: ______________________________________, dnia ______________________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Adres siedziby: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRODUCENTEM MASZYN LUB URZĄDZEŃ

Dotyczy: _____________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

________________________________ nr zlecenia wykonawczego: _____________________________

Oświadczam iż:

  - Remont elementu/podzespołu wykonany został zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, 
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych wykonanych wg rysunku Producenta oraz części zamiennych katalogowych wykonanych wg rysunku innego podmiotu niż producent elementów ujętych w wykazie części zamiennych DTR/instrukcji użytkowania lub certyfikowanych części zamiennych, substytucyjnych z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniających wymagania aktualnych norm i przepisów, posiadających certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Maszyna lub urządzenie w której zostanie zastosowany wyremontowany element/podzespół zachowa poziom bezpieczeństwa, co najmniej równy poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do obrotu;

  - Remont wykonany został w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie spowodował wytworzenia nowej maszyny/urządzenia – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym

...................................................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania           podmiotu posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego)