## Za. nr 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
CZYNNOŚCI SERWISOWE
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto w zł
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy jednej osoby serwisu w dni robocze uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego
2 | Okresowa kontrola szczelności źródeł izotopowych - 1 raz w roku
3 | Kalibracja/obliczenia - (3 rbh do 50 prób)
4 | Kalibracja/obliczenia - (6 rbh pow. 50 prób)
5 | Utylizacja źródła izotopowego (dla LXXX wraz z urządzeniem) – 1 źródło
6 | Utylizacja źródła izotopowego (dla CXXX za sztukę) - 1 źródło
7 | Zdalna interwencja - 1 interwencja
8 | Depozyt źródła promieniowania z wszystkich urządzeń – 1 źródło
9 | Demontaż urządzenia, montaż i uruchomienie w nowej lokalizacji – 1 roboczogodzina
SUMA:
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH PWP WILPO
Podzespoły PC, Transmisja danych IT
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł
1 | Wentylator do komputera DO CPU/Zasilacz PC
2 | Zasilacz PC/przemysłowy
3 | Klawiatura komputerowa
4 | Dysk twardy HDD/SSD
5 | Płyta główna komputera przemysłowa
6 | Procesor do komputera Intel Core i5
7 | Pamięć RAM
8 | DVD
9 | Karta grafiki
10 | Myszka komputerowa
11 | Kabel USB
12 | Glide Point
13 | Monitor LCD/LED
14 | Drukarka Laser
15 | Obudowa komputera
16 | Switch komputerowy
17 | Router
18 | Komputer przemysłowy wraz z oprogramowaniem (np. AAEON AEC)
19 | Karta pamięci CF systemowa
20 | Licencja WINDOWS Prof.
21 | Licencja Office
22 | Konwerter RS/LAN
23 | Układ podtrzymywania sieci UPS (Sinus Orvaldi)
24 | Karta sieciowa
25 | Konwerter VDSL
26 | Wyświetlacz VDLED
27 | Wyświetlacz BANNERLED
28 | Zdalna baza danych
29 | Modem „Westermo"
30 | Licencja programu „TOTUS"
31 | Blok optoizolacji
SUMA:
Podzespoły L132/142/241
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł
32 | Czujnik otwarcia drzwi
33 | Klamka
34 | Kostka zamka Rittal
35 | System zamykania drzwi AP 2666
36 | Silnik napędu naczynia
37 | Elektromagnes obrotowy
38 | Kontroler
39 | Generator mikrofalowy na pasmo X
40 | Detektor mikrofalowy na pasmo X
41 | Mechanizm pozycjonowania target
42 | Silnik pozycjonowania targetu
43 | Czujnik optyczny położenia targetu
44 | Czujnik obecności naczynia pomiarowego
45 | Silnik ramienia wysuwu naczynia pomiarowego
46 | Naczynie pomiarowe
47 | Wałek naczynia pomiarowego
48 | Podstawa naczynia pomiarowego
49 | Zasilacz impulsowy
SUMA:
Podzespoły C132
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł
50 | Linka do przeciwciężarów
51 | Amortyzator
52 | Prowadnice ze stali nierdzewnej (ZC2 / ZC6)
53 | „Okulary" remont (nowe łożyska)
54 | Płoza trudnościeralna
55 | Bloczek linki przeciwciężarów
56 | Wałek linek wózka
57 | Odbój gumowy wózka
58 | Sprężyny amortyzatora
59 | Odbojniki amortyzatora
60 | Układ mikrofalowy
SUMA:
Podzespoły C132/C2xx/C4xx/C5xx/C7xx
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł
61. | Kubek osłaniający kryształ
62. | Zestaw kabli do sondy SSP 3
63. | Zasilacz NN
64. | Zasilacz WN
65. | Kryształ scyntylacyjny NaI (TI)
66. | Sonda scyntylacyjna SSP 3
67. | Grzałka głowicy
68. | Wibroizolator skrzynki sterowniczej
69. | Kaseta zamka skrzynki sterowniczej
70. | Klamka z zamkiem patentowym
71. | Kabel sygnałowy czujnika wysokości warstwy (ultradźwiekowego)
72. | Czujnik wysokości warstwy (ultradźwiękowy)
73. | Płytka z Lexanu
74. | Elementy złączne
75. | Wyłącznik krańcowy układu zamykania źródła
76. | Moduł sterowania układem zamykania źródła
77. | Szafka kontrolera metalowa malowana
78. | Szafka kontrolera ze stali nierdzewnej
79. | Regeneracja głowic GCW1D, GCW1G (mikrofalowe)
80. | Regeneracja głowic GC2, GC6, GC5, GC7 (izotopowe)
81. | Kontroler
82. | Generator mikrofalowy na pasmo C
83. | Detektor mikrofalowy na pasmo C
84. | Elektronika do układu mikrofalowego na pasmo C
85. | Miernik wilgoci „Hydromix"
86. | Silnik układu zamykania źródła promieniowania
87. | Czujnik temperatury głowicy pomiarowej
88. | Konstrukcja zawieszenia
89 | Regeneracja/modernizacja/wymiana elementów nośnych urządzeń WILPO CXXX
SUMA:
Infrastruktura kablowa (w mb)
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł
90. | Peszel Ex
91. | Kabel LAN UTP
92. | Kabel 3*2,5 mm (230 V)
93. | Kabel 2*1,00 mm2 (ruch taśmy)
94. | Kabel 4*0,75mm2 (transmisja ModBus, transmisja prądowa)
SUMA:
Suma czynności serwisowych i cen jednostkowych netto do oceny oferty

## Zał. nr 2b do SIWZ
Załącznik nr 2b do SIWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych/czynności serwisowych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nr rysunku (Nr katalogowy) | Nazwa części (podzespołu) | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
*)
suma:
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SIWZ
Cennik pozostałych części zamiennych regenerowanych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
L.p. | Nazwa przyrządu | Czynnośc serwisowa | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
suma: