## Arkusz1
PRZZ/2935 Załącznik nr 2a do SIWZ
Wykaz części wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA
Lp. | Nazwa podzespołu (części) | Cena netto szt/PLN
Przemiennik częstotliwości PCO-..., PCO-1/..., PCO-2/..., PCO-315/1, PCOCA…, MCA-P
1 | 2 | 3
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa)
2 | Bezpiecznik 10x38
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
4 | Bezpiecznik 450A, aM
5 | Bezpiecznik 5x20,
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN
8 | Bezpiecznik NH 3C 425A
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
11 | Bezpiecznik siłowy 500V
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V
13 | Blok warystora BW
14 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem
15 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej
16 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100
17 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42
19 | Chłodnica do komory głównej (pojedyncza)
20 | Chłodnica do komory głównej (pojedyncza)
21 | Chłodnica do komory rezystorów hamowania (podwójna)
22 | Chłodnica do komory rezystorów hamowania (podwójna)
23 | Czujnik indukcyjny PCIN-15
24 | Czujnik temperatury -analogowy
25 | Czujnik temperatury -bimetalowego
26 | Czujnik temperatury PT-100
27 | Dławik ED-100
28 | Dławik wejściowy - 1 fazowy 400A
29 | Dławik wejściowy - trójfazowy 450A - chł. Wodą
30 | Dławik wejściowy 3-fazowy 250A
31 | Dławik wyjściowy - 3 fazowy 400A
32 | Dławik wyjściowy - trójfazowy 450A - chł. Wodą
33 | Dławik wyjściowy 3-fazowy 250A
34 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą)
35 | Farba Molykote
36 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-…
37 | Izolator 1000V typu Ew, M42
38 | Izolator przepustowy PD20/2200
39 | Izometr CZU
40 | Izometr ISOO
41 | Jednostka centralna sterownika 1200
1 | 2 | 3
42 | Karta pamięć do sterownika 1200
43 | Karta pamięć do sterownika LOGO
44 | Klucz trójkątny do MCA-..
45 | Komora sterownicza iskrobezpieczna
46 | Kondensator filtru wejściowego KMKP
47 | Kondensator obwodu pośredniczącego
48 | Kondensator ochrony przepięciowej
49 | Konwerter interfejsu YUKO
50 | Korek KZS/…(M20 do M50)
51 | Korek KZS/…(M50 do M90)
52 | Licznik czasu pracy
53 | Listwa zaciskowa do 4mm2
54 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2
55 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
56 | Łącznik 1000V/CA 11
57 | Łącznik kierunku obrotów
58 | Łącznik kierunku obrotów
59 | Łącznik krańcowy
60 | Łącznik krzywkowy 4G10
61 | Łącznik pozycyjny
62 | Łącznik trybu pracy
63 | Manometr glicerynowy
64 | Manometr glicerynowy do wody
65 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-…
66 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej
67 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO
68 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
69 | Moduł falownika (choppera)
70 | Moduł IGBT choppera 200A/3300V
71 | Moduł IGBT choppera 400A/3300V
72 | Moduł IGBT falownika 1200A/3300V
73 | Moduł IGBT falownika 800A/3300V
74 | Moduł tyrystor -dioda prostownika
75 | Moduł tyrystorowy
76 | Odłącznik główny KG
77 | Odłącznik główny KH
78 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy)
79 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy)
80 | Odłącznik HOLEC
81 | Ogranicznik zwarciowy
82 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV
83 | Oprogramowanie falownika sterownika 1200
84 | Oprogramowanie sterownika 1200
85 | Optokonwerter OP485
86 | Panel operatorski 5''
87 | Panel operatorski 7''
88 | Panel operatorski sterownika 1200
89 | Płyta wyzwalania prostownika
90 | Płytka diodowa
1 | 2 | 3
91 | Płytka pulpitu przemiennika
92 | Płytka sterownika nadrzędnego
93 | Płytka wyświetlacza CA
94 | Płytka wyzwalania tranzystora choppera
95 | Płytka wyzwalania tranzystora falownika
96 | Płytka wyzwalania tyrystora
97 | Płytka zasilacza falownika
98 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa
99 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy)
100 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ
101 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C
102 | Podstawa pod przekaźnik R4
103 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38
104 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20
105 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110
106 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-…
107 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2
108 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1
109 | Przekaźnik kontroli kolejności faz
110 | Przekaźnik R4
111 | Przekaźnik SBEx-2
112 | Przekaźnik separacyjny RExSL
113 | Przekaźnik sterowniczy DEP 9F mod
114 | Przekaźnik typu PC-…
115 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
116 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-…
117 | Przełącznik bistabilny T-21
118 | Przełącznik rozłącznikowy HWL 500
119 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
120 | Przetwornik częstotliwości D1060S
121 | Przetwornik D1072D
122 | Przetwornik prądowy typ LEM - duży (1000A)
123 | Przetwornik prądowy typu LEM - mały (400A)
124 | Przewody światłowod. wyzwalania tranzyst. i zasilania (wiązka)
125 | Przewód siłowy 70 mm2
126 | Przewód siłowy 95 mm2
127 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb
128 | Przycisk sterowniczy Ø 22
129 | Pulpit operatorski z szybą do MCA-…
130 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami do MCA-…
131 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna)
132 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna)
133 | Rejestrator danych AR207
134 | Rejestrator danych AR663
135 | Rezystor mocy typu UXP
136 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora
137 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200
138 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200
1 | 2 | 3
139 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO
140 | Separator DIRS-422/485
141 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
142 | Separator mikropęcherzy powietrza
143 | Separator SBEx
144 | Separator transmisji S2Ex-RS
145 | Separator transmisji typu D1061S
146 | Sterownik LOGO
147 | Sterownik przemiennika z płytką TMS
148 | Stycznik główny próżniowy 630A
149 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200
150 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4
151 | Stycznik pomocniczy 230VAC
152 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC
153 | Stycznik próżniowy typ HR-VS3
154 | Stycznik typu LC1-D115
155 | Stycznik typu LC1-D150
156 | Stycznik typu LC1-D32
157 | Stycznik typu LC1-D65
158 | Stycznik typu LC1-D95
159 | Stycznik typu LC1-K06
160 | Styk bezpiecznika głównego
161 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
162 | Switch przemysłowy 5 portowy
163 | Transformator 2 kVA
164 | Transformator pomocniczy 0,16kVA
165 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
166 | Transformator trójfazowy 10kVA
167 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
168 | Transformator trójfazowy 4kVA
169 | Transformator trójfazowy 5kVA
170 | Transformator trójfazowy 6,3kVA
171 | Tyrystor T901
172 | Uchwyt transportowy wahliwy
173 | Układ kontaktronowy
174 | Układ przyśpieszający CZU
175 | Układ sztucznego zera USZD
176 | Warystor 500/1000V
177 | Warystor VB 7/100
178 | Wentylator
179 | Wentylator - duży
180 | Wirnik wentylatora
181 | Woltomierz typ EA 17N
182 | Wpust kablowy siłowy
183 | Wpust kablowy siłowy WKK…
184 | Wpust kablowy sterowniczy
185 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90)
186 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50)
187 | Wyłącznik awaryjny
1 | 2 | 3
188 | Wyłącznik bimetalowy
189 | Wyłącznik instalacyjny
190 | Wyświetlacz graficzny przemiennika częstotliwości
191 | Wyświetlacz tekstowy CA
192 | Wyświetlacz tekstowy przemiennika
193 | Wziernik ognioszczelny
194 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT
195 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR
196 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210
197 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
198 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2
199 | Zabezpieczenie termiczne 3R B...
200 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
201 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu)
202 | Zamek do zestawu pompowego
203 | Zamki ryglujące do MCA-…
204 | Zasilacz iskrobezpieczny ESV
205 | Zasilacz iskrobezpieczny typ 8SD
206 | Zaślepka KZK…
207 | Zaślepka pulpitu operatorskiego do MCA-…
208 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA
209 | Złącze typu AMP (komplet)
210 | Złącze UK45-FM
211 | Złączka 1000V 3 torowa
Zestaw pompowy typu ZP-1
1 | Chłodnica wymiennika woda-powietrze
2 | Korek odpowietrzający z zaworem
3 | Manometr glicerynowy
4 | Płyn uzdatniający do układu chłodzenie 1l
5 | Pompa wirowa wraz z silnikiem o wydajności do 50 l/min.
6 | Pompa wirowa wraz z silnikiem o wydajności do 75 l/min.
7 | Pompa zębata o wydajności do 40 l/min.
8 | Pompa zębata o wydajności do 20 l/min.
9 | Przepływomierz do 18 l/min.
10 | Przepływomierz do 35 l/min.
11 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb
12 | Separator mikropęcherzy powietrza
13 | Separator zanieczyszczeń
14 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 1,1kW
15 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 2,2kW
16 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 20 l/min.
17 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 40 l/min.
18 | Środek czyszczący do układu chłodzenia 1 kg
19 | Trójnik DN 20
20 | Wymiennik ciepła typu woda woda krzyżowy
21 | Wymiennik ciepła typu CAWW-1
22 | Zawleczka DN 20
23 | Zawór kulowy - stecko DN20
24 | Zawór regulacyjny
1 | 2 | 3
25 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 20l
26 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 40l
27 | Złącze gniazdowe DN20 GW1"
28 | Złącze gniazdowe DN20 GW3/4"
29 | Złącze gniazdowe DN20 GZ 3/4"
30 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1"
31 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1/2"
32 | Złączka gniazdowa DN 20
33 | Złączka wtykowa DN 20
Rozrusznik tyrystorowy typu RTO…, RTOCA…
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa)
2 | Bezpiecznik 10x38
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
4 | Bezpiecznik 450A, aM
5 | Bezpiecznik 5x20,
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN
8 | Bezpiecznik NH 3C 425A
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
11 | Bezpiecznik siłowy 500V
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V
13 | Blok regulatora
14 | Blok warystora BW
15 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem
16 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15
21 | Czujnik temperatury -analogowy
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego
23 | Czujnik temperatury PT-100
24 | Dławik ED-100
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą)
26 | Farba Molykote
27 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-…
28 | Izolator 1000V typu Ew, M42
29 | Izolator przepustowy PD20/2200
30 | Izometr CZU
31 | Izometr ISOO
32 | Jednostka centralna sterownika 1200
33 | Karta pamięć do sterownika 1200
34 | Karta pamięć do sterownika LOGO
35 | Komora sterownicza iskrobezpieczna
36 | Kondensator filtru wejściowego KMKP
37 | Kondensator obwodu pośredniczącego
38 | Kondensator ochrony przepięciowej
39 | Konwerter interfejsu YUKO
1 | 2 | 3
40 | Korek KZS/…(M20 do M50)
41 | Korek KZS/…(M50 do M90)
42 | Licznik czasu pracy
43 | Listwa zaciskowa do 4mm2
44 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2
45 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
46 | Łącznik 1000V/CA 11
47 | Łącznik kierunku obrotów
48 | Łącznik kierunku obrotów
49 | Łącznik krańcowy
50 | Łącznik krzywkowy 4G10
51 | Łącznik pozycyjny
52 | Łącznik trybu pracy
53 | Manometr glicerynowy
54 | Manometr glicerynowy do wody
55 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej
56 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO
57 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
58 | Moduł tyrystorowy
59 | Odłącznik główny KG
60 | Odłącznik główny KH
61 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy)
62 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy)
63 | Odłącznik HOLEC
64 | Ogranicznik zwarciowy
65 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV
66 | Oprogramowanie sterownika 1200
67 | Optokonwerter OP485
68 | Panel operatorski 5''
69 | Panel operatorski 7''
70 | Panel operatorski sterownika 1200
71 | Płytka diodowa
72 | Płytka wyświetlacza CA
73 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa
74 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy)
75 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ
76 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C
77 | Podstawa pod przekaźnik R4
78 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38
79 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20
80 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110
81 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2
82 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1
83 | Przekaźnik kontroli kolejności faz
84 | Przekaźnik R4
85 | Przekaźnik SBEx-2
86 | Przekaźnik separacyjny RExSL
87 | Przekaźnik sterowniczy DEP 9F mod
88 | Przekaźnik typu PC-…
1 | 2 | 3
89 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
90 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-…
91 | Przełącznik bistabilny T-21
92 | Przełącznik rozłącznikowy HWL 500
93 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
94 | Przetwornik częstotliwości D1060S
95 | Przetwornik D1072D
96 | Przewód siłowy 70 mm2
97 | Przewód siłowy 95 mm2
98 | Przycisk sterowniczy Ø 22
99 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna)
100 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna)
101 | Rejestrator danych AR207
102 | Rejestrator danych AR663
103 | Rezystor mocy typu UXP
104 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora
105 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200
106 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200
107 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO
108 | Separator DIRS-422/485
109 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
110 | Separator mikropecherzy powietrza
111 | Separator SBEx
112 | Separator transmisji S2Ex-RS
113 | Separator transmisji typu D1061S
114 | Sterownik LOGO
115 | Stycznik główny próżniowy 630A
116 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200
117 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4
118 | Stycznik pomocniczy 230VAC
119 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC
120 | Stycznik próżniowy typ HR-VS3
121 | Stycznik typu LC1-D115
122 | Stycznik typu LC1-D150
123 | Stycznik typu LC1-D32
124 | Stycznik typu LC1-D65
125 | Stycznik typu LC1-D95
126 | Stycznik typu LC1-K06
127 | Styk bezpiecznika głównego
128 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
129 | Switch przemysłowy 5 portowy
130 | Transformator 2 kVA
131 | Transformator pomocniczy 0,16kVA
132 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
133 | Transformator trójfazowy 10kVA
134 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
135 | Transformator trójfazowy 4kVA
136 | Transformator trójfazowy 5kVA
1 | 2 | 3
137 | Transformator trójfazowy 6,3kVA
138 | Tyrystor T901
139 | Uchwyt transportowy wahliwy
140 | Układ kontaktronowy
141 | Układ przyśpieszający CZU
142 | Układ sztucznego zera USZD
143 | Warystor 500/1000V
144 | Warystor VB 7/100
145 | Wentylator
146 | Wentylator - duży
147 | Wirnik wentylatora
148 | Woltomierz typ EA 17N
149 | Wpust kablowy siłowy
150 | Wpust kablowy siłowy WKK…
151 | Wpust kablowy sterowniczy
152 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90)
153 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50)
154 | Wyłącznik awaryjny
155 | Wyłącznik bimetalowy
156 | Wyłącznik instalacyjny
157 | Wyświetlacz tekstowy CA
158 | Wziernik ognioszczelny
159 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT
160 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR
161 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210
162 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
163 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2
164 | Zabezpieczenie termiczne 3R B...
165 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
166 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu)
167 | Zamek do zestawu pompowego
168 | Zasilacz iskrobezpieczny ESV
169 | Zasilacz iskrobezpieczny typ 8SD
170 | Zaślepka KZK…
171 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA
172 | Złącze typu AMP (komplet)
173 | Złącze UK45-FM
174 | Złączka 1000V 3 torowa
STACJA KOMPAKTOWA TYPU OSWCA, WYŁĄCZNIKI WSOCA…,ZESPOŁY TRANSFORMATOROWE OZT
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa)
2 | Bezpiecznik 10x38
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
4 | Bezpiecznik 450A, aM
5 | Bezpiecznik 5x20,
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN
8 | Bezpiecznik NH 3C 425A
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
1 | 2 | 3
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
11 | Bezpiecznik siłowy 500V
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V
13 | Blok regulatora
14 | Blok warystora BW
15 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem
16 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15
21 | Czujnik temperatury -analogowy
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego
23 | Czujnik temperatury PT-100
24 | Dławik ED-100
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą)
26 | Farba Molykote
27 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-…
28 | Izolator 1000V typu Ew, M42
29 | Izolator przepustowy PD20/2200
30 | Izometr CZU
31 | Izometr ISOO
32 | Jednostka centralna sterownika 1200
33 | Karta pamięć do sterownika 1200
34 | Karta pamięć do sterownika LOGO
35 | Klucz trójkątny do MCA-..
36 | Komora sterownicza iskrobezpieczna
37 | Kondensator filtru wejściowego KMKP
38 | Kondensator obwodu pośredniczącego
39 | Kondensator ochrony przepięciowej
40 | Konwerter interfejsu YUKO
41 | Korek KZS/…(M20 do M50)
42 | Korek KZS/…(M50 do M90)
43 | Licznik czasu pracy
44 | Listwa zaciskowa do 4mm2
45 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2
46 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
47 | Łącznik 1000V/CA 11
48 | Łącznik kierunku obrotów
49 | Łącznik krańcowy
50 | Łącznik krzywkowy 4G10
51 | Łącznik pozycyjny
52 | Łącznik trybu pracy
53 | Manometr glicerynowy
54 | Manometr glicerynowy do wody
55 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-…
56 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej
57 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO
58 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
1 | 2 | 3
59 | Moduł tyrystorowy
60 | Odłącznik główny KG
61 | Odłącznik główny KH
62 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy)
63 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy)
64 | Odłącznik HOLEC
65 | Ogranicznik zwarciowy
66 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV
67 | Oprogramowanie sterownika 1200
68 | Optokonwerter OP485
69 | Panel operatorski 5''
70 | Panel operatorski 7''
71 | Panel operatorski sterownika 1200
72 | Płytka diodowa
73 | Płytka wyświetlacza CA
74 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa
75 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy)
76 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ
77 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C
78 | Podstawa pod przekaźnik R4
79 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38
80 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20
81 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110
82 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-…
83 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2
84 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1
85 | Przekaźnik kontroli kolejności faz
86 | Przekaźnik R4
87 | Przekaźnik SBEx-2
88 | Przekaźnik separacyjny RExSL
89 | Przekaźnik sterowniczy DEP 9F mod
90 | Przekaźnik typu PC-…
91 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
92 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-…
93 | Przełącznik bistabilny T-21
94 | Przełącznik rozłącznikowy HWL 500
95 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
96 | Przetwornik częstotliwości D1060S
97 | Przetwornik D1072D
98 | Przewód siłowy 70 mm2
99 | Przewód siłowy 95 mm2
100 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb
101 | Przycisk sterowniczy Ø 22
102 | Pulpit operatorski z szybą do MCA-…
103 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami do MCA-…
104 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna)
105 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna)
106 | Rejestrator danych AR207
107 | Rejestrator danych AR663
1 | 2 | 3
108 | Rezystor mocy typu UXP
109 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora
110 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200
111 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200
112 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO
113 | Separator DIRS-422/485
114 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
115 | Separator SBEx
116 | Separator transmisji S2Ex-RS
117 | Separator transmisji typu D1061S
118 | Sterownik LOGO
119 | Stycznik główny próżniowy 630A
120 | Stycznik główny próżniowy typ HR-VS3
121 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200
122 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4
123 | Stycznik pomocniczy 230VAC
124 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC
125 | Stycznik typu LC1-D115
126 | Stycznik typu LC1-D150
127 | Stycznik typu LC1-D32
128 | Stycznik typu LC1-D65
129 | Stycznik typu LC1-D95
130 | Stycznik typu LC1-K06
131 | Styk bezpiecznika głównego
132 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
133 | Switch przemysłowy 5 portowy
134 | Transformator 2 kVA
135 | Transformator pomocniczy 0,16kVA
136 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
137 | Transformator trójfazowy 10kVA
138 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
139 | Transformator trójfazowy 4kVA
140 | Transformator trójfazowy 5kVA
141 | Transformator trójfazowy 6,3kVA
142 | Tyrystor T901
143 | Uchwyt transportowy wahliwy
144 | Układ kontaktronowy
145 | Układ przyśpieszający CZU
146 | Układ sztucznego zera USZD
147 | Warystor 500/1000V
148 | Warystor VB 7/100
149 | Wentylator
150 | Wentylator - duży
151 | Wirnik wentylatora
152 | Woltomierz typ EA 17N
153 | Wpust kablowy siłowy
154 | Wpust kablowy siłowy WKK…
155 | Wpust kablowy sterowniczy
156 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90)
1 | 2 | 3
157 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50)
158 | Wyłącznik awaryjny
159 | Wyłącznik bimetalowy
160 | Wyłącznik instalacyjny
161 | Wyświetlacz tekstowy CA
162 | Wziernik ognioszczelny
163 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT
164 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR
165 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210
166 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
167 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2
168 | Zabezpieczenie termiczne 3R B...
169 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
170 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu)
171 | Zamek do zestawu pompowego
172 | Zamki ryglujące do MCA-…
173 | Zasilacz iskrobezpieczny ESV
174 | Zasilacz iskrobezpieczny typ 8SD
175 | Zaślepka KZK…
176 | Zaślepka pulpitu operatorskiego do MCA-…
177 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA
178 | Złącze typu AMP (komplet)
179 | Złącze UK45-FM
180 | Złączka 1000V 3 torowa
Stacje transformatorowe IT3SCA/… , STGCA
1 | Regulator ESM-1510
2 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa)
3 | Bezpiecznik 10x38
4 | Bezpiecznik 10x85, 1000V
5 | Bezpiecznik 450A, aM
6 | Bezpiecznik 5x20,
7 | Bezpiecznik główny szybki 1250V
8 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN
9 | Bezpiecznik NH 3C 425A
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A)
11 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A)
12 | Bezpiecznik siłowy 500V
13 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V
14 | Blok mechaniki pod zabezpieczenie nadprądowe
15 | Blok warystora BW
16 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15
21 | Czujnik temperatury -analogowy
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego
23 | Czujnik temperatury PT-100
24 | Dławik ED-100
1 | 2 | 3
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą)
26 | Farba Molykote
27 | Gwiazda diodowa USZD-*
28 | Interfejs komunikacji sieciowej ACE
29 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-…
30 | Izolator 1000V typu Ew, M42
31 | Izolator pomiarowy MCL
32 | Izolator przepustowy Ew, 2kV
33 | Izolator przepustowy Ew, 7,2kV
34 | Izolator przepustowy PD20/2200
35 | Izolator przepustowy PLD
36 | Izolator przepustowy S
37 | Izolator PTHż-6/400A
38 | Izolator wsporczy MCL
39 | Izometr CZU-I
40 | Izometr IRDH275
41 | Izometr iso685
42 | Jednostka centralna sterownika 1200
43 | Karta pamięć do sterownika 1200
44 | Karta pamięć do sterownika LOGO
45 | Klucz trójkątny do MCA-..
46 | Komora sterownicza iskrobezpieczna
47 | Komplet kluczy + grzechotka
48 | Komplet tabliczek opisowych
49 | Kondensator filtru wejściowego KMKP
50 | Kondensator KMKP
51 | Kondensator MKV
52 | Kondensator MKV
53 | Kondensator MKV
54 | Kondensator obwodu pośredniczącego
55 | Kondensator ochrony przepięciowej
56 | Konwerter interfejsu YUKO
57 | Korek KZS/…(M20 do M50)
58 | Korek KZS/…(M50 do M90)
59 | Listwa zaciskowa do 4mm2
60 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2
61 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa)
62 | Łącznik krańcowy
63 | Łącznik krzywkowy 4G10
64 | Łącznik krzywkowy 4G16
65 | Łącznik pozycyjny
66 | Łącznik trybu pracy
67 | Manometr glicerynowy
68 | Manometr glicerynowy do wody
69 | Mechanizm blokady drzwi komory głównej DN
70 | Mechanizm blokady drzwi komory głównej GN
71 | Mechanizm łącznika 4G10/4G16
72 | Mechanizm wyłącznika awaryjnego
73 | Mechanizm zamków ryglujących
1 | 2 | 3
74 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-…
75 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej
76 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO
77 | Mikro wyłącznik NZ lub NO
78 | Modem analogowy MA-2p
79 | Moduł dopasowująca AGH-204
80 | Moduł DSM
81 | Moduł kontaktronowy
82 | Moduł wejść/wyjść MES
83 | Moduł wyświetlacza DSM
84 | Odłącznik z uziemnikiem EDJAN
85 | Ogranicznik przepięć
86 | Ogranicznik zwarciowy
87 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV
88 | Oprogramowanie sterownika 1200
89 | Optokonwerter OP485
90 | Oszynowanie torów prądowych komory DN-IT3SCA
91 | Panel operatorski 5''
92 | Panel operatorski 7''
93 | Panel operatorski sterownika 1200
94 | Płozy obudowy transformatora głównego
95 | Płytka diodowa
96 | Płytka wyświetlacza CA
97 | Podstawa bezpiecznikowa 7,2kV
98 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa
99 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy)
100 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ
101 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C
102 | Podstawa pod przekaźnik R4
103 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38
104 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20
105 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110
106 | Pokrywa komory przyłączeniowej GN, DN
107 | Połączenia elektryczne torów prądowych DN-STG-CA
108 | Połączenia elektryczne torów prądowych GN
109 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-…
110 | Przekaźnik bistabilny
111 | Przekaźnik czasowy
112 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2
113 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1
114 | Przekaźnik kontroli kolejności faz
115 | Przekaźnik R4
116 | Przekaźnik SBEx-2
117 | Przekaźnik separacyjny RExSL
118 | Przekaźnik sterowniczy DEP 9F mod
119 | Przekaźnik typu PC-…
120 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS
121 | Przekładnik napięciowy
122 | Przekładnik prądowy CTS
1 | 2 | 3
123 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-…
124 | Przepust izolacyjny kablowy PIO-2
125 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42
126 | Przetwornik częstotliwości D1060S
127 | Przetwornik D1072D
128 | Przetwornik pomiaru temperatury MCR
129 | Przetwornik prąd-napięcie
130 | Przewód do łączenia modułów
131 | Przewód do łączenia modułów
132 | Przewód siłowy 70 mm2
133 | Przewód siłowy 95 mm2
134 | Przystawka przyspieszająca AGH
135 | Przystawka przyspieszająca CZU-P
136 | Pulpit ognioszczelny PO-2/SEPAM
137 | Pulpit operatorski z szybą
138 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami
139 | Rączka odłącznika - OKR
140 | Rączka odłącznika/uziemnika - EDJAN
141 | Regulator ESM-1510
142 | Regulator temperatury RT-42
143 | Rejestrator danych AR207
144 | Rejestrator danych AR663
145 | Rezystor mocy typu UXP
146 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora
147 | Rozłącznik z uziemnikiem EDJAN-562
148 | Rozłącznik z uziemnikiem RG3
149 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200
150 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200
151 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO
152 | Separator DIRS-422/485
153 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033
154 | Separator SBEx
155 | Separator transmisji S2Ex-RS
156 | Separator transmisji typu D1061S
157 | Skrzynka przyłączowa IP54 do komory OOU-1/OOU-2
158 | Sterownik LOGO
159 | Stycznik główny próżniowy 630A
160 | Stycznik główny próżniowy typ HR-VS3
161 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200
162 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4
163 | Stycznik pomocniczy 230VAC
164 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC
165 | Stycznik Rollarc 400A
166 | Stycznik typu LC1-D115
167 | Stycznik typu LC1-D150
168 | Stycznik typu LC1-D32
169 | Stycznik typu LC1-D65
170 | Stycznik typu LC1-D95
171 | Stycznik typu LC1-K06
1 | 2 | 3
172 | Styk bezpiecznika głównego
173 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD
174 | Switch przemysłowy 5 portowy
175 | Transformator 2 kVA
176 | Transformator pomocniczy 0,16kVA
177 | Transformator pomocniczy 0,6kVA
178 | Transformator trójfazowy 10kVA
179 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
180 | Transformator trójfazowy 4kVA
181 | Transformator trójfazowy 5kVA
182 | Transformator trójfazowy 6,3kVA
183 | Uchwyt transportowy wahliwy
184 | Układ kontaktronowy
185 | Układ przyśpieszający CZU
186 | Układ sztucznego zera USZD
187 | Uziemnik szybki EDJAN
188 | Warystor 500/1000V
189 | Warystor VB 7/100
190 | Wkładka bezpiecznikowa 7,2kV; 0,7A
191 | Wkładka bezpiecznikowa 7,2kV; 3,15A
192 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-6 7,2kV 0,7A
193 | Woltomierz cyfrowy WPK-1000
194 | Woltomierz typ EA 17N
195 | Wpust kablowy siłowy
196 | Wpust kablowy siłowy WKK…
197 | Wpust kablowy sterowniczy
198 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90)
199 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50)
200 | Wskaźnik napięcia WS
201 | Wyłącznik awaryjny
202 | Wyłącznik bimetalowy
203 | Wyłącznik instalacyjny
204 | Wyświetlacz diodowy WD- ….
205 | Wyświetlacz tekstowy CA
206 | Wziernik ognioszczelny
207 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT
208 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR
209 | Zabezpieczenie nadprądowe MiZaS
210 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210
211 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211
212 | Zabezpieczenie SEPAM
213 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2
214 | Zabezpieczenie termiczne 3R B...
215 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100
216 | Zaciski przyłączowe - DN (komplet 1 tor)
217 | Zaciski przyłączowe - GN (komplet)
218 | Zamki ryglujące
219 | Zasilacz 24VDC
220 | Zasilacz 5VDC
1 | 2 | 3
221 | Zaślepka KZK…
222 | Zaślepka ZK3
223 | Zawiasy pokrywy komory DN
224 | Zawiasy pokrywy komory GN
225 | Zderzak (bufor) strony DN
226 | Zestaw kluczy - trójkąt/sześciokąt do IT3SCA i STG-CA
227 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA
228 | Złącze typu AMP (komplet)
229 | Złącze UK45-FM
230 | Złączka 1000V 3 torowa
Czynności serwisowe
1 | Legalizacja przekaźnika typu CR100, ER100i, CZU42, CZU230 wraz z wystawieniem protokołu badania
2 | Legalizacja przekaźnika typu SBEx-2., RExL wraz z wystawieniem protokołu badania
3 | Legalizacja przekaźnika typu MICOM, miniMUZ wraz z wystawieniem protokołu badania
4 | Legalizacja zabezpieczenia ZCA-..., PW-… wraz z wystawieniem protokołu badania
5 | Legalizacja przekaźników termicznych 3RB…, LRD…, wraz z wystawieniem protokołu badania
6 | Legalizacja zabezpieczenia naprądowego przemiennika TMS wraz z wystawieniem protokołu badania
System CL
1 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x2+CL-002+CL-004+CL-006) - CL-MC/5
2 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x3+CL-003+CL-004+CL-005+CL-007+CL-006) - CL-MC/6
3 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x4+CL-003x2+CL-004+CL-005+CL-007+CL-006x2+CL-002x2) - CL-MC/7
4 | Sterownik CarboLogic (CL-006+CL001+CL-003) - CL-RC/4
5 | Jednostka centralna CPU - CL-000.2
6 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3 v1
7 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3 v2
8 | Moduł 8 wejść z kontrolą ciągłości - CL-001
9 | Moduł 8 wejść analogowych - CL-002
10 | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych - CL-003
11 | Moduł wyświetlacza - CL-004G
12 | Moduł wyświetlacza diodowego - CL-005
13 | Moduł transmisji RS485 typu master CL-006/Z
14 | Moduł licznikowy - CL-007
15 | Moduł wagowy CL-009
16 | Moduł kontroli linii MKL
17 | Klawiatura sterownika CL
18 | Karta pamięci - SD
19 | Dołożenie dodatkowego styku wyjściowego lub wejściowego
20 | Zmiana oprogramowania wg uzgodnień
21 | Przegląd systemu
System CUG
1 | Sygnalizator krańcowy SK
2 | Sygnalizator pośredni SP
3 | Separator transmisji US
1 | 2 | 3
4 | Moduł współpracy SW
5 | Płytka elektroniki sygnalizatora SK
6 | Płytka elektroniki sygnalizatora SP
7 | Płytka elektroniki kodeka
8 | Płytka elektroniki separatora transmisji US
9 | Bateria IBA
10 | Klawiatura sygnalizatora SK
11 | Klawiatura sygnalizatora SP
12 | Mikrofon
13 | dioda LED z oprawą
14 | Głośnik sygnalizatora
15 | Listwa zaciskowa
16 | Wyświetlacz LCD do sygnalizatora SK
17 | Uszczelka drzwi sygnalizatora
18 | Przegląd systemu
Części i podzespoły systemu CL i CUG
1 | Styk NO
2 | Styk NZ
3 | Korpus przycisku 1xNZ
4 | Korpus przycisku 2xNZ
5 | Korpus przycisku 1xNZ 1xNO
6 | Przycisk okapturzony z przezroczystą osłoną
7 | Napęd dłoniowy przycisku z zatrzaskiem
8 | Napęd przełącznika 2 położenia z samoczynnym powrotem
9 | Napęd przełącznika 2 położenia stabilne
10 | Napęd przełącznika 3 położenia stabilne
11 | Napęd przełącznika kluczykowego 2 położenia stabilne
12 | Napęd przełącznika kluczykowego 3 położenia stabilne
13 | Przycisk sterowniczy z samoczynnym powrotem XB4-BA
14 | Dłoniowy przycisk bezpieczeństwa XB4-BT845
15 | Dłoniowy przycisk bezpieczeństwa XB4-BS9445
16 | Przełącznik XB4-BD33
17 | Wskaźnik świetlny LED XB7-EV
18 | Przycisk sterowniczy zwrotny NEF30-UK
19 | Przycisk ryglowany awaryjny NEF30-DR
20 | Wskaźnik świetlny LED NEF30-LD
21 | Przycisk pokrętny NEF30-TP
22 | Przycisk z zamkiem NEF30-TZ
23 | Przycisk NEF30W-U
24 | przełącznik NEF30W-T
25 | Wyłącznik awaryjny NEF30W-D
26 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-15
27 | Dławik DP 9 (2,5 ÷ 7,5 mm)
28 | Dławik DP 11 (5 ÷ 11 mm)
29 | Dławik DP 13,5 (5,5 ÷ 12 mm)
30 | Dławik DP 16 (8,5 ÷ 14 mm)
31 | Dławik DP 21 (11 ÷ 18 mm)
32 | Dławik DP 29 (17 ÷ 25 mm)
33 | Dławik DP 36 (22 ÷ 33 mm)
1 | 2 | 3
34 | Wpust WKM / M14 (WKM / P7)
35 | Wpust WKM / M16 (WKM / P9)
36 | Wpust WKM / M20 (WKM / P11)
37 | Wpust WKM / M22 (WKM / P13,5)
38 | Wpust WKM / M24 (WKM / P16)
39 | Wpust WKM / M28 (WKM / P21)
40 | Wpust WKM / M36 (WKM / P29)
41 | Wpust WKM / M48 (WKM / P36)
42 | Wpust WKM / M55 (WKM / P42)
43 | Wpust WKM / M60 (WKM / P48)
44 | Wpust WKM / M60a bez gniazda
45 | Wpust WKM / M75a bez gniazda
46 | Wpust WKM / M85a bez gniazda
47 | Korek zaślepiający KZ/M14
48 | Korek zaślepiający KZ/M16
49 | Korek zaślepiający KZ/M20
50 | Korek zaślepiający KZ/M22
51 | Korek zaślepiający KZ/M24
52 | Korek zaślepiający KZ/M28
53 | Korek zaślepiający KZ/M36
54 | Korek zaślepiający KZ/M48
55 | Korek zaślepiający KZ/M55
56 | Korek zaślepiający KZM60
57 | Korek zaślepiający KZM60a, M75a, M85a
58 | Wyłącznik awaryjny CWA 3.1
59 | Wyłącznik awaryjny CWA 3.1/B
60 | Wyłącznik awaryjny CWA 3.1/B do ZWSA
61 | Wyłącznik awaryjny CWA 3.1/S
62 | Wyłącznik awaryjny CWA 3.1/S do ZWSA
63 | Wyłącznik awaryjny CWA 3/B
64 | Wyłącznik awaryjny CWA 3/S
65 | Wyłącznik awaryjny CWA 4
66 | Zasilacz DZI - jednoodpływowy
67 | Zasilacz DZI - dwuodpływowy
68 | Zasilacz UZI
69 | Zasilacz ZIM
System BETACONTROL
1 | Podwójna dioda końcowa (ZED 05.1)
2 | Moduł rozszerzenia 8 wyjść (FB 005.1)
3 | Moduł we/wy dla magistrali IIC (FB 006.2)
4 | Moduł 4we/4wy (FB 064.1)
5 | Przegląd systemu
Części i podzespoły inne
1 | Czujnik spiętrzenia bocian
2 | Czujnik CTM-12
3 | Czujnik CTM-32
4 | Czujnik CTM-13
5 | Czujnik indukcyjny zbliżeniowy STI/ICZ
6 | Czujnik indukcyjny zbliżeniowy STI/ICZ z konstrukcją
1 | 2 | 3
7 | Iskrobezpieczny czujnik ruchu typu ICZ
8 | Czujnik ciśnienia PC28
9 | Czujnik indukcyjny PCIN
10 | Izotopowy sygnalizator poziomu typu ISP-02G
11 | Łącznik magnetyczny typu KFM-02306
12 | Łącznik magnetyczny typu KFM-02303
13 | Łącznik magnetyczny KFM 02..
14 | Łącznik KFS03..
15 | Nadajnik typu KFS-023110
16 | Nadajnik typu KFS-03351
17 | Wyłącznik bezpieczeństwa typu WAJL-07
18 | Pulpit operatorski iskro POI-2/1W/1
19 | Pulpit operatorski iskro POI-2/2P/1
20 | Pulpit operatorski iskro POI-2/3P/1
21 | Pulpit operatorski iskrobezpieczny POI 2/2P1S/1
22 | Pulpit operatorski typu POI-2/3L1R/2
23 | Pulpit z blokadą POI-2/1W1R/2
24 | Pulpit z wyłącznikiem awaryjnym POI-2/1W/2
25 | Pulpit sterowniczy PSU-4
26 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.17
27 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.9
28 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.2
29 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.17-11-4-0-35-1-0
30 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS-10, PMS-20
31 | Rozdzielacz elektropneumatyczny typu REPI
32 | Szafka SZW-3
33 | Sonda radarowa typu VEGAPULS 68
34 | Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SRO-3/3-A/2
35 | Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SRO-3/4-A/2
36 | Skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna typu STI3
System CarboVision
1 | Dołożenie dodatkowej zmiennej do systemu wizualizacji Carbovision
2 | Dołożenie dodatkowej planszy do systemu wizualizacji Carbovision
3 | Instalacja aplikacji serwera systemu Carbovision
4 | Instalacja aplikacji klienta systemu Carbovision na jednym stanowisku
Przełącznice światłowodowe PSCA-1
1 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1/....... do 48 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M)
2 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1....... do 96 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M)
3 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1...... do 144 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M)
4 | Panel 19' SC/APC - 24 pola komutacyjne
5 | Panel 19' SC/APC - 12 pola komutacyjne
6 | Panel 19' SC/PC - 24 pola komutacyjne
7 | Panel 19' SC/PC - 12 pola komutacyjne
8 | Panel 19' ST/PC - 24 pola komutacyjne
9 | Panel 19' ST/PC - 12 pola komutacyjne
1 | 2 | 3
Urządzenia układu telewizji przemysłowej
1 | Kamera KOR-3
2 | Kamera KOR-3 - światłowodowa wielomodowa
3 | Kamera KOR-3 - światłowodowa jednomodowa
4 | Kamera KOR-4/C *
5 | Kamera KOR-4/T *
6 | Kamera KOR-4/IP *
7 | Kamera CAMG *-1
8 | Kamera CAMG *-2
9 | Kamera CAMG *-3
10 | Kamera CAMG *-4
11 | Monitor MTO-2 - 4 wejscia
12 | Monitor MTO-2 - 4 wejścia światłowodowe wielomodowe
13 | Monitor MTO-2 - 4 wejścia światłowodowe jednomodowe
14 | Monitor MTO-2 - 4 wej światłow wielomodowe + 1 wyj (wizualiz)
15 | Monitor MTO-2 - 4 wej światłow jednomodowe + 1 wyj (wizualiz)
16 | Dzielnik obrazu
17 | Panel sterujący
18 | Panel LCD
19 | Koncentrator VGA
20 | Bariera sygnału video
21 | Transformator separujący
22 | Zasilacz
23 | Przegląd systemu
Waga przenośnikowa ROL - 1
1 | Pomost wagowy tab
2 | Pomost wagowy tab3
3 | Pomost wagowy tsa
4 | Wspornik krążników
5 | Krążnik
6 | Cięgno czujnika (TAB, TAB3)
7 | Wibroizolator (TSA)
8 | Czujnik tensometryczny Ex 500kg
9 | Czujnik tensometryczny Ex 2000kg
10 | Wspornik czujnika tensometrycznego
11 | Wahacz sprężysty
12 | Osłona czujnika tensometrycznego
13 | Prędkościomierz krążnikowy ICZ z konstrukcją
14 | Prędkościomierz kołowy
15 | Przegląd systemu
Suma cen netto do oceny oferty