## BW
Nr sprawy PRZZ/2929 Załącznik nr 2a do SIWZ CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nr rys. | Nazwa podzespołu (części) | Cena netto
Podzespoły TEK
1 |  | Skrzynka transportowa do paneli CPS
2 | HVCB-SE | Wyłącznik mocy
3 | HVC-T | Wyłącznik mocy
4 |  | Skrzynka transportowa do paneli HVCB-SE
5 | TOP-A v5 | Panel kontrolny
6 | TOP-G v5 | Panel kontrolny
7 | B0 | Wpust kablowy
8 | B4 | Wpust kablowy
9 | EB6 | Wpust kablowy
10 | PR | Redukcja do wpustów
11 | PF 6 | Zaślepka
12 |  | Przysłona płyty energetycznej do TEK 1324
13 |  | Kurtyna płyty energ. prawa do TEK 1324
14 |  | Kurtyna płyty energ. lewa do TEK 1324
15 | DX3H14 AT | Izolator 6600V - 315A
16 | T.8-VV | Izolator
17 | T.8-FF | Izolator
18 | T12-FP | Izolator
19 | T25-FP | Izolator 6600V - 630A
20 | T25-VV | Izolator 6600V - 630A
21 |  | Przekładnik prądowy 450/1A 5P10 - 250/1A 5P10
22 |  | Bezpiecznik LIM6,6 0,5-10kV 8x150
23 |  | Podstawa bezpiecznika LIM6,6
24 |  | Zestaw montażowy do wpustu B4 i EB6
25 |  | Śruba H-M8 komory PHE
26 |  | Palec kontaktu komory PHE
27 |  | Kaseta dla kontaktu komory PHE
28 |  | Magistrala izolująca komory PHE
29 |  | Płyta energetyczna dla PHE kompletna
30 |  | Gniazdo tulipanowe 6-cio stykowe
31 |  | Gniazdo tulipanowe 4-ro stykowe
32 | PF1 | Zaślepka
33 |  | Styk kontaktowy teleskopowy
34 |  | Styk kontaktowy wkręcany
35 |  | Płyta wewnętrzna drzwi PHE
36 |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet.
37 | TC20-12 | Izolator przepustowy
38 | TB/0-5A | Przekładnik prądowy
39 |  | Transformator 500VA Pr.5000V Sek.230V
40 |  | Transformator do PHE 400VA Pr.6000V/230V
41 |  | Izolator komory PHE z klemą uziemiającą
42 |  | Śruba izolatora komory PHE (M8 tworzywo)
43 |  | Nakrętka izolatora PHE (M8 tworzywo)
44 |  | Bezpiecznik LIM3,3 20x127 0,63A/5,5kV
45 |  | Płyta energet. dla PHE dopływ (brązowa)
46 |  | Płyta energet. dla PHE odpływ (brązowa)
47 |  | Kątownik uziemiający odpł. PHE (brązowa)
48 |  | Kątownik uziem. punktu gw. PHE (brązowa)
49 |  | Gniazdo 9-cio płytkowe tulipanowe V.2
50 |  | Podstawa bezpieczników LIM 3,3 V.2
51 |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HH
52 |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HL
53 | RIS 2F-HT | Przekaźnik komory RHTE
54 |  | Rączka drzwi komory ognioszczelnej
55 | T.6-VV | Izolator 100A 1,25kV
56 | T.5-VV | Izolator 25A 630V
57 | T.4-VV | Izolator 16A 630V
58 | T12-FF | Izolator 500A 1,25kV
59 | DX3R22 | Izolator przepustowy
60 |  | Zestaw przewodów do PHE - 150mm2 / dł.2,3
61 |  | Izolator listwy napięć pomocniczych PHE
62 | VL3-d | Trójfazowa lampka wskaźnikowa
63 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ I
64 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ II
65 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpł. III
66 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ IV
67 |  | Przekaźnik klapkowy dla IMTU - kontrola
68 |  | Przewód SIHF-C-Si 4G25mm2
69 |  | Przewód SIHF-C-Si 7G0,75
70 |  | Przewód SIHF-C-Si 2x0,75
71 |  | Przewód 150mm2 6,6kV Ui15kV - PHE
72 |  | Złącze izolatora przekładni TEK +5/0/-5%
73 |  | Sprzęgło izolatora przekładni TEK+5/0/-5%
74 | IMTU-IW | Panel transformatorowy
75 | IMTU-HT | Panel transformatorowy
76 | IMTU-IW-3C | Panel
77 | HVC-R | Wyłącznik mocy
78 |  | Podzespoły KE
79 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A
80 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA
81 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A
82 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy
83 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny
84 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny
85 | TCU-D | Panel wyłącznikowy TCU-D 230V
86 | TCU-DF | Panel wyłącznikowy TCU-DF
87 | TPU-3 | Panel kontrolny typu TPU-3
88 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 1050/230/42V 3000VA
89 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 525/230/42V 3000VA
90 | IMTU-TS | Panel transformatorowy
91 |  | Skrzynka transportowa do paneli HPC450
92 | PE 4200AT | Interfejs do systemu sterowania PROMOS
93 | FB 058.3 | Interfejs do systemu sterowania Betacontrol
94 | FF-PC220 | Wtyczka żeńska PC220 250V Ø 15-32
95 | FM-PC220 | Wtyczka męska PC220 250V Ø 15-32
96 | SM-PC220 | Gniazdo męskie z przewodem M36x1,5
97 | DF-PC220 | Gniazdo żeńskie podwójne
98 |  | Element dławiący wtyczki FF-PC220 D.18-21
99 |  | Kielich wtyczki FF-PC220 D.18-21
100 | PCF 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCF Ø 18 - 34
101 | PCF 1000-1010M | Wtyczka męska PCF Ø 18 - 40
102 |  | Zestaw do zalewania dla gniazd typu ..PC-220
103 | PC 1000-1C10M | Zaślepka
104 | CM-PC220 | Zaślepka
105 | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 46 - 78 Pilot + 5 zacisków 1000V
106 | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 16 - 48 Pilot + 5 zacisków 1000V
107 |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 16 - 48
108 |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 46 - 78
109 | PC 1000-2P00 | Gniazdo podwójne wolne
110 | PC 1000-2200 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne
111 | PC 1000-2B0C | Pokrywa zaślepiająca z diodą EGI
112 | PC 1000-2C00 | Pokrywa zaślepiająca EEx d
113 | PC 1000-2E00 | Pokrywa zaślepiająca EEx e
114 | PC 1000-2300 | Gniazdo British Standard
115 | PC1000-1212F | Podwójne gniazdo
116 | 43 PB | Wtyczka Victor 3300V
117 | 43 BPB | Zaślepka Victor 3300V
118 | 43 SB | Gniazdo Victor 3300V
119 |  | Gilotyna dolna KE3002
120 |  | Gilotyna górna KE3002
121 |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE - kurtyna górna
122 |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE- kurtyna dolna
123 |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBE odpływ IV
124 |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBEodpływ III
125 |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ II
126 |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ I
127 |  | Izolator gniazda VICTOR
128 |  | Element dociskowy mosiężny wtyczki VICTOR (4 dziury)
129 |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 70mm2
130 |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 95mm2
131 |  | Korpus wtyczki VICTOR A43PB
132 |  | Element dociskowy gumy wtyczki VICTOR
133 |  | Podkładka dociskowa VICTOR
134 |  | Izolator dociskowy dla wtyczki VICTOR
135 |  | izolator główny dla wtyczki VICTOR
136 |  | Segment płyty energetycznej KE 1kV
137 |  | Segment płyty energet. dla uziemiacza
138 |  | Bolec pilot wtyczki VICTOR A43PB
139 |  | Bolec pomocniczy wtyczki VICTOR A43PB
140 |  | Ogranicznik napięcowy LIM 6,6
141 |  | klips szyny do LIM
142 |  | Zawleczka bezpiecznika LIM6,6
143 |  | Szyna do LIM 6,6
144 |  | Przysłona prawa KE 3002 blacha
145 |  | Przysłona lewa KE 3002 blacha
146 |  | Listwa kontaktowa dla panelu HPC / LVTU
147 |  | Łącze kablowe pomiędzy DIS-Graco i PE 4200 lub FB 058.3
148 |  | Tuleja kontaktowa
149 |  | Dźwignia odłącznika
150 |  | Przeciwnakrętka M36x1,5
151 |  | Smar silikonowy GP1 1kg
152 |  | Mechanizm napędu paneli wsuwanych
153 |  | Mechanizm przyłączenia pinów sterowniczych
154 | 126A.120 | Klucz hakowy do sprzęgieł typu PC..
155 |  | Zamek do komory iskrobezpiecznej KE / PBE
156 | 12000V AC 1,5A | Bezpiecznik
157 | Egi | Dioda końcowa obwodu pilota
158 |  | Osłona blokady drzwi KE / PBE
159 |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet.
160 |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450
161 |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 0,63A
162 |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 2,0A
163 |  | Pole kontaktowe dla KE piny wkręcane
164 |  | Gniazdo PCF1000-2200 dopływ C (KE1006)
165 |  | Plecionka uziemiająca do drzwi KE / PBE
166 |  | Uszczelka do drzwi iskro KE / Pbe
167 |  | Kątownik izolujący do płyty energ. KE3002
168 |  | Segment płyty energetycznej KE 3,3kV / V2
169 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ A
170 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ B
171 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ I
172 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ II
173 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ A
174 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ B
175 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ I
176 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ II
177 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ III
178 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ IV
179 |  | Mechanizm napędowy paneli - KE1008 V.2
180 |  | Mocowanie mechanizmu załączania - KE1008
181 |  | Płyta wpustów zasil. KE1008, 3xEB6, 1xPC
182 |  | Przysłona płyty ener. KE1008 dół V-VIII
183 |  | Przysłona płyty ener. KE1008 góra V-VIII
184 | SF-PC220 | Gniazdo M36x1,5 - 2,5mm2, 1mb
185 | SM-PC220 | Gniazdo wtykowe Typ SM-PC220 - 2,5mm2 1mb
186 | SF-PC220 | Gniazdo typu SF-PC220 M36x1,5 - 10mm2 1mb
187 | PC-1000-2200 | Gniazdo PC1000-2200 odpływ I - KE1006
188 |  | Moduł wyświetlacza typu DIS-GRACO - HPC
189 |  | Przysłona płyty energ. cześć lewa KE3002
190 |  | Przysłona płyty energ. cześć prawa KE3002
191 |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. I i II
192 |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. III
193 |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. IV
194 |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. V i VI
195 |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych męski
196 |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych żeński
197 |  | Płyta energetyczna dla KE1004
198 |  | Płyta energetyczna dla KE3002
199 |  | kompletny uziemiacz dla KE3004 / PBE
200 | BF-PC220 | Wtyk żeński zaślepiający z członem końcowym
201 | BM-PC220 | Wtyk męski zaślepiający z członem końcowym
202 | PCA 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCA Ø 42 - 29
203 | PCA 1000-1010M | Wtyczka męska PCA Ø 42 - 29
204 | PC 1000-1B1AM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
205 | PC 1000-1B1CM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
206 | PC 1000-1B1PM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
207 | PC 1000-1B1TM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
208 | PC 1000-1B1XM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym
209 | PC 1000-1510F | Gniazdo żeńskie pojedyncze wolne
210 | PC 1000-1510M | Gniazdo męskie pojedyncze wolne
211 | PC 1000-1210F | Gniazdo pojedyncze stacjonarne
212 |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 28 - 45 Pilot + 5 zacisków 1000V
213 |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 42 - 65 Pilot + 5 zacisków 1000V
214 |  | Złącze EG 45-G/ABS GN
215 |  | Złącze EG 45-A/ABS GN
216 |  | Złącze MSTBV 2,5/8-G
217 |  | Złącze MVSTBW 2,5/8-ST
218 |  | Złącze MSTB 2,5/4-ST-5,08
219 |  | Złącze MCV 1,5-3,81 4-zaciski
220 |  | Płyta kontrolna typ MABS-808
221 |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - masa
222 |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -masa
223 |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -faza
224 |  | Tuleja na przewód 25mm PCF1010 - faza
225 |  | Tuleja na przew. 1,5mm PCF1010 sterowanie
226 |  | Tuleja na przew. 2,5mm PCF1010 sterowanie
227 |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - masa
228 |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - faza
229 |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - sterowanie
230 |  | Styk męski do PCF1010 - pilot
231 |  | Styk męski do PCF1010 - sterowanie
232 |  | Styk męski do PCF1010 - masa
233 |  | Styk żeński do PCF1010 - sterowanie
234 |  | Styk żeński do PCF1010 - faza
235 |  | Styk żeński do PCF1010 - masa
236 |  | Styk męski do PCF1010 - faza
237 |  | Podzespoły do paneli
238 |  | Styk dopływowy do HPC 450/3
239 |  | Styk dopływowy do HPC 450/1
240 |  | Silnik mechanizmu przełącznika nawrotnego
241 |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450 v5
242 |  | Pierścień magnetyczny fazy L1 HPC V.5
243 |  | Pierścień magnetyczny fazy L2 HPC V.5
244 |  | Bezpiecznik 2A/5500VAC do HPC V.5
245 |  | Styk odpływowy fazy L1 HPC V.5
246 |  | Styk odpływowy fazy L2 HPC V.5
247 |  | Wyłacznik nawrotny HPC V.5
248 |  | Cewka elektromagnesu HPC V.5
249 |  | Czujnik położenia bańki (PCIN) HPC V.5
250 |  | Przekładnik prądowy ST2124 HPC V.5
251 |  | Styk dopływowy do HPC 450/1 V.5
252 |  | Styk dopływowy do HPC 450/3 V.5
253 | VHR-5N | Wtyczka do trafo HPC V.5
254 | BVH-21 | Styk wtyczki do trafo HPC V.5
255 |  | Transformator 45VA 1000/310V HPC V.5
256 |  | Dławik sztucznego zera ST2122 HPC V.5
257 |  | Płytka CPU do MPE1/MPE3 HPC V.5
258 |  | Dystans amort. pola kontaktowego HPC V.5
259 |  | Transformator 45VA 3300/310/36V HPC V.5
260 |  | Transformator 45VA 525/310/36V HPC V.5
261 |  | Styk pomoczniczy gniazda bezp. 6kV - HVCB
262 |  | Sprężyna gniazda bezp. 6kV - HVCB
263 |  | Podstawa bezpiecznika 6kV - HVCB
264 |  | Pokrywa styku bezpiecznika 6kV - HVCB
265 |  | Bezpiecznik 20x190 1,5A 6kV - HVCB
266 |  | Uchwyt bloku bezpiecznika 6kV - HVCB
267 |  | Bezpiecznik nożowy 1140V/200A
268 |  | Pole kontaktowe do HPC V.5 - płytka
269 |  | Transformator 3300/230 IMTU-3S
270 |  | Płyta pomiarowa do MPE-3 v.5 CB-v3.2
271 |  | Płyta pomiarowa do MPE-1 v.5
272 |  | płyta montażowa dla panela IMTU
273 |  | płyta pomiarowa dla IMTU
274 |  | płyta procesora dla IMTU
275 |  | Płytka obwodu wyłącznika krańcowego
276 |  | Dławik typ 604020-B do TCU-R
277 |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450
278 |  | Obudowa dla HPC 450 V.5 - blok izolacyjny
279 |  | System sterowania automatyzacji
280 | BFS 1 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
281 | BFS 2/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
282 | BFS 4/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
283 | BFS 8/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
284 | BFS 9/400 bez kart elektroniki | Sterownik programowalny
285 | BFS1/FB064.1 | Sterownik lokalny - Stacja lokalna
286 | BFBM2 | Multiplekser
287 |  | Obudowa sterownika BFS 2
288 |  | Obudowa sterownika BFS 4
289 | BFC 03/11-11 | Głośnik do rozmowy naprzemiennej (BETACONTROL)
290 | BFC 03/41-21 | Urządzenie głośnomówiące z blokadą linkową
291 | BNS 03A/41-21 | Blokada linkowa/wyłącznik awaryjny linkowy
292 | BNS 03A/41-11 | Blokada linkowa/wyłącznik awaryjny linkowy
293 |  | Obudowa złącz BS08D do BFC
294 | BFE 02 | Człon końcowy
295 | SVI 12/2.0-250d | Zasilacz iskrobezpieczny
296 | SVI 12/1.3-250d | Zasilacz iskrobezpieczny
297 | SVI 12/1.3-100d | Zasilacz iskrobezpieczny
298 | NS 2.1/1 | Czujnik schodzenia taśmy
299 | KVI 1/1 | Skrzynka rozdzielcza kablowa, podłączenie standard. MMC
300 | ZED 05.1A | Układ kontroli linii/dioda końcowa
301 | ZED 04.1 | Dioda końcowa z połączeniem gwintowym
302 | BSV 36 | Zaślepka M36x1,5
303 |  | Piezo dla BFC 03
304 | PMB-2 | Parametryzator
305 | FB 103.2 | podzespół przekaźnika dla modułu czujnika
306 | PE4200AT-B.1A | Łącznik obwodów bezpieczeństwa
307 | FB 140 | Moduł opracowujący zmierzone wartości PT100-Feldbus
308 | FB 174.1A | Karta przyłączowa - moduł akumulatora dla BFC03/*
309 | FB 005 | Karta wyjść
310 | FB 005.1 | Karta wyjść
311 | FB 006.2 | Karta wejść/wyjść
312 | FB 058.3 | Karta współpracy z KE 1004/interfejs współpracy
313 | FB 027.1 | Karta multipleksera
314 | FB 064.1 | Moduł sensorowy (4 wejścia / 4 wyjścia)
315 | FB 019 | Karta prędkości (Namur)
316 | FB 019.3 | Optyczny nadajnik przyrostowy karty przyłączowej
317 | FB 096.3 | Karta prędkości do sterownika taśm
318 | FB 024 | Karta wyświetlacza
319 | FB 031 | Karta przetwornika-separatora AFU
320 | FB 016.3 | Podzespół przyłączowy Feldbus - stojący
321 | FB 016.4 | Karta wejścia RS 485
322 | FB 043 | Interfejs prądowy20mA
323 | FB 168 | Akumulator dla BFC03/*
324 | MIF 13.1A | Moduł radaru
325 | FB 119 | Karta wyświetlacza do BFS8
326 | FB 120 | Karta klawiatury do BFS8
327 | FB 145 | Karta klawiatury do BFS8
328 | FB 176.1A | Karta elektroniki
329 | BSZ 01.6A | Karta elektroniki
330 | FB 052.1 | Karta elektroniki
331 | FB 173.1A | Karta elektroniki
332 | BSZ 01.2A | Karta elektroniki
333 | BS 08 M25 | Adapter gniazda
334 | BS 08 D | Gniazdo kabla dedykowanego
335 | BS 08 VZ | Łącznik kabli dedykowanych
336 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 1m
337 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 2m
338 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 3m
339 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 5m
340 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 10m
341 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 15m
342 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 20m
343 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 25m
344 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 30m
345 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 35m
346 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 40m
347 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 45m
348 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 50m
349 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 60m
350 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 75m
351 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 80m
352 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 100m
353 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 110m
354 | YHpKGLYFoyn 2x6+3x2x0,5 | Przewód magistralny Betacontrol
355 | ME CC HC2 10mb | Przewód multi I/O
356 | ME CC HC2 15mb | Przewód multi I/O
357 | ME CC G83 GBSIII 7,5mb. | Przewód sterowniczy Tschan
358 | ME CC G83 GBSIII 15mb. | Przewód sterowniczy Tschan
359 |  | Konstrukcja pod urządzenie BFC
360 |  | Konstrukcja pod urządzenie MSI
361 | BCOM 014.1A | BCOM Switch - ia/M1 (4 Port)
362 | BCOM Switch 8/0 | BCOM Switch 8/0 (8 portów światł., bez akumulatora, ib)
363 | MPS_ ia.1122 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 2 x 12 VDC/ 1,25 A
364 | MPS_ia.3022 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 1 x 12 VDC/ 1,25A
365 | BCOM 006.4A | BCOM akumulator dla switcha (nowe wykonanie)
366 | BOS-PS2 | Gniazdo światłowodowe
367 | BOS-PC2 | Złącze światłowodowe
368 | BOS-PS4 | Gniazdo światłowodowe
369 | BOS-PC4 | Złącze światłowodowe
370 |  | Wkładka magnetyczna do wyłącznika MSI
371 | PSG 1 | Głośnik piezo do BFBH typ PSG1
372 |  | Zestaw przycisku wył. awaryjnego BFC03
373 | Pg 16 | Wpust kablowy M20x1,5/Pg16
374 | Pg 21 | Wpust kablowy M25x1,5/Pg21
375 | ZB2-BE101 | Styk NO
376 | ZB2-BE102 | Styk NZ
377 | XB4-BP | Przycisk o samoczynnym powrocie
378 | ZB4-BJ2 | Łącznik z napędem pokrętnym 2-położenia
379 | XB2-BJ33 | Łącznik z napędem pokrętnym 3-położenia
380 | XB4-BG25 | Łącznik z zamkiem w guziku 2-położenia
381 | XB4-BG33 | Łącznik z zamkiem w guziku 3-położenia
382 | ZB4-BS54 | Wyłącznik awaryjny NOT-AUS
383 | N | Magnes typu N
384 |  | Touchpad dla MMS i BRS
385 | FB 214.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS-B
386 | FB 218.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS.B
387 | FB004.1 | Karta wejść
388 | BCOM011.1A | Moduł światłowodowy typ BCOM011.1A do MMS
389 |  | Flash Disk Solid State 128GB 2,5" SATA
390 |  | Uszczelka USPE-20.10 EPDM do drzwi BFS
391 |  | Wyświetlacz TFT-Display 15", XGA, 450cd/m²
392 |  | Inwerter do G150X01-L01
393 |  | KAB-JILI-TXLB05
394 | WDU2,5 N | Złączka
395 | WAP WDU 2,5N/4N | Płytka skrajna
396 | WDK2,5WQV | Złączka piętrowa
397 | WAP WDK2,5 | Płytka skrajna
398 | 3A2 | Płyta kontaktowa 3A2
399 | 7G7 | Płyta kontaktowa 7G7
400 | BFS 4.11 CU-BS08D | Sterownik główny BFS 4.11 systemu BRS
401 | BFS1 1x FB064.1/FB103.2 | Sterownik BFS1 1x FB064.1/FB103.2
402 | BFS1-SU-BS08D | Sterownik pomocniczy BFS1 systemu BRS
403 | BFS4 FB27.1,FB140, FB064.1 | Sterownik BFS4 FB27.1,FB140,FB064.1
404 | BFS9.11 | Sterownik BFS9.11
405 |  | Zaślepka F2-0, RAL 5015
406 |  | Zaślepka M25x1,5
407 |  | Zaślepka M40 x 1,5,
408 |  | Zaślepka okrągła 22mm, ZB5SZ3
409 | BOS-B252BSE 0,3m 2fi -5/+70°C | Gniazdo "d" BOS-B252BSE 0,3m 2Fa -5/+70°C
410 | BRD02A-Rx | Odbiornik BRD02A-Rx dla BRS
411 | BRD02-TX | Nadajnik BRD02-TX dla BRS
412 | BS08D M32x1,5 13cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 13cm
413 | BS08D M24x1, 150cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 150cm
414 | BS88G81 | Przewód konfekcjonowany 140m
415 | DAK-025/50L/G1/E25/DD | Czujnik przepływu wody
416 |  | Uszczelka do BFC 03
417 | FB166.1A | Wyświetlacz 4 x 40 znaków FB166.1A
418 | FB173 AF | Karta FB173 NF
419 | FB176 | Karta FB176
420 |  | Kołnierz F2 pcm 425, RAL 5015
421 |  | Kołnierz F2 pcm 440, RAL5015
422 | M40 x 1,5/PG29 | Wpust M40 x 1,5/PG29
423 | BRS Tx/Rx 20m | Przewód łączeniowy systemu BRS
424 |  | Magnes typu S M10dla PE3000
425 | MECCHC2 25m | Przewód multi I/O
426 | MMS.12203-013-EAA0M000-0001 | Sterownik Mining Master Smart
427 | MMS.12210-027-AABH000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
428 | MMS.14410-000000000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
429 | MMS.14410-0AABH0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
430 | MMS.14411-0AAAB0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart
431 | MPS_ia.0122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
432 | MPS_ia.0422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
433 | MPS_ia.1111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
434 | MPS_ia.2222-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
435 | MPS_ia.2422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
436 | MPS_ia.3111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
437 | MPS_ia.3122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
438 | MPS_ia.3311-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
439 | MPS_ia.3322-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
440 | MPS_ia.4411-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
441 | MPS_ia.4422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym
442 |  | Tabliczka Not-Aus do BNS**/BFC**
443 |  | Tabliczka Not-Aus 90mm
444 |  | Zawias 180 st.
445 | OPC-Server 2.0 Desktop | Oprogramowanie OPC-Server 2.0 Desktop
446 | ProVisIT 2.3 Development (EC) | Oprogramowanie ProVisIT 2.3 Development (EC)
447 | TR41 16 Ohm | Głośnik TR41 16 Ohm
448 | BFS1 | pulpit stacji zwrotnej
449 | FB 212.3A | Płytka wyświetlacza dla MMS
450 | FB 213.4A | Karta bazowa dla MMS
451 |  | Pozostałe części
452 | CPS 12-7 | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
453 | HVCB-SE | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
454 | TOP-A | Panel kontrolny - legalizacja nastaw
455 | TOP-G | Panel kontrolny - legalizacja nastaw
456 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw
457 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA - legalizacja nastaw
458 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw
459 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy - legalizacja nastaw
460 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw
461 | TCU-D | Panel wyłacznikowy TCU-D 230V - legalizacja nastaw
462 | TPU-3 | Panel kontrolny TPU-3 - legalizacja nastaw
463 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 1050/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw
464 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 525/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw
465 | HVC-T | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
466 | IMTU-IW | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
467 | IMTU-HT | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
468 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw
469 | TCU-DF | Panel wyłacznikowy TCU-DF - legalizacja nastaw
470 | IMTU-TS | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw
471 | HVC-R | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw
RAZEM (suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych)