## Cennik MEFTA
Nr sprawy PRZZ/2930 Załącznik nr 2a do SIWZ CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Cennik części zamiennych do stacji transformatorowych produkcji "MEFTA"
L.p. | Nazwa części/podzespołu/czynności | Cena netto w PLN
1 | Wyłącznik główny SH-630
2 | Napęd SH
3 | Transformator pomocniczy T1EA 016/1000V 500V
4 | Izolator przepustowy PTH 1/500 I
5 | Izolator przepustowy PTH 1/500 NI
6 | Izolator przepustowy PTH 1/500 II
7 | Izolator przepustowy PTH 1/500 NII
8 | Izolator przepustowy PTH 1/600
9 | Izolator przepustowy PTH 1/600 N
10 | Izolator przepustowy PTH 1/800
11 | Izolator przepustowy PTH 1/800 N
12 | Izolator przepustowy PTH 3-6/200
13 | Izolator przepustowy PTH 6/200
14 | Okablowanie DN 400kVA/1050V (kpl.)
15 | Okablowanie DN 630kVA/1050V (kpl.)
16 | Oszynowanie DN 400kVA/525V (kpl.)
17 | Okablowanie GN do rozłącznika
18 | Woltomierz EA
19 | Amperomierz 600A
20 | Przekładnik prądowy IPZOT
21 | Odłącznik OKR 6/6
22 | Przewody pod OKR (kpl.)
23 | Śruba pociągowa z mocownikiem
24 | Blokada zamkowa
25 | Pochłaniacz ognia P3
26 | Łącznik krańcowy
27 | Klucz grzechotkowy do stacji transformatorowych
28 | Śruba pociągowa trójchodowa/mosiądz
29 | Szkło wziernika stacji
30 | Gniazdo + główka bezpiecznikowa SP-7
31 | Obsada śruby pociągowej
32 | Redukcja pod wpust kablowy
33 | Przekaźnik czasowy RTX-132
34 | Łącznik krańcowy KLM-3
35 | Łącznik miniaturowy typu 83402-0
36 | Łącznik miniaturowy typu 83758-3.2
37 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA/525V
38 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA/1050V
39 | Komplet połączeń elastycznych 630kVA/1050V
40 | Szyna elastyczna L-170
41 | Szyna elastyczna L-210
42 | Transformator pomocniczy
43 | Cewka zanikowa i wybijakowa do wyłącznika SH 630/M
44 | Styki pomocnicze do wyłącznika SH 630/M
45 | Wyzwalacz termiczny i magnetyczny do wyłącznika SH 630/M
46 | Nóż kompletny do rozłącznika OKR
47 | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR
48 | Rozłącznik RG3
49 | Dławik 1000V
50 | Moduł przeciwprzepięciowy MP-1
51 | Zawias kompletny do stacji transformatorowej
52 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A05
53 | Zabezpieczenie upływowe RRgx A10
54 | Zespół dławików ZD-11 -3
55 | Przekaźnik PRb
56 | Ogranicznik przepięć BOP-G
57 | Ogranicznik przepięć ASW
58 | Wskaźnik napięcia WDS-1
59 | Wskaźnik napięcia WN-1
60 | Skrzynka mikrowyłącznika do blokady pierścienia trafo
61 | Zestaw kołowy (1 szt.)
62 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory DN
63 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory GN
64 | Płyta przepustowa izolatorów DN
65 | Płyta przepustowa izolatorów GN
66 | Wpust kablowy typu WKMa-1
67 | Wpust kablowy typu WKMa-2
68 | Wpust kablowy typu WKMa-3
69 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 1000kVA (kpl. - 4 szt.)
70 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorą GN do stacji 400kVA (kpl. - 2 szt.)
71 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 630kVA (kpl. - 4 szt.)
72 | Zawias kompletny
73 | Szkło wziernika
74 | Korek odwadniający kadzi transformatora
75 | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR
76 | Nóż kompletny do rozłącznika OKR
77 | Napęd rozłącznika OKR
78 | Zespół dławików sztucznego zera ZD-11-3
79 | Przekaźnik separujący RExSL-2 lub PSSI-2
80 | Wkładka bezpiecznikowa
81 | Bezpiecznik radiowy
82 | Gniazdo przekaźnika
83 | Przekaźnik RRB
84 | Łącznik krańcowy KLM-3
85 | Zespół przekaźnika termiczno-magnetycznego do SH 630/M
86 | Cewka wybijakowa prądowa do SH 630/M
87 | Cewka zanikowa (podnapięciowa) do SH 630/M
88 | Styki pomocnicze do SH 630/M
89 | Drzwi komory GN lub DN
90 | Pierścień drzwi GN lub DN
91 | Modernizacja drzwi GN (IT3Sb 315/6…(6N)
92 | Modernizacja drzwi DN –wlot pochłaniacza ognia
93 | Zestaw kołowy
Przezwojenie stacji transformatorowej :
94 | Stacja IT3S...315... - 1 kolumna
95 | StacjaIT3S...315... -2 kolumny
96 | Stacja 1T3S...315... -3 kolumny
97 | Stacja IT3S...400... - 1 kolumna
98 | Stacja IT3S...400... - 2 kolumny
99 | Stacja IT3S...400... - 3 kolumny
100 | StacjaIT3S...630... - 1 kolumna
101 | Stacja IT3S...630... - 2 kolumny
102 | Stacja IT3S... 630... - 3 kolumny
103 | Stacja IT3Sf-2-1000 - 1 kolumna
104 | Stacja IT3Sf-2-1000 - 2 kolumny
105 | Stacja IT3Sf-2-1000 - 3 kolumny
RAZEM (suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych)