## Załącznik nr 2a (hidden)
nr sprawy: PRZZ/2537
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
........................................................................... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Arkusz2 (hidden)
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa części/podzespołu, czynności remontowej | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
X-am 5000/5600
1 | 6810881 | Dräger Sensor XXS O2
2 | 6810882 | Dräger Sensor XXS CO
3 | 6810883 | Dräger Sensor XXS H2S
4 | 6810889 | Dräger Sensor XXS CO2
5 | 8318704 | AKUMULATOR NiMH T4
6 | 8321633 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5000
7 | 8321636 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5600
8 | 8322085 | Wyświetlacz płyty głównej
9 | 6812950 | SENSOR CatEx 125 PR
10 | 6851880 | Sensor Drager DUAL IR Ex / CO2 ES
11 | 6851881 | Sensor Drager IR Ex ES
12 | 6851882 | Sensor Dräger IR CO2 ES
13 | 6810884 | Dräger Sensor XXS NO2
14 | 6810885 | Dräger Sensor XXS SO2 0
15 | 6812010 | Dräger Sensor XXS CO HC
16 | 6812015 | Dräger Sensor XXS H2S
17 | 6812025 | Dräger Sensor XXS H2
18 | 6811545 | Dräger Sensor XXS NO
19 | 6812370 | Dräger Sensor XXS H2
20 | 8318639 | MODUŁ DO ŁADOWANIA
21 | 8316994 | ZASILACZ MAX. DO 5 MODUŁÓW
22 | 8315635 | ZASILACZ MAX. DO 2 MODUŁÓW
23 | 8317409 | USB DIRA i USB KABEL
24 | 6801933 | POMPKA RĘCZNA
25 | 8319195 | ADAPTER DO POMPKI RĘCZNEJ
26 | 8316533 | SONDA TELESKOPOWA ZESTAW
27 | 8316530 | SONDA TELESKOPOWA
28 | 8319364 | FILTR DO POMPKI
29 | 8321506 | OSŁONA GUMOWA
30 | 8319185 | ŚRUBA
31 | 8319186 | KLIPS
32 | 8318712 | OBUDOWA DOLNA
33 | 8320071 | PŁYTA
34 | 8318752 | KOŁYSKA KALIBRACYJNA
35 | 8318755 | POKROWIEC
36 | 8322876 | Rezonator
37 | 8316421 | Membrana wyrównawcza dolnej obudowy
38 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Elektryczne pompka X-am pump
1 | 8327100 | Kompletna pompka
2 | 5600960 | Zestaw wkrętów płyty głównej
3 | 5600952 | Płyta główna
4 | 5600955 | Dolna obudowa
5 | 5600957 | Złącze filtra
6 | 5600959 | Uszczelka obudowy
7 | 5600954 | Moduł pompy
8 | 5600956 | Zaczep pompki
9 | 5600953 | Górna obudowa z akumulatorem
10 | 5600958 | Zestaw wkrętów odudowy
11 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Aparat powietrzny PSS 7000
1 | D17409 | O-ring uszczelniający
2 | R51806 | Filtr spiekowy
3 | R18352 | Oring automatu płucnego
4 | 3338747 | Membrana automatu
5 | R56204 | Membrana foniczna
6 | 3359178 | Aparat kompletny (stelaż aparatu)
7 | 3355979 | Łoże butli
8 | 3356169 | Bloczek ustalający
9 | 3338219 | Śruba M4x25
10 | 3356170 | Sprężyna
11 | 3355978 | Gumowa osłona stelaża
12 | 3355977 | Widelec
13 | 3357815 | Pas na butle (cześć ze sprzączką)
14 | 3356645 | Pas na butle (część z napą)
15 | 3356171 | Pasek zaciskowy
16 | 3355980 | Sworzeń blokujący
17 | 3333358 | Blokada sworznia blokującego
18 | 3355975 | Pas naramienny lewy
19 | 3355976 | Pas naramienny prawy
20 | 3357911 | Karabińczyk
21 | 3355972 | Pas zaciskowy
22 | 3339626 | Uchwyt na wąż
23 | 3355971 | Regulowany pas biodrowy
24 | 3356002 | Sprzączka pasa biodrowego
25 | 3358876 | Przeplotka
26 | 3338016 | Kotwa
27 | 3350499 | Przewód średniego ciśnienia krótki
28 | 3355988 | Manometr
29 | 3356706 | Bodyguard 7000
30 | V11119 | Wrzeciono górne
31 | 3338700 | Automat płucny PSS-A
32 | R57820 | Maska FPS 7000 EPDM
33 | 3355986 | Wąż wysokiego ciśnienia (930 mm)
34 | 3357284 | Przewód wysokiego ciśnienia manometru
35 | V11110 | Zawór butli
36 | 3337660 | Łącznik „T” butli kompozytowej 6,8L 300 bar
37 | 3358684 | Bodyguard 1000
38 | 3353733 | Butla 6.8L/300 bar CFK
39 | 3355982 | Płyta nośna aparatu
40 | 3355981 | Obrotowe mocowanie pasa biodrowego (komplet)
41 | 3355974 | Pas regulacyjny pasa naramiennego
42 | 3355973 | Wyściółka pasa biodrowego
43 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Maska FPS 7000 do aparatu PSS 7000
1 | R56223 | Wizjer
2 | R56518 | Klapka (czarna)
3 | R54664 | Przycisk
4 | R54721 | Pasek nagłowia M/L CR czarny
5 | R51772 | Pasek szyjny
6 | R56274 | Płytka zaworu wdechowego
7 | R56273 | Siedzenie zaworu wdechowego
8 | R56562 | Płytka zaworu wydechowego
9 | T10549 | O-ring
10 | R56204 | Membrana foniczna
11 | R56410 | szkielet maski EPDM-S
12 | R56487 | szkielet maski EPDM-M
13 | R56402 | szkielet maski EPDM-L FPS 7000
14 | R56299 | szkielet maski SI-S FPS 7000
15 | R56488 | szkielet maski SI-M FPS 7000
16 | R56302 | szkielet maski SI-L FPS 7000
17 | R56226 | górna ramka wizjera
18 | R56288 | wizjer (wersja odporna na zarysowania)
19 | R56291 | wizjer (wersja odporna na zaparowanie)
20 | R56227 | dolna ramka wizjera
21 | 1390020 | Wkręt ISO 14583 M4x30 (Torx)
22 | R56548 | Nakręrka M4
23 | R56340 | Zacisk
24 | R56270 | Łącznik P-T
25 | R56633 | Łącznik P
26 | R56285 | Łącznik RAT-T
27 | R56634 | Łącznik RA (kompletny)
28 | R56278 | Pokrywa łącznika typu RA, P
29 | R56378 | Pokrywa łącznika typu RA-T, ESA
30 | R56279 | Klapka (czerwona)
31 | R56218 | Przycisk zwalniający
32 | R56472 | Maska wewnętrzna
33 | R56470 | Maska wewnętrzna
34 | R56471 | Maska wewnętrzna
35 | R54671 | Płytka zaworu sterującego
36 | R56436 | Pasek nagłowia S-CR
37 | R54662 | Pasek nagłowia (silokonowy) -F2
38 | R56407 | Pasek nagłowia S-SI
39 | R56197 | Zespół pasów nagłowia
40 | R58470 | Klamra przesuwna
41 | RM08910 | Przycisk podwójny
42 | R56366 | Pasek szyjny (elastyczny)
43 | R56275 | Przyłącze oddechowe PE (komplet) FPS7000
44 | R56665 | Przyłącze oddechowe PE (komplet)
45 | R56260 | Przyłącze oddechowe ESA-T (komplet) FPS 7000
46 | R56666 | Przyłacze oddechowe ESA (komplet)
47 | R56263 | Przedni korpus maski EPDM-L/A FPS 7000
48 | R56264 | Przedni korpus maski EPDM-M/A
49 | R56265 | Przedni korpus maski EPDM-L/A FPS 7000
50 | R56267 | Przedni korpus maski SI-M/A
51 | R56268 | Przedni koprus maski SI-L/A FPS 7000
52 | R56500 | Nasadka H61 FPS 7000 (S-fix)
53 | R56490 | Nasadka H62 FPS 7000 (Q-fix)
54 | R53272 | Pasek szyjny MHC
55 | 1390021 | Śruba Torx TX10
56 | R56637 | Śruba ISO 14583 M4x35-A4
57 | R53875 | Podkładka
58 | R56270 | Łącznik P-T komplet
59 | R56633 | Łącznik P komplet
60 | R56556 | Gniazdo przyłącza P-T
61 | R56203 | Gniazdo przyłącza P
62 | R28385 | Sprężynująca klamra przycisku zwalniającego
63 | R56210 | Mostek
64 | R50075 | Sprężyna
65 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Automat płucny PSS -A do aparatu PSS 7000
1 | 3338747 | Membrana automatu
2 | 3338741 | Gumowa osłona
3 | 3350204 | Obudowa
4 | 3338926 | Przycisk
5 | 3338750 | Zatyczka
6 | 3350551 | Zawór dawkujący
7 | 3339685 | Inżektor
8 | 3339459 | O-ring
9 | 3338794 | Przyłącze
10 | 3350098 | Płytka blokująca
11 | 3350526 | śruba
12 | 3337215 | O-ring
13 | 3339440 | O-ring
14 | 3353317 | Przewód średniego ciśnienia (0,87 m)
15 | 3338733 | Zacisk
16 | 3338737 | Klema
17 | 3338755 | Pierścień
18 | 3338735 | Pokrywa bagnetowa
19 | 3350099 | Gumowa osłona (wersja do ap. ucieczkowych)
20 | 3339069 | Zatyczka ochronna
21 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Testor 2100
1 | AG02518 | Manometr niskociśnieniowy
2 | R53384 | Manometr średniociśnieniowy 0-16 bar
3 | R55099 | Czasomierz
4 | R53879 | Dźwignia sterująca do pompowania głowicy testowej
5 | R50804 | Pompowana głowica testowa
6 | R53327 | Wylot średniego ciśnienia (szybkozłącze)
7 | R53667 | Okrągłe przyłącze gwintowe 40x1/7”
8 | R53326 | Wlot zasilania w sprężone powietrze (złączka)
9 | R53805 | Zawór bezpieczeństwa
10 | R53392 | Blok zaworu 5/3
11 | R53328 | Zawór 3/2
12 | R53385 | Injector
13 | R53458 | Dystrubutor
14 | 1999914 | Jednostka robocza (6 minut)
Carevent
1 | 3993651 | Regulator
2 | 17MP1528 | Membrana
3 | 3993358 | Membrana pacjenta
4 | 3993672 | Filtr
5 | 3993668 | Płytka zaworu
6 | 3993662 | Zaworek czasowy
7 | 3993660 | Przełącznik automatyczny
8 | 3993652 | Zaworek
9 | 3993642 | Zaworek zwrotny
10 | 3993641 | Zawór iglicowy
11 | 01FV4302 | Przewód
12 | 3993673 | Filtr
13 | 3993381 | Zaworek wydechowy kpl.
14 | 3993669 | Sprężyna
15 | 3993660 | Przycisk trybu ręcznego
16 | 3993643 | Śruba przycisku
17 | 3993664 | Podkładka
18 | 3993377 | Obudowa kpl.
19 | 3993372 | Uszczelka
20 | 3993655 | Śruba regulatora
21 | 3993644 | Tłok regulatora ręcznego
22 | 3993674 | Śruba
23 | 3993648 | Zawór główny
24 | 3993649 | Zawór iglicowy – opóźnienie
25 | 3993646 | Pierścień
26 | 3993675 | Siedzenie sprężyny
27 | 3993666 | Kulka pokrętła trybu
28 | 3993656 | Dźwignia
29 | 3993653 | Przełącznik automatu opóźnienia
30 | 3993373 | Uszczelka 5x1
31 | 3993371 | Uszczelka 006
32 | 17MP2146 | Uszczelka 009
33 | 17F7015042-1 | Uszczelka 014
34 | 3993382 | Sprężyna trybu ręcznego
35 | 3993664 | Podkładka trybu ręcznego
36 | 3993671 | Przekładka
37 | 3993643 | Śruba ¼”
38 | 3993676 | Pierścień
39 | AdaptCADR | Adapter CA/DRA
40 | 3993657 | Naklejka – zaślepka okna
41 | 3993647 | Naklejka przycisku
42 | 3993667 | Naklejka – baza
43 | 3993658 | Naklejka trybu
44 | 17MP9691-Black | Naklejka – ciśnienie pracy
45 | 3993640 | Naklejka – ciśnienie zredukowane
46 | 3993376 | Naklejka górna
47 | 17MP1132 | Naklejka G05
48 | 3993659 | Podkładka regulacyjna
49 | 3993661 | Śruba 4-40
50 | 3993670 | Nakrętka
51 | 3993374 | Membrana główna
52 | 3993651 | Kolektor kpl.
53 | 3993380 | Osłona dźwigni
54 | 3993375 | Uszczelka 2x1
55 | - | Wymiana uszkodzonego elementu
Stacja kalibracyjna X-dock 6300
1 | 8321970 | Króciec montażowy węża wraz z oringiem (6szt.)
2 | 8321824 | Karta pamięci SD
3 | 8321986 | Wkładka uszczelniająca modułu X-am
4 | 8321987 | Wkładka uszczelniająca modułu PAC
5 | 8321973 | Obudowa górna modułu
6 | 8321984 | Łoże modułu X-am
7 | 8321985 | Łoże modułu PAC
8 | 8321840 | Pompa wewnętrzna 3000h
9 | 1892911 | Bateria litowa CR 1623
10 | 8321795 | Wyświetlacz modułu master
11 | 8321972 | Obudowa modułu master (komlet)
12 | 8324283 | Blok zaworów na 6 gazów
13 | 8324282 | Blok zaworów na 3 gazy
14 | 8321981 | Płyta główna modułu X-am
15 | 8321982 | Płyta główna modułu PAC
16 | 8321729 | Blok zaworowy modułu
17 | 8321966 | Złączka toru gazowego międzymodułowa
18 | 8321975 | Terminator toru gazowego
19 | 8321967 | Komplet przewodów modułu
20 | 8321809 | Wewnętrzny filtr linii gazowej
21 | 8321971 | Zestaw wkrętów
22 | 8321831 | Łącznik modułów dolny
23 | 8321841 | Łącznik modułów tylni
24 | 8321849 | Zasilacz 100-240 VAC/1.33 A
25 | 8321850 | Zasilacz 100-240VAC/6.25 A
26 | 8324250 | Reduktor ciśnienia
27 | 8321980 | Płyta główna modułu Master X-dock 6600
28 | 1999856 | Aktualizacja oprogramowania
29 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Butle
1 | - | Wymiana zaworu w butli 6.8 l (robocizna z zaworem)
2 | - | Wymiana zaworu w butli 2.0 l G 3/4" (robocizna z zaworem - tylko butle produkcji Drager)
Kompresor MARINER 250 E
1 | 6906542 | Zestaw naprawczy 1
2 | 6906543 | Zestaw naprawczy 2
3 | 6906544 | Zestaw naprawczy 3
4 | 6912581 | Zestaw naprawczy do P31
5 | 6598947 | Zestaw naprawczy do P41
6 | U12065 | Uszczelka zaworu spustowego kondensatu
7 | U12013 | O-ring 1 filtra P31/P41
8 | U12007 | Pierśiceń uszczelniający filtra P31/P41
9 | 6531054 | Filtr P31
10 | 2303124 | Filtr P41
11 | 6907404 | Filtr P41 SECURUS
12 | 2303019 | Filtr główny
13 | 6531516 | Filtr oleju
14 | 6531356 | Filtr
15 | R18566 | Oring zaworu bezpieczeństwa
16 | 6532442 | Olej syntetyczny (5litrów)
17 | U16597 | Przewód pełniący
18 | U12067 | Zawór bezpieczeństwa 200 bar
19 | U12017 | Zawór bezpieczeństwa 300 bar
20 | 6531322 | Zawór pełniący 200 bar
21 | 6531323 | Zawór pełniący 300 bar
22 | 2302780 | Filtr
23 | 6532160 | Reperaturka zaworu
24 | 1999932 | Analiza powietrza
25 | 6532243 | Olej mineralny (1 litr)
Aparat PSS BG 4 EP
1 | R33125 | Torba oddechowa
2 | R34340 | Zawór odwadniający EP
3 | R34310 | Reduktor ciśnienia EP (komplet)
4 | B10221 | Butla z tlenem 2L 204 Bar
5 | R34330 | Zawór MINIMUM
6 | R34230 | BODYGUARD II
7 | R34397 | SWITCH-BOX
8 | R34396 | Czujnik wysokiego ciśnienia
9 | R34060 | Pokrywa (płyta worka oddechowego)
10 | R34598 | Sprężyna
11 | R34597 | Sprężyna
12 | R33316 | Stabilizator worka
13 | R34276 | Wąż
14 | R34533 | Wąż (zaworu nadmiarowego)
15 | R34048 | Wąż
16 | R34710 | Chłodnica
17 | R34320 | Przyłącze oddechowe
18 | R34520 | Przyłącze oddechowe
19 | R34705 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem i wężem
20 | R34715 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem i długim wężem
21 | R34725 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem
22 | R34360 | Nabój jednorazowy
23 | R34367 | Pochłaniacz wielokrotnego użytku (transparentny)
24 | R34277 | Pusty nabój
25 | V11315 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
26 | V11305 | Zawór butli O2 200 Bar G3/4
27 | V11310 | Zawór butli O2 200 Bar W21,8/14”
28 | V11330 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
29 | V11325 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
30 | V11335 | Zawór butli G ¾” RUS
31 | R57675 | FPS RP 7000
32 | R34150 | Szkielet zaczepu na pas (komplet)
33 | R34702 | Pokrywa urządzenia BG4 PLUS (komplet)
34 | R34152 | Pasy
35 | R34151 | Pokrywa ochronna
36 | R34265 | Wspornik
37 | R34052 | Zamknięcie pokrywy
38 | R33704 | Wspornik
39 | R33748 | Wspornik montażowy chłodnicy
40 | 1341227 | Wkręty
41 | R34593 | Zacisk sprężynowy naboju CO2
42 | R34594 | Zacisk sprężynowy chłodnicy
43 | 1341227 | Wkręty
44 | 1327542 | Uszczelka DIN 125
45 | R33747 | Blokada zaworu odwadniającego
46 | 1390013 | Wkręty DWN 562 4X10
47 | 6800478 | Gumowa łapa
48 | R33827 | Pasek
49 | 1341227 | Wkręt
50 | R33514 | Uchwyt
51 | 1341863 | Nit DIN7337 A3X6-A4A4
52 | 1341227 | Wkręt
53 | R33148 | Zawias
54 | R34642 | Zestaw zawiasów o podwyższonej wytrzymałości
55 | 1334816 | Wkręty AM4X8 DIN964
56 | R34527 | Zespół ochraniacza
57 | 3339057 | Przeplotka
58 | R34471 | Uprząż
59 | 3351015 | Osłona szelek
60 | R34236 | Element antywibracyjny
61 | R34182 | Uchwyt
62 | 1330233 | Dysk A 3,2 DIN 125-A2
63 | R34335 | Dźwignia (komplet)
64 | R34322 | Dźwignia
65 | 1336002 | Nakrętka samo kontrująca
66 | 1293664 | Śruba z łbem walcowym M4X12 DIN912
67 | R34163 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (przednia)
68 | R34164 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (boczna)
69 | R33934 | Płytka zaworu wydechowego i wdechowego
70 | R33932 | Siedzenie zaworu wdechowego
71 | R33933 | Siedzenie zaworu wydechowego
72 | 1999811 | Jednostka robocza (6 minut)
Maska FPS 7000 RP do aparatu PSS BG 4 EP
1 | R56288 | Wizjer
2 | R56638 | Śruba
3 | R56236 | Pokrętło
4 | R61070 | Pasek nagłowia
5 | R51772 | Pasek szyjny
6 | R56227 | Dolna ramka wizjera
7 | R56226 | Górna ramka wizjera
8 | 1390020 | Śruba ramki
9 | R56548 | Nakrętka śruby ramki
10 | R56340 | Klamra zaciskowa przyłącza oddechowego
11 | R56705 | Przyłącze oddechowe RP
12 | R56708 | Pokrywa przyłącza oddechowego
13 | 1330233 | Uszczelka
14 | R56685 | Maska wewnętrzna 1
15 | R56686 | Maska wewnętrzna 2
16 | R56687 | Maska wewnętrzna 3
17 | R54664 | Guzik
18 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
RZ 7000
1 | R62536 | Wiązka przewodów
2 | R62519 | Klawiatura
3 | 8316991 | Zasilacz
4 | R62578 | Układ elektroniczny
5 | 8319628 | Akumulator
6 | R62599 | Adapter
7 | T52238 | O-ring
8 | 8318469 | Kabel USB
9 | R53345 | Przyłącze P/PE/RP Test-it 6100
10 | R62575 | Dozownik 1,5
11 | R53453 | Rozdzielacz
12 | R62596 | Zestaw węży wewnętrznych RZ 7000
13 | R62595 | Zawór kontrolny 2/2
14 | T14392 | Obudowa
15 | R28385 | Guzik sprężynowy
16 | R28384 | Guzik
17 | T54342 | O-Ring
18 | R62556 | Sitko 14x0.3
19 | R62516 | Adapter ustnika
20 | R62543 | Konektor L-push
21 | R62545 | Śruba ISO 7434 M3 x16.00 -A2-70
22 | R62503 | Zawór kontrolny 5/5
23 | 1291890 | Śruba ISO10642-M6x12
24 | R62528 | Złącze kątowe 1/4"
25 | R57591 | Uszczelka G 1/4
26 | R62553 | Zawór upustowy
27 | R62574 | Śruba ISO 4026 M3 x8.00 -A2-70
28 | R62511 | O-ring 118 x 3
29 | AG02681 | Złącze kątowe
30 | R62512 | Zawór bezzwrotny Test-it 7000
31 | R62534 | Sprężyna stożkowa
32 | R62521 | Uszczelka
33 | R62515 | Tłok pompy
34 | R62549 | Łożysko
35 | R62509 | Drążek
36 | R63540 | Obudowa pompy
37 | 1999914 | Jednostka robocza (6 minut)
DOB 200/300
1 | V03214 | Uszczelnienie
2 | V06374 | Wrzeciono górne
3 | V06412 | Wrzeciono dolne
4 | V02155 | Porolit
5 | V01699 | Uszczelka
6 | V06417 | Spindla
7 | R27912 | O-ring
8 | D02316 | Porolit G1/8
9 | R21399 | O-ring
10 | D07384 | Uszczelka
11 | V11177 | Pokrętło zaworu
12 | 6526827 | Zawór spustowy
13 | 6527118 | Uszczelnienie tłoka
14 | 6527120 | Prowadnica tłoka
15 | 6530294 | O-ring
16 | 6526799 | Pasek klinowy
17 | 6526747 | Manometr kontaktowy 400 bar
18 | 6526748 | Manometr kontaktowy 315 bar
19 | U03511 | Zawór bezpieczeństwa 220 bar
20 | U04343 | Zawór bezpieczeństwa 330 bar
21 | 6526767 | Manometr zasilania
22 | M22715 | O-ring
23 | 6526426 | Siedzenie zaworu spustowego
24 | 6526351 | Sterowanie przetłaczarki
25 | 6530968 | Zestaw naprawczy (co 5 lat)
Kamera UCF 9000
1 | 8323075 | Akumulator
2 | 8323076 | Zespół obudowy wyświetlacza
3 | 8323097 | Obudowa kamery
4 | 8321247 | Ładowarka
5 | 8316994 | Zasilacz ładowarki
Czujnik bezruchu Bodyguard 1000
1 | 3356715 | Bateria
2 | 3359337 | Klucz
3 | 3359336 | Pokrywa baterii
4 | 3359333 | Zaczep
Walizka konreolna do Carevent
1 | CTK 0001 | Manometr (-10,+10 mbar)
2 | CTK 0002 | Manometr (0,+80 mbar)
3 | CTK 0003 | Przepływomierz (0-500 l/min)
4 | CTK 0005-1 | Injector
5 | CTK 0005 | Injector
6 | CTK 0006 | Regulator przepływu
Razem – suma cen jednostkowych

## załącznik 2a do SIWZ
nr sprawy: PRZZ/3379 |  | Załącznik nr 2a do SIWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa części/podzespołu, czynności remontowej | Cena jednostkowa netto [PLN/JM]
X-am 5000/5600
1 | 6810881 | Dräger Sensor XXS O2
2 | 6810883 | Dräger Sensor XXS CO
3 | 6810883 | Dräger Sensor XXS H2S
4 | 6810889 | Dräger Sensor XXS CO2
5 | 8318704 | AKUMULATOR NiMH T4
6 | 8321633 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5000
7 | 8321636 | OBUDOWA GÓRNA X-am 5600
8 | 8322085 | Wyświetlacz płyty głównej
9 | 6812950 | SENSOR CatEx 125 PR
10 | 6851880 | Sensor Drager DUAL IR Ex / CO2 ES
11 | 6851881 | Sensor Drager IR Ex ES
12 | 6851882 | Sensor Dräger IR CO2 ES
13 | 6810884 | Dräger Sensor XXS NO2
14 | 6810885 | Dräger Sensor XXS SO2 0
15 | 6812010 | Dräger Sensor XXS CO HC
16 | 6812015 | Dräger Sensor XXS H2S
17 | 6812025 | Dräger Sensor XXS H2
18 | 6811545 | Dräger Sensor XXS NO
19 | 6812370 | Dräger Sensor XXS H2
20 | 8318639 | MODUŁ DO ŁADOWANIA
21 | 8316994 | ZASILACZ MAX. DO 5 MODUŁÓW
22 | 8315635 | ZASILACZ MAX. DO 2 MODUŁÓW
23 | 8317409 | USB DIRA i USB KABEL
24 | 6801933 | POMPKA RĘCZNA
25 | 8319195 | ADAPTER DO POMPKI RĘCZNEJ
26 | 8316533 | SONDA TELESKOPOWA ZESTAW
27 | 8316530 | SONDA TELESKOPOWA
28 | 8319364 | FILTR DO POMPKI
29 | 8321506 | OSŁONA GUMOWA
30 | 8319185 | ŚRUBA
31 | 8319186 | KLIPS
32 | 8318712 | OBUDOWA DOLNA
33 | 8320071 | PŁYTA
34 | 8318752 | KOŁYSKA KALIBRACYJNA
35 | 8318755 | POKROWIEC
36 | 8322876 | Rezonator
37 | 8316421 | Membrana wyrównawcza dolnej obudowy
38 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Pompka X-am 125
1 | 8327100 | Kompletna pompka
2 | 5600960 | Zestaw wkrętów płyty głównej
3 | 5600952 | Płyta główna
4 | 5600955 | Dolna obudowa
5 | 5600957 | Złącze filtra
6 | 5600959 | Uszczelka obudowy
7 | 5600954 | Moduł pompy
8 | 5600956 | Zaczep pompki
9 | 5600953 | Górna obudowa z akumulatorem
10 | 5600958 | Zestaw wkrętów odudowy
11 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Aparat PSS 7000
1 | D17409 | O-ring uszczelniający
2 | R51806 | Filtr spiekowy
3 | R18352 | Oring automatu płucnego
4 | 3338747 | Membrana automatu
5 | R56204 | Membrana foniczna
6 | 3359178 | Aparat kompletny (stelaż aparatu)
7 | 3355979 | Łoże butli
8 | 3356169 | Bloczek ustalający
9 | 3338219 | Śruba M4x25
10 | 3356170 | Sprężyna
11 | 3355978 | Gumowa osłona stelaża
12 | 3355977 | Widelec
13 | 3357815 | Pas na butle (cześć ze sprzączką)
14 | 3356645 | Pas na butle (część z napą)
15 | 3356171 | Pasek zaciskowy
16 | 3355980 | Sworzeń blokujący
17 | 3333358 | Blokada sworznia blokującego
18 | 3355975 | Pas naramienny lewy
19 | 3355976 | Pas naramienny prawy
20 | 3357911 | Karabińczyk
21 | 3355972 | Pas zaciskowy
22 | 3355971 | Regulowany pas biodrowy
23 | 3356002 | Sprzączka pasa biodrowego
24 | 3358876 | Przeplotka
25 | 3338016 | Kotwa
26 | 3350499 | Przewód średniego ciśnienia krótki
27 | 3355988 | Manometr
28 | 3356706 | Bodyguard 7000
29 | V11119 | Wrzeciono górne
30 | 3338700 | Automat płucny PSS-A
31 | R57820 | Maska FPS 7000 EPDM
32 | 3355986 | Wąż wysokiego ciśnienia (930 mm)
33 | 3357284 | Przewód wysokiego ciśnienia manometru
34 | V11110 | Zawór butli
35 | 3337660 | Łącznik „T” butli kompozytowej 6,8L 300 bar
36 | 3358684 | Bodyguard 1000
37 | 3353733 | Butla 6.8L/300 bar CFK
38 | 3355982 | Płyta nośna aparatu
39 | 3355981 | Obrotowe mocowanie pasa biodrowego (komplet)
40 | 3355974 | Pas regulacyjny pasa naramiennego
41 | 3355973 | Wyściółka pasa biodrowego
42 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Maska FPS 7000
1 | R56223 | Wizjer
2 | R56518 | Klapka (czarna)
3 | R54664 | Przycisk
4 | R54721 | Pasek nagłowia M/L CR czarny
5 | R51772 | Pasek szyjny
6 | R56274 | Płytka zaworu wdechowego
7 | R56273 | Siedzenie zaworu wdechowego
8 | R56562 | Płytka zaworu wydechowego
9 | T10549 | O-ring
10 | R56204 | Membrana foniczna
11 | R56410 | szkielet maski EPDM-S
12 | R56402 | szkielet maski EPDM-L FPS 7000
13 | R56226 | górna ramka wizjera
14 | R56288 | wizjer (wersja odporna na zarysowania)
15 | R56291 | wizjer (wersja odporna na zaparowanie)
16 | R56227 | dolna ramka wizjera
17 | 1390020 | Wkręt ISO 14583 M4x30 (Torx)
18 | R56548 | Nakręrka M4
19 | R56340 | Zacisk
20 | R56633 | Łącznik P
21 | R56279 | Klapka (czerwona)
22 | R56218 | Przycisk zwalniający
23 | R56472 | Maska wewnętrzna
24 | R56470 | Maska wewnętrzna
25 | R56471 | Maska wewnętrzna
26 | R54671 | Płytka zaworu sterującego
27 | R54662 | Pasek nagłowia (silokonowy) -F2
28 | R56197 | Zespół pasów nagłowia
29 | R58470 | Klamra przesuwna
30 | RM08910 | Przycisk podwójny
31 | R56366 | Pasek szyjny (elastyczny)
32 | R53272 | Pasek szyjny MHC
33 | 1390021 | Śruba Torx TX10
34 | R53875 | Podkładka
35 | R56633 | Łącznik P komplet
36 | R56203 | Gniazdo przyłącza P
37 | R28385 | Sprężynująca klamra przycisku zwalniającego
38 | R56210 | Mostek
39 | R50075 | Sprężyna
40 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Automat płucny PSS -A
1 | 3338747 | Membrana automatu
2 | 3350204 | Obudowa
3 | 3338926 | Przycisk
4 | 3338750 | Zatyczka
5 | 3339459 | O-ring
6 | 3350098 | Płytka blokująca
7 | 3350526 | śruba
8 | 3337215 | O-ring
9 | 3339440 | O-ring
10 | 3338733 | Zacisk
11 | 3338737 | Klema
12 | 3338755 | Pierścień
13 | 3338735 | Pokrywa bagnetowa
14 | 3339069 | Zatyczka ochronna
15 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
Testor 2100
1 | AG02518 | Manometr niskociśnieniowy
2 | R53384 | Manometr średniociśnieniowy 0-16 bar
3 | R55099 | Czasomierz
4 | R53879 | Dźwignia sterująca do pompowania głowicy testowej
5 | R50804 | Pompowana głowica testowa
6 | R53327 | Wylot średniego ciśnienia (szybkozłącze)
7 | R53667 | Okrągłe przyłącze gwintowe 40x1/7”
8 | R53326 | Wlot zasilania w sprężone powietrze (złączka)
9 | R53392 | Blok zaworu 5/3
10 | R53328 | Zawór 3/2
11 | 1999914 | Jednostka robocza (6 minut)
CareVent DRA
1 | 3993651 | Regulator
2 | 17MP1528 | Membrana
3 | 3993672 | Filtr
4 | 3993668 | Płytka zaworu
5 | 3993662 | Zaworek czasowy
6 | 3993660 | Przełącznik automatyczny
7 | 3993652 | Zaworek
8 | 3993642 | Zaworek zwrotny
9 | 3993641 | Zawór iglicowy
10 | 3993673 | Filtr
11 | 3993381 | Zaworek wydechowy kpl.
12 | 3993669 | Sprężyna
13 | 3993660 | Przycisk trybu ręcznego
14 | 3993643 | Śruba przycisku
15 | 3993377 | Obudowa kpl.
16 | 3993372 | Uszczelka
17 | 3993655 | Śruba regulatora
18 | 3993644 | Tłok regulatora ręcznego
19 | 3993674 | Śruba
20 | 3993648 | Zawór główny
21 | 3993649 | Zawór iglicowy – opóźnienie
22 | 3993646 | Pierścień
23 | 3993675 | Siedzenie sprężyny
24 | 3993666 | Kulka pokrętła trybu
25 | 3993656 | Dźwignia
26 | 3993653 | Przełącznik automatu opóźnienia
27 | 3993373 | Uszczelka 5x1
28 | 3993371 | Uszczelka 006
29 | 3993382 | Sprężyna trybu ręcznego
30 | 3993671 | Przekładka
31 | 3993643 | Śruba ¼”
32 | 3993676 | Pierścień
33 | 3993657 | Naklejka – zaślepka okna
34 | 3993647 | Naklejka przycisku
35 | 3993667 | Naklejka – baza
36 | 3993658 | Naklejka trybu
37 | 3993640 | Naklejka – ciśnienie zredukowane
38 | 3993376 | Naklejka górna
39 | 3993659 | Podkładka regulacyjna
40 | 3993661 | Śruba 4-40
41 | 3993670 | Nakrętka
42 | 3993374 | Membrana główna
43 | 3993651 | Kolektor kpl.
44 | 3993380 | Osłona dźwigni
45 | 3993375 | Uszczelka 2x1
46 | - | Wymiana uszkodzonego elementu
Stacja kalibracyjna X-dock 6x00
1 | 8321970 | Króciec montażowy węża wraz z oringiem (6szt.)
2 | 8321824 | Karta pamięci SD
3 | 8321986 | Wkładka uszczelniająca modułu X-am
4 | 8321987 | Wkładka uszczelniająca modułu PAC
5 | 8321973 | Obudowa górna modułu
6 | 8321984 | Łoże modułu X-am
7 | 8321985 | Łoże modułu PAC
8 | 8321840 | Pompa wewnętrzna 3000h
9 | 1892911 | Bateria litowa CR 1623
10 | 8321795 | Wyświetlacz modułu master
11 | 8321972 | Obudowa modułu master (komlet)
12 | 8324283 | Blok zaworów na 6 gazów
13 | 8324282 | Blok zaworów na 3 gazy
14 | 8321981 | Płyta główna modułu X-am
15 | 8321982 | Płyta główna modułu PAC
16 | 8321729 | Blok zaworowy modułu
17 | 8321966 | Złączka toru gazowego międzymodułowa
18 | 8321975 | Terminator toru gazowego
19 | 8321967 | Komplet przewodów modułu
20 | 8321809 | Wewnętrzny filtr linii gazowej
21 | 8321971 | Zestaw wkrętów
22 | 8321831 | Łącznik modułów dolny
23 | 8321841 | Łącznik modułów tylni
24 | 8321849 | Zasilacz 100-240 VAC/1.33 A
25 | 8321850 | Zasilacz 100-240VAC/6.25 A
26 | 8324250 | Reduktor ciśnienia
27 | 8321980 | Płyta główna modułu Master X-dock 6600
28 | 1999856 | Aktualizacja oprogramowania
29 | 1999861 | Jednostka robocza MMT (6 minut)
Butle
1 | - | Wymiana zaworu w butli 6.8 l (robocizna z zaworem)
2 | - | Wymiana zaworu w butli 2.0 l G 3/4" (robocizna z zaworem - tylko butle produkcji Drager)
MARINER 250
1 | 6906542 | Zestaw naprawczy 1
2 | 6906543 | Zestaw naprawczy 2
3 | 6906544 | Zestaw naprawczy 3
4 | 6912581 | Zestaw naprawczy do P31
5 | 6598947 | Zestaw naprawczy do P41
6 | U12065 | Uszczelka zaworu spustowego kondensatu
7 | U12013 | O-ring 1 filtra P31/P41
8 | U12007 | Pierśiceń uszczelniający filtra P31/P41
9 | 6531054 | Filtr P31
10 | 2303124 | Filtr P41
11 | 6907404 | Filtr P41 SECURUS
12 | 6531516 | Filtr oleju
13 | 6531356 | Filtr
14 | R18566 | Oring zaworu bezpieczeństwa
15 | U16597 | Przewód pełniący
16 | U12067 | Zawór bezpieczeństwa 200 bar
17 | U12017 | Zawór bezpieczeństwa 300 bar
18 | 6531322 | Zawór pełniący 200 bar
19 | 6531323 | Zawór pełniący 300 bar
20 | 6532160 | Reperaturka zaworu
PSS BG4
1 | R33125 | Torba oddechowa
2 | R34340 | Zawór odwadniający EP
3 | R34310 | Reduktor ciśnienia EP (komplet)
4 | R34330 | Zawór MINIMUM
5 | R34230 | BODYGUARD II
6 | R34397 | SWITCH-BOX
7 | R34396 | Czujnik wysokiego ciśnienia
8 | R34060 | Pokrywa (płyta worka oddechowego)
9 | R34598 | Sprężyna
10 | R33316 | Stabilizator worka
11 | R34276 | Wąż
12 | R34533 | Wąż (zaworu nadmiarowego)
13 | R34048 | Wąż
14 | R34710 | Chłodnica
15 | R34320 | Przyłącze oddechowe
16 | R34520 | Przyłącze oddechowe
17 | R34705 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem i wężem
18 | R34725 | Przyłącze części twarzowej ze śliniakiem
19 | R34360 | Nabój jednorazowy
20 | R34367 | Pochłaniacz wielokrotnego użytku (transparentny)
21 | R34277 | Pusty nabój
22 | V11305 | Zawór butli O2 200 Bar G3/4
23 | V11325 | Zawór butli O2 200 Bar M24X2
24 | V11335 | Zawór butli G ¾” RUS
25 | R57675 | FPS RP 7000
26 | R34150 | Szkielet zaczepu na pas (komplet)
27 | R34702 | Pokrywa urządzenia BG4 PLUS (komplet)
28 | R34152 | Pasy
29 | R34052 | Zamknięcie pokrywy
30 | R33704 | Wspornik
31 | R33748 | Wspornik montażowy chłodnicy
32 | 1341227 | Wkręty
33 | R34594 | Zacisk sprężynowy chłodnicy
34 | 1341227 | Wkręty
35 | 1327542 | Uszczelka DIN 125
36 | R33747 | Blokada zaworu odwadniającego
37 | 1390013 | Wkręty DWN 562 4X10
38 | 6800478 | Gumowa łapa
39 | 1341227 | Wkręt
40 | R33514 | Uchwyt
41 | 1341227 | Wkręt
42 | R33148 | Zawias
43 | 1334816 | Wkręty AM4X8 DIN964
44 | R34527 | Zespół ochraniacza
45 | 3339057 | Przeplotka
46 | R34471 | Uprząż
47 | 3351015 | Osłona szelek
48 | R34236 | Element antywibracyjny
49 | R34182 | Uchwyt
50 | 1330233 | Dysk A 3,2 DIN 125-A2
51 | R34335 | Dźwignia (komplet)
52 | 1336002 | Nakrętka samo kontrująca
53 | 1293664 | Śruba z łbem walcowym M4X12 DIN912
54 | R34163 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (przednia)
55 | R34164 | Naklejka odblaskowa na pokrywę górną (boczna)
56 | R33934 | Płytka zaworu wydechowego i wdechowego
57 | R33932 | Siedzenie zaworu wdechowego
58 | R33933 | Siedzenie zaworu wydechowego
59 | 1999811 | Jednostka robocza (6 minut)
Maska aparatu PSS BG4
1 | R56288 | Wizjer
2 | R56638 | Śruba
3 | R56236 | Pokrętło
4 | R61070 | Pasek nagłowia
5 | R51772 | Pasek szyjny
6 | R56227 | Dolna ramka wizjera
7 | R56226 | Górna ramka wizjera
8 | 1390020 | Śruba ramki
9 | R56548 | Nakrętka śruby ramki
10 | R56340 | Klamra zaciskowa przyłącza oddechowego
11 | R56705 | Przyłącze oddechowe RP
12 | 1330233 | Uszczelka
13 | R56685 | Maska wewnętrzna 1
14 | R56686 | Maska wewnętrzna 2
15 | R54664 | Guzik
16 | 1999791 | Jednostka robocza (6 minut)
RZ 7000
1 | R62536 | Wiązka przewodów
2 | R62519 | Klawiatura
3 | 8316991 | Zasilacz
4 | R62578 | Układ elektroniczny
5 | 8319628 | Akumulator
6 | R62599 | Adapter
7 | T52238 | O-ring
8 | 8318469 | Kabel USB
9 | R53345 | Przyłącze P/PE/RP Test-it 6100
10 | R62575 | Dozownik 1,5
11 | R53453 | Rozdzielacz
12 | R62596 | Zestaw węży wewnętrznych RZ 7000
13 | R62595 | Zawór kontrolny 2/2
14 | T14392 | Obudowa
15 | R28385 | Guzik sprężynowy
16 | R28384 | Guzik
17 | T54342 | O-Ring
18 | R62516 | Adapter ustnika
19 | R62543 | Konektor L-push
20 | R62545 | Śruba ISO 7434 M3 x16.00 -A2-70
21 | R62503 | Zawór kontrolny 5/5
22 | R62528 | Złącze kątowe 1/4"
23 | R57591 | Uszczelka G 1/4
24 | R62553 | Zawór upustowy
25 | R62574 | Śruba ISO 4026 M3 x8.00 -A2-70
26 | R62511 | O-ring 118 x 3
27 | AG02681 | Złącze kątowe
28 | R62512 | Zawór bezzwrotny Test-it 7000
29 | R62534 | Sprężyna stożkowa
30 | R62521 | Uszczelka
31 | R62515 | Tłok pompy
32 | R62549 | Łożysko
33 | R62509 | Drążek
34 | R63540 | Obudowa pompy
35 | 1999914 | Jednostka robocza (6 minut)
DOB 200/300
1 | V03214 | Uszczelnienie
2 | V06374 | Wrzeciono górne
3 | V06412 | Wrzeciono dolne
4 | V02155 | Porolit
5 | V01699 | Uszczelka
6 | R27912 | O-ring
7 | D02316 | Porolit G1/8
8 | R21399 | O-ring
9 | D07384 | Uszczelka
10 | V11177 | Pokrętło zaworu
11 | 6526827 | Zawór spustowy
12 | 6527118 | Uszczelnienie tłoka
13 | 6527120 | Prowadnica tłoka
14 | 6530294 | O-ring
15 | 6526799 | Pasek klinowy
16 | U03511 | Zawór bezpieczeństwa 220 bar
17 | U04343 | Zawór bezpieczeństwa 330 bar
18 | M22715 | O-ring
19 | 6526426 | Siedzenie zaworu spustowego
20 | 6530968 | Zestaw naprawczy (co 5 lat)
Kamera UCF
1 | 8323075 | Akumulator
2 | 8321247 | Ładowarka
3 | 8316994 | Zasilacz ładowarki
BodyGuard 1000
1 | 3356715 | Bateria
2 | 3359337 | Klucz
3 | 3359336 | Pokrywa baterii
4 | 3359333 | Zaczep
Razem – suma cen jednostkowych