## Załącznik nr 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
PRZZ/3398
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN
Podzespoły centrali CMC-3MS
1 | Karta KSM
2 | Karta UL, UL-1, UL-2
3 | Karta UZB
4 | Karta KS-1
5 | Karta KS-3
6 | Karta KS-4
7 | Karta ULM
8 | Karta KM
9 | Karta EZB-37
10 | Karta OW
11 | Plater kasety PUL
12 | Plater kasety UG
13 | Plater kasety UM
14 | Zasilacz kasety PUL
15 | Zasilacz kasety UG
16 | Zasilacz kasety UM
17 | Karta PROFI-BUS
18 | Kaseta PUL
19 | Kaseta UG
20 | Moduł MSW
Podzespoły centrali CMC-5
21 | Wentylator główny dachowy
22 | Wentylator główny stojaka (wysokoobrotowy 1 szt.)
23 | Panel dystrybucji napięć
24 | Kaseta MZT-10/60M
25 | Sterownik przemysłowy – moduł KMS
26 | Regulator temperatury
27 | Switch 19`` zarządzalny
28 | Switch 19’’
29 | Moduł KVM
Kaseta MZT-10/60M
30 | Karta MT-1
31 | Zasilacz ZS-2
32 | Karta ZL-60M
Kaseta UG
33 | Plater
34 | Zasilacz sieciowy
Karta KS-1/485
35 | Blok obsługi transmisji RS-485
36 | Blok sterowania sygnalizacji optycznej
37 | Blok napięć zasilających
38 | Blok kontrolera
39 | Płyta elektroniki
40 | Złącze
Karta KSM
41 | Blok Transmisji RS-485
42 | Blok zasilania
Karta UZB
43 | Blok stabilizatorów napięć
44 | Blok zmiany biegunowości
45 | Płyta elektroniki (1 szt.)
46 | Złącze (1 szt.)
Kaseta PUL
47 | Plater
48 | Zasilacz sieciowy
Karta KS-3/485
49 | Płyta elektroniki
50 | Złącze
Karta OW
51 | Płyta elektroniki
52 | Złącze
Karta UL, UL-1, UL-2
53 | Moduł bariery napięciowej
54 | Moduł przetwornicy
55 | Blok źródła prądowego
56 | Płyta elektroniki
57 | Złącze
Kaseta MZT-10
58 | Plater kasety
59 | Moduł złącz telemetrycznych Highband z okablowaniem
Karta ZL-60M
60 | Blok mikroprocesora
61 | Blok konwertera TTL.RS-485
62 | Blok transmisji modemowej
63 | Blok separacji iskrobezpiecznej
64 | Transformator przetwornicy
Karta MT-1
65 | Blok obwodów transmisji Ethernet
66 | Blok obwodów transmisji RS-485
Karta ZS-2
67 | Blok obwodów wyjściowych 24V DC
68 | Blok obwodów wyjściowych 8V DC
69 | Blok zabezpieczeń przeciążenia prądowego
70 | Blok zabezpieczenia nadnapięciowego
71 | Transformator separujący
Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS
72 | Panel dystrybucji napięć
73 | Switch 19’’
74 | Kaseta konwerterów
75 | Zasilacz
76 | Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
77 | Switch 19’’ zarządzalny
78 | Wkładka światłowodowa (mGBIC) 1GBit
79 | Wkładka światłowodowa (mGBIC) 100MBit
80 | Konwerter opto TX/FX
81 | Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Jednostka sterująca – komputer nadrzędny
82 | Płyta główna
83 | Pamięć RAM (1 szt.)
84 | Procesor
85 | Wentylator procesora
86 | Wentylator obudowy
87 | Wentylator zasilacza
88 | Zasilacz sieciowy
89 | Napęd CD/DVD
90 | Karta sieciowa
91 | Karta grafiki
92 | Dysk HDD
93 | Dysk SSD
94 | Obudowa
95 | Monitor LCD
96 | Mysz
97 | Klawiatura
98 | Obudowa Rack 19” 3U, 4U
99 | Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
100 | Drukarka systemowa
101 | Karta graficzna specjalistyczna (3-4 portowa)
102 | Extender HDMI-HDMI (1 kpl)
103 | Extender VGA-VGA (1kpl)
104 | Extender USB
105 | Kabel HDMI 1-2m
106 | Kabel HDMI 5m
107 | Kabel HDMI 10m
108 | Kabel HDMI aktywny (=>15m)
109 | Kabel USB (1-5m)
110 | Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
111 | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
112 | Tusz do drukarki systemowej (pojedynczy kolor)
Sterownik moduł KMS/MSW
113 | Płyta główna
114 | Pamięć RAM (1 szt.)
115 | Procesor
116 | Wentylator procesora
117 | Wentylator obudowy
118 | Wentylator zasilacza
119 | Pamięć Flash z adapterem
120 | Karta sieciowa
121 | Karta grafiki
122 | Karta Multi RS 1938
123 | Karta PROFIBUS
124 | Konwerter Ethernet-opto
125 | Obudowa
126 | Monitor LCD
127 | Osprzęt montażowy monitora LCD
128 | Klawiatura przemysłowa
129 | Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
130 | Dysk SSD
131 | Oprogramowanie systemowe (Windows 8.1 lub nowsze)
132 | Konwerter RS-232/opto
133 | Zasilacz sieciowy 12/24V
134 | Obudowa rack 19" 4U
135 | Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
136 | Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
137 | Moduł KVM
138 | Karta pamięci FLASH
Serwer czasu SSC-2
139 | Moduł GPS
140 | Płyta elektroniki
141 | Wyświetlacz LCD
142 | Moduł transmisji Ethernet
143 | Blok stabilizatorów napięć
144 | Kontroler
145 | Obudowa
146 | Listwa przyłączeniowa
147 | Zasilacz sieciowy zewnętrzny
148 | Switch programowalny
System dyspozytorski THOR – Serwer THOR
149 | Procesor z płytą główną INTEL XEON E5-2630
150 | Pamięć RAM 16 GB DDR-4 2400MHz
151 | RAID CENTRELLER PERC H730
152 | HDD SAS 600 GB
153 | HDD SAS 450 GB
154 | Zasilacz 600W lub mocniejszy 2PSU REDUNDANT
155 | iDRAC8 ENTERPRICE + VFLASH 8 GB
156 | HDD SAS 300 GB
157 | SSD SAS 480 GB
158 | Karta sieciowa INTEL GIGABIT ET PCIe4
159 | Karta BROADCOM NETXTEME II
160 | Napęd DVDH-RW DRIVER
161 | Klawiatura DELL
162 | OPTICAL MOUSE DELL
163 | Serwer THOR kompletny – wraz z konfiguracją i uruchomieniem
System dyspozytorski THOR – stanowisko lokalne
164 | Procesor Intel Core i5
165 | Płyta główna Intel
166 | Pamięć RAM 1 szt.
167 | Dysk SSD
168 | Napęd CD/DVD
169 | Obudowa Rack 19” 3U, 4U
170 | Obudowa tower
171 | Zasilacz
172 | Karta grafiki 1 szt.
173 | Wentylator procesora
174 | Wentylator zasilacza
175 | Klawiatura
176 | Mysz
177 | Monitor systemowy LCD 24"
178 | Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
179 | Kabel HDMI 10m
180 | Extender HDMI-HDMI (1 kpl)
181 | Karta sieciowa
182 | Extender USB
183 | Tusz do drukarki systemowej (pojedynczy kolor)
184 | Drukarka
RAZEM - suma cen jednostkowych