## Załącznik nr 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SIWZ
PRZZ/3426
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)
Lp. | Nazwa części/ podzespołu | Dane techniczne | cena jednostkowa
netto
1 | Adapter termika | UZ-32S
2 | Amperomierz | EA-16 0-500/1000AA LUMEL
3 | Amperomierz ME-17 | 0-900A
4 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | 25 A dla UGN=10kV
5 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 31,5A dla UGN=10kV(CEF 31,5A)
6 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | CEF 292 40 A UGN= 6kV
7 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 56A dla UGN=6kV(CEF 63A)
8 | Cyfrowy amperomierz tablicowy | N24-Z530300P0 LUMEL
9 | Cyfrowy amperomierz trójfazowy | DMA-3T F&F
10 | Cyfrowy woltomierz tablicowy | N24-Z230400P0 LUMEL
11 | Cyfrowy woltomierz trójfazowy | VPS11-21220000 LUMEL
12 | Czujnik PT 100 | TOP-106-3-B-L3P
13 | Dioda | 1N1007
14 | Dioda biała | M22-LED-W
15 | Dioda czerwona | M22-LED-R
16 | Dioda czerwona | ENGRAM
17 | Dioda LED biała | M22-LED-W
18 | Dioda prostownicza | 5A, 300V
19 | Dioda prostownicza | 50A
20 | Dioda prostownicza zespołu | D83-1200 / 1400
21 | Dioda zielona | M22-LED-G
22 | Dioda zielona | ENGRAM
23 | Dławik gumowy | DE 42
24 | Dławik metalowy | MDW13H+ MDN13
25 | Dławik metalowy | MDW20HM+ MDN20M
26 | Dławik metalowy | MDW16H+ MDN16
27 | Dławik metalowy | MDW21H+ MDN21
28 | Dławik metalowy | MDW32HM+ MDN32M
29 | Dławik metalowy | MDW40HM + MDN40M
30 | Dławik metalowy | MDW50HM+ MDN50M
31 | Gniazdo | SW-E-05-125G, 125 A, 500V
32 | Gniazdo z łącznikiem krańcowym | 16A, 250V
33 | Izolator reaktancyjny XC1-3 | MCL-I-12-08-SC
34 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-30
35 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-35
36 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-50/M10
37 | Jednostka central. sterownika | S7-1200 CPU 1214
38 | Karta wejść analogowych | SM 1231; 4 AI
39 | Karta wejść analogowych | SM 1231; 4 AI RTD
40 | Karta wejść cyfrowych | SM 1223; 16DI, 16DO
41 | Lampka LED | LED-10 czerwona 24 VAC
42 | Lampka LED | LED-10 zielona 24 VAC
43 | Lampka LED | LED-10 zielona/czerwona 24 VAC
44 | Lampka LED | 24 VAC, czerwona
45 | Lampka LED | 24 VAC, żółta
46 | Lampka LED | 24 VAC, zielona
47 | Lampka LED | 24 VAC, biała
48 | Lampka sygnalizacyjna | M22-LED230-G
49 | Lampka zielona | M22-L-G
50 | Licznik energii elektrycznej | A44 111-100 ABB
51 | Licznik energii elektrycznej | A44 311-100 ABB
52 | Licznik energii elektrycznej | A44 211-100 ABB
53 | Łącznik krzywkowy | ŁK – 15 wg diagramu
54 | Miernik analogowy | EA-17, zakres dobrany odpływu
55 | Mieszek czasowy nakładka | LADR01
56 | Mieszek czasowy nakładka | LADR0
57 | Moduł | DX
58 | Mostek diodowy | KBPC1000FP-DIO
59 | Mostek prostowniczy | KBPC3510F; 35A; 1000V
60 | Mostek prostowniczy | 300V, 10A
61 | Mostek prostowniczy 1-fazowy | 100A
62 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 98x55
63 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 58x108
64 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 140x78
65 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 80x150
66 | Obudowa rozdzielnicy | 250x200x170mm
67 | Obudowa rozdzielnicy | 300x250x150mm
68 | Obudowa rozdzielnicy | 300x300x150 typu S3DNSYS3D3320P
69 | Obudowa rozdzielnicy | 300x400x300mm szafka
70 | Obudowa rozdzielnicy | 370x300x250mm
71 | Obudowa rozdzielnicy | 400x450x250mm
72 | Obudowa rozdzielnicy | 400x450x300mm
73 | Obudowa rozdzielnicy | 500x350x300mm
74 | Obudowa rozdzielnicy | 500x400x300mm szafka
75 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x250 typu S3DNSYS3D6425P
76 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x300mm
77 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x300mm
78 | Obudowa rozdzielnicy | 700x300x300mm komora
79 | Obudowa rozdzielnicy | 700x500x250mm
80 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x400 typu S3DNSYS3D6640
81 | Obudowa rozdzielnicy | 700x800x250mm
82 | Obudowa rozdzielnicy | 900x600x300 mm
83 | Obudowa rozdzielnicy | 900x800x300mm
84 | Obudowa rozdzielnicy | 1000x800x300mm
85 | Obudowa rozdzielnicy | Zawiesie rozdzielnicy
86 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x600x300 mm
87 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x800x300 mm
88 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1000x300 mm
89 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1200x300 mm
90 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x300mm, nierdzewna
91 | Obudowa rozdzielnicy | 700x500x250mm, nierdzewna
92 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x300mm, nierdzewna
93 | Obudowa rozdzielnicy | 700x800x250mm, nierdzewna
94 | Obudowa rozdzielnicy | 900x600x300 mm, nierdzewna
95 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x600x300 mm, nierdzewna
96 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x800x300 mm, nierdzewna
97 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1000x300 mm, nierdzewna
98 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1200x300 mm, nierdzewna
99 | Ogranicznik przepięć OG1 | POLIM-D 08 N - UGN= 6kV
100 | Ogranicznik przepięć OG2,3 | POLIM-D 12 N -UGN=10kV
101 | Ogranicznik przepięć OG4 | 4xLOVOS10/280-1-z.Apator
102 | Osłona | nr 1 Rys. 159.20.E01
103 | Osłona | nr 2 Rys. 159.20.E11
104 | Osłona | nr 3 Rys. 159.20.E21
105 | Osłona | 3 biegunowa nr 005838
106 | Panel operatorski | KTP 400
107 | Panel operatorski | KTP 600
108 | Podstawa bezpiecznikowa | 2 biegunowa nr 005828
109 | Przekaźnik | PI84 2p 24VAC
110 | Przekaźnik | PK-1P 24VAC
111 | Przekaźnik | R15 4p 24VAC
112 | Przekaźnik | PCB 1/42, 24VAC
113 | Przekaźnik | PCB 1/24, 24VAC
114 | Przekaźnik | PK-2P/24V
115 | Przekaźnik centralny | PC
116 | Przekaźnik czasowy | RTx – 210, 24 VAC, 1p
117 | Przekaźnik czasowy | PCU 510
118 | Przekaźnik kontr. izolacji/ izol. | UKI/UKI
119 | Przekaźnik kontr. uziem./uziem | UKU/UKU
120 | Przekaźnik kontr. izolacji/ uziem. | UKI/UKU
121 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI, 24VAC
122 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI-A 500V
123 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI-R, 24VAC
124 | Przekaźnik kontroli uziemienia | UKU
125 | Przekaźnik kontroli faz | RM4TG
126 | Przekaźnik pomocniczy | PIR4 24VAC
127 | Przekaźnik pomocniczy | PIR2 24VAC
128 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 4-6A
129 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 18-25A
130 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 22-32A
131 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD16 9-13A
132 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD12 5,5-8A
133 | Przekaźnik termiczny/termik | ZB, Z00, Z1, Z5
134 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-63 34-50A
135 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-150 63-85A
136 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD350 37-50A
137 | Przekaźnik upływowy | UKU-24, 24VAC
138 | Przekładnik | ASK 101.4 800/5A
139 | Przekładnik prąd. rozliczeniowy | LCTB klasa 0,5
140 | Przekładnik prądowy | ISN1 500/5A 10VA kl2/2
141 | Przekładnik prądowy zwykły | Zakres dobrany do mocy odpływu
142 | Przełącznik | OT400E03C, 400A, 690V
143 | Przełącznik 3p stabilny | M22-WRK3
144 | Przetwornik napiecia stałego | P20H–6-2-2-00-P-0; 100V,4-20mA
145 | Przetwornik prądu | LEM HAT100-S
146 | Przetwornik prądu | 5A/4 – 20 mA
147 | Przewód suszenia indukcyjnego | NSGAFOEU 1x185 1,8/3kV FABER za 100mb
148 | Przycisk dłoniowy | ST22 – Dc – 01
149 | Przycisk dłoniowy czerwony | M22-PV
150 | Przycisk biały | M22-D-W
151 | Przycisk biały podświetlony | M22-DL-W
152 | Przycisk czarny | M22-D-S
153 | Przycisk czarny | M22-D-S-X0
154 | Przycisk czerwony podświetlany | M22-DL-R
155 | Przycisk niebieski | M22-D-B
156 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22 - P3CCL.g-20-24LED
157 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST 22-PCL.g-20-24LED
158 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22-Klb-11-24LED
159 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WRK3
160 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22 WRK3-W
161 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WLK3-Y
162 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WRLK3-W
163 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22-WR-01 – ryglowany
164 | Przycisk zespolony | M22-DDL-GR-X1/X0
165 | Przycisk żółty z samopowrotem | M22-D-Y
166 | Radiator zespołu prostowników | A6023; l=1700mm rys. 333.13.E.10
167 | Regulator temperatury | RE 22 LUMEL
168 | Rezystor | 75 Om 3W
169 | Rezystor | 4,7kW, 0,5W
170 | Rezystor | 4k7, 2W
171 | Rezystor | 10k, 2W
172 | Rezystor metalizowany | MOR 2W-S 30K
173 | Rezystor z radiatorem | 200W; 2,2 ohm
174 | Rozłącznik Q1 z uziemnikiem, cewka wzrostowa, styki pomoc | OM/OMB 12kV; 400A; 12kA
175 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 1P ETI
176 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 2P ETI
177 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 3P ETI
178 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | OT25F3 25A
179 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 14x51 2P
180 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | NH 00, 160A, 500V
181 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | RBK 00-C, 100A, 690 V
182 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | OT63F3 3P 63A
183 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 22x58 3P ETI
184 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | LTL00-3/9/40-60 160A
185 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | SALIT-N/160/3/F 160A
186 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | Fuserblock CD 3P 250A
187 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | RA400 P3
188 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | LTL2-3/9, 400A, 690V
189 | Sterownik pracy silnika | SPS
190 | Stycznik | LC1D09
191 | Stycznik | LC1D09B7 24VAC
192 | Stycznik | LC1D12
193 | Stycznik | LC1D12B7
194 | Stycznik | DIL 0M
195 | Stycznik | LC1D16
196 | Stycznik | SM 416 24-z+r
197 | Stycznik | DILM12-10 24V 50/60Hz
198 | Stycznik | CL01A310T1+BCLF10+3xBCLF01
199 | Stycznik | SM 320 24-4z, 24 V
200 | Stycznik | LC1D25
201 | Stycznik | LC1D40
202 | Stycznik | DIL 1M
203 | Stycznik | DIL 1AM
204 | Stycznik | MC40a
205 | Stycznik | MC-40a 1a1b 24VAC
206 | Stycznik | LC1D50B7
207 | Stycznik | DIL 2M
208 | Stycznik | DIL 2AM
209 | Stycznik | LC1D65
210 | Stycznik | LC1D80
211 | Stycznik | MC-65a 1a1b 24VAC
212 | Stycznik | MC-150a 1a1b 24VAC
213 | Stycznik | LC1D95
214 | Stycznik | MC-9b 1a1b 24VAC
215 | Stycznik | DIL 3M
216 | Stycznik | DIL 3AM
217 | Stycznik | LC1D95B7
218 | Stycznik | LC1D115
219 | Stycznik | LC1D140
220 | Stycznik | DIL 4M
221 | Stycznik pomocniczy | SM 316 24, 24V
222 | Stycznik pomocniczy | SM 320 24, 24V
223 | Styki pomocnicze | UA-2 1a1b
224 | Sygnalizator akust. modulowany | SPW-100
225 | Sygnalizator akustyczny ciągły | BPT-40X
226 | Tabliczki opisowe grawerowane białe (wysokość/szerokość mm) | 15x40
227 | Tabliczki opisowe grawerowane białe (wysokość/szerokość mm) | 15x60
| Transformator | TMM 50, 600V/100V, 50VA
229 | Transformator | TMM 50, 500/24V, 50VA
230 | Transformator | TMM 100, 500/24V, 100VA
231 | Transformator | TMM 100, 500/42V, 100VA
232 | Transformator | TMM 160, 500V/24V, 160VA
233 | Transformator | TMM 250, 500/24V, 250VA
234 | Transformator | Różnicowoprądowy TR 250
235 | Transformator | TMM 400, 500/24V, 400VA
236 | Transformator | TMM400; 230/50V
237 | Transformator | TMM 800, 500/24V, 800VA
238 | Transformator | TUM 1601/H 500/230V
239 | Transformator | TUM 2001/H 500/230V
240 | Transformator | TUM 2000, 2000V, 500/230V
241 | Transformator | TUM 2001/H 500/230V
242 | Transformator | TUM 2501/H 500/230V
243 | Transformator | T3M 1501VA 500/230
244 | Transformator | T3M 2001VA 500/230
245 | Transformator | T3M 3201VA 500/230
246 | Transformator | TUM 3201/H 500/230V
247 | Transformator | T3M 3201VA 500/133
248 | Transformator | TUM 5001/H 500/230V
249 | Transformator | T3M 6301VA 500/230
250 | Transformator | T3M 6301VA 500/133
251 | Transformator | TUM 20002/A 20kVA 500/24V
252 | Transformator | T3M 10001VA 500/230
253 | Transformator | T3M 10001VA 500/133
254 | Transformator stacji SP-E | TZEH 265/6; 6/0,2kV
255 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/6; 6/0.2kV
256 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/10; 10/0,2kV
257 | Układ kontroli napięcia | WOZ 500V
258 | Układ sztucznego zera | USZ, 500V
259 | Układ sztucznego zera | USZ-R, 500V
260 | Wentylator transf. M1.1-M1.4 | QR06A-2EM.38.AB230V,50Hz;37W
261 | Wkładka bezpiecznikowa | BiWTs 16A, 500V
262 | Wkładka bezpiecznikowa | BiWTs 2A, 500V
263 | Wkładka bezpiecznikowa | 1A ¼”x1 ¼” 6,3x32mm
264 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 1A 500V gG
265 | Wkładka bezpiecznikowa | WT 00 zakres prądu wg wyk.
266 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 50A
267 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 00 80A
268 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 00 160A
269 | Wkładka bezpiecznikowa | NH00 25A
270 | Wkładka bezpiecznikowa | 80A Gg 500V
271 | Wkładka bezpiecznikowa | 160A Gg 500V
272 | Wkładka bezpiecznikowa | 20A Gg 500V
273 | Wkładka bezpiecznikowa | WT zakres prądu wg wykonania
274 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 25A 690V aM
275 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 50A 690V aM
276 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 50A 500V gG
277 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 2A
278 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 2A 500V gG
279 | Wkładka bezpiecznikowa | 250A Gg500V
280 | Wkładka bezpiecznikowa | Gr. 1 250A AC500V gG
281 | Wkładka bezpiecznikowa | Gr.2 400A AC500V gG
282 | Wkładka bezpiecznikowa F1-3 | NH4 1000A 500V g
283 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 25A
284 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 10A
285 | Wskaźnik napięcia H01 | Fluorc LS/S lub WS-01lubWS03
286 | Wyłącznik instalacyjny | BKN 1P B6A
287 | Wyłącznik mocy, cewka wzrostowa 24VAC, styki pomocnicze 2AB, napęd elektryczny 230VAC | E630-NE; 36kA; 3P Ir=250-630A
288 | Wyłącznik mocy, cewka wzrostowa 24VAC, styki pomocnicze 2AB, napęd elektryczny 230VAC | HND630H; 50kA; 3P Ir=250-630A
289 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-C6-DP, 6A
290 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-B6
291 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-C2
292 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, C10
293 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, B6
294 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, C6
295 | Wyłącznik nadprądowy | PKZM0-4-T 2,5-4,0A
296 | Zabezpieczenie elektroniczne | MICOM P-210, 24 VAC
297 | Zasilacz 24 VDC, 10A | PS 307
298 | Zespół zabezpieczeń | ZZ-1
299 | Złączka | ZUG-G4, 4 mm2, 660VAC
300 | Złączka | SAK-4 mm2, 660 VAC
301 | Złączka | ZUG-G16, 16 mm2, 660VAC
302 | Złączka | SAK-16 mm2, 660 VAC
303 | Złączka bezpiecznikowa | 2A,250V
304 | Złączka bezpiecznikowa | 282-128 nr kat. 189020
305 | Złączka bezpiecznikowa | UK5-HESI,1A
306 | Złączka szara | AVK 4, 4mm2, 660VAC
307 | Złączka szara | AVK 10, 10mm2, 660VAC
308 | Złączka szara | AVK 32, 32mm2, 660VAC
RAZEM – suma cen jednostkowych części zamiennych (należy wpisać do formularza ofertowego)