SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy

- Informacje podstawowe.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użyte w treści SIWZ pojęcie: "EFO" znaczy Elektroniczny Formularz Ofertowy składany 
na platformie elektronicznej.

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofertowego (adres platformy EFO): https://efo.coig.biz/

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., zwanym dalej Regulaminem 
z zastrzeżeniem postanowień SIWZ.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej             WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2024 roku.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartość Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa obowiązywać będzie do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużej niż o trzy miesiące licząc od ostatniego dnia obowiązywania Umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemne.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyli usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń stosowanych 
w podziemnych zakładach górniczych, odpowiadające  przedmiotowi zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o łącznej wartości brutto co najmniej  
50.000,00 PLN,

albo

  - posiadają ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia,

albo

  - są producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,

albo

  - posiadają upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

- niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nieznajdowania się w stanie:

  - likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządził  likwidacje majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2309),

  - upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1520).

- Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamówień w Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- co do którego zachodzi jedna z poniższych okoliczności, określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129), dalej zwana „Ustawą” tj.:

- Wykonawcę̨ wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE)                        Nr 765/2006 dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 
17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 269/2014”), albo wpisanego na listę  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593               i 655) jest osobą wymienioną w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006                          i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji                 w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę̨, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu                    nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- wobec którego istnieje zakaz ubiegania się o zamówienie określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie z którym zakazuje się̨ udzielania wszelkich zamówień́ publicznych na rzecz lub 
z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w powyższym tirecie; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w dwóch powyższych tieratach, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;

- wobec którego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone w pkt 1);

- który w zakresie przedmiotu zamówienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały wywiezione 
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

- Niezależnie od innych dokumentów wymienionych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie powyżej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 5, 
w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jak i w toku wykonywania Umowy.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą od każdego z Wykonawców:

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożonego na Formularzu ofertowym,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

  - oświadczenie dotyczące rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 2) stosuje się odpowiednio

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na Formularzu ofertowym,

  - wykazu wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom wskazanym w warunku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że te usługi zostały wykonane/wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

albo

- oceny zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą 
w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia

albo

- oświadczenia Wykonawcy, że jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

albo

- upoważnienia lub autoryzacji wystawionych przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy – ważną na dzień złożenia oferty.

Uwaga:

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów

O sposobie potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia decyduje Wykonawca.

- Pozostałe dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP 
i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (członek konsorcjum);

- pełnomocnictwa do podpisywania Elektronicznego Formularza Ofertowego oraz załączników 
w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika  z przedstawionych dokumentów.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę – ważne na dzień złożenia oferty.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i jeżeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- w przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

- pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

- wystawiony indywidualnie dla każdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP 
i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ,

- kopię umowy konsorcjum

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- Zasady składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy EFO udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz.  Do EFO należy dołączyć wymagane załączniki, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

Uwaga:

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.

Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych:  Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), Windows 11, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edge, Mozilla Firefox 
od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

- Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO. Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio 
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. 
z podpisem elektronicznym).

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone 
w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

- Składana na Platformie EFO oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umożliwiał złożenia niepodpisanych elektronicznie dokumentów bądź ofert.

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ lub specyfikacji technicznej.

- Oferta składa się z:

  - Elektronicznego Formularza Ofertowego,

  - wypełnionych cenników (udostępnionych przez Zamawiającego na platformie EFO/Profilu nabywcy 
i zapisanych w formacie excel), które należy złożyć jako załączniki do EFO i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  - oświadczeń i dokumentów o których mowa w części VI - VII SIWZ, składanych w terminach  opisanych w pkt VI – VII SIWZ,

  - pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę.

- Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ. Wykonawca 
w Załączniku nr 2b do SIWZ może dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych/regenerowanych nie ujętych w Załączniku nr 2a do SIWZ.

- Wszystkie pozycje cennikowe muszą być wypełnione. Wpisana cena musi być wyższa od zera.

Biorąc pod uwagę, że oferta jest składana w formie elektronicznej wymaga się zachowania formatu udostępnionego przez Zamawiającego np. .xls Microsoft Excel.

- Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:

  - Lp. (podać liczbę bez kropki),

  - Nazwa (nazw podzespołu/części nie może zawierać znaku „ ; ”).

  - Nr rysunku, nr katalogowy, dane techniczne (w przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole należy pozostawić niezapisane),

  - Cena [zł] netto (podana w formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie należy scalać poszczególnych komórek

wzór:

| Lp. | Nazwa części podzespołu | Nr rysunku/ nr katalogowy / dane techniczne | Cena jednostkowa netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik r-789 |  | 12,50 |
| 2 | Regulator | 4567890 | 16987,68 |
| 3 | Nakrętka | Rys 34579 | 1,50 |

- Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

- Wartość umowy brutto będzie równa kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia powiększonej o podatek VAT.

- Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

    - spośród złożonych ofert,

    - w drodze aukcji elektronicznej wg zasad określonych w SIWZ,

    - licytacji ustnej, Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej 
w sposób wskazany przez Zamawiającego powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wiadomość elektroniczna o dokonanej zmianie powinna zostać dostarczona przed terminem licytacji określonym w zaproszeniu. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną,

    - negocjacji.

- Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza Wykonawców, którzy 
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji Zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

- Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.biz/. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się pod powyższym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.

- Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.

- Wymagania sprzętowe:

- komputer klasy PC z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer 6.0 lub wyższa,

- Mozilla Firefox 3.5 lub wyższa,

- włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.

- Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału 
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

- W przypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji, o ile z przyczyn leżących 
w szczególności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SIWZ.

- W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się: COIG S.A. ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice tel. +48 32 757 4444 lub na adres 
e-mail: zgłoszenie@coig.pl.

- Kryterium oceny oferty.

- Kryterium oceny jest najniższa cena  - 100 %

- Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena – zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zamówienia.

- Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku aukcji elektronicznej, licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zaproponowanie 
w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty.

- Licytowana w pierwszej kolejności będzie suma kontrolna wszystkich pozycji netto Formularza ofertowego  a następnie z Wykonawcą, który uzyska najkorzystniejszą wartość sumy wszystkich pozycji będą negocjowane ceny poszczególnych pozycji.

- Warunki umowy.

- Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały   określone w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych 
w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Warunki płatności.

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ S.A. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Związanie ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni 
od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą 
i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

- Termin składania ofert.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie do dnia 26.04.2023 r. do godz. 11:15

- Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu ponosi Wykonawca.

- System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.

- Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:

  - zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,

  - zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,

  - zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

UWAGA:

Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

- Otwarcie ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2023 r. o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,  że dzień, 
w  którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany w złożonej ofercie.

- Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

  - Wykonawcy z Zamawiającym:

    - zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski:

–	drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza  Ofertowego,

    - składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert lub dokumentów składanych wraz z ofertą:

– 	w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający z Wykonawcami:

- zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

drogą elektroniczną:

- poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/,

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

- Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji

przesłanej drogą elektroniczną.

- Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Bożena Mizera, e-mail:  b.mizera@weglokokskraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 
3 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu.

- Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres 
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, 
z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, 
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy).

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Informację o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z § 39 Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki:

|  | Załącznik nr 1 |  | Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 |  | Formularz ofertowy |
|  | Załącznik nr 2a |  | Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych oraz czynności serwisowych (podlegających ocenie) |
|  | Załącznik nr 2b |  | Wzór Cennika pozostałych części zamiennych, podzespołów i czynności serwisowych nie podlegających ocenie |
|  | Załącznik nr 3 |  | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę |
|  | Załącznik nr 4 |  | Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług |
|  | Załącznik nr 5 |  | Oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń |
|  | Załącznik nr 6 |  | Oświadczenie o posiadaniu statusu M/S/D przedsiębiorcy |
|  | Załącznik nr 7 |  | Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie |
|  | Załącznik nr 8 |  | Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy |

Bytom, dnia ……………….....2023 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

Aleksander Zdunek

Z A T W I E R D Z A M

___________________________                                               ___________________________

podpis osoby upoważnionej                                                          podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych 
i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek.

- Rejon realizacji zamówienia:

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

- Wymagania prawne:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210) wraz z późniejszymi zm.

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2020 poz. 1094) wraz 
z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 20/KRZG/2022  z dnia 08.07.2022r. w sprawie: realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty.

- Zarządzenie Dyrektora Kopalni Nr 34/D/2019 z dnia 9.09.2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji systemu przepustkowego.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji  umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek w niżej wymienionym  zakresie:

- Całodobowe świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia urządzeń elektrycznych produkcji ELMAR będących w eksploatacji w Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, w tym:

- rozdzielnice kopalnianie 500V  RKS, w tym rozdzielnice z pomiarem energii elektrycznej,

- rozdzielnice kopalniane zasilające pompy RKS-EM…w tym rozdzielnice automatyczne RKS-SPS,

- rozdzielnice kopalniane RZP-EM, RPP,

- zespoły transformatorowe wieloodpływowe KTO-EM,

- zasilacze suszenia indukcyjnego,

- zasilacze przenośne elektronarzędzi ZS-E…, ZE-E…, ZS-E…/S,

- zasilaczy górniczych UPS 230VAC z podtrzymaniem akumulatorowym,

- stacji prostownikowych SP-E,

- zestawy warsztatowe,

polegające na :

- Wykonywaniu szczegółowej diagnostyki i usuwaniu awarii w miejscu zabudowy urządzeń,

- Dostarczaniu sprawnych podzespołów i nowych części zamiennych do Zamawiającego oraz wymianie części i podzespołów,

- Dokonywaniu prac regulacyjnych i nastawczych w miejscy zabudowy,

- Zmiany ustawień i parametrów na życzenia Zamawiającego,

- Wykonaniu badań w specjalistycznym warsztacie Wykonawcy.

- Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy

- Prace związane z usunięciem usterek bądź awarii będą się odbywać na podstawie telefonicznego Wezwania Serwisowego potwierdzonego pisemnym dokumentem (w formie formularza „Wezwanie Serwisowe”), przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy najpóźniej do zakończenia pierwszej zmiany roboczej w dniu kolejnym od dnia zgłoszenia telefonicznego lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego w dzień ustawowo wolny od pracy do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia telefonicznego. W Wezwaniu Serwisowym Zamawiający, powołując się na numer umowy, określi obiekt usługi, przyczynę wezwania z ewentualnym określeniem objawów awarii lub uszkodzenia oraz spodziewany zakres rzeczowy/usługowy serwisu.

- Przyjazd ekipy serwisowej do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia musi nastąpić w ciągu maksymalnie 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii. Usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu ekipy serwisowej na kopalnię, jednak nie dłużej niż 8 godzin od momentu podjęcia działań przez serwis w miejscu pracy, łącznie z czasem oczekiwania na dostawę niezbędnych części zamiennych.

- W przypadku, gdy przystąpienie ekipy serwisu do pracy będzie niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy przez Zamawiającego, czas przeznaczony na usunięcie awarii (niesprawności) zostanie wydłużony o czas przygotowania 
i zabezpieczenia przez Zamawiającego stanowiska pracy. W przypadku stwierdzenia przez brygadę serwisową takiej sytuacji niezwłocznie powiadomi ona osobę do kontaktu ze strony kopalni określoną w Wezwaniu Serwisowym.

- W ramach świadczonych usług serwisowych dla przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni dostawę sprawnych podzespołów i części zamiennych.

- Dostawa części w celu usunięcia awarii, która uniemożliwia ruch zakładu górniczego, musi zakończyć się najpóźniej przed upływem 2 godzin od momentu rozpoznania takiej potrzeby. Dostawa części w innym przypadku będzie się odbywać we wzajemnie uzgodnionym terminie. Za transport części i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych odpowiada Wykonawca.

- W przypadku, gdy w trakcie świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność wymiany części lub podzespołów nieujętych w cenniku do zawartej umowy serwisowej, ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług serwisowych w zakresie przedmiotowych części i podzespołów będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy.

- Wykonanie usługi na terenie Zamawiającego i dostawa materiałów będzie każdorazowo dokumentowane Protokołem usługi serwisowej, sporządzanym w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron, 3-ci dołączany do faktury) przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół należy dostarczyć najpóźniej następnego dnia roboczego od daty jego sporządzenia. Protokół usługi serwisowej powinien m.in. zawierać:

  - numer kolejny,

  - datę, godzinę zgłoszenia usługi serwisowej i numer Wezwania serwisowego,

  - uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,

  - datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej, ,

  - datę i godzinę zakończenia prac,

  - rodzaj wykonanej usługi – gwarancyjna, pozagwarancyjna,

  - rodzaj uszkodzenia,

  - wyszczególnienie przeprowadzonych prac,

  - ilość godzin pracy brygady serwisowej lub dowóz części,

  - wykaz wymienionych elementów i podzespołów (z podaniem pozycji cennika).

- Prace związane z przeglądem, konserwacją, zabudową dodatkowych elementów wyposażenia będą się odbywać na podstawie pisemnego dokumentu Wezwania serwisowego, którego adresatem będzie Wykonawca. Zatwierdzony dokument będzie przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie serwisowe zostanie przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zleconych prac.

- W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu konieczności naprawy/wymiany części/podzespołów będą one rozliczane za pomocą Wezwania serwisowego. Uszkodzone elementy należy wyszczególnić w protokole przeglądu.

- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokół odbioru wykonanej usługi, który powinien zawierać informacje wskazane w punkcie 10 podpunktach  a) – j)  oraz protokół z przeprowadzonych badań i pomiarów

- Prawidłowo sporządzony protokół podpisany przez obie strony jest podstawą do potwierdzenia wykonania usługi przez brygadę serwisową. Niezgodność protokołu z wymogami może być podstawą do odmowy zapłaty. Do wystawionej faktury Wykonawca dołączy kopie zatwierdzonego protokołu

- W momencie wjazdu na teren kopalni i wyjazdu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pracownikom ochrony listę części posiadanych zamiennych

- W przypadku dostawy części oprócz protokołu należy dostarczyć Zamawiającemu także dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcję obsługi, certyfikaty CE, zaświadczenia fabryczne, karty gwarancyjne.

- Wszelkie prace będą prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami jak również przepisami 
i zarządzeniami wewnątrzzakładowymi oraz przepisami i zarządzeniami obowiązującymi dla firm obcych na terenie Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników w wymagane przepisami ubrania robocze, sprzęt ochronny oraz narzędzia, urządzenia pomiarowe do kontroli bieżących i okresowych.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy technologię wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia dostosowane do warunków panujących w poszczególnych zakładach górniczych. Technologie musza  zawierać między innymi: wycinkowy schemat organizacyjny, dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, określający wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu Górniczego. Dostarczenie dokumentów nastąpi co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zaplanowanych prac.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapozna się z instrukcjami 
i zarządzeniami obowiązującymi na kopalni właściwymi dla przedmiotu zamówienia (do wglądu w Dziale Energomechanicznym kopalni) oraz dokumentem bezpieczeństwa w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia (do wglądu w dziale BHP kopalni). Fakt potwierdzenia zapoznania z w/w dokumentami pracowników Wykonawcy skierowanych do świadczenia przedmiotowych usług musi zostać potwierdzony podpisem każdej zapoznanej osoby. Alfabetyczny wykaz osób należy dołączyć do technologii 
i organizacji prac.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument technologii i organizacji prac zawierający między innymi:

- opis wykonywanych czynności,

- opis sposobu alarmowania i postępowania w razie wypadku,

- karty oceny ryzyka zawodowego,

- wykaz osób dozoru ruchu Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego w zakresie zamówienia,

- alfabetyczny wykaz pracowników Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego w zakresie zamówienia,

- wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy względem Zamawiającego,

- zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy,

- pełną dokumentację posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania wraz z imiennym, alfabetycznym wykazem w postaci tabelarycznej, zaświadczeń 
z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym,

- kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji.

Dokument musi być dostarczony w terminie do 5 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, opóźnienie dostarczenia dokumentu będzie traktowane jak zwłoka w realizacji umowy.

- Przed wykonywaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakładem, jego ruchem, urządzeniami itp. w przedmiotowym zakresie.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wystąpi o nadanie kart RWW.

- Zmianę pracownika serwisu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie przed rozpoczęciem pracy. W zawiadomieniu należy wskazać przewidywany zakres robót oraz dołączyć komplet dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji zawodowych, a także aktualnych badań. Do momentu uzyskania zgody od Zamawiającego na podjęcie pracy poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu osób (załącznika do technologii i organizacji prac Zamawiający nie będzie rozliczał dniówek nowych pracowników.

- Wykonawca zapewni wszelkie narzędzia (np. wkrętaki, szczypce, mierniki, wskaźniki napięcia, wiertarki, drabiny, itp.) oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.

- Obowiązki i zakres odpowiedzialności Zamawiającego

  - Wskazanie miejsca wykonywania usług, przekazanie frontu robót, udostępnienie Wykonawcy obiektów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, itp.

  - Nadzór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę będzie pełniony zgodnie ze schematem organizacyjnym, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

  - Dla umożliwienia wykonania robót Zamawiający jest zobowiązany zapewnić:

    - objęcie kontrolą i ewidencją wejść i wyjść załogi Wykonawcy w sposób i w trybie przyjętym jak dla własnych pracowników– odpłatnie,

    - korzystanie z łaźni przez załogę Wykonawcy – odpłatnie,

    - korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń służby zdrowia jak: punktu opatrunkowego, transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającego za pośrednictwem kopalni na powierzchni oraz obsługę sanitariuszy na równi z własnymi,

  - Za świadczenia powyższych usług Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi cenami  w czasie obowiązywania umowy.

  - Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach określonych odrębnymi umowami:

    - udostępnienia pomieszczeń biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,

    - dostarczenia dla tych pomieszczeń mediów – energii elektrycznej,

  - Zamawiający przeprowadzać będzie odpłatnie szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami art. 112 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w tym dotyczące znajomości Zakładu Górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów BHP, regulaminu i dyscypliny pracy

- Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć:

  - Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- Technologia wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia zawierająca między innymi wycinkowy schemat organizacyjny, dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, określający wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu Górniczego. Dostarczenie dokumentów nastąpi co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zaplanowanych prac.

  - Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- Deklaracje zgodności WE dla dostarczonych urządzeń,

- Świadectwa gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń lub protokół zdawczo – odbiorczy / serwisowy z wpisanym terminem gwarancji,

- Certyfikaty, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów i urządzeń.

- Protokoły z wykonanej usługi w 3 egzemplarzach

- Wymagania dotyczące gwarancji:

- Minimum 12 miesięcy na wykonaną usługę serwisową, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi.

- Na dostarczone części i podzespoły nowe minimum 24 miesiące,

- Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony na zasadach identycznych jak w zakres obowiązującej umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. Pracownicy przodowi wykonawcy  powinni posiadać wymagane uprawnienia do montażu urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Dostawa części zamiennych i podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii, nastąpi w terminie wzajemnie uzgodnionym, jednak nie później niż 24h od czasu zgłoszenia awarii.

- Pozostałe informacje

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dostawy, usługi lub roboty budowlane dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik 2a do SIWZ

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

(Podlegający ocenie – Wycenia Wykonawca)

| Lp. | Nazwa części/ podzespołu | Dane techniczne | cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter termika | UZ-32S |  |
| 2 | Amperomierz | EA-16 0-500/1000AA LUMEL |  |
| 3 | Amperomierz ME-17 | 0-900A |  |
| 4 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | 25 A dla UGN=10kV |  |
| 5 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 31,5A dla UGN=10kV(CEF 31,5A) |  |
| 6 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | CEF 292 40 A UGN= 6kV |  |
| 7 | Bezpiecznik F11, F12, F13 | BWMW 292 56A dla UGN=6kV(CEF 63A) |  |
| 8 | Cyfrowy amperomierz tablicowy | N24-Z530300P0 LUMEL |  |
| 9 | Cyfrowy amperomierz trójfazowy | DMA-3T F&F |  |
| 10 | Cyfrowy woltomierz tablicowy | N24-Z230400P0 LUMEL |  |
| 11 | Cyfrowy woltomierz trójfazowy | VPS11-21220000 LUMEL |  |
| 12 | Czujnik PT 100 | TOP-106-3-B-L3P |  |
| 13 | Dioda | 1N1007 |  |
| 14 | Dioda biała | M22-LED-W |  |
| 15 | Dioda czerwona | M22-LED-R |  |
| 16 | Dioda czerwona | ENGRAM |  |
| 17 | Dioda LED biała | M22-LED-W |  |
| 18 | Dioda prostownicza | 5A, 300V |  |
| 19 | Dioda prostownicza | 50A |  |
| 20 | Dioda prostownicza zespołu | D83-1200 / 1400 |  |
| 21 | Dioda zielona | M22-LED-G |  |
| 22 | Dioda zielona | ENGRAM |  |
| 23 | Dławik gumowy | DE 42 |  |
| 24 | Dławik metalowy | MDW13H+ MDN13 |  |
| 25 | Dławik metalowy | MDW20HM+ MDN20M |  |
| 26 | Dławik metalowy | MDW16H+ MDN16 |  |
| 27 | Dławik metalowy | MDW21H+ MDN21 |  |
| 28 | Dławik metalowy | MDW32HM+ MDN32M |  |
| 29 | Dławik metalowy | MDW40HM + MDN40M |  |
| 30 | Dławik metalowy | MDW50HM+ MDN50M |  |
| 31 | Gniazdo | SW-E-05-125G, 125 A, 500V |  |
| 32 | Gniazdo z łącznikiem krańcowym | 16A, 250V |  |
| 33 | Izolator reaktancyjny XC1-3 | MCL-I-12-08-SC |  |
| 34 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-30 |  |
| 35 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-35 |  |
| 36 | Izolatory kubełkowe prostowników | IWN-50/M10 |  |
| 37 | Jednostka central. sterownika | S7-1200 CPU 1214 |  |
| 38 | Karta wejść analogowych | SM 1231; 4 AI |  |
| 39 | Karta wejść analogowych | SM 1231; 4 AI RTD |  |
| 40 | Karta wejść cyfrowych | SM 1223; 16DI, 16DO |  |
| 41 | Lampka LED | LED-10 czerwona 24 VAC |  |
| 42 | Lampka LED | LED-10 zielona 24 VAC |  |
| 43 | Lampka LED | LED-10 zielona/czerwona 24 VAC |  |
| 44 | Lampka LED | 24 VAC, czerwona |  |
| 45 | Lampka LED | 24 VAC, żółta |  |
| 46 | Lampka LED | 24 VAC, zielona |  |
| 47 | Lampka LED | 24 VAC, biała |  |
| 48 | Lampka sygnalizacyjna | M22-LED230-G |  |
| 49 | Lampka zielona | M22-L-G |  |
| 50 | Licznik energii elektrycznej | A44 111-100 ABB |  |
| 51 | Licznik energii elektrycznej | A44 311-100 ABB |  |
| 52 | Licznik energii elektrycznej | A44 211-100 ABB |  |
| 53 | Łącznik krzywkowy | ŁK – 15 wg diagramu |  |
| 54 | Miernik analogowy | EA-17, zakres dobrany odpływu |  |
| 55 | Mieszek czasowy nakładka | LADR01 |  |
| 56 | Mieszek czasowy nakładka | LADR0 |  |
| 57 | Moduł | DX |  |
| 58 | Mostek diodowy | KBPC1000FP-DIO |  |
| 59 | Mostek prostowniczy | KBPC3510F; 35A; 1000V |  |
| 60 | Mostek prostowniczy | 300V, 10A |  |
| 61 | Mostek prostowniczy 1-fazowy | 100A |  |
| 62 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 98x55 |  |
| 63 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 58x108 |  |
| 64 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 140x78 |  |
| 65 | Naklejki ostrzegawcze żółte (wysokość/szerokość mm) | 80x150 |  |
| 66 | Obudowa rozdzielnicy | 250x200x170mm |  |
| 67 | Obudowa rozdzielnicy | 300x250x150mm |  |
| 68 | Obudowa rozdzielnicy | 300x300x150 typu S3DNSYS3D3320P |  |
| 69 | Obudowa rozdzielnicy | 300x400x300mm szafka |  |
| 70 | Obudowa rozdzielnicy | 370x300x250mm |  |
| 71 | Obudowa rozdzielnicy | 400x450x250mm |  |
| 72 | Obudowa rozdzielnicy | 400x450x300mm |  |
| 73 | Obudowa rozdzielnicy | 500x350x300mm |  |
| 74 | Obudowa rozdzielnicy | 500x400x300mm szafka |  |
| 75 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x250 typu S3DNSYS3D6425P |  |
| 76 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x300mm |  |
| 77 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x300mm |  |
| 78 | Obudowa rozdzielnicy | 700x300x300mm komora |  |
| 79 | Obudowa rozdzielnicy | 700x500x250mm |  |
| 80 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x400 typu S3DNSYS3D6640 |  |
| 81 | Obudowa rozdzielnicy | 700x800x250mm |  |
| 82 | Obudowa rozdzielnicy | 900x600x300 mm |  |
| 83 | Obudowa rozdzielnicy | 900x800x300mm |  |
| 84 | Obudowa rozdzielnicy | 1000x800x300mm |  |
| 85 | Obudowa rozdzielnicy | Zawiesie rozdzielnicy |  |
| 86 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x600x300 mm |  |
| 87 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x800x300 mm |  |
| 88 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1000x300 mm |  |
| 89 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1200x300 mm |  |
| 90 | Obudowa rozdzielnicy | 400x600x300mm, nierdzewna |  |
| 91 | Obudowa rozdzielnicy | 700x500x250mm, nierdzewna |  |
| 92 | Obudowa rozdzielnicy | 600x600x300mm, nierdzewna |  |
| 93 | Obudowa rozdzielnicy | 700x800x250mm, nierdzewna |  |
| 94 | Obudowa rozdzielnicy | 900x600x300 mm, nierdzewna |  |
| 95 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x600x300 mm, nierdzewna |  |
| 96 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x800x300 mm, nierdzewna |  |
| 97 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1000x300 mm, nierdzewna |  |
| 98 | Obudowa rozdzielnicy | 1200x1200x300 mm, nierdzewna |  |
| 99 | Ogranicznik przepięć OG1 | POLIM-D 08 N - UGN= 6kV |  |
| 100 | Ogranicznik przepięć OG2,3 | POLIM-D 12 N -UGN=10kV |  |
| 101 | Ogranicznik przepięć OG4 | 4xLOVOS10/280-1-z.Apator |  |
| 102 | Osłona | nr 1 Rys. 159.20.E01 |  |
| 103 | Osłona | nr 2 Rys. 159.20.E11 |  |
| 104 | Osłona | nr 3 Rys. 159.20.E21 |  |
| 105 | Osłona | 3 biegunowa nr 005838 |  |
| 106 | Panel operatorski | KTP 400 |  |
| 107 | Panel operatorski | KTP 600 |  |
| 108 | Podstawa bezpiecznikowa | 2 biegunowa nr 005828 |  |
| 109 | Przekaźnik | PI84 2p 24VAC |  |
| 110 | Przekaźnik | PK-1P 24VAC |  |
| 111 | Przekaźnik | R15 4p 24VAC |  |
| 112 | Przekaźnik | PCB 1/42, 24VAC |  |
| 113 | Przekaźnik | PCB 1/24, 24VAC |  |
| 114 | Przekaźnik | PK-2P/24V |  |
| 115 | Przekaźnik centralny | PC |  |
| 116 | Przekaźnik czasowy | RTx – 210, 24 VAC, 1p |  |
| 117 | Przekaźnik czasowy | PCU 510 |  |
| 118 | Przekaźnik kontr. izolacji/ izol. | UKI/UKI |  |
| 119 | Przekaźnik kontr. uziem./uziem | UKU/UKU |  |
| 120 | Przekaźnik kontr. izolacji/ uziem. | UKI/UKU |  |
| 121 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI, 24VAC |  |
| 122 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI-A 500V |  |
| 123 | Przekaźnik kontroli izolacji | UKI-R, 24VAC |  |
| 124 | Przekaźnik kontroli uziemienia | UKU |  |
| 125 | Przekaźnik kontroli faz | RM4TG |  |
| 126 | Przekaźnik pomocniczy | PIR4 24VAC |  |
| 127 | Przekaźnik pomocniczy | PIR2 24VAC |  |
| 128 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 4-6A |  |
| 129 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 18-25A |  |
| 130 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-32 22-32A |  |
| 131 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD16 9-13A |  |
| 132 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD12 5,5-8A |  |
| 133 | Przekaźnik termiczny/termik | ZB, Z00, Z1, Z5 |  |
| 134 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-63 34-50A |  |
| 135 | Przekaźnik termiczny/termik | MT-150 63-85A |  |
| 136 | Przekaźnik termiczny/termik | LRD350 37-50A |  |
| 137 | Przekaźnik upływowy | UKU-24, 24VAC |  |
| 138 | Przekładnik | ASK 101.4 800/5A |  |
| 139 | Przekładnik prąd. rozliczeniowy | LCTB klasa 0,5 |  |
| 140 | Przekładnik prądowy | ISN1 500/5A 10VA kl2/2 |  |
| 141 | Przekładnik prądowy zwykły | Zakres dobrany do mocy odpływu |  |
| 142 | Przełącznik | OT400E03C, 400A, 690V |  |
| 143 | Przełącznik 3p stabilny | M22-WRK3 |  |
| 144 | Przetwornik napiecia stałego | P20H–6-2-2-00-P-0; 100V,4-20mA |  |
| 145 | Przetwornik prądu | LEM HAT100-S |  |
| 146 | Przetwornik prądu | 5A/4 – 20 mA |  |
| 147 | Przewód suszenia indukcyjnego | NSGAFOEU 1x185 1,8/3kV FABER za 100mb |  |
| 148 | Przycisk dłoniowy | ST22 – Dc – 01 |  |
| 149 | Przycisk dłoniowy czerwony | M22-PV |  |
| 150 | Przycisk biały | M22-D-W |  |
| 151 | Przycisk biały podświetlony | M22-DL-W |  |
| 152 | Przycisk czarny | M22-D-S |  |
| 153 | Przycisk czarny | M22-D-S-X0 |  |
| 154 | Przycisk czerwony podświetlany | M22-DL-R |  |
| 155 | Przycisk niebieski | M22-D-B |  |
| 156 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22 - P3CCL.g-20-24LED |  |
| 157 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST 22-PCL.g-20-24LED |  |
| 158 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22-Klb-11-24LED |  |
| 159 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WRK3 |  |
| 160 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22 WRK3-W |  |
| 161 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WLK3-Y |  |
| 162 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | M22-WRLK3-W |  |
| 163 | Przycisk sterowniczy/pokrętny | ST22-WR-01 – ryglowany |  |
| 164 | Przycisk zespolony | M22-DDL-GR-X1/X0 |  |
| 165 | Przycisk żółty z samopowrotem | M22-D-Y |  |
| 166 | Radiator zespołu prostowników | A6023; l=1700mm rys. 333.13.E.10 |  |
| 167 | Regulator temperatury | RE 22 LUMEL |  |
| 168 | Rezystor | 75 Om 3W |  |
| 169 | Rezystor | 4,7kW, 0,5W |  |
| 170 | Rezystor | 4k7, 2W |  |
| 171 | Rezystor | 10k, 2W |  |
| 172 | Rezystor metalizowany | MOR 2W-S 30K |  |
| 173 | Rezystor z radiatorem | 200W; 2,2 ohm |  |
| 174 | Rozłącznik Q1 z uziemnikiem, cewka wzrostowa, styki pomoc | OM/OMB 12kV; 400A; 12kA |  |
| 175 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 1P ETI |  |
| 176 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 2P ETI |  |
| 177 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 10x38 3P ETI |  |
| 178 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | OT25F3 25A |  |
| 179 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 14x51 2P |  |
| 180 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | NH 00, 160A, 500V |  |
| 181 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | RBK 00-C, 100A, 690 V |  |
| 182 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | OT63F3 3P 63A |  |
| 183 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | VLC 22x58 3P ETI |  |
| 184 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | LTL00-3/9/40-60 160A |  |
| 185 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | SALIT-N/160/3/F 160A |  |
| 186 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | Fuserblock CD 3P 250A |  |
| 187 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | RA400 P3 |  |
| 188 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | LTL2-3/9, 400A, 690V |  |
| 189 | Sterownik pracy silnika | SPS |  |
| 190 | Stycznik | LC1D09 |  |
| 191 | Stycznik | LC1D09B7 24VAC |  |
| 192 | Stycznik | LC1D12 |  |
| 193 | Stycznik | LC1D12B7 |  |
| 194 | Stycznik | DIL 0M |  |
| 195 | Stycznik | LC1D16 |  |
| 196 | Stycznik | SM 416 24-z+r |  |
| 197 | Stycznik | DILM12-10 24V 50/60Hz |  |
| 198 | Stycznik | CL01A310T1+BCLF10+3xBCLF01 |  |
| 199 | Stycznik | SM 320 24-4z, 24 V |  |
| 200 | Stycznik | LC1D25 |  |
| 201 | Stycznik | LC1D40 |  |
| 202 | Stycznik | DIL 1M |  |
| 203 | Stycznik | DIL 1AM |  |
| 204 | Stycznik | MC40a |  |
| 205 | Stycznik | MC-40a 1a1b 24VAC |  |
| 206 | Stycznik | LC1D50B7 |  |
| 207 | Stycznik | DIL 2M |  |
| 208 | Stycznik | DIL 2AM |  |
| 209 | Stycznik | LC1D65 |  |
| 210 | Stycznik | LC1D80 |  |
| 211 | Stycznik | MC-65a 1a1b 24VAC |  |
| 212 | Stycznik | MC-150a 1a1b 24VAC |  |
| 213 | Stycznik | LC1D95 |  |
| 214 | Stycznik | MC-9b 1a1b 24VAC |  |
| 215 | Stycznik | DIL 3M |  |
| 216 | Stycznik | DIL 3AM |  |
| 217 | Stycznik | LC1D95B7 |  |
| 218 | Stycznik | LC1D115 |  |
| 219 | Stycznik | LC1D140 |  |
| 220 | Stycznik | DIL 4M |  |
| 221 | Stycznik pomocniczy | SM 316 24, 24V |  |
| 222 | Stycznik pomocniczy | SM 320 24, 24V |  |
| 223 | Styki pomocnicze | UA-2 1a1b |  |
| 224 | Sygnalizator akust. modulowany | SPW-100 |  |
| 225 | Sygnalizator akustyczny ciągły | BPT-40X |  |
| 226 | Tabliczki opisowe grawerowane białe (wysokość/szerokość mm) | 15x40 |  |
| 227 | Tabliczki opisowe grawerowane białe (wysokość/szerokość mm) | 15x60 |  |
| 228 | Transformator | TMM 50, 600V/100V, 50VA |  |
| 229 | Transformator | TMM 50, 500/24V, 50VA |  |
| 230 | Transformator | TMM 100, 500/24V, 100VA |  |
| 231 | Transformator | TMM 100, 500/42V, 100VA |  |
| 232 | Transformator | TMM 160, 500V/24V, 160VA |  |
| 233 | Transformator | TMM 250, 500/24V, 250VA |  |
| 234 | Transformator | Różnicowoprądowy TR 250 |  |
| 235 | Transformator | TMM 400, 500/24V, 400VA |  |
| 236 | Transformator | TMM400; 230/50V |  |
| 237 | Transformator | TMM 800, 500/24V, 800VA |  |
| 238 | Transformator | TUM 1601/H 500/230V |  |
| 239 | Transformator | TUM 2001/H 500/230V |  |
| 240 | Transformator | TUM 2000, 2000V, 500/230V |  |
| 241 | Transformator | TUM 2001/H 500/230V |  |
| 242 | Transformator | TUM 2501/H 500/230V |  |
| 243 | Transformator | T3M 1501VA 500/230 |  |
| 244 | Transformator | T3M 2001VA 500/230 |  |
| 245 | Transformator | T3M 3201VA 500/230 |  |
| 246 | Transformator | TUM 3201/H 500/230V |  |
| 247 | Transformator | T3M 3201VA 500/133 |  |
| 248 | Transformator | TUM 5001/H 500/230V |  |
| 249 | Transformator | T3M 6301VA 500/230 |  |
| 250 | Transformator | T3M 6301VA 500/133 |  |
| 251 | Transformator | TUM 20002/A 20kVA 500/24V |  |
| 252 | Transformator | T3M 10001VA 500/230 |  |
| 253 | Transformator | T3M 10001VA 500/133 |  |
| 254 | Transformator stacji SP-E | TZEH 265/6; 6/0,2kV |  |
| 255 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/6; 6/0.2kV |  |
| 256 | Transformator stacji SP-E | TTZP 265/10; 10/0,2kV |  |
| 257 | Układ kontroli napięcia | WOZ 500V |  |
| 258 | Układ sztucznego zera | USZ, 500V |  |
| 259 | Układ sztucznego zera | USZ-R, 500V |  |
| 260 | Wentylator transf. M1.1-M1.4 | QR06A-2EM.38.AB230V,50Hz;37W |  |
| 261 | Wkładka bezpiecznikowa | BiWTs 16A, 500V |  |
| 262 | Wkładka bezpiecznikowa | BiWTs 2A, 500V |  |
| 263 | Wkładka bezpiecznikowa | 1A ¼”x1 ¼” 6,3x32mm |  |
| 264 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 1A 500V gG |  |
| 265 | Wkładka bezpiecznikowa | WT 00 zakres prądu wg wyk. |  |
| 266 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 50A |  |
| 267 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 00 80A |  |
| 268 | Wkładka bezpiecznikowa | Grupa 00 00 160A |  |
| 269 | Wkładka bezpiecznikowa | NH00 25A |  |
| 270 | Wkładka bezpiecznikowa | 80A Gg 500V |  |
| 271 | Wkładka bezpiecznikowa | 160A Gg 500V |  |
| 272 | Wkładka bezpiecznikowa | 20A Gg 500V |  |
| 273 | Wkładka bezpiecznikowa | WT zakres prądu wg wykonania |  |
| 274 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 25A 690V aM |  |
| 275 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 50A 690V aM |  |
| 276 | Wkładka bezpiecznikowa | 22x58 50A 500V gG |  |
| 277 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 2A |  |
| 278 | Wkładka bezpiecznikowa | 10x38 2A 500V gG |  |
| 279 | Wkładka bezpiecznikowa | 250A Gg500V |  |
| 280 | Wkładka bezpiecznikowa | Gr. 1 250A AC500V gG |  |
| 281 | Wkładka bezpiecznikowa | Gr.2 400A AC500V gG |  |
| 282 | Wkładka bezpiecznikowa F1-3 | NH4 1000A 500V g |  |
| 283 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 25A |  |
| 284 | Wkładka cylindryczna | 10x38; 10A |  |
| 285 | Wskaźnik napięcia H01 | Fluorc LS/S lub WS-01lubWS03 |  |
| 286 | Wyłącznik instalacyjny | BKN 1P B6A |  |
| 287 | Wyłącznik mocy, cewka wzrostowa 24VAC, styki pomocnicze 2AB, napęd elektryczny 230VAC | E630-NE; 36kA; 3P Ir=250-630A |  |
| 288 | Wyłącznik mocy, cewka wzrostowa 24VAC, styki pomocnicze 2AB, napęd elektryczny 230VAC | HND630H; 50kA; 3P Ir=250-630A |  |
| 289 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-C6-DP, 6A |  |
| 290 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-B6 |  |
| 291 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6-C2 |  |
| 292 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, C10 |  |
| 293 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, B6 |  |
| 294 | Wyłącznik nadprądowy | S 302, C6 |  |
| 295 | Wyłącznik nadprądowy | PKZM0-4-T 2,5-4,0A |  |
| 296 | Zabezpieczenie elektroniczne | MICOM P-210, 24 VAC |  |
| 297 | Zasilacz 24 VDC, 10A | PS 307 |  |
| 298 | Zespół zabezpieczeń | ZZ-1 |  |
| 299 | Złączka | ZUG-G4, 4 mm2, 660VAC |  |
| 300 | Złączka | SAK-4 mm2, 660 VAC |  |
| 301 | Złączka | ZUG-G16, 16 mm2, 660VAC |  |
| 302 | Złączka | SAK-16 mm2, 660 VAC |  |
| 303 | Złączka bezpiecznikowa | 2A,250V |  |
| 304 | Złączka bezpiecznikowa | 282-128 nr kat. 189020 |  |
| 305 | Złączka bezpiecznikowa | UK5-HESI,1A |  |
| 306 | Złączka szara | AVK 4, 4mm2, 660VAC |  |
| 307 | Złączka szara | AVK 10, 10mm2, 660VAC |  |
| 308 | Złączka szara | AVK 32, 32mm2, 660VAC |  |
|  | RAZEM – suma cen jednostkowych części zamiennych (należy wpisać do formularza ofertowego) | ---------- |  |

- Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych załączono 
w odrębnym pliku (*.xls)  do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

WZÓR

CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 
 I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
     NIE PODLEGAJĄCY OCENIE

Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca

Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Cennik regenerowanych części zamiennych

| Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                                          dnia _____________________

Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych 
i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek, nr sprawy: PRZZ/3426.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………..………………………………………………………..

[nazwa/firma],

…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
NIP [……………………………] niniejszym oświadczam, że :

- w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129);

- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)                               nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone powyżej;

- reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia wyrobów pochodzących lub które zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

*W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (Członek Konsorcjum)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH

usług serwisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszyn/urządzeń stosowanych 
w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto zł (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) | Data usług (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy usług |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

- Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                                          dnia _____________________

Nazwa Wykonawcy/ów	………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby Wykonawcy/ów	……………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Dotyczy: ______________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

________________________________________________________ nr sprawy: ____________________

Oświadczam, że jestem producentem tj. podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów maszyn/ urządzeń/ podzespołów, których przedmiot zamówienia dotyczy, w tym w szczególności do dokonywania oceny zgodności 
z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                      dnia _____________________

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………………………..…………..

Adres Wykonawcy	………………………………………………………………………………………………………….…..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP:…………….…….………..  i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

- jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług.

*  wybrać właściwą opcję

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że posiada status ………….…. przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 t.j.).

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest:

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………..

adres: …………………………………………………………………………….………………………………………..

*W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (Członek Konsorcjum)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________					Data ____________

Nazwa Wykonawcy/ów	………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby Wykonawcy/ów	……………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy

Nr e-RU   WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa

zawarta w dniu …………………………………..r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”): WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO: 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł opłacony w całości, zwaną w treści Umowy Zamawiającym w imieniu  
i na rzecz, którego działają:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

a

Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..………, zarejestrowaną  w ………… pod numerem KRS ………….., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny  NIP …….……, REGON ……….… wysokość kapitału zakładowego:……………… zł, zwaną 
w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

§ 1. Podstawa zawarcia Umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

- Zatwierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania pn. Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego 
i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek, nr sprawy: PRZZ/3426.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2. Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania Przedmiotu Umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę 
 i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, 
 a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw    majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest   zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu  wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez Przedmiot   Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając   w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3 Cena i warunki płatności

- Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:

  - netto  ............................... PLN  (słownie: ………………………..),

  - ceny jednostkowe usług netto:

    - Stawka roboczogodziny pracy serwisu przy naprawie urządzeń w dni robocze i świąteczne - …… zł/rbh

    - Jednorazowy koszty dowozu części zamiennych poza usuwaniem awarii  - …… zł

- Stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.

- Cennik części zamiennych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Fakturowanie roboczogodzin następować będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej sporządzonej 
 w trzech egzemplarzach z których jeden wraz z fakturą należy dostarczyć Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robót będzie sporządzony przez   Wykonawcę Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Niezgodność protokołu z wymogami może być podstawą do odmowy zapłaty. Do wystawionej faktury Wykonawca dołączy kopie zatwierdzonego protokołu.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe.

- Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane  z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu Umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

- Fakturę należy wystawić na: WĘGLOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała  Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści - dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa 
w ust. 6 a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod którym Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany Umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022.2324 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, 
o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022.2651 t.j.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. 
i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………….

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status ………. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893).

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa 
w ust. 40 i 41 powyżej.

§ 4. Termin realizacji Umowy

- Termin wykonania przedmiotu Umowy …………………………..

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartość Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa obowiązywać będzie do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużej niż o trzy miesiące licząc od ostatniego dnia obowiązywania Umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemne.

§ 5. Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

- Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

- Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie  za wykonanie przedmiotowej Umowy (jeżeli    dotyczy).

§ 6 Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                   nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 
z niniejszej Umowy  jest/są:

……………………………..     tel. ……………………………

…………………………….      tel. ………………….………..

- Ze strony Wykonawcy  - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                       nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi i wynikających 
z niniejszej Umowy jest/są:

……………………………..     tel. ……………………………

…………………………….      tel. ………………….………..

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór  nie wymaga  formy aneksu. O  przeprowadzonej  zmianie 
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane  jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane,

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;

- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

4.	Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8 Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi 
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki  roboczogodziny serwisowej,

- za opóźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto  roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie,

- za opóźnienie w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości   netto zamówionych elementów za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji Wezwania Serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości dwóch roboczogodzin serwisowych, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt 1).

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych 
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy 
w wyniku:

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej umowy.

§ 9 Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10 Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności 
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, 
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi 
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 13 Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych 
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich 
w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14 Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 15 Zasady etyki

- Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 538);

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

- Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16 Badania kontrolne (AUDYT)

- W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego 
w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego 
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- 	wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

-   uwzględnienie ich albo

- 	  poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. 
Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, 
w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu

§ 17 Postanowienia dodatkowe

- W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską, a Ukrainą, Wykonawca oświadcza, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracuje 
z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oświadcza, że ani on sam, ani żaden członek jego zarządu, ani też jego beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. 
W szczególności Wykonawca oświadcza, że stosuje się do:

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2023 r. poz.129);

- rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawcy oświadcza, że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawca oświadcza, że wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby nie pochodzą̨, ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

- Wykonawca oświadcza, że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Jeżeli którakolwiek z okoliczności zawartych w powyższych ust. 1-4 stanie się nieaktualna, wówczas Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy określonych w jej treści, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określona                w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

- wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione                            z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;

- Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje w związku 
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub współpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami.

- wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 18 Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe 
w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

- Cennik – zgodny z Załącznikiem 2a i 2b (jeżeli dotyczy) do SIWZ