SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy

- Informacje podstawowe.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użyte w treści SIWZ pojęcie: "EFO" znaczy Elektroniczny Formularz Ofertowy składany 
na platformie elektronicznej.

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofertowego (adres platformy EFO): https://efo.coig.biz/

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A, zwanym dalej Regulaminem 
z zastrzeżeniem postanowień SIWZ.

- Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej             WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. .

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców 
i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

- Zgodnie z § 7 Regulaminu („Procedura odwrócona”) Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokonana badania i oceny wszystkich złożonych ofert, a następnie dokonana oceny kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy (w zakresie braku istnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu), którego oferta została najwyżej oceniona tj. zawiera najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy/rozbiórki.

- Przekazanie miejsca rozpoczęcia robót nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania placu budowy , spisanego  przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia tj. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów  budowlanych 
o łącznej wartości netto nie mniejszej niż  4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektów  budowlanych o wartości netto nie mniejszej niż  
1 500 000,00 PLN

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

- dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy zapewniają w całości  niezbędny materiał oraz narzędzia i sprzęt specjalistyczny, posiadający właściwe atesty i dopuszczenia przy czym zastosowane materiały winny odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:

co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz  posiadającą  stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności budowlanej             w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych dla wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów o ile nie utraciły swojej ważności.

- sytuacji ekonomicznej, to znaczy:

Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000,00 PLN;

- sytuacji finansowej, to znaczy:

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN;

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nieznajdowania się w stanie:

  - likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządził  likwidacje majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2309),

  - upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1520).

- Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamówień w Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- co do którego zachodzi jedna z poniższych okoliczności, określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129), dalej zwana „Ustawą” tj.:

- Wykonawcę̨ wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE)                        Nr 765/2006 dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 
17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 269/2014”), albo wpisanego na listę  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę̨, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593               i 655) jest osobą wymienioną w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006                          i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji                 w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę̨, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu                    nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- wobec którego istnieje zakaz ubiegania się o zamówienie określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie z którym zakazuje się̨ udzielania wszelkich zamówień́ publicznych na rzecz lub 
z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w powyższym tirecie; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w dwóch powyższych tieratach, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;

- wobec którego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone w pkt 1);

- który w zakresie przedmiotu zamówienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały wywiezione 
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

- Niezależnie od innych dokumentów wymienionych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie powyżej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 5, 
w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jak i w toku wykonywania Umowy.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą od każdego z Wykonawców:

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożonego na Formularzu ofertowym,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

  - Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,

  - dowodu wniesienia wadium

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 2) stosuje się odpowiednio

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na Formularzu ofertowym,

- Pozostałe dokumenty:

- Informacji o podwykonawcach, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie dołączy ww. dokumentu Zamawiający uzna, że nie powierza części zamówienia podwykonawcy/om);

- pełnomocnictwa do podpisywania Elektronicznego Formularza Ofertowego oraz załączników 
w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika  z przedstawionych dokumentów.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę – ważne na dzień złożenia oferty.

- Zamawiający żąda przedłożenia od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert) – na wezwanie Zamawiającego.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 1) i 2) stosuje się odpowiednio

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim sprzętem, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;

- Oświadczenie potwierdzające, że wraz z podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 
1 000 000,00 PLN – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN;

- Inne dokumenty niż określone powyżej potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ:

      - Oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP 
i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (członek konsorcjum);

      - Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość korzystania odpłatnie z usług świadczonych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ

      - Poświadczenie odbycia wizji lokalnej - wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;

      - Oświadczenia wymienione w części VI Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ

Wykonawca może polegać – na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych – innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia stosownych dokumentów w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i jeżeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- w przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną.

- W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

- na dzień składania poprzez EFO:

- pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

- wystawiony indywidualnie dla każdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

- Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- na wezwanie Komisji Przetargowej:

- dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, nr NIP i adresu właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Wykonawców – zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ,

- kopię umowy konsorcjum

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

- Zasady składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy EFO udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz.  Do EFO należy dołączyć wymagane załączniki, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

Uwaga:

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony 
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC 
z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia 
dla Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą 
JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla 
wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami 
ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

- Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO. Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio 
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. 
z podpisem elektronicznym).

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone 
w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

- Składana na Platformie EFO oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umożliwiał złożenia niepodpisanych elektronicznie dokumentów bądź ofert.

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ lub specyfikacji technicznej.

- Oferta składa się z:

  - Elektronicznego Formularza Ofertowego oraz załącznika 2a.

  - oświadczeń i dokumentów o których mowa w części VI - VIII SIWZ, składanych w terminach  opisanych w pkt VI – VIII SIWZ,

  - pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

  - w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

- Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.

- Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia i dołączyć do pozostałych dokumentów ofertowych w EFO.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ S.A. BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium do postępowania :nr sprawy: PRZZ/3435 pn.: Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13.

- Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje należności 
w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.

- Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert.

- Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie należy rozumieć:

  - zmian – składników stanowiących kryteria oceny ofert – uzyskanych w toku negocjacji/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,

  - zmian – składników stanowiących kryteria oceny ofert – uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,

  - zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert,

- Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie, o którym mowa w § 27 Regulaminu udzielania zamówień w WEGLOKOKS KRAJ S.A. z uwzględnieniem ust. 3.

- Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.

- Jeżeli zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do części Zamówienia/zadania/ oferty częściowej zatrzymaniu podlega wadium odpowiadające tej części.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający uprawniony jest do sprawdzenia prawidłowości jej wystawienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

- Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

    - spośród złożonych ofert,

    - w drodze aukcji elektronicznej wg zasad określonych w SIWZ,

    - licytacji ustnej, Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej 
w sposób wskazany przez Zamawiającego powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wiadomość elektroniczna o dokonanej zmianie powinna zostać dostarczona przed terminem licytacji określonym w zaproszeniu. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną,

    - negocjacji.

- Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza Wykonawców, którzy 
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

# Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji Zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

- Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.biz/. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się pod powyższym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.

- Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.

- Wymagania sprzętowe:

- komputer klasy PC z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer 6.0 lub wyższa,

- Mozilla Firefox 3.5 lub wyższa,

# c) włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.

# Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.

# Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału 
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

# W przypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną ofertę.

# Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji, o ile z przyczyn leżących 
w szczególności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SIWZ.

# W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się: COIG S.A. ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice tel. +48 32 757 4444 lub na adres 
e-mail: zgłoszenie@coig.pl.

- Kryterium oceny oferty.

- Kryterium oceny jest najniższa cena  - 100 %

- Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zamówienia.

- Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku aukcji elektronicznej, licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zaproponowanie 
w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty.

- Warunki umowy.

- Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały   określone w Załączniku Nr 14 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych 
w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Warunki płatności.

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ S.A. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Związanie ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni 
od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą 
i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

- Termin składania ofert.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 09:00

- Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu ponosi Wykonawca.

- System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.

- Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:

  - zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,

  - zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,

  - zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

UWAGA:

Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

- Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2023 r. o godz. 09:15

- Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,  że dzień, 
w  którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Informacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany w złożonej ofercie.

- Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

- Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

  - Wykonawcy z Zamawiającym:

    - zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski:

–	drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza  Ofertowego,

    - składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert lub dokumentów składanych wraz z ofertą:

– 	w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający z Wykonawcami:

- zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

drogą elektroniczną:

- poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/,

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

- Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji

przesłanej drogą elektroniczną.

- Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Bożena Mizera, e-mail:  b.mizera@weglokokskraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

- Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 
3 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

- Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

- W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

- Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu.

- Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres 
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest konieczność przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności 
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego 
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, 
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy).

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Informację o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z § 39 Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Dla zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest ze strony Zamawiającego uzyskanie zgód o charakterze korporacyjnym.

Załączniki:

|  | Załącznik nr 1 |  | Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Załącznik nr 1a |  | Przedmiary robót |
| - | Załącznik nr 1b |  | Projekt budowlany |
| - | Załącznik nr 1c |  | Rysunki |
|  | Załącznik nr 2 |  | Formularz ofertowy |
|  | Załącznik nr 3 |  | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące sankcji |
|  | Załącznik nr 4 |  | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy |
|  | Załącznik nr 5 |  | Wykaz wykonanych/ wykonywanych robót |
|  | Załącznik nr 6 |  | Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim sprzętem |
|  | Załącznik nr 7 |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
|  | Załącznik nr 8 |  | Oświadczenie dotyczące polisy ubezpieczeniowej |
|  | Załącznik nr 9 |  | Oświadczenie o posiadaniu statusu M/S/D przedsiębiorcy |
|  | Załącznik nr 10 |  | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego |
|  | Załącznik nr 11 |  | Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - wzór |
|  | Załącznik nr 12 |  | Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie |
|  | Załącznik nr 13 |  | Oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności. |
|  | Załącznik nr 14 |  | Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy |

Bytom, dnia ……………….....2023 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

Piotr Plaszczymaka

Z A T W I E R D Z A M

___________________________                                               ___________________________

podpis osoby upoważnionej                                                          podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego 
Ziętka 13

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary obejmującej kompleksową rozbiórkę zgodnie z posiadanymi przez kopalnię projektami technicznymi likwidacji, pozwoleniami, zgłoszeniami oraz przedmiarem robót następujących obiektów:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa obiektu |  | J. miary | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-108079 | BUDYNEK STACJI KOŃCOWEJ "O" P | OUG Pozwolenie | m3 | 387,45 |
| 2 | 101-108077 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P | OUG Pozwolenie | m3 | 2579,25 |
| 3 | 101-108083 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P | OUG Pozwolenie | m3 | 1854,05 |
| 4 | 101-108080 | BUDYNEK HYDROFORNII I ,KUB,298,58 M3 | UM Brak sprzeciwu | m3 | 561,34 |
| 5 | 104-108117 | ZBIORNIK WODY PRZECIWPOŻAROWEJ P | OUG Zgłoszenie | m3 | 530,54 |
| 6 | 102-108112 | BUD,STACJI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z PODJAZDEM DIAGNOSTYCZNYM P | UM Brak sprzeciwu | m3 | 442,6 |
| 7 | 102-108111 | BUDYNEK GARAŻY SAMOCHODOWYCH | UM Brak sprzeciwu | m3 | 435 |
| 8 | 102-108106 | BUDYNEK ZAJEZDNI LOKOMOTYW | UM Brak sprzeciwu | m3 | 641 |
| 9 | 102-108110 | GARAŻE SAMOCHODOWE | UM Brak sprzeciwu | m3 | 1451 |
| 10 | 104-108116 | MAGAZYN PROWIZORYCZNY NA OLEJE I SMARY | UM Brak sprzeciwu | m3 | 140 |
| 11 | 101-108114 | WIATA ROWEROWA | UM Brak sprzeciwu | m3 | 482 |
| 12 | 102-108107 | BUDYNEK NASTAWNI " JU" | UM Brak sprzeciwu | m3 | 295,28 |
| 13 | 102-108108 | BUDYNEK NASTAWNI " JU1" | UM Brak sprzeciwu | m3 | 476,85 |
| 14 | 102-108109 | BUDYNEK NASTAWNI PRZEKAŻNIKOWNI P | UM Brak sprzeciwu | m3 | 148,45 |
| 15 | 101-108088 | BUDYNEK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ P | WUG Zgłoszenie | m3 | 3109,03 |
| 16 | 101-108084 | BUDYNEK PŁUCZKI P | OUG Pozwolenie | m3 | 47560,13 |
| 17 | 101-108104 | BUDYNEK PŁUCZKI MIAŁOWEJ WRAZ Z POMOSTEM | OUG Pozwolenie | m3 | 32855,93 |
| 18 | 211-108179 | RUROCIĄG Z RUR METALOWYCH -ZWAŁY MUŁÓW P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 11,3 |
| 19 | 211-108180 | RUROCIĄG ROZPROWADZAJĄCY WODY POPŁUCZK,P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 25 |
| 20 | 211-108182 | INSTALACJA WODN,-KANAL,OSADNIKÓW P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 625 |
| 21 | 211-108183 | KANALIZACJA ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 200 |
| 22 | 211-108246 | SIEC RUROCIAGÓW CIECZY CIEŻKIEJ P | OUG Pozwolenie | m/dł. | 200 |
| 23 | 211-108247 | SIEC RUROCIAGÓW OBCIEKÓW P | OUG Pozwolenie | m/dł. | 140 |
| 24 | 211-108248 | INSTALACJA SPREŻONEGO POWIET,URZ,NR 2 P | UM Brak sprzeciwu | m/dł. | 165,79 |
| 25 | 211-108269 | Zewnętrzna sieć obiegu zamkniętego wody | OUG Pozwolenie | m/dł. | 200 |
| 26 | 211-108274 | Rurociąg szlamowy | OUG Pozwolenie | m/dł. | 80 |
| 27 | 211-108192 | RUROCIĄG STALOWY IZOLOWANY P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 133 |
| 28 | 211-108193 | RUROCIĄG DOPROWADZAJ,WODY DO OSADNIKA P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 140 |
| 29 | 211-108177 | RUROCIĄG WODNY ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 778 |
| 30 | 660-110780 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN-100 | UM Pozwolenie | - |  |
| 31 | 660-110781 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 | UM Pozwolenie | - |  |
| 32 | 660-110771 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 | UM Pozwolenie | - |  |
| 33 | 223-108344 | POMOST STALOWY "N" P | OUG Pozwolenie | m2 | 144,2 |
| 34 | 223-108347 | POMOSTY KABLOBETONOWE P | OUG Pozwolenie |  | 296,71 |
| 35 | 223-108346 | POMOST "K" P | OUG Pozwolenie | m3 | 392,65 |
| 36 | 223-108341 | POMOST STALOWY "E" P | OUG Pozwolenie | m3 | 398,95 |
| 37 | 211-108175 | KANAŁY KABLOWE P | OUG Zgłoszenie | m/dł. | 100 |
| 38 | 200-108137 | WIEŻA REFLEKTOROWA P | OUG Pozwolenie | m/wys. | 36 |
| 39 | 200-108138 | WIEŻA REFLEKTOROWA P | OUG Pozwolenie | m/wys. | 36 |
| 40 | 200-108139 | WIEŻA REFLEKTOROWA P | OUG Pozwolenie | m/wys. | 36 |
| 41 | 220-108278 | PLAC ZWAŁOWANIA WĘGLA P | OUG Zgłoszenie | m2 | 9600 |
| 42 | 223-108336 | WIADUKT KOLEJOWY 20,81 P jedyny dojazd do kopalni | UW Pozwolenie | m/dł. | 23,02 |
| 43 | 220-108289 | OŚWIETL,TERENU KOP,-LAMPY RTĘCIOWE P | UM Zgłoszenie |  | 40 |
| 44 | 221-108313 | BOCZNICA KOLEJOWA | UM Pozwolenie | m/dł. | 10082,87 |
| 45 | 221-108326 | ZABEZPIECZ,RUCHU POCIĄGÓW NA BOCZNICY P | UM Pozwolenie | kpl. | 1 |
| 46 | 221-108332 | URZĄDZEN,STEROWAN,RUCHEM KOLEJOWYM P | UM Pozwolenie | kpl. | 1 |
| 47 | 221-108333 | URZĄDZENIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM P | UM Pozwolenie | kpl. | 1 |
| 48 | 221-108327 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P | UM Pozwolenie | szt. | 1 |
| 49 | 221-108328 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P | UM Pozwolenie | szt. | 1 |
| 50 | 221-108329 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P | UM Pozwolenie | szt. | 1 |
| 51 | 221-108330 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P | UM Pozwolenie | szt. | 1 |
| 52 | 221-108331 | URZĄDZENIE ZABEZPIECZ,RUCH POCIĄGÓW P | UM Pozwolenie | kpl. | 1 |
| 53 | 221-108308 | TOR KOLEJOWY NORMALNY DŁ 1355 MB P | UM Pozwolenie | m/dł. | 1031,96 |
| 54 | 221-108321 | TOR NR 23 I ROZJAZDY 201,202 BOCZN,KOL,P | UM Pozwolenie | m/dł. | 266,3 |
| 55 | 210-108171 | RUROCIĄG TECHNOL. P.POŻ.NA ZWALE REZERWOWYM WĘGLA FI 150 MM DŁ. 1100M | OUG Zgłoszenie | m/dł. | 1100 |
| 56 | 211-108194 | RUROCIĄG PRZECIWPOŻAROWY-460 MB, P | OUG Zgłoszenie | m/dł. | 460 |
| 57 | 211-108266 | WODOCIĄG P.POŻ. DŁ. 40M | OUG Zgłoszenie | m/dł. | 40 |
| 58 | 211-108268 | Zewnętrzna sieć wody przemysłowej | UM Zgłoszenie | m/dł. | 1200 |
| 59 | 211-108178 | SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA P | UM Brak sprzeciwu | m/dł. | 500 |
| 60 | 211-108184 | KANALIZACJA POMPOWNI "DORRA" P | UM Zgłoszenie | m/dł. | 220 |
| 61 | 743-111130 | Cysterna NR.F,79011036 (2 szt.) |  | szt. | 2 |

Wartości ujęte w tabeli są wartościami wynikającymi z danych zawartych w projektach i/lub określonymi przez Zamawiającego na podstawie rzeczywistych potrzeb.

  - Wykonanie rozbiórki innych elementów infrastruktury znajdujących się w rejonie rozbieranych obiektów, takich jak np.: latarnie oświetleniowe, rury ppoż. kable elektryczne, elementy betonowe, itp. wskazanych przez Zamawiającego.

  - Dostarczenie dokumentów niezbędnych do zgłoszenie do organów nadzoru budowlanego terminu rozpoczęcia robót.

  - Prowadzenie dziennika budowy.

  - Zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu prac rozbiórkowych.

  - Zabezpieczenie sąsiednich obiektów budowlanych i inżynieryjnych na czas rozbiórki obiektów.

  - Rozbiórka budynków i budowli wraz z fundamentami.

  - Składowanie odzyskanego złomu i gruzu rozbiórkowego oraz innych odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zasypanie i wyrównanie wykopów po rozebranych obiektach przy pomocy przekruszu   budowlanego: betonowego, ceglanego o granulacji 0-63 mm lub materiału rodzimego, niestanowiących odpadów 
w rozumieniu ustawy o odpadach.

  - Porządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.

  - Dowóz i rozplantowanie warstwy humusu o grubości min. 0,05m

  - Doprowadzenie terenu w rejonie rozbiórki do stanu zapewniającego prawidłowy sposób korzystania 
z nieruchomości (usunięcie kolein, zagłębień powstałych podczas prac).

  - Wywiezienie materiałów odpadowych powstałych podczas robót oraz innych zlokalizowanych 
w obiektach i na terenie objętym rozbiórką, wskazanych przez Zamawiającego  wraz z  ich utylizacją np.  (papa, szkło, drewno, podkłady kolejowe, gruz betonowy, ceglany, tłuczeń torowy, kondensatory energetyczne, sprzęt dialektyczny i inne).

  - Przygotowanie i przekazanie inwestorowi kompletnych dokumentów dla organów nadzoru  w celu wykreślenia obiektów z ewidencji jak również zgłoszenia zakończenia robót.

  - Przygotowanie i dostarczenie dokumentów pozwalających na dokonanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzonych przez uprawnionego geodetę – geodetę zapewnia Wykonawca  (wykreślenie budynków z mapy zasadniczej).

- Obowiązki Zamawiającego:

      - Udostępni Wykonawcy dokumentacje techniczne, projektowe, pozwolenia organów administracji architektoniczno-budowlanej będące w posiadaniu Zamawiającego  przynależne do zakresu zadania.

      - Udostępni Wykonawcy urządzenia i obiekty  będące przedmiotem zadania na czas jego realizacji – protokół przekazania placu budowy.

      - Udostępni Wykonawcy dokumenty wewnętrzne (instrukcje, zarządzenia, polecenia itp.) niezbędne do realizacji usługi.

      - Poprzez wyznaczonego przedstawiciela  bierze udział w koordynowaniu prac związanych 
z przedmiotem zamówienia.

      - Zapewni odpłatnie, pracownikom Wykonawcy szkolenie BHP przez podmiot świadczący te usługi dla Zamawiającego.

      - Zapewni odpłatnie pracownikom Wykonawcy korzystanie z Rejestracji Wejść i Wyjść (RWW)

      - Poinformuje Wykonawcę o uwarunkowaniach środowiskowych oraz występujących zagrożeniach, 
a także warunkach technicznych w miejscu prowadzenia prac.

      - Uzgodni zasady współpracy z Wykonawcą na etapie sporządzenia umowy lub innego dokumentu obejmującego wszystkie niezbędne ustalenia do prowadzenia prac.

      - Wykona likwidację ewentualnych przyłączy mediów, poinformuje o tym fakcie Wykonawcę przed rozpoczęciem robót.

- Obowiązki Wykonawcy:

    - Odpowiada za bezpieczeństwo pracowników na placu budowy, za wypadki w pracy, szkody powstałe 
w skutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy.

    - Gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, poprzez zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

    - Wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poż, kodeksem pracy, regulacjami wewnętrznymi, w tym w szczególności w sprawie zatrudniania 
i prowadzenia działalności przez obce podmioty gospodarcze na terenie kopalni, nakazami organów nadzoru górniczego oraz zasadami techniki.

    - Prowadzi prace zgodnie z posiadanymi przez kopalnię projektami, pozwoleniami i zgłoszeniami na rozbiórkę oraz przedmiarem robót w wymaganym zakresie. Wszelkie zmiany w sposobie prowadzenia prac rozbiórkowych, uzgodni z projektantem oraz Zamawiającym co zostanie potwierdzone właściwymi zapisami. Zmiany nie spowodują wzrostu zakresu wartości umowy.

    - Opracuje instrukcje bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych zawierające technologię 
i organizację robót rozbiórkowych dla obiektów objętych zadaniem oraz przedłoży je do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

    - Opracuje  i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót rozbiórkowych.

    - Wykona przedmiot zamówienia własnym sprzętem, materiałami (paliwami itp.) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i po uzyskaniu pozwolenia KRZG na eksploatację maszyn 
i urządzeń.

    - Zagwarantuje całkowitą ilość materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania.

    - Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów (z wyłączeniem: złomu, w tym prętów zbrojeniowych) powstałych w trakcie prac, które zagospodarowuje na własny koszt, na zasadach określonych w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i transportu drogowego.

    - Zamawiający będzie posiadaczem nieuszkodzonych płyt betonowych, powstałych w związku 
z prowadzonymi przez Wykonawcę pracami demontażowymi.

Pozostałe, uszkodzone płyty betonowe stanowić będą odpad, którego wytwórcą i posiadaczem będzie Wykonawca.

    - Wykonawca przygotuje odpady tj.:

-złom (w tym pręty zbrojeniowe) do transportu w miejscu  ich wytworzenia tj. oczyści je  z elementów konstrukcyjnych (beton i cegły). Przed transportem ww. odpady  zostaną posortowane na klasy N5 
i N10, poprzez ich stosowne przycięcie na odcinki o maksymalnych wymiarach 1m x 1m nie dłuższych niż 6 m i ciężarze do 2 Mg, oraz złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

    - Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji usług, których posiadaczem będzie Wykonawca należy przekazać do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy o odpadach.

    - Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą posiadać ważne/aktualne badania lekarskie, psychotechniczne, muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, ppoż.

    - Przeszkoli na własny koszt pracowników własnych w zakresie bhp, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad alarmowania, łączności, znajomości rejonu i zakresu prac oraz zgłaszania wypadków.

    - Wyposaży swoich pracowników w ubrania robocze (oznakowane nazwą firmy lub w inny sposób umożliwiający identyfikację pracownika), sprzęt ochrony osobistej, narzędzia, środki czystości niezbędne do realizacji zadania.

    - W trakcie realizacji zadania, po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi wyłączną   odpowiedzialność przed organami kontroli i nadzoru za całokształt prac wynikających z przedmiotu umowy.

    - Ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia, za zabezpieczenie  materiałów, maszyn, urządzeń niezbędnych do realizacji zadania (przed kradzieżą, zniszczeniem) zlokalizowanych na placu budowy.

    - Ochrania i zabezpieczy wszystkie wykorzystywane materiały, urządzenia, maszyny, oznakuje plac budowy, wyznaczy drogi dojazdowe i drogi dla pieszych,

    - Odpowiada za stan techniczny  stosowanego podczas prac sprzętu, maszyn, urządzeń. Wszystkie maszyny, urządzenia i sprzęt podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

    - Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone i posiadać uprawnienia do ich obsługi tam gdzie jest to wymagane prawem.

    - Wszelkie problemy oraz sytuacje  mające wpływ na jakość robót, zmiany terminu wykonania prac, będzie zgłaszać do Inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora umowy Zamawiającego.

    - Ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody jakie powstaną w trakcie prac rozbiórkowych przez niego prowadzonych, również dotyczących osób trzecich, na terenie prowadzonych robót oraz w terenie przyległym-graniczącym, które usunie we własnym zakresie i na swój koszt.

    - Prace będzie prowadzić pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej (kierownik robót), która powinna być stale obecna na placu budowy.

    - Zapewni Kierownika budowy - rozbiórki posiadającego stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu 
o specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 
w zakresie obejmującym całe zadanie spełniając wymagania art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane oraz kierownika robót.

    - Zabezpieczy na własny koszt media niezbędne do prowadzenia robót.

    - Zamawiający założy, a Wykonawca będzie prowadził na bieżąco Dziennik budowy.

    - Utrzyma w sprawności sprzęt ppoż., materiały łatwopalne będzie składował i przechowywał  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.

    - Opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który przekaże Zamawiającemu nie później niż 
w dniu przekazania placu budowy oraz odpowiada za realizację jego zapisów.

- Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektami rozbiórki, uzyskanymi pozwoleniami, zgłoszeniami na rozbiórkę – posiadanymi przez Zamawiającego oraz przedmiarem robót.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego w tym:

    - Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1072 ze zmianami);

    - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682);

    - Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1557);

    - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz. U. 2017r.  poz. 1118 ze zmianami);

    - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2022 r. poz.1620);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzanie kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021r. poz. 2458),

    - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2454),

    - Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 654 ze zm.),

    - Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.  2021 r. poz. 222).

    - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zmianami).

    - Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519).

    - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556 ze zmianami).

    - Ustawą z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2201).

- Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie o obowiązku sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót zawierającej technologię i organizację robót rozbiórkowych.

- Oświadczenie, że będzie dysponował wymaganym potencjałem technicznym, a stosowane do realizacji zadania maszyny, urządzenia, materiały, wyroby z tworzyw sztucznych spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych ( DZ.U. 2017 poz.1118 ) oraz odrębnych przepisach, a także zostały oznaczone znakiem zgodności CE lub odpowiednim znakiem dopuszczenia.

- Oświadczenie, że osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadać:

- aktualne kwalifikacje oraz inne wymagane przepisami dokumenty konieczne do realizacji zamówienia,

- aktualne badania lekarskie wszystkich pracowników (przewidzianych do realizacji zlecenia) Wykonawcy,

- aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości na stanowiskach pracy na których jest to wymagane przepisami prawa,

- ubezpieczenie (zapewnia Wykonawca) od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej,

- wymagane przeszkolenia w zakresie BHP i ppoż.,

- odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.

- Oświadczenie o posiadaniu  przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego występującego przy realizacji robót objętych postępowaniem przetargowym wykonywanych w Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary”, a także stosowaniu niezbędnych środków profilaktycznych w celu zapobiegania ryzyku zawodowemu. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zostać udokumentowana w postaci karty oceny ryzyka zawodowego, sporządzonej przez Wykonawcę we współpracy z właściwym pracownikiem Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego. Osoby nadzorujące prace, jak i pozostali pracownicy Zamawiającego i Wykonawcy zobowiązani są do wzajemnego przekazywania informacji dotyczących zagrożeń i ryzyka zawodowego. Za sporządzenie, aktualizowanie, zapoznanie pracowników Wykonawcy i przechowywanie karty oceny ryzyka zawodowego wraz z podpisami zapoznanych osób odpowiada Wykonawca.

- Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy.

- Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

      - Przy pierwszej dostawie/usłudze/robocie budowlanej:

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót zawierająca technologię i organizację robót   rozbiórkowych zatwierdzona  przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek-Piekary.

- Schemat organizacyjny  współpracy kierownictwa i osób dozoru ruchu pomiędzy    Wykonawcą 
i KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

- Zasady współpracy i koordynacji robót oraz podziału odpowiedzialności pomiędzy  osobami kierownictwa i dozory ruchy Wykonawcy i Zakładu Górniczego.

- Karta zgodności prowadzenia robót.

- Oświadczenie osób dozoru o znajomości planu ruchu, planu ratownictwa oraz dokumentu  bezpieczeństwa  w części  dotyczącej zakresu robót.

- Oświadczenie o posiadaniu stwierdzonych kwalifikacji na wykonywanie prac na stanowisku        osoby dozoru ruchu.

- Oświadczenie o posiadaniu:

Aktualnych kwalifikacji oraz innych wymaganych przepisami dokumentów koniecznych do  realizacji zamówienia.

- Aktualnych pozytywnych badań lekarskich wszystkich pracowników Wykonawcy, którzy będą zatrudnieni w trakcie realizacji umowy.

- Aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości na stanowiskach pracy na których jest to wymagane przepisami.

- Aktualnych pozytywnych badań psychologicznych i psychotechnicznych pracowników dla stanowisk pracy, na których jest to wymagane przepisami.

- Innych dokumentów wymienionych w Zarządzeniu wewnętrznym KRZG Węglokoks Kraj  S.A. KWK „Bobrek-Piekary” nr 20/KRZG/2022 z dnia 08.07.2022r. w sprawie Realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty

- Lista pracowników zapoznanych z :

- Zasadami porządku i dyscypliny pracy obowiązującymi w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary.

- Zagrożeniami związanymi z ruchem zakładu górniczego.

- Rejonem wykonywania robót i drogami dojścia do rejonu.

- Zasadami łączności i alarmowania.

- Obowiązkiem zgłaszania wypadków i zagrożeń.

- Zasadami współpracy, organizacji i koordynacji robót oraz podziałem odpowiedzialności   pomiędzy firma obcą zwaną dalej Wykonawcą, a KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zwanym dalej Zamawiającym podczas prowadzenia robót na terenie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary.

- Oceną ryzyka zawodowego występującego przy pracach związanych z realizacją zadania.

- Wymogami ochrony środowiska jakie funkcjonują na terenie KWK Bobrek-Piekary.

- Zarządzeniem wewnętrznym KRZG Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary                              nr 26/KRZG/2022 z dnia 08.08.2022r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji                          i wykonywania prac spawalniczych na powierzchni zakładu górniczego WĘGLOKOKS KRAJ KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary.

- Zarządzeniem wewnętrznym KRZG Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary 
nr 20/KRZG/2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie „Realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty”.

- Protokół przekazania placu budowy/rozbiórki.

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie (badania okresowe, sprzętu/maszyn/urządzeń do użytkowania, tam gdzie wymagają tego przepisy (wykaz).

- Zakresy czynności osób dozoru nadzorujących wykonywane prace.

- Karty oceny ryzyka pracowników – do wglądu.

- Wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), 
a w przypadku zlecenia gospodarowania odpadami kolejnym podmiotom- przedstawienie stosownych umów z firmami, które będą transportować oraz przetwarzać ww. odpady.

      - Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

    - Oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją techniczną.

    - Oświadczenie, że zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie  tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 88 ze zmianami).

    - Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku rejonu robót.

    - Dziennik budowy.

    - Świadectwo gwarancji,

    - Pełną dokumentację z przebiegu robót, pomiarów dla Zamawiającego.

    - Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania np.: protokół  odbioru częściowego i końcowego.

- Gwarancja i warunki odszkodowania:

- Wymagane warunki gwarancji: minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokolarnego odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek  powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonanie prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia.

- Inne – jeżeli dotyczy

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dostawy, usługi lub roboty budowlane dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

- Wizja lokalna

- Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej rejonu projektowanych robót w celu zapoznania się z warunkami ich prowadzenia. Termin dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu, nastąpi w trakcie zmiany „A”. Osobami do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest:

- Ireneusz Jaunich	- tel.   32 71 71 572

- Wzór poświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ

- Potwierdzone przez Zamawiającego dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

Załącznik nr 1a do SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

Stanowią integralną część SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl 
w profilu nabywcy : www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy  w formacie pdf

Załącznik nr 1b do SIWZ

PROJEKTY  BUDOWLANE

Stanowią integralną część SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl 
w profilu nabywcy : www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy  w formacie pdf

Załącznik nr 1c do SIWZ

RYSUNKI

Stanowią integralną część SIWZ i dostępne są na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl 
w profilu nabywcy : www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy  w formacie pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

WYKAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa obiektu | Oferowana cena jednostkowa netto PLN | Oferowana cena jednostkowa brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-108079 | BUDYNEK STACJI KOŃCOWEJ „O” P |  |  |
| 2 | 101-108077 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P |  |  |
| 3 | 101-108083 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P |  |  |
| 4 | 101-108080 | BUDYNEK HYDROFORNII I ,KUB,298,58 M3 |  |  |
| 5 | 104-108117 | ZBIORNIK WODY PRZECIWPOŻAROWEJ P |  |  |
| 6 | 102-108112 | BUD,STACJI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z PODJAZDEM DIAGNOSTYCZNYM P |  |  |
| 7 | 102-108111 | BUDYNEK GARAŻY SAMOCHODOWYCH |  |  |
| 8 | 102-108106 | BUDYNEK ZAJEZDNI LOKOMOTYW |  |  |
| 9 | 102-108110 | GARAŻE SAMOCHODOWE |  |  |
| 10 | 104-108116 | MAGAZYN PROWIZORYCZNY NA OLEJE I SMARY |  |  |
| 11 | 101-108114 | WIATA ROWEROWA |  |  |
| 12 | 102-108107 | BUDYNEK NASTAWNI „ JU” |  |  |
| 13 | 102-108108 | BUDYNEK NASTAWNI „ JU1” |  |  |
| 14 | 102-108109 | BUDYNEK NASTAWNI PRZEKAŻNIKOWNI P |  |  |
| 15 | 101-108088 | BUDYNEK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ P |  |  |
| 16 | 101-108084 | BUDYNEK PŁUCZKI P |  |  |
| 17 | 101-108104 | BUDYNEK PŁUCZKI MIAŁOWEJ WRAZ Z POMOSTEM |  |  |
| 18 | 211-108179 | RUROCIĄG Z RUR METALOWYCH -ZWAŁY MUŁÓW P |  |  |
| 19 | 211-108180 | RUROCIĄG ROZPROWADZAJĄCY WODY POPŁUCZK,P |  |  |
| 20 | 211-108182 | INSTALACJA WODN,-KANAL,OSADNIKÓW P |  |  |
| 21 | 211-108183 | KANALIZACJA ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P |  |  |
| 22 | 211-108246 | SIEC RUROCIAGÓW CIECZY CIEŻKIEJ P |  |  |
| 23 | 211-108247 | SIEC RUROCIAGÓW OBCIEKÓW P |  |  |
| 24 | 211-108248 | INSTALACJA SPREŻONEGO POWIET,URZ,NR 2 P |  |  |
| 25 | 211-108269 | Zewnętrzna sieć obiegu zamkniętego wody |  |  |
| 26 | 211-108274 | Rurociąg szlamowy |  |  |
| 27 | 211-108192 | RUROCIĄG STALOWY IZOLOWANY P |  |  |
| 28 | 211-108193 | RUROCIĄG DOPROWADZAJ,WODY DO OSADNIKA P |  |  |
| 29 | 211-108177 | RUROCIĄG WODNY ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P |  |  |
| 30 | 660-110780 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN-100 |  |  |
| 31 | 660-110781 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 |  |  |
| 32 | 660-110771 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 |  |  |
| 33 | 223-108344 | POMOST STALOWY „N” P |  |  |
| 34 | 223-108347 | POMOSTY KABLOBETONOWE P |  |  |
| 35 | 223-108346 | POMOST „K” P |  |  |
| 36 | 223-108341 | POMOST STALOWY „E” P |  |  |
| 37 | 211-108175 | KANAŁY KABLOWE P |  |  |
| 38 | 200-108137 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |  |
| 39 | 200-108138 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |  |
| 40 | 200-108139 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |  |
| 41 | 220-108278 | PLAC ZWAŁOWANIA WĘGLA P |  |  |
| 42 | 223-108336 | WIADUKT KOLEJOWY 20,81 P jedyny dojazd do kopalni |  |  |
| 43 | 220-108289 | OŚWIETL,TERENU KOP,-LAMPY RTĘCIOWE P |  |  |
| 44 | 221-108313 | BOCZNICA KOLEJOWA |  |  |
| 45 | 221-108326 | ZABEZPIECZ,RUCHU POCIĄGÓW NA BOCZNICY P |  |  |
| 46 | 221-108332 | URZĄDZEN,STEROWAN,RUCHEM KOLEJOWYM P |  |  |
| 47 | 221-108333 | URZĄDZENIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM P |  |  |
| 48 | 221-108327 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |  |
| 49 | 221-108328 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |  |
| 50 | 221-108329 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |  |
| 51 | 221-108330 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |  |
| 52 | 221-108331 | URZĄDZENIE ZABEZPIECZ,RUCH POCIĄGÓW P |  |  |
| 53 | 221-108308 | TOR KOLEJOWY NORMALNY DŁ 1355 MB P |  |  |
| 54 | 221-108321 | TOR NR 23 I ROZJAZDY 201,202 BOCZN,KOL,P |  |  |
| 55 | 210-108171 | RUROCIĄG TECHNOL. P.POŻ.NA ZWALE REZERWOWYM WĘGLA FI 150 MM DŁ. 1100M |  |  |
| 56 | 211-108194 | RUROCIĄG PRZECIWPOŻAROWY-460 MB, P |  |  |
| 57 | 211-108266 | WODOCIĄG P.POŻ. DŁ. 40M |  |  |
| 58 | 211-108268 | Zewnętrzna sieć wody przemysłowej |  |  |
| 59 | 211-108178 | SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA P |  |  |
| 60 | 211-108184 | KANALIZACJA POMPOWNI "DORRA" P |  |  |
| 61 | 743-111130 | Cysterna NR.F,79011036 (2 szt.) |  |  |
| RAZEM – sumę wszystkich pozycji należy wpisać do Formularza ofertowego |  |  |

# Załącznik 2a stanowi integralną część Formularza ofertowego i winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony wraz z ofertą, zgodnie z zasadami opisanymi w części IX SIWZ;

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                                          dnia _____________________

Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, nr sprawy: PRZZ/3435.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………..………………………………………………………..

[nazwa/firma],

…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
NIP [……………………………] niniejszym oświadczam, że :

- w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)                               nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone powyżej;

- reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia wyrobów pochodzących lub które zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

*W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (Członek Konsorcjum)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

| Nazwa i adres Podwykonawcy | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Uwaga:

- Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia netto zł (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert) | Data wykonania (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Pełna nazwa Odbiorcy usług | Podmiot wykonujący zamówienie w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

- W przypadku robót budowlanych okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że podane w wykazie roboty zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 6 do IWZ

Miejscowość: _________________                                                                          dnia _____________________

Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, nr sprawy: PRZZ/3435

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Oświadczam, że będę dysponował wymaganym potencjałem technicznym, a stosowane do realizacji zadania maszyny, urządzenia, materiały, wyroby z tworzyw sztucznych spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych ( DZ.U. 2017 poz.1118 ) oraz odrębnych przepisach, a także zostały oznaczone znakiem zgodności CE lub odpowiednim znakiem dopuszczenia;

oraz:

- Opracuję instrukcję bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych zawierające technologię                       i organizację robót rozbiórkowych dla obiektów objętych zadaniem oraz przedłożę je do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót;

- Oświadczam, że osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadać:

- aktualne kwalifikacje oraz inne wymagane przepisami dokumenty konieczne do realizacji zamówienia,

- aktualne badania lekarskie wszystkich pracowników (przewidzianych do realizacji zlecenia) Wykonawcy,

- aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości na stanowiskach pracy na których jest to wymagane przepisami prawa,

- ubezpieczenie (zapewnia Wykonawca) od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej,

- wymagane przeszkolenia w zakresie BHP i ppoż.,

- odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej;

- Oświadczam, że opracuję kartę oceny ryzyka zawodowego występującego przy realizacji robót objętych postępowaniem przetargowym;

- Przyjmę odpowiedzialności odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 
z mojej winy;

Uwaga:

- oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

      - Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie co najmniej:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach / kwalifikacjach | Informacje Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu | Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Imię i nazwisko | Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/ kwalifikacje |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. |  |  |  |

    - do wykazu należy dołączyć kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe/wykształcenie.

    - Oświadczam, że po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem realizacji robót, dostarczę dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia.

    - Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                                          dnia _____________________

Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, nr sprawy: PRZZ/3435

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że wraz z podpisaniem Umowy dostarczę Zamawiającemu kopię poświadczona za zgodność 
z oryginałem polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Uwaga:

- oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Miejscowość: _________________                                                      dnia _____________________

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………………………..…………..

Adres Wykonawcy	………………………………………………………………………………………………………….…..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP:…………….…….………..  i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

- jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług.

*  - wybrać właściwą opcję

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że posiada status ………….…. przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 t.j.).

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest:

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………..

adres: …………………………………………………………………………….………………………………………..

Uwaga:

- Oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej Oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (Członek Konsorcjum)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Miejscowość __________________					                                   Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

będą korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

| Wyszczególnienie | TAK | NIE | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy | X* |  | 2,20 zł/dn. |
| Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | X* |  | 50,00 zł/szt. |
| Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. - prowadzone przez pracowników Spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A. | X* |  | 90,00 / 70,00 zł/os. |
| Najem pomieszczeń biurowych i usługowych |  |  | 15,00 zł/m2/mc |

*Zamawiający obligatoryjnie wymaga:

- rejestracji wejść i wyjść z terenu zakładu pracy,

- duplikatu karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty),

- Szkolenia BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. - prowadzone przez pracowników Spółki WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

Uwaga:

- Oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 11 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ/3435 							        Bytom, dnia _____________

WZÓR

Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Niniejszym potwierdza się, że przedstawiciel firmy:

__________________________________________________________________________

Nazwa

__________________________________________________________________________

Adres

w dniu/dniach ………………………..…….. w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokonał wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem postępowania w sprawie pn. Rozbiórka obiektów budowlanych wraz 
z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13.

Uwaga:

- Poświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ

Miejscowość __________________					Data ____________

Nazwa Wykonawcy/ów	………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby Wykonawcy/ów	……………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

- Oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
i którego Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ.

- Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP ……………………..                                                                            DATA …………………..………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ S.A. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przetarg nr: ……………………………………………………………………………………………..

przewidywana data otwarcia ofert: …………………………………………………………………..

wysokość wymaganego wadium: …………………………………………………………………….

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z:

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

faktury nr …………… z dnia ……………… data wymagalności ………. wartość ………………

WARTOŚĆ RAZEM: ………………………..

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty[____] (słownie: ___) stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [____]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [___] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ S.A.

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLOKOKS KRAJ S.A.)

Załącznik Nr 14 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy

Nr e-RU   WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa

zawarta w dniu …………………………………..r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”): WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO: 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł opłacony w całości, zwaną w treści Umowy Zamawiającym w imieniu  
i na rzecz, którego działają:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

a

Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..………, zarejestrowaną  w ………… pod numerem KRS ………….., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny  NIP …….……, REGON ……….… wysokość kapitału zakładowego:……………… zł, zwaną 
w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

- ........................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................

§ 1. Podstawa zawarcia Umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

- Zatwierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania pn. Rozbiórka obiektów budowlanych wraz 
z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, nr sprawy: PRZZ/3435

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2. Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A”  w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.

- Zakres świadczenia wynikający z Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania Przedmiotu Umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę 
 i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, 
 a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw    majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest   zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu  wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez Przedmiot   Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając   w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3 Cena i warunki płatności

- Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:

  - netto  ............................... PLN  (słownie: ………………………..),

  - w tym ceny jednostkowe:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa obiektu | Cena jednostkowa netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-108079 | BUDYNEK STACJI KOŃCOWEJ "O" P |  |
| 2 | 101-108077 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P |  |
| 3 | 101-108083 | BUDYNEK KRUSZARNI KAMIENIA P |  |
| 4 | 101-108080 | BUDYNEK HYDROFORNII I ,KUB,298,58 M3 |  |
| 5 | 104-108117 | ZBIORNIK WODY PRZECIWPOŻAROWEJ P |  |
| 6 | 102-108112 | BUD,STACJI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z PODJAZDEM DIAGNOSTYCZNYM P |  |
| 7 | 102-108111 | BUDYNEK GARAŻY SAMOCHODOWYCH |  |
| 8 | 102-108106 | BUDYNEK ZAJEZDNI LOKOMOTYW |  |
| 9 | 102-108110 | GARAŻE SAMOCHODOWE |  |
| 10 | 104-108116 | MAGAZYN PROWIZORYCZNY NA OLEJE I SMARY |  |
| 11 | 101-108114 | WIATA ROWEROWA |  |
| 12 | 102-108107 | BUDYNEK NASTAWNI " JU" |  |
| 13 | 102-108108 | BUDYNEK NASTAWNI " JU1" |  |
| 14 | 102-108109 | BUDYNEK NASTAWNI PRZEKAŻNIKOWNI P |  |
| 15 | 101-108088 | BUDYNEK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ P |  |
| 16 | 101-108084 | BUDYNEK PŁUCZKI P |  |
| 17 | 101-108104 | BUDYNEK PŁUCZKI MIAŁOWEJ WRAZ Z POMOSTEM |  |
| 18 | 211-108179 | RUROCIĄG Z RUR METALOWYCH -ZWAŁY MUŁÓW P |  |
| 19 | 211-108180 | RUROCIĄG ROZPROWADZAJĄCY WODY POPŁUCZK,P |  |
| 20 | 211-108182 | INSTALACJA WODN,-KANAL,OSADNIKÓW P |  |
| 21 | 211-108183 | KANALIZACJA ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P |  |
| 22 | 211-108246 | SIEC RUROCIAGÓW CIECZY CIEŻKIEJ P |  |
| 23 | 211-108247 | SIEC RUROCIAGÓW OBCIEKÓW P |  |
| 24 | 211-108248 | INSTALACJA SPREŻONEGO POWIET,URZ,NR 2 P |  |
| 25 | 211-108269 | Zewnętrzna sieć obiegu zamkniętego wody |  |
| 26 | 211-108274 | Rurociąg szlamowy |  |
| 27 | 211-108192 | RUROCIĄG STALOWY IZOLOWANY P |  |
| 28 | 211-108193 | RUROCIĄG DOPROWADZAJ,WODY DO OSADNIKA P |  |
| 29 | 211-108177 | RUROCIĄG WODNY ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO P |  |
| 30 | 660-110780 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN-100 |  |
| 31 | 660-110781 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 |  |
| 32 | 660-110771 | Waga wagonowa pod budynkiem Płuczki WN 100 |  |
| 33 | 223-108344 | POMOST STALOWY "N" P |  |
| 34 | 223-108347 | POMOSTY KABLOBETONOWE P |  |
| 35 | 223-108346 | POMOST "K" P |  |
| 36 | 223-108341 | POMOST STALOWY "E" P |  |
| 37 | 211-108175 | KANAŁY KABLOWE P |  |
| 38 | 200-108137 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |
| 39 | 200-108138 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |
| 40 | 200-108139 | WIEŻA REFLEKTOROWA P |  |
| 41 | 220-108278 | PLAC ZWAŁOWANIA WĘGLA P |  |
| 42 | 223-108336 | WIADUKT KOLEJOWY 20,81 P jedyny dojazd do kopalni |  |
| 43 | 220-108289 | OŚWIETL,TERENU KOP,-LAMPY RTĘCIOWE P |  |
| 44 | 221-108313 | BOCZNICA KOLEJOWA |  |
| 45 | 221-108326 | ZABEZPIECZ,RUCHU POCIĄGÓW NA BOCZNICY P |  |
| 46 | 221-108332 | URZĄDZEN,STEROWAN,RUCHEM KOLEJOWYM P |  |
| 47 | 221-108333 | URZĄDZENIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM P |  |
| 48 | 221-108327 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |
| 49 | 221-108328 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |
| 50 | 221-108329 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |
| 51 | 221-108330 | TARCZE MANEWROWE W REJONIE NASTAWNI P |  |
| 52 | 221-108331 | URZĄDZENIE ZABEZPIECZ,RUCH POCIĄGÓW P |  |
| 53 | 221-108308 | TOR KOLEJOWY NORMALNY DŁ 1355 MB P |  |
| 54 | 221-108321 | TOR NR 23 I ROZJAZDY 201,202 BOCZN,KOL,P |  |
| 55 | 210-108171 | RUROCIĄG TECHNOL. P.POŻ.NA ZWALE REZERWOWYM WĘGLA FI 150 MM DŁ. 1100M |  |
| 56 | 211-108194 | RUROCIĄG PRZECIWPOŻAROWY-460 MB, P |  |
| 57 | 211-108266 | WODOCIĄG P.POŻ. DŁ. 40M |  |
| 58 | 211-108268 | Zewnętrzna sieć wody przemysłowej |  |
| 59 | 211-108178 | SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA P |  |
| 60 | 211-108184 | KANALIZACJA POMPOWNI "DORRA" P |  |
| 61 | 743-111130 | Cysterna NR.F,79011036 (2 szt.) |  |

- Stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robót będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                                    i Wykonawcy.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe na podstawie częściowego protokołu odbioru robót.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej za świadczenie przez Wykonawcę robót zleconych przez Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, sporządzony po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane  z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu Umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj……………………………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

- Fakturę należy wystawić na: WĘGLOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała  Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści - dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa 
w ust. 6 a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod którym Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany Umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022.2324 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, 
o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022.2651 t.j.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. 
i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………….

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 t.j.).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status ………. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 t.j.).

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa 
w ust. 39 i 40 powyżej.

§ 4. Termin realizacji Umowy

Wymagany termin wykonania zamówienia: ………………….

§ 5. Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

            - Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

            - Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu

Umowy przez Wykonawcę określa Załącznik nr 2 do Umowy.

            - Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie  za wykonanie przedmiotowej Umowy (jeżeli

dotyczy).

§ 6 Nadzór i koordynacja

- Ze strony Zamawiającego - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                   nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 
z niniejszej Umowy  jest/są:

……………………………..     tel. ……………………………

…………………………….      tel. ………………….………..

- Ze strony Wykonawcy  - osobą/osobami upoważnioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór                       nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi i wynikających 
z niniejszej Umowy jest/są:

……………………………..     tel. ……………………………

…………………………….      tel. ………………….………..

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór  nie wymaga  formy aneksu. O  przeprowadzonej  zmianie 
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane  jest powiadomienie drugiej Strony Umowy.

§ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane,

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;

- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

4.	Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8 Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

- Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt a).

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy                 w wyniku:

- nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

§ 9 Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10 Siła wyższa

- Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

- Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

- Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 11 Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczególności 
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą 
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będącą podatnikiem od towarów i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, 
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantów Wykonawcy, właścicieli lub pracowników.

- Dane Wykonawcy są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi 
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 13 Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych 
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich 
w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 14 Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756).

§ 15 Zasady etyki

- Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 538);

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

- Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową.

§ 16 Badania kontrolne (AUDYT)

- W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:

      - warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,

      - kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego 
w zakresie ochrony środowiska i BHP,

      - przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego 
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

      - zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,

      - posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.

- Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;

      - Powiadomienie o audycie winno zawierać:

- 	wskazanie zakresu audytu,

- 	proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

- 	inne informacje (np. miejsce audytu);

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;

      - w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

-   uwzględnienie ich albo

- 	  poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

      - Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:

- 	Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- 	Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

-	Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

      - w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. 
Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, 
w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.

- Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

- Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.

- Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu

§ 17 Postanowienia dodatkowe

- W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską, a Ukrainą, Wykonawca oświadcza, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracuje 
z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oświadcza, że ani on sam, ani żaden członek jego zarządu, ani też jego beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. 
W szczególności Wykonawca oświadcza, że stosuje się do:

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2023 r. poz.129);

- rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawcy oświadcza, że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawca oświadcza, że wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby nie pochodzą̨, ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

- Wykonawca oświadcza, że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Jeżeli którakolwiek z okoliczności zawartych w powyższych ust. 1-4 stanie się nieaktualna, wówczas Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy określonych w jej treści, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określona                w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

- wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione                            z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;

- Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje w związku 
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub współpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami.

- wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 18 Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe 
w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

Załącznik nr 2 – Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku 
 z realizacją przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi:

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja czasu pracy | X |  |
| 2 | Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | X |  |
| 3 | Szkolenie BHP | X |  |
| 4 | ……………. |  |  |

- Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:

- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- występujących zagrożeń;

- porządku i dyscypliny pracy;

- zasad łączności i alarmowania;

- znajomości rejonu prac;

- sposobu zgłoszenia wypadków.

- Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z którą Zamawiający  ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.

- Opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. cennikiem:

| Lp. | Rodzaj Usługi | Wartość jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy | 2,20 zł/dn. |
| 2 | Duplikat karty zbliżeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | 50,00 zł/szt. |
| 3 | Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os. | 90,00 / 70,00 zł/os. |
| 4 | ……….. |  |

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 
w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.