## Zal. 2a do SWZ_3527
Załącznik nr 2a do SWZ PRZZ/3527
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADNIKÓW OFERTY
podlegający ocenie
Lp. | CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO Typ remontowanego transformatora |  | Cena jednostkowa netto [PLN]
1 | MAR-400 / 400KVA / 6,0KV /
2 | MAR-630/ 630KVA / 6,0KV /
3 | MAR-X-1-630 /630KVA / 6,0KV /
4 | MAR-2-1000 / 1000KVA / 6,0KV /
5 | MAR-2-1400/6/1 / 1400KVA / 6,0KV /
6 | MAR-G-4-1400/6/1 / 1400KVA / 6,0KV /
7 | MAR-X-4-1800/6/1/ 1800KVA / 6,0KV /
Cennik części zamiennych nowych istotnych dla Zamawiającego
Lp. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
1 | 222 4113-011 | Przekładnik prądowy IPZOT 300/5
2 | 222 4113-012 | Przekładnik prądowy IPZOT 600/5
3 | 222 4121-011 | Blokada zamkowa (3szt./1kpl)
4 | 222 4121-012 | Zamek do ROK
5 | 222 4121-013 | Krańcówka blokady zamka
6 | 222 4123-011 | Klucz grzechotkowy do stacji transformatorowej
7 | 222 4123-012 | Klucz grzechotkowy do ROK
8 | 222 4124-011 | Śruba pociągowa trójchodowa/mosiądz
9 | 222 4124-012 | Zębnik, zębatka stacji transformatorowej (komplet)
10 | 222 4124-013 | Śruba specjalna M12
11 | 222 4124-014 | Śruba specjalna M16
12 | 222 4125-011 | Klucz uniwersalny - komplet
13 | 222 4125-013 | Klucz odłącznika załącz-wyłącz
14 | 222 4125-014 | Klucz do odłącznika trafo MAR-G
15 | 222 4125-015 | Klucze imbusowe do stacji (komplet)
16 | 222 4126-011 | Szkło wziernika do stacji
17 | 222 4127-011 | Gniazdo + główka bezpiecznikowa SP-7
18 | 222 4127-012 | Wziernik do stacji ATEX
19 | 222 4128-011 | Obsada śruby pociągowej
20 | 222 4129-011 | Redukcja pod wpust kablowy
21 | 222 4141 -016 | Okablowanie DN 1400 KVA 1050V (komplet)
22 | 222 4141 -017 | Okablowanie DN 1800 KVA 1050 ( komplet)
23 | 222 4141-011 | Okablowanie DN 400kVA/1050V (komplet)
24 | 222 4141-012 | Okablowanie DN 630kVA/1050V (komplet)
25 | 222 4141-013 | Oszynowanie DN 400kVA/525V (komplet)
26 | 222 4141-014 | Okablowanie GN do rozłącznika (komplet)
27 | 222 4141-015 | Okablowanie DN 1000kVA/1050 ( komplet)
28 | 222 4141-036 | Okablowanie komory GN "N" - stycznik
29 | 222 4141-037 | Okablowanie komory GN "N" - rozłącznik
30 | 222 4142-011 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 525V
31 | 222 4142-012 | Komplet połączeń elastycznych 400kVA, 1050V
32 | 222 4142-013 | Komplet połączeń elastycznych 630kVA, 1050V
33 | 222 4142-014 | Komplet połączeń elastycznych 1000 kVA
34 | 222 4146-011 | Szyna elastyczna L-170
35 | 222 4146-012 | Szyna elastyczna L-210
36 | 222 4146-013 | Szyna łączeniowa izolator-okablowanie do 1000kVA
37 | 222 4146-014 | Szyna prądowa typu B
38 | 222 4152-011 | Pochłaniacz ognia typu PM
39 | 222 4161-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 I
40 | 222 4161-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N I
41 | 222 4162-011 | Izolator przepustowy PTHo-3-6/200
42 | 222 4163-011 | Izolator przepustowy PTHo-6/200
43 | 222 4164-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/500 II
44 | 222 4164-012 | Izolator przepustowy PTHo-1/500N II
45 | 222 4165-011 | Izolator przepustowy PTHo-1/600
46 | 222 4171-011 | Transformator T1Ea-0,16/1,2g 1050V
47 | 222 4171-012 | Transformator T1Ea-0,16/0,5g 525V
48 | 222 4171-013 | Transformator pomocniczy ZT6 630VA 500/230/24V
49 | 222 4171-014 | Transformator ETPW-6 6/0,22kV
50 | 222 4171-015 | Transformator TS8 220V, 24V, 8VA
51 | 222 4171-016 | Transformator 400KVA
52 | 222 4171-017 | Transformator 630KVA
53 | 222 4171-018 | Transformator 1000KVA
54 | 222 4171-019 | Transformator 630KVA - małogabarytowa
55 | 222 4171-020 | Transformator 1Toxg 0.55
56 | 222 4171-021 | Transformator 3Txg 4
57 | 222 4171-022 | Transformator 200 kVA
58 | 222 4171-023 | Transformator 1400 kVA
59 | 222 4171-024 | Transformator 1800 kVA
60 | 222 4201-011 | Wyłącznik SH 630/M
61 | 222 4201-012 | Napęd wyłącznika SH 630/M
62 | 222 4202-011 | Wiązka MAR ATEX - 1 odpływ
63 | 222 4202-012 | Wiązka MAR ATEX - 2 odpływy
64 | 222 4202-013 | Wiązka MAR ATEX - 3 odpływy
65 | 222 4202-014 | Wiązka stycznika
66 | 222 4202-015 | Wiązka MAR ATEX - 4 odpływy
67 | 222 4212-011 | Woltomierz EA-17
68 | 222 4212-012 | Amperomierz EA-17
69 | 222 4212-013 | Miernik cyfrowy 1200V AC
70 | 222 4231-011 | Rozłącznik OKR 6/6-1
71 | 222 4231-012 | Rozłącznik z odłącznikiem i uziemnikiem
72 | 222 4231-013 | Nóż kompletny do rozłącznika OKR
73 | 222 4231-014 | Gasik-iskiernik noży rozłącznika OKR
74 | 222 4231-015 | Rozłącznik z uziemnikiem typu RK-3
75 | 222 4272- 014 | Zaślepka wpustu WKMa - 3 ATEX
76 | 222 4272-011 | Wpust kablowy typu WKMa-3 ATEX (Ø11÷14mm; Ø14÷18mm; Ø18÷21mm)
77 | 222 4272-012 | Wpust kablowy typu WKMa-2 ATEX (Ø33÷36mm; Ø36÷42mm; Ø42÷48mm; Ø48÷53mm)
78 | 222 4272-013 | Wpust kablowy typu WKMa-1 ATEX (Ø50÷55mm; Ø55÷60mm; Ø60÷65mm)
79 | 222 4272-016 | Zaślepka wpustu WKMa-1 / WKMA-2
80 | 222 4321-013 | Zaślepka włazu pochłaniacza ognia
81 | 222 4321-015 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-3
82 | 222 4321-016 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-2
83 | 222 4321-017 | Uszczelka gumowa do wpustu WKMa-1
84 | 222 4361-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/500 ATEX
85 | 222 4361-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/500N ATEX
86 | 222 4362-011 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/200 ATEX
87 | 222 4362-012 | Izolator przepustowy PTHż-2-6/50 ATEX
88 | 222 4362-013 | Izolator przepustowy PTHż-3-6/800 ATEX
89 | 222 4363-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/200 ATEX
90 | 222 4365-011 | Izolator przepustowy PTHż-1/600 ATEX
91 | 222 4365-012 | Izolator przepustowy PTHż-1/600N ATEX
92 | 222 4368-011 | Izolator przepustowy PTHż-6/400A ATEX
93 | 222 4368-012 | Izolator przepustowy PTHż-6/400B ATEX
94 | 222 4368-013 | Izolator przepustowy PTHż-6/400C ATEX
95 | 222 4369-011 | Izolator przepustowy PTHż-4-1s
96 | 222 4369-012 | Izolator wsporczy 10B-75
97 | 222 4369-013 | Izolator wsporczy VPIS-12-1
98 | 222 4369-014 | Zacisk izolatora PTHż-6/200
99 | 222 4369-015 | Zacisk izolatora PTHż-1/500N
100 | 222 4369-016 | Zacisk izolatora potrójny
101 | 222 4369-017 | Wałek do ROK
102 | 222 4370-011 | Przepust kablowy M20ss
103 | 222 4370-012 | Przepust kablowy M20s
104 | 222 4370-013 | Przepust kablowy M20
105 | 222 4370-014 | Przepust kablowy M25
106 | 222 4370-015 | Przepust kablowy M32
107 | 222 4370-016 | Przepust kablowy M40
108 | 222 4370-017 | Przepust kablowy M50
109 | 222 4370-018 | Przepust kablowy M63
110 | 222 5142-011 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 400kVA (kpl.=2szt)
111 | 222 5142-012 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 630kVA (kpl.=4szt)
112 | 222 5142-013 | Osłona śrub łączących komorę trafo z komorami GN i DN do stacji 1000; 1400 i 1800 kVA (kpl.=4szt)
113 | 222 7112-011 | Przekaźnik mikroprocesorowy typu PM-2 ATEX
114 | 222 7112-012 | Kaseta na przekaźnik PM-2
115 | 222 7112-013 | Wielowtyk do kasety PM-2
116 | 222 7113-011 | Dławik 1000V
117 | 222 7211-011 | Przetwornik napięcie/prąd 1mV/A
118 | 222 7211-012 | Przetwornik napięcie/prąd 5mV/A
119 | 222 7411-011 | Stycznik główny HR-VS 3 315A
120 | 222 7411-012 | Stycznik główny HR-VS 4 400A
121 | 222 7411-013 | Stycznik główny HR-VS 4 450A
122 | 222 7411-014 | Stycznik główny HR-VS 200 200A
123 | 222 7411-015 | Stycznik LSV 250 le=250A(AC1)
124 | 222 7411-016 | Stycznik SV 7 le=250A (AC 1)
125 | 222 7411-017 | Stycznik SV 400 le=400A (AC1)
126 | 222 7411-018 | Stycznik HSV 250 le=250A (AC1)
127 | 222 7411-019 | Stycznik SV 400 G le= 400 A (AC1)
128 | 222 7411-021 | Stycznik LSV 454 Ie=400A (AC1)
129 | 222 7611-011 | Ochronnik Varist. HR-V3
130 | 222 7711-011 | Moduł przeciwprzepięciowy MP-1
131 | 222 7711-012 | Moduł kondensatora MK-1
132 | 222 7711-013 | Gwiazda diodowa GD-525
133 | 222 7711-014 | Gwiazda diodowa GD-1140
134 | 222 7711-015 | Gwiazda diodowa GD-231
135 | 222 7712-011 | Bariera diodowa BD-1 1140
136 | 222 7712-012 | Bariera diodowa BD-2 525
137 | 222 7712-013 | Bariera diodowa BD-231
138 | 222 7712-014 | Bariera diodowa BB-2
139 | 222 7811-011 | Stycznik pomocniczy Schneider typ LC1K0601B7
140 | 222 7811-012 | Styk dodatkowy stycznika pomocniczego LA1KN20
141 | 222 7811-013 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 60mm
142 | 222 7811-014 | Zestyk ruchomy ZWS-0.4 111mm
143 | 222 7911-011 | Gniazdo bezpiecznikowe E-33 typ 492 1000V
144 | 222 7911-012 | Główka bezpiecznikowa 63A typ KIII
145 | 222 7911-013 | Wkładka bezpiecznikowa 2A 1000V
146 | 222 7912-010 | Wyłącznik instalacyjny 1A
147 | 222 7912-012 | Wyłącznik instalacyjny 4A
148 | 222 7912-013 | Wyłacznik instalacyjny 6A
149 | 222 7912-014 | Wyłącznik termiczny
150 | 222 7921-011 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A START
151 | 222 7921-012 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A STOP/KASOWANIE
152 | 222 7921-013 | Łącznik miniaturowy typ 8313658A KONTROLA
153 | 222 7921-014 | Przycisk (awaryjne wyłączanie) typ NEF30-DR4Y
154 | 222 7921-015 | Przycisk załącz (MARTB)
155 | 222 7921-016 | Przycisk wyłącz (MARTB)
156 | 222 8011-011 | Podstawa bezpiecznikowa 400A typ PBD-2
157 | 222 8011-012 | Podstawa bezpiecznikowa 630A typ PBD-3
158 | 222 8011-013 | Podstawa DEX-300.10.00
159 | 222 8011-014 | Podstawa KSP-770.00
160 | 222 8011-015 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB10-1SPEC 100/1140V
161 | 222 8011-016 | Blok izolacyjny + przegrody
162 | 222 8011-017 | Podstawa bezpiecznikowa Eti VLC 10x38 3P
163 | 222 8012-011 | Bezpiecznik WO-160A
164 | 222 8012-012 | Bezpiecznik WO-200A
165 | 222 8012-013 | Bezpiecznik WO-250A
166 | 222 8012-014 | Bezpiecznik WO-315A
167 | 222 8012-015 | Bezpiecznik WO-400A
168 | 222 8012-016 | Bezpiecznik WO-450A
169 | 222 8012-017 | Bezpiecznik WO-500A
170 | 222 8012-018 | Bezpiecznik WO-2aM 400A 690V
171 | 222 8012-019 | Bezpiecznik WO-2aM 315A 690V
172 | 222 8012-020 | Bezpiecznik WO-160A-1aM "N"
173 | 222 8012-021 | Bezpiecznik WO-250A-1aM "N"
174 | 222 8012-022 | Bezpiecznik WO-315A-1aM "N"
175 | 222 8012-023 | Bezpiecznik WO-400A-1aM "N"
176 | 222 8012-024 | Bezpiecznik WO-450A-1aM "N"
177 | 222 8012-025 | Bezpiecznik WO-550A-1aM "N"
178 | 222 8012-026 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 mm GG 10A
179 | 222 8012-027 | Bezpiecznik Wts-gF 10A 1000-1140V 10x78 mm
180 | 222 8111-011 | Przekaźnik R-15
181 | 222 8112-011 | Przekaźnik czasowy RTX-132
182 | 222 8112-012 | Gniazdo przekaźnika typ GZ-11
183 | 222 8113-011 | Łącznik krańcowy KLM-3
184 | 222 8113-012 | Łącznik miniaturowy typu 83402-0
185 | 222 8113-013 | Łącznik miniaturowy typu 83758-3.2
186 | 222 8114-011 | Zacisk uziemiający
187 | 222 8211-011 | Zespół wskaźników 24V (5 wskaźników)
188 | 222 8211-012 | Wyświetlacz diodowy
189 | 222 8211-013 | Wskaźnik napięcia WN-1
190 | 222 8212-011 | Stycznik Rollarc R400 7,2kV, nap. ster. 220V AC
191 | 222 8213-011 | Zabezpieczenie cyfrowe EcoMUZ 2G 220V AC
192 | 222 8214-011 | Przekładnik prądowy RT-S 50/5A
193 | 222 8214-012 | Przekładnik prądowy RT-S 75/5A
194 | 222 8214-013 | Przekładnik prądowy RT-S 100/5A
195 | 222 8214-014 | Przekładnik prądowy RT-S 150/5A
196 | 222 8214-015 | Przekładnik prądowy RT-S 200/5A
197 | 222 8214-016 | Przekładnik prądowy RT-S 300/5A
198 | 222 8218-011 | Przekaźnik RM-84, 24V
199 | 222 8218-012 | Przekaźnik RRb
200 | 222 8219-011 | Bezpiecznik radiowy 250V, 500mA
201 | 222 8219-012 | Bezpiecznik radiowy 250V, 100mA
202 | 222 8221 -012 | Trójfazowy ogranicznik przepięć typu BOP-G 6/10
203 | 222 8221-011 | Trójfazowy ogranicznik przepięć OPE-6
204 | 222 8223-011 | Złącze wielostykowe ZE-1, 28styk., 500V, 10A
205 | 222 8223-012 | Złączka niebieska ZUG-G 2,5
206 | 222 8223-013 | Złączka szara ZUG-G 2,5
207 | 222 8223-014 | Złączka zaciskowa LZ-B46
208 | 222 8224-011 | Wkładka bezpiecznikowa ABCN 3,15A, 6kV
209 | 222 8225-011 | Uziemnik szybki UM/80-12 12kV, 80kA
210 | 222 8225-012 | Uziemnik wnętrzowy UWZ-3
211 | 222 8225-013 | Uziemnik do ROK
212 | 222 8227-011 | Zespół styku przedniego i tylnego
213 | 222 8227-012 | Skrzynka mikrowyłącznika do blokady pierścienia trafo
214 | 222 8231-011 | Zawias kompletny do stacji transformatorowej
215 | 222 8231-012 | Pieścień ryglujący
216 | 222 8232-011 | Napęd rozłącznika OKR
217 | 222 8232-012 | Osłona napędu rozłącznika
218 | 222 8811 -015 | Przekaźnik Rexi
219 | 222 8811-011 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL
220 | 222 8811-012 | Przekaźnik separacyjny typu RExSL-2
221 | 222 8811-013 | Separator SP-4
222 | 222 8811-014 | Zespół dławików ZD-11-3
223 | 222 8811-016 | Switch światłowodowy SFX 100M-508A
224 | 222 8811-017 | Serwer portów szeregowych Nport
225 | 222 9011-011 | Wentylator z poprzecznym przepływem
226 | 222 9011-012 | Kratka wentylacyjna + filtr
227 | 222 9011-014 | Wentylator dachowy
228 | 222 9111-011 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 400kVA
229 | 222 9111-012 | Zderzak transportowy do stacji o mocy 630kVA
230 | 222 9111-013 | Zderzak transp. do stacji o mocy 1000; 1400 i 1800kVA
231 | 222 9112-011 | Zestaw kołowy 1szt
232 | 222 9112-012 | Podwozie kadzi
233 | 222 9113-011 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory DN
234 | 222 9113-012 | Pokrywa skrzynki przyłączeniowej komory GN
235 | 222 9113-013 | Skrzynia blokady GN
236 | 222 9113-014 | Zacisk skrzynki przyłączowej GN/B
237 | 222 9114-011 | Płyta przepustowa izolatorów DN
238 | 222 9114-012 | Płyta przepustowa izolatorów GN
239 | 222 9115-011 | Tabliczka ostrzegawczo-opisowa stacji
240 | 222 9115-012 | Linka do stacji MARTB
241 | 222 9115-013 | Skrzynka narzędziowa
242 | 222 9115-014 | Kłódka blokady dźwigni DN
243 | 222 9118-011 | Obudowa transformatora o mocy 315 kVA
244 | 222 9118-012 | Obudowa transformatora o mocy 400 kVA
245 | 222 9118-013 | Obudowa transformatora o mocy 630 kVA
246 | 222 9118-014 | Obudowa transformatora o mocy 1000; 1400 i 1800 kVA
247 | 222 9118-015 | Komora GN do stacji o mocy 315 kVA
248 | 222 9118-016 | Komora GN do stacji o mocy 400 kVA
249 | 222 9118-017 | Komora GN do stacji o mocy 630 kVA
250 | 222 9118-018 | Komora GN do stacji o mocy 1000; 1400 i 1800 kVA
251 | 222 9118-019 | Komora DN (1 stycznik)
252 | 222 9118-020 | Komora DN (2 styczniki)
253 | 222 9118-021 | Komora DN (4 styczniki)
254 | 223 0000-000 | Rozłącznik z uziemnikiem RK-3 z nap. elektrycznym
255 | 223 0000-011 | Wyłączniki instalacyjne S191
256 | 223 0000-021 | Przekaźnik separacyjny SM-Psi 1
257 | 223 0000-022 | Stycznik pomocniczy LC1- k0601B7
258 | 224 0000-000 | Bateria kondensatorów 300 kVAr
259 | 224 0000-001 | Dławik 7,2kV 50µH
260 | 224 0000-002 | Regulator mocy biernej RG-8BS
261 | 224 0000-003 | Przekładnik prądowy JK 24m
262 | 224 0000-004 | Transformator pomocniczy 7,2kV 0,23kV/0,24kV
263 |  | Komora GN (zabezpieczenie)
264 |  | Przekaźnik SM-PSi1
265 |  | Moduł EFI-CON 13 (kpl. z wyposażeniem)
Ceny czyności remontowych
1 | naprawa przekaźnika PM-2
2 | remont rozłacznika OKR
3 | remont rozłącznika RK-3
4 | remont stycznika LSV 454 le=450A
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 400 kVA , przekładnia 6/0,5kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 400 kVA , przekładnia 6/1kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 630 kVA , przekładnia 6/1kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 1000 kVA , przekładnia 6/1kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 1400 kVA , przekładnia 6/1kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
Ceny przezwojeń transformatora o mocy 1800 kVA , przekładnia 6/1kV
1 | jedna kolumna transformatora
2 | dwie kolumny transformatora
3 | trzy kolumny transformatora
| WARTOŚĆ OCENIANA (suma cen remontów podstawowych + suma cen części zamiennych nowych i czynności remontowych) |  |  | wpisaną wartość przepisać do Formularza Ofertowego