## Zał. 2a_3596
Załącznik nr 2a do SWZ PRZZ/3596
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(podlegający ocenie - wycenia Wykonawca)
Lp. | Nazwa części/ podzespołu | Dane techniczne | Cena
jednostkowa
netto PLN
1 | 2 | 3 | 4
1 | Obudowa rozdzielnicy | Obudowa nierdzewna INOX 200 x 200 x 120
2 |  | Obudowa nierdzewna INOX 350 x 500 x 255
3 |  | Obudowa nierdzewna INOX 400 x 500 x 255
4 |  | Obudowa nierdzewna INOX 300 x 500 x 230
5 |  | Obudowa nierdzewna INOX 500 x 800 x 250
6 |  | Obudowa nierdzewna INOX 1800 x 1300 x 300
7 |  | Obudowa dwukomorowa nierdzewna INOX 500 x 800 x 250
8 |  | Obudowa dwukomorowa nierdzewna INOX 300 x 700 x 210
9 |  | Obudowa malowana 400 x 500 x 255
10 |  | Obudowa malowana 300 x 400 x 230
11 |  | Obudowa malowana 350 x 500 x 255
12 |  | Obudowa malowana 700 x 700 x 250
13 |  | Obudowa malowana 700 x 500 x 250
14 |  | Obudowa malowana 350 x 500 x 255
15 |  | Obudowa malowana 400 x 700 x 250
16 |  | Obudowa malowana 400 x 600 x 250
17 |  | Obudowa malowana 550 x 650 x 250
18 |  | Obudowa malowana 300 x 300 x 250
19 |  | Obudowa malowana 400 x 300 x 250
20 |  | Obudowa malowana 400 x 400 x 250
21 |  | Obudowa malowana 400 x 600 x 250
22 |  | Obudowa malowana 500 x 400 x 250
23 |  | Obudowa malowana 500 x 550 x 250
24 |  | Obudowa malowana 600 x 400 x 250
25 |  | Obudowa malowana 800 x 600 x 250
26 |  | Obudowa malowana 800 x 800 x 250
27 |  | Obudowa malowana 1000 x 600 x 250
28 |  | Obudowa malowana 1000 x 800 x 250
29 |  | Obudowa malowana 1000 x 1000 x 250
30 | Konstrukcja nośna | Stalowa malowana proszkowo maksymalna wielkość 650 x 550 x 350
31 |  | Stalowa malowana proszkowo maksymalna wielkość 650 x 1000 x 280
32 |  | Stalowa malowana proszkowo maksymalna wielkość 900 x 1200 x 330
33 |  | Stal nierwdzewna maksymalna wielkość 650 x 550 x 350
34 |  | Stal nierwdzewna maksymalna wielkość 650 x 1000 x 280
35 |  | Stal nierwdzewna maksymalna wielkość 900 x 1200 x 330
36 |  | Daszek konstrukcji nośnej
37 | Transformator | 500//24, 2VA
38 |  | 500//24V, 50VA
39 |  | 500//24V, 100VA
40 |  | 500//24V, 160VA
41 |  | 500//24V, 250VA
42 |  | 500//24V, 400VA
43 |  | 500//24V, 800VA
44 |  | 500//42V, 50VA
45 |  | 500//42V, 100VA
46 |  | 500//42V, 160VA
47 |  | 500//42V, 250VA
48 |  | 500//42V, 400VA
49 |  | 500//42V, 800VA
50 |  | 500//42/24V, 200VA
51 |  | 500//230V, 2500VA
52 |  | 500//230V, 3200VA
53 |  | 500//230V, 4000VA
54 |  | 500//230V, 5000VA
55 |  | 500//42/24V, 200VA
56 |  | 500//230/24V, 2550VA
57 |  | 500//230/24V, 3205VA
58 |  | 500//230/24V, 4005VA
59 |  | 500//230/24V, 5005VA
60 |  | 1000//230V, 2500VA
61 |  | 1000//230V, 3200VA
62 |  | 1000//230V, 4000VA
63 |  | 1000//230V, 5000VA
64 |  | 1000//230/24V, 2550VA
65 |  | 1000//230/24V, 3205VA
66 |  | 1000//230/24V, 4005VA
67 |  | 1000//230/24V, 5005VA
68 |  | 3x500//3x133V, 1500VA
69 |  | 3x500//3x133V, 2500VA
70 |  | 3x500//3x133V, 3200VA
71 |  | 3x500//3x133V, 4000VA
72 |  | 3x500//3x133V, 6300VA
73 |  | 3x500//3x133V, 10000VA
74 |  | 3x500//3x133V, 20000VA
75 |  | 3x500//3x230V, 1500VA
76 |  | 3x500//3x230V, 2500VA
77 |  | 3x500//3x230V, 3200VA
78 |  | 3x500//3x230V, 4000VA
79 |  | 3x500//3x230V, 6300VA
80 |  | 3x500//3x230V, 10000VA
81 |  | 3x500//3x230V, 20000VA
82 |  | 3x1000//3x230V, 1500VA
83 |  | 3x1000//3x230V, 2500VA
84 |  | 3x1000//3x230V, 3200VA
85 |  | 3x1000//3x230V, 4000VA
86 |  | 3x1000//3x230V, 6300VA
87 |  | 3x1000//3x230V, 10000VA
88 |  | 3x1000//3x230V, 20000VA
89 | Rozłącznik bezpiecznikowy / izolacyjny | Rozłącznik izolacyjny 3P 16A/690V
90 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 25A/690V
91 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 32A/690V
92 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 40A/690V
93 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 63A/690V
94 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 80A/690V
95 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 100A/690V
96 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 125A/690V
97 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 160A/690V
98 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 200A/690V
99 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 250A/690V
100 |  | Rozłącznik izolacyjny 3P 315A/690V
101 |  | Pokrętło rozłącznika izolacyjnego
102 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 1P 10x38 32A/690V
103 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 1P 14x51 50A/690V
104 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 2P 10x38 32A/690V
105 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 2P 14x51 50A/690V
106 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 10x38 32A/690V
107 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 14x51 50A/690V
108 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P wlk. 00 160A
109 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P wlk. 1 250A
110 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P wlk. 2 400A
111 | Przełącznik | 200A 3P 690V
112 |  | 250A 3P 690V
113 |  | 315A 3P 690V
114 |  | 400A 3P 690V
115 | Wkładka bezpiecznikowa | 1A 10x38 500V
116 |  | 2A 10x38 500V
117 |  | 4A 10x38 500V
118 |  | 8A 10x38 500V
119 |  | 10A 10x38 500V
120 |  | 16A 10x38 500V
121 |  | 20A 10x38 500V
122 |  | 25A 10x38 500V
123 |  | 32A 10x38 500V
124 |  | 10A 500V
125 |  | 16A 500V
126 |  | 32A 500V
127 |  | 40A 500V
128 |  | 50A 500V
129 |  | 63A 500V
130 |  | 80A 500V
131 |  | 100A 500V
132 |  | 125A 500V
133 |  | 160A 500V
134 |  | 200A 500V
135 |  | 250A 500V
136 |  | 315A 500V
137 |  | 400A 500V
138 | Wyłącznik nadprądowy | 1P B 2A
139 |  | 1P B 4A
140 |  | 1P B 6A
141 |  | 1P B 10A
142 |  | 1P B 16A
143 |  | 1P B 20A
144 |  | 1P B 25A
145 |  | 1P B 32A
146 |  | 1P B 40A
147 |  | 1P B 50A
148 |  | 1P C 2A
149 |  | 1P C 4A
150 |  | 1P C 6A
151 |  | 1P C 10A
152 |  | 1P C 16A
153 |  | 1P C 20A
154 |  | 1P C 25A
155 |  | 1P C 32A
156 |  | 1P C 40A
157 |  | 2P B 2A
158 |  | 2P B 4A
159 |  | 2P B 6A
160 |  | 2P B 10A
161 |  | 2P B 16A
162 |  | 2P B 20A
163 |  | 2P B 25A
164 |  | 2P B 32A
165 |  | 2P B 40A
166 |  | 2P C 2A
167 |  | 2P C 4A
168 |  | 2P C 6A
169 |  | 2P C 10A
170 |  | 2P C 16A
171 |  | 2P C 20A
172 |  | 2P C 25A
173 |  | 2P C 32A
174 |  | 2P C 40A
175 |  | 3P B 2A
176 |  | 3P B 4A
177 |  | 3P B 6A
178 |  | 3P B 10A
179 |  | 3P B 16A
180 |  | 3P B 20A
181 |  | 3P B 25A
182 |  | 3P B 32A
183 |  | 3P B 40A
184 |  | 3P C 2A
185 |  | 3P C 4A
186 |  | 3P C 6A
187 |  | 3P C 10A
188 |  | 3P C 16A
189 |  | 3P C 20A
190 |  | 3P C 25A
191 |  | 3P C 32A
192 |  | 3P C 40A
193 | Wyłączniki różnicowoprądowe | 2P 25A 30mA
194 |  | 2P 40A 30mA
195 |  | 2P 63A 30mA
196 |  | 4P 25A 30mA
197 |  | 4P 40A 30mA
198 |  | 4P 63A 30mA
199 | Stycznik | Ministycznik pomocniczy Ith: 10A
200 |  | Stycznik 3P 6A 3kW/500V/AC3
201 |  | Stycznik 3P 9A 5,5kW/500V/AC3
202 |  | Stycznik 3P 12A 7,5kW/500V/AC3
203 |  | Stycznik 3P 18A 10kW/500V/AC3
204 |  | Stycznik 3P 25A 15kW/500V/AC3
205 |  | Stycznik 3P 32A 20kW/500V/AC3
206 |  | Stycznik 3P 40A 22kW/500V/AC3
207 |  | Stycznik 3P 50A 30kW/500V/AC3
208 |  | Stycznik 3P 65A 37kW/500V/AC3
209 |  | Stycznik 3P 80A 55kW/500V/AC3
210 |  | Stycznik 3P 115A 75kW/500V/AC3
211 |  | Stycznik 3P 150A 90kW/500V/AC3
212 |  | Stycznik 3P 180A 123kW/500V/AC3
213 |  | Stycznik 3P 250A 176kW/500V/AC3
214 |  | Stycznik 3P 310A 213kW/500V/AC3
215 | Zestyki pomocnicze | 1NO+1NC
216 |  | 2NO+2NC
217 |  | 4NO
218 |  | 4NC
219 | Przekaźnik | Modułowy szer. 1 mod. 24V AC/DC
220 |  | Modułowy szer. 2 mod. 24V AC/DC
221 |  | Modułowy szer. 3 mod. 24V AC/DC
222 |  | Modułowy szer. 1 mod. 220-230V AC/DC
223 |  | Modułowy szer. 2 mod. 220-230V AC/DC
224 |  | Modułowy szer. 3 mod. 220-230V AC/DC
225 |  | Gniazdo do przekaźnika interfejsowego wlk. 1
226 |  | Gniazdo do przekaźnika interfejsowego wlk. 2
227 |  | Przekaźnik interfejsowy 1 styk 16A wlk 1.
228 |  | Przekaźnik interfejsowy 2 styki 8A wlk. 1
229 |  | Przekaźnik interfejsowy 2 styki 7A wlk. 2
230 |  | Przekaźnik interfejsowy 4 styki 5A wlk. 2
231 | Zespół przekaźnikowy | K-11
232 |  | K-12
233 | Przekaźnik upływowy blokujący 500V | KZ-1
234 | Przekaźnik upływowy blokujący sieci 24V | KZ-2
235 | Przekaźnik kontroli ciągłości obwodu ochronnego | K-20
236 | Przekaźnik sterowniczy | KS
237 | Przekaźnik zwłoczny | KZW
238 | Przekaźnik czasowy | KT
239 | Przekaźnik kontroli obecności napięcia 500V | K24
240 | Sterownik zabezpieczeniowy silnika | TM-1SZ
241 | Zabezpieczenie elektroniczne | P-211, 24 VAC
242 | Licznik energii elektrycznej | A44 111-100 ABB
243 |  | A44 211-100 ABB
244 |  | A44 311-100 ABB
245 | Przyciski | Przycisk z samoczynnym powrotem
246 |  | Przycisk dwustanowy
247 |  | Przycisk do zatrzymania awaryjnego
248 |  | Adapter
249 |  | Styk NC
250 |  | Styk NO
251 | Lampka LED | 12 V AC/DC
252 |  | 24 V AC/DC
253 |  | 48 V AC/DC
254 |  | 230 V AC/DC
255 | Rezystor | 4,7kW, 0,5W
256 |  | 4k7, 2W
257 |  | 10k, 2W
258 | Rezystor metalizowany | MOF 2W-S 30K
259 | Indykator napięć fazowych | INF
260 | Zespół diodowy | V2
261 |  | V3
262 | Dioda | 1N1007
263 | Dioda prostownicza | 5A, 300V
264 | Przekaźnik termiczny/termik | RF38
265 |  | RF82
266 |  | RF110
267 | Adapter montażowy termika | Dla RF38
268 |  | Dla RF82, RF110
269 | Przekaźnik czasowy | 24 VAC, 1P
270 |  | 24 VAC, 2P
271 | Miernik analogowy | Miernik elektromagnetyczny 72x72mm (zakres dobrany)
272 | Urządzenia pomiarowe | Cyfrowy woltomierz trójfazowy na szynę th
273 |  | Cyfrowy amperomierz trójfazowy na szynę th
274 |  | Cyfrowy woltomierz tablicowy
275 |  | Cyfrowy amperomierz tablicowy
276 | Regulator temperatury | Cyfrowy regulator z uniwersalnym wejściem PT100/1000
277 | Czujnik | PT100
278 |  | PT1000
279 | Przekładnik prądowy | Przekładnik prądu klasa 1
280 | Przekładnik prąd. rozliczeniowy | Przekładnik prądu klasa 0,5
281 | Gniazdo | 32A 500V
282 |  | 63A 500V
283 |  | 125A 500V
284 |  | 16A, 250V
285 |  | 16A, 250V z łącznikiem krańcowym
286 | Jednostki centralne PLC | Jednostka centralna 1214
287 | Karta wejść cyfrowych | Karta 16 wejścia cyfrowe
288 | Karta wejść analogowych | Karta 4 wejścia analogowe
289 |  | Karta 4 wejścia analogowe RTD
290 | Zasilacz | 230VAC / 24VDC 10A
291 | Rozdzielnice kopalniane 500V | RWP-05.1/40ABZ/40ABZ
292 | Wyłączniki stycznikowe | WSN - 16P/1
293 |  | WSN - 40P/1
294 |  | WSN - 100P/1
295 |  | SAKOP 2/5-3B
296 | Transparent świetlny | TSN-Z
297 |  | TSN-L
298 |  | TSN-E
299 | Sygnalizator zwrotnicowy | SI
300 |  | SI/L
301 |  | SI/M
302 |  | SI/M3
303 | Semafor świetlny | SN 1-2
304 |  | SN 1-2/L
305 | Osłona przewodu jezdnego | OPJC 1/1
306 |  | OPJC 1/2
307 |  | OPJC 1/3
308 |  | OPJC 1/4
309 |  | OPJC 1/5
310 | Łącznik sekcyjny | ŁSN-500
311 | Uszyniacz trakcyjny | UT-025/9/35/P
312 |  | UT-025/9/35/S
313 | Górniczy zasilacz elektronarzędzi | GZEN-05/2,5
314 |  | GZEN-05/3,2
315 |  | GZEN-05/3,2-2
316 | Lampa LED | SAKOP IBV Serie 746
317 | Łącznik | PS-STOP_AW
318 | Pulpit sterowniczy | PSN-1
319 |  | PSN-2
320 |  | PSN-3
321 |  | PSN-4
322 |  | PSN-5
323 | Kopalniany sygnalizator optyczno - akustyczny | KSOA-24
324 | Wskaźnik | Wskaźnik poziomu cieczy
325 | Sonda | Sonda hydrostatyczna
326 | Wpusty kablowe | WK-1 (5-20mm)
327 |  | WK-2 (20-30mm)
328 |  | WK-3 (30-40mm)
329 |  | WK-4 (40-50mm)
330 |  | WK-5 (50-60mm)
331 |  | WK-1N (5-20mm)
332 |  | WK-2N (20-30mm)
333 |  | WK-3N (30-40mm)
334 |  | WK-4N (40-50mm)
335 |  | WK-5N (50-60mm)
336 | Dławnice kablowe | PG-07 (3,5-6mm)
337 |  | PG-09 (4-8mm)
338 |  | PG-11 (5-10mm)
339 |  | PG-13,5 (6-12mm)
340 |  | PG-16 (10-14mm)
341 |  | PG-21 (13-18mm)
342 |  | PG-29 (15-22mm)
343 |  | PG-36 (22-32mm)
344 |  | PG-42 (30-38mm)
345 |  | PG-48 (34-44mm)
Suma cen netto do oceny ofert
wartość przepisać do formularza ofertowego - wiersz 1.7