## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3746 Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegających ocenie - Wycena Wykonawcy)
| Lp. | Nazwa części | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto PLN
| 1 | Blacha kątownik 11xAMP (BTH-GOO-02) | AM0056
| 2 | Blacha łącznika KLM GOO-02 | AM0018
| 3 | Blok izolacyjny EL-Z3-50-550A | AP0167
| 4 | Blok izolacyjny EL-Z3-50-550A (przyłącze proste z osłoną) | AP0171
| 5 | Docisk zacisku uziemienia (BTH-GOO-02) | AM0015
| 6 | Izolator przepustowy E16/12w-M36 450A 1600V | AX2015
| 7 | Iskrobezpieczny separator obwodów BTH-ISO003
| 8 | Iskrobezpieczny separator obwodów BTH-ISO004
| 9 | Iskrobezpieczny zasilacz BTH-ZI1…
| 10 | Iskrobezpieczna bariera transmisji szeregowej BTH-IBTS1..
| 11 | Kołki kodujące AMP 0-0926499-1 TE | AE2005
| 12 | Kontrolka z neonówką płaska żółta 230V (NI-1YL) | AL1549
| 13 | Listwa zaciskowa SAK2,5/EN BL | AE1010
| 14 | Listwa zaciskowa SAK4/EN beżowa | AE1012
| 15 | Listwa zaciskowa WDU 10 beżowa | AE1002
| 16 | Łącznik krańcowy KLM-3 A36-3000 Pokój | AP1200
| 17 | Łącznik krzywkowy 4G10 11-pozycyjny prog. 5039 | AP1653
| 18 | Łącznik krzywkowy 4G10-3348-U (2-pozycyjny) | AP1652
| 19 | Łącznik krzywkowy 4G10-1920 U | AP1674
| 20 | Mechanizm otwierania drzwi z rączką
| 21 | Mechanizm BTH-GOO-01
| 22 | Sterownik Soft-Start BTH-MPR-01 | AW0018
| 23 | Obudowa AMP 0-0926500-1 TE CONNECTIVITY | AE2000
| 24 | Ochronnik przepięć BTH-OP1
| 25 | Oznacznik DEK 6 FWZ 1-10 0518960001 | AE1030
| 26 | Panel operatorski dotykowy o przekątnej 7", | AP2760
| 27 | Pilot transmisji podczerwonej BTH-PIR1
| 28 | Płytka skrajna AP SAK 2,5/35 BL | AE1011
| 29 | Podstawa bezp. EL-PB8-2 spec. (Elnap) | AP0114
| 30 | Podstawa bezp. EL-PB10-2 (Elnap) | AP0130
| 31 | Przekaźnik BTH-BZU 1 (42V) | AW0012
| 32 | Przekaźnik BTH-BZU 3.1 (50k) | AW0011
| 33 | Przekaźnik BTH-CZU1.42 | AW0010
| 34 | Przekaźnik BTH-CZU1.127/230H
| 35 | Przekaźnik BTH-KT/ZUx
| 36 | Przekaźnik BTH-PKT1 kontroli temperatury | AW0013
| 37 | Przekaźnik BTH-PS1.2 ster.kontr.ciągł.uziem. | AW0005
| 38 | Przekaźnik BTH-PS1.3
| 39 | Przekaźnik BTH-PS6.1 sterowniczy | AW0032
| 40 | Przekaźnik BTH-PS6.2 sterowniczy | AW0003
| 41 | Przekaźnik BTH-PS6.3
| 42 | Przekaźnik BTH-PS6.5
| 43 | Przekaźnik BTH-PS6.11
| 44 | Przekaźnik BTH-ZPZ1 zabezpieczenie | AW0015
| 45 | Przekaźnik BTH-ZPZ2
| 46 | Przekaźnik czasowy MT-TUA-17S-11-9240 RELPOL | AP1802
| 47 | Przekaźnik czasowy BTH-PC1
| 48 | Przekaźnik czasowy BTH-PC2
| 49 | Przekaźnik czasowy BTH-PC3
| 50 | Przetwornik zalany bez obudowy 1mV/A | AP2023
| 51 | Przetwornik zalany bez obudowy 3mV/A | AP2024
| 52 | Przetwornik w obudowie zalany 1mV/A | AP2021
| 53 | Przetwornik w obudowie zalany 3mV/A | AP2022
| 54 | Przetwornik w obudowie zalany 5mV/A | AP2027
| 55 | Przetwornik/bariera DS1061S-077 | AX3001
| 56 | Przewód NSGAFOU 1x120qmm 1,8/3kV | AE0261
| 57 | Przewód NSGAFOU 1x70qmm 1,8/3kV | AE0259
| 58 | Przewód NSGAFOU 1x95qmm 1,8/3kV | AE0260
| 59 | Rozłącznik 16A 1000V (T27429) | AP1614
| 60 | Rozłącznik 100A 1000V z dwoma stykami pomocniczymi | AP1603
| 61 | Rozłącznik 200A 1000V ze stykami pomocniczymi | AP1608
| 62 | Rozłącznik 315A 1000V ze stykami pomocniczymi | AP1616
| 63 | Rozłącznik 400A 1000V rewersyjny ze stykami pomocniczymi | AP1605
| 64 | Rozłącznik 500A 1000V 60* ze stykami pomocniczymi | AP1612
| 65 | Rozłącznik 630A 1000V 60* ze stykami | AP1617
| 66 | Sprężyna przycisku GOO-02 typu BTH-ŁPr | AM0047
| 67 | Sterownik programowalny VersaMax Micro | AP2751
| 68 | Stift mocujący AMP 0-0826418-1 TE | AE2004
| 69 | Stycznik CL01AB00T1 24V GE nr kat. 110656 | AP1106
| 70 | Stycznik pomocniczy CA2KN22B7 Schneider | AP1100
| 71 | Stycznik pomocniczy CA2KN31B7 Schneider | AP1101
| 72 | Stycznik pomocniczy CA2KN40B7 Schneider | AP1107
| 73 | Stycznik LC1D25P7 Schneider | AP1002
| 74 | Stycznik LC1D18P7 Schneider | AP1001
| 75 | Stycznik LC1D80P7 Schneider | AP1007
| 76 | Stycznik LC1D150P7 Schneider | AP1010
| 77 | Stycznik próżniowy BTH-SV 100 (zamiennik SP 100A)
| 78 | Stycznik próżniowy BTH-SV 160 (zamiennik SP 160A) | AP1053
| 79 | Stycznik próżniowy BTH-SV 200 (zamiennik SP 200A) | AP1054
| 80 | Stycznik próżniowy BTH-SV 270 (zamiennik SP 270A) | AP1055
| 81 | Stycznik próżniowy BTH-SV 315 (zamiennik SP 315A)
| 82 | Stycznik próżniowy BTH-SV 450 (zamiennik SP 450A) | AP1056
| 83 | Stycznik próżniowy BTH-SV 630 (zamiennik SP 630A) | AP1057
| 84 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 225
| 85 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 265
| 86 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 300
| 87 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 400
| 88 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 500
| 89 | Stycznik próżniowy BTH-SV-M 400
| 90 | Stycznik próżniowy BTH-SV-M 450
| 91 | Stycznik próżniowy BTH-SV-C 250
| 92 | Stycznik próżniowy BTH-SV-C 400
| 93 | Styki pomocnicze LA1KN22 Schneider | AP1013
| 94 | Styki pomocnicze LAD8N11 Schneider | AP1011
| 95 | Szyna masowa GOO4 | AM0180
| 96 | Tabliczka zaciskowa TPE wyk.2 DRIM | AP0201
| 97 | Transformator jednofazowy kopalniany dzielony SUS 0,5 kVA | AP0056
| 98 | Transformator jednofazowy kop.SU 1,0 kVA, 2*500V | AP0057
| 99 | Wkładka bezpiecznikowa Wts gF 4A 8x50 1200V | AP0112
| 100 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-100-1nc aM 1000V/1140V | AP0120
| 101 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-40-1nc aM 1000/1140V | AP0117
| 102 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-200-1 aM 1000/1140V 78mm | AP0115
| 103 | Wkładka bezpiecznikowa Wo-450-1 aM 1000/1140V 100mm | AP0172
| 104 | Wpust kablowy W1d55 (30-34) | AX0023
| 105 | Wpust kablowy W1d80 (60-65;55-60;52-57;48-53;) | AX0026
| 106 | Wpust kablowy W2d100 (62-68) + gumy | AX0030
| 107 | Wpust kablowy Wk-M36 (15-18) | AX0033
| 108 | Wpust kablowy BTH-WK1-47.x
| 109 | Wpust kablowy BTH-WK1-55.x
| 110 | Wpust kablowy BTH-WK1-80.x
| 111 | Wpust kablowy BTH-WK2-55.x
| 112 | Wpust kablowy BTH-WK2-80.x
| 113 | Wpust kablowy BTH-WK2-100.x
| 114 | Guma zadławiająca do wpustu BTH-WK1
| 115 | Guma zadławiająca do wpustu BTH-WK2
| 116 | Wyłącznik awaryjny P-STOP (GOO-02 wykonanie) | AW0302
| 117 | Wyłącznik nadprądowy iC60N B 6A 3P A9F03306 | AP1508
| 118 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 10A 1P A9F05110 | AP1514
| 119 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 2A 1P A9F05102 | AP1500
| 120 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 0,5A 1P | AP1502
| 121 | Wyłącznik nadprądowy iC60N D 4A 1P A9F05104 | AP1505
| 122 | Wyłącznik silnikowy GV2
| 123 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.0 | AW0022
| 124 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.2 | AW0026
| 125 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD4 | AW0017
| 126 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD6.0
| 127 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD8.1
| 128 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD9..
| 129 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD10.3
| 130 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD10.4
| 131 | Wziernik BTH-WOG-30.14.S | AW0354
| 132 | Wziernik BTH-WOG-110.14.s | AW0353
| 133 | Wziernika BTH-WOP-1 (prostokątny) | AW0356
| 134 | Zasilacz impulsowy DR-45-24, 45W, 24VDC | AP2014
| 135 | Zaślepka M56x1,5 V46024 H-058-13-00 | AX0067
| 136 | Zaślepka ZW1 | AX0034
| 137 | Zaślepka ZW2 | AX0063
| 138 | Zaślepka BTH-ZZ2
| 139 | Zaślepka BTH-ZZ3
| 140 | Zespół diodowy BTH-DZ3.1 | AW0004
| 141 | Zespół diodowy BTH-DZ3.3
| 142 | Złącze okrągłe; do AMP; styk męskie | AE2007
| 143 | Złącze okrągłe; do AMP;styk żeńskie | AE2006
| 144 | Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne BTH-ZUW1 | AW0023
| 145 | Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne BTH-ZUW2
| 146 | Zintegrowane urządzenie wielof. BTH-minZUW1
| 147 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/1/… | -
| 148 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/2/… | -
| 149 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/3/… | -
| 150 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/S/… | -
| 151 | Przewód sterowniczy LiYY 32x05 mm2 | -
CENNIK NAPRAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (Podlegających ocenie - Wycena Wykonawcy)
| Lp. | Nazwa części i podzespołu | Cena jednostkowa netto PLN
| 1 | Iskrobezpieczny separator obwodów BTH-ISO003
| 2 | Iskrobezpieczny separator obwodów BTH-ISO004
| 3 | Iskrobezpieczny zasilacz BTH-ZI1…
| 4 | Iskrobezpieczna bariera transmisji szeregowej BTH-IBTS1..
| 5 | Przekaźnik BTH-BZU 1 (42V)
| 6 | Przekaźnik BTH-BZU 3.1 (50k)
| 7 | Przekaźnik BTH-CZU1.42
| 8 | Przekaźnik BTH-PKT1 kontroli temperatury
| 9 | Przekaźnik BTH-PS1.2 ster.kontr.ciągł.uziem.
| 10 | Przekaźnik BTH-PS6.1 sterowniczy
| 11 | Przekaźnik BTH-PS6.2 sterowniczy
| 12 | Przekaźnik BTH-ZPZ1 zabezpieczenie
| 13 | Przekaźnik BTH-ZPZ2
| 14 | Przekaźnik BTH-KT/ZUx
| 15 | Przekaźnik BTH-PS1.3
| 16 | Przekaźnik BTH-PS6.3
| 17 | Przekaźnik BTH-PS6.5
| 18 | Przekaźnik BTH-PS6.11
| 19 | Przekaźnik BTH-CZU1.127/230H
| 20 | Przekaźnik czasowy BTH-PC3
| 21 | Sterownik Soft-Start BTH-MPR-01
| 22 | Sterownik programowalny VersaMax Micro
| 23 | Stycznik próżniowy BTH-SV 100 (zamiennik SP 100A)
| 24 | Stycznik próżniowy SP 160A, BTH-SV 160
| 25 | Stycznik próżniowy SP 200A, BTH-SV 200
| 26 | Stycznik próżniowy SP 270A, BTH-SV 270
| 27 | Stycznik próżniowy SP 315A, BTH-SV 315
| 28 | Stycznik próżniowy SP 450A, BTH-SV 450
| 29 | Stycznik próżniowy SP 630A, BTH-SV 630
| 30 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 225
| 31 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 265
| 32 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 300
| 33 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 400
| 34 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 500
| 35 | Stycznik próżniowy BTH-SV-S 630
| 36 | Stycznik próżniowy BTH-SV-M 400
| 37 | Stycznik próżniowy BTH-SV-M 450
| 38 | Stycznik próżniowy BTH-SV-C 250
| 39 | Stycznik próżniowy BTH-SV-C 400
| 40 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.0
| 41 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD3.2
| 42 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD4
| 43 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD6.0
| 44 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD8.1
| 45 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD9..
| 46 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD10.3
| 47 | Wyświetlacz diodowy BTH-WD10.4
| 48 | Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne BTH-ZUW1
| 49 | Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne BTH-ZUW2
| 50 | Zintegrowane urządzenie wielof. BTH-miniZUW1
| 51 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/1/…
| 52 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/2/…
| 53 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/3/…
| 54 | Pulpit sterowniczy BTH-PSI-01/S/…
| 55 | Legalizacja przekaźników BTH-…
| 56 | Legalizacja zintegrowanych urządzeń wielofunkcyjnych BTH-ZUW1, BHT-ZUW2, BTH-miniZUW1
WARTOŚĆ OCENIANA suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych oraz napraw i czynności serwisowych

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3746 Załącznik nr 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (nie podlegający ocenie)
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
*) ....
....
....
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujetych przez Zamawiającego w Załaczniku nr 2a do SWZ.
Cennik regenerowanych części zamiennych i czynności serwisowych
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
...
...
...