## Zał. 2a_Cennik_istotne
Załącznik nr 2a do SWZ PRZZ/3728
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH I PODZESPOŁÓW ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (Podlegających ocenie - Wycena Wykonawcy)
Lp. | Nazwa części, podzespołu | Numer katalogowy | Jm. | Cena jednostkowa netto [PLN/Jm]
Podzespoły TEK
1 |  | Skrzynka transportowa do paneli HVCB-SE | 1 szt.
2 | TOP-A v5 | Panel kontrolny | 1 szt.
3 | TOP-G v5 | Panel kontrolny | 1 szt.
4 | B0 | Wpust kablowy | 1 szt.
5 | B4 | Wpust kablowy | 1 szt.
6 | EB6 | Wpust kablowy | 1 szt.
7 | PR | Redukcja do wpustów | 1 szt.
8 | PF 6 | Zaślepka | 1 szt.
9 |  | Przysłona płyty energetycznej do TEK 1324 | 1 szt.
10 |  | Kurtyna płyty energ. prawa do TEK 1324 | 1 szt.
11 |  | Kurtyna płyty energ. lewa do TEK 1324 | 1 szt.
12 | DX3H14 AT | Izolator 6600V - 315A | 1 szt.
13 | T.8-VV | Izolator | 1 szt.
14 | T.8-FF | Izolator | 1 szt.
15 | T12-FP | Izolator | 1 szt.
16 | T25-FP | Izolator 6600V - 630A | 1 szt.
17 | T25-VV | Izolator 6600V - 630A | 1 szt.
18 |  | Przekładnik prądowy 450/1A 5P10 - 250/1A 5P10 | 1 szt.
19 |  | Bezpiecznik LIM6,6 0,5-10kV 8x150 | 1 szt.
20 |  | Podstawa bezpiecznika LIM6,6 | 1 szt.
21 |  | Zestaw montażowy do wpustu B4 i EB6 | 1 szt.
22 |  | Śruba H-M8 komory PHE | 1 szt.
23 |  | Palec kontaktu komory PHE | 1 szt.
24 |  | Kaseta dla kontaktu komory PHE | 1 szt.
25 |  | Magistrala izolująca komory PHE | 1 szt.
26 |  | Płyta energetyczna dla PHE kompletna | 1 szt.
27 |  | Gniazdo tulipanowe 6-cio stykowe | 1 szt.
28 |  | Gniazdo tulipanowe 4-ro stykowe | 1 szt.
29 | PF1 | Zaślepka | 1 szt.
30 |  | Styk kontaktowy teleskopowy | 1 szt.
31 |  | Styk kontaktowy wkręcany | 1 szt.
32 |  | Płyta wewnętrzna drzwi PHE | 1 szt.
33 |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet. | 1 szt.
34 | TC20-12 | Izolator przepustowy | 1 szt.
35 | TB/0-5A | Przekładnik prądowy | 1 szt.
36 |  | Transformator 500VA Pr.5000V Sek.230V | 1 szt.
37 |  | Transformator do PHE 400VA Pr.6000V/230V | 1 szt.
38 |  | Izolator komory PHE z klemą uziemiającą | 1 szt.
39 |  | Śruba izolatora komory PHE (M8 tworzywo) | 1 szt.
40 |  | Nakrętka izolatora PHE (M8 tworzywo) | 1 szt.
41 |  | Bezpiecznik LIM3,3 20x127 0,63A/5,5kV | 1 szt.
42 |  | Płyta energet. dla PHE dopływ (brązowa) | 1 szt.
43 |  | Płyta energet. dla PHE odpływ (brązowa) | 1 szt.
44 |  | Kątownik uziemiający odpł. PHE (brązowa) | 1 szt.
45 |  | Kątownik uziem. punktu gw. PHE (brązowa) | 1 szt.
46 |  | Gniazdo 9-cio płytkowe tulipanowe V.2 | 1 szt.
47 |  | Podstawa bezpieczników LIM 3,3 V.2 | 1 szt.
48 |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HH | 1 szt.
49 |  | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HL | 1 szt.
50 | RIS 2F-HT | Przekaźnik komory RHTE | 1 szt.
51 |  | Rączka drzwi komory ognioszczelnej | 1 szt.
52 | T.6-VV | Izolator 100A 1,25kV | 1 szt.
53 | T.5-VV | Izolator 25A 630V | 1 szt.
54 | T.4-VV | Izolator 16A 630V | 1 szt.
55 | T12-FF | Izolator 500A 1,25kV | 1 szt.
56 | DX3R22 | Izolator przepustowy | 1 szt.
57 |  | Zestaw przewodów do PHE - 150mm2 / dł.2,3 | 1 szt.
58 |  | Izolator listwy napięć pomocniczych PHE | 1 szt.
59 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ I | 1 szt.
60 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ II | 1 szt.
61 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpł. III | 1 szt.
62 |  | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ IV | 1 szt.
63 |  | Przekaźnik klapkowy dla IMTU - kontrola | 1 szt.
64 |  | Przewód SIHF-C-Si 4G25mm2 | 1 szt.
65 |  | Przewód SIHF-C-Si 7G0,75 | 1 szt.
66 |  | Przewód SIHF-C-Si 2x0,75 | 1 szt.
67 |  | Przewód 150mm2 6,6kV Ui15kV - PHE | 1 szt.
68 |  | Złącze izolatora przekładni TEK +5/0/-5% | 1 szt.
69 |  | Sprzęgło izolatora przekładni TEK+5/0/-5% | 1 szt.
70 | IMTU-IW | Panel transformatorowy | 1 szt.
71 | IMTU-HT | Panel transformatorowy | 1 szt.
72 | IMTU-IW-3C | Panel | 1 szt.
73 | HVC-R | Wyłącznik mocy | 1 szt.
Podzespoły KE
74 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A | 1 szt.
75 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA | 1 szt.
76 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A | 1 szt.
77 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy | 1 szt.
78 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny | 1 szt.
79 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny | 1 szt.
80 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 1050/230/42V 3000VA | 1 szt.
81 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpływowy 525/230/42V 3000VA | 1 szt.
82 | IMTU-TS | Panel transformatorowy | 1 szt.
83 |  | Skrzynka transportowa do paneli HPC450 | 1 szt.
84 | PE 4200AT | Interfejs do systemu sterowania PROMOS | 1 szt.
85 | FB 058.3 | Interfejs do systemu sterowania Betacontrol | 1 szt.
86 | FF-PC220 | Wtyczka żeńska PC220 250V Ø 15-32 | 1 szt.
87 | FM-PC220 | Wtyczka męska PC220 250V Ø 15-32 | 1 szt.
88 | SM-PC220 | Gniazdo męskie z przewodem M36x1,5 | 1 szt.
89 | DF-PC220 | Gniazdo żeńskie podwójne | 1 szt.
90 |  | Element dławiący wtyczki FF-PC220 D.18-21 | 1 szt.
91 |  | Kielich wtyczki FF-PC220 D.18-21 | 1 szt.
92 | PCF 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCF Ø 18 - 34 | 1 szt.
93 | PCF 1000-1010M | Wtyczka męska PCF Ø 18 - 40 | 1 szt.
94 |  | Zestaw do zalewania dla gniazd typu ..PC-220 | 1 szt.
95 | PC 1000-1C10M | Zaślepka | 1 szt.
96 | CM-PC220 | Zaślepka | 1 szt.
97 | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 46 - 78 Pilot + 5 zacisków 1000V | 1 szt.
98 | PCF 1000-2000 | Wtyczka PCF kpl. Ø 16 - 48 Pilot + 5 zacisków 1000V | 1 szt.
99 |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 16 - 48 | 1 szt.
100 |  | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 46 - 78 | 1 szt.
101 | PC 1000-2P00 | Gniazdo podwójne wolne | 1 szt.
102 | PC 1000-2200 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne | 1 szt.
103 | PC 1000-2B0C | Pokrywa zaślepiająca z diodą EGI | 1 szt.
104 | PC 1000-2C00 | Pokrywa zaślepiająca EEx d | 1 szt.
105 | PC 1000-2E00 | Pokrywa zaślepiająca EEx e | 1 szt.
106 | PC1000-1212F | Podwójne gniazdo | 1 szt.
107 | 43 PB | Wtyczka Victor 3300V | 1 szt.
108 | 43 BPB | Zaślepka Victor 3300V | 1 szt.
109 | 43 SB | Gniazdo Victor 3300V | 1 szt.
110 |  | Gilotyna dolna KE3002 | 1 szt.
111 |  | Gilotyna górna KE3002 | 1 szt.
112 |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE - kurtyna górna | 1 szt.
113 |  | Gilotyna stacji KE3004 / PBE- kurtyna dolna | 1 szt.
114 |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBE odpływ IV | 1 szt.
115 |  | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBEodpływ III | 1 szt.
116 |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ II | 1 szt.
117 |  | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ I | 1 szt.
118 |  | Izolator gniazda VICTOR | 1 szt.
119 |  | Element dociskowy mosiężny wtyczki VICTOR (4 dziury) | 1 szt.
120 |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 70mm2 | 1 szt.
121 |  | Bolec fazy wtyczki VICTOR 95mm2 | 1 szt.
122 |  | Korpus wtyczki VICTOR A43PB | 1 szt.
123 |  | Element dociskowy gumy wtyczki VICTOR | 1 szt.
124 |  | Podkładka dociskowa VICTOR | 1 szt.
125 |  | Izolator dociskowy dla wtyczki VICTOR | 1 szt.
126 |  | izolator główny dla wtyczki VICTOR | 1 szt.
127 |  | Segment płyty energetycznej KE 1kV | 1 szt.
128 |  | Segment płyty energet. dla uziemiacza | 1 szt.
129 |  | Bolec pilot wtyczki VICTOR A43PB | 1 szt.
130 |  | Bolec pomocniczy wtyczki VICTOR A43PB | 1 szt.
131 |  | Ogranicznik napięcowy LIM 6,6 | 1 szt.
132 |  | klips szyny do LIM | 1 szt.
133 |  | Zawleczka bezpiecznika LIM6,6 | 1 szt.
134 |  | Szyna do LIM 6,6 | 1 szt.
135 |  | Przysłona prawa KE 3002 blacha | 1 szt.
136 |  | Przysłona lewa KE 3002 blacha | 1 szt.
137 |  | Listwa kontaktowa dla panelu HPC / LVTU | 1 szt.
138 |  | Łącze kablowe pomiędzy DIS-Graco i PE 4200 lub FB 058.3 | 1 szt.
139 |  | Tuleja kontaktowa | 1 szt.
140 |  | Dźwignia odłącznika | 1 szt.
141 |  | Przeciwnakrętka M36x1,5 | 1 szt.
142 |  | Smar silikonowy GP1 1kg | 1 szt.
143 |  | Mechanizm napędu paneli wsuwanych | 1 szt.
144 |  | Mechanizm przyłączenia pinów sterowniczych | 1 szt.
145 | 126A.120 | Klucz hakowy do sprzęgieł typu PC.. | 1 szt.
146 |  | Zamek do komory iskrobezpiecznej KE / PBE | 1 szt.
147 | 12000V AC 1,5A | Bezpiecznik | 1 szt.
148 | Egi | Dioda końcowa obwodu pilota | 1 szt.
149 |  | Osłona blokady drzwi KE / PBE | 1 szt.
150 |  | Tulejka prowadząca osłony płyty energet. | 1 szt.
151 |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 0,63A | 1 szt.
152 |  | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 2,0A | 1 szt.
153 |  | Pole kontaktowe dla KE piny wkręcane | 1 szt.
154 |  | Gniazdo PCF1000-2200 dopływ C (KE1006) | 1 szt.
155 |  | Plecionka uziemiająca do drzwi KE / PBE | 1 szt.
156 |  | Uszczelka do drzwi iskro KE / Pbe | 1 szt.
157 |  | Kątownik izolujący do płyty energ. KE3002 | 1 szt.
158 |  | Segment płyty energetycznej KE 3,3kV / V2 | 1 szt.
159 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ A | 1 szt.
160 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ B | 1 szt.
161 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ I | 1 szt.
162 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ II | 1 szt.
163 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ A | 1 szt.
164 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ B | 1 szt.
165 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ I | 1 szt.
166 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ II | 1 szt.
167 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ III | 1 szt.
168 |  | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ IV | 1 szt.
169 |  | Mechanizm napędowy paneli - KE1008 V.2 | 1 szt.
170 |  | Mocowanie mechanizmu załączania - KE1008 | 1 szt.
171 |  | Płyta wpustów zasil. KE1008, 3xEB6, 1xPC | 1 szt.
172 |  | Przysłona płyty ener. KE1008 dół V-VIII | 1 szt.
173 |  | Przysłona płyty ener. KE1008 góra V-VIII | 1 szt.
174 | SF-PC220 | Gniazdo M36x1,5 - 2,5mm2, 1mb | 1 szt.
175 | SM-PC220 | Gniazdo wtykowe Typ SM-PC220 - 2,5mm2 1mb | 1 szt.
176 | SF-PC220 | Gniazdo typu SF-PC220 M36x1,5 - 10mm2 1mb | 1 szt.
177 | PC-1000-2200 | Gniazdo PC1000-2200 odpływ I - KE1006 | 1 szt.
178 |  | Moduł wyświetlacza typu DIS-GRACO - HPC | 1 szt.
179 |  | Przysłona płyty energ. cześć lewa KE3002 | 1 szt.
180 |  | Przysłona płyty energ. cześć prawa KE3002 | 1 szt.
181 |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. I i II | 1 szt.
182 |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. III | 1 szt.
183 |  | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. IV | 1 szt.
184 |  | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. V i VI | 1 szt.
185 |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych męski | 1 szt.
186 |  | Zawias drzwi iskrobezpiecznych żeński | 1 szt.
187 |  | Płyta energetyczna dla KE1004 | 1 szt.
188 |  | Płyta energetyczna dla KE3002 | 1 szt.
189 |  | kompletny uziemiacz dla KE3004 / PBE | 1 szt.
190 | BF-PC220 | Wtyk żeński zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
191 | BM-PC220 | Wtyk męski zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
192 | PCA 1000-1010F | Wtyczka żeńska PCA Ø 42 - 29 | 1 szt.
193 | PCA 1000-1010M | Wtyczka męska PCA Ø 42 - 29 | 1 szt.
194 | PC 1000-1B1AM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
195 | PC 1000-1B1CM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
196 | PC 1000-1B1PM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
197 | PC 1000-1B1TM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
198 | PC 1000-1B1XM | Wtyk zaślepiający z członem końcowym | 1 szt.
199 | PC 1000-1510F | Gniazdo żeńskie pojedyncze wolne | 1 szt.
200 | PC 1000-1510M | Gniazdo męskie pojedyncze wolne | 1 szt.
201 | PC 1000-1210F | Gniazdo pojedyncze stacjonarne | 1 szt.
202 |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 28 - 45 Pilot + 5 zacisków 1000V | 1 szt.
203 |  | Wtyczka PCA kpl. Ø 42 - 65 Pilot + 5 zacisków 1000V | 1 szt.
204 |  | Złącze EG 45-G/ABS GN | 1 szt.
205 |  | Złącze EG 45-A/ABS GN | 1 szt.
206 |  | Złącze MSTBV 2,5/8-G | 1 szt.
207 |  | Złącze MVSTBW 2,5/8-ST | 1 szt.
208 |  | Złącze MSTB 2,5/4-ST-5,08 | 1 szt.
209 |  | Złącze MCV 1,5-3,81 4-zaciski | 1 szt.
210 |  | Płyta kontrolna typ MABS-808 | 1 szt.
211 |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - masa | 1 szt.
212 |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -masa | 1 szt.
213 |  | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -faza | 1 szt.
214 |  | Tuleja na przewód 25mm PCF1010 - faza | 1 szt.
215 |  | Tuleja na przew. 1,5mm PCF1010 sterowanie | 1 szt.
216 |  | Tuleja na przew. 2,5mm PCF1010 sterowanie | 1 szt.
217 |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - masa | 1 szt.
218 |  | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - faza | 1 szt.
219 |  | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - sterowanie | 1 szt.
220 |  | Styk męski do PCF1010 - pilot | 1 szt.
221 |  | Styk męski do PCF1010 - sterowanie | 1 szt.
222 |  | Styk męski do PCF1010 - masa | 1 szt.
223 |  | Styk żeński do PCF1010 - sterowanie | 1 szt.
224 |  | Styk żeński do PCF1010 - faza | 1 szt.
225 |  | Styk żeński do PCF1010 - masa | 1 szt.
226 |  | Styk męski do PCF1010 - faza | 1 szt.
227 | TC20-2G | Izolator | 1 szt.
228 | PC1000-1B1MF | Zaślepka żeńska z diodą | 1 szt.
229 |  | Mechanizm napędu paneli wsuwanych KE*00* | 1 szt.
230 |  | Adapter B1 na M36x1,5 dla gniazda SF-PC220 | 1 szt.
231 | BN41114 | Gniazdo M25x1,5, BN4114 | 1 szt.
232 |  | Przeciwnakrętka M25x1,5 | 1 szt.
233 | BS08.D | Gniazdo | 1 szt.
234 |  | Uszczelka Ø 16/10 0.03m | 1 szt.
235 |  | Zamek komory iskrobezpiecznej | 1 szt.
236 |  | Podkładka uszczelniająca zamka | 1 szt.
237 |  | Przepust między komorą urządzenia a iskrobezpieczną komorą IP54 4x0,75mm², M16x1,5 | 1 szt.
238 |  | Przeciwnakrętka M16 | 1 szt.
239 | DX3-R16 | Izolator przepustowy | 1 szt.
240 | CPO150 | Zacisk przewodu odpływowego | 1 szt.
241 | HVCB-SE-V5 | Panel wyłącznika | 1 szt.
242 | HVC-R-CB1 | Panel wyłącznika HVC-R-CB1 6000V | 1 szt.
243 | PC1000-1C10F | Zaślepka żeńska PC1000-1C10F | 1 szt.
244 | IFB-M | Moduł interfejsu | 1 szt.
245 |  | Zawias męski | 1 szt.
246 |  | zawias żeński | 1 szt.
247 |  | uszczelka zawiasu | 1 szt.
248 | PO 240 | zacisk 34-240mm2 | 1 szt.
Podzespoły do paneli
249 |  | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450 v5 | 1 szt.
250 |  | Pierścień magnetyczny fazy L1 HPC V.5 | 1 szt.
251 |  | Pierścień magnetyczny fazy L2 HPC V.5 | 1 szt.
252 |  | Bezpiecznik 2A/5500VAC do HPC V.5 | 1 szt.
253 |  | Styk odpływowy fazy L1 HPC V.5 | 1 szt.
254 |  | Styk odpływowy fazy L2 HPC V.5 | 1 szt.
255 |  | Wyłacznik nawrotny HPC V.5 | 1 szt.
256 |  | Cewka elektromagnesu HPC V.5 | 1 szt.
257 |  | Czujnik położenia bańki (PCIN) HPC V.5 | 1 szt.
258 |  | Przekładnik prądowy ST2124 HPC V.5 | 1 szt.
259 |  | Styk dopływowy do HPC 450/1 V.5 | 1 szt.
260 |  | Styk dopływowy do HPC 450/3 V.5 | 1 szt.
261 | VHR-5N | Wtyczka do trafo HPC V.5 | 1 szt.
262 | BVH-21 | Styk wtyczki do trafo HPC V.5 | 1 szt.
263 |  | Transformator 45VA 1000/310V HPC V.5 | 1 szt.
264 |  | Dławik sztucznego zera ST2122 HPC V.5 | 1 szt.
265 |  | Płytka CPU do MPE1/MPE3 HPC V.5 | 1 szt.
266 |  | Dystans amort. pola kontaktowego HPC V.5 | 1 szt.
267 |  | Transformator 45VA 3300/310/36V HPC V.5 | 1 szt.
268 |  | Transformator 45VA 525/310/36V HPC V.5 | 1 szt.
269 |  | Styk pomoczniczy gniazda bezp. 6kV - HVCB | 1 szt.
270 |  | Sprężyna gniazda bezp. 6kV - HVCB | 1 szt.
271 |  | Podstawa bezpiecznika 6kV - HVCB | 1 szt.
272 |  | Pokrywa styku bezpiecznika 6kV - HVCB | 1 szt.
273 |  | Bezpiecznik 20x190 1,5A 6kV - HVCB | 1 szt.
274 |  | Uchwyt bloku bezpiecznika 6kV - HVCB | 1 szt.
275 |  | Bezpiecznik nożowy 1140V/200A | 1 szt.
276 |  | Pole kontaktowe do HPC V.5 - płytka | 1 szt.
277 |  | Transformator 3300/230 IMTU-3S | 1 szt.
278 |  | Płyta pomiarowa do MPE-3 v.5 CB-v3.2 | 1 szt.
279 |  | Płyta pomiarowa do MPE-1 v.5 | 1 szt.
280 |  | płyta montażowa dla panela IMTU | 1 szt.
281 |  | płyta pomiarowa dla IMTU | 1 szt.
282 |  | płyta procesora dla IMTU | 1 szt.
283 |  | Płytka obwodu wyłącznika krańcowego | 1 szt.
284 |  | Dławik typ 604020-B do TCU-R | 1 szt.
285 |  | Obudowa dla HPC 450 V.5 - blok izolacyjny | 1 szt.
286 |  | Bezpiecznik 6,3x46 0,1A 1000V | 1 szt.
287 | CT4000CI | Płytka kondensatorów | 1 szt.
288 |  | transformator 50VA 6000/36/230V do HVC i HVC-E | 1 szt.
289 |  | Płyta elektroniki MPE-1-V5 HD | 1 szt.
290 |  | Blok energetyczny HPC450-.-V5 HD | 1 szt.
291 |  | płyta pomiarowa MPE-2D-V5 | 1 szt.
292 |  | Wyłącznik próżniowy 160A do TCU | 1 szt.
293 |  | Bańka próżniowa stycznika v.5 | 1 szt.
294 |  | Mechanizm napędu paneli wsuwanych KE*00* | 1 szt.
295 |  | Pokrywa dla silnika zwrotnego HPC v5 | 1 szt.
296 |  | Dławik 604013-F | 1 szt.
297 |  | Przełącznik nawrotny v.5 | 1 szt.
298 |  | Obudowa panela HVC | 1 szt.
System sterowania automatyzacji
299 |  | Obudowa sterownika BFS 2 | 1 szt.
300 | BFE 02 | Człon końcowy | 1 szt.
301 | SVI 12/2.0-250d | Zasilacz iskrobezpieczny | 1 szt.
302 | SVI 12/1.3-250d | Zasilacz iskrobezpieczny | 1 szt.
303 | SVI 12/1.3-100d | Zasilacz iskrobezpieczny | 1 szt.
304 | NS 2.1/1 | Czujnik schodzenia taśmy | 1 szt.
305 | KVI 1/1 | Skrzynka rozdzielcza kablowa, podłączenie standard. MMC | 1 szt.
306 | ZED 05.1A | Układ kontroli linii/dioda końcowa | 1 szt.
307 | BSV 36 | Zaślepka M36x1,5 | 1 szt.
308 | PE4200AT-B.1A | Łącznik obwodów bezpieczeństwa | 1 szt.
309 | FB 005 | Karta wyjść | 1 szt.
310 | FB 005.1 | Karta wyjść | 1 szt.
311 | FB 006.2 | Karta wejść/wyjść | 1 szt.
312 | FB 027.1 | Karta multipleksera | 1 szt.
313 | FB 064.1 | Moduł sensorowy (4 wejścia / 4 wyjścia) | 1 szt.
314 | FB 096.3 | Karta prędkości do sterownika taśm | 1 szt.
315 | FB 016.3 | Podzespół przyłączowy Feldbus - stojący | 1 szt.
316 | FB 016.4 | Karta wejścia RS 485 | 1 szt.
317 | MIF 13.1A | Moduł radaru | 1 szt.
318 | BS 08 M25 | Adapter gniazda | 1 szt.
319 | BS 08 D | Gniazdo kabla dedykowanego | 1 szt.
320 | BS 08 VZ | Łącznik kabli dedykowanych | 1 szt.
321 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 1m | 1 szt.
322 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 2m | 1 szt.
323 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 3m | 1 szt.
324 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 5m | 1 szt.
325 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 10m | 1 szt.
326 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 15m | 1 szt.
327 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 20m | 1 szt.
328 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 25m | 1 szt.
329 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 30m | 1 szt.
330 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 35m | 1 szt.
331 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 40m | 1 szt.
332 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 45m | 1 szt.
333 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 50m | 1 szt.
334 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 60m | 1 szt.
335 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 75m | 1 szt.
336 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 80m | 1 szt.
337 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 100m | 1 szt.
338 | BS 88 G81 | Przewód konfekcjonowany 110m | 1 szt.
339 | YHpKGLYFoyn 2x6+3x2x0,5 | Przewód magistralny Betacontrol | 1 szt.
340 | ME CC HC2 10mb | Przewód multi I/O | 1 szt.
341 | ME CC HC2 15mb | Przewód multi I/O | 1 szt.
342 | ME CC G83 GBSIII 7,5mb. | Przewód sterowniczy Tschan | 1 szt.
343 | ME CC G83 GBSIII 15mb. | Przewód sterowniczy Tschan | 1 szt.
344 | BCOM 014.1A | BCOM Switch - ia/M1 (4 Port) | 1 szt.
345 | BCOM Switch 8/0 | BCOM Switch 8/0 (8 portów światł., bez akumulatora, ib) | 1 szt.
346 | MPS_ ia.1122 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 2 x 12 VDC/ 1,25 A | 1 szt.
347 | MPS_ia.3022 | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 1 x 12 VDC/ 1,25A | 1 szt.
348 | BCOM 006.4A | BCOM akumulator dla switcha (nowe wykonanie) | 1 szt.
349 |  | Wkładka magnetyczna do wyłącznika MSI | 1 szt.
350 | Pg 16 | Wpust kablowy M20x1,5/Pg16 | 1 szt.
351 | Pg 21 | Wpust kablowy M25x1,5/Pg21 | 1 szt.
352 | ZB2-BE101 | Styk NO | 1 szt.
353 | ZB2-BE102 | Styk NZ | 1 szt.
354 | XB4-BP | Przycisk o samoczynnym powrocie | 1 szt.
355 | ZB4-BJ2 | Łącznik z napędem pokrętnym 2-położenia | 1 szt.
356 | XB2-BJ33 | Łącznik z napędem pokrętnym 3-położenia | 1 szt.
357 | XB4-BG25 | Łącznik z zamkiem w guziku 2-położenia | 1 szt.
358 | XB4-BG33 | Łącznik z zamkiem w guziku 3-położenia | 1 szt.
359 | ZB4-BS54 | Wyłącznik awaryjny NOT-AUS | 1 szt.
360 | N | Magnes typu N | 1 szt.
361 |  | Touchpad dla MMS i BRS | 1 szt.
362 | FB 214.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS-B | 1 szt.
363 | FB 218.1A | Moduł sieciowy z SKR dla MMS.B | 1 szt.
364 | FB004.1 | Karta wejść | 1 szt.
365 | BCOM011.1A | Moduł światłowodowy typ BCOM011.1A do MMS | 1 szt.
366 | WDU2,5 N | Złączka | 1 szt.
367 | WAP WDU 2,5N/4N | Płytka skrajna | 1 szt.
368 | WDK2,5WQV | Złączka piętrowa | 1 szt.
369 | WAP WDK2,5 | Płytka skrajna | 1 szt.
370 | 3A2 | Płyta kontaktowa 3A2 | 1 szt.
371 | 7G7 | Płyta kontaktowa 7G7 | 1 szt.
372 |  | Zaślepka F2-0, RAL 5015 | 1 szt.
373 |  | Zaślepka M25x1,5 | 1 szt.
374 |  | Zaślepka M40 x 1,5, | 1 szt.
375 |  | Zaślepka okrągła 22mm, ZB5SZ3 | 1 szt.
376 | BS08D M32x1,5 13cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 13cm | 1 szt.
377 | BS08D M24x1, 150cm | Gniazdo 8-p. BS08D M32x1,5 150cm | 1 szt.
378 | BS88G81 | Przewód konfekcjonowany 140m | 1 szt.
379 |  | Kołnierz F2 pcm 425, RAL 5015 | 1 szt.
380 |  | Kołnierz F2 pcm 440, RAL5015 | 1 szt.
381 | M40 x 1,5/PG29 | Wpust M40 x 1,5/PG29 | 1 szt.
382 | BRS Tx/Rx 20m | Przewód łączeniowy systemu BRS | 1 szt.
383 |  | Magnes typu S M10dla PE3000 | 1 szt.
384 | MECCHC2 25m | Przewód multi I/O | 1 szt.
385 | MMS.12203-013-EAA0M000-0001 | Sterownik Mining Master Smart | 1 szt.
386 | MMS.12210-027-AABH000-0000 | Sterownik Mining Master Smart | 1 szt.
387 | MMS.14410-000000000-0000 | Sterownik Mining Master Smart | 1 szt.
388 | MMS.14410-0AABH0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart | 1 szt.
389 | MMS.14411-0AAAB0000-0000 | Sterownik Mining Master Smart | 1 szt.
390 | MPS_ia.0122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
391 | MPS_ia.0422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
392 | MPS_ia.1111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
393 | MPS_ia.2222-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
394 | MPS_ia.2422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
395 | MPS_ia.3111-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
396 | MPS_ia.3122-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
397 | MPS_ia.3311-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
398 | MPS_ia.3322-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
399 | MPS_ia.4411-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
400 | MPS_ia.4422-0 ia | Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym | 1 szt.
401 |  | Zawias 180 st. | 1 szt.
402 | OPC-Server 2.0 Desktop | Oprogramowanie OPC-Server 2.0 Desktop | 1 szt.
403 | ProVisIT 2.3 Development (EC) | Oprogramowanie ProVisIT 2.3 Development (EC) | 1 szt.
404 | TR41 16 Ohm | Głośnik TR41 16 Ohm | 1 szt.
405 | FB 212.3A | Płytka wyświetlacza dla MMS | 1 szt.
406 | FB 213.4A | Karta bazowa dla MMS | 1 szt.
407 | SACC-M16 | Zaślepka SACC-M16 | 1 szt.
408 | FB214.*A | FB214.*A Moduł magistrali z SKR | 1 szt.
409 | FB229.1A | Karta wyświetlacz/przycisków FB229.1A IIC dla MMS | 1 szt.
410 | FB231.1A | Moduł kontroli przycisków IIC dla MMS | 1 szt.
411 |  | Kabel łączeniowy wyświetlacza TFT-Display MMS (28cm) | 1 szt.
412 | PROVISIT 2.3 | Program PROVISIT 2.3 RUN SL | 1 szt.
413 | BCOM Switch | Switch światłowodowy BCOM Switch 8-Portowy, 1 Akku | 1 szt.
414 | MULTIPROG 5 | System programowania MULTIPROG 5.3.5 z SYC | 1 szt.
415 | 120-24 | Zasilacz | 1 szt.
416 | BWZP-Z | Zasilacz zespołu zabezpieczeń | 1 szt.
417 | BWZP-S | Iskrobezpieczny przekaźnik sterujący | 1 szt.
Legalizacje nastaw zabezpieczeń
418 | CPS 12-7 | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw | 1 szt.
419 | HVCB-SE | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw | 1 szt.
420 | TOP-A | Panel kontrolny - legalizacja nastaw | 1 szt.
421 | TOP-G | Panel kontrolny - legalizacja nastaw | 1 szt.
422 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw | 1 szt.
423 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA - legalizacja nastaw | 1 szt.
424 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy - silnoprądowy 450A - legalizacja nastaw | 1 szt.
425 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy - legalizacja nastaw | 1 szt.
426 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw | 1 szt.
427 | TCU-D | Panel wyłacznikowy TCU-D 230V - legalizacja nastaw | 1 szt.
428 | TPU-3 | Panel kontrolny TPU-3 - legalizacja nastaw | 1 szt.
429 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 1050/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw | 1 szt.
430 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 525/230/42V 3000VA - legalizacja nastaw | 1 szt.
431 | HVC-T | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw | 1 szt.
432 | IMTU-IW | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw | 1 szt.
433 | IMTU-HT | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw | 1 szt.
434 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy - rewersyjny - legalizacja nastaw | 1 szt.
435 | TCU-DF | Panel wyłacznikowy TCU-DF - legalizacja nastaw | 1 szt.
436 | IMTU-TS | Panel transformatorowy - legalizacja nastaw | 1 szt.
437 | HVC-R | Wyłącznik mocy - legalizacja nastaw | 1 szt.
|  | Naprawy w warsztacie producenta | 1 szt.
438 | HVCB-SE | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVCB-SE w warsztacie producenta | 1 szt.
439 | TOP-A | Panel kontrolny - naprawa podstawowa TOP-A w warsztacie producenta | 1 szt.
440 | TOP-G | Panel kontrolny - naprawa podstawowa TOP-G w warsztacie producenta | 1 szt.
441 | HPC 450-3 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A- naprawa podstawowa HPC 450-3 w warsztacie producenta | 1 szt.
442 | IMTU-3s | Panel transformatorowy 1800VA- naprawa podstawowa IMTU-3s w warsztacie producenta | 1 szt.
443 | HPC 450-1 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A- naprawa podstawowa HPC 450-1 w warsztacie producenta | 1 szt.
444 | TCU | Panel stycznikowy dwuodpływowy - naprawa podstawowa TCU w warsztacie producenta | 1 szt.
445 | TCU-R | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny- naprawa podstawowa TCU-R w warsztacie producenta | 1 szt.
446 | TCU-D | Panel wyłącznikowy TCU-D 230V- naprawa podstawowa TCU-D w warsztacie producenta | 1 szt.
447 | TPU-3 | Panel kontrolny typu TPU-3- naprawa podstawowa TPU-3 w warsztacie producenta | 1 szt.
448 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 1050/230/42V 3000VA - naprawa podstawowa IMTU w warsztacie producenta | 1 szt.
449 | IMTU | Panel transformatorowy dwuodpł. 525/230/42 3000VA - naprawa podstawowa IMTU w warsztacie producenta | 1 szt.
450 | HVC-T | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVC-T w warsztacie producenta | 1 szt.
451 | IMTU-IW | Panel transformatorowy - naprawa podstawowa IMTU-IW w warsztacie producenta | 1 szt.
452 | IMTU-HT | Panel transformatorowy- naprawa podstawowa IMTU-HT w warsztacie producenta | 1 szt.
453 | TCU-RS | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny- naprawa podstawowa TCU-RS w warsztacie producenta | 1 szt.
454 | TCU-DF | Panel wyłącznikowy TCU-DF - naprawa podstawowa TCU-DF w warsztacie producenta | 1 szt.
455 | IMTU-TS | Panel transformatorowy- naprawa podstawowa IMTU-TS w warsztacie producenta | 1 szt.
456 | HVC-R | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVC-R w warsztacie producenta | 1 szt.
Suma cen netto do oceny ofert
wartość przepisać do Formularza ofertowego poz. 1.2