## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3733 Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegających ocenie - Wycena Wykonawcy)
LP. | Nazwa podzespołu (części) | Cena jednostkowa netto [PLN]
1 | Czujnik przepływu
2 | Czujnik temperatury na chłodnice
3 | Styki do kontroli bezpieczników szybkich
4 | Układ dopasowujący do woltomierza
5 | Przekładnik RBW 500
6 | Przekładnik RZW 500
7 | Przekładnik do pomiaru prądu typu LEM
8 | Bezpiecznik od 50A do 240A
9 | Bezpiecznik od 250A do 490A
10 | Bezpiecznik od 500A do 800A
11 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej
12 | Karta komunikacyjna do rozrusznika
13 | Kompletny blok tyrystorowy
14 | Licznik czasu pracy
15 | Odłącznik OS 250
16 | Przekaźnik kontroli faz
17 | Przekaźnik multifunkcyjny PMB-2
18 | Przekaźnik multifunkcyjny PMB
19 | Przekładnik prądowy do rozrusznika
20 | Regulator sterujacy do rozrusznika
21 | Separator transmisji danych D1061
22 | Separator D1072D
23 | Separator D1033Q
24 | Stycznik LC1D115
25 | Stycznik LC1D150
26 | Stycznik LC1D95
27 | Stycznik LC1D65
28 | Stycznik próżniowy 200A
29 | Transformator do rozrusznika
30 | Warystor do stycznika głównego
31 | Wentylator do rozrusznika
32 | Jednostka centralna CPU Beckhoff
33 | Łącznik C316A212
34 | Łącznik krzywkowy sterowniczy
35 | Mechanizm zamykania komory głównej
36 | Moduł rozszerzający - wejścia/wyjścia Beckhoff
37 | Moduł rozszerzający - wejścia/wyjścia SIEMENS
38 | Pamięć do sterownika z programem
39 | Podstawa bezpiecznika SIBA 10x85
40 | Podstawa bezpiecznikowa 500A
41 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB-10-***
42 | S 01 - krańcówka współpracująca z Q 01
43 | Separator ISS-2
44 | Separator transmisji danych ISS-1
45 | Stycznik BP-VS-500A
46 | Stycznik VS-508
47 | Woltomierz elektromagnetyczny
48 | Wpust kablowy od W2d47 do 100u
49 | Panel HMI Wieland
50 | Panel HMI Siemens
51 | Panel HMI Advanced
52 | Panel HMI Beijer
53 | Wziernik woltomierza
54 | Zabezpieczenie temperaturowe TMA 100Am
55 | Zasilacz obwodów iskrobezpiecznych 12V
56 | Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100ims
57 | Dławik ED100i
58 | Farba Molykote 500g
59 | Izolator przepustowy iskrobezpieczny
60 | Izolator przepustowy siłowy
61 | Izolator przepustowy sterowniczy
62 | Korek zaślepiający
63 | Legalizacja zabezpieczenia kontroli ciągłości
64 | Legalizacja zabezpieczenia nadpradowego
65 | Legalizacja zabezpieczenia temperaturowego
66 | Legalizacja zabezpieczenia ziemnozwarciowego
67 | Łącznik krańcowy
68 | Łącznik krańcowy 07-*511
69 | Moduł wskaźników LED
70 | Przekaźnik relpol PIR6WB
71 | Przekaźnik Finder
72 | Przekaźnik sterowniczy PMS 0/*/*
73 | Przekaźnik sterowniczy PMS 1/*/*
74 | Przekaźnik sterowniczy PMS 2/*/*
75 | Przekaźnik sterowniczy PMS 5/*/*
76 | Przekaźnik sterowniczy PMS 6/*/*
77 | Przekaźnik sterowniczy PMS 7/*/*
78 | Bezpiecznik HN****
79 | Przekaźnik sterowniczy PSOI 1/10 (zamiennik Przekaźnik sterowniczy PSOI 1/3)
80 | Przekaźnik sterowniczy PSOI 1/8 (zamiennik Przekaźnik sterowniczy PSOI 1/2)
81 | Przekładnik RZW 50
82 | Stycznik główny LC1D25
83 | Stycznik SH 04
84 | Styki pomocnicze do styczników benedicta
85 | Styki pomocnicze do styczników schneidera
86 | Przekaźnik OC-6
87 | Styki pomocnicze do stycznika
88 | Transformator ETM ****
89 | Wpust kablowy od W1d47 do 80u
90 | Wtyczka AMP
91 | Przekładnik do kontroli faz
92 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe OSC-3
93 | Zacisk przyłączeniowy UK 2,5 lub UK 5
94 | Zasilacz 24V
95 | Zaślepka wpustu siłowego
96 | Złącze typu AMP (komplet z pinami)
97 | Złączka 1000V 3 torowa
98 | Transformator pomocniczy WD1000, WD230
99 | Transformator trójfazowy 3,5kVA
100 | Transformator trójfazowy 5kVA
101 | Bezpiecznik ELNAP 6A/1140V
102 | Bezpiecznik WTS 25A
103 | Bezpiecznik WTS 32A
104 | Odłącznik główny VN-32
105 | Podstawa bezpiecznikowa Z4 (50-250A)
106 | Podstawa bezpiecznikowa Z2 (50-450A)
107 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB-32-***
108 | Podstawa bezpiecznikowa EL-PB-100-***
109 | Łącznik C316 podwójny
110 | Jednostka centralna CPU SIEMENS
111 | Wpust kablowy siłowy
112 | Wpust kablowy sterowniczy
113 | Śruby do pokryw
114 | Panel diodowy do lampy
115 | Zasilacz do lampy
116 | Wyświetlacz diodowy iskrobezpieczny
117 | Przetwornik enkodera PEI-**
118 | Czujnik temperatury ICT
119 | Karta zasilacza (A40) do VSD 630
120 | Karta główna A10 do VSD 630
121 | Zasilacz do Driverów (A16) do VSD 60
122 | Płyta sygnałowa (A30) VSD 630
123 | Filtr wyjściowy (A9) VSD 630
124 | Płyta sygnałowa (A15) VSD 630
125 | Tranzystor główny falownika VSD 630
126 | Driver tranzystorów głównych VSD 630
127 | Driver do tranzystora hamowania (A201) VSD 630
128 | Przetwornik pomiaru napięcia DC (T30) VSD 630
129 | Prostownik ładowania wstępnego VSD 630
130 | Moduły prostownika dioda tyrystor VSD 630
131 | Płyta do wyzwalania trystorów A4 VSD 630
132 | Kontrola napięć zasilających A14 VSD 630
133 | Bezpieczniki szybkie VSD 630
134 | Blok izolacyjny 1140V
135 | Płyta profibus A11 do VSD 630
136 | Płyta A20 do VSD 630
137 | Zabezpieczenie nadprądowe ZNS
138 | Pompa układu chłodzenia do VSD 630 - wewnętrzna
139 | Wentylator do VSD 630
140 | Rezystor do wstępnego ładowania w VSD 630
141 | Warystor do VSD630
142 | Płyta do odpalania tyrystorów Ansaldo
143 | Driver tranzystora głównego Ansaldo TGUN12A
144 | Płyta przetwornicy zasilającej Ansaldo
145 | Przetwornik światłowodowy jednomodowy
146 | Przetwornik światłowodowy wielomodowy
147 | Rączka odłącznika do MSL200 i ZTO
149 | Mechanizm odłącznika do MSL 200
150 | Mechanizm odłącznika do ZTO
151 | Ognioszczelne złącze multifunkcyjne OZM-*
152 | ANSALDO Płyta przeciw przepięciowa z rezystorami
153 | ANSALDO Moduł dioda tyrystor
154 | Usługa wykonania chłodnicy do modułu przemiennika
155 | ANSALDO Kondensator CL1-3 do przemiennika
156 | ANSALDO Płyta ładowania wstępnego
157 | ANSALDO Zasilacz duży 230V/24V do przemiennika GT3 i GT5
158 | ANSALDO Płyta główna przemiennika SCADAP DO GT3
159 | ANSALDO Płyta swiatłowodowa do tyrystorów
160 | ANSALDO Płyta główna przemiennika GT5 wraz z kartą enkodera
161 | ANSALDO Zasilacz mały 230V/24V do przemiennika GT5
162 | Dławik ED 100.3p
163 | Dławik ED 100.2p
164 | Podstawa przekaźnika finder
165 | Stycznik pomocniczy Benedict
166 | Stycznik pomocniczy Eaton
167 | Stycznik próżniowy SP100
168 | Stycznik próżniowy HDE VC-100
169 | Wymiennik ciepła JAD
170 | Zespół wymiennika zew. układu chłodzenia przemiennika VSD630
171 | Zespół wymiennika zew. układu chłodzenia przemiennika VSD630 z pompą zewnętrzną
172 | Usługa wymiany szyby w drzwiach MSL-200
173 | Pulpit PSO
174 | Usługa wykonania podzespołów do przycisku TEST/RESET do MSL i ZTO
175 | Usługa wykonania kompletu zawiasów do MSL-200 i ZTO
176 | ANSALDO Płyta główna przemiennika GT5 SYSTEM2
177 | Driver tranzystora głównego Ansaldo (część sterowania) TGUNTNB
178 | Driver tranzystora głównego Ansaldo (część zasilania) TALPTNA
179 | Przycisk P7
180 | Przycisk awaryjny grzybkowy NOT-AUS N8
181 | Moduł styków do przycisku Bartec
182 | Dławik sieciowy trójfazowy (chłodzony wodą)
183 | Dławik silnikowy trójfazowy
184 | Zespół wpustów kablowych
185 | Iskrobezpieczna skrzynka przelotowo-rozgałęźna (VSD-630)
186 | Manometr do VSD-630
187 | Ognioszczelny silnik do zewnetrznej pompy układu chłodzenia VSD-630
188 | Zewnetrzna pompa układu chłodzenia VSD-630
WARTOŚĆ OCENIANA suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3733 Załącznik nr 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (nie podlegający ocenie)
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
*) ....
....
....
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujetych przez Zamawiającego w Załaczniku nr 2a do SWZ.
Cennik regenerowanych części zamiennych i czynności serwisowych
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
...
...
...