SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy

- Informacje podstawowe.

1.	W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego (zwanego dalej: „zamówieniem”) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Użyte w treści SWZ pojęcie: "EFO"  znaczy Elektroniczny Formularz Ofertowy składany na platformie elektronicznej.

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofertowego (adres platformy EFO): https://efo.coig.biz/

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

2.	Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., zwanym dalej Regulaminie 
z zastrzeżeniem postanowień SWZ.

3.	Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej

WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.

4.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.	Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. 
w latach 2024 - 2025.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

1.	Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania umowy określonym w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

2.	W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartość Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa obowiązywać będzie do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużej niż o trzy miesiące licząc od ostatniego dnia obowiązywania Umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemne.

3.		Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia (również w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi 
u Zamawiającego uregulowaniami wewnętrznymi, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze.

4.	Wykonawca zobowiązuje się prowadzić działania od momentu otrzymania zgłoszenia (telefonicznego Wezwania Serwisowego) w terminach podanych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

5.	Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe:

- na wykonaną usługę serwisową: 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi,

- na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne i podzespoły: 12 miesięcy, od dnia przekazania Zamawiającemu,

- na dostarczone regenerowane części zamienne i podzespoły:  6 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej części szybkozużywające się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.

- Szczegółowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 1 do

SWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1)	posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: Wykonawca, który:

  - jest Producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,

albo

  - posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy.

albo

  - posiada ocenę Wykonawcy do wykonywania remontów maszyn i urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą,

2)		niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)		nieznajdowania się w stanie:

-  	likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządził  likwidacje majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2309),

-	upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1520).

2.		Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. oraz SWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1)		co do którego zachodzi jedna z poniższych okoliczności, określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129), dalej zwana „Ustawą” tj.:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 269/2014”), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osobą wymienioną w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 Ustawy;

2)	wobec którego istnieje zakaz ubiegania się o zamówienie określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie 
z którym zakazuje się udzielania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w powyższym tirecie; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w dwóch powyższych tieratach, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;

3)		wobec którego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone w ust. 2;

4)		który w zakresie przedmiotu zamówienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały wywiezione 
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

3.		Niezależnie od innych dokumentów wymienionych w SWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz 
z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie powyżej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.		Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.		Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2, 
w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jak i w toku wykonywania Umowy.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

- Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą od każdego z Wykonawców:

1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:

1)	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożonego na druku Formularza ofertowego,

2)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

3)		aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3) i 4) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach  2), 3) i 4)) stosuje się odpowiednio.

5)	oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

2.	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)	oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia:

a)	oświadczenia Wykonawcy, że jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ,

albo

b)	oświadczenia Wykonawcy, że jest upoważnionym przedstawicielem producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy złożonego na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ,

i

upoważnienia lub autoryzacji wystawionej przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,

albo

c)	oceny zdolności zakładu remontowego wydanej przez właściwą jednostkę certyfikującą w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia

Uwaga:

O sposobie potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia decyduje Wykonawca.

3.	Pozostałe dokumenty (jeżeli dotyczy):

1)		Oświadczenie Wykonawcy /członka konsorcjum dot. statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, danych urzędu skarbowego – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie powinien złożyć każdy Wykonawca (członek              konsorcjum).

2)	pełnomocnictwo do podpisywania Elektronicznego Formularza Ofertowego oraz załączników w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentów. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę na dzień złożenia oferty.

4.		Inne dokumenty niż określone powyżej potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SWZ:

1)		Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ złożone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca może polegać – na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych – innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

VII.	Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i jeżeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

3.	w przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną.

4.	W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:

1)	pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

2)		wystawiony indywidualnie dla każdego z Wykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument,

3)		dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców potwierdzające, że   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)	oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

5.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6.	Zamawiający może zażądać złożenia wraz z ofertą, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.	W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

VIII.	Zasady składania ofert.

1.	Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

2.	Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy EFO udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz.  Do EFO należy dołączyć wymagane załączniki, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB (Cenniki należy złożyć również w formacie excel).

Uwaga:

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony 
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym 
z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), Windows 11, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edge, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

3.	Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.	Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO. Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio 
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. 
z podpisem elektronicznym).

5.	Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone 
w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

6.	Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

7.      	Składana na Platformie EFO oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umożliwiał złożenia niepodpisanych elektronicznie dokumentów bądź ofert.

8.	Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.

9.	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ lub specyfikacji technicznej.

10.	Oferta składa się z:

  - Elektronicznego Formularza Ofertowego EFO,

Formularz ofertowy dostępny jest na platformie EFO.

UWAGA do Wykonawcy:

Do formularza ofertowego Wykonawca wprowadza sumę części zamiennych 
i podzespołów nowych  istotnych dla Zamawiającego, zawartych  w  arkuszu excel udostępnionym przez Zamawiającego na platformie EFO/Profilu nabywcy. Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych stanowi Załącznik  2a do SWZ. Wypełniony arkusz excel zawierający cały cennik należy złożyć jako odrębny plik w formacie excel na platformie EFO.

b)	wypełnionych cenników (udostępnionych przez Zamawiającego w Profilu nabywcy 
i zapisanych w formacie excel), które należy złożyć jako załączniki do EFO i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

c)	oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI – VII SWZ – składanych w terminach 
opisanych w pkt VI – VII SWZ,

d)	pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być pod rygorem nieważności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę.

11.	Wykonawca w Załączniku nr 2b do SWZ może dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych /regenerowanych/czynności serwisowych nie ujętych w Załączniku nr 2a do SWZ zgodnie 
z podanym poniżej wzorem.

12.	Wszystkie pozycje cennikowe muszą być wypełnione. Wpisana cena musi być wyższa od zera.

Biorąc pod uwagę, że oferta jest składana w formie elektronicznej wymaga się zachowania formatu udostępnionego przez Zamawiającego np. .xls Microsoft Excel.

13.	Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.) dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

X.	Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XI.		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII.	Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

1.	Wartość umowy brutto będzie równa kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

2.	Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

a)	spośród złożonych ofert,

b)	w drodze aukcji elektronicznej wg zasad określonych w SWZ,

c)	licytacji ustnej, Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej 
w sposób wskazany przez Zamawiającego powinni złożyć ofertę ostateczną za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wiadomość elektroniczna o dokonanej zmianie powinna zostać dostarczona przed terminem licytacji określonym w zaproszeniu. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną,

d)	negocjacji.

3.	Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza Wykonawców, którzy 
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

- 4.		Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji Zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

XIII.		Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.biz/. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się pod powyższym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.

- Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.

- Wymagania sprzętowe:

a) komputer klasy PC z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa:

- Microsoft Edge,

- Mozilla Firefox 3.5 lub wyższa,

- c) włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.

- 4.		Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.

- 5.		Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału 
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

- 6.		W przypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się złożoną ofertę.

- 7.		Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji, o ile z przyczyn leżących 
w szczególności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SWZ.

- 8.		W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się: COIG S.A. ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice tel. +48 32 757 4444 lub na adres 
e-mail: zgłoszenie@coig.pl.

XIV.	Kryterium oceny oferty.

1.	Kryterium oceny – najniższa cena (C) – waga 100%.

2.	Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3.	Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.

4.	Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku aukcji elektronicznej, licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  Zaproponowanie 
w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty.

5.	Licytowana w pierwszej kolejności będzie suma kontrolna wszystkich pozycji netto Formularza ofertowego, następnie z Wykonawcą, który uzyska najkorzystniejszą wartość sumy wszystkich pozycji, będą negocjowane ceny poszczególnych pozycji.

XV.       Warunki umowy.

1.	Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały   określone w Załączniku Nr 7 do SWZ.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych 
w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

3.	Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XVI.	Warunki płatności.

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ S.A. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XVII.	Związanie ofertą.

1.	Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni 
od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą 
i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVIII.	Termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie do dnia ________________ r. do godz. ________________

2.	Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.

3.	System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.

4.	Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.	Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.

6.	Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:

  - zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,

  - zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

UWAGA:

Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji

prawidłowości użytych podpisów elektronicznych przez system informatyczny.

XIX.	Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Formularza Ofertowego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego w dniu: _________________ r. o godz._________________

2.	Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, 
  	w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.	Informacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres

e-mail wskazany w złożonej ofercie.

XX.	Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

1.		Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

1)		Wykonawcy z Zamawiającym:

a)	zapytania do SWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, pozostałe oświadczenia i wnioski:

–	drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,

b)	składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści ofert lub dokumentów składanych wraz z ofertą:

– 	w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.

2)	Zamawiający z Wykonawcami:

a)	zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

drogą elektroniczną:

-	poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,

-	poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/,

-	na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie

2.      	Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji

przesłanej drogą elektroniczną.

3.	Osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

Gabriela Lonczyk	e-mail:  g.lonczyk@weglokokskraj.pl

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

XXI.	Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SWZ.

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 
3 dni przed terminem składania ofert.

2.	Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

3.	Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SWZ.

4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

5.	W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku niedokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.

6.	Komisja Przetargowa wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia stosownych dokumentów w określonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

7.	Oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę, winny potwierdzać:

1)       	spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

2)	że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków        określonych w SWZ

- Uzupełnianie przez Wykonawcę:

1)	Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie:

a)	nie złożył stosownych dokumentów,

b)	złożył dokumenty zawierające błędy,

do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

2)	Dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać:

a)	spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców,

b)	że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków określonych w SWZ,

na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.

XXII.     Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

2)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę 
i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika 
z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 1 pkt. 4 Regulaminu.

XXIII.	Przetwarzanie danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jak również osób wskazanych w ust. 4 poniżej jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będąca podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe do Administratora:

- adres korespondencyjny: Węglokoks Kraj S.A., ul. gen. J. Ziętka, 41-940, Piekary Śląskie;

- adres poczty elektronicznej: przetwarzaniedanych@weglokokskraj.pl, sekretariat@weglokokskraj.pl.

- Dane Wykonawcy oraz osób wskazanych w ust. 4 poniżej będą przetwarzane w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora,

- Realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (w szczególności ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym, Ordynacji podatkowej), przepisów ustawy o rachunkowości,

- Dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów oferowanych przez Administratora.

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, prokurentów lub pracowników Wykonawcy jak również osób współpracujących z Wykonawcą.

- Przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w ust. 4 powyżej dokonywane będzie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa ta znajdzie zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób będących stronami umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego w szczególności z przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa ta znajdzie zastosowanie do przetwarzania m.in. danych osobowych osób będących reprezentantami stron umowy, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy jak również przetwarzania danych celem dochodzenia przez administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów oferowanych przez administratora).

- Odbiorcą danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą być podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora na podstawie zawieranych umów tj. m.in. podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, świadczące usługi ochroniarskie, archiwizacji, prawne, księgowe, podatkowe, tłumaczenia, audytowe, ubezpieczeniowe, transportowe, niszczenia dokumentów, podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres poprzedzający zawarcie umowy (na etapie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia), a w przypadku zawarcia z danym Wykonawcą umowy również w trakcie wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z możliwością dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami ogólnymi, a w szczególności Kodeksem cywilnym lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

- Osobom, o których mowa w ust. 4 powyżej przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, dana osoba jest uprawniona do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

- prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli dana osoba wystąpi o wydanie kopii drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej (art. 15 ust. 3 RODO);

- prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania (art. 16 RODO);

- prawo do usunięcia danych tj. w przypadku spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, dana osoba posiada prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO dana osoba posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z Wykonawcą oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby, w tym wobec profilowania. W takiej sytuacji Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO).

- Wykonawca Posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe Urzędu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

email: kancelaria@uodo.gov.pl

- Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku braku podania niezbędnych danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, a w przypadku zmiany tych osób również wobec tych osób, przekazując im treść niniejszej klauzuli informacyjnej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy).

XXIV.  Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Informację o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu dokumentacja z postępowania podlega udostępnieniu na zasadach określonych w Regulaminie.

Załączniki:

| Załącznik nr 1 |  | Opis przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 |  | Formularz ofertowy. |
| Załącznik nr 2a |  | Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych (podlegający ocenie). |
| Załącznik nr 2b |  | Cennik pozostałych części zamiennych nowych i regenerowanych (nie podlegający ocenie). |
| Załącznik nr 3 |  | Oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. |
| Załącznik nr 4 |  | Oświadczenie Producenta maszyny/urządzenia. |
| Załącznik nr 5 |  | Oświadczenie Wykonawcy. |
| Załącznik nr 6 |  | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. |
| Załącznik nr 7 |  | Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. |

Bytom, dnia ……………….....2024 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

Daniel Lewicki

Z A T W I E R D Z A M

___________________________                                               ___________________________

podpis osoby upoważnionej                                                          podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

1)		Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. 
w latach 2024 - 2025.

2) 	Maszyny/urządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych są własnością WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

3)    	Przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

2.          Lokalizacja miejsca wykonywania usług.

KWK Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom w bezpośrednim udziale ekipy serwisowej Wykonawcy podczas przeglądów urządzeń zarówno w miejscu ich pracy, jak również w warunkach warsztatowych na terenie zakładu Zamawiającego.

3.	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania prawne z zakresu:

1)   	Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 633    wraz 
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:

a)	Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1118 wraz 
z późn. zm.),

b)	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych 
w zakładach górniczych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1617),

c)	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.1853 z późn. zm.).

2)	   	Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:

a)	Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2011 r. Nr 124, poz. 701 wraz z późn. zm.).

3)	   	Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (j.t. . Dz.U. z 2022 r. poz. 1854) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:

a)	Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 817).

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

4.	Wymagane parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia.

1)	Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego bez wyłączenia obiektu z ruchu.

2)	Dostawa części do Zamawiającego będzie się odbywać wraz z usługą serwisową lub 
w formie zabezpieczenia jednostkowych ilości części zamiennych i podzespołów do napraw możliwych 
i dozwolonych do przeprowadzenia przez użytkownika maszyny/urządzenia, na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego lub w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.

3)	Naprawa serwisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna (urządzenie) po naprawie serwisowej będzie odpowiadać dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkowania), na podstawie, której była eksploatowana przed naprawą serwisową.

4)	Części zamienne będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową/instrukcją użytkowania – producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) w maszynie /urządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.

5)	Wykonywanie płatnych napraw serwisowych lub zastosowanie części zamiennych i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych w okresie gwarancyjnym dla maszyny/ urządzenia nie może powodować utraty gwarancji udzielonej przez producenta lub wydzierżawiającego.

6)	Zastosowanie części i podzespołów będących przedmiotem postępowania nie może naruszać deklaracji zgodności WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy.

7)	Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów – nie dotyczy usług gwarancyjnych .W przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie części zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadność i zakres ich stosowania winny być każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny jednostkowe nie powinny przekraczać 60% cen nowych części/podzespołów a okres udzielonej gwarancji będzie nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla części/podzespołów nowych.

- Wymagane dokumenty.

1)	Przy pierwszej usłudze Wykonawca dostarczy:

a)	wykaz pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.

2)	Wraz z każdą wykonaną usługą serwisową Wykonawca dostarczy:

Protokół wykonania usługi serwisowej powinien zawierać:

a)	numer kolejny,

b)	datę i godzinę zgłoszenia usługi serwisowej (Wezwania Serwisowego),

c)	uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,

d)	rodzaj uszkodzenia,

e)	datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej,

f)	wyszczególnienie przeprowadzonych prac,

g)	datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyfikację wymienionych elementów 
i podzespołów (z podaniem pozycji cennika) oraz ilość przepracowanych godzin,

h)	komentarz odnośnie wstępnego określenie trony odpowiedzialnej za powstanie zdarzenia,

i)	potwierdzenie wykonania usługi przez serwisanta i osobę wyższego dozoru ruchu.

6.	Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy dokumenty:

1)	karta gwarancyjna dostarczonej części/podzespołu,

2)	dowód dostawy WZ – potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,

3)	zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń  elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej – jeżeli dotyczy,

4)	protokół wykonania usługi serwisowej.

7.	Wymagania organizacyjne.

1)		Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności.

2)		Usługi serwisowe realizowane mogą być również w formie zabezpieczenia dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów, po zgłoszeniu w opisany wyżej sposób takiej potrzeby.

3)		W ramach wykonywania usługi serwisowej transport do i od Zamawiającego części zamiennych jak i osób świadczących usługi serwisowe odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

4)		Serwis może być wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (Kopalnię). Wezwanie Serwisowe powinno być złożone telefonicznie, a następnie potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną do 24 godzin. W przypadku zbieżności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien być do końca pierwszej zmiany następującego dnia roboczego.

5)		Osoba dozoru wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej, przydziela osobę koordynującą oraz zapewnia fachową współpracę ze służbami kopalni. Świadczenie usług serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu serwisowego podpisanego przez obydwie strony. W protokole winna być określona godzina jego sporządzenia, która określać będzie czas zakończenia realizacji usługi serwisowej. Upoważnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia ilości roboczogodzin przepracowanych przy usługach serwisowych na terenie zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zużytych materiałów związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest osoba wyższego dozoru ruchu.

6)		W przypadku braku części/podzespołów niezbędnych do naprawy maszyn/urządzeń przez Wykonawcę, dopuszcza się możliwość (za zgodą Wykonawcy) zastosowania części/podzespołów będących własnością Zamawiającego, w celu usunięcia awarii, do czasu dostarczenia części/ podzespołów przez Wykonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych części i podzespołów nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub urządzenia gdzie zostaną zastosowane a Zamawiający obciąży kosztem wymiany i wykonania remontu części/podzespołu Wykonawcę według obowiązujących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. kosztów pracy oraz cenników usług remontowych.

7)		Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi serwisowej za wykonaną usługę.

8)		W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarta została na podstawie oferty wspólnej strony ustalają, że czynności naprawcze, dla których wymagane jest uprawnienie, o którym mowa w Prawie geologicznym 
i górniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie.

9)		Przyjazd ekipy serwisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.

10)		Ekipa serwisowa Wykonawcy zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią 
u dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu ekipy serwisowej u dyspozytora oznacza rozpoczęcie czasu realizacji usługi serwisowej.

11)		W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność wymiany części lub podzespołów nieujętych w cenniku do zawartej umowy serwisowej, ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług serwisowych 
w zakresie przedmiotowych części i podzespołów będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy.

8.  	Obowiązki Wykonawcy.

1).		Wykonawca zapewnia całodobową obsługę serwisową maszyn/urządzeń objętych niniejszą umową, eksploatowanych na terenie Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami, niedzielami i świętami, w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatną, a w pozostałych przypadkach odpłatną.

2)		Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu należy:

a)		dostawa transportem własnym i na własny koszt pracowników serwisu i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

b)		na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy,

c)		kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy na podstawie zapisów umów bądź dokumentacji,

d)		zabezpieczenie dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów,

e)		o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało lub mogło spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Ruchu Zakładu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca przedłoży 
w Dziale BHP Zamawiającego 1-go dnia następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jego kopię należy dostarczyć do Działu BHP Zamawiającego. Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyni okoliczności wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza służba BHP Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 , poz. 870).

3)		Zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo geologiczne i górnicze Wykonawca zobowiązany jest:

a)		świadczyć usługi na terenie Zamawiającego przez pracowników z odpowiednim do zakresu prac doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,

b)		prowadzić szkolenia okresowe, badania lekarskie pracowników serwisu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przestrzegać terminów ich przeprowadzania,

c)		stosować bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych przez pracowników serwisu, za co odpowiada kierownik ekipy serwisowej wyznaczany przez Wykonawcę.

4)		Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie Zamawiającego odpowiada kierownik lub przodowy brygady serwisu, wyznaczany przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

5)		Na Protokole usługi serwisowej, Wykonawca określi wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna lub pozagwarancyjna.

6)		Protokół usługi serwisowej Wykonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, trzeci egzemplarz Wykonawca dołączy do faktury za wykonaną usługę).

7)		Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołów po wymianie 
- nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz sytuacji, w których cena części zamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy ceną nowej części, podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone w cenniku jako cześć remontowana).

8)	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminu rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zwrotu podzespołów i części zamiennych. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. 
W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę korygującą.

9)		Wykonawca po zawarciu umowy jest niezwłocznie zobowiązany do przekazania wykazu pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Osoby, które będą wykonywać czynności serwisowe muszą posiadać uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy 
i aparatów ucieczkowych.

9.  	Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.

1)		Za transport części i podzespołów dostarczanych w ramach usług serwisowych odpowiada Wykonawca.

2)		Wszystkie części i podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach świadczonych usług serwisowych powinny być identyfikowalne.

3)		Wykonawca przekaże również wszystkie wymagane dla zgodnego z przepisami ich użytkowania dokumenty (deklaracje zgodności, protokoły badań, protokoły nastaw, itp.).

4)		Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych niniejszą umową. W przypadku utraty ważności takich uprawnień ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego.

5)	Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy (jeżeli dotyczy).

10.  	Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest:

- Zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na terenie Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, na terenie, którego usługa jest świadczona. 
W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową, że warunki uniemożliwiają pracę, ekipa może jej nie podjąć, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.

- Zapewnić osobę dozoru ruchu ze strony Kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac.

- Zapewnić transport narzędzi, części i podzespołów oraz pracowników serwisu w podziemiu kopani.

- Zapewnić dostawę mediów w postaci energii elektrycznej, sprężonego powietrza, emulsji wysokociśnieniowej, itp.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego na terenie kopalni, w której zdarzył się wypadek podejmuje działania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

- Umożliwić pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli, stanu technicznego maszyn /urządzeń lub ich podzespołów oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraźnych kontroli wymaga powiadomienia Zamawiającego (Kopalnię) nie później niż 8 godz. przed rozpoczęciem zmiany, na której Wykonawca planuje przeprowadzić kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy przywołane w umowie oraz powyżej, dotyczące realizacji usług serwisowych.

- Odmowa lub uniemożliwienie dokonania kontroli przez pracowników serwisu Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku siły wyższej, może być podstawą do cofnięcia gwarancji.

- W przypadku odmowy podpisania części bądź całości ustaleń Protokołu usługi serwisowej przez Zamawiającego (Kopalnię) z różnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisać w Protokole usługi serwisowej własne ustalenia i wnioski.

- Zwrócić w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych podzespoły i części zamienne (w przypadku konieczności zwrotu). Dotyczy to również podzespołów 
i części w odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosić roszczenia gwarancyjne. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku Zamawiający pokryje koszty wymienionych podzespołów i części zamiennych.

- W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru Wykonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia załogi Wykonawcy, Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyżurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić: niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

- Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunków pracy i udostępnienie pracownikom Wykonawcy, w czasie wykonywania usługi serwisowej jaki w czasie doraźnych kontroli zawiązanych  z nadzorem nad eksploatacją maszyn/urządzeń, możliwości korzystania z: zaplecza socjalnego i technicznego (łaźnia, szatnia, markownia, łączność telefoniczna), opieki lekarskiej (tylko dla pracowników serwisu wymagających interwencji lekarskiej na terenie Kopalni) oraz korzystania 
z wyposażenia pracownika (tj.: lamp górniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej).

11.	Gwarancja.

1.	Wymagana gwarancja:

1)	na wykonaną usługę serwisową: 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi,

2)	na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne: 12 miesięcy, od dnia przekazania Zamawiającemu,

3)	na dostarczone regenerowane części zamienne: 6 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej części szybkozużywające się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.

4)	W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć zaistniałe wady lub usterki do 7 dni od daty zgłoszenia.

5)	Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

6)	Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych 
z eksploatacją maszyny/urządzenia.

7)	W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz 
z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych części do Zamawiającego.

8)	Zgłoszenia awarii przyjmuje:

……………………….,  tel. …………………..,   fax. ……………,  e-mail: ……………………….

9)	Reklamacje przyjmuje:

……………………….,  tel. …………………..,   fax. ……………,  e-mail: ……………………….

10)		Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

11)	Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:

    - jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego,

    - jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami 
i wymaganiami organów państwowych.

12)	Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.

13)	Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.

14)	W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.

15)	W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

16)	Udzielona gwarancja musi uwzględniać spełnienie parametrów technicznych, potwierdzonych w złożonej ofercie.

17)	W przypadku wystąpienia wad w wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy.

18)	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

19)	Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.

20)	Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.

21)	Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki 
i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

12.	Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z następującym zobowiązaniem Wykonawcy, że:

1)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposób określony w DTR/Instrukcji użytkowania, a naprawiona maszyna/urządzenie będzie odpowiadać DTR/Instrukcji użytkowania,

2)	wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie 
z wymogami określonymi w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1118, z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094),

3)	dysponować będę w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych,

4)	oferowane do świadczenia usług serwisowych części zamienne będą częściami zamiennymi maszyny/ urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa maszyny/urządzenia wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawa wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,

5)	stosowanie oferowanych do świadczenia usług serwisowych części zamiennych nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

6)	zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską, 
w sposób gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszyny/urządzenia.

7)	będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia niezbędną ilością osób posiadających uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych usług serwisowych maszyn/urządzeń będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

13.	  Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności serwisowe:

1)			Osoby, które będą wykonywać czynności serwisowe muszą posiadać uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie 
z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane.

2)		Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Wykaz będzie stanowić załącznik do umowy.

3)		Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4)	  Odzież robocza, odzież ochronna, zabezpieczająca oraz środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczególności z postanowieniami:

    - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

    - § 221 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

14.	Inne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dostawy, usługi lub roboty budowlane dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od   założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

1)           gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

2)           charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

3)           charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

4)           parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki

liniowe, konstrukcja),

5)           parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

6)           standardów emisyjnych.

Załącznik Nr 2 do SWZ

Załącznik Nr 2a do SWZ

N/w dokument udostępniony jest w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym postępowaniu 
oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania 
(w formie pliku *.xls).

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH I PODZESPOŁÓW
 (Podlegający ocenie - Wycenia Wykonawca)

| L.p. | Nr rysunku Nr katalogowy | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | AMP Kontakt męski/żeński |  |
| 2 | EH-2031-1-000001-01 | Amperomierz cyfrowy E+H |  |
| 3 | 571-551-1511 | Amperomierz EA 17 |  |
| 4 | EH-2089-1-000019-01 | Bariera ograniczająca EH-BO4 |  |
| 5 | EH-2109-1-000009-01 | Bariera ograniczająca EH-P/20/02 |  |
| 6 | EH-2109-1-000014-01 | Bariera ograniczająca EH-P/20/06.01 |  |
| 7 | 303-000018-N | Bateria MRS-BI ATEX CTE501-006-01 |  |
| 8 | 700-366-1205, 700-373-3002 | Bezpiecznik 2A÷6,3A SIBA70 034 09/22A/1200V 8x50mm |  |
| 9 | 700-272-% | Bezpiecznik S-301 |  |
| 10 | 700-272-% | Bezpiecznik S-302 |  |
| 11 | EH-2163-1-000001-01 | Bezprzewodowy iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia EH-O/08/03.01 |  |
| 12 | 642-100-20% | Blacha suwna blokady |  |
| 13 | 640-400-000% 689-190-1510 | Blok czasowy LAD |  |
| 14 | 725-360-5011 | Blok izolacyjny + zaciski EL-Z1-315-400-450A wielkość "2" - 33mm |  |
| 15 | 725-360-5102 | Blok izolacyjny EL-Z3 1000/1140V + zaciski EL-Z1-315-400-450A wielkość "2" - 55mm |  |
| 16 | 725-360-5104 | Blok izolacyjny EL-Z6 1000/1140V + zaciski EL-Z1-315-400-450A wielkość "2" - 55mm |  |
| 17 | 725-011-16%0 640-401-000% | Blok warystorów HR-V3 |  |
| 18 | 4311-3-000104-01 | Blokada centralna drzwi - zamek 2-pozycyjny |  |
| 19 | 640-002-3005 | Blokada mechaniczna LAD |  |
| 20 | EH-2101-1-000015-01 | Centralne zabezpieczenie upływowe EH-P/02/12.01 |  |
| 21 | 685-900-0001 | Cewka wybijakowa (wzrostowa) dla napędu T2 |  |
| 22 | 642-121-100% | Cięgno blokady, uziemnika |  |
| 23 | 573-302-0410 | Cyfrowy miernik tablicowy DIP404 N HT |  |
| 24 | EH-2031-1-000006-04 | Cyfrowy wskaźnik wartości - moduł główny EH-P06/01 |  |
| 25 | EH-2031-1-000007-02 | Cyfrowy wskaźnik wartości - moduł woltomierza EH-P06/02 |  |
| 26 | EH-2032-1-000014-02 | Człon sprzęgający (separator programowalny) mFK A101/d/E |  |
| 27 | 689-002-0002 | Człon sprzęgający typu EH-P/14/04.01 |  |
| 28 | EH-2097-1-000007-01 | Czujnik temperatury typu EH-P/22/04.01 |  |
| 29 | EH-2093-1-000010-01 | Czujnik temperatury typu EH-P/22/05.01 |  |
| 30 | EH-2093-1-000008-01 | Diodowy ogranicznik napięcia EH-P/20/01 |  |
| 31 | 700-137-0510 | Dławik DŁ-10 1000V |  |
| 32 | 700-156-8100 | Dławik ED 6/1 EH (3,3 kV, 6kV) |  |
| 33 | 700-161-0001 ÷ 700-161-0020 | Dławik gumowy Wkd… Wkd |  |
| 34 | 700-156-0006 | Dławik OZT 220V |  |
| 35 | 700-156-0003 | Dławik OZT-A 220V |  |
| 36 | 700-170-0630 | Dławnica kablowa A2F /20A2F1RA/ SIRA 06ATEX1097X I M2 Ex d I/I M2 Ex e I |  |
| 37 | 700-170-0510 | Dławnica kablowa A2F /25A2F1RA/; SIRA 06ATEX1097X; I M2 Ex d I/I M2 Ex e I |  |
| 38 | 700-170-0511 | Dławnica kablowa A2F /32A2F1RA/ IECEx SIR 06.0039X IM2 Ex d I SIRA06ATEX1097X |  |
| 39 | 700-170-0513 | Dławnica kablowa A2F /40A2F1RA/ Exd/e I brass (23,5-32,2) |  |
| 40 | 700-157-100%700-170-0% | Dławnica kablowa FLP-TR M20÷32 |  |
| 41 | 681-758-0521 | Dłoniowy przycisk bezpieczeństwa XB4-BT845 |  |
| 42 |  | Duplikaty dokumentów do urządzeń |  |
| 43 | 579-559-1010 | Dzielnik napięcia EH-P04/01 |  |
| 44 | 576-559-1020 | Dzielnik napięcia EH-P04/02 |  |
| 45 | 642-131-0028 | Ekran poziomy 1 EH-M-37-09-18A |  |
| 46 | 642-131-0029 | Ekran poziomy 2 EH-M-37-09-19 |  |
| 47 | 642-131-0014 | Ekran poziomy EH-M-21-03-23B |  |
| 48 | 642-131-0015 | Ekran poziomy EH-M-21-03-26A |  |
| 49 | EH-2039-1-000028-01 | Elektroniczny zespół pomiaru napięcia 6kV typu EH-P/06/23 |  |
| 50 | EH-2039-1-000024-01 | Elektroniczny zespół pomiaru napięcia typu EH-P/06/22 |  |
| 51 | EH-2098-1-000025-01 | Element końcowy EH-P/19/02 |  |
| 52 | EH-2098-1-000026-01 | Element końcowy EH-P/19/03 |  |
| 53 | 759-141-1010 | Farba MOLYKOTE D-3484 5kg |  |
| 54 | EH-2061-1-000003-01 | Filtr EMC/EMI 220V AC typ EH-P/10/04 |  |
| 55 | EH-2061-1-000002-01 | Filtr EMC/EMI 42V AC typ EH-P10/01 |  |
| 56 | 641-100-1003 | FILTR LAD |  |
| 57 | EH-1999-1-000018-01 | Filtr pasywny typu EH-O/16/01.01 |  |
| 58 | 641-100-0003; 641-100-0004; 641-100-0005 | Filtr przeciw zakłoceniowy RC-DIL/… |  |
| 59 | EH-2061-1-000001-01 EH-2061-1-000008-01 | Filtr przeciw zakłóceniowy FRC 1 |  |
| 60 | 700-318-1000 | Gniazdo GZM 4 |  |
| 61 | 567-754-0210 | Gniazdo LH-86/EH-PS 12pin |  |
| 62 | 700-318-2001 | Gniazdo PS 11-01 |  |
| 63 | 780-060-1003 | Guma do wpustu EH-d04/01/VZ20 |  |
| 64 | 780-060-1004 | Guma do wpustu EH-d04/02/VP35 |  |
| 65 | 780-060-1007 | Guma do wpustu EH-d04/03/VP50 |  |
| 66 | 780-060-1005 | Guma do wpustu EH-d04/04/VP67 |  |
| 67 | 303-001129-N | Inteligentny czujnik ciśnienia IPS-2 v5.1 CTE115DP35.01/5 |  |
| 68 | 303-000976-N | Inteligentny wskaźnik ciśnienia z transmisją RS485 typu IPI-Tm CTE115-038/1 |  |
| 69 | EH-2151-3-000001-01 | Iskrobezpieczny moduł baterii EH-P/10/09 |  |
| 70 | EH-2063-1-000007-01 | Iskrobezpieczny moduł pośredniczący EH-P/11/10 |  |
| 71 | EH-2099-1-000069-01 | Iskrobezpieczny moduł pośredniczący EH-P/11/12 |  |
| 72 | EH-2039-1-000033-01 | Iskrobezpieczny moduł wejść analogowych typu EH-P/23/02.02 |  |
| 73 | EH-2039-1-000042-01 | Iskrobezpieczny moduł wejść dwustanowych typu EH-P/23/02.01 |  |
| 74 | EH-2162-1-000008-01 | Iskrobezpieczny moduł wejść-wyjść dwustanowych typu EH-P/05/13.01 |  |
| 75 | EH-2162-1-000006-01 | Iskrobezpieczny moduł wyjść półprzewodnikowych typu EH-P/23/03.04 |  |
| 76 | EH-2162-1-000004-01 | Iskrobezpieczny moduł wyjść proporcjonalnych typu EH-P/23/03.02 |  |
| 77 | EH-2039-1-000043-01 | Iskrobezpieczny moduł wyjść przekaźnikowych EH-P/23/03.01 |  |
| 78 | 687-471-0030 | Izolator prądowy przepustowy D12-M42 (C40) (1250V 250A),zacisk przyłączeniowy P12-1.1A (Ag) |  |
| 79 | 687-471-0040 | Izolator prądowy przepustowy D12-M42 (C40) (1250V 250A),zacisk przyłączeniowy P12-1.2A (Ag) |  |
| 80 | 687-471-0020 | Izolator prądowy przepustowy D12-M42 (C40) (1250V 250A),zacisk przyłączeniowy P12-1A (Ag) |  |
| 81 | 687-471-0060 | Izolator prądowy przepustowy D16-M42 (C40) (1250V 400A),zacisk przyłączeniowy P16-1.1A (Ag) |  |
| 82 | 687-471-0070 | Izolator prądowy przepustowy D16-M42 (C40) (1250V 400A),zacisk przyłączeniowy P16-1.2A (Ag) |  |
| 83 | 687-471-0050 | Izolator prądowy przepustowy D16-M42 (C40) (1250V 400A),zacisk przyłączeniowy P16-1A (Ag) |  |
| 84 | 687-471-0280 | Izolator prądowy przepustowy E10/8w-M26BL (1250V, 200A) |  |
| 85 | 687-471-0120 | Izolator prądowy przepustowy E12-M42 (C40) (2000V 315A),zacisk przyłączeniowy P18-1.1A (Ag) |  |
| 86 | 687-471-0110 | Izolator prądowy przepustowy E12-M42 (C40) (2000V 315A),zacisk przyłączeniowy P18-1A (Ag) |  |
| 87 | 687-471-0260 | Izolator prądowy przepustowy E16-M36 (C35) (1600V 450A) P* (dł.45mm) |  |
| 88 | 687-471-0150 | Izolator prądowy przepustowy E16-M42 (C40) (2000V 450A),zacisk przyłączeniowy P18-1.1A (Ag) |  |
| 89 | 687-471-0160 | Izolator prądowy przepustowy E16-M42 (C40) (2000V 450A),zacisk przyłączeniowy P18-1.2A (Ag) |  |
| 90 | 687-471-0140 | Izolator prądowy przepustowy E16-M42 (C40) (2000V 450A),zacisk przyłączeniowy P18-1A (Ag) |  |
| 91 | 687-471-0180 | Izolator prądowy przepustowy E20-M42 (C40) (2000V 630A),zacisk przyłączeniowy P20-1.1A (Ag) |  |
| 92 | 687-471-0190 | Izolator prądowy przepustowy E20-M42 (C40) (2000V 630A),zacisk przyłączeniowy P20-1.2A (Ag) |  |
| 93 | 687-471-0170 | Izolator prądowy przepustowy E20-M42 (C40) (2000V 630A),zacisk przyłączeniowy P20-1A (Ag) |  |
| 94 | 2011-R511694 | Izolator przepustowy 450A ZEG IPP |  |
| 95 | 687-470-2520 | Izolator przepustowy PD 10/1100V |  |
| 96 | 687-470-2511 | Izolator przepustowy PD 12/1100V |  |
| 97 | 687-470-2530 | Izolator przepustowy PD 16 400A/1100V |  |
| 98 | 687-470-2550 | Izolator przepustowy PD 24 800A/1100V H+R |  |
| 99 | 687-470-1242 | Izolator przepustowy PLD 10 200A/1100V |  |
| 100 | 687-470-1230 | Izolator przepustowy PLD 12 250A/1100V |  |
| 101 | 687-470-1211 | Izolator przepustowy PLD 12 250A/6600V |  |
| 102 | 687-470-1710 | Izolator przepustowy PLD 16 400A/1100V |  |
| 103 | 687-470-1250 | Izolator przepustowy PLD 8 160A/1100V |  |
| 104 | 688-762-0034 | Izolator sterowniczy (przepust) 3x10 |  |
| 105 | 688-762-0035 | Izolator sterowniczy (przepust) 3x16 |  |
| 106 | 2023-EH-PP2% | Izolator sterowniczy (przepust) EH-PP2 |  |
| 107 | EH-2023-1-000001-01 | Izolator sterowniczy (przepust) EH-PP2/15EMCV/2ETH/1 |  |
| 108 | 2023-EH-PP3% | Izolator sterowniczy (przepust) EH-PP3 |  |
| 109 | 687-471-1302 | Izolator wsporczy |  |
| 110 | 2011-R511694, 2011-R511694.WI | Izolatory prądowe przepustowe ZEG-IPP 450A WI ZEG-IPP 450A WII |  |
| 111 | EH-1249-1-000001-01 | Kabel łączący SAE typu EH-d04... z pulpitem głównym |  |
| 112 | EH-1249-1-000004-01 | Kabel SAE typu EH-d04... łączący dwa joysticki |  |
| 113 | EH-1249-1-000003-01 | Kabel SAE typu EH-d04... łączący pulpit boczny z joystickiem |  |
| 114 | EH-1249-1-000002-01 | Kabel SAE typu EH-d04... łączący pulpit główny z pulpitem boczny |  |
| 115 | EH-2123-1-000016-01 | Kabel światłowodowy SM 4xSC/PC - 4xSC/PC 10m |  |
| 116 | EH-1361-1-000085-01 | Klawiatura iskrobezpieczna EH-O/12/01.01 |  |
| 117 | 564-191-1080 | Klawiatura PC wyk. iskrobezpieczne 72.474 |  |
| 118 | - | Komplet etykiet opisowych i znamionowych |  |
| 119 | 681-758-2510 | Kompletny wyłącznik awaryjny M30x1,5-6g EH-P/12/03.01 |  |
| 120 | 681-758-2511 | Kompletny wyłącznik awaryjny M30x1,5-6g EH-P/12/03.02 |  |
| 121 | EH-1361-1-000012-01 | Komputer w osłonie ognioszczelnej EH-O/06/06.01 |  |
| 122 | EH-1361-1-000045-01 | Komputer w osłonie ognioszczelnej EH-O/06/11 |  |
| 123 | EH-1361-1-000077-01 | Komputer w osłonie ognioszczelnej EH-O/06/24.02 -… |  |
| 124 | EH-1361-1-000058-01 | Komputer w osłonie ognioszczelnej typ EH-O/06/17.02 |  |
| 125 | 303-000665-N | Koncentrator danych emDC-01 |  |
| 126 | EH-1361-1-000071-01 | Koncentrator danych w osłonie ognioszczelnej typu EH-O/06/23.01 - a1/c2/e4/g3/i1/j1 (EH-IO 05-55.0 Wydanie I) |  |
| 127 | 565-305-1030 | Koncentrator stacji kompaktowej KSK-1 |  |
| 128 | EH-2094-1-000006-01 | Konwerter magistrali CAN EH-P/17/04 |  |
| 129 | EH-2094-1-000009-01 | Konwerter magistrali USB EH-P/17/06.01 |  |
| 130 | EH-2094-1-000001-01 | Konwerter protokołów EH-P/17/02 |  |
| 131 | EH-1369-1-000015-01 | Konwerter transmisji EH-O/09/05.01 |  |
| 132 | EH-2041-1-000046-01 | Konwerter USB-RS485 EH-P/05/24 |  |
| 133 | 708-026-0210 | Listwa melaminowa (EH-dG) |  |
| 134 | EH-2057-1-000006-01 | Łącznik półprzewodnikowy EH-ŁP |  |
| 135 | EH-1362-1-000028-01 | Magnetyczny przetwornik położenia EH-O/08/11.01 |  |
| 136 | 729-600-6020 | Microswitch M006 TM 1307 |  |
| 137 | EH-2164-1-000012-01 | Mobilny komunikator procesowy MKP EH-O/09/06.01 |  |
| 138 | 702-357-6252 | Mocownik przyłączy EH-M-21-03-04F |  |
| 139 | 702-357-6179 | Mocownik prosty (M48x2-6H) - mały EH-M-02-10-07 |  |
| 140 | EH-1370-1-000001-01 | Modem EH-O/09/03 |  |
| 141 | EH-1370-1-000002-01 | Modem EH-O/09/04 |  |
| 142 | 561-581-0385 | Modem kombajnowy SM-PM1/J (w) |  |
| 143 | 561-581-0386 | Modem kombajnowy SM-PM6 (k) |  |
| 144 | 561-581-0386 | Modem kombajnowy SM-PM6 (w) |  |
| 145 | EH-2109-1-000010-01 | Moduł główny typu EH-P/02/09 |  |
| 146 | EH-2109-1-000011-01 | Moduł łącznika członu ziemnozwarciowego typu EH-P/11/13 |  |
| 147 | 682-703-2291 | Moduł pomiarowy SM-IM6 |  |
| 148 | EH-2097-1-000006-01 | Moduł przekaźnika pomiarowego typu EH-PZ 3,3/P |  |
| 149 | EH-2099-1-000002-01 | Moduł przekaźników pośredniczących EH-P11/02 |  |
| 150 | EH-2099-1-000003-01 | Moduł przekaźników pośredniczących EH-P11/03 |  |
| 151 | - | Moduł R do OZ-S2-1D 350A/3300V |  |
| 152 | EH-2099-1-000074-01 | Moduł rejestratora EH-P/24/01.01 (32GB) |  |
| 153 | 682-703-2292 | Moduł rejestratora SM-AR1 |  |
| 154 | 682-703-2263 | Moduł rozszerzenia EASY |  |
| 155 | - | Moduł S lub T do OZ-S2-1D 350A/3300V |  |
| 156 | EH-2099-1-000041-01 | Moduł separacji próby |  |
| 157 | EH-2109-1-000012-01 | Moduł sprzęgający członu centralnego typu EH-P/11/15 |  |
| 158 | EH-2099-1-000072-01 | Moduł sprzęgający typu EH-P/11/19.01 |  |
| 159 | EH-1369-1-000030-01 | Moduł transmisji radiowej RMT typu EH-O/09/08.01-/*/* WARIANT 1 |  |
| 160 | - | Moduł tyrystorowy do OZ-S2-1D 450÷630A/1000V |  |
| 161 | - | Moduł tyrystorowy do OZ-S2-1D 450÷630A/1140V |  |
| 162 | EH-2162-1-000002-01 | Moduł wejść dwustanowych EH-P05/07 |  |
| 163 | EH-2162-1-000001-01 | Moduł wejść dwustanowych EH-P05/08 |  |
| 164 | EH-2041-1-000043-01 | Moduł wyświetlacza EH-P/05/21 |  |
| 165 | EH-2041-1-000047-01 | Moduł wyświetlacza EH-P/05/26 |  |
| 166 | EH-2097-1-000005-01 | Moduł zasilania napięciem pomocniczym typu EH-PZ 3,3/Z |  |
| 167 | EH-2161-1-000001-01 | Multimedialny komputer stacji kompaktowej MKSK EH-P/05/22.01 |  |
| 168 | EH-2161-1-000027-01 | Multimedialny komputer stacji kompaktowej MKSK typu EH-P/05/23.01 7 cali |  |
| 169 | 642-040-0011 | Napęd Tmax-blacha kompletna |  |
| 170 | 682-703-1820(60);681-758-0551;682-703-1410(20)(50) | Napęd przycisków i przełączników ZB4/… |  |
| 171 | 640-070-0001 | Nóż odłącznika 6kV |  |
| 172 | 700-107-2001 | Obudowa zewnętrzna blokady drzwi |  |
| 173 | EH-2085-1-000011-01 | Ochronnik separujący EH-OP |  |
| 174 | 700-281-0110 | Odłącznik z uziemnikiem szybkim 532-7,2kV |  |
| 175 | EH-2049-1-000002-01 | Ogranicznik do wskaźnika napięcia 1/6kV |  |
| 176 | EH-2085-1-000013-01 | Ogranicznik napięcia do ecoMUZ EH-ON 12V |  |
| 177 | EH-2085-1-000010-01 | Ogranicznik napięcia do mfk EH-ON 42V |  |
| 178 | 640-070-0007 | Okucie izolatora GD, PLD |  |
| 179 | 703-179-6250 | Osłona silikonowa EH-M-01-06-01.05 (SI 70 TRANSPARENT) |  |
| 180 | 703-179-6249 | Osłona silikonowa EH-M-01-59-01.05 (SI 70 TRANSPARENT) |  |
| 181 | 642-122-1001; 642-122-1002; 642-122-1003 | Oś przełącznika kierunku obrotów |  |
| 182 | 642-122-1006 | Oś tulei przełącznika pakietowego |  |
| 183 | EH-1129-1-000001-01 | Płyta sterownicza EH-d09 (maksymalne wyposażenie bez przekaźników) |  |
| 184 | 323-391-0010 | Pochłaniacz ognia P-3 (UPO-1) |  |
| 185 | 681-930-0011 | Podstawa bezp. EL-PB100-3 1000V/1140V |  |
| 186 | 681-930-0012 | Podstawa bezp. EL-PB32-3 |  |
| 187 | 681-930-0010 | Podstawa bezpiecznika EH-PB20-1 |  |
| 188 | 681-930-0006 | Podstawa bezpiecznika PBPM-6 |  |
| 189 | 681-930-0151 | Podstawa bezpiecznikowa 2A/1200 do bezpiecznika 2A/1200V |  |
| 190 | 681-970-1010 | Podstawa bezpiecznikowa-zestaw Zestaw Wo aM 100A |  |
| 191 | 1999-R405709 | Programator PNP |  |
| 192 | 667-900-1810 | Prostownik do HR-VS200 |  |
| 193 | 667-900-1820 | Prostownik do HR-VS3/4 |  |
| 194 | EH-2096-1-000010-01 | Przekaźnik EH-PP2 (pomocniczy) |  |
| 195 | EH-2096-1-000012-01 | Przekaźnik EH-PP2i (pomocniczy) |  |
| 196 | 687-302-9001 | Przekaźnik R4 (pomocniczy) |  |
| 197 | 687-305-1730 | Przekaźnik RTx-416 (czasowy) |  |
| 198 | 687-302-7001 | Przekaźnik ZLS (czasowy) |  |
| 199 | 2099-R511745 | Przekaźnik ciągłości uziemienia i temperatury PTC-1a |  |
| 200 | 687-336-0013 | Przekaźnik czasowy FINDER 8211 Tryb pracy A |  |
| 201 | 687-302-0001 | Przekaźnik EA 2.1 (upływowy) |  |
| 202 | 687-304-000% | Przekaźnik EASY |  |
| 203 | 687-302-2003 | Przekaźnik ecoMUZ-2G G 001.14 E+H 2.0 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 204 | EH-2096-1-000011-01 | Przekaźnik EH-ET |  |
| 205 | EH-2095-1-000001-01 | Przekaźnik EH-P/08/01 (czasowy ) |  |
| 206 | EH-2098-3-000013-04 EH-2098-3-000020-04 | Przekaźnik EH-P01/01 i EH-P01/02 (sterowniczy i kontroli ciągłości uziemnienia) |  |
| 207 | EH-2096-1-000009-01 | Przekaźnik EH-PB bistabilny |  |
| 208 | EH-2091-1-000005-01 | Przekaźnik EH-PTUB (upływowy) |  |
| 209 | EH-2091-1-000009-05 | Przekaźnik EH-PTUB.1 (upływowy) |  |
| 210 | EH-2091-1-000006-0% | Przekaźnik EH-PUB (upływowy) |  |
| 211 | EH-2091-1-000007-01 | Przekaźnik EH-PUCB (upływowy) |  |
| 212 | EH-2091-1-000002-01 | Przekaźnik EH-PZ1 (upływowy) |  |
| 213 | EH-2097-1-000003-01 | Przekaźnik EH-PZ3.3/CUI |  |
| 214 | EH-2098-1-000005-01 | Przekaźnik KD-73E (/1) (sterowniczy i kontroli ciągłości uziemnienia) |  |
| 215 | EH-2093-1-000004-01 | Przekaźnik KLH (temperaturowy) |  |
| 216 | EH-2099-1-000030-01 | Przekaźnik kontaktronowy (EH-1500) |  |
| 217 | EH-2092-1-000010-03 | Przekaźnik LH-86 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 218 | EH-2092-1-000011-03 | Przekaźnik LH-86/1 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 219 | EH-2092-1-000012-04 | Przekaźnik LH-86/2.1 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 220 | EH-2092-1-000013-04 | Przekaźnik LH-86/2.2 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 221 | EH-2092-1-000014-03 | Przekaźnik LH-86/3 (nadmiarowo-prądowy) |  |
| 222 | EH-2092-1-000037-01 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy EH-P/13/05.02 |  |
| 223 | 2092-R405703 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy PNP-1 |  |
| 224 | EH-2092-1-000017-02 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy typu EH-P/13/02 |  |
| 225 | EH-2092-1-000020-01 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy typu EH-P/13/05.01 |  |
| 226 | EH-2092-1-000018-04 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy typu EH-P/13/06 |  |
| 227 | EH-2092-1-000019-04 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy typu EH-P/13/07 |  |
| 228 | 687-302-8002 | Przekaźnik PI6-1P 42V (pomocniczy) |  |
| 229 | 687-391-1001 | Przekaźnik R-15 |  |
| 230 | 2094-R511752 | Przekaźnik separujący iskrobezpieczny PSI-1 |  |
| 231 | EH-2098-3-000025-01 | Przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia typu EH-P/01/05.01 |  |
| 232 | EH-2093-1-000007-01 | Przekaźnik temperaturowy typu EH-P/03/03.01 |  |
| 233 | EH-2093-1-000005-01 | Przekaźnik temperaturowy typu EH-P03/01 |  |
| 234 | EH-2093-1-000006-01 | Przekaźnik temperaturowy typu EH-P03/02 |  |
| 235 | EH-2091-1-000010-01 | Przekaźnik termiczno-blokujący typu EH-P/02/01.01 |  |
| 236 | EH-2091-1-000011-01 | Przekaźnik upływowy centralno blokujący typu EH-P/02/03.01 |  |
| 237 | EH-2101-1-000011-01 | Przekaźnik upływowy centralno blokujący typu EH-P/02/04.01 |  |
| 238 | EH-2098-1-000019-02 | Przekaźnik upływowy typu EH-P02/02 |  |
| 239 | EH-2099-1-000001-01 | Przekaźnik wysokonapięciowy - moduł PWN |  |
| 240 | EH-2097-1-000001-01 | Przekaźnik ziemnozwarciowy EH-PZ 3,3 |  |
| 241 | 674-200-0005 | Przekładnik napięciowy 1000/100V |  |
| 242 | 674-200-0006 | Przekładnik napięciowy 1000/220V moc znamionowa 10-12V |  |
| 243 | 678-680-000% | Przekładnik prądowy ASR 50-400/5A |  |
| 244 | 678-680-1001 | Przekładnik prądowy CTS |  |
| 245 | 678-680-300% | Przekładnik prądowy IZK |  |
| 246 | 729-601-1001 | Przełącznik A11 D-0735 |  |
| 247 | 729-601-1002 | Przełącznik A11 WA254 |  |
| 248 | 729-601-1101/729-601-1106 | Przełącznik A14 AC 284/ A25 AC 284 - zamiennik |  |
| 249 | 729-601-1102/729-601-1107 | Przełącznik A14 DW 213/ A25 DW 213 - zamiennik |  |
| 250 | 729-601-1105/729-601-1109 | Przełącznik A14 WA 2577/ A25 WA 2577 - zamiennik |  |
| 251 | 729-601-1401 | Przełącznik CA 10A 235 EH-ZT |  |
| 252 | 729-601-1405, 729-601-1406 | Przełącznik CA10-1…… CA10-1 WA… |  |
| 253 | 729-601-1407 | Przełącznik CA4-1 A 723-600E CA4-1 A 723-600E |  |
| 254 | 729-601-2004 | Przełącznik krańcowy Z-15GW-B(TM1701) |  |
| 255 | 729-601-2701 | Przełącznik pakietowy do rozłącznika THT 1 EH |  |
| 256 | 729-600-3930 | Przełącznik XB4-BD 25 |  |
| 257 | EH-2061-1-000017-01 | Przełącznik zasilania EH-P/10/08 |  |
| 258 | 2023-R511696.3518 2023-R511696.3525 | Przepust wielożyłowy ognioszczelny (Ø35 18 żył - 25 żył) ZEG-PWd 35-18, 35-25 |  |
| 259 | 2023-R511696.3625 2023-R511696.3618 | Przepust wielożyłowy ognioszczelny (Ø36 18 żył - 25 żył) ZEG-PW 36-18 ZEG-PWd 36-25 |  |
| 260 | 2023-R406654 | Przepust wielożyłowy ognioszczelny (Ø42 3 żyły) ZEG-PWd 42-3 |  |
| 261 | EH-3122-1-000003-01 | Przetwornica impulsowa EH-P/10/13 |  |
| 262 | EH-3122-1-000004-01 | Przetwornica impulsowa EH-P/10/14 |  |
| 263 | 640-600-0001 | Przetwornik prądowowy 1mV/A |  |
| 264 | 729-350-2480, 729-350-2481, 729-350-2482 | Przetwornik prądowo – napięciowy AC/AC 1-10mV IU-5 …… |  |
| 265 | 729-350-2430 | Przetwornik prądowy 10mV/A |  |
| 266 | 729-350-2420 | Przetwornik prądowy 5mV/A |  |
| 267 | 561-040-0110 | Przetwornik prądowy3mV/A |  |
| 268 | EH-2163-1-000003-01 | Przetwornik temperatury typu NTC |  |
| 269 | 693-565-5503 | Przewód siłowy 120mm2 / mb |  |
| 270 | 682-705-420% | Przycisk IP-65 |  |
| 271 | EH-2059-1-000060-01 | Przycisk sterowniczy EH-dS1 |  |
| 272 | 212-590-0830 | Przyłącze izolatora PD16 230-12-p-16 |  |
| 273 | EH-1321-1-000007-01 | Pulpit sterowniczy EH-O/01/01 |  |
| 274 | EH-1321-1-000022-01 | Pulpit sterowniczy EH-O/01/02 (przykładowe wyposażenie) |  |
| 275 | EH-1321-1-000010-03 | Pulpit sterowniczy EH-O/01/03 (przykładowe wyposażenie) |  |
| 276 | EH-1321-1-000025-01 | Pulpit sterowniczy EH-O/01/05 (przykładowe wyposażenie) |  |
| 277 | EH-1321-1-000026-01 | Pulpit sterowniczy EH-O/01/06 (przykładowe wyposażenie) |  |
| 278 | 640-116-100% | Rączka PKO (do 1 kV) |  |
| 279 | 640-116-000% 640-116-300% | Rączka rozłącznika i uziemnika |  |
| 280 | 640-116-400% | Rdzeń izolatora KD, PLD |  |
| 281 | EH-1313-1-000014-01 | Separator EH-O/03/01.02 zastępuje 03/01 i 03/01.01 |  |
| 282 | EH-1313-1-000002-01 | Separator EH-O/03/02.06 |  |
| 283 | EH-1312-1-000007-02 | Separator EH-P01/03 |  |
| 284 | EH-2094-3-000003-02 | Separator EH-S6 |  |
| 285 | 689-002-0003 | Separator iskrobezpieczny klawiatury, BK 81.316/2, Un=24VDC |  |
| 286 | EH-2094-1-000008-01 | Separator portów komunikacyjnych PS/2 EH-P/17/07.01 (Separator klawiatury) |  |
| 287 | EH-1319-1-000004-01 | Separator zasilania zaworu rozprężnego EH-P/17/03.01 nr dokumentacji EH-DT 03-111.0 |  |
| 288 | EH-1322-1-000010-01 | Skrzynka iskrobezpieczna do EH-dG A4 |  |
| 289 | 687-622-0012 | Skrzynka iskrobezpieczna do EH-dG A4 (bez wyposażenia) |  |
| 290 | EH-1321-1-000013-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.01 |  |
| 291 | EH-1321-1-000027-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.02 |  |
| 292 | EH-1321-1-000031-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.02-0/0/1/1 |  |
| 293 | EH-1321-1-000033-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.02-1/0/2/3 |  |
| 294 | EH-1321-1-000015-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.03 |  |
| 295 | EH-1321-1-000018-01 | Skrzynka iskrobezpieczna EH-O/17/01.04 |  |
| 296 | EH-1321-1-000050-01 | Skrzynka łączeniowa iskrobezpieczna EH-O/17/06.01 xx |  |
| 297 | EH-1321-1-000051-01 | Skrzynka łączeniowa iskrobezpieczna EH-O/17/06.03 xx |  |
| 298 | 662-120-1821 | Sprzęg transformatorowy SM-TF 4 |  |
| 299 | 662-120-1831 | Sprzęg transformatorowy SM-TF 4/6 |  |
| 300 | EH-2099-1-000025-01 | Stabilizator EH-ST |  |
| 301 | 303-000019-N | STACJA ŁADUJĄCA FAMAC MRS-BC4 CTE501-008 |  |
| 302 | EH-2152-1-000003-01 | Sterownik EH-P/10/06 (do stycznika EH-P/18/01) |  |
| 303 | 561-581-0201; 561-581-0202 | Sterownik FANUC IC 200… |  |
| 304 | 561-581-0204 | Sterownik Soft-Start |  |
| 305 | 561-581-0332 | Sterownik tyrystorów do OZ-S2-1/D |  |
| 306 | 1322-R405720 | Stift mocujący Tyco PN 0-0826418-1 |  |
| 307 | 681-021-4060 | Stycznik A145-30… |  |
| 308 | 681-021-4121 | Stycznik A185-30… |  |
| 309 | 681-021-4032 | Stycznik A50-30… |  |
| 310 | 681-021-1102 | Stycznik CAD-32 D7 |  |
| 311 | 681-021-0006 | Stycznik DIL Er-22 |  |
| 312 | 681-021-0007 | Stycznik DIL ER 31 |  |
| 313 | EH-2053-1-000048-01 | Stycznik EH-P/18/01 |  |
| 314 | 681-152-3092 | Stycznik LC1 D115 M7 |  |
| 315 | 681-152-3304 | Stycznik LC1 D80 M7 |  |
| 316 | 681-152-3302 | Stycznik LC1-D150 M7 |  |
| 317 | 681-152-3141 | Stycznik LC1-D25 D7 |  |
| 318 | 689-150-4750 | Stycznik Pomocniczy UN-AX4CX 2A2B |  |
| 319 | 681-152-3141 | Stycznik powietrzny LC1 D 25P7 |  |
| 320 | 681-152-3170 | Stycznik powietrzny LC1 D 65P7 |  |
| 321 | EH-2053-1-000055-01 | Stycznik próżniowy EH-VC 100 EH-P/18/12.01 |  |
| 322 | EH-2053-1-000056-01 | Stycznik próżniowy EH-VC 200 EH-P/18/13.01 |  |
| 323 | 681-152-5201 | Stycznik Rollarc 400 |  |
| 324 | 681-200-1010 | Stycznik SHV 400 QM AC200V 4A4B |  |
| 325 | 728-450-6001 | Styk ogranicznika 250A |  |
| 326 | 728-450-6002 | Styk ogranicznika 400A |  |
| 327 | 681-429-1101 | Styki pomocnicze HR-VS |  |
| 328 | EH-2053-1-000057-01 | Stycznik próżniowy EH-VC450 typu EH-P/18/14.01 |  |
| 329 | 681-422-0010 | Stycznik SR-N4CX AC 230V 3A1B powietrzny |  |
| 330 | 681-422-0020 | Stycznik SR-N4CX AC 24V 3A1B powietrzny |  |
| 331 | 681-422-0030 | Stycznik SR-N4CX AC 42V 2A2B powietrzny |  |
| 332 | 681-422-0040 | Stycznik SR-N4CX AC 42V 3A1B powietrzny |  |
| 333 | 681-021-1980 | Stycznik VC77U03536-26 JOSLYN-CLARK |  |
| 334 | 689-190-7040 | Styk MCB-01 1 zestyk NZ |  |
| 335 | 689-190-7030 | Styk MCB-10 1 zestyk NO |  |
| 336 | EH-2053-1-000058-01 | Stycznik próżniowy EH-VC450 typu EH-P/18/14.01 |  |
| 337 | 576-602-0620 | Sygnalizator SD-04 |  |
| 338 | - | System sterowania płynnym rozruchem OZ-S2-1/D 3300V |  |
| 339 | 564-161-500% | System sterowania płynnym rozruchem OZ-S2-1D 450÷630A/1000V |  |
| 340 | 708-026-1032 | Szyna montażowa/mb TS 35 |  |
| 341 | - | Śruba blokady komory głównej |  |
| 342 | EH-2099-1-000052-01 | Test WN - moduł testu WN |  |
| 343 | EH-2039-1-000008-02 | Tester uniwersalny typu EH-P/06/10.01 |  |
| 344 | 661-126-4014 | Transformator 1,5kVA 3300/220V |  |
| 345 | 661-126-% | Transformator do 100VA |  |
| 346 | 662-850-3080 | Transformator pomocniczy ET1SG 100-1500 VA |  |
| 347 | 661-126-% | Transformator powyżej 1000VA do 1500VA |  |
| 348 | 661-126-% | Transformator powyżej 100VA do 400VA |  |
| 349 | 661-126-% | Transformator powyżej 400VA do 700VA |  |
| 350 | 661-126-% | Transformator powyżej 700VA do 1000VA |  |
| 351 | 661-126-4062 | Transformator TP3-10 |  |
| 352 | 661-126-4046 | Transformator TP3-5 |  |
| 353 | 661-126-4067 | Transformator TP3-7 |  |
| 354 | 642-123-6030 | Tuleja mosiężna PKO |  |
| 355 | 642-123-6033 | Tuleja przełącznika próby |  |
| 356 | EH-2089-1-000015-01 | Układ kolejności faz UKF |  |
| 357 | EH-2039-1-000001-02 | Układ próby izolacji doziemnej EH-P/06/07 |  |
| 358 | EH-2039-1-000002-02 | Układ próby izolacji doziemnej EH-P/06/08 |  |
| 359 | 725-235-50% | Układ scalony - pamięć EEPROM |  |
| 360 | EH-1361-1-000039-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/02.08 |  |
| 361 | EH-1361-1-000054-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/02.11 |  |
| 362 | EH-1361-1-000027-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/03.04 |  |
| 363 | EH-1361-1-000040-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/03.12 |  |
| 364 | EH-1361-1-000041-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/16 |  |
| 365 | EH-1361-1-000056-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/20 |  |
| 366 | EH-1361-1-000080-01 | Urządzenie sterujące EH-O/06/27.61 wyk.1A1/3A2/4D6/4J8/4K1/7A1/8A16/8C2/8H1/8K1/9A1/10E1/11F1/11P1/11U5/11V1/11W1/11X1/11Y1 |  |
| 367 | EH-1361-1-000001-01 | Urządzenie sterujące zraszaniem EH-O/06/01 |  |
| 368 | EH-1361-1-000106-01 | Komputer IP typu EH-O/06/33.01-B1/A2/G1/B2/C1/A1/0/0/0/0/B1/A1 |  |
| 369 | EH-2164-1-000018-01 | Urządzenie transmisji danych EH-O/09/09.01-2/2/0/R/AC |  |
| 370 | EH-2164-1-000030-01 | Urządzenie transmisji danych EH-O/06/15.08 i1/j1/m4/s2 |  |
| 371 | EH-2164-1-000022-01 | Urządzenie transmisji danych EH-O/09/09.01-0/2/0/R/AC |  |
| 372 | EH-2164-1-000019-01 | Urządzenie transmisji danych EH-O/09/09.01-1/2/0/R/AC |  |
| 373 | 671-390-0001 | Uziemnik 522-7.2kV/25kA |  |
| 374 | 671-390-0002 | Uziemnik szybki 521-3.6kV/20kA |  |
| 375 | 640-032-0012; 640-032-0011 | Wałek blokady EH-KO |  |
| 376 | 640-032-0009 | Wałek z łbem 5-ciokątnym |  |
| 377 | EH-1219-1-000001-03 | Wiązka główna EH-d11-.... |  |
| 378 | - | Wiązka sterownicza do EH-dG3/EH-d03 |  |
| 379 | - | Wiązka sterownicza do EH-dG-A/EH-d02… |  |
| 380 | - | Wiązka sterownicza do EH-GG/EH-d01… |  |
| 381 | - | Wiązka sterownicza do EH-KK… |  |
| 382 | - | Wiązka sterownicza do komory DN stacji transformatorowej |  |
| 383 | - | Wiązka sterownicza do modułu tyrystorowego OZ-S… |  |
| 384 | 700-366-300% | Wkładka bezpiecznikowa 63÷125A 3/7,2kV VVC |  |
| 385 | 700-3% | Wkładka bezpiecznikowa SIBA |  |
| 386 | 700-381-0210 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-6 |  |
| 387 | 700-366-8004 | Wkładka bezpiecznikowa Wts-gF 16÷32A - 1000/1140V |  |
| 388 | 700-367-4210 | Wkładka bezpiecznikowa Wts-gF 2÷6A - 1000/1140V |  |
| 389 | 729-350-84%,681-945-6950,681-960-%,700-366-9009,700-376-20% | Wkładka ograniczająca Wo-63-550A 1000/1140V |  |
| 390 | EH-2032-1-000009-01 | Woltomierz cyfrowy E+H |  |
| 391 | EH-2032-1-000011-01 | Woltomierz cyfrowy EH-dG A4/2 |  |
| 392 | EH-2032-1-000001-01 | Woltomierz cyfrowy EH-P/06/12 |  |
| 393 | 689-001-5001 | Wpust kablowy EH-d04/01 |  |
| 394 | 689-001-5002 | Wpust kablowy EH-d04/02 |  |
| 395 | 689-001-5003 | Wpust kablowy EH-d04/03 |  |
| 396 | 689-001-5004 | Wpust kablowy EH-d04/04 |  |
| 397 | 689-001-580% | Wpust kablowy sterowniczy SR-M |  |
| 398 | 2021-R436080, 2021-R436081, 2021-R436082, 2021-R336336 | Wpust kablowy ZEG-Wkd 01,03,04,05 |  |
| 399 | - | Wskaźnik napięcia 6kV |  |
| 400 | EH-2042-1-000001-01 | Wskaźnik napięcia L1 L2 L3 |  |
| 401 | EH-2041-1-000048-01 | Wskaźnik obecności napięcia EH-P/05/25 |  |
| 402 | EH-2033-1-000014-01 | Wskaźnik rezystancji cyfrowy EH-CWR |  |
| 403 | 728-450-0210 | Wtyczka AMP 34P |  |
| 404 | 681-758-1510 681-758-1511 | Wyłącznik awaryjny M30x1,5; M56x1,5 |  |
| 405 | 700-271-6310,700-272-19%,700-272-1210,700-272-1110 | Wyłącznik prądowy 1-25A |  |
| 406 | 689-150-2010 | Wyłącznik prądowy M250 1r/1z |  |
| 407 | 685-627-3610, 681-570-0450 | Wyłącznik silnikowy M250 4-10A |  |
| 408 | EH-2041-1-000006-01 EH-2041-1-000011-01 | Wyświetlacz "A" i "B" do RT |  |
| 409 | 2041-R405702 | Wyświetlacz analogowo cyfrowy WAC-1 |  |
| 410 | EH-2041-1-000050-01 | Wyświetlacz diodowy EH-P/05/12.01 |  |
| 411 | EH-2041-1-000044-01 | Wyświetlacz diodowy EH-P/05/20 nr dokumentacji EH-DT 03-125.0 |  |
| 412 | EH-2041-1-000013-01 | Wyświetlacz diodowy indywidualny - 14 diodowy (EH-dG-3 3,3) |  |
| 413 | EH-2041-1-000042-01 | Wyświetlacz EH-P/05/01 |  |
| 414 | EH-2041-1-000031-03 | Wyświetlacz EH-P/05/03 uniwersalny |  |
| 415 | EH-2041-1-000033-01 | Wyświetlacz EH-P/05/06 diodowy |  |
| 416 | EH-2041-1-000035-01 | Wyświetlacz EH-P/05/09 diodowy |  |
| 417 | EH-2041-1-000041-01 | Wyświetlacz EH-P/05/10 |  |
| 418 | EH-2041-1-000036-01 | Wyświetlacz EH-P/05/12 diodowy |  |
| 419 | EH-2041-1-000038-01 | Wyświetlacz EH-P/05/14 |  |
| 420 | EH-2041-1-000039-01 | Wyświetlacz EH-P/05/16 |  |
| 421 | EH-2041-1-000040-01 | Wyświetlacz EH-P/05/17 |  |
| 422 | EH-2041-1-000045-01 | Wyświetlacz sterownika agregatu EH-P/05/19 |  |
| 423 | EH-2041-1-000030-01 EH-2041-1-000003-01 | Wyświetlacz trafo komory 1/3,3kV |  |
| 424 | EH-2041-1-000002-01 | Wyświetlacz trafo komory 6kV |  |
| 425 | EH-2041-1-000051-01 | Wyświetlacz EH-P/05/28.01 (kombajnowy) |  |
| 426 | EH-2041-1-000055-01 | Wyświetlacz EH-P/05/28.03 (kombajnowy) |  |
| 427 | EH-2039-1-000032-01 | Wyzwalacz podnapięciowy zanikowy typu EH-P/06/24.01 |  |
| 428 | 561-581-2320 | Wziernik duży PZ-110 |  |
| 429 | 561-581-2321 | Wziernik mały PZ-56 |  |
| 430 | 1999-R344058 | Wziernik ZEG-Wd 01 |  |
| 431 | 563-583-0001 | Zabezpieczenie MiZaS |  |
| 432 | EH-2101-1-000004-04 | Zabezpieczenie upływowe EH-ZUCB1 |  |
| 433 | EH-2101-1-000007-04 | Zabezpieczenie upływowe EH-ZUCB2 |  |
| 434 | 579-425-0610 | Zasilacz EASY 400-POW |  |
| 435 | EH-3122-1-000002-01 | Zasilacz EH-P/10/07 |  |
| 436 | EH-3122-1-000005-01 | Zasilacz EH-P/10/15.01 |  |
| 437 | EH-2152-1-000002-03 | Zasilacz elektroniczny EH-P/10/05 |  |
| 438 | EH-2152-1-000001-01 | Zasilacz elektroniczny EH-P10/02 |  |
| 439 | EH-2152-1-000004-01 | Zasilacz elektroniczny typu EH-P/10/11 |  |
| 440 | 2152-R405725 | Zasilacz impulsowy ZI-1 42V |  |
| 441 | EH-2151-1-000058-01 | Zasilacz iskrobezpieczny EH-A/06/01.01 |  |
| 442 | EH-2151-1-000089-01 | Zasilacz iskrobezpieczny PZI EH-A/06/03.01 |  |
| 443 | EH-2151-3-000021-01 | Zasilacz separatora EH-S6/z |  |
| 444 | 579-425-3110 | Zasilacz ZGE-12-1,4/220 |  |
| 445 | 640-102-1006 | zawias górny lewy wy. 18,5mm EH-M-01-02-05 |  |
| 446 | 640-102-1021 | zawias górny prawy wy. 18,5mm EH-M-01432-09 |  |
| 447 | 579-425-3111 | Zasilacz ZGE-12-1,4/42 |  |
| 448 | 640-123-5001 | Zaślepka otworu chromowa ZB4-SZ3 |  |
| 449 | 640-102-0001 | Zawias górny komory EH-M-01-10-07A |  |
| 450 | - | Zawiesie wkręcane M24x1,5 |  |
| 451 | 303-001122-N | Zdalny konfigurator systemu monitorowania ciśnień IPRC-2 |  |
| 452 | 642-000-0008 | Zespół blokady drzwi (EH-dG3) EH-M-19-01-01A |  |
| 453 | 562-200-1010 | Zespół do pomiaru temperatury ZPT-1/A |  |
| 454 | EH-2099-1-000039-01 EH-2099-1-00004%-01 | Zespół kontraktonowy EH-ZK05......33 |  |
| 455 | 729-062-1001 | Zespół łączeniowy ISM/TEL-12-20/1000-067 |  |
| 456 | EH-2099-1-000031-01 | Zespół napięciowy EH-ZN |  |
| 457 | 729-601-130% | Zespół odłącznika C316 do EK-KK/EH-dG |  |
| 458 | 729-601-1307 | Zespół odłącznika C316 do ROT, OSKP |  |
| 459 | 700-480-1602 | Zespół odłącznika CKS |  |
| 460 | 700-480-1603 | Zespół odłącznika EIHS |  |
| 461 | 700-480-1604 | Zespół odłącznika EINS |  |
| 462 | 700-480-1607 | Zespół odłącznika TH |  |
| 463 | EH-2049-1-000001-01 | Zespół oświetlenia wewnętrznego EH-ZOW |  |
| 464 | EH-2039-1-000034-01 | Zespół pomiaru energii EH-P/06/27.01 |  |
| 465 | EH-2084-1-000001-01 | Zespół pomiaru napięcia EH-P06/04 |  |
| 466 | EH-2084-1-000002-01 | Zespół pomiaru napięcia EH-P06/05 |  |
| 467 | EH-2063-1-000005-01 | Zespół przycisków EH-P/11/08 |  |
| 468 | EH-2063-1-000004-01 | Zespół przycisków EH-P/11/09 |  |
| 469 | EH-2063-1-000006-01 | Zespół przycisków EH-P/11/11 |  |
| 470 | EH-2063-1-000001-02 | Zespół przycisków EH-P11/04 |  |
| 471 | EH-2063-1-000002-02 | Zespół przycisków EH-P11/05 |  |
| 472 | EH-2063-1-000003-02 | Zespół przycisków EH-P11/06 |  |
| 473 | EH-2099-1-000068-03 | Zespół separująco-kontrolny EH-P/11/07 |  |
| 474 | EH-2085-1-000001-01 | Zespół sprzęgający EH-P/14/01 |  |
| 475 | EH-2085-1-000009-01 | Zespół sprzęgający EH-ZP |  |
| 476 | 564-161-5503 | Zespół sterowniczy CM_16_1(220_ISM15-LD1) |  |
| 477 | EH-1369-1-000012-01 | Zespół transmisji danych EH-O/09/01 |  |
| 478 | EH-1369-1-000013-01 | Zespół transmisji danych EH-O/09/02 |  |
| 479 | 682-562-5010 | Zespół wyłącznika Tmax T5V 1000/1150V AC 400 TMA |  |
| 480 | EH-2101-1-000001-01 | Zespół zabezpieczeń upływowych i ziemnozwarciowych EH-P/02/05 |  |
| 481 | EH-2039-1-000008-06 | Zestaw modułów rozszerzeń do testera uniwersalnego EH-P/06/10.02 |  |
| 482 | EH-2039-1-000037-01 | Zestaw modułów rozszerzeń do testera uniwersalnego EH-P/06/10.03 |  |
| 483 | EH-2039-1-000035-01 | Zestaw modułów rozszerzeń do testera uniwersalnego EH-P/06/10.04 |  |
| 484 | EH-2103-1-000001-01 | Zintegrowany Sterownik Zabezpieczeń typu EH-P/15/01.01 |  |
| 485 | EH-2103-1-000007-01 | Zintegrowany Sterownik Zabezpieczeń typu EH-P/15/01.02 |  |
| 486 | EH-2103-1-000010-01 | Zintegrowany Sterownik Zabezpieczeń typu EH-P/15/01.03 |  |
| 487 | 701-130-5005 | Złącze szynowe PHOENIX ST |  |
| 488 | 701-130-50% | Złącze szynowe PHOENIX UK |  |
| 489 | 701-130-5012 | Złącze szynowe PHOENIX USIG BU |  |
| 490 | 701-130-50% | Złącze szynowe PHOENIX UT |  |
| 491 | 560-061-0780 | Złącze szynowe WAGO AWG-280 280-904 |  |
| 492 | R405649 R338944 | Czujnik prędkości ECP-22/N |  |
| 493 | 681-930-0011 | podstawa bezpiecznikowa - PB… |  |
| 494 | 2042-R408018 | Wskaźnik napięcia dwubiegunowy WN-a |  |
| 495 | 2042-R408018 | Wyłącznik awaryjny WAR-2 |  |
| 496 | 1366-R405734.03 | Wyłącznik awaryjny KFS-5/n (wyk 03) |  |
| 497 | 1366-R405756 WYK.1 | Wyłącznik awaryjny WAR-1 |  |
| 498 | 1366-R405758.WYK.1 | Wyłącznik awaryjny WAR-3 |  |
| 499 | 1366-R405670.01 | Wyłącznik awaryjny iskrobezpieczny KFS-5/i |  |
| 500 | 1367-R405694 | Zasilacz ZSI-6 |  |
| 501 | 729-601-1406 | Przełacznik CA10-1 …. CA10-1 WA …. |  |
| 502 | 729-601-1407 | Przełacznik CA4-1A 723-600E CA4-1 A723-600E |  |
| 503 | 2023-R406654 | Przepust wielożyłowy ognioszczelny ZEG PW …. |  |
| 504 | 689-150-4750 | Stycznik pomocniczy UN-AX4CX 2A2B |  |
| 505 | 681-152-3141 | Stycznik powietrzny LC1 D 25P7 |  |
| 506 | 681-152-3170 | Stycznik powietrzny LC1 D 65P7 |  |
| 507 | 681-200-1010 | Stycznik prózniowy SHV |  |
| 508 | 2177-R407246 | Pulpit metanomierza kombajnowego PMK-4a |  |

Załącznik nr 2b do SWZ

CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 
 I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

(nie podlegający ocenie)

Wzór załącznika nr 2b załączono w odrębnym pliku (*.xls)

W/w dokument  udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu 
oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania 
(w formie pliku *.xls).

Załącznik Nr 3 do SWZ

Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 - 2025.

PRZZ/3748

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu Wykonawcy …………………….………………………………………..……………………

[nazwa/firma]

NIP …………………….… niniejszym oświadczam, że:

1)	w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

-	nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

-	nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

-	nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone powyżej;

2) 	reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia wyrobów pochodzących lub które zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

Załącznik Nr 4 do SWZ

Miejscowość: ___________________________________________, dnia ______________________________

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ____________________________________________________

Adres siedziby: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA /
UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA
MASZYNY/URZĄDZENIA

(jeżeli dotyczy)

Dotyczy: _________________________________________________________________________________

(podać nazwę postępowania)

______________________________________________ nr sprawy: _________________________________

Oświadczamy, że jesteśmy producentem/ upoważnionym przedstawicielem*  producenta tj. podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów maszyn/ urządzeń/ podzespołów, których przedmiot zamówienia dotyczy, w tym 
w szczególności do dokonywania oceny zgodności z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SWZ

Miejscowość: _________________                                                            dnia _____________________

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………………………..…………..

Adres Wykonawcy	………………………………………………………………………………………………………….…..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP:…………….…….………..  i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

- jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług.

*  - wybrać właściwą opcję

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że posiada status ……………….…. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 t.j.).

- Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest:

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………..

adres: …………………………………………………………………………….………………………………………..

Uwaga:

w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).

Załącznik Nr 6 do SWZ

Miejscowość __________________					Data ____________

Nazwa Wykonawcy/ów	………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby Wykonawcy/ów	……………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Załącznik Nr 7 do SWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nr e-RU   WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa

zawarta w dniu …………………………………..r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: „Umowa”): WĘGLOKOKS KRAJ S.A. 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. Jerzego Ziętka,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000955885, NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO: 000012274, wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł opłacony w całości, zwaną w treści Umowy Zamawiającym w imieniu  i na rzecz, którego działają:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

a

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście)

Panem/Panią  …. prowadzącym działalność pod nazwą ….z siedzibą w …. ul.... , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: ….…, NIP …..,  zwanym/ą  w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu którego  działa/ją:

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

(w przypadku spółki kapitałowej)

….z siedzibą …. przy ul. ….kod pocztowy …., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy ….w ….. pod numerem KRS ….wysokość kapitału zakładowego: …. zł, REGON: …., NIP …., zwaną w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

(w przypadku spółki cywilnej)

Panem/Panią …. zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Panem/Panią …. zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą …. z siedzibą w …. ul…. , REGON: …. NIP: …. zwanymi w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa/ją:

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

(w przypadku Konsorcjum)

Konsorcjum firm:

  - Lider -  …. z siedzibą …. przy ul. …., kod pocztowy …., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy …. w …. pod numerem KRS …., wysokość kapitału zakładowego: ….zł, REGON: …., NIP ….

  - Uczestnik  -  …. z siedzibą …. przy ul. …., kod pocztowy …., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy …. w …. pod numerem KRS…. wysokość kapitału zakładowego: …. zł, REGON: ….., NIP ….

zwanymi w treści Umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa Pełnomocnik reprezentowany przez:

- ……………………………………………………………………..….………………………………….

- ……………………………………………………………………..….…………………………………..

o następującej treści:

§ 1. 
Podstawa zawarcia umowy

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- Zatwierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert PRZZ/3748 pn. Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 - 2025.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2. 
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025 na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych robót odpowiadają wszystkim wymaganiom SWZ.

- Zakres świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3. 
Cena i warunki płatności

- Wartość Umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie przekroczy netto ….......... PLN (słownie: …………).

Stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji Umowy.

- Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i dni świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu pracowników serwisu do Zamawiającego wynosi netto ………….. PLN.

- Fakturowanie części zamiennych oraz czynności serwisowych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego 
w ramach serwisu) następować będzie w oparciu o obowiązujące cenniki do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez służby ochrony Zamawiającego: cennik stanowiący Załącznik 
nr 2 zawierający:

-	cennik części zamiennych i podzespołów nowych istotnych dla Zamawiającego,

-	cennik pozostałych części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych i czynności serwisowych

(jeżeli dotyczy).

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy lub brak będzie wezwań serwisowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

- Fakturowanie roboczogodzin oraz innych czynności serwisowych następować będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej sporządzonej w trzech egzemplarzach, z których jeden wraz z fakturą należy dostarczyć Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robót będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe.

- Wartość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

- W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów, wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu Umowy.

- W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj…………. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum 
z tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

- Fakturę należy wystawić na adres:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek

i przesłać na powyższy adres.

- W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 7, a na podstawie którego została wystawiona faktura.

- Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod którym Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub w części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 KC nie stosuje się).

- Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany Umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złożenie Zamawiającemu faktury korygującej.

- Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z Umowy (należność główna, należność uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.”.

- Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w terminie płatności faktury pierwotnej.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych 
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez Zamawiającego o potrąceniu.

- Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022.2323 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, 
o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022.2651 t.j.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 653 000 48 65.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ………………….. 
i jest uprawnionym do wystawiania faktur

  - lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

- Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………………………..

- W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status … przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711).

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 40 i 41 powyżej.

§ 4. 
Termin realizacji Umowy

- Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złożonych w okresie obowiązywania Umowy 
tj: od dnia zawarcia do 31 grudnia 2025 r.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartość Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa obowiązywać będzie do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłużej niż o trzy miesiące licząc od ostatniego dnia obowiązywania Umowy. O przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemne.

§ 5. 
Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron

            - Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SWZ).

            - Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie  za wykonanie przedmiotowej Umowy (jeżeli

dotyczy).

§ 6. 
Nadzór i koordynacja

1.   Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

1)	…………………..		 tel. ………………….., 	e-mail: ………………………………

2)	…………………..		 tel. ………………….., 	e-mail: ………………………………

2.	Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją

Umowy są/jest:

1)	…………………..		 tel. ………………….., 	e-mail: ………………………………

2)	…………………..		 tel. ………………….., 	e-mail: ………………………………

3.	Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.

§ 7. 
Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu 
do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej  w zwłoce.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową

nie może być zrealizowane,

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części;

-	nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8. 
Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1)	 za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi 
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki roboczogodziny serwisowej,

2) za opóźnienie w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto   roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie,

3)	 za opóźnienie w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości   netto zamówionych elementów za każdą godzinę opóźnienia ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji Wezwania Serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości dwóch roboczogodzin serwisowych, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym do wartości brutto Umowy.

4.	W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy 
w wyniku:

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli urządzenie jest własnością kopalni.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej umowy.

6.	W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszyn/urządzeń dzierżawionych zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowy dzierżawy.

§ 9. 
Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 10. 
Przetwarzanie i Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, 
a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że ich pracownicy lub inne osoby posiadające dostęp do danych osobowych zawartych 
w niniejszej Umowie znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych od kontrahentów Węglokoks Kraj S.A., osób ich reprezentujących w tym również od pełnomocników, prokurentów, pracowników, współpracowników dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://weglokokskraj.pl w zakładce RODO. ……………..  zobowiązuje się zapoznać z treścią klauzuli, o której mowa w zdaniu poprzednim osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, a w przypadku zmiany tych osób również te osoby.

- Wszelkie istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, wskazanych 
w niniejszej Umowie oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie: https://weglokokskraj.pl w zakładce RODO oraz ………………………..

§ 11. 
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych 
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich 
w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca nie jest zobowiązany traktować jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:

      - była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego lub

      - została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

      - jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

- Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:

- Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy 
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;

- Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

- W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12. 
Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756).

§ 13. 
Zasady etyki

- Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

- popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 659),

- popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

2.	Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują 
i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku 
z zamówieniem lub umową.

§ 14.

Postanowienia dodatkowe

1.	W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską, 
a Ukrainą, Wykonawca oświadcza, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oświadcza, że ani on sam, ani żaden członek jego zarządu, ani też jego beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. W szczególności Wykonawca oświadcza, że stosuje się do:

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

- rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;

- rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania określona 
w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wykonawca oświadcza, że wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby nie pochodzą̨, ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

- Wykonawca oświadcza, że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki 
o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Jeżeli którakolwiek z okoliczności zawartych w powyższych ust. 1-4 stanie się nieaktualna, wówczas Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy określonych w jej treści, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określona

w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.129);

- wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamówienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione 
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;

- Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje w związku 
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub współpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami.

- wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niż te określone w ust. 1.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa 
w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 15. 
Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A.  przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy 
o powyższych okolicznościach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

Załącznik do umowy:

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Cennik części zamiennych i podzespołów nowych, regenerowanych i czynności serwisowych.