## Załącznik nr 2a do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3779 Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (Podlegających ocenie - Wycena Wykonawcy)
Lp. | Nazwa podzespołu (części) | Jedn. | Cena jednostkowa netto [zł]
Przemiennik częstotliwości PCO-..., PCO-1/..., PCO-2/..., PCO-315/1, PCOCA…, MCA-P
1 | 2 | 3 | 4
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa) | szt.
2 | Bezpiecznik 10x38 | szt.
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V | szt.
4 | Bezpiecznik 450A, aM | szt.
5 | Bezpiecznik 5x20, | szt.
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V | szt.
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN | szt.
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A) | szt.
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A) | szt.
11 | Bezpiecznik siłowy 500V | szt.
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V | szt.
13 | Blok warystora BW | szt.
14 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem | szt.
15 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej | szt.
17 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230 | szt.
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42 | szt.
19 | Chłodnica do komory głównej (pojedyncza) | szt.
20 | Chłodnica do komory głównej (pojedyncza) | szt.
21 | Chłodnica do komory rezystorów hamowania (podwójna) | szt.
22 | Chłodnica do komory rezystorów hamowania (podwójna) | szt.
23 | Czujnik indukcyjny PCIN-15 | szt.
24 | Czujnik temperatury -analogowy | szt.
25 | Czujnik temperatury -bimetalowego | szt.
26 | Czujnik temperatury PT-100 | szt.
27 | Dławik ED-100 | szt.
28 | Dławik wejściowy - 1 fazowy 400A | szt.
29 | Dławik wejściowy - trójfazowy 450A - chł. Wodą | szt.
30 | Dławik wejściowy 3-fazowy 250A | szt.
31 | Dławik wyjściowy - 3 fazowy 400A | szt.
32 | Dławik wyjściowy - trójfazowy 450A - chł. Wodą | szt.
33 | Dławik wyjściowy 3-fazowy 250A | szt.
34 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą) | szt.
35 | Farba Molykote | szt.
36 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-… | szt.
37 | Izolator 1000V typu Ew, M42 | szt.
38 | Izolator przepustowy PD20/2200 | szt.
39 | Izometr CZU-I | szt.
40 | Izometr ISOO | szt.
41 | Jednostka centralna sterownika 1200 | szt.
42 | Karta pamięć do sterownika 1200 | szt.
43 | Karta pamięć do sterownika LOGO | szt.
44 | Klucz trójkątny do MCA-.. | szt.
45 | Komora sterownicza iskrobezpieczna | szt.
46 | Kondensator filtru wejściowego KMKP | szt.
47 | Kondensator obwodu pośredniczącego | szt.
48 | Kondensator ochrony przepięciowej | szt.
49 | Konwerter interfejsu YUKO | szt.
50 | Korek KZS/…(M20 do M50) | szt.
51 | Korek KZS/…(M50 do M90) | szt.
52 | Licznik czasu pracy | szt.
53 | Listwa zaciskowa do 4mm2 | szt.
54 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2 | szt.
55 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa) | szt.
56 | Łącznik 1000V/CA 11 | szt.
57 | Łącznik kierunku obrotów | szt.
58 | Łącznik kierunku obrotów | szt.
59 | Łącznik krańcowy | szt.
60 | Łącznik krzywkowy 4G10 | szt.
61 | Łącznik pozycyjny | szt.
62 | Łącznik trybu pracy | szt.
63 | Manometr glicerynowy | szt.
64 | Manometr glicerynowy do wody | szt.
65 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-… | szt.
66 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej | szt.
67 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO | szt.
68 | Mikro wyłącznik NZ lub NO | szt.
69 | Moduł falownika (choppera) | szt.
70 | Moduł IGBT choppera 200A/3300V | szt.
71 | Moduł IGBT choppera 400A/3300V | szt.
72 | Moduł IGBT falownika 1200A/3300V | szt.
73 | Moduł IGBT falownika 800A/3300V | szt.
74 | Moduł tyrystor -dioda prostownika | szt.
75 | Moduł tyrystorowy | szt.
76 | Odłącznik główny KG | szt.
77 | Odłącznik główny KH | szt.
78 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy) | szt.
79 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy) | szt.
82 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV | szt.
83 | Oprogramowanie falownika sterownika 1200 | szt.
84 | Oprogramowanie sterownika 1200 | szt.
86 | Panel operatorski 5'' | szt.
87 | Panel operatorski 7'' | szt.
88 | Panel operatorski sterownika 1200 | szt.
89 | Płyta wyzwalania prostownika | szt.
90 | Płytka diodowa | szt.
91 | Płytka pulpitu przemiennika | szt.
92 | Płytka sterownika nadrzędnego | szt.
93 | Płytka wyświetlacza CA | szt.
94 | Płytka wyzwalania tranzystora choppera | szt.
95 | Płytka wyzwalania tranzystora falownika | szt.
96 | Płytka wyzwalania tyrystora | szt.
97 | Płytka zasilacza falownika | szt.
98 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa | szt.
99 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy) | szt.
100 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ | szt.
101 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C | szt.
102 | Podstawa pod przekaźnik R4 | szt.
103 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38 | szt.
104 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20 | szt.
105 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-… | szt.
106 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2 | szt.
107 | Przekaźnik kontroli kolejności faz | szt.
108 | Przekaźnik R4 | szt.
109 | Przekaźnik SBEx-2 | szt.
110 | Przekaźnik separacyjny RExSL | szt.
111 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS | szt.
112 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-… | szt.
113 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42 | szt.
114 | Przetwornik częstotliwości D1060S | szt.
115 | Przetwornik D1072D | szt.
116 | Przetwornik prądowy typ LEM - duży (1000A) | szt.
117 | Przetwornik prądowy typu LEM - mały (400A) | szt.
118 | Przewody światłowod. wyzwalania tranzyst. i zasilania (wiązka) | szt.
119 | Przewód siłowy 70 mm2 | szt.
120 | Przewód siłowy 95 mm2 | szt.
121 | Przewód siłowy 185mm2 | szt.
122 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb | szt.
123 | Przycisk sterowniczy Ø 22 | szt.
124 | Pulpit operatorski z szybą do MCA-… | szt.
125 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami do MCA-… | szt.
126 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna) | szt.
127 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna) | szt.
128 | Rejestrator danych AR207 | szt.
129 | Rejestrator danych AR663 | szt.
130 | Rezystor mocy typu UXP | szt.
131 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora | szt.
132 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200 | szt.
133 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200 | szt.
134 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO | szt.
135 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033 | szt.
136 | Separator mikropęcherzy powietrza | szt.
137 | Separator SBEx | szt.
138 | Separator transmisji S2Ex-RS | szt.
139 | Separator transmisji typu D1061S | szt.
140 | Sterownik LOGO | szt.
141 | Sterownik przemiennika z płytką TMS | szt.
142 | Stycznik główny próżniowy 630A | szt.
143 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200 | szt.
144 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4 | szt.
145 | Stycznik pomocniczy 230VAC | szt.
146 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC | szt.
147 | Stycznik próżniowy typ HR-VS3 | szt.
148 | Stycznik typu LC1-D115 | szt.
149 | Stycznik typu LC1-D150 | szt.
150 | Stycznik typu LC1-D32 | szt.
151 | Stycznik typu LC1-D65 | szt.
152 | Stycznik typu LC1-D95 | szt.
153 | Stycznik typu LC1-K06 | szt.
154 | Styk bezpiecznika głównego | szt.
155 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD | szt.
156 | Switch przemysłowy 5 portowy | szt.
157 | Transformator 2 kVA | szt.
158 | Transformator pomocniczy 0,16kVA | szt.
159 | Transformator pomocniczy 0,6kVA | szt.
160 | Transformator trójfazowy 10kVA | szt.
161 | Transformator trójfazowy 3,5kVA | szt.
162 | Transformator trójfazowy 4kVA | szt.
163 | Transformator trójfazowy 5kVA | szt.
164 | Transformator trójfazowy 6,3kVA | szt.
165 | Tyrystor T901 | szt.
166 | Uchwyt transportowy wahliwy | szt.
167 | Układ kontaktronowy | szt.
168 | Układ przyśpieszający CZU | szt.
169 | Układ sztucznego zera USZD | szt.
170 | Warystor 500/1000V | szt.
171 | Warystor VB 7/100 | szt.
172 | Wentylator | szt.
173 | Wentylator - duży | szt.
174 | Wirnik wentylatora | szt.
175 | Woltomierz typ EA 17N | szt.
176 | Wpust kablowy siłowy | szt.
177 | Wpust kablowy siłowy WKK… | szt.
178 | Wpust kablowy sterowniczy | szt.
179 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90) | szt.
180 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50) | szt.
181 | Wyłącznik awaryjny | szt.
182 | Wyłącznik bimetalowy | szt.
183 | Wyłącznik instalacyjny | szt.
184 | Wyświetlacz graficzny przemiennika częstotliwości | szt.
185 | Wyświetlacz tekstowy CA | szt.
186 | Wyświetlacz tekstowy przemiennika | szt.
187 | Wziernik ognioszczelny | szt.
188 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT | szt.
189 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR | szt.
190 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211 | szt.
191 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2 | szt.
192 | Zabezpieczenie termiczne 3R B... | szt.
193 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100 | szt.
194 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu) | szt.
195 | Zamek do zestawu pompowego | szt.
196 | Zamki ryglujące do MCA-… | szt.
197 | Zaślepka KZK… | szt.
198 | Zaślepka pulpitu operatorskiego do MCA-… | szt.
199 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA | szt.
200 | Złącze typu AMP (komplet) | szt.
201 | Złącze UK45-FM | szt.
202 | Złączka 1000V 3 torowa | szt.
Zestaw pompowy typu ZP-1
1 | Chłodnica wymiennika woda-powietrze | szt.
2 | Korek odpowietrzający z zaworem | szt.
3 | Konstrukcja ZP ze zbiornikiem i adaptorami | szt.
4 | Manometr glicerynowy | szt.
5 | Płyn uzdatniający do układu chłodzenie 1l | szt.
6 | Pompa wirowa o wydajności do 50 l/min. | szt.
7 | Pompa wirowa o wydajności do 75 l/min. | szt.
8 | Pompa zębata o wydajności do 40 l/min. | szt.
9 | Pompa zębata o wydajności do 20 l/min. | szt.
10 | Pompa odśrodkowa o wydajności do 50 l/min | szt.
11 | Przepływomierz do 18 l/min. | szt.
12 | Przepływomierz do 35 l/min. | szt.
13 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb | szt.
14 | Separator mikropęcherzy powietrza | szt.
15 | Separator zanieczyszczeń | szt.
16 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 1,1kW | szt.
17 | Silnik elektryczny dwunapięciowy o mocy 2,2kW | szt.
18 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 20 l/min. | szt.
19 | Sprzęgło magnetyczne do pompy zębatej o wydajności 40 l/min. | szt.
20 | Środek czyszczący do układu chłodzenia 1 kg | szt.
21 | Trójnik DN 20 | szt.
22 | Wymiennik ciepła typu woda woda krzyżowy | szt.
23 | Wymiennik ciepła typu CAWW-1 | szt.
24 | Zawleczka DN 20 | szt.
25 | Zawór kulowy - stecko DN20 | szt.
26 | Zawór regulacyjny | szt.
27 | Zbiornik do zestawu pompowego | szt.
28 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 20l | szt.
29 | Zestaw naprawczy do pompy zębatej o wydajności 40l | szt.
30 | Złącze gniazdowe DN20 GW1" | szt.
31 | Złącze gniazdowe DN20 GW3/4" | szt.
32 | Złącze gniazdowe DN20 GZ 3/4" | szt.
33 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1" | szt.
34 | Złącze gniazdowe DN20 GZ1/2" | szt.
35 | Złączka gniazdowa DN 20 | szt.
36 | Złączka wtykowa DN 20 | szt.
Rozrusznik tyrystorowy typu RTO…, RTOCA…
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa) | szt.
2 | Bezpiecznik 10x38 | szt.
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V | szt.
4 | Bezpiecznik 450A, aM | szt.
5 | Bezpiecznik 5x20, | szt.
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V | szt.
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN | szt.
8 | Bezpiecznik NH 3C 425A | szt.
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A) | szt.
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A) | szt.
11 | Bezpiecznik siłowy 500V | szt.
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V | szt.
13 | Blok regulatora | szt.
14 | Blok warystora BW | szt.
15 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem | szt.
16 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej | szt.
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100 | szt.
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230 | szt.
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42 | szt.
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15 | szt.
21 | Czujnik temperatury -analogowy | szt.
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego | szt.
23 | Czujnik temperatury PT-100 | szt.
24 | Dławik ED-100 | szt.
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą) | szt.
26 | Farba Molykote | szt.
27 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-… | szt.
28 | Izolator 1000V typu Ew, M42 | szt.
29 | Izolator przepustowy PD20/2200 | szt.
30 | Izometr CZU | szt.
31 | Izometr ISOO | szt.
32 | Jednostka centralna sterownika 1200 | szt.
33 | Karta pamięć do sterownika 1200 | szt.
34 | Karta pamięć do sterownika LOGO | szt.
35 | Komora sterownicza iskrobezpieczna | szt.
36 | Kondensator filtru wejściowego KMKP | szt.
37 | Kondensator obwodu pośredniczącego | szt.
38 | Kondensator ochrony przepięciowej | szt.
39 | Konwerter interfejsu YUKO | szt.
40 | Korek KZS/…(M20 do M50) | szt.
41 | Korek KZS/…(M50 do M90) | szt.
42 | Licznik czasu pracy | szt.
43 | Listwa zaciskowa do 4mm2 | szt.
44 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2 | szt.
45 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa) | szt.
46 | Łącznik 1000V/CA 11 | szt.
47 | Łącznik kierunku obrotów | szt.
48 | Łącznik kierunku obrotów | szt.
49 | Łącznik krańcowy | szt.
50 | Łącznik krzywkowy 4G10 | szt.
51 | Łącznik pozycyjny | szt.
52 | Łącznik trybu pracy | szt.
53 | Manometr glicerynowy | szt.
54 | Manometr glicerynowy do wody | szt.
55 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej | szt.
56 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO | szt.
57 | Mikro wyłącznik NZ lub NO | szt.
58 | Moduł tyrystorowy | szt.
59 | Odłącznik główny KG | szt.
60 | Odłącznik główny KH | szt.
61 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy) | szt.
62 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy) | szt.
64 | Ogranicznik zwarciowy | szt.
65 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV | szt.
66 | Oprogramowanie sterownika 1200 | szt.
68 | Panel operatorski 5'' | szt.
69 | Panel operatorski 7'' | szt.
70 | Panel operatorski sterownika 1200 | szt.
71 | Płytka diodowa | szt.
72 | Płytka wyświetlacza CA | szt.
73 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa | szt.
74 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy) | szt.
75 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ | szt.
76 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C | szt.
77 | Podstawa pod przekaźnik R4 | szt.
78 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38 | szt.
79 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20 | szt.
80 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110 | szt.
81 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2 | szt.
83 | Przekaźnik kontroli kolejności faz | szt.
84 | Przekaźnik R4 | szt.
85 | Przekaźnik SBEx-2 | szt.
86 | Przekaźnik separacyjny RExSL | szt.
88 | Przekaźnik typu PC-… | szt.
89 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS | szt.
90 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-… | szt.
93 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42 | szt.
94 | Przetwornik częstotliwości D1060S | szt.
95 | Przetwornik D1072D | szt.
96 | Przewód siłowy 70 mm2 | szt.
97 | Przewód siłowy 95 mm2 | szt.
98 | Przycisk sterowniczy Ø 22 | szt.
99 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna) | szt.
100 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna) | szt.
101 | Rejestrator danych AR207 | szt.
102 | Rejestrator danych AR663 | szt.
103 | Rezystor mocy typu UXP | szt.
104 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora | szt.
105 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200 | szt.
106 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200 | szt.
107 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO | szt.
108 | Separator DIRS-422/485 | szt.
109 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033 | szt.
110 | Separator mikropecherzy powietrza | szt.
111 | Separator SBEx | szt.
112 | Separator transmisji S2Ex-RS | szt.
113 | Separator transmisji typu D1061S | szt.
114 | Sterownik LOGO | szt.
115 | Stycznik główny próżniowy 630A | szt.
116 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200 | szt.
117 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4 | szt.
118 | Stycznik pomocniczy 230VAC | szt.
119 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC | szt.
120 | Stycznik próżniowy typ HR-VS3 | szt.
121 | Stycznik typu LC1-D115 | szt.
122 | Stycznik typu LC1-D150 | szt.
123 | Stycznik typu LC1-D32 | szt.
124 | Stycznik typu LC1-D65 | szt.
125 | Stycznik typu LC1-D95 | szt.
126 | Stycznik typu LC1-K06 | szt.
127 | Styk bezpiecznika głównego | szt.
128 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD | szt.
129 | Switch przemysłowy 5 portowy | szt.
130 | Transformator 2 kVA | szt.
131 | Transformator pomocniczy 0,16kVA | szt.
132 | Transformator pomocniczy 0,6kVA | szt.
133 | Transformator trójfazowy 10kVA | szt.
134 | Transformator trójfazowy 3,5kVA | szt.
135 | Transformator trójfazowy 4kVA | szt.
136 | Transformator trójfazowy 5kVA | szt.
137 | Transformator trójfazowy 6,3kVA | szt.
138 | Tyrystor T901 | szt.
139 | Uchwyt transportowy wahliwy | szt.
140 | Układ kontaktronowy | szt.
141 | Układ przyśpieszający CZU | szt.
142 | Układ sztucznego zera USZD | szt.
143 | Warystor 500/1000V | szt.
144 | Warystor VB 7/100 | szt.
145 | Wentylator | szt.
146 | Wentylator - duży | szt.
147 | Wirnik wentylatora | szt.
148 | Woltomierz typ EA 17N | szt.
149 | Wpust kablowy siłowy | szt.
150 | Wpust kablowy siłowy WKK… | szt.
151 | Wpust kablowy sterowniczy | szt.
152 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90) | szt.
153 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50) | szt.
154 | Wyłącznik awaryjny | szt.
155 | Wyłącznik bimetalowy | szt.
156 | Wyłącznik instalacyjny | szt.
157 | Wyświetlacz tekstowy CA | szt.
158 | Wziernik ognioszczelny | szt.
159 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT | szt.
160 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR | szt.
162 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211 | szt.
163 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2 | szt.
164 | Zabezpieczenie termiczne 3R B... | szt.
165 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100 | szt.
166 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu) | szt.
167 | Zamek do zestawu pompowego | szt.
168 | Zasilacz iskrobezpieczny ESV | szt.
169 | Zasilacz iskrobezpieczny typ 8SD | szt.
170 | Zaślepka KZK… | szt.
171 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA | szt.
172 | Złącze typu AMP (komplet) | szt.
173 | Złącze UK45-FM | szt.
174 | Złączka 1000V 3 torowa | szt.
STACJA KOMPAKTOWA TYPU OSWCA, WYŁĄCZNIKI WSOCA…,ZESPOŁY TRANSFORMATOROWE OZT
1 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa) | szt.
2 | Bezpiecznik 10x38 | szt.
3 | Bezpiecznik 10x85, 1000V | szt.
4 | Bezpiecznik 450A, aM | szt.
5 | Bezpiecznik 5x20, | szt.
6 | Bezpiecznik główny szybki 1250V | szt.
7 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN | szt.
8 | Bezpiecznik NH 3C 425A | szt.
9 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A) | szt.
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A) | szt.
11 | Bezpiecznik siłowy 500V | szt.
12 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V | szt.
13 | Blok regulatora | szt.
14 | Blok warystora BW | szt.
15 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem | szt.
16 | Blokada mechaniczna drzwi komory głównej | szt.
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100 | szt.
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230 | szt.
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42 | szt.
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15 | szt.
21 | Czujnik temperatury -analogowy | szt.
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego | szt.
23 | Czujnik temperatury PT-100 | szt.
24 | Dławik ED-100 | szt.
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą) | szt.
26 | Farba Molykote | szt.
27 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-… | szt.
28 | Izolator 1000V typu Ew, M42 | szt.
29 | Izolator przepustowy PD20/2200 | szt.
30 | Izometr CZU | szt.
31 | Izometr ISOO | szt.
32 | Jednostka centralna sterownika 1200 | szt.
33 | Karta pamięć do sterownika 1200 | szt.
34 | Karta pamięć do sterownika LOGO | szt.
35 | Klucz trójkątny do MCA-.. | szt.
36 | Komora sterownicza iskrobezpieczna | szt.
37 | Kondensator filtru wejściowego KMKP | szt.
38 | Kondensator obwodu pośredniczącego | szt.
39 | Kondensator ochrony przepięciowej | szt.
40 | Konwerter interfejsu YUKO | szt.
41 | Korek KZS/…(M20 do M50) | szt.
42 | Korek KZS/…(M50 do M90) | szt.
43 | Licznik czasu pracy | szt.
44 | Listwa zaciskowa do 4mm2 | szt.
45 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2 | szt.
46 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa) | szt.
47 | Łącznik 1000V/CA 11 | szt.
48 | Łącznik kierunku obrotów | szt.
49 | Łącznik krańcowy | szt.
50 | Łącznik krzywkowy 4G10 | szt.
51 | Łącznik pozycyjny | szt.
52 | Łącznik trybu pracy | szt.
53 | Manometr glicerynowy | szt.
55 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-… | szt.
56 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej | szt.
57 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO | szt.
58 | Mikro wyłącznik NZ lub NO | szt.
59 | Moduł tyrystorowy | szt.
60 | Odłącznik główny KG | szt.
61 | Odłącznik główny KH | szt.
62 | Odłącznik główny typu C316 (3 pakietowy) | szt.
63 | Odłącznik główny typu C316 (5 i 6 pakietowy) | szt.
65 | Ogranicznik zwarciowy | szt.
66 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV | szt.
67 | Oprogramowanie sterownika 1200 | szt.
69 | Panel operatorski 5'' | szt.
70 | Panel operatorski 7'' | szt.
71 | Panel operatorski sterownika 1200 | szt.
72 | Płytka diodowa | szt.
73 | Płytka wyświetlacza CA | szt.
74 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa | szt.
75 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy) | szt.
76 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ | szt.
77 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C | szt.
78 | Podstawa pod przekaźnik R4 | szt.
79 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38 | szt.
80 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20 | szt.
82 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-… | szt.
83 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2 | szt.
84 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1 | szt.
85 | Przekaźnik kontroli kolejności faz | szt.
86 | Przekaźnik R4 | szt.
87 | Przekaźnik SBEx-2 | szt.
88 | Przekaźnik separacyjny RExSL | szt.
90 | Przekaźnik typu PC-… | szt.
91 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS | szt.
92 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-… | szt.
95 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42 | szt.
96 | Przetwornik częstotliwości D1060S | szt.
97 | Przetwornik D1072D | szt.
98 | Przewód siłowy 70 mm2 | szt.
99 | Przewód siłowy 95 mm2 | szt.
100 | Przewód hydrauliczny DN20 1mb | szt.
101 | Przycisk sterowniczy Ø 22 | szt.
102 | Pulpit operatorski z szybą do MCA-… | szt.
103 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami do MCA-… | szt.
104 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (1 lub 2 pozycyjna) | szt.
105 | Rączka odłącznika/rozłącznika głównego (3 lub 5 pozycyjna) | szt.
106 | Rejestrator danych AR207 | szt.
107 | Rejestrator danych AR663 | szt.
108 | Rezystor mocy typu UXP | szt.
109 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora | szt.
110 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200 | szt.
111 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200 | szt.
112 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO | szt.
113 | Separator DIRS-422/485 | szt.
114 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033 | szt.
115 | Separator SBEx | szt.
116 | Separator transmisji S2Ex-RS | szt.
117 | Separator transmisji typu D1061S | szt.
118 | Sterownik LOGO | szt.
119 | Stycznik główny próżniowy 630A | szt.
120 | Stycznik główny próżniowy typ HR-VS3 | szt.
121 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200 | szt.
122 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4 | szt.
123 | Stycznik pomocniczy 230VAC | szt.
124 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC | szt.
125 | Stycznik typu LC1-D115 | szt.
126 | Stycznik typu LC1-D150 | szt.
127 | Stycznik typu LC1-D32 | szt.
128 | Stycznik typu LC1-D65 | szt.
129 | Stycznik typu LC1-D95 | szt.
130 | Stycznik typu LC1-K06 | szt.
131 | Styk bezpiecznika głównego | szt.
132 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD | szt.
133 | Switch przemysłowy 5 portowy | szt.
134 | Transformator 2 kVA | szt.
135 | Transformator pomocniczy 0,16kVA | szt.
136 | Transformator pomocniczy 0,6kVA | szt.
137 | Transformator trójfazowy 10kVA | szt.
138 | Transformator trójfazowy 3,5kVA | szt.
139 | Transformator trójfazowy 4kVA | szt.
140 | Transformator trójfazowy 5kVA | szt.
141 | Transformator trójfazowy 6,3kVA | szt.
142 | Tyrystor T901 | szt.
143 | Uchwyt transportowy wahliwy | szt.
144 | Układ kontaktronowy | szt.
145 | Układ przyśpieszający CZU | szt.
146 | Układ sztucznego zera USZD | szt.
147 | Warystor 500/1000V | szt.
148 | Warystor VB 7/100 | szt.
149 | Wentylator | szt.
150 | Wentylator - duży | szt.
151 | Wirnik wentylatora | szt.
152 | Woltomierz typ EA 17N | szt.
153 | Wpust kablowy siłowy | szt.
154 | Wpust kablowy siłowy WKK… | szt.
155 | Wpust kablowy sterowniczy | szt.
156 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90) | szt.
157 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50) | szt.
158 | Wyłącznik awaryjny | szt.
159 | Wyłącznik bimetalowy | szt.
160 | Wyłącznik instalacyjny | szt.
161 | Wyświetlacz tekstowy CA | szt.
162 | Wziernik ognioszczelny | szt.
163 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT | szt.
164 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR | szt.
165 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 210 | szt.
166 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211 | szt.
167 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2 | szt.
168 | Zabezpieczenie termiczne 3R B... | szt.
169 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100 | szt.
170 | Zacisk obwodu siłowego (dopływu, odpływu) | szt.
171 | Zamek do zestawu pompowego | szt.
172 | Zamki ryglujące do MCA-… | szt.
174 | Zasilacz iskrobezpieczny typ 8SD | szt.
175 | Zaślepka KZK… | szt.
176 | Zaślepka pulpitu operatorskiego do MCA-… | szt.
177 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA | szt.
178 | Złącze typu AMP (komplet) | szt.
179 | Złącze UK45-FM | szt.
180 | Złączka 1000V 3 torowa | szt.
Stacje transformatorowe IT3SCA/… , STGCA
1 | Regulator ESM-1510 | szt.
2 | Bariera iskrobezpieczna typu Z966 (2-kanałowa) | szt.
3 | Bezpiecznik 10x38 | szt.
4 | Bezpiecznik 10x85, 1000V | szt.
5 | Bezpiecznik 450A, aM | szt.
6 | Bezpiecznik 5x20, | szt.
7 | Bezpiecznik główny szybki 1250V | szt.
8 | Bezpiecznik mocy FERRAZ, BUSSMANN | szt.
9 | Bezpiecznik NH 3C 425A | szt.
10 | Bezpiecznik siłowy 1000V podwójny (powyżej 100A) | szt.
11 | Bezpiecznik siłowy 1000V pojedynczy (poniżej 100A) | szt.
12 | Bezpiecznik siłowy 500V | szt.
13 | Bezpiecznik siłowy nożowy, 1000V | szt.
14 | Blok mechaniki pod zabezpieczenie nadprądowe | szt.
15 | Blok warystora BW | szt.
16 | Blok zabezpieczenia MICOM P211 z mechaniką i złączem | szt.
17 | Blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100 | szt.
18 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 230 | szt.
19 | Centralne zabezpieczenie upływowe CZU 42 | szt.
20 | Czujnik indukcyjny PCIN-15 | szt.
21 | Czujnik temperatury -analogowy | szt.
22 | Czujnik temperatury -bimetalowego | szt.
23 | Czujnik temperatury PT-100 | szt.
24 | Dławik ED-100 | szt.
25 | Drzwi komory sterowniczej (z szybą) | szt.
26 | Farba Molykote | szt.
27 | Gwiazda diodowa USZD-* | szt.
28 | Interfejs komunikacji sieciowej ACE | szt.
29 | Iskrobezpieczny przekaźnik separujący IPS-… | szt.
30 | Izolator 1000V typu Ew, M42 | szt.
31 | Izolator pomiarowy MCL | szt.
32 | Izolator przepustowy Ew, 2kV | szt.
33 | Izolator przepustowy Ew, 7,2kV | szt.
34 | Izolator przepustowy PD20/2200 | szt.
35 | Izolator przepustowy PLD | szt.
36 | Izolator przepustowy S | szt.
37 | Izolator PTHż-6/400A | szt.
38 | Izolator wsporczy MCL | szt.
39 | Izometr CZU-I | szt.
40 | Izometr IRDH275 | szt.
41 | Izometr iso685 | szt.
42 | Jednostka centralna sterownika 1200 | szt.
43 | Karta pamięć do sterownika 1200 | szt.
44 | Karta pamięć do sterownika LOGO | szt.
45 | Klucz trójkątny do MCA-.. | szt.
46 | Komora sterownicza iskrobezpieczna | szt.
47 | Komplet kluczy + grzechotka | szt.
48 | Komplet tabliczek opisowych | szt.
49 | Kondensator filtru wejściowego KMKP | szt.
50 | Kondensator KMKP | szt.
53 | Kondensator MKV | szt.
54 | Kondensator obwodu pośredniczącego | szt.
55 | Kondensator ochrony przepięciowej | szt.
56 | Konwerter interfejsu YUKO | szt.
57 | Korek KZS/…(M20 do M50) | szt.
58 | Korek KZS/…(M50 do M90) | szt.
59 | Listwa zaciskowa do 4mm2 | szt.
60 | Listwa zaciskowa iskrobezpieczna do 4mm2 | szt.
61 | Listwa zaciskowa KL1 (jednofazowa) | szt.
62 | Łącznik krańcowy | szt.
63 | Łącznik krzywkowy 4G10 | szt.
64 | Łącznik krzywkowy 4G16 | szt.
65 | Łącznik pozycyjny | szt.
66 | Łącznik trybu pracy | szt.
67 | Manometr glicerynowy | szt.
69 | Mechanizm blokady drzwi komory głównej DN | szt.
70 | Mechanizm blokady drzwi komory głównej GN | szt.
71 | Mechanizm łącznika 4G10/4G16 | szt.
72 | Mechanizm wyłącznika awaryjnego | szt.
73 | Mechanizm zamków ryglujących | szt.
74 | Mechanizm zamków ryglujących do MCA-… | szt.
75 | Mechanizm zamykania drzwi komory głównej | szt.
76 | Mikro wyłącznik 2xNZ lub 2xNO | szt.
77 | Mikro wyłącznik NZ lub NO | szt.
78 | Modem analogowy MA-2p | szt.
79 | Moduł dopasowująca AGH-204 | szt.
80 | Moduł DSM | szt.
81 | Moduł kontaktronowy | szt.
82 | Moduł wejść/wyjść MES | szt.
83 | Moduł wyświetlacza DSM | szt.
84 | Odłącznik z uziemnikiem EDJAN | szt.
85 | Ogranicznik przepięć | szt.
86 | Ogranicznik zwarciowy | szt.
87 | Oprawa bezpiecznika 10x85 3kV | szt.
88 | Oprogramowanie sterownika 1200 | szt.
90 | Oszynowanie torów prądowych komory DN-IT3SCA | szt.
91 | Panel operatorski 5'' | szt.
92 | Panel operatorski 7'' | szt.
93 | Panel operatorski sterownika 1200 | szt.
94 | Płozy obudowy transformatora głównego | szt.
95 | Płytka diodowa | szt.
96 | Płytka wyświetlacza CA | szt.
97 | Podstawa bezpiecznikowa 7,2kV | szt.
98 | Podstawa bezpiecznikowa siłowa | szt.
99 | Podstawa bezpiecznikowa EL (połowa podstawy) | szt.
100 | Podstawa pod bezpiecznik FERRAZ | szt.
101 | Podstawa pod bezpiecznik mocy NH3C | szt.
102 | Podstawa pod przekaźnik R4 | szt.
103 | Podstawka bezpiecznikowa 10x38 | szt.
104 | Podstawka bezpiecznikowa 5x20 | szt.
105 | Podstawka pod bezpiecznik główny SIDIN 110 | szt.
106 | Pokrywa komory przyłączeniowej GN, DN | szt.
107 | Połączenia elektryczne torów prądowych DN-STG-CA | szt.
108 | Połączenia elektryczne torów prądowych GN | szt.
109 | Prowadnice drzwi komory głównej MCA-… | szt.
110 | Przekaźnik bistabilny | szt.
111 | Przekaźnik czasowy | szt.
112 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RexSL-2 | szt.
113 | Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia RSL-1 | szt.
114 | Przekaźnik kontroli kolejności faz | szt.
115 | Przekaźnik R4 | szt.
116 | Przekaźnik SBEx-2 | szt.
117 | Przekaźnik separacyjny RExSL | szt.
119 | Przekaźnik typu PC-… | szt.
120 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS | szt.
121 | Przekładnik napięciowy | szt.
122 | Przekładnik prądowy CTS | szt.
123 | Przekładnik prądowy IZS-..., IZK-… | szt.
124 | Przepust izolacyjny kablowy PIO-2 | szt.
125 | Przepust izolacyjny typu PIO-2/M42 | szt.
126 | Przetwornik częstotliwości D1060S | szt.
127 | Przetwornik D1072D | szt.
128 | Przetwornik pomiaru temperatury MCR | szt.
129 | Przetwornik prąd-napięcie | szt.
130 | Przewód do łączenia modułów | szt.
131 | Przewód do łączenia modułów | szt.
132 | Przewód siłowy 70 mm2 | szt.
133 | Przewód siłowy 95 mm2 | szt.
134 | Przystawka przyspieszająca AGH | szt.
135 | Przystawka przyspieszająca CZU-P | szt.
136 | Pulpit ognioszczelny PO-2/SEPAM | szt.
137 | Pulpit operatorski z szybą | szt.
138 | Pulpit operatorski z szybą i przyciskami | szt.
139 | Rączka odłącznika - OKR | szt.
140 | Rączka odłącznika/uziemnika - EDJAN | szt.
141 | Regulator ESM-1510 | szt.
142 | Regulator temperatury RT-42 | szt.
143 | Rejestrator danych AR207 | szt.
144 | Rejestrator danych AR663 | szt.
145 | Rezystor mocy typu UXP | szt.
146 | Rezystor ochrony przepięciowej tyrystora | szt.
147 | Rozłącznik z uziemnikiem EDJAN-562 | szt.
148 | Rozłącznik z uziemnikiem RG3 | szt.
149 | Rozszerzenie transmisyjne sterownika 1200 | szt.
150 | Rozszerzenie wej/wyj sterownika 1200 | szt.
151 | Rozszerzenie wejść/wyść do sterownika LOGO | szt.
152 | Separator DIRS-422/485 | szt.
153 | Separator iskrobezpieczny D1032, D1033 | szt.
154 | Separator SBEx | szt.
155 | Separator transmisji S2Ex-RS | szt.
156 | Separator transmisji typu D1061S | szt.
157 | Skrzynka przyłączowa IP54 do komory OOU-1/OOU-2 | szt.
158 | Sterownik LOGO | szt.
159 | Stycznik główny próżniowy 630A | szt.
160 | Stycznik główny próżniowy typ HR-VS3 | szt.
161 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS200 | szt.
162 | Stycznik główny próżniowy typu HR-VS4 | szt.
163 | Stycznik pomocniczy 230VAC | szt.
164 | Stycznik pomocniczy cewka 42VAC | szt.
165 | Stycznik Rollarc 400A | szt.
166 | Stycznik typu LC1-D115 | szt.
167 | Stycznik typu LC1-D150 | szt.
168 | Stycznik typu LC1-D32 | szt.
169 | Stycznik typu LC1-D65 | szt.
170 | Stycznik typu LC1-D95 | szt.
171 | Stycznik typu LC1-K06 | szt.
172 | Styk bezpiecznika głównego | szt.
173 | Styk pomocniczy stycznika głównego LAD | szt.
174 | Switch przemysłowy 5 portowy | szt.
175 | Transformator 2 kVA | szt.
176 | Transformator pomocniczy 0,16kVA | szt.
177 | Transformator pomocniczy 0,6kVA | szt.
178 | Transformator trójfazowy 10kVA | szt.
179 | Transformator trójfazowy 3,5kVA | szt.
180 | Transformator trójfazowy 4kVA | szt.
181 | Transformator trójfazowy 5kVA | szt.
182 | Transformator trójfazowy 6,3kVA | szt.
183 | Uchwyt transportowy wahliwy | szt.
184 | Układ kontaktronowy | szt.
185 | Układ przyśpieszający CZU | szt.
186 | Układ sztucznego zera USZD | szt.
187 | Uziemnik szybki EDJAN | szt.
188 | Warystor 500/1000V | szt.
189 | Warystor VB 7/100 | szt.
190 | Wkładka bezpiecznikowa 7,2kV; 0,7A | szt.
191 | Wkładka bezpiecznikowa 7,2kV; 3,15A | szt.
192 | Wkładka bezpiecznikowa WBP-6 7,2kV 0,7A | szt.
193 | Woltomierz cyfrowy WPK-1000 | szt.
194 | Woltomierz typ EA 17N | szt.
195 | Wpust kablowy siłowy | szt.
196 | Wpust kablowy siłowy WKK… | szt.
197 | Wpust kablowy sterowniczy | szt.
198 | Wpust kablowy WKS/…. (M50 do M90) | szt.
199 | Wpust kablowy WKS/….(M20 do M50) | szt.
200 | Wskaźnik napięcia WS | szt.
201 | Wyłącznik awaryjny | szt.
202 | Wyłącznik bimetalowy | szt.
203 | Wyłącznik instalacyjny | szt.
204 | Wyświetlacz diodowy WD- …. | szt.
205 | Wyświetlacz tekstowy CA | szt.
206 | Wziernik ognioszczelny | szt.
207 | Zabezpieczenie miniMUZ-RT | szt.
208 | Zabezpieczenie miniMUZ-SR | szt.
209 | Zabezpieczenie nadprądowe MiZaS | szt.
211 | Zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe MICOM 211 | szt.
212 | Zabezpieczenie SEPAM | szt.
213 | Zabezpieczenie temperaturowe typu MT-2 | szt.
214 | Zabezpieczenie termiczne 3R B... | szt.
215 | Zabezpieczenie upływowe typu CR100 | szt.
216 | Zaciski przyłączowe - DN (komplet 1 tor) | szt.
217 | Zaciski przyłączowe - GN (komplet) | szt.
218 | Zamki ryglujące | szt.
219 | Zasilacz 24VDC | szt.
220 | Zasilacz 5VDC | szt.
221 | Zaślepka KZK… | szt.
222 | Zaślepka ZK3 | szt.
223 | Zawiasy pokrywy komory DN | szt.
224 | Zawiasy pokrywy komory GN | szt.
225 | Zderzak (bufor) strony DN | szt.
226 | Zestaw kluczy - trójkąt/sześciokąt do IT3SCA i STG-CA | szt.
227 | Zintegrowane zabezpieczenie ZCA | szt.
228 | Złącze typu AMP (komplet) | szt.
229 | Złącze UK45-FM | szt.
230 | Złączka 1000V 3 torowa | szt.
Czynności serwisowe
1 | Legalizacja przekaźnika typu CR100, ER100i, CZU42, CZU230 wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
2 | Legalizacja przekaźnika typu SBEx-2., RExL wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
3 | Legalizacja przekaźnika typu MICOM, miniMUZ wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
4 | Legalizacja zabezpieczenia ZCA-..., PW-… wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
5 | Legalizacja przekaźników termicznych 3RB…, LRD…, wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
6 | Legalizacja zabezpieczenia naprądowego przemiennika TMS wraz z wystawieniem protokołu badania | szt.
7 | Regeneracja pompy zębatej (bez części) | szt.
System CL
1 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x2+CL-002+CL-004+CL-006) - CL-MC/5 | szt.
2 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x3+CL-003+CL-004+CL-005+CL-007+CL-006) - CL-MC/6 | szt.
3 | Sterownik CarboLogic (CL-000+CL-001x4+CL-003x2+CL-004+CL-005+CL-007+CL-006x2+CL-002x2) - CL-MC/7 | szt.
4 | Sterownik CarboLogic (CL-006+CL001+CL-003) - CL-RC/4 | szt.
5 | Jednostka centralna CPU - CL-000.2 | szt.
6 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3 v1 | szt.
7 | Jednostka centralna CPU - CL-000.3 v2 | szt.
8 | Moduł 8 wejść z kontrolą ciągłości - CL-001 | szt.
9 | Moduł 8 wejść analogowych - CL-002 | szt.
10 | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych - CL-003 | szt.
11 | Moduł wyświetlacza - CL-004G | szt.
12 | Moduł wyświetlacza diodowego - CL-005 | szt.
13 | Moduł transmisji RS485 typu master CL-006/Z | szt.
14 | Moduł licznikowy - CL-007 | szt.
15 | Moduł wagowy CL-009 | szt.
16 | Moduł kontroli linii MKL | szt.
17 | Klawiatura sterownika CL | szt.
18 | Karta pamięci - SD | szt.
19 | Dołożenie dodatkowego styku wyjściowego lub wejściowego | szt.
20 | Zmiana oprogramowania wg uzgodnień | szt.
21 | Przegląd systemu | szt.
System CUG
1 | Sygnalizator krańcowy SK | szt.
2 | Sygnalizator pośredni SP | szt.
3 | Separator transmisji US | szt.
4 | Moduł współpracy SW | szt.
5 | Płytka elektroniki sygnalizatora SK | szt.
6 | Płytka elektroniki sygnalizatora SP | szt.
7 | Płytka elektroniki kodeka | szt.
8 | Płytka elektroniki separatora transmisji US | szt.
9 | Bateria IBA | szt.
10 | Klawiatura sygnalizatora SK | szt.
11 | Klawiatura sygnalizatora SP | szt.
12 | Mikrofon | szt.
13 | dioda LED z oprawą | szt.
14 | Głośnik sygnalizatora | szt.
15 | Listwa zaciskowa | szt.
16 | Wyświetlacz LCD do sygnalizatora SK | szt.
17 | Uszczelka drzwi sygnalizatora | szt.
18 | Przegląd systemu | szt.
Części i podzespoły systemu CL i CUG
1 | Styk NO | szt.
2 | Styk NZ | szt.
3 | Korpus przycisku 1xNZ | szt.
4 | Korpus przycisku 2xNZ | szt.
5 | Korpus przycisku 1xNZ 1xNO | szt.
6 | Przycisk okapturzony z przezroczystą osłoną | szt.
7 | Napęd dłoniowy przycisku z zatrzaskiem | szt.
8 | Napęd przełącznika 2 położenia z samoczynnym powrotem | szt.
9 | Napęd przełącznika 2 położenia stabilne | szt.
10 | Napęd przełącznika 3 położenia stabilne | szt.
11 | Napęd przełącznika kluczykowego 2 położenia stabilne | szt.
12 | Napęd przełącznika kluczykowego 3 położenia stabilne | szt.
13 | Przycisk sterowniczy z samoczynnym powrotem XB4-BA | szt.
14 | Dłoniowy przycisk bezpieczeństwa XB4-BT845 | szt.
15 | Dłoniowy przycisk bezpieczeństwa XB4-BS9445 | szt.
16 | Przełącznik XB4-BD33 | szt.
17 | Wskaźnik świetlny LED XB7-EV | szt.
18 | Przycisk sterowniczy zwrotny NEF30-UK | szt.
19 | Przycisk ryglowany awaryjny NEF30-DR | szt.
20 | Wskaźnik świetlny LED NEF30-LD | szt.
21 | Przycisk pokrętny NEF30-TP | szt.
22 | Przycisk z zamkiem NEF30-TZ | szt.
23 | Przycisk NEF30W-U | szt.
24 | przełącznik NEF30W-T | szt.
25 | Wyłącznik awaryjny NEF30W-D | szt.
26 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-15 | szt.
27 | Dławik DP 9 (2,5 ÷ 7,5 mm) | szt.
28 | Dławik DP 11 (5 ÷ 11 mm) | szt.
29 | Dławik DP 13,5 (5,5 ÷ 12 mm) | szt.
30 | Dławik DP 16 (8,5 ÷ 14 mm) | szt.
31 | Dławik DP 21 (11 ÷ 18 mm) | szt.
32 | Dławik DP 29 (17 ÷ 25 mm) | szt.
33 | Dławik DP 36 (22 ÷ 33 mm) | szt.
34 | Wpust WKM / M14 (WKM / P7) | szt.
35 | Wpust WKM / M16 (WKM / P9) | szt.
36 | Wpust WKM / M20 (WKM / P11) | szt.
37 | Wpust WKM / M22 (WKM / P13,5) | szt.
38 | Wpust WKM / M24 (WKM / P16) | szt.
39 | Wpust WKM / M28 (WKM / P21) | szt.
40 | Wpust WKM / M36 (WKM / P29) | szt.
41 | Wpust WKM / M48 (WKM / P36) | szt.
42 | Wpust WKM / M55 (WKM / P42) | szt.
43 | Wpust WKM / M60 (WKM / P48) | szt.
44 | Wpust WKM / M60a bez gniazda | szt.
45 | Wpust WKM / M75a bez gniazda | szt.
46 | Wpust WKM / M85a bez gniazda | szt.
47 | Korek zaślepiający KZ/M14 | szt.
48 | Korek zaślepiający KZ/M16 | szt.
49 | Korek zaślepiający KZ/M20 | szt.
50 | Korek zaślepiający KZ/M22 | szt.
51 | Korek zaślepiający KZ/M24 | szt.
52 | Korek zaślepiający KZ/M28 | szt.
53 | Korek zaślepiający KZ/M36 | szt.
54 | Korek zaślepiający KZ/M48 | szt.
55 | Korek zaślepiający KZ/M55 | szt.
56 | Korek zaślepiający KZM60 | szt.
57 | Korek zaślepiający KZM60a, M75a, M85a | szt.
66 | Zasilacz DZI - jednoodpływowy | szt.
67 | Zasilacz DZI - dwuodpływowy | szt.
68 | Zasilacz UZI | szt.
69 | Zasilacz ZIM | szt.
Części i podzespoły inne
1 | Czujnik spiętrzenia bocian | szt.
2 | Czujnik CTM-12 | szt.
3 | Czujnik CTM-32 | szt.
4 | Czujnik CTM-13 | szt.
5 | Czujnik indukcyjny zbliżeniowy STI/ICZ | szt.
6 | Czujnik indukcyjny zbliżeniowy STI/ICZ z konstrukcją | szt.
7 | Iskrobezpieczny czujnik ruchu typu ICZ | szt.
8 | Czujnik ciśnienia PC28 | szt.
9 | Czujnik indukcyjny PCIN | szt.
10 | Izotopowy sygnalizator poziomu typu ISP-02G | szt.
11 | Łącznik magnetyczny typu KFM-02306 | szt.
12 | Łącznik magnetyczny typu KFM-02303 | szt.
13 | Łącznik magnetyczny KFM 02.. | szt.
14 | Łącznik KFS03.. | szt.
15 | Nadajnik typu KFS-023110 | szt.
16 | Nadajnik typu KFS-03351 | szt.
17 | Wyłącznik bezpieczeństwa typu WAJL-07 | szt.
18 | Pulpit operatorski iskro POI-2/1W/1 | szt.
19 | Pulpit operatorski iskro POI-2/2P/1 | szt.
20 | Pulpit operatorski iskro POI-2/3P/1 | szt.
21 | Pulpit operatorski iskrobezpieczny POI 2/2P1S/1 | szt.
22 | Pulpit operatorski typu POI-2/3L1R/2 | szt.
23 | Pulpit z blokadą POI-2/1W1R/2 | szt.
24 | Pulpit z wyłącznikiem awaryjnym POI-2/1W/2 | szt.
25 | Pulpit sterowniczy PSU-4 | szt.
26 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.17 | szt.
27 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.9 | szt.
28 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.2 | szt.
29 | Pulpit sterowniczy typu PSU-4 wyk.4.17-11-4-0-35-1-0 | szt.
30 | Przekaźnikowy moduł separujący PMS-10, PMS-20 | szt.
31 | Rozdzielacz elektropneumatyczny typu REPI | szt.
32 | Szafka SZW-3 | szt.
33 | Sonda radarowa typu VEGAPULS 68 | szt.
36 | Skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna typu STI3 | szt.
System CarboVision
1 | Dołożenie dodatkowej zmiennej do systemu wizualizacji Carbovision | szt.
2 | Dołożenie dodatkowej planszy do systemu wizualizacji Carbovision | szt.
3 | Instalacja aplikacji serwera systemu Carbovision | szt.
4 | Instalacja aplikacji klienta systemu Carbovision na jednym stanowisku | szt.
Przełącznice światłowodowe PSCA-1
1 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1/....... do 48 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M) | szt.
2 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1....... do 96 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M) | szt.
3 | Obudowa przełącznicy światłowodowej PSCA-1...... do 144 pól komutacji ( bez wpustów WKM/M) | szt.
4 | Panel 19' SC/APC - 24 pola komutacyjne | szt.
5 | Panel 19' SC/APC - 12 pola komutacyjne | szt.
6 | Panel 19' SC/PC - 24 pola komutacyjne | szt.
7 | Panel 19' SC/PC - 12 pola komutacyjne | szt.
8 | Panel 19' ST/PC - 24 pola komutacyjne | szt.
9 | Panel 19' ST/PC - 12 pola komutacyjne | szt.
Urządzenia układu telewizji przemysłowej
1 | Kamera KOR-3 | szt.
2 | Kamera KOR-3 - światłowodowa wielomodowa | szt.
3 | Kamera KOR-3 - światłowodowa jednomodowa | szt.
4 | Kamera KOR-4/C * | szt.
5 | Kamera KOR-4/T * | szt.
6 | Kamera KOR-4/IP * | szt.
7 | Kamera CAMG *-1 | szt.
8 | Kamera CAMG *-2 | szt.
9 | Kamera CAMG *-3 | szt.
10 | Kamera CAMG *-4 | szt.
11 | Monitor MTO-2 - 4 wejscia | szt.
12 | Monitor MTO-2 - 4 wejścia światłowodowe wielomodowe | szt.
13 | Monitor MTO-2 - 4 wejścia światłowodowe jednomodowe | szt.
14 | Monitor MTO-2 - 4 wej światłow wielomodowe + 1 wyj (wizualiz) | szt.
15 | Monitor MTO-2 - 4 wej światłow jednomodowe + 1 wyj (wizualiz) | szt.
16 | Dzielnik obrazu | szt.
17 | Panel sterujący | szt.
18 | Panel LCD | szt.
19 | Koncentrator VGA | szt.
20 | Bariera sygnału video | szt.
21 | Transformator separujący | szt.
22 | Zasilacz | szt.
23 | Przegląd systemu | szt.
Waga przenośnikowa ROL - 1
1 | Pomost wagowy tab | szt.
2 | Pomost wagowy tab3 | szt.
3 | Pomost wagowy tsa | szt.
4 | Wspornik krążników | szt.
5 | Krążnik | szt.
6 | Cięgno czujnika (TAB, TAB3) | szt.
7 | Wibroizolator (TSA) | szt.
8 | Czujnik tensometryczny Ex 500kg | szt.
9 | Czujnik tensometryczny Ex 2000kg | szt.
10 | Wspornik czujnika tensometrycznego | szt.
11 | Wahacz sprężysty | szt.
12 | Osłona czujnika tensometrycznego | szt.
13 | Prędkościomierz krążnikowy ICZ z konstrukcją | szt.
14 | Prędkościomierz kołowy | szt.
15 | Przegląd systemu | szt.
WARTOŚĆ OCENIANA suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych

## Załącznik nr 2b do SWZ
Nr sprawy: PRZZ/3779 Załącznik nr 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (nie podlegający ocenie)
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
*) ....
....
....
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujetych przez Zamawiającego w Załaczniku nr 2a do SWZ.
Cennik regenerowanych części zamiennych i czynności serwisowych
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Nr katalogowy
...
...
...