## Załącznik nr 2a
Nr sprawy: PRZZ/3808 Załącznik nr 2a do SWZ
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH Podlegający ocenie
L.p. | Nr części zamiennej | Nazwa części/podzespołu | Cena jednostkowa netto [PLN]
Typ KM-300 , KM-320
1 | KM.01.00 | Filtr siatkowy oleju sprężarki
2 | KM.01.01 | Filtr ssący - komplet
3 | KM.01.02 | Korbowód sprężarki
4 | KM.01.03 | Panewka wału sprężarki (mała)
5 | KM.01.04 | Mieszek
6 | KM.01.05 | Mechanizm zmiany wydajności
7 | KM.01.06 | Półpanewka korbowodowa
8 | KM.01.07 | Panewka główna wału sprężarki (duża)
9 | KM.01.08 | Pierścień tłokowy 1 kpl
10 | KM.01.09 | Pierścień / podkładka dystansowy wału (mały)
11 | KM.01.10 | Pierścień / podkładka dystansowy wału (duży)
12 | KM.01.11 | Pierścień / podkładka oporowa wału sprężarki (stalowy)
13 | KM.01.12 | Płyta zaworowa - komplet
14 |  | Panewka / Łożysko główne
15 | KM.01.14 | Płytka zaworowa ssąca
16 | KM.01.15 | Płytka zaworowa tłocząca
17 | KM.01.16 | Pompa oleju
18 | KM.01.17 | Olej syntetyczny 1litr
19 | KM.01.18 | Sprężarka 5H86
20 | KM.01.19 | Sprężarka regenerowana 5H86
21 | KM.01.20 | Sprężynka płytki zaworowej ssąca
22 | KM.01.21 | Sprężynka płytki zaworowej tłoczna
23 | KM.01.22 | Tłok kompletny
24 | KM.01.23 | Korpus zaworu termostatycznego
25 | KM.01.24 | Element termostatyczny zaworu rozprężnego
26 | KM.01.25 | Dysza zaworu rozprężnego
27 | KM.01.26 | Zawór rozprężny kompletny
28 | KM.01.27 | Tuleja cylindrowa kompletna
29 | KM.01.28 | Tuleja urządzenia odciązającego sprężarki
30 | KM.01.29 | Uszczelki sprężarki
31 | KM.01.30 | Uszczelnienie wału
32 | KM.01.31 | Wał korbowy sprężarki
33 | KM.01.32 | Zawór regulacji wydajności
34 | KM.01.33 | Śruba regulacji wydajności
35 | KM.01.34 | Głowica sprężarki
36 | KM.01.35 | Filtr freonu 1 szt.
37 | KM.01.36 | Manometr ciśnienia ssania
38 | KM.01.37 | Manometr ciśnienia oleju
39 | KM.01.38 | Manometr ciśnienia sprężania
40 | KM.01.39 | Obudowa filtra
41 | KM.01.40 | Rurka fi 6
42 | KM.01.41 | Uszczelka skraplacza
43 | KM.01.42 | Uszczelka węża fi 40
44 | KM.01.43 | Uszczelka węża fi 80
45 | KM.01.44 | Wziernik ALCO
46 | KM.01.45 | Zawór bezpieczeństwa przelewowy sprężarki
47 | KM.01.46 | Zawór odcinający
48 | KM.01.47 | Zawór odcinający
49 | KM.01.48 | Zawór odcinający
50 | KM.01.49 | Zawór odcinający
51 | KM.01.50 | Zawór rozprężny kompletny
52 | KM.01.51 | Przewód freonu DN 40x5000
53 | KM.01.52 | Przewód freonu DN 80x5000
54 | KM.01.53 | Wąż do napełniania freonu (Długość 1,5m)
55 | KM.01.54 | Skraplacz płaszczowo-rurowy odkamienienie
56 | KM.01.55 | Przetwornik ciśnienia sprężania
57 | KM.01.56 | Przetwornik ciśnienia ssania
58 | KM.01.57 | Przetwornik cinienia oleju
59 | KM.01.58 | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń obudowa
60 | KM.01.59 | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń kompletna
61 | KM.01.60 | Skrzynka przyłączeniowa dolna kompletna
62 | KM.01.61 | Wyłącznik awaryjny
63 | KM.01.62 | Wyłącznik awaryjny uszczelniony
64 | KM.01.63 | Butla do czynnika chłodniczego
65 | KM.01.64 | Czynnik chłodniczy R407C (1 kg)
66 | KM.01.65 | Azot (1 kg)
67 | KM.01.66 | Opona sprzęgła
68 | KM.01.67 | Dysza zraszania
69 | KM.01.68 | Konstrukcja zespołu dysz spłukujących
70 | KM.01.69 | Płyta odkraplacza wody
71 | KM.01.70 | Silnik elektryczny ognioszczelny, 90kW
72 | KM.01.71 | Olej syntetyczny 1litr
73 | KM.01.72 | Środek do usuwania osadów i kamienia
74 | KM.01.73 | Termometr termobimetaliczny
75 | KM.01.74 | Termometr elektroniczny
76 | KM.01.75 | Przepływomierz impulsowy
77 | KM.01.76 | Przepływomierz impulsowy
78 | KM.01.77 | Zasilacz iskrobezpieczny
79 | KM.01.78 | Przepływomierz
80 | KM.01.79 | Sprzęgło kompletne
81 | KM.01.80 | Półpanewka środkowa na łożysko wału dolna
82 | KM.01.81 | Półpanewka środkowa na łożysko wału górna
83 | KM.01.82 | Zawór bezpieczeństwa odcinający PN24,5-25
84 | KM.01.83 | Kolektor przetworników ciśnień
85 | KM.01.84 | Zawór regulacji ciśnienia oleju
86 | KM.01.85 | Wyświetlacz
87 | KM.01.86 | Płyta pod wyświetlacz
88 | KM.01.87 | Panel z klawiaturą
89 | KM.01.88 | Tablica synoptyczna
90 | KM.01.89 | Przycisk ,,ZAŁĄCZ”
91 | KM.01.90 | Przycisk ,,WYŁĄCZ”
92 | KM.01.91 | Separator temperatury
93 | KM.01.92 | Separator ciśnienia
94 | KM.01.93 | Moduł wizualizacji
95 | KM.01.94 | Akumulator
96 | KM.01.95 | Moduł główny
97 | KM.01.96 | Aktualizacja oprogramowania sterownika
98 | KM.01.97 | Czujniki temperatury ( komplet )
99 | KM.01.98 | Czujnik temperatury ssania
100 | KM.01.99 | Czujnik temperatury sprężania
101 | KM.01.100 | Czujnik temperatury wlot wody do skraplacza
102 | KM.01.101 | Czujnik temperatury wylot wody ze skraplacza
103 | KM.01.102 | Czujnik temperatury wlot powietrza do parownika
104 | KM.01.103 | Czujnik temperatury wylot powietrza z parownika
105 | KM.01.104 | Element końcowy EG2
106 | KM.01.105 | Kieszeń pomiarowa
107 | KM.01.106 | Osłona sprzęgła
108 |  | Szpilka pokrywy skraplacza 1szt.
109 | KM.01.107 | Skrzynka przyłączeniowa dolna kompletna
110 | KM.01.108 | Sterownik mikroprocesorowy
Typ TS-300B
1 |  | Filtr siatkowy oleju z rurką ssawną /spręzarki 120,126
2 |  | Filtr siatkowy -ssanie / sprężarki 120,126
3 |  | Filtr siatkowy -ssanie / sprężarki 80,86
4 |  | Filtr ssący - komplet / sprężarki 120,126
5 |  | Filtr ssący - komplet / sprężarki 80,86
6 |  | Filtr ssący-filc / sprężarki 120,126
7 |  | Filtr ssący-filc / sprężarki 80,86
8 |  | Korbowód-zestaw ze śrubami / sprężarki 40-126
9 |  | Łożysko główne
10 |  | Mieszek / sprężarki 40-126
11 |  | Mechanizm włączania wydajności
12 |  | Panewka na wał korbowy/ sprężarki 40-86
13 |  | Panewka główna wału korbowego / sprężarki 120-126
14 |  | Pierścienie tłokowe / sprężarki 40, 60, 80, 120
15 |  | Pierścienie tłokowe / sprężarki 46, 66, 86, 126
16 |  | Pierścień olejowy-odrzutowy / sprężarki 120-126
17 |  | Pierścień sprężynujący do tulei / sprężarki 40-126
18 |  | Pierścień tłokowy - olej (zgarniający) / sprężarki 40-126
19 |  | Pierścień tłokowy - sprężanie / sprężarki 40, 60, 80, 120
20 |  | Pierścień tłokowy - sprężanie / sprężarki 46, 66, 86, 126
21 |  | Pierścień dystansowy -Podkładka panewki (od strony pompy) / 40-126
22 |  | Pierścień dystansowy wału sprężarki -Podkładka panewki (od strony uszczelnienia) / 40-86
23 |  | Pierścień oporowy wału sprężarki
24 |  | Płyta zaworowa - komplet / sprężarki 40,60,80,120
25 |  | Płyta zaworowa - komplet / sprężarki 46,66,86,126
26 |  | Płytka ustalająca
27 |  | Podkładka oporowa (od strony uszczelnienia) / 120-126
28 |  | Podkładka oporowa (od strony uszczelnienia) / 40-86
29 |  | Pompa oleju -kpl / sprężarki 120,126
30 |  | Pompa oleju -kpl / sprężarki 120,126(1960-68r)
31 |  | Pompa oleju -kpl / sprężarki 120,126 (przed1960r)
32 |  | Pompa oleju -kpl / sprężarki 40-86
33 |  | Półpanewka korbowodu / sprężarki 40-126
34 |  | Półpanewka środkowa wału korbowego (dolna 86,120,126)
35 |  | Półpanewka środkowa wału korbowego (górna 86,120,126)
36 |  | Przekaźnik hydrauliczny / sprężarki 120,126
37 |  | Sprężarka Carrier kpl.
38 |  | Sprężarka Carrier kpl.
39 |  | Sprężyna popychacza zaworu reg.wydajności 40-126
40 |  | Sprężyna zaworu reg.wyd / sprężarki 40-126
41 |  | Sprężynka płytki zaworowej - ssanie/ spręzarki 40-126
42 |  | Sprężynka płytki zaworowej - tłocznej / spręzarki 40-126
43 |  | Sworzeń popychacza płytki ssawnej 40-126
44 |  | Tłok + sworzeń i pierścienie / 40, 60, 80, 120
45 |  | Tłok + sworzeń i pierścienie / 46, 66, 86, 126
46 |  | Tuleja cylindrowa /sprężarki 40, 60, 80, 120
47 |  | Tuleja cylindrowa /sprężarki 46, 66, 86, 126
48 |  | Tuleja siłownika odciążającego
49 |  | Uszczelka (pokrywy bocznej)
50 |  | Uszczelka do rurki ssawnej / sprężarki 120,126
51 |  | Uszczelka do zaworu regulacju / sprężarki 120,126
52 |  | Uszczelka głowicy łóżyska / sprężarki 40-86
53 |  | Uszczelka końca pompy oleju / sprężarki 40-86
54 |  | Uszczelka nakładki uszczelnienia / sprężarki 40-126
55 |  | Uszczelka płyty zaworowej / spręzarki 40-126
56 |  | Uszczelka pod głowice / spręzarki 40-126
57 |  | Uszczelka pokrywy pompy oleju / sprężarki 120,126
58 |  | Uszczelka pokrywy pompy oleju / sprężarki 40-86
59 |  | Uszczelka zaworu - wew./ sprężarki 40-126
60 |  | Uszczelka zaworu - zew./ sprężarki 40-126
61 |  | Uszczelki - komplet / spręzarki 120,126
62 |  | Uszczelki - komplet / spręzarki 80,86
63 |  | Uszczelnienie wału-kpl / sprężarki 120,126
64 |  | Uszczelnienie wału-kpl / sprężarki 40-86
65 |  | Wał korbowy sprężarki 5H86
66 |  | Wał korbowy / sprężarki 120
67 |  | Wkład filtra oleju - zestaw / sprężarki 120,126
68 |  | Zawór regulacji wydajności-kpl / sprężarki 40-126
69 |  | Zawór regulacji ciśnienia oleju / spręzarki 120,126
70 |  | Zawór regulacji ciśnienia oleju / sprężarki 40-86
71 |  | Zawór upustowy wewn. / spręzarki 40-86
72 |  | Zawór z w/w zestawu /spręzarki 120,126
73 |  | Zespół zaworu zewnętrznego / sprężarki 40-126
74 |  | Zestaw pokrywy i zaworu sterujacego
75 |  | Zestaw zaworu upust na tłocz. / spręzarki 120,126
76 |  | Dysza zaworu rozprężnego THRE
77 |  | Manometr 12,5 bar fi 100
78 |  | Manometr 15,0 bar fi 100
79 |  | Manometr 25,0 bar fi 100
80 |  | Obudowa filtra
81 |  | Uszczelka skraplacza
82 |  | Uszczelka węża fi 80
83 |  | Wziernik ALCO
84 |  | Zawór bezpieczeństwa HERL 1/2"
85 |  | Zawór odcinający
86 |  | Zawór odcinający
87 |  | Zawór odcinający
88 |  | Zawór odcinający
89 |  | Zawór odcinający
90 |  | Zawór odcinający
91 |  | Zawór odcinający
92 |  | Zawór odcinający
93 |  | Zawór rozprężny (bez członu termostatycznego)
94 |  | Zawór rozprężny (z członem termostatycznym)
95 |  | Zawór trójdrożny do zaworów bezpieczeństwa 1/2"
96 |  | Zawór trójdrożny pomocniczy
97 |  | Zawór odcinający
98 |  | Zawór odcinający
99 |  | Zawór odcinający
100 |  | Przewód freonu DN 40x3000
101 |  | Przewód freonu DN 80x3000
102 |  | Wąż do napełniania freonu
103 |  | Skraplacz płaszczowo-rurowy 380 kW
104 |  | Skraplacz płaszczowo-rurowy 440 kW
105 |  | Czujnik temperatury wyk. EExia I
106 |  | Ogranicznik temperatury sprężania
107 |  | Presostat ciśnienia sprężania
108 |  | Presostat ciśnienia sprężania
109 |  | Presostat różnicy ciśnień
110 |  | Presostat wyłącznik ciśnienia ssania
111 |  | Przetwornik ciśnienia sprężania
112 |  | Przetwornik ciśnienia ssania
113 |  | Przetwornik różnicy ciśnień
114 |  | Skrzynka rozgałęźna
115 |  | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń (obudowa)
116 |  | Skrzynka sterowania i zabezpieczeń (obudowa)
117 |  | Sterownik mikroprocesorowy
118 |  | Termostat-temperatury wody
119 |  | Termostat-temperatury wody
120 |  | Termostat-temperatury wody
121 |  | Termostat-temperatury wody
122 |  | Wyłącznik awaryjny uszczelniony
123 |  | Wyłącznik ciśnienia ssania i sprężania (podwójny)
124 |  | Wyłącznik temperatury sprężania
125 |  | Zasilacz iskrobezpieczny ZIM AX 42(230)/12VDC
126 |  | Butla do czynnika chłodniczego 12 i 27l, 33bar 1Z
127 |  | Butla do czynnika chłodniczego 12l, 48bar 1Z
128 |  | Butla do czynnika chłodniczego 27l, 48bar 1Z
129 |  | Butla do czynnika chłodniczego 27l, 48bar 2Z
130 |  | Butla do czynnika chłodniczego powyżej 27l
131 |  | Czynnik chłodniczy R507C
132 |  | Czynnik chłodniczy R134a
133 |  | Sprzęgło do chłodziarki 300 kW (część mechaniczna)
134 |  | Sprzęgło do chłodziarki 350 kW (część mechaniczna)
135 |  | Dysza spłukująca
136 |  | Uszczelka pokrywy kolektorowej fi 406,4
137 |  | Uszczelka pokrywy nawrotnej fi 406,4
138 |  | Pokrywa kolektorowa fi 406,4
139 |  | Pokrywa nawrotna fi 406,4
140 |  | Zawór spustowy wody
141 |  | Czujnik poziomu wody
142 |  | Dysza zraszająca WIR
143 |  | Dysza spłukująca z tworzywa sztucznego
144 |  | Zawór pływakowy VR-170 1''
145 |  | Dysza spłukująca
146 |  | Silnik elektryczny ognioszczelny, 90kW, 1000V
147 |  | Silnik elektryczny ognioszczelny, 90kW, 500V
148 |  | Silnik elektryczny ognioszczelny, 200kW, 1000V
149 |  | Termometr termobimetaliczny
150 |  | Termometr elektroniczny
151 |  | Super metal do regeneracji skraplacza
152 |  | Śruba sprężarki
153 |  | Przepływomierz impulsowy
154 |  | Przepływomierz impulsowy
155 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
156 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
157 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
158 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
159 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
160 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
161 |  | Moduł do procesora mikroprecesorowego
162 |  | Czujnik ciśnienia dwustanowy
163 |  | Czujnik przepływu wody
164 |  | Czujnik przepływu wody
165 |  | Czujnik przepływu wody
166 |  | Sprężarka Carrier kpl.
167 |  | Wał korbowy / sprężarki 126
168 |  | Obudowa filtra
169 |  | Zawór bezpieczeństwa HERL 1"
170 |  | Zawór elektromagnetyczny EVRA-25
171 |  | Zawór elektromagnetyczny EVRA-32
172 |  | Zawór rozprężny PHTZ (X,S) Danfoss
173 |  | Zawór trójdrożny do zaworów bezpieczeństwa 1"
174 |  | Termostat – ogranicznik temperatury sprężania
175 |  | Przewód freonu
176 |  | Przewód freonu
177 |  | Filtr freonu
178 |  | Opona sprzęgła
179 |  | Opona sprzęgła
180 |  | Uszczelka węża fi40
181 |  | Rurka fi6
182 | 5H80-323 | Filtr siatkowy - ssanie/ sprężarki 80, 86
183 | WSE 40x1000 | Przewód freonu DN 40x1000
184 | WSE 80x1000 | Przewód freonu DN 80x1000
185 | SH40-237 | Filtr siatkowy oleju/sprężarki 40-86
186 | 5H40-1142 | Płytka zaworowa zaworowa - ssanie / sprężarki 40-126
187 | 5H40-1132 | Płytka zaworowa zaworowa - tłoczenia / sprężarki 40-126
188 | R407C | Czynnik chłodniczy za 1 kg
189 | 5H40-1042 | Uszczelka pokrywy bocznej/sprężarki 40-126
190 | XC 726NW | Element termostatyczny zaworu rozprężnego
191 |  | Środek do usuwania osadów i kamienia 1 kg
192 | SW68 | Olej syntetyczny za 1 litr
Typ MK-300
1 | IMK-ZM-3 | sprężarka Carrier MK-300
2 | IMK-ZM-5 | głowica sterująca
3 | IMK-ZM-7 | membrana głowicy reg. wydajności (mieszek)
4 | IMK-ZM-8 | płyta zaworowa
5 | IMK-ZM-9 | zawór przelewowy
6 | IMK-ZM-11 | zawór regulacji ciśnienia oleju
7 | IMK-ZM-13 | zawór regulacji wydajności
8 | IMK-ZM-15 | uszczelnienie wału
9 | IMK-ZM-18 | filtr siatkowy ssący oleju
10 | IMK-ZM-21 | komplet uszczelek
11 | IMK-ZM-23 | komplet płytek zaworowych (ssawne, tłoczne)
12 | IMK-ZM-24 | sprężynki płytek ssących
13 | IMK-ZM-25 | sprężynki płytek tłocznych
14 | IMK-ZM-26 | tłok
15 | IMK-ZM-27 | cylinder
16 | IMK-ZM-28 | panewka wału
17 | IMK-ZM-30 | pompa olejowa
18 | IMK-ZM-32 | zawór rozprężny (R407C)
19 | IMK-ZM-33 | 1. wkład zaworu rozprężnego
20 | IMK-ZM-34 | 2. element termostatyczny
21 | IMK-ZM-35 | wkłady filtrowe freonowe H48
22 | IMK-ZM-36 | wziernk ALCO
23 | IMK-ZM-37 | zawór bezpieczeństwa
24 | IMK-ZM-38 | pierścienie tłokowe
25 | IMK-ZM-40 | wał sprężarki
26 | IMK-ZM-42 | sprzęgło (2cześci)
27 | IMK-ZM-44 | filtr filcowy
28 | IMK-ZM-46 | korbowód
29 | IMK-ZM-48 | filtr siatkowy ssący
30 | IMK-ZM-50 | wkład filtra oleju
31 | IMK-ZM-52 | silnik 3Sgf 90kW 500V (1000V +3000,00zł)
32 | IMK-ZM-53 | silnik 3Sgf 90kW, 132kW 500V (1000V +3000,00zł)
33 | IMK-ZM-54 | pierścień dystansowy
34 | IMK-ZM-56 | mechanizm włączania wydajności (widełkowy)
35 | IMK-ZM-57 | skraplacz MK
36 | IMK-ZM-58 | pojedyncza rurka skraplacza
37 | IMK-ZM-59 | zawór odcinający 40
38 | IMK-ZM-60 | zawór odcinający 65
39 | IMK-ZM-61 | zawór odcinający 6
40 | IMK-ZM-62 | zawór odcinający 10
41 | IMK-ZM-63 | Obudowa filtra ADKS
42 | IMK-ZM-64 | filterek oleju
43 | IMK-ZM-66 | rama zespołu maszynowego
44 | IMK-ZM-68 | Środek odkamieniający [kg]
45 | IMK-ZM-69 | Uszczelka przegrody skraplacza
46 | IMK-ZM-70 | Uszczelka dennicy skraplacza
47 | IMK-ZM-101 | silnik 200kW 500V (1000V + 3000,00 zł)
48 | IMK-ZM-102 | rama zespołu maszynowego -cz. Górna
49 | IMK-ZM-103 | rama zespołu maszynowego -cz. Dolna (bez skraplaczy)
50 | IMK-ZM-71 | element zaślepiający rurkę skraplacza
URZĄDZENIE STERUJĄCE
1 | IMK-US1-1 | sterowanie US-01IMK (kompletne prócz cz. temp i ciśnienia) + aktualizacja oprogramowania
2 | IMK-US1-2 | 1. sterownik US-01
3 | IMK-US1-3 | 2. separator 1-kanałowy P
4 | IMK-US1-4 | 3. separator 2-kanałowy P
5 | IMK-US1-5 | 4. separator 1-kanałowy T
6 | IMK-US1-6 | 5. separator 2-kanałowy T
7 | IMK-US1-7 | 6. separator zwierny 2-kanałowy
8 | IMK-US1-8 | 7. separator sterujący
9 | IMK-US1-9 | 8. przyłącze bezpiecznikowe
10 | IMK-US1-10 | 9. transformator zasilający
11 | IMK-US1-11 | 10. przetwornik ciśnienia P/U lub P/I
12 | IMK-US1-12 | 11. czujniki temperatury CT-01IMK
13 | IMK-US1-13 | 12. przyłącze zaciskowe Ex
14 | IMK-US1-14 | 13. osłona sterowania OS
15 | IMK-US1-15 | 14. oprzewodowanie czujników [kpl]
16 | IMK-US1-16 | 15. przycisk sterujący
17 | IMK-US1-17 | modem transmisji do 18km
18 | IMK-US1-18 | bariera telefoniczna
19 | IMK-US1-19 | Uaktualnienie wersji oprogramowania dla pojedynczego urządzenia
20 |  | wyświetlacz LCD
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 | IMK-D-1 | Przewód freonowy DN 40x5000
2 | IMK-D-2 | Przewód freonowy DN 80x5000
3 | IMK-D-3 | opona sprzęgłowa PX-120
4 | IMK-D-4 | przewody sterownicze miedziane
5 | IMK-D-5 | czynnik chłodniczy [kg]
6 | IMK-D-6 | olej Energol/SEZ/Icematic [20l]
7 | IMK-D-24 | Środek do prób szczelności [1 butla]
8 | IMK-D-8 | filtr wodny FW-IMK-800
9 | IMK-D-9 | Przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN50
10 | IMK-D-10 | Przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN100
11 | IMK-D-11 | Przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN150
12 | IMK-D-12 | zaślepka DN40
13 | IMK-D-13 | zaślepka DN80
14 | IMK-D-14 | uszczelka DN40
15 | IMK-D-15 | uszczelka DN80
16 | IMK-D-16 | wąż do napełniania freonu (1,5m)
17 | IMK-D-18 | Przepływomierz bezinwazyjny PI-01/IMK/DN200
18 | IMK-D-19 | Wkład filtra FW-IMK
RAZEM Suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego części zamiennych nowych

## Załącznik nr 2b
Nr sprawy: PRZZ/3808 Załącznik nr 2b do SWZ
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH, REGENEROWANYCH I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Nie podlegający ocenie
Cenniki pozostałych części zamiennych nowych, czynności serwisowych/ regenerownych częsci zamiennych (nie podlegający ocenie), które wg Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych – Wypełnia Wykonawca
Cennik pozostałych części zamiennych nowych/czynności serwisowych
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | JM. | Cena jednostkowa netto PLN
Nr katalogowy
1
2
3
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego w zał. nr 2a do SWZ
Cennik regenerowanych części zamiennych
Lp. | Nr rysunku | Nazwa części podzespołu | JM. | Cena jednostkowa netto PLN
Nr katalogowy
1
2
3