SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POD NAZWĄ: „OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ROZDZIELŃ WN I SN NA POWIERZCHNI ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZAKŁADU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK W ROKU 2025”.

Numer postępowania: PRZZ/3907

Zamawiający:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego: WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

NIP: 653-000-48-65

REGON: 270034633

KRS: 0000955885

Numer telefonu: 32 416 21 60

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@weglokokskraj.pl

Adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą także zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia): https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, stosownie do art. 132 i n. PZP w z. z art. 2 ust. 1 pkt 2), art. 362 i art. 376 ust. 1 pkt 1 PZP.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) zastosowanie mają przepisy PZP oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b i c PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający, stosownie do art. 139 PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W związku z powyższym, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej w skrócie JEDZ). Oświadczenie będzie żądane tylko i wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej Elektroniczny Formularz Ofertowy dostępnej pod adresem: https://efo.coig.biz/ (dalej „Platforma“).

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:

- obsługa i eksploatacja: rozdzielni 6kV, stacji 110kV, urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,

- przeglądy i naprawy: przekaźników, zabezpieczeń, urządzeń transportu bliskiego – suwnice,

- obsługa i eksploatacja: urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia, niskiego napięcia, transportu bliskiego – suwnice,

- pracowników dozoru,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Zamawiający po podpisaniu umowy jak i w trakcie jej realizacji uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji ww. wymogu w sposób wskazany w Załączniku nr 8 do SWZ.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 257 PZP przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

Kody CPV: 98512000-5

- Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.

- Ilekroć w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów określonych w SWZ.

- Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania 
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia rozwiązania równoważnego w stosunku do opisywanych w SWZ. Wykonawca, który zamierza zastosować rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na etapie realizacji zamówienia, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego, niż określone w SWZ pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane 
w SWZ.

- Ilekroć w SWZ podane są konkretne urządzenia lub wyroby oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. Wskazanie konkretnego terminu (daty) realizacji zamówienia wynika z przyczyn organizacyjnych i konieczności zapewnienia usługi objętej zamówieniem bezpośrednio po upływie obowiązywania aktualnej umowy na te usługi.

- Miejsce realizacji zamówienia: KWK „Bobrek”

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 112 PZP, warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniając warunki udziału dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej 1.500.000,00 (słownie: milion pięćset tysięcy złotych 00/100) PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja B pkt „Inne wymogi ekonomiczne lub finansowe” JEDZ.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują):

- co najmniej dwie usługi polegające na eksploatacji urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakładach górniczych, przy czym każda z nich powinna obejmować co najmniej następujący zakres:

  - eksploatację urządzeń i sieci Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z siecią IT o napięciu 500V oraz

  - eksploatację stacji 110/6kV oraz eksploatacja instalacji elektrycznych stacji wentylatorów głównych, oraz

  - eksploatację rozdzielń 6 kV budowy otwartej oraz zamkniętej, rozdzielń 500 V budowy szufladowej na sterownikach mikroprocesorowych.

Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna wykonana usługa była o wartości co najmniej 
1 000 000,00 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza by doświadczenie było wykazywane w postaci odrębnych zamówień, jak 
i w postaci jednego zamówienia obejmującego wykonanie różnych usług równocześnie niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

W celu potwierdzenia spełniania warunku na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu usług wykonanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
(ze wskazaniem ich wartości), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane.

- dysponuje osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług w zakresie warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą i eksploatacją rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – w ilości co najmniej:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wymagane kwalifikacje | Ilość pracowników (ilość min.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . | 3 |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 4 (dla wartości napięć min. 110kV), 9, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 14, 16, 21 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - posiadania świadectwa stwierdzenia kwalifikacji do eksploatacji łączników średniego napięcia i wyłączników w izolacji SF6. | 3 |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt. 14, 16, 21 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13,, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I), - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
|  | Przeglądy i naprawy urządzeń, przekaźników, instalacji, zabezpieczeń | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1,5 |
|  | Dozór | - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 4, 9, 10, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 14, 16 i 21. | 1 |
|  | Wykonawca w ramach eksploatacji będzie obsługiwał, konserwował i naprawiał urządzenia transportu bliskiego aby zapewnić fachową realizację zadania musi dysponować co najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje: |  |  |
|  | Urządzenia transportu bliskiego suwnice | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 9, 10, 11, 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - ważne zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z napędem elektrycznym, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych), - zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, | 2 |
|  | Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie naprawiał linie kablowe aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej cztery osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
|  | Dla całego zakresu zadania | - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. | 4 |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aby zapewnić fachową realizację zadania oraz obłożenie na poszczególnych stanowiskach Wykonawca dodatkowo musi dysponować pracownikami o kwalifikacjach: |  |  |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. | 2 |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 9, 11, 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego dla suwnic hakowych i kabinowych. | 2 |
|  | Wykonawca w ramach zadania musi opracować technologię i organizację prac, instrukcje eksploatacji, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia, prowadzić dokumentacje dla zapewnienia fachowego opracowania ww. dokumentów oraz właściwego nadzoru i koordynacji z służbami Zamawiającego Wykonawca musi dysponować osobami o kwalifikacjach: |  |  |
|  | Dozór | - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci. | 1 |
|  | Dozór | - kwalifikacje osoby kierownika działu energomechanicznego | 1 |

W celu potwierdzenia spełniania warunku na dzień składania ofert, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi zawrzeć w części IV sekcja C  JEDZ odpowiednie oświadczenie w postaci wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 2 spełnione zostaną wyłącznie, jeżeli:

  - każdy z nich nie podlega wykluczeniu;

  - łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym nie jest dopuszczalne dzielenie spełnienia konkretnego warunku udziału w postępowaniu pomiędzy kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (określonych w ust. 2 pkt 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W sytuacji określonej powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych wskazanych w SWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika należy wykazać poprzez dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania, które sporządza się w postaci elektronicznej, stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w części VI SWZ.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:

- wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP,  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i art. 393 ust. 4 PZP. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7- 8 oraz pkt 10 PZP;

- wobec którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.);

- wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1 z późn. zm.).

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Oświadczenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, należy złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 2016, str. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia tj.:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, przy czym zgodnie z treścią art. 393 ust. 4 PZP Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP;

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w części VII ust. 1 SWZ (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP;

- art. 109 ust. 1 pkt 7-8 i 10 PZP;

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- oświadczenia sankcyjnego Wykonawcy/Podmiotu udostepniającego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż̇ 
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w pkt 1). Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Powyższe postanowienia dotyczące terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- dowodów określających czy usługi wskazane w części IV sekcja C JEDZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, a w zakresie usług oświadczenie Wykonawcy;

W związku z tym, że podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ, na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 2) PZP, Zamawiający odstępuje od żądania złożenia wykazu usług, wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz wykazu sprzętu technicznego, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

- Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6, odpowiednio do udostępnianych zasobów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają podmiotowe środki dowodowe, 
o których mowa w ust. 5 – każdy z Wykonawców, o których mowa w ust. 6 – odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy który/którzy wykazują spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia od ust. 9 do ust. 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w części V SWZ lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 9, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (JEDZ) Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ustępach od 5 do 13 Wykonawca składa w formie elektronicznej.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie, o którym mowa w ust. 1 (JEDZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 (JEDZ).

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 20, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1 (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773), przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie plików w formacie .pdf.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (o których mowa w ust. 25) jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 26, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego 
z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- W zakresie nieuregulowanym w SWZ dla Wykonawców mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenie (UE) 2022/576 w dostępnych rejestrach.

- WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani na etapie składania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw Podwykonawców najpóźniej przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili składania oferty Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się w języku polskim. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

- Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, dokumentów, informacji oraz zawiadomień odbywa się za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie internetowej: https://efo.coig.biz/ i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Za datę wpływu oferty, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

- W wyjątkowych sytuacjach (np. niedziałania Platformy) Wykonawca może komunikować się 
z Zamawiającym (z wyłączeniem składania ofert wraz z załącznikami) również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w części XI SWZ.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wszelkie informacje za pośrednictwem Platformy.

- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta na Platformie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://efo.coig.biz/ oraz uznaje je za wiążące. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin dostępny pod adresem https://efo.coig.biz/

- Zasady korzystania z Platformy:

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy EFO udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz. Do EFO należy dołączyć wymagane załączniki, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

- Uwaga:

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony 
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC 
z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista), przeglądarka internetowa 
z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edge, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla 
wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami 
ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego składany jest w sposób określony w pkt 1) powyżej.

- Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO. Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna po zalogowaniu - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.

- W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio 
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. 
z podpisem elektronicznym).

- Składana na Platformie EFO oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umożliwiał złożenia niepodpisanych elektronicznie dokumentów bądź ofert.

- Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773), tj. m.in. .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .txt, .jpg, .png, .xls, .xlsx, .csv, .ppt, .pptx, .rtf, .xps, .svg, .geotiff .tif, .zip, .7Z, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie plików w formacie .pdf.

- Za datę wpływu oferty, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy do złożenia, zmiany, wycofania oferty, zadawania pytań oraz do komunikacji z Zamawiającym wynosi 250 MB.

- Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: https://efo.coig.biz/.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie zaszyfrowanej przez Platformę (pliki są szyfrowane przez Platformę w momencie ich przesyłania na Platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert.

- Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę lub jej załącznik. W tym celu 
pod adresem https://efo.coig.biz/ należy zaznaczyć wybrany przez siebie plik i skorzystać z polecenia „Usuń".

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej: zamieszczone na Platformie EFO

- W kwestiach dotyczących obsługi funkcjonalnej lub technicznej portalu, kontakt odbywa się poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie EFO.

- INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bożena Mizera e-mail: b.mizera@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 11 86 lub osoba zastępująca.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy pod adresem https://efo.coig.biz/. W tym celu Wykonawca w sekcji dotyczącej osoby prowadzącej postępowanie, za pomocą przycisku wyślij wiadomość przesyła wniosek z zapytaniem.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 3.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na Platformie bez ujawniania źródła zapytania.

  - W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki SWZ zaleca się, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 137 PZP. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.

- WADIUM

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert tj. 
do dnia 29.10.2024 r. do godz. 09:00 wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS nr rachunku: 92 1600 1055 1849 6184 9000 0011 w tytule przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr PRZZ/3907 pn. Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025”. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej przez gwaranta lub poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi gwarantować Zamawiającemu zapłatę całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno zostać wystawione na Zamawiającego.

- Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.01.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- Wykonawca składa ofertę (wraz z załącznikami) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w postaci elektronicznej w formatach danych wskazanych 
w części X ust. 8 SWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, wobec czego:

- oferta oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być sporządzone w języku polskim;

- dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

- Ofertę należy sporządzić w oparciu o Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), wraz z następującymi dokumentami:

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli dotyczy);

- Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP.

- Inne dokumenty i oświadczenia wynikające z SWZ.

- Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem https://efo.coig.biz w postępowaniu oznaczonym numerem PRZZ/3907 przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać, poza innymi warunkami określonymi w SWZ, również następujące wymagania:

- do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu); Pełnomocnictwo powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie, do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania;

- oferta wspólna winna być sporządzona w oparciu o Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ),

- oświadczenie, o którym mowa w części V ust. 5 SWZ – w sytuacji określonej w części V ust. 4 SWZ - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, przy czym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje mające charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, w stosunku do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
w wyodrębnionym pliku w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym wskazaniem w nazwie pliku, że informacje w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Plik z zastrzeżoną częścią oferty Wykonawca zamieszcza zaznaczając w opisie pliku, że jest to „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie 
do dnia 29.10.2024 r. do godziny 09:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego 
w  dniu  29.10.2024 r. o godzinie 10:00.

  - Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, poprzez wskazanie łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, cenę netto i wartość podatku VAT.

- Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z Opisu przedmiotu zamówienia, warunków i obowiązków określonych w SWZ oraz własnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jak i przepisów prawa. Cena całkowita oferty musi wynikać 
z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, powiększonej o podatek VAT Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

- Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- BADANIE OFERT

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 PZP.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, dokumentach zamówienia oraz uzyska najwyższą liczbę punktów (P) spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

  - Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie kryterium CENY OFERTOWEJ BRUTTO wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonej według wzoru opisanego poniżej.

Dla kryterium „Cena ofertowa brutto” – waga wynosi 100%.

Sposób obliczenia:

P = Cmin/ Cbad x 100

gdzie:

P - liczba punktów badanej oferty dla kryterium „Cena ofertowa brutto”

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cbad – cena ofertowa brutto badanej oferty.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 264 ust. 1 PZP.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej (tj. wartość brutto oferty) podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości wystawienia przedstawionej przez Wykonawcę formy zabezpieczenia u wystawiającego.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przekracza 5 lat, stosuje się art. 452 ust. 8-10 PZP.

- WIZJA LOKALNA

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia oraz zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego

- Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy. Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie odbycia wizji lokalnej zgodne z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

- Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej należy umieścić na Platformie pod adresem: https://efo.coig.biz 
w zakładce „Osoby prowadzące postępowanie ze strony Zamawiającego” w postępowaniu oznaczonym numerem PRZZ/3907 Zgłoszenie powinno zawierać wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej, 
z podaniem imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych lub paszportów (dot. obywateli zagranicznych). Zgłoszenia można dokonać na dzień przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej.

- Termin wizji ustala się na dzień 04.10.2024 r. godz. 09:00.  Zbiórka Wykonawców o wskazanej godzinie 
w pokoju nr 118a, znajdującym się w budynku dyrekcji WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek przy 
ul. Konstytucji 76 w Bytomiu.

- Wszelkie koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania, w trakcie wizji lokalnej, obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów BHP i p.poż.

- Zamawiający nie ubezpiecza przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie odbycia wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jak również osób wskazanych w ust. 4 poniżej jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości, będąca podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.

- Dane kontaktowe do Administratora:

- adres korespondencyjny: WĘGLOKOKS KRAJ S.A., ul. gen. J. Ziętka, 41-940, Piekary Śląskie;

- adres poczty elektronicznej: przetwarzaniedanych@weglokokskraj.pl, sekretariat@weglokokskraj.pl.

- Dane Wykonawcy oraz osób wskazanych w ust. 4 poniżej będą przetwarzane w celu:

- Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek  przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora,

- Realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (w szczególności ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym, Ordynacji podatkowej), przepisów ustawy o rachunkowości,

- Dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów oferowanych przez Administratora.

- Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

- Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, prokurentów lub pracowników Wykonawcy jak również osób współpracujących z Wykonawcą.

- Przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w ust. 4 powyżej dokonywane będzie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa ta znajdzie zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób będących stronami umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego w szczególności z przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa ta znajdzie zastosowanie do przetwarzania m.in. danych osobowych osób będących reprezentantami stron umowy, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy jak również przetwarzania danych celem dochodzenia przez administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii 
i prognoz oraz promowania produktów oferowanych przez administratora).

- Odbiorcą danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą być podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora na podstawie zawieranych umów tj. m.in. podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, świadczące usługi ochroniarskie, archiwizacji, prawne, księgowe, podatkowe, tłumaczenia, audytowe, ubezpieczeniowe, transportowe, niszczenia dokumentów, podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres poprzedzający zawarcie umowy (na etapie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia), a w przypadku zawarcia z danym Wykonawcą umowy również w trakcie wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z możliwością dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami ogólnymi, 
a w szczególności Kodeksem cywilnym lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

- Osobom, o których mowa w ust. 4 powyżej przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, dana osoba jest uprawniona do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

- prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę 
w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli dana osoba wystąpi o wydanie kopii drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się 
w powszechnie stosowanej formie elektronicznej (art. 15 ust. 3 RODO);

- prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania (art. 16 RODO);

- prawo do usunięcia danych tj. w przypadku spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO, dana osoba posiada prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO dana osoba posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z Wykonawcą oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby, w tym wobec profilowania. W takiej sytuacji Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO).

- Wykonawca Posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe Urzędu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

email: kancelaria@uodo.gov.pl

- Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku braku podania niezbędnych danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 14 RODO Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora (Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, 
a w przypadku zmiany tych osób również wobec tych osób, przekazując im treść niniejszej klauzuli informacyjnej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeżeli dotyczy).

- ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP,

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ,

Załącznik nr 7 – Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy/Podmiotu udostepniającego zasoby,

Załącznik nr 8 – Wzór umowy,

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025.

- Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i eksploatację - zgodnie z obowiązującymi przepisami - urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na powierzchni, w granicach eksploatacji określonych przez Zamawiającego, w tym utrzymanie ruchu i należytej sprawności technicznej. Świadczenie usług należy wykonywać w ruchu ciągłym według podziału prac i podziału ilościowego wskazanego w poniższych tabelach nr 2 i 3.

- Osoby dozoru oraz pracownicy wejdą w skład oddziału elektrycznego kopalni w zakresie, którego jest obsługa ruchu elektrycznego na powierzchni. Pracownicy dozoru i pracownicy fizyczni Wykonawcy będą współpracować z pracownikami Zamawiającego oraz pracownikami innego podmiotu, któremu zostanie zlecona obsługa ruchu powierzchni. Pracownicy Wykonawcy będą podlegać dozorowi oddziału elektrycznego kopalni, w zakresie którego będzie obsługa ruchu powierzchni oraz dozorowi wyższemu specjalności elektrycznej Zamawiającego.

- Usługi realizowane będą w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek, 41-905 Bytom, 
ul. Konstytucji 76 oraz szybach peryferyjnych „Zbigniew”, „Ignacy” oraz były szyb „Antoni”.

- WYMAGANIA PRAWNE:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisami i aktami wykonawczymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088) wraz z późniejszymi zmianami.

- ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przy współudziale służb zamawiającego będzie świadczył usługi w zakresie:

        - Opracowanie rocznego harmonogramu kontroli obiektów elektroenergetycznych.

        - Współudział w opracowaniu instrukcji eksploatacji obsługiwanych obiektów i urządzeń.

        - Przeprowadzanie codziennych kontroli obsługiwanych urządzeń elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do prowadzonej dokumentacji.

        - Przeprowadzanie okresowych kontroli obsługiwanych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania wraz z wpisem do książek kontroli w zakresie obowiązków elektromontera oraz osób dozoru ruchu.

        - Dokonywanie wpisów do książek ruchu obsługiwanych rozdzielń na powierzchni, książek bieżących kontroli obsługiwanych rozdzielń na powierzchni dotyczących przekazywania zmian, czynności łączeniowych, zmianach w układzie zasilania, zadziałania sygnalizacji zakłóceń itd. zgodnie z instrukcjami,

        - Prowadzenie książek kontroli obsługiwanych obiektów/urządzeń/instalacji i sieci.

        - Dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, według harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz dokumentowanie powyższego stosownym wpisem w książkach kontroli.

        - Współudział w dokonywaniu uzgodnień wyłączeń urządzeń elektrycznych niezbędnych w celu dokonania przeglądów okresowych lub bieżących z oddziałami kopalni eksploatującymi dane urządzenia.

        - Współudział w przygotowaniu pism do KRZG poprzez koordynatora ze strony Zamawiającego o wydanie zgody na wyłączenie urządzeń elektrycznych podlegającym okresowym przeglądom z określeniem daty, godziny planowanego wyłączenia oraz obiektów pozbawionych napięcia na czas wykonywania prac. Ponadto należy określić również czas gotowości ruchowej oraz kontakt z osobą dozoru nadzorującą prace.

        - Bieżące aktualizowanie opisów obsługiwanych urządzeń elektrycznych.

        - Bieżące aktualizowanie wykazów, schematów i instrukcji dla eksploatowanych sieci.

        - Prowadzenie przez osoby dozoru Wykonawcy ewidencjonowania sprzętu ochronnego w obsługiwanych rozdzielniach WN, SN i nN , stycznikowniach oraz dopilnowanie ich terminowego sprawdzania (badania).O terminie sprawdzeń (badań) należy powiadomić Koordynatora ze strony Zamawiającego z minimum 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Sprawdzenie (badanie) sprzętu ochronnego nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi.

        - Dostarczanie sprzętu ochronnego i pomiarowego eksploatowanego w obsługiwanych rozdzielniach, stycznikowniach celem przeprowadzenia okresowego sprawdzenia i ewidencjonowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 pkt 5.10.10; 5.10.15 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. do Sekcji Pomiarów Elektrycznych na Ruchu Bobrek. Wraz z przekazaniem urządzeń i sprzętu należy przekazać koordynatorowi umowy ze strony Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy zawierający datę, ilościowy wykaz i wskazanie miejsca eksploatacji. Sprzęt ochronny osobiście użytkowany przez poszczególnych elektromonterów Wykonawca będzie poddawał próbom i badaniu na własny koszt .

        - Dopilnowanie terminowego sprawdzania sprzętu przeciw-pożarowego w eksploatowanych obiektach z urządzeniami elektrycznymi. Sprawdzenie wspomnianego sprzętu dokonuje kopalniana straż pożarna i nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi,

        - Niezwłoczne naprawy uszkodzeń kabli, wykonania stosownych pomiarów oraz dostarczenie protokołu. Naprawy należy prowadzić w sposób zapewniający jak najszybsze przywrócenie prawidłowego stanu technicznego. Wykonawca nie będzie miał obowiązku wynajmowania ciężarowego sprzętu pomocniczego. W przypadku prowadzenia prac poza terenem zakładu górniczego wykonanie wszystkich uzgodnień z osobami (podmiotami) trzecimi przy współudziale służb Zamawiającego. Materiały do naprawy uszkodzeń kabli dostarcza Zamawiający.

        - Obsługa reflektometru Zamawiającego do bieżących prac eksploatacyjnych.

        - W przypadku zakłóceń pracy urządzeń ciągu technologicznego kopalni (tj. instalacji WN , SN i nN oraz urządzeń elektrycznych ZPMW) strony [w szczególności Koordynator ze strony Zamawiającego lub w razie jego nieobecności osoba dozoru wyższego kopalni wraz z osobą dozoru ruchu ze strony Wykonawcy] ustalą wspólny sposób postępowania celem jak najszybszego usunięcia zakłóceń - zatwierdzony przez obydwie strony, z wyłączeniem sytuacji uregulowanych w Instrukcjach.

        - Uzgadnianie przez osoby dozoru Wykonawcy z Kierownikiem oddziału obsługującego ruch elektryczny Koordynatorem [lub w razie jego nieobecności z osobą dozoru wyższego kopalni] zamiar wprowadzenia zmian w układzie zasilania sieci WN, SN i nN. Powiadamiania Koordynatora ze strony Zamawiającego [lub w razie jego nieobecności z osobą dozoru wyższego kopalni] 
o przeprowadzanych czynnościach łączeniowych i zmianach w układzie zasilania sieci WN , SN i nN na każdej zmianie.

        - Wykonywanie terminowych przeglądów oraz prowadzenie gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w obiektach, instalacjach w których realizowane będzie zadanie.

        - Dopilnowanie terminowych kontroli i badań urządzeń i instalacji przekazanych do eksploatacji, oraz prowadzenie dokumentacji (harmonogramy, książki kontroli, protokoły, karty ewidencji, dokumentacje techniczne itp.).

        - Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych obsługiwanych urządzeń i instalacji.

        - Miesięczna archiwizacja wskazań urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej we wskazanych przez Zamawiającego obiektach lub polach rozdzielczych rozdzielń.

        - Wykonywanie konserwacji, napraw instalacji elektrycznych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej na powierzchni zakładu na terenie szybów głównych i peryferyjnych wraz z wieżami szybowymi i przyszybiami.

        - Prowadzenie przynależnej dokumentacji urządzeń, sieci i instalacji, w tym między innymi dokumentacji zmian, instrukcji, wykazów, itp.

        - Prowadzenie książek raportowych na zmianach obłożonych przez dozór Wykonawcy.

        - Prowadzenie selekcji i gospodarki odpadami zgodnie z przepisami i zarządzeniami.

        - Bieżące naprawy i modernizacje sieci, instalacji, urządzeń wchodzących w skład eksploatowanych obiektów. Dbanie o właściwy stan techniczny majątku Zamawiającego.

        - Montaż i likwidacja sieci, instalacji, urządzeń i osprzętu elektrycznego.

        - Wykonywanie nowych instalacji w obrębie obiektów objętych eksploatacją.

        - Przekazywanie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego sprawozdań statystycznych o wypadkowości w postaci sumy ilości dniówek dla poszczególnych stanowisk (fizycznych i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne (do 2 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

        - Przekazywanie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego sprawozdań z ilością dniówek dla poszczególnych stanowisk (fizycznych i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne. Sprawozdanie należy przedstawiać w każdy poniedziałek za miniony tydzień lub części tygodnia w danym miesiącu.

        - Uczestniczenie w kontrolach i odbiorach właściwego organu nadzoru górniczego lub właściwego organu dozoru technicznego, a także uczestniczenie w wewnętrznych komisyjnych odbiorach technicznych według bieżących potrzeb wskazanych przez Zamawiającego.

        - Prowadzenie instruktaży stanowiskowych, szkoleń i zapoznania z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac, instrukcjami eksploatacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne na obiektach objętych eksploatacją przez Wykonawcę.

        - Prace porządkowe, sprzątanie pomieszczeń ruchu elektrycznego przekazanych do eksploatacji oraz pomieszczeń obsługi, magazynów i biur.

        - Dozór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi w ramach świadczonych usług.

        - Obsługa stanowiska sprawdzania i badania przekaźników.

        - Obsługa agregatów prądotwórczych zasilających obsługiwane obiekty.

        - Przedstawienie Koordynatorowi ze strony Zamawiającego rocznych, miesięcznych, awaryjnych ilościowych wykazów zapotrzebowania materiałowego, zatwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy. Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu materiału.

        - Za zgodną przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się zakup przez Wykonawcę materiałów do kwoty nie większej niż 30 000,00 zł w okresie trwania umowy. Rozliczenie będzie następowało 
w okresach miesięcznych na podstawie faktur zakupu przedstawionych przez Wykonawcę powiększonych o umowną, procentową wartość narzutu.

        - Obsługa, eksploatacja, konserwacja podestu ruchomego samojezdnego typu P100 na wózku akumulatorowym typu WSA 1320.

        - Wykonawca zapewni załadunek rezerwowych silników z warsztatu silników na wóz kolei podziemnej oraz transport na zrąb szybu „Józef” w dni robocze na zmianach B i C oraz w dni wolne od pracy na wszystkich zmianach

- Obiekty, instalacje i urządzenia objęte eksploatacją:

Wykonawca w ramach zadania będzie prowadził eksploatację i obsługę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na powierzchni KWK „Bobrek””.

- W rejonie szybów głównych „Józef”, „Bolesław”

- Rozdzielnia 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” wraz z rozdzielnicami pomocniczymi, transformatorami, układem kompensacji mocy biernej, kablową siecią zasilającą, odpływową, tunelem kablowym z instalacjami pomocniczymi i kanałami kablowymi. W przypadku kabli szybowych kanały kablowe do grodzi wraz z grodziami.

- Rozdzielnia 6kV Zakładu Przeróbczego wraz z kablową siecią zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnie 500V, 400/230V oraz urządzenia elektryczne SN i nN Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z urządzeniami oraz instalacjami i siecią zasilającą i odpływową oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,

- Rozdzielnie 500V, 400/230V oraz urządzenia elektryczne SN i nN, instalacje oświetlenia zewnętrznego załadunku węgla, kamienia, zwałów węgla.

- Stacja elektroenergetyczna 6/0,4 kV „Bar Mleczny” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Stacja elektroenergetyczna 6/0,4 kV „Impregnacja” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Stacja kontenerowa 6/0,4kV przy centrali telefonicznej wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 400/230V RSM w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 500V RsGw hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz 
z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Rozdzielnia 400/230 V RoG w hali maszyn przetwornic szybów „Józef” „Bolesław” wraz z urządzeniami oraz instalacją zasilającą i odpływową.

- Baterie akumulatorów wraz z ładownicami i instalacjami 110V DC.

- Place składowe, parkingi, przejścia, olownia drewna wraz z instalacjami elektrycznymi.

- Paczkowalnia węgla, układy do tworzenia mieszanek węgla wraz  z rozdzielniami, instalacjami, siecią zasilającą i sterowniczą.

- Suwnice i elektrowciągi zainstalowane na powierzchni zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Urządzenia elektryczne SN i nN wraz z instalacjami, instalacjami oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacjami odgromowymi wszystkich budynków i obiektów eksploatowanych na powierzchni, w tym między innymi: budynkach, pomieszczeniach socjalnych, administracyjnych, w łaźni, lampowni, kotłowni, zmiękczalni, laboratorium, w warsztatach, magazynach, pomieszczeń biurowych, itp.

- Sieci transmisji danych układów pomiarowych, automatyki, sterowania i wizualizacji urządzeń elektroenergetycznych na powierzchni, układu alarmowania o obecności w tunelu kablowym.

- W rejonie byłego szybu peryferyjnego „Antoni”

- Stacja elektroenergetyczna WN (110 kV) przy byłym szybie „Antoni”.

- Rozdzielnia 6 kV przy byłym szybie „Antoni” wraz z urządzeniami oraz instalacją zasilającą i odpływową.

- Baterie akumulatorów wraz z ładownicami i instalacjami 110V DC.

- Urządzenia i instalacje WN, SN i nN, w tym instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacje odgromowe na powierzchni.

- Instalacje wewnętrzne i zasilające w pomieszczeniach i obiektach  warsztatowych, biurowych i magazynowych.

- W rejonie szybu peryferyjnego „Zbigniew”

- Rozdzielnia 6kV przy szybie „Zbigniew” wraz z rozdzielnicami pomocniczymi, rozdzielniami 500V i 400V, transformatorami, urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Baterie akumulatorów wraz z ładownicami i instalacjami 110V DC.

- Urządzenia napędowe SN i nN w stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z rozdzielnicami, instalacjami zasilania i sterowania, szafami AKPiA.

- Urządzenia i instalacje SN i nN, w tym instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacje odgromowe na powierzchni wraz z urządzeniami i instalacjami wytwornic azotu.

- Instalacje wewnętrzne i zasilające w pomieszczeniach i obiektach  warsztatowych biurowych i magazynowych.

- W rejonie szybu peryferyjnego „Ignacy”

- Stacja elektroenergetyczna 6kV RI przy szybie „Ignacy” wraz z urządzeniami oraz instalacjami zasilającą i odpływową.

- Baterie akumulatorów wraz z ładownicami i instalacjami 110V DC.

- Urządzenia napędowe SN i nN stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz 
z rozdzielnicami, instalacjami zasilania i sterowania, szafami AKPiA.

- Urządzenia i instalacje SN i nN, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacje odgromowe obiektów eksploatowanych na powierzchni.

- Instalacje wewnętrzne i zasilające w pomieszczeniach i obiektach  warsztatowych, biurowych i magazynowych.

- W przypadku oddania do ruchu nowych obiektów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, nie ujętych na powyższym wykazie obiektów na powierzchni Wykonawca również przejmie ich eksploatację. Przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu, zatwierdzonego przez przedstawicieli stron i nie będzie wymagało aneksu do umowy.

- Wymagania kwalifikacyjne

  - Tabela 1

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wymagane kwalifikacje | Ilość pracowników (ilość min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eksploatacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . | 3 |
| 2. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych przy byłym szybie „Antoni” i szybu „Zbigniew” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 4 (dla wartości napięć min. 110kV), 9, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 14, 16, 21 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - posiadania świadectwa stwierdzenia kwalifikacji do eksploatacji łączników średniego napięcia i wyłączników w izolacji SF6. | 3 |
| 3. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci pkt. 14, 16, 21 - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
| 4. | Eksploatacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV, - ważne świadectwo stwierdzające uprawnienia eksploatacyjne w zakresie montażu i obsługi urządzeń budowy przeciwwybuchowej (EEx-I), - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m. | 3 |
| 5. | Przeglądy i naprawy urządzeń, przekaźników, instalacji, zabezpieczeń | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. | 1,5 |
| 6. | Dozór | - kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 4, 9, 10, 11 i 13, - ważne uprawnienia G2 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 14, 16 i 21. | 1 |
|  | Wykonawca w ramach eksploatacji będzie obsługiwał, konserwował i naprawiał urządzenia transportu bliskiego aby zapewnić fachową realizację zadania musi dysponować co najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje: |  |  |
| 7. | Urządzenia transportu bliskiego suwnice | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 9, 10, 11, 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m, - ważne zaświadczenia kwalifikacyjne UDT uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z napędem elektrycznym, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych), - zaświadczenie uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, | 2 |
| 8. | Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie naprawiał linie kablowe aby zapewnić fachową realizację zadania co najmniej cztery osoby przeznaczone do realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje: |  |  |
|  | Dla całego zakresu zadania | - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technologie naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych na znamionowe napięcie do 6kV” wydane przez jednostkę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy. | 4 |
| 9. | Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aby zapewnić fachową realizację zadania oraz obłożenie na poszczególnych stanowiskach Wykonawca dodatkowo musi dysponować pracownikami o kwalifikacjach: |  |  |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych średniego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 3 (dla wartości napięć min. 6kV), 9, 11 i 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV i powyżej 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków akumulatorowych. | 2 |
|  | Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia | - ważne uprawnienia G1 E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci: pkt. 2, 9, 11, 13, - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne na stanowisku elektromontera do 1kV. - aktualne badania lekarskie, orzeczenia psychologiczne do pracy na wysokości powyżej 3m . - zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic w zakresie wyposażenia elektrycznego dla suwnic hakowych i kabinowych. | 2 |
| 10. | Wykonawca w ramach zadania musi opracować technologię i organizację prac, instrukcje eksploatacji, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia, prowadzić dokumentacje dla zapewnienia fachowego opracowania ww. dokumentów oraz właściwego nadzoru i koordynacji z służbami Zamawiającego Wykonawca musi dysponować osobami o kwalifikacjach: |  |  |
|  | Dozór | - kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, - kurs dla dozoru ruchu elektrycznego w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - ważne uprawnienia G1 D w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji, urządzeń i sieci. | 1 |
|  | Dozór | - kwalifikacje osoby kierownika działu energomechanicznego | 1 |

  - Objaśnienia do Tabeli 1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).

| uprawnienia G1 pkt. 2 | urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV |
| --- | --- |
| uprawnienia G1 pkt. 3 | urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV |
| uprawnienia G1 pkt. 4 | urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110kV |
| uprawnienia G1 pkt. 9 | sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego |
| uprawnienia G1 pkt. 10 | elektryczna sieć trakcyjna |
| uprawnienia G1 pkt. 11 | elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym |
| uprawnienia G1 pkt. 13 | aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyższych punktach dla G1 |
| uprawnienia G2 pkt. 14 | pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50kW i o mocy nie wyższej niż 500kW |
| uprawnienia G2 pkt. 16 | sprężarki o mocy wyższej niż 20kW i o mocy nie wyższej niż 200kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych |
| uprawnienia G2 pkt. 21 | aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w powyższych punktach dla G2 |

- Obłożenie stanowiskowe.

  - Wykonawca zapewni obsługę stanowisk w ruchu ciągłym wg poniższego zakresu rzeczowego Tabela 2 i 3. Do realizacji obsługi ruchu elektrycznego na powierzchni będą również oddelegowani elektromonterzy i osoby dozoru zatrudnieni w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. lub świadczący usługę dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie oddzielnej umowy. Liczba i rodzaj stanowisk obłożonych przez pracowników Wykonawcy może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie o tym poinformowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana ilości stanowisk nie będzie wymagała aneksu do umowy

  - Tabela 2 – wykaz wymaganych ilości pracowników na poszczególnych zmianach w dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia pracowników Wykonawcy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami

| Lp | Wyszczególnienie robót | Obsada na zmianie |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 1. | Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew” | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń, konserwacje i przeglądy wynikające z harmonogramów | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Ilość elektromonterów |  | 5,5 | 4 | 4 | 13,5 |
| 6. | Dozór | 1 | - | - | 1 |
| SUMA |  | 6,5 | 4 | 4 | 14,5 |

  - Tabela 3 – wykaz wymaganych ilości pracowników na poszczególnych zmianach w dni ustawowo wolne od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości pracowników Wykonawcy w zależności od aktualnych potrzeb

| Lp | Wyszczególnienie robót | Obsada na zmianie |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 1. | Obsługa, naprawa i konserwacja rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” | 1 | 1 |  | 2 |
| 2. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych byłego szybu „Antoni” i szybu „Zbigniew” | 1 |  | 0,5 | 1,5 |
| 3. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych szybu „Ignacy” | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na ZPMW | 1 |  |  | 1 |
| 5. | Przeglądy i naprawy przekaźników, zabezpieczeń, konserwacje i przeglądy wynikające z harmonogramów | 1 |  |  | 1 |
| Ilość elektromonterów |  | 5 | 2 | 1,5 | 8,5 |
| 6. | Dozór | - | 1 | - | 1 |
| SUMA |  | 5 | 3 | 1,5 | 9,5 |

  - W przypadku, gdy na zmianie roboczej nie będzie osoby dozoru oddziału kopalni, osoba dozoru Wykonawcy obejmie nadzór nad pracami i pracownikami całego oddziału - pracownikami Wykonawcy i Zamawiającego oraz pracownikami podmiotu świadczącego usługi dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na podstawie oddzielnej umowy. W przypadku, gdy na zmianie roboczej nie będzie osoby dozoru ze strony Wykonawcy nadzór nad pracami i pracownikami Wykonawcy obejmie osoba dozoru oddziału elektrycznego kopalni ze strony Zamawiającego lub świadczący usługę dla Węglokoks Kraj S.A. na podstawie oddzielnej umowy.

  - Dodatkowo Wykonawca będzie świadczył bieżące prace związane z rozbudową instalacji, pracami modernizacyjnymi oraz likwidacyjnymi. Zamawiający zakłada możliwość i konieczność przesuwania pracowników pomiędzy poszczególnymi stanowiskami zgodnie z bieżącymi potrzebami ruchowymi - konieczność zmiany może wynikać np. z przyczyn ruchowych, aktualnych potrzeb Zamawiającego i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kopalni. W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał okresowe przeglądy (często wymagające wyłączenia instalacji i konieczności wykonania w dni wolne od pracy), które będą wymagały zmian w powyższym obłożeniu jednak zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia założonej kwoty wynikającej z obłożenia w rocznym okresie rozliczeniowym, w tych przypadkach Zleceniodawca wprowadzi ograniczenia w zatrudnieniu pracowników Wykonawcy w okresie rozliczeniowym.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia o czym powiadomi Wykonawcę z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku znacznego ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i rezygnacji z zatrudnienia osób dozoru Wykonawcy nadzór całościowy nad pracownikami i pracami wykonywanymi w ramach świadczonych usług pełnił będzie dozór Wykonawcy. Zmiana ilości stanowisk zleconych Wykonawcy nie będzie wymagała aneksu do umowy.

- OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

        - Wykonawca przy współudziale służb Zamawiającego zobowiązany jest do ustalenia sposobu organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie 
z wymaganymi przepisami. Sposób organizacji prac Wykonawca musi przedstawić służbom Zamawiającego i uzyskać jego akceptację.

        - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapozna się z instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi na kopalni właściwymi dla przedmiotu zamówienia (do wglądu w Dziale Energomechanicznym kopalni) oraz dokumentem bezpieczeństwa w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia (do wglądu w dziale BHP kopalni). Fakt potwierdzenia zapoznania z w/w dokumentami pracowników Wykonawcy skierowanych do świadczenia przedmiotowych usług musi zostać potwierdzony podpisem każdej zapoznanej osoby. Wyłonionemu Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zadania zostaną udostępnione ww. dokumenty. Alfabetyczny wykaz osób należy dołączyć do technologii i organizacji prac.

        - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument technologii i organizacji prac zawierający między innymi:

          - opis wykonywanych czynności,

          - opis sposobu alarmowania i postępowania w razie wypadku,

          - opis udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

          - karty oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Wykonawcy,

          - wykaz osób dozoru ruchu Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego 
w zakresie zamówienia oraz oświadczenie o zapoznaniu z wykazem i dokumentami osobowymi podległych pracowników zatrudnionych do współpracy z oddziałem elektrycznym kopalni, który obsługuje powierzchnię. Wykaz ten musi zostać zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

          - alfabetyczny wykaz pracowników Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego w zakresie zamówienia (Wyłonionemu Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zadania zostaną udostępnione ww. dokumenty),

          - wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy względem Zamawiającego oraz dodatkowego podmiotu świadczącego usługi obsługi ruchu elektrycznego na powierzchni,

          - zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy,

          - pełną dokumentację posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania wraz z imiennym, alfabetycznym wykazem w postaci tabelarycznej, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia dopuszczającego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym,

          - kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji.

Dokument musi być dostarczony w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, opóźnienie dostarczenia dokumentu będzie traktowane jak zwłoka w realizacji umowy.

        - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wystąpi o nadanie kart RWW. Pismo o nadanie lub przedłużenie kart RWW musi zawierać numer umowy, datę zawarcia, okres jej obowiązywania oraz tabelaryczny wykaz pracowników z podaniem:

          - NAZWISKA Imienia

          - Numeru PESEL

          - Aktualnego numeru RWW (w przypadku przedłużenia)

        - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca według procedury i obowiązujących wzorów Zamawiającego wystąpi z wnioskami do KRZG o nadanie upoważnień zgodnie z zakresem prac na poszczególnych stanowiskach. Do wniosku dołączy niezbędne kopie dokumentów pracowników poświadczających posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych (świadectwa szkolne), szkoleń, kursów (świadectwa kwalifikacyjne), badań okresowych i psychologicznych. Zatwierdzenie wniosków przez osobę dozoru ruchu lub kierownictwa ze strony Zamawiającego będzie się wiązać z weryfikacją  znajomości obiektów, układów zasilania, sterowania oraz wiedzy technicznej pracowników Wykonawcy w drodze egzaminu.

        - Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji znajomości obiektów, układów zasilania, sterowania oraz wiedzy technicznej pracowników Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. W przypadku nie wykazania się taką znajomością przez pracownika Wykonawcy, pracownik ten nie będzie mógł być zatrudniony do realizacji umowy.

        - Pracownicy Wykonawcy oddelegowani do realizacji zadania na terenie kopalni zobowiązani są do znajomości infrastruktury zakładu, w szczególności obsługiwanych urządzeń i warunków ruchowych w przedmiotowym zakresie, a także posiadać znajomość obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z punktem 1A i 1B zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.  W przypadku niewystarczającej znajomości zakładu, urządzeń – zwłaszcza ZPMW – Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych za nienależytą realizację usług lub rozwiązanie umowy i dochodzenie odszkodowania za poniesione straty.

        - Zmianę pracownika fizycznego oraz osoby dozoru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie przed rozpoczęciem pracy. W zawiadomieniu należy wskazać przewidywany zakres robót oraz dołączyć komplet dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji zawodowych, a także aktualnych badań okresowych i psychologicznych. Do momentu uzyskania zgody od Zamawiającego na podjęcie pracy poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego wykazu osób dozoru (załącznika do technologii i organizacji prac) lub zatwierdzenia przez KRZG upoważnienia Zamawiający nie będzie rozliczał dniówek nowych pracowników.

        - W przypadku skierowania nowego pracownika do realizacji przedmiotowych usług osoba dozoru Wykonawcy przygotuje wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania czynności specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego zgodnie z Zarządzeniem. Służby Zamawiającego wpiszą dane pracownika do rejestru, o którym mowa w zarządzeniu.

        - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilości zapotrzebowanych pracowników pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót, zmianami, dniami, z zastrzeżeniem, że łączna ilość zatrudnionych w okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć ilości ustalonej w załączniku. W w/w przypadkach Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

        - Za zgodą lub na polecenie Zamawiającego dopuszcza się ograniczenie obłożenia w dni robocze do ilości pracowników z obłożenia w dni świąteczne.

        - Rozliczenia świadczonych usług będą się odbywać w cyklu miesięcznym. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usługi dla poszczególnych stanowisk (fizycznych i dozoru) z podziałem na dni robocze i wolne.

        - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad ewidencji osób przebywających na terenie Zamawiającego (poprzez system rejestracji wejść/wyjść), oraz przedstawienia imiennego rozliczenia przepracowanych dniówek. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dzienne listy pracowników zgłaszanych markowni ze stanowisk przy szybach peryferyjnych.

        - Osoby dozoru Wykonawcy zobligowane są do zgłaszania codziennych raportów z obłożonych i wykonanych prac do godz. 700 oraz pod koniec zmiany A do godz. 1300 , do godz. 1430 oraz pod koniec zmiany B do godz. 2100 , do godz. 2230 oraz pod koniec zmiany C do godz. 500, Koordynatorowi ze strony Zamawiającego [lub w razie jego nieobecności osobie dozoru wyższego  Zamawiającego] oraz na zakończenie każdej zmiany do godz. 2100 zm. B, do 500 zm. C dozorowi wyższemu ruchu elektrycznego kopalni.

        - Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego obłożenie weekendowe i tygodniowe z uwzględnieniem dni świątecznych, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem okresu wolnego od pracy.

        - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie skutki wynikłe 
z korzystania niezgodnie z instrukcją maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy.

        - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzony mu sprzęt i urządzenia energomechaniczne, jak również materiały. W przypadku konieczności napraw lub serwisowania maszyn i urządzeń powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy użytkownika koszt tych napraw, serwisów, części i materiałów ponosić będzie Wykonawca.

        - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać wszystkie osoby na umowę o pracę przez cały okres trwania umowy.

        - Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami i spełniające wymagania umowy i SWZ.

        - Wykonawca zapewni na własny koszt transport materiałów, narzędzi i pracowników pomiędzy poszczególnymi rejonami i na miejsce pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

        - Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież roboczą, obuwie, środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odzież, obuwie i środki ochrony osobistej winne posiadać oznakowanie znakiem CE. W/w wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

        - Wykonawca zapewni wszelkie narzędzia (np. wkrętaki, szczypce, mierniki, wskaźniki napięcia, wiertarki, drabiny, itp.) oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie narzędzia muszą spełniać wymagania norm i przepisów.

        - W ramach przedmiotowych usług będą wykonywane również inne prace związane 
z utrzymaniem ruchu elektrycznego zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.

        - Funkcję koordynatora określoną w art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu będzie pełniła osoba dozoru zatrudniona na danej zmianie odpowiedzialna za nadzór prac. W przypadku zatrudnienia na danej zmianie osoby dozoru Wykonawcy i Zamawiającego funkcję koordynatora będzie pełniła osoba dozoru Zamawiającego.

W razie konieczności dozór zmianowy może wyznaczyć koordynatora do pełnienia ww. funkcji spośród zatrudnionych pracowników z ograniczeniem do jednego miejsca pracy

- Obowiązki i zakres odpowiedzialności Zamawiającego

  - Zamawiający będzie rozliczał realizację przedmiotowych usług w cyklach miesięcznych 
i weryfikował dostarczone przez Wykonawcę wykazy przepracowanych dniówek. Wyznaczony Koordynator ze strony Zamawiającego lub w trakcie jego nieobecności osoba Wyższego Dozoru Ruchu Elektrycznego zatwierdzi ilościowy protokół rozliczenia.

  - Zamawiający dostarczy niezbędne materiały eksploatacyjne do realizacji przedmiotowych usług. Wyjątkiem będą drobne materiały elektroinstalacyjne, które za zgodą i po wzajemnych uzgodnieniach z Koordynatorem ze strony Zamawiającego zakupi Wykonawca w ramach umownego limitu zakupów. Drobne materiały to materiały eksploatacyjne, urządzenia lub części rezerwowe o wartości do 5000 zł. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawcę w okresach miesięcznych.

  - Zamawiający w celu umożliwienia realizacji świadczenia usług może odpłatnie udostępnić Wykonawcy łaźnię, pomieszczenia biurowe i/lub socjalno-bytowe. Stawki najmu pomieszczeń oraz korzystania z łaźni będą określone w załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wysokości stawek i określenie ich na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego.

  - Weryfikacja przez przedstawiciela Zamawiającego opracowanych Instrukcji obsługi / eksploatacji, harmonogramów kontroli okresowych / bieżących, itp.

  - Dokonywanie przez przedstawiciela Zamawiającego kontroli obsługiwanych obiektów / rejonów w celu weryfikacji prawidłowości prowadzenia ruchu w zakładzie górniczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowanie kar umownych w przypadku nienależytego świadczenia usług.

  - Zamawiający nieodpłatnie zapewni korzystanie z istniejącej, wewnątrz zakładowej łączności telefonicznej. Na prośbę Wykonawcy udostępni numery wewnętrzne telefonów zainstalowanych w obsługiwanych obiektach oraz inne numery niezbędne do realizacji usług będących przedmiotem umowy

  - Zamawiający, po podpisaniu umowy, zapozna Wykonawcę z obowiązującymi 
u Zamawiającego przepisami BHP i Zarządzeniami w przedmiotowym zakresie

- WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

  - Przy pierwszej usłudze:

    - Technologia wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia zawierająca między innymi :

          - opis wykonywanych czynności,

          - opis sposobu alarmowania i postępowania w razie wypadku,

          - opis udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

          - karty oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Wykonawcy,

          - wykaz osób dozoru ruchu Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego 
w zakresie zamówienia. Wykaz ten musi zostać zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

          - alfabetyczny wykaz pracowników Zamawiającego, skierowanych do realizacji przedmiotowych usług, zawierający oświadczenie o zapoznaniu z instrukcjami, zarządzeniami, Dokumentem Bezpieczeństwa i częścią Planu Ruchu w zakresie zgodnym ze  świadczonymi usługami oraz oświadczenie o znajomości zakładu górniczego w zakresie zamówienia (Wyłonionemu Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zadania zostaną udostępnione ww. dokumenty) oraz oświadczenie o zapoznaniu 
z wykazem i dokumentami osobowymi podległych pracowników zatrudnionych do współpracy z oddziałem elektrycznym kopalni, który obsługuje powierzchnię,

          - wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy względem Zamawiającego,

          - zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy,

          - pełną dokumentację posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zadania wraz z imiennym, alfabetycznym wykazem w postaci tabelarycznej, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia dopuszczającego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym,

          - kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji..

Dokument musi być dostarczony w terminie do 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, opóźnienie dostarczenia dokumentu będzie traktowane jak zwłoka w realizacji umowy

    - Pismo o nadanie lub przedłużenie kart RWW musi zawierać numer umowy, datę zawarcia, okres jej obowiązywania oraz tabelaryczny wykaz  pracowników (posortowany alfabetycznie) z podaniem:

          - NAZWISKA, Imienia

          - numeru PESEL

          - aktualnego numeru RWW (jeśli dotyczy)

    - Dla każdego pracownika skierowanego do realizacji przedmiotowych prac wnioski do KRZG (na druku wg Zarządzenia wewnętrznego Zamawiającego) o nadanie upoważnienia do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.

  - Przy każdej dostawie/usłudze:

- fakturę zakupu ewentualnych materiałów, które zostaną zakupione za zgodą przedstawiciela Zamawiającego w ramach i do świadczenia przedmiotowych usług.

- wydane przez producenta lub dostawcę/sprzedawcę świadectwa gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.  dla dostarczonych materiałów.

- protokoły z wykonanej usługi w 2 egzemplarzach.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

  - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi i bierze odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji przez pracowników Wykonawcy.

  - Wymagany okres gwarancji: minimum 3 miesiące od daty wykonania usługi/zadania zleconego przez Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do prowadzonej dokumentacji.

  - Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonanie prac przez pracowników Wykonawcy objętych przedmiotem zadania.

  - Przyjęcie lub odbiór robót stanowiących przedmiot umowy w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia, nie dopełni obowiązków wynikających z treści podpunktu 1), Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

  - Wymagany okres gwarancji dla dostarczonych materiałów minimum 24 miesiące od daty dostawy.

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje się w Profilu Nabywcy:

https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego*

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą.: „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025” oświadczamy, że:

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, za cenę 
w wysokości:

- cena netto …………….………................……..… zł

- podatek od towarów i usług (… %) w wysokości …………….………................……..… zł

- cena brutto …………….………................……..… zł

(słownie złotych: …………………………….……………………..…................)

zgodnie z rozbiciem ceny określonym w Formularzu ofertowym.

      - Akceptujemy:

wielkość narzutu dla refakturowanych materiałów elektroinstalacyjnych zakupionych dla Zamawiającego 
w ramach Umowy w wysokości 6% od wartości materiału.

      - Oświadczamy, że:

- udzielamy gwarancji na zasadach określonych w warunkach umownych na okres:

      - 3 miesiące na wykonane usługi,

      - 24 miesiące na dostarczone materiały,

      - Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji;

- dysponujemy osobami, które będą realizowały zamówienie posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);

- dysponujemy sprzętem zapewniającym prawidłową realizację zamówienia wymaganym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ);

- akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, w tym termin realizacji zamówienia oraz 30-dniowy termin płatności;

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających 
z SWZ i zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

      - Oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie/ w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z art. 118 PZP* (*niepotrzebne skreślić):

      - ………………………………………….

(nazwa i adres, zakres)

      - ………………………………………….

(nazwa i adres, zakres)

      - Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem wykonamy sami/ zamierzamy zlecić* Podwykonawcom 
w następującym zakresie (*niepotrzebne skreślić):

  - ………………………………………

(nazwa i adres, zakres)

  - ………………………………………

(nazwa i adres, zakres)

      - Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie ……………………………..

      - Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ przed zwarciem umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego.

      - Zastrzegamy tajność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), zawartych w ofercie, 
w następujących plikach ………………………………

Jednocześnie do oferty dołączamy uzasadnienie wskazujące, że zastrzeżone informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z w/w ustawą.

      - Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem):

wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.

wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………….  objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... zł.

      - Oświadczamy, że składamy ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem) - nie dotyczy dużych przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo (mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO).

Małe przedsiębiorstwo (małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO).

Średnie przedsiębiorstwo (średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest ani mikroprzedsiębiorstwem ani mały przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO).

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. na rzecz Wykonawcy (Uchwała Zarządu nr 126/I/2024 z dnia 22 marca 2024 r.) 
i w okresie realizacji zamówienia będziemy korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

        - usługi obligatoryjnie wymagane przez Zamawiajacego

| Wyszczególnienie | TAK | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- |
| Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy | X | 2,20 zł/dn. |
| Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | X | 50,00 zł/szt. |
| Odpady komunalne – opłata miesięczna | X | 14,00 zł/os./mc |

        - usługi świadczone w zależności od potrzeb Wykonawcy

| Wyszczególnienie | TAK | NIE | Cena netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Korzystanie z łaźni |  |  | 16,00 zł/dn. |
| Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy |  |  | 12,00 zł/dn. |
| Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  | 11,15 zł/kg |
| Najem pomieszczeń biurowych i usługowych |  |  | 15,00 zł/m2/mc |
| Najem pomieszczeń socjalno-bytowych |  |  | 11,00 zł/m2/mc |
| Najem pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych |  |  | 9,00 zł/m2/mc |
| Dostawa wody |  |  | 7,11 zł/m3 |
| Odprowadzanie ścieków |  |  | 11,60 zł/m3 |
| Energia elektryczna |  |  | Wg. taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| Energia cieplna |  |  | Wg. taryfy dostawcy + kalkulacja Dz. Energetycznego |
| Korzystanie z telefonów |  |  | Wg. cennika dostawcy |
| Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych |  |  | 2,50 zł/m2/mc |
| Inne (m.in. najem lub dzierżawa maszyn, urządzeń, narzędzi, pow. reklamowej itp.) |  |  | Wg. odrębnych kalkulacji |

UWAGA:

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 
w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

- *Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego stanowi integralną jego część i winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony wraz z ofertą, zgodnie z zasadami opisanymi 
w SWZ.

……………………………….

Wykonawca

Załącznik Nr 3 do SWZ

# OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 UST. 4 PZP – W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

My,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…….……….

(wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Obsługa 
i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025”, stosownie do zakresu wykazywanych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału określonych w SWZ, dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia (niepotrzebne skreślić) oświadczamy, że:

- ………………………… (wskazać właściwego Wykonawcę spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) wykazujący warunek dotyczący …………………(wskazać właściwy warunek z SWZ) wykona następujące roboty budowalne/dostawy/usługi:

…………………………

- ………………………… (wskazać właściwego Wykonawcę spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) wykazujący warunek dotyczący …………………(wskazać właściwy warunek z SWZ) wykona następujące roboty budowalne/dostawy/usługi:

…………………………

Załącznik Nr 4 do SWZ

# ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W imieniu ……………………………. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) oświadczamy, że na podstawie art. 118 PZP zobowiązujemy się, do oddania do dyspozycji Wykonawcy ………………………………………… (nazwa Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) niezbędnych zasobów przy wykonywaniu  zamówienia publicznego pod nazwą: „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025” oraz potwierdzamy, że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp niżej wyszczególnionych zasobów:

              - sytuacji finansowej w postaci ....................................... w wysokości ..........................;

        - zdolności technicznej lub/i zawodowej w zakresie:

  - doświadczenia w postaci  ………………………….

  - osób skierowanych do realizacji zamówienia tj.: ……………………………… (podać imię i nazwisko, posiadane uprawnienia i funkcje pełnioną przy realizacji przedmiotowego zamówienia)

na okres ………………………………...

Ponadto oświadczam/y, że:

  - sposób wykorzystania udostępnionych zasobów w zakresie sytuacji finansowej będzie polegał na ………………………………. ;

  - podmiot, który reprezentuję/my będzie solidarnie odpowiadał z Wykonawcą, któremu udostępniona została sytuacja finansowa za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów

  - sposób wykorzystania udostępnionych zasobów w zakresie zdolności technicznych lub/i zawodowych będzie polegał na ……………………………….. (np. bezpośrednim udziale przy realizacji zamówienia jako Podwykonawca);

  - podmiot, który reprezentuję/my zrealizuje ……………………(roboty budowlane, usługi, dostawy), do których zdolności techniczne lub/i zawodowe są niezbędne.

Załącznik Nr 5 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025”, oświadczamy, że:

- *   nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.) z żadnym z tych Wykonawców,

- *  należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.) z następującym/mi Wykonawcą/ami: ……………..……………………………………………………………**.

* - skreślić niewłaściwe

** - wskazać nazwę (firmę) Wykonawcy/ów, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu i z którym/mi Wykonawca składający oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej .

Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.) pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 6 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  „Obsługa 
i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025”, oświadczam/y, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie/nas Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 7-8 i 10 PZP,

- art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.

Załącznik Nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*

My, niżej podpisani,

…………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

…………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025”,

Oświadczam/y, co następuje:

- Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Oświadczam/y, że nie zachodzą w stosunku do mnie oraz żadnego z moich Podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (jeżeli dotyczy), przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: Rozporządzenie 2022/576.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ

Nr e-Ru WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa

zawarta w dniu ................... r. w Piekarach Śląskich (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Generała Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000955885, NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO: 000012274 wysokość kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, opłacony w całości, zwaną dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego reprezentują:

- -

- -

a

……………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ……………,  …………….. Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS ………….., NIP ………………, REGON ……………, BDO: …………… wysokość kapitału zakładowego: ……………… zł, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz, którego reprezentują:

- -

- -

Łącznie zwani dalej „Stronami” lub każdy osobno „Stroną”

##### § 1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025” (nr postępowania: PRZZ/3907 przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwana dalej „PZP”.

##### § 2
PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług dla zamówienia pn.: „Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025” (dalej „Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, miejsce jego wykonywania oraz odbiorów, jak również prawa 
i obowiązki Stron określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- rzetelnie zapoznał się ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy, 
a w szczególności z OPZ, w sposób który pozwala wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiajacego;

- posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu oraz potencjału finansowego i ludzkiego, który pozwoli na zrealizowanie robót objętych Umową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej ocenił wszelkie warunki dla wykonania obowiązków objętych Umową i nie wnosi do nich zastrzeżeń, jak również jest świadomy ryzyk związanych z jej wykonaniem.

- Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę określa Załącznik nr 3 do Umowy.

##### § 3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie 12 miesięcy od dnia 
1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

- Wskazany termin jest planowanym terminem wykonania Umowy.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Oprócz obowiązków wymienionych w OPZ w zakres zobowiązań Wykonawcy wchodzi w szczególności:

  - wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz zgodnie z Umową i jej załącznikami;

  - wykonywanie Przedmiotu Umowy stosując materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt zgodne z atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami, wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności takimi jak: deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny spełniać wymogi przepisów prawa, licencji, zezwoleń, pozwoleń i instrukcji właściwych organów i instytucji;

  - dysponowanie pracownikami, kadrą i nadzorem posiadającymi wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy;

  - niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na należyte i terminowe wykonywanie Umowy z jednoczesnym wskazaniem przyczyn ich wystąpienia 
i czynności podjętych przez Wykonawcę w celu ich usunięcia;

  - współpraca z Zamawiającym oraz innymi podmiotami wskazanymi pisemnie przez Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy;

  - wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  - usunięcie wszystkich stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości wpływających na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - udzielanie Zamawiającemu informacji związanych z wykonywaniem Umowy w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą poczty elektronicznej – w zależności od wyboru Zamawiającego;

  - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl.;

  - zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom (w tym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom) wykonującym usługi objęte Umową, warunków bezpieczeństwa pracy oraz przestrzeganie przez nich zasad organizacji i wykonywania pracy w warunkach szczególnego zagrożenia, określonych w obowiązujących przepisach z zakresu bhp i ppoż.,

  - zapewnienie, że osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z ruchem kolejowym i prowadzeniem pojazdów kolejowych będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia określone w Ustawie 
o transporcie kolejowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Kwalifikacje pracowników oraz ich zakres prac i obowiązków, ilość rejonów manewrowych wraz 
z przyporządkowanymi im zakresami zadań jest określony w Regulaminach pracy bocznic kolejowych Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowymi regulaminami.

- Wykonawca, w ramach wykonania Umowy, zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, w tym usług, które nie zostały wymienione w SWZ, w tym OPZ, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, obowiązków spoczywających na nim, w tym wynikających z Umowy, przepisów prawa, aktów administracyjnych, a także wszelkich prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie SWZ i OPZ do Umowy, obowiązujących przepisów, jak również wiedzy i doświadczenia.

- W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm (wykonawców), zobowiązane jest ono przed zawarciem Umowy do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących 
w jego skład.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na każdym etapie jego, w tym wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie kontroli.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotem Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w wykonywanie Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części Przedmiotu Umowy.

- W przypadkach, zlecenia wykonania poszczególnych cześći Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 PZP. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.

- Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wykonujących powierzone im cześci Przedmiotu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Powierzenie cześci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

##### § 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

            - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- obsługa i eksploatacja: rozdzielni 6kV, stacji 110kV, urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,

- przeglądy i naprawy: przekaźników, zabezpieczeń, urządzeń transportu bliskiego – suwnice,

- obsługa i eksploatacja: urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia, niskiego napięcia, transportu bliskiego – suwnice,

- pracowników dozoru,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

            - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia w szczególności:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

            - Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

##### § 7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie 
w wysokości netto ……… zł (słownie: ………….. złotych 00/100) powiększone o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce w wysokości .............. zł (słownie: …………… złotych 00/100), co daje kwotę brutto …………….. zł (słownie: …………. złotych 00/100), w tym:

1) Ceny jednostkowe w oparciu, o które rozliczane będą wykonywane usługi:

| lp | Nazwa pozycji | Ilość szacunkowa | Jm | Cena jednostkowa netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Stawka roboczodniówki pracy elektromontera w dni robocze | 3 362 | rb-dn |  |
| b) | Stawka roboczodniówki pracy elektromontera w dni świąteczne | 986 | rb-dn |  |
| c) | Stawka roboczodniówki pracy osoby dozoru w dni robocze | 249 | rb-dn |  |
| d) | Stawka roboczodniówki pracy osoby dozoru w dni świąteczne | 116 | rb-dn |  |

  - Kwota przeznaczona przez Zamawiajacego na zakup drobnych materiałów elektroinstalacyjnych 
w okresie trwania Umowy netto ………….. zł (słownie: ……),

  - Wielkość narzutu dla refakturowanych materiałów elektroinstalacyjnych zakupionych dla Zamawiającego 
w ramach Umowy w wysokości …….% od wartości materiału.

            - Wynagrodzenie określone w ustępie pierwszym rozliczane będzie miesięcznie z zastosowaniem cen wskazanych w Formularzu ofertowym.

            - W przypadku, gdy wartość zrealizowanych przez Wykonawcę usług w ramach Przedmiotu Umowy będzie niższa od wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze od Zamawiającego z tytułu niezrealizowanej części Umowy, 
z poniższym zastrzeżeniem.

            - Zamawiający gwarantuje realizację przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy o wartości co najmniej 75% wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

            - Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje Wykonawcy wyłącznie za okres faktycznego wykonywania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu wykonywania Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia uzupełniającego za okres po rozwiązaniu Umowy.

            - Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami, w szczególności OPZ oraz rzetelnie ustalił wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy.

            - Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa.

            - Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego związane 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

            - Płatność wynagrodzenia będzie dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

            - Każdorazowo podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług objętych Przedmiotem Umowy będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół wykonanych usług zatwierdzony przez  przedstawiciela Zamawiającego, w którym zostanie wskazana liczba roboczodniówek, stawki, sumy i wartość za świadczone usług.

            - Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury nie później niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego w ww. sposób należytego wykonania Przedmiotu Umowy za dany miesiąc.

            - Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

            - W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych należności jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum. Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego 
a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.

            - Fakturę należy wystawić na:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek,

i przesłać na powyższy adres.

            - W przypadku gdy zostało podpisane pomiędzy Stronami porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę należy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.

            - Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, a na podstawie którego została wystawiona faktura tj. wystawionego przez Zamawiającego Miesięcznego Protokołu odbioru wykonanych usług.

            - Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod którym Umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego.

            - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

            - Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: ………………….

            - Wykonawca oświadcza, że powyższy rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

            - W przypadku gdy powyższy rachunek Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia zawiadomienia, 
o którym mowa wart. 117ba § 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

            - Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej po wykonaniu Przedmiotu Umowy w całości lub części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy odpowiednio w całości lub w części.

            - Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek i przedpłat.

            - Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści: „Rozporządzanie wierzytelnością wymaga uprzedniej zgody WĘGLOKOKS KRAJ S.A.”

            - Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 653 000 48 65.

            - Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym numerze identyfikacyjnym NIP ………………………. i jest uprawnionym do wystawiania faktur.

            - Jeżeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

            - Zamawiający oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.

            - Wykonawca oświadcza, że jego właściwym urzędem skarbowym jest …………………………………………...

            - W przypadku zmiany właściwych urzędów skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.

            - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 
z późn. zm.).

            - Wykonawca oświadcza, że posiada status …………………….. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).

            - Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o którym mowa powyżej.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % wartości oferty Wykonawcy (ceny brutto podanej w ofercie), która wynosi ....... zł (słownie: ...........), w formie .... na kwotę .... zł (słownie: .........), najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

      - Strony postanawiają, że 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru na wykonane roboty remontowe, dostarczone materiały torowe oraz zakupione i dostarczone urządzenia srk i uznania przez Zamawiającego należytego wykonania całego Przedmiotu Umowy.

      - Strony postanawiają, że pozostawione po ww. zwrocie 30% kwoty wymienionej w ust. 1, służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.

      - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, przekracza 5 lat, stosuje się art. 452 ust. 8 PZP.

      - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w PZP.

      - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bezzmniejszenia jego wysokości.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedłużać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność 
i wykonalność zgodnie z ust. 1 powyżej.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłużenia zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia Umowy poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia wniesionego 
w pieniądzu. Zatrzymanie kwoty wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszym ustępie będzie równoznaczne z zawarciem pomiędzy Stronami umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. Przedłużone zabezpieczenie ma być zgodne z postanowieniami SWZ.

§ 9

ZMIANA UMOWY

- Niezależnie od innych podstaw określonych w PZP lub pozostałych przepisach prawa, Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP, przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

    - termin wykonania Umowy;

    - zakres Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonywania Umowy;

    - wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany postanowień Umowy są dopuszczalne, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze

wskazanych poniżej okoliczności:

    - konieczność wprowadzenia zmian w sposobie świadczenia usług, spowodowanych zmianami 
w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej zaistniałymi podacie złożenia oferty przez Wykonawcę,

    - wystąpienia potrzeby zmiany Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy;

    - konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w zakresie Przedmiotu Umowy;

    - wystąpienie innych okoliczności, obiektywnie niemożliwych do przewidzenia przez Strony, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie Umowy;

    - wystąpienie Siły Wyższej.

- Ponadto, stosownie do dyspozycji art. 436 ust. 4 lit. b) PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- wyłącznie w przypadku, jeśli zmiany określone w pkt. 1) - 4) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania wpływu tych zmian, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Wykonawca może wystąpić o zmianę wynagrodzenia 
w oparciu o powyższe postanowienie dopiero w przypadku zmiany przepisów wskazanych powyżej, które weszły w życie po upływie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawione w tym paragrafie podstawy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. O wystąpieniu okoliczności mogących stanowić podstawę zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3, Strona która dostrzega konieczność wprowadzenia takich zmian przedstawi drugiej Stronie pisemną propozycję zmiany Umowy, wraz 
z uzasadnieniem oraz projektem aneksu do Umowy. Propozycja powinna zawierać w szczególności informację o skutkach finansowych wynikających z wprowadzenia planowanej zmiany, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zamiana umowy powoduje takie skutki. Strona, która otrzymała propozycję wprowadzenia zmian do umowy, poinformuje drugą Stronę, o swoim stanowisku, co do zaproponowanych zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, chyba że niezbędny jest dłuższy termin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku uzgodnienia przez Strony treści zmian do umowy, Strony zawrą pisemny aneks do Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania Umowy, może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy realizującego Przedmiot Umowy w konsorcjum firm, zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. a) PZP, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego lub kilku z członków konsorcjum w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa zmiana polega na tym, iż po stronie Wykonawcy pozostaje jeden z członków konsorcjum lub konsorcjum w zmniejszonym składzie, pod warunkiem, iż pozostali w konsorcjum Wykonawcy/Wykonawca samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu stawione przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta Umowa.

- Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego ograniczenia zakresu wykonywania Umowy poprzez skrócenie okresu realizacji Umowy lecz nie więcej niż o 6 miesięcy.

- Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania pisemnego aneksu:

      - zmiana danych teleadresowych Stron,

      - zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 10

WALORYZACJA

    - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 podlegać będzie zmianie. Wynagrodzenie będzie waloryzowane miesięcznie począwszy od siódmego miesiąca realizacji Umowy do dnia, gdy wartość waloryzacji osiągnie limit 1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

    - Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie wynagrodzenie za usługi wykonywane począwszy od siódmego miesiąca realizacji Umowy.

    - Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie aneksów do Umowy.

    - Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskazujący na zmianę cen w procentach (%) za ten miesiąc względem miesiąca poprzedzającego) publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej „Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej „Wskaźnik”). Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o Wskaźnik za miesiąc wykonywania Umowy objęty wnioskiem 
o waloryzację względem miesiąca poprzedzającego.

    - Waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie, tj. część wynagrodzenia pozostała do zapłaty według stanu na dzień złożenia danego wniosku o waloryzację, z zastrzeżeniem, że waloryzacji za dany miesiąc podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za usługi wykonane w okresie jego realizacji.

    - Waloryzacja, o której mowa powyżej następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, który musi zawierać wskazanie poszczególnego miesiąca realizacji Umowy, którego dotyczy wniosek oraz dokładne wyliczenie kwoty waloryzacji wynagrodzenia należnego Stronie zgodnie z opublikowanym Wskaźnikiem. Wniosek o waloryzację składany jest odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy. Strona, do której złożony został wniosek, zobowiązana jest do jego weryfikacji w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

    - Akceptacja wniosku o waloryzację uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT uwzględniającej zmianę wysokości Wynagrodzenia. W przypadku zwiększenia Wynagrodzenia z tytułu waloryzacji płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu w sposób określony w Umowie.

    - W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się 
z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego wnioskiem.

    - Zmiana Wynagrodzenia z uwagi na waloryzację dla swej ważności będzie wymagała formy pisemnej 
w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

##### § 11
KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

  - za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitej ceny brutto określonej w § 7 ust. 1;

  - za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej cześci w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,03 % ceny brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za uchybienie przez Wykonawcę wymaganiu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących roboty określone 
w SWZ i Umowie – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;

  - za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub niewniesienia nowego przez Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcom wynagrodzenia należnego im z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 10 – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,03 % ceny brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku nieobecności każdego zamówionego pracownika do obsługi bocznicy z winy Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności jednego pracownika,

  - w przypadku niewykonywania obowiązków umownych wpływających na ciągłość ruchu Przeróbki Mechanicznej Węgla z winy Wykonawcy (powodującej postój powyżej 0,5 godziny) - w wysokości 1.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 godziny postoju.

- Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą być naliczane łącznie.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający jest uprawniony na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych przewidzianych w Umowie.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1.

- W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu wykonawcy 
w wyniku:

- Nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania Umowy,

- Rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi 
z Umowy.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

    - Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym następującym 
w chwili doręczenia Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego w przedmiocie rozwiązania w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, po uprzednim doręczeniu Wykonawcy wezwania do usunięcia danego naruszenia Umowy z zakreśleniem terminu jego usunięcia i bezskutecznym upływie tego terminu, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia;

- łączna suma naliczonych kar umownych przekroczyła 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1;

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem usług w stosunku do terminów wskazanych w Umowie w taki sposób, że nie jest prawdopodobnym wykonanie ich w terminach umownych, przy czym okres zwłoki wynosi co najmniej 3 dni;

- nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- zaprzestał realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy i nie wznawia ich realizacji przez okres kolejnych 3 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym Wykonawca zaprzestał ich realizacji;

- nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedstawił dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminach wskazanych w Umowie;

- powierza wykonanie całości lub części usług lub dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających 
z Umowy, z naruszeniem warunków określonych w Umowie.

- Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Podstawy rozwiązania Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych 
w kodeksie cywilnym i innych przepisach prawa.

§ 13

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują̨ się̨ do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, a w szczególności 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

- Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że ich pracownicy lub inne osoby posiadające dostęp do danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

- Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych od kontrahentów WĘGLOKOKS KRAJ S.A., osób ich reprezentujących w tym również od pełnomocników, prokurentów, pracowników, współpracowników dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://weglokokskraj.pl w zakładce RODO. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z treścią klauzuli, o której mowa w zdaniu poprzednim osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, a w przypadku zmiany tych osób również te osoby.

- Wszelkie istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, wskazanych 
w niniejszej Umowie oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie: https://weglokokskraj.pl w zakładce RODO.

§ 14

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZACHOWANIE POUFNOŚCI

- Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie postępowania mającego na celu zawarcie Umowę oraz w trakcie jego realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem, jeżeli Umowa wprost stanowi inaczej Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych oraz zobowiązują się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm).

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres 60 miesięcy.

- Strony zobowiązane są w szczególności do:

1) Nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych;

2) Niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja Przedmiotu Umowy;

3) Przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom

nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki

Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.

- Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, jeżeli Umowa wprost stanowi inaczej.

- Niezależnie od powyższego Strony zachowują prawo przekazywania Informacji Poufnych dotyczących Umowy Podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony w czynności związane 
z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty, a także wyłącznie na potrzeby należytej realizacji Umowy.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:

    - Których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

    - Których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem,

że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;

    - Które są powszechnie znane;

    - Które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;

    - W których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi prawami, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy.

- Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę na piśmie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.

- Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 2, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- Niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny niż w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających 
z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące Informacje Poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia odpowiednio wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

§ 15

SIŁA WYŻSZA

      - Strony ustalają, iż pojęcie „Siła Wyższa” na potrzeby Umowy stanowi wyjątkowe wydarzenie lub 
okoliczność:

1) na którą Strony nie miały wpływu,

2) przed którą Strony nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,

3) której, gdyby wystąpiła, Strony nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz

4) której nie można przypisać żadnej ze Stron.

      - Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wskazane w ust. 1 są spełnione:

- wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk,

- klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna, a także  wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, przyjmując, że pod tym ostatnim pojęciem rozumieć należy nadzwyczajne, nietypowe dla danej pory roku warunki klimatyczne, które nie występowały w rejonie wykonywania Umowa w okresie ostatnich 5 lat o danej porze roku, jeżeli mają wpływ na możliwość realizowania Umowy;

- stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii, jeśli jego wprowadzenie zostało potwierdzone stosownym aktem prawnym powszechnie obowiązującym.

      - Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą 
i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest uniemożliwione.

      - Ciężar udowodnienia wystąpienia Siły Wyższej oraz jej wpływu na realizację Umowy spoczywa na Stronie, która powołuje się na wystąpienie Siły Wyższej.

      - Powiadomienie to będzie dane w ciągu 10 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

      - Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

      - Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy.

      - Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

      - Strony są zwolnione z wykonywania ich obowiązków na podstawie Umowy tak długo jak zachodzą okoliczności Siły Wyższej, a także w okresie niezbędnym do usunięcia konsekwencji Siły Wyższej. W takich okolicznościach Wykonawca będzie uprawiony do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 w stopniu w jakim w wyniku Siły Wyższej dojdzie do opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia wszelkich racjonalnych i możliwych do zrealizowania działań w celu ograniczenia wpływu Siły Wyższej na opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w celu zminimalizowania koniecznego przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 16

CESJA WIERZYTELNOŚCI

- Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy w związku z realizacją Umowy może być dokonany tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Z zastrzeżeniem powyższego ustępu, w dokumencie przelewu wierzytelności musi znaleźć się postanowienie, zastrzegające, że Zamawiający będzie uprawniony do podnoszenia przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkich zarzutów, które ma lub będzie miał przeciwko Wykonawcy, w szczególności będzie uprawniony do potrącania z przelanej wierzytelności, wierzytelności które przysługują lub będą Zamawiającemu przysługiwały względem Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu w związku z realizacją niniejszej Umowy bez ograniczeń wynikających z przepisu art. 513 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

§ 17

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Zamawiający wskazuje następujących Przedstawicieli Zamawiającego:

- ................... tel:..................... e-mail:....................

- ....................tel: .................... e-mail:....................

- Wykonawca wskazuje następujących Przedstawicieli Wykonawcy:

- .................... tel:..................... e-mail:....................

- ....................tel: ..................... e-mail:....................

- Ilekroć w Umowie jest mowa o obowiązku uzyskania akceptacji, zgody, zatwierdzenia lub podpisania protokołu odbioru itp. to czynności takich wykonują wskazani w ust. 1 i 2 przedstawiciele dla danej Strony.

- Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami związane z wykonywaniem Umowy prowadzone będą za pośrednictwem przedstawicieli Strony wskazanych w ust. 1 i 2 z tym zastrzeżeniem, iż Przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do zmiany Umowy, w tym jej załączników.

- Zmiana przedstawiciela lub zmiana jego danych jest skuteczna z chwilą poinformowania wszystkich przedstawicieli drugiej Strony o takiej zmianie w formie pisemnej lub poczty elektronicznej (e-mail).

- Strony co do zasady wskazują, że przedstawiciele kontaktują się i prowadzą korespondencję w drodze mailowej z wykorzystaniem adresów e-mail wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania tj. z chwilą złożenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron.

- Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy Strony będą rozwiązywać ugodowo. Jeżeli okaże się to niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Integralną część́ Umowy stanowią̨ następujące jej załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1;

- Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy – Załącznik nr 2.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ (jeżeli nastąpiły).

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyjątkami przewidzianymi w jej treści, mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub 
w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	 WYKONAWCA:

1. ................................................................		1. ..............................................................

2. ...............................................................		2. ..............................................................

Załącznik nr 2 do Umowy

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi:

| Lp. | Wyszczególnienie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy |  |  |
| 2 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) |  |  |
| 3 | Korzystanie z łaźni |  |  |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy |  |  |
| 5 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych |  |  |
| 6 | Inne (wskazać jakie): |  |  |
| 7 | …………………………… |  |  |

- Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie:

- obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- występujących zagrożeń;

- porządku i dyscypliny pracy;

- zasad łączności i alarmowania;

- znajomości rejonu prac;

- sposobu zgłoszenia wypadków.

- Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.

- Opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. cennikiem:

| Lp. | Rodzaj Usługi | Wartość jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja wejść i wyjść z terenu zakładu pracy | 2,20 zł/dn. |
| 2 | Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu RWW wraz z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności karty) | 50,00 zł/szt. |
| 3 | Korzystanie z łaźni | 16,00 zł/dn. |
| 4 | Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy | 12,00 zł/dn. |
| 5 | Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych | 11,15 zł/kg |
| 6 | Inne (wskazać jakie): |  |
| 7 | …………………………… |  |

- Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.

- Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

Załącznik nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Obsługa 
i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2025, nr: PRZZ/3907,  oświadczam/y, że 
w dniu …………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z zakresem prac koniecznych do wykonania, celem uwzględnienia ich w realizacji zamówienia.

Bytom, dnia ……………….....2024 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

..........................................................

Daniel Lewicki

Kierownik Zmawiającego:

……………………………………..                                              ……………………………………..

wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (odwrotne obciążenie).

wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.